## Pressupost Resum
Exp.7/2026/1408
SERVEI MANTENIMENT D'ENLLUMENAT I SEMAFORIA DE L'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
EMPLENAR LES CASELLES DE COLOR BLAU
DETALL DE L'OFERTA
Servei de Manteniment (Control, Funcional, Correctiu i Preventiu) | Proposta de l'Ajuntament | Proposta del licitador
Unitat de manteniment | 27.722
Nombre d'unitats de punt de llum | 7551 | 7551
Nombre de cruilles semafòriques | 17 | 17
Nombre de carregadors | 7 | 7
Nombre d'elements a mantenir | 7575 | 7575
Import anual | 209994.15 | 0
Nombre d'anys | 2 | 2
Import base de licitació | 419988.3 | 0
IVA 21 % | 88197.543 | 0
TOTAL | 508185.843 | 0
Material de lluminària i semaforia
Material per la lluminària | 111289.99
Material per la semaforia | 18246.92
Import anual | 129536.91 | 0
Nombre d'anys | 2 | 2
Import base de licitació | 259073.82 | 0
IVA 21 % | 54405.5022 | 0
TOTAL | 313479.3222 | 0
Connexions per actes
Import anual | 1450
Nombre d'anys | 2 | 2
Import base de licitació | 2900 | 0
IVA 21 % | 609 | 0
TOTAL | 3509 | 0
Enllumennat de Nadal
Import anual | 68103
Nombre d'anys | 2 | 2
Import base de licitació | 136206 | 0
IVA 21 % | 28603.26 | 0
TOTAL | 164809.26 | 0
Import base de licitació total | 818168.12 | 0
IVA total | 171815.3052 | 0
TOTAL | 989983.4252 | 0

## Valor Material Utilitzat
Exp.7/2026/1408
SERVEI MANTENIMENT D'ENLLUMENAT I SEMAFORIA DE L'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
EMPLENAR LES CASELLES DE COLOR BLAU
CONCEPTE | PREU UNITARI AJUNTAMENT | PREU UNITARI OFERTAT | UNITATS | TOTAL
CANVI DE LÀMPADES
Làmpada Vsap 70 w | 19.14 |  | 54 | 0
Làmpada Vsap 100 w | 19.38 |  | 52 | 0
Làmpada Vsap 150 w | 20.66 |  | 65 | 0
Làmpada Vsap 250 w | 21.53 |  | 5 | 0
Halogenurs 150 w | 58.04 |  | 13 | 0
Halogenurs 400 w | 68.88 |  | 1 | 0
Florescent 58 w | 5.83 |  | 5 | 0
lampara fluorescent TL5 54 W | 8.78 |  | 8 | 0
lampara de 35 w hm | 52.23 |  | 18 | 0
lampara LED de 6W amb E27 | 44 |  | 53 | 0
(ml) Tira LED Texas 230v 14w IP65 + Kit conexión TUCSON | 45.5 |  | 2 | 0
lampara Tub LED fluorescent T5 H054 26w 830 | 33.59 |  | 2 | 0
EQUIPS D'ENCESA COMPLERTS ( SENSE LAMPADA )
54w - FL-T5 | 21.3 |  | 6 | 0
58w - FL-T5 | 22.49 |  | 2 | 0
Vsap 70 w | 73.62 |  | 45 | 0
Vsap 100 w | 80.82 |  | 49 | 0
Vsap 150 w | 85.54 |  | 66 | 0
Vsap 250 w | 92.57 |  | 5 | 0
Driver electronico LED Tridonic 350mmA - 700mA | 95.17 |  | 19 | 0
Driver electronico LED Tridonic 1050mA | 106.16 |  | 16 | 0
Halogenurs 70 w | 73.61 |  | 2 | 0
Halogenurs 400 w | 106.63 |  | 1 | 0
LLUMINÀRIES NO LED
Globo GPMA-25G òpal (Balcó Ajuntament) | 67.08 |  | 2 | 0
LLUMINÀRIES LED
Pantalla Fluorest LED -Avant LEDPROOF LP 1200 40W 240SMD 4000K | 76.58 |  | 9 | 0
Carandini VMAX .V1 LED | 404.56 |  | 1 | 0
Carandini VMAX .V2 LED | 485.53 |  | 4 | 0
Carandini VMAX .V3 LED | 590.03 |  | 1 | 0
Carandini VMAX .V4 LED | 670.39 |  | 1 | 0
Carandini VMAX .V5 LED | 753.5 |  | 1 | 0
Carandini SLINE L24 LED | 287.22 |  | 3 | 0
Carandini CENTURY L34 LED | 496.33 |  | 8 | 0
Carandini CENTURY L74 LED | 715.11 |  | 8 | 0
Novatilu MILAN S LED 30W | 246.4 |  | 5 | 0
Novatilu MILAN S LED 40W | 246.4 |  | 5 | 0
Novatilu MILAN M LED 60W | 350.9 |  | 4 | 0
Novatilu MILAN M LED 80W | 350.9 |  | 3 | 0
Novatilu INNOVA LED 30W | 484 |  | 5 | 0
Novatilu INNOVA LED 60W | 484 |  | 5 | 0
Novatilu INNOVA B LED 30W | 533.5 |  | 5 | 0
Novatilu INNOVA B LED 60W | 533.5 |  | 5 | 0
Novatilu SIENA LED 30W | 478.5 |  | 3 | 0
Novatilu PROJECTOR MILAN S LED 80W | 409.2 |  | 6 | 0
COLUMNES ORNAMENTALS CLÀSSIQUES DE FOSA
COLUMNES METAL.LIQUES GALVANITZADES
Nikolson de 3,6 m | 235 |  | 5 | 0
Nikolson de 4 m | 250 |  | 11 | 0
Tronocònica de 6 m i 3 mm de gruix | 247.28 |  | 4 | 0
Trococònica de 8 m i 3 mm de gruix | 293.6 |  | 4 | 0
Trncocònica de 9 m i 4 mm de gruix | 324.98 |  | 1 | 0
Trncocònica de 10 m i 4 mm de gruix | 351.72 |  | 9 | 0
Columna cilíndrica de 6 m i 4 mm de gruix | 477.6 |  | 2 | 0
Columna cilíndrica especial de 6,5 m i 4 mm de gruix amb braça a 4 m, anell de reforç alt i portella alta. (Rambla Girada) | 525.45 |  | 2 | 0
BÀCULS METAL.LICS GALVANITZATS
de 6 m x 1 m amb gran dadi i 3 mm de gruix (C7 Platans Quadre 89) | 347.7 |  | 2 | 0
de 8 m x 1,5 m i 3 mm de gruix | 338.37 |  | 8 | 0
BRAÇ DE PARET GALVANITZAT RECTE
de 0,5 m | 27.95 |  | 14 | 0
de 1,5 m | 62.64 |  | 3 | 0
Portelles de registre per a columnes i bàculs | 34.55 |  | 10 | 0
Creueta galvanitzada 1 m | 87.61 |  | 1 | 0
Acople recte per a columna | 55.8 |  | 4 | 0
PINTAT DE SUPORTS
Columna metàl·lica galvanitzada fins a 4m | 6.05 |  | 10 | 0
Columna metàl·lica galvanitzada entre 4 i 8 m | 12.28 |  | 10 | 0
Pintura especial tractaments antiorins alt espesor amb alta resistencia | 32.73 |  | 14 | 0
XARXA DE TERRES
METRE LINEAL DE CABLE COURE 06/1KV, RVK (DINS TUB, SUPERFICIAL, DINS COLUMNA / BÀCUL / BRAÇ,...)
3x2,5 mm2 RVK | 1.57 |  | 925 | 0
4x2,5 mm2 RVK | 2.01 |  | 54 | 0
4x6 mm2 RVK | 4.66 |  | 1498 | 0
1x16 mm2 RVK | 2.81 |  | 100 | 0
METRE LINEAL DE CABLE COURE 06/1KV, RZ (TRENAT - AÈRIA)
5x6 mm2 RZ | 4.95 |  | 20 | 0
METRE LINEAL CABLE DE COURE TIPUS RZ1000 EN COL·LOCACIÓ AÈRIA:
metre lineal tensor galvanitzat DIN 1480 5/16", inclòs subjecta cables. | 1.56 |  | 40 | 0
Pinça d'amarratge PN-25 | 3.34 |  | 6 | 0
GANXO-ARGOLLA M12 per tensor galvanitzat | 4.22 |  | 6 | 0
metre lineal Tub corrugat doble capa de PE de 90 mm, amb unions i fil guia | 1.9 |  | 41 | 0
INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC
2P / de 6A fins a 25A | 50 |  | 17 | 0
4P / de 10A a 25A | 100 |  | 4 | 0
INTERRUPTOR DIFERENCIAL
2P / 40 A / 30mA. AC | 82.8 |  | 3 | 0
4P / 40A / 300mA AC | 130.39 |  | 7 | 0
4P / 40 A / 300mA. A SI Superinmunitat (retardat) | 190 |  | 1 | 0
4P / 40A / 300mA Autorearmable | 365 |  | 1 | 0
VARIS QUADRES
Contactor de maniobra 4P / 20A | 58.3 |  | 2 | 0
Contactor de maniobra 2P o 3P de 25A /230VCA | 67.05 |  | 2 | 0
Rellotge programador astronòmic Astro | 248.7 |  | 8 | 0
Selector Manual / Aut. | 30.02 |  | 5 | 0
Petit material adequació interior quadre d'enllumenat (inclou cablejat interior, connectors,...) | 58.82 |  | 5 | 0
Protector sobretensions permanents i transitòries a quadre general de 40A 4P 400V | 298.63 |  | 3 | 0
ARMARIS i CAIXES
Caixa doble aïllament de 540x360x205 | 67.87 |  | 2 | 0
Caixa de protecció tipus Sertsem Claved (petita) amb fusibles | 11.32 |  | 210 | 0
Caixa de protecció tipus Sertsem o Claved (petita) amb fusibles Doble nivell | 12.65 |  | 1 | 0
Caixa transparent PLS 270x270x180 mm 7035 | 54.47 |  | 1 | 0
Carril DIN simetric de 75mm x 350mm PERF. | 16.01 |  | 1 | 0
Portafusibles nh00 de 80A T0 de Cía | 17.2 |  | 2 | 0
RECANVIS I ALTRES
Empalme connexió subterrània M13 complert amb material connexió | 46.93 |  | 27 | 0
Frontisa per a cadenat | 22.87 |  | 1 | 0
Cadenat Ifan 35 | 24.89 |  | 1 | 0
Unitat anclatge químic col·locat en paret | 16.79 |  | 16 | 0
Unitat anclatge químic col·locat en base de columna o bàcul | 19.51 |  | 148 | 0
Perns d'anclatge per columna M18 | 11.13 |  | 56 | 0
Perns d'anclatge per columna M20 | 13.84 |  | 20 | 0
Portalàmparas tub fluorescent - casquillo G13 | 3.22 |  | 4 | 0
Casquillo Porta lamparas E27 | 3.07 |  | 1 | 0
Soldadura de portelles amb punts | 11.67 |  | 60 | 0
OBRA CIVIL
ml obertura i tapat de rasa de 40x60 en vorera amb reposició de paviment tipus panot | 86 |  | 4 | 0
ml obertura i tapat de rasa de 40x60 en terra amb reposició de terres compactades | 45 |  | 28 | 0
Cates per localització de serveis | 42.79 |  | 13 | 0
m2. de panot de vorera col·locat | 21.45 |  | 30 | 0
Demolició i reposició de panots per unitat de columna o bàcul | 26.75 |  | 48 | 0
Demolició i retirada de vorada | 15.24 |  | 13 | 0
Construcció completa de Pericó 40x40x60 amb tapa i marc | 80.69 |  | 1 | 0
Construcció completa de Pericó 60x60x60 amb tapa i marc | 127.29 |  | 1 | 0
Tapa i marc de fundició de 40x40 totalment instal·lada B-125 | 48 |  | 5 | 0
Tapa i marc de fundició de 60x60 totalment instal·lada B-125 | 82.1 |  | 2 | 0
Tapa i marc de fundició de 40x40 C-250, totalment instal·lada | 99.33 |  | 3 | 0
Tapa i marc de fundició de 60x60 C-250, totalment instal·lada | 125 |  | 3 | 0
Tapa i marc de fundició de 60x60 Clase D-400, totalment instal·lada | 250 |  | 1 | 0
Fonaments de formigó 60x60x60, inclòs perns anclatge, excavació i reposició | 150 |  | 4 | 0
Fonaments de formigó 80x80x80, inclòs perns anclatge, excavació i reposició | 180 |  | 15 | 0
Fonaments de formigó 100x100x130, inclòs perns anclatge, excavació i reposició | 232.45 |  | 2 | 0
Demolició de fonaments de suports de fins a 6 m d'alçada (60x60x60) | 19.79 |  | 1 | 0
Demolició de fonaments de suports de fins a 9 m d'alçada (80x80x80) | 35.33 |  | 16 | 0
TOTAL
0
SEMAFORIA
CONCEPTE
Regulador de trànsit RS16 o equivalent sense armari, amb estratègia de funcionament local per a 10 sortides | 4708.89 |  | 1 | 0
Armari TACSE mod. M1 | 1378.48 |  | 1 | 0
Cable ES05VV-F 12G0.50 MM2 (Comunicació) | 2.58 |  | 15 | 0
Cable RVK 0,6/1KV 4G2,5 ( Alimentació ) | 3.11 |  | 60 | 0
Carta INPUT (senyals exteriors) per a regulador GI-ES94 | 206.59 |  | 1 | 0
Font d'alimentació per a regulador | 180.64 |  | 1 | 0
Targeta CPU de Regulador 4GR -230V UPS | 555.25 |  | 1 | 0
Detector de vehicles de visió artificial, de 4 Canals | 2107.49 |  | 1 | 0
Semàfor PVC 3/200 LED de 230 VAC - VAR | 978.38 |  | 2 | 0
Semàfor PVC 2/200 PPC LED de 230 VAC - VR+C (1 comptador de temps) | 1045.7 |  | 1 | 0
Òptica LED Ø200mm - R (vermell) | 171.62 |  | 4 | 0
Òptica LED Ø200mm - A (ambre) | 171.62 |  | 4 | 0
Òptica LED Ø200mm - V (verd) | 320.34 |  | 4 | 0
Òptica LED PPC200mm - R (vianant vermell) | 228.81 |  | 3 | 0
Òptica LED PPC200mm - V (vianant verd) | 274.58 |  | 3 | 0
Semàfor acústic 1/200 per invidents (SAI) | 439.89 |  | 2 | 0
Bàcul Semafòric de 6x3,5m de sortint amb allargadora de fins a 2 m. | 754.17 |  | 1 | 0
Suport per a sustentació d'un semàfor de 270 mm de sortint | 41.69 |  | 2 | 0
TOTAL
0
|  |  | TOTAL | 0

## Pressupost connexions actes
Exp.7/2026/1408
SERVEI MANTENIMENT D'ENLLUMENAT I SEMAFORIA DE L'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
EMPLENAR LES CASELLES DE COLOR BLAU
CONCEPTE | PREU UNITARI AJUNTAMENT | PREU UNITARI OFERTA | UNITATS | TOTAL
Subministrament instal.lació i legalització de presa de corrent provisional trifàsica CETAC de 5 POLS 32A 400V, fins a 22,14kW, en caixa d’exterior. Incloent cable elèctric fins a 50ml. Inclou el seu desmuntatge. | 725 |  | 1 | 0
Subministrament instal.lació i legalització de presa de corrent provisional trifàsica CETAC de 5 POLS 63A 400V, fins a 43,6kW, en caixa d’exterior. Incloent cable elèctric fins a 50ml. Inclou el seu desmuntatge. | 725 |  | 1 | 0
TOTAL
0

## Pressupost Nadal
Exp.7/2026/1408
SERVEI MANTENIMENT D'ENLLUMENAT I SEMAFORIA DE L'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
EMPLENAR LES CASELLES DE COLOR BLAU
CONCEPTE | PREU UNITARI AJUNTAMENT | PREU UNITARI OFERTA | UNITATS | TOTAL
Decoració vertical tipus arbre 3D | 8700 |  | 1 | 0
PLAÇA DE LA VILA
Lloguer, muntatge i desmuntatge de:
Estructura cònica d’alumini reciclat transitable, amb 2 entrades accessibles sense obstacles, IP44, alçada de 8,5m, amplada de 4m, potència elèctrica 600W, 5.073 punts de llum LED RGB, funcionament amb animació lluminosa tipus flash, amb tota gama de colors, amb canvis cada 10 segons, amb efectes de intermitència SPARKLESS i FLASHING. Inclou estrella 3D a la part superior de 1mx1m, 63W, color blanc fred i fixe.
Inclou subministrament a nau del contractista i descàrrega de material en perfectes condicions el dia de l'entrega i càrrega de material sobre camió el dia de la recollida. Inclou camió grua.
Inclou cablejat necessari, fusibles, proteccions elèctriques, quadre elèctric, ajudes de paleteria, seguretat i salut, certificat de la instal·lació elèctrica (CIE) i legalització de la instal·lació.
Decoració vertical a faroles altes d’Avingudes TIPUS 1 | 200 |  | 21 | 0
AVDA BARCELONA I AVDA TARRAGONA
Lloguer, muntatge i desmuntatge de:
Estructura d’alumini reciclat, IP44, alçada de 2,3m, amplada de 0,7m, potència elèctrica 173W a 230V, 660 punts de llum LED, 2.138 lúmens, 2 punts de fixació, pes 16kg, funcionament amb animació lluminosa tipus flash, color de la llum blanc càlid.
Inclou subministrament a nau del contractista i descàrrega de material en perfectes condicions el dia de l'entrega i càrrega de material sobre camió el dia de la recollida. Inclou camió grua.
Inclou cablejat necessari, fusibles, proteccions elèctriques, quadre elèctric, ajudes de paleteria, seguretat i salut, certificat de la instal·lació elèctrica (CIE) i legalització de la instal·lació.
Decoració vertical a faroles altes d’Avingudes TIPUS 2 | 200 |  | 21 | 0
AVDA BARCELONA I AVDA TARRAGONA
Lloguer, muntatge i desmuntatge de:
Estructura d’alumini reciclat, IP44, alçada de 2,3m, amplada de 0,7m, potència elèctrica 55W a 230V, 660 punts de llum LED, 2.138 lúmens, 2 punts de fixació, pes 8,5kg, funcionament amb animació lluminosa tipus flash, color de la llum blanc càlid.
Inclou subministrament a nau del contractista i descàrrega de material en perfectes condicions el dia de l'entrega i càrrega de material sobre camió el dia de la recollida. Inclou camió grua.
Inclou cablejat necessari, fusibles, proteccions elèctriques, quadre elèctric, ajudes de paleteria, seguretat i salut, certificat de la instal·lació elèctrica (CIE) i legalització de la instal·lació.
Decoració vertical a bàculs de 8 m altura | 200 |  | 14 | 0
CARRER EUGENI D'ORS
Lloguer, muntatge i desmuntatge de:
Estructura d’alumini reciclat, IP44, alçada de 2m, amplada de 0,9m, potència elèctrica 55W a 230V, 660 punts de llum LED, 2.138 lúmens, 2 punts de fixació, pes 7kg, funcionament amb animació lluminosa tipus flash, color de la llum blanc càlid.
Inclou subministrament a nau del contractista i descàrrega de material en perfectes condicions el dia de l'entrega i càrrega de material sobre camió el dia de la recollida. Inclou camió grua.
Inclou cablejat necessari, fusibles, proteccions elèctriques, quadre elèctric, ajudes de paleteria, seguretat i salut, certificat de la instal·lació elèctrica (CIE) i legalització de la instal·lació.
Decoració vertical a faroles de 6 m altura | 175 |  | 18 | 0
CARRER TOSSA DE MAR
Lloguer, muntatge i desmuntatge de:
Estructura d’alumini reciclat, IP44, alçada de 1,2m, amplada de 0,6m, potència elèctrica 28W a 230V, 330 punts de llum LED, 1.050 lúmens, 2 punts de fixació, pes 4kg, funcionament amb animació lluminosa tipus flash, color de la llum blanc càlid.
Inclou subministrament a nau del contractista i descàrrega de material en perfectes condicions el dia de l'entrega i càrrega de material sobre camió el dia de la recollida. Inclou camió grua.
Inclou cablejat necessari, fusibles, proteccions elèctriques, quadre elèctric, ajudes de paleteria, seguretat i salut, certificat de la instal·lació elèctrica (CIE) i legalització de la instal·lació.
Decoració vertical a faroles Nikolson de 4 m altura | 150 |  | 32 | 0
CARRERS ESPIRALL, TORRELLES DE FOIX, SUBIRATS I PLAÇA VILANOVA
Lloguer, muntatge i desmuntatge de:
Estructura d’alumini reciclat, IP44, alçada de 1,77m, amplada de 0,92m, potència elèctrica 24W a 230V, 330 punts de llum LED, 1.050 lúmens, 2 punts de fixació, pes 4,4kg, funcionament amb animació lluminosa tipus flash, color de la llum blanc càlid.
Inclou subministrament a nau del contractista i descàrrega de material en perfectes condicions el dia de l'entrega i càrrega de material sobre camió el dia de la recollida. Inclou camió grua.
Inclou cablejat necessari, fusibles, proteccions elèctriques, quadre elèctric, ajudes de paleteria, seguretat i salut, certificat de la instal·lació elèctrica (CIE) i legalització de la instal·lació.
Decoració vertical a faroles Rambla Girada Nord | 140 |  | 6 | 0
RAMBLA DE LA GIRADA TRAM 1-NORD
Lloguer, muntatge i desmuntatge de:
Estructura d’alumini reciclat, IP44, altura de 0,9m, amplada de 1m, potència elèctrica 15W a 230V, 200 punts de llum LED, 600 lúmens, 1 punt de fixació, pes 3,8kg, funcionament amb animació lluminosa tipus flash, color de la llum blanc càlid.
Inclou subministrament a nau del contractista i descàrrega de material en perfectes condicions el dia de l'entrega i càrrega de material sobre camió el dia de la recollida. Inclou camió grua.
Inclou cablejat necessari, fusibles, proteccions elèctriques, quadre elèctric, ajudes de paleteria, seguretat i salut, certificat de la instal·lació elèctrica (CIE) i legalització de la instal·lació.
Decoració horitzontal tipus sostre de llum | 500 |  | 16 | 0
PLAÇA DE LA VILA, PLAÇA CONSTITUCIÓ, PLAÇA DEL CARME I PLAÇA ANSELM CLAVÉ
Lloguer, muntatge i desmuntatge de:
Sostre de llums, IP55, longitud de 30m, amplada de 2m, format per 6 tires, potència elèctrica 30W a 24V, 588 punts de llum LED, 2.222 lúmens, pes 8kg, funcionament amb animació lluminosa tipus flash, color de la llum blanc.
Inclou subministrament a nau del contractista i descàrrega de material en perfectes condicions el dia de l'entrega i càrrega de material sobre camió el dia de la recollida. Inclou camió grua.
Inclou cablejat necessari, fusibles, proteccions elèctriques, quadre elèctric, ajudes de paleteria, seguretat i salut, certificat de la instal·lació elèctrica (CIE) i legalització de la instal·lació.
Decoració horitzontal tipus tira d’estalactites | 53 |  | 271 | 0
PLAÇA DE LA VILA, PLAÇA CONSTITUCIÓ, PLAÇA DEL CARME I PLAÇA ANSELM CLAVÉ
Lloguer, muntatge i desmuntatge de:
Tira de estalactites, IP66, longitud de 4,5m, altura màxima de 0,8m, potència elèctrica 16W a 230V, 120 punts de llum LED, 583 lúmens, pes 1,85Kg, funcionament amb animació lluminosa tipus flash, color de la llum blanc càlid. Inclou cables d’alimentació de 1,5m, rectificadors 3A/690W i connectors en “T” color blanc, tots els accessoris necessaris per la instal·lació.
Inclou subministrament a nau del contractista i descàrrega de material en perfectes condicions el dia de l'entrega i càrrega de material sobre camió el dia de la recollida. Inclou camió grua.
Inclou cablejat necessari, fusibles, proteccions elèctriques, quadre elèctric, ajudes de paleteria, seguretat i salut, certificat de la instal·lació elèctrica (CIE) i legalització de la instal·lació.
Decoració horitzontal tipus bola 3D | 300 |  | 10 | 0
CRUÏLLES DEL CENTRE DE LA VILA
Lloguer, muntatge i desmuntatge de:
Estructura d’alumini reciclat, IP44, diàmetre de 1m, potència elèctrica 75W a 230V, 1.000 punts de llum LED, 3.000 lúmens, 1 punt de fixació, pes 10,9kg, funcionament amb animació lluminosa tipus flash, color de la llum blanc càlid. blanc càlid.
Inclou subministrament a nau del contractista i descàrrega de material en perfectes condicions el dia de l'entrega i càrrega de material sobre camió el dia de la recollida. Inclou camió grua.
Inclou cablejat necessari, fusibles, proteccions elèctriques, quadre elèctric, ajudes de paleteria, seguretat i salut, certificat de la instal·lació elèctrica (CIE) i legalització de la instal·lació.
Decoració horitzontal carrers amples | 220 |  | 29 | 0
CARRERS DEL CENTRE DE LA VILA
Lloguer, muntatge i desmuntatge de:
Estructura d’alumini reciclat, IP44, longitud de 4m (format per 2 elements de 2 m), altura de 0,75m, potència elèctrica 100W a 230V, 1.200 punts de llum LED, 4.000 lúmens, 4 punts de fixació, pes 17kg, funcionament amb animació lluminosa tipus flash, color de la llum blanc càlid. A instal·lar als carrers amples del centre de la vila, de més de 5 metres d’amplada, deixant una distància entre elles de 20 a 25 metres.
Inclou subministrament a nau del contractista i descàrrega de material en perfectes condicions el dia de l'entrega i càrrega de material sobre camió el dia de la recollida. Inclou camió grua.
Inclou cablejat necessari, fusibles, proteccions elèctriques, quadre elèctric, ajudes de paleteria, seguretat i salut, certificat de la instal·lació elèctrica (CIE) i legalització de la instal·lació.
Decoració horitzontal carrers mitjans (entre 4 i 5 m d'amplada) | 180 |  | 20 | 0
CARRERS DEL CENTRE DE LA VILA
Lloguer, muntatge i desmuntatge de:
Estructura d’alumini reciclat, IP44, longitud de 3m, altura de 0,90m, potència elèctrica 45W a 230V, 600 punts de llum LED, 2.200 lúmens, 2 punts de fixació, pes 10kg, funcionament amb animació lluminosa tipus flash, color de la llum blanc càlid. A instal·lar als carrers mitjans del centre de la vila, d’entre 4 i 5 metres d’amplada, deixant una distància entre elles de 20 a 25 metres
Inclou subministrament a nau del contractista i descàrrega de material en perfectes condicions el dia de l'entrega i càrrega de material sobre camió el dia de la recollida. Inclou camió grua.
Inclou cablejat necessari, fusibles, proteccions elèctriques, quadre elèctric, ajudes de paleteria, seguretat i salut, certificat de la instal·lació elèctrica (CIE) i legalització de la instal·lació.
Decoració horitzontal carrers estrets (menys de 4 m d'amplada) | 160 |  | 18 | 0
CARRERS DEL CENTRE DE LA VILA
Lloguer, muntatge i desmuntatge de:
Estructura d’alumini reciclat, IP44, longitud de 3m, altura de 0,90m, potència elèctrica 35W a 230V, 550 punts de llum LED, 2.000 lúmens, 2 punts de fixació, pes 5,6kg, funcionament amb animació lluminosa tipus flash, color de la llum blanc càlid. A instal·lar als carrers estrets del centre de la vila, de menys de 4 metres d’amplada, deixant una distància entre elles de 20 a 25 metres.
Inclou subministrament a nau del contractista i descàrrega de material en perfectes condicions el dia de l'entrega i càrrega de material sobre camió el dia de la recollida. Inclou camió grua.
Inclou cablejat necessari, fusibles, proteccions elèctriques, quadre elèctric, ajudes de paleteria, seguretat i salut, certificat de la instal·lació elèctrica (CIE) i legalització de la instal·lació.
Decoració horitzontal carrers del barri del Espirall | 170 |  | 7 | 0
CARRERS DEL BARRI DEL ESPIRALL
Lloguer, muntatge i desmuntatge de:
Estructura d’alumini reciclat, IP44, longitud de 2,05m, altura de 0,80m, potència elèctrica 75W a 230V, 800 punts de llum LED, 2.500 lúmens, 2 punts de fixació, pes 9kg, funcionament amb animació lluminosa tipus flash, color de la llum blanc càlid.
Inclou subministrament a nau del contractista i descàrrega de material en perfectes condicions el dia de l'entrega i càrrega de material sobre camió el dia de la recollida. Inclou camió grua.
Inclou cablejat necessari, fusibles, proteccions elèctriques, quadre elèctric, ajudes de paleteria, seguretat i salut, certificat de la instal·lació elèctrica (CIE) i legalització de la instal·lació.
TOTAL
0