## Valor Material total
Exp.7/2026/1408
SERVEI MANTENIMENT D'ENLLUMENAT I SEMAFORIA DE L'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
EMPLENAR LES CASELLES DE COLOR BLAU
CONCEPTE | PREU UNITARI PROPOSAT PER L'AJUNTAMENT | PREU UNITARI PROPOSAT
Central de regulació amb estratègia de control de plans i capacitat per a 32 reguladors locals | 7677.29
Mòdul de base de temps d'alta precisió instal.lat en una central de zona | 448.71
Equip d'alimentació ininterrompuda per a central de zona | 632.25
Conjunt sistema d'alimentació ininterrompuda per a regulació semafòrica, inclou armari, SAI i bateries | 3702.75
Regulador de trànsit RS16 o equivalent sense armari, amb estratègia de funcionament local per a 10 sortides | 4708.89
Col.locació de nou Regulador MTR-MTX per controlar fins a 20 grups de Trànsit amb estratègia de funcionament local, oordinable, incloent capacitat per a 20 plans de regulació i comunicació sèrie per terminal, (inclos targetes OUTPUT + MPUT + Regulador + CPU i font d'alimentació) | 13559.02
Col.locació de nou Regulador MTR-MTX per controlar fins a 6 grups de Trànsit amb estratègia de funcionament local, oordinable, incloent capacitat per a 6 plans de regulació i comunicació sèrie per terminal, per a 6 grups semafòrics. (inclos 6 targetes OUTPUT 1 IMPUT Regulador CPU i font d'alimentació. | 8898.09
Armari TACSE mod. M1 | 1378.48
Cable ES05VV-F 12G0.50 MM2 (Comunicació) | 2.58
Cable RVK 0,6/1KV 4G2,5 ( Alimentació ) | 3.11
Carta COM.RS (comunicacions) per a regulador GI-ES94 | 375.98
Carta INPUT (senyals exteriors) per a regulador GI-ES94 | 206.59
Carta OUTPUT (potència 2 grups) per a regulador GI-ES94, amb detecció de làmpada fosa | 353.27
Carta CVT (senyals exteriors amb detecció de velocitat) per a regulador GI-ES94 | 202.61
Carta GPS (autosincronisme de precisió) per a regulador GI-ES94 | 373.93
Càixa amb antena per a recepció de senyal GPS | 283.2
Font d'alimentació per a regulador | 180.64
Caixa de PVC estanca per a mecanisme d'intermitència electrònica de commutació doble | 313.21
Mecanisme d'intermitència electrònica de commutació doble | 132.23
Mòdem de línia dedicada, amb velocitat fins a 4800 bauds per a dos parells de fils | 662.35
Mòdem RTC per a comunicació telefònica | 638.27
Targeta CPU de Regulador 4GR -230V UPS | 555.25
Tarja Detector de Vehicles de 2 Canals | 507.94
Tarja Detector de Vehicles de 4 Canals | 565.75
Detector de Vehicles amb FA d'1 Canal | 231.61
Detector de Vehicles amb FA de 2 Canals | 503.76
Detector de vehicles d'infrarroig d'1 Canal | 1252.45
Detector de vehicles d'infrarroig de 2 Canals | 1734.16
Detector de vehicles de visió artificial, de 4 Canals | 2107.49
Espira magnètica | 57.77
Espira magnètica | 693.24
Caixa amb Polsador Demanda Vianants | 200.7
Senyal Informativa de Polsador de Vianants | 52.02
Armari per a central de zona | 2498.88
Armari exterior en planxa d'acer galvanitzat en calent i pintat, per allotjament d'un regulador local de trànsit Mod. GI-ES94 | 1326.28
Armari exterior en planxa d'acer galvanitzat en calent i pintat amb repeu d'acer inoxidable, per allotjament d'un regulador local de trànsit Mod. GICAT32 | 2498.88
Pany de posta intermitència \ posta manual | 84.51
Quadre de Mesura i Protecció per a semàfors | 1197.81
Proteccions elèctriques per a quadre de protecció, ubicades en armari existent | 183.61
Armari de B.T. per a connexió de la instal·lació amb sarcòfeg, i cablejat per Cia. Elèctrica inferior a 15m. | 1759.76
Semàfor PVC 3/300 LED de 230 VAC - VAR | 1599.59
Semàfor PVC 3/300 LED de 230 VACC - VAR Fletxa | 1560.68
Semàfor PVC 3/300 LED de 230 VAC - AAR | 1439.42
Semàfor PVC 3/300 LED de 230 VACC - AAR Fletxa | 1405.09
Semàfor PVC 2/300 LED de 230 VAC - AA | 959.6
Semàfor PVC 2/300 LED de 230 VAC - AA Fletxa | 936.72
Semàfor PVC 1/300 LED de 230 VAC - A | 479.2
Semàfor PVC 1/300 LED de 230 VAC - A Fletxa | 467.76
Semàfor PVC 3/300/200 LED de 230 VAC - VAR | 1192.37
Semàfor PVC 3/300/200 LED de 230 VAC - VAR Fletxa | 1199.23
Semàfor PVC 3/300/200 LED de 230 VAC - AAR | 1043.64
Semàfor PVC 3/300/200 LED de 230 VAC - AAR Fletxa | 1114.58
Semàfor PVC 3/200 LED de 230 VAC - VAR | 978.38
Semàfor PVC 3/200 LED de 230 VAC - VAR Fletxa | 1037.87
Semàfor PVC 3/200 LED de 230 VAC - AAR | 829.65
Semàfor PVC 3/200 LED de 230 VAC - AAR Fletxa | 953.21
Semàfor PVC 2/200 LED de 230 VAC - AA | 552.88
Semàfor PVC 2/200 LED de 230 VAC - AA Fletxa | 635.25
Semàfor PVC 2/200 LED de 230 VAC - Bicicletes | 827.9
Semàfor PVC 1/200 LED de 230 VAC - A | 276.89
Semàfor PVC 1/200 LED de 230 VAC - A Fletxa | 318.08
Semàfor PVC 3/100 LED de 230 VAC - VAR | 739.41
Semàfor PVC 3/100 LED de 230 VAC - AAR | 716.53
Semàfor PVC 2/100 LED de 230 VAC - VR | 500.55
Semàfor PVC 2/200 PPC LED de 230 VAC - VR | 725.36
Semàfor PVC 2/200 PPC LED de 230 VAC - VR+C (1 comptador de temps) | 1045.7
Semàfor PVC 1/200 PPC LED de 230 VAC - (ma polsador blanc) | 462.07
Òptica LED Ø300mm - R (vermell) | 263.14
Òptica LED Ø300mm - A (ambre) | 263.14
Òptica LED Ø300mm - V (verd) | 423.31
Òptica LED Ø200mm - R (vermell) | 171.62
Òptica LED Ø200mm - A (ambre) | 171.62
Òptica LED Ø200mm - V (verd) | 320.34
Òptica LED Ø100mm - R (vermell) | 137.29
Òptica LED Ø100mm - A (ambre) | 137.29
Òptica LED Ø100mm - V (verd) | 160.17
Òptica LED Ø300mm - FR (fletxa vermella) | 251.69
Òptica LED Ø300mm - FA (fletxa ambre) | 251.69
Òptica LED Ø300mm - FV (fletxa verda) | 407.29
Òptica LED Ø200mm - FR (fletxa vermella) | 212.8
Òptica LED Ø200mm - FA (fletxa ambre) | 212.8
Òptica LED Ø200mm - FV (fletxa verda) | 297.46
Òptica LED Ø200mm - BR (bicicleta vermella) | 228.81
Òptica LED Ø200mm - BV (bicicleta verda) | 320.34
Òptica LED PPC200mm - R (vianant vermell) | 228.81
Òptica LED PPC200mm - V (vianant verd) | 274.58
Òptica LED PPC200mm - R+B (vianant+bicicleta vermell) | 274.58
Òptica LED PPC200mm - V+B (vianant + bicicleta verd) | 320.34
Òptica LED PPC200mm - R+C (vianant + comptador vermell) | 823.73
Òptica LED PPC200mm - MP (ma polsador blanc) | 331.78
Semàfor acústic 1/200 per invidents (SAI) | 439.89
Pantalla de Contrast per S.3/300 | 245.24
Pantalla de Contrast per S.3/300/200 | 213.41
Pantalla de Contrast per S.3/200 | 190.61
Bàcul Semafòric de 6x3,5m de sortint amb allargadora de fins a 2 m. | 754.17
Columna Semafòrica d'acer galvanitzat de 4,0m d'alçada, Ø4'" i 30 cm d'empotrament | 290.54
Columna Semafòrica d'acer galvanitzat de 2,4m d'alçada, Ø4'" i 30 cm d'empotrament | 238.3
Columna Semafòrica d'acer galvanitzat de 2,0m d'alçada, Ø4'" i 30 cm d'empotrament | 222.44
Columna Semafòrica d'acer galvanitzat de 0,8m d'alçada, Ø4'" i 30 cm d'empotrament | 167.28
Baixant de Bàcul per a Semàfor S.300 | 179.74
Baixant de Bàcul per a Semàfor S.200 | 91.19
Suport per a sustentació d'un semàfor de 150 mm de sortint | 37.57
Suport per a sustentació d'un semàfor de 270 mm de sortint | 41.69
Suport per a acoblament de 2 semàfors amb subjecció central | 126.63
Visera en PVC, de 300 mm Ø | 78.54
Visera en PVC, de 200 mm Ø | 30.9
Visera en PVC, de 200 mm Ø \ Bicicleta | 50.56
Visera en PVC, de 200 mm PPC | 36.32
Junta de goma de 300 mm Ø i acoblament elàstic | 17.6
Junta de goma de 200 mm Ø i acoblament elàstic | 10.69
Junta de goma de 100 mm Ø i acoblament elàstic | 7.95
Interruptor diferencial bipolar de 220V 40/2/0,3A | 123.87
lnterruptor diferencial tetrapolar de 220V 40/4/0,3A | 202.37
lnterruptor magnetotèrmic =<25A Bipolar | 65.03
Dspositiu de protecció per a sobreintensitats | 88.15
Dispositiu de protecció de xarxa RS-485 | 178.59
Senyal triangular P-3 preavís semàfors L=700mm | 69.57
SEMÀFOR COMPLERT Fotovoltaic amb radar i bàcul. Inclou bàcul de 6m altura i 3 metres de braç, fonamentació, placa fotovoltaica, bateria, armari, detector de velocitat i mòdul semafòric. | 7653.75
| TOTAL SUMA MATERIAL UNITARI | TOTAL SUMA MATERIAL UNITARI
| 105080.14 | 0
CONCEPTE | PREU UNITARI MATERIAL | UNITATS
CANVI DE LÀMPADES
Làmpada Vsap 70 w | 19.14
Làmpada Vsap 100 w | 19.38
Làmpada Vsap 150 w | 20.66
Làmpada Vsap 250 w | 21.53
Làmpada Vsap 400 w | 22.45
Halogenurs 150 w | 58.04
Halogenurs 250 w | 64.82
Halogenurs 400 w | 68.88
Florescent 36 w/840 ( Lluminàries tipus PEP) | 3.52
Florescent 58 w | 5.83
Florescent 36 w/54 | 2.82
Bega 35 W HM G12 3000 K | 75.02
Silvania HM 150W 3k LIVS | 59.58
lampara fluorescent TL5 39 W | 8.56
lampara fluorescent TL5 43 W | 8.78
lampara fluorescent TL5 54 W | 8.78
lampara fluorescent FLTL8 18 W | 8.56
lampara fluorescent FLTL8 36 W | 8.56
lampara de 35 w hm | 52.23
lampara de 70 w hm pin | 45.91
lampara de 70 w hm | 66
lampara de 100 w hm | 88
lampara de 70 w VSAP pin | 49.5
lampara LED de 6W amb E27 | 44
lampara LED de 16W especials | 55
lampara LED de 21W especials | 66
lampara LED de 26W especials | 77
(ml) Tira LED Texas 230v 14w IP65 + Kit conexión TUCSON | 45.5
lampara LED fluorescent de 18W T8 | 51.89
lampara Tub LED fluorescent T5 H054 26w 830 | 33.59
lampara LED fluorescent de 14,5W LED CORE PRO 1200mm | 42.18
EQUIPS D'ENCESA COMPLERTS ( SENSE LAMPADA )
36w - FL-T8 | 20.83
54w - FL-T5 | 21.3
58w - FL-T5 | 22.49
39w - FL-T5 (driver electronic) | 57.78
43w - FL-T5 (driver electronic) | 73.59
Vmcc 80 w | 28.12
Vmcc 125 w | 30.46
Vmcc 250 w | 42.19
Vmcc 400 w | 50.39
Vsap 50 w | 73.61
Vsap 70 w | 73.62
Vsap 100 w | 80.82
Vsap 150 w | 85.54
Vsap 250 w | 92.57
Vsap 400 w | 106.63
Driver electronico Philips (Regulable a 30W) | 109.05
Driver electronico Philips Xitanium.XI FP 150W 200-700mA - Regulat | 115.63
Driver electronico LED Tridonic 350mmA - 700mA | 95.17
Driver electronico LED Tridonic 1050mA | 106.16
Increment per equip de doble nivell fins 150 w Vsap | 12.64
Halogenurs 35 w Bega 8015 | 59.65
Halogenurs 70 w | 73.61
Halogenurs 250 w | 92.57
Halogenurs 400 w | 106.63
LLUMINÀRIES NO LED
Globo GPMA-25G òpal (Balcó Ajuntament) | 67.08
IEP AP-5 150 W VSAP Projector | 160.46
IEP PR-2 250 W vsap Projector | 202.22
IEP FO-4 (Chino) S/E | 176.74
IEP BL-2 D=450 complert s/e Globus | 104.3
BJC F-12000 N, (pas soterrani Rambla) | 98.25
BJC F-20626 ( balissas parc st Julià) | 75.95
BJC CUMBRE 18 W VSAP | 469.19
BJC Futura a 100 w Vsap | 230.18
BJC Monaco A 150 w Vsap | 281.1
BJC Monaco A 250 w Vsap | 285.93
Indalux IVH-6 250 W vsap | 371.19
Indalux IVH-1 150 W vsap | 281.56
Indalux IJT M1 100 W VSAP | 242.96
Indalux IJX DML 100 W VSAP | 239.32
Indalux IJX DML 150 W VSAP | 243.93
Lluminaria Baliça Osram Paips plaça Era Enrajolada 480 mm | 323.04
Pantalla fluorescent HF-265 2*58 W ( Parc Sant Julià) | 126.95
Projector FLOODLIGHT de 150W/4000k asimetrico negro IP65 | 330.44
Projector FLOODLIGHT OSRAM de 50W/3000k asimetrico negro IP65 | 106.52
Llumenera ROS mod. BALIDA CMH 35W Asimetrica color RAL9007 | 635.98
Lemnis 700 150 W Vsap ( Parc Ponent) | 553.35
Carandini STR-154 C-L per 100 w Vsap | 190.04
Carandini STR- 154 C-L per 125 w Vmcc | 135.81
Carandini STR-154 C-L per 150 w Vsap | 191.6
Carandini STR-154 C-L per 250 w Vsap | 216.66
Carandini JCH-250/CC per 150 w Vsap | 327.22
Carandini JUNIOR 100W Vsap | 354.45
Carandini STR-154 C-L per 250 w Vmcc | 147.86
Carandini STR-154 C-L s/e | 153.93
Carandini STR-154 C-V s/e, amb vidre pla | 162.92
Carandini reposició de vidre PRQ-104 | 57.26
LLUMINÀRIES LED
Pantalla Fluorest LED -Avant LEDPROOF LP 1200 40W 240SMD 4000K | 76.58
Carandini VMAX .V1 LED | 404.56
Carandini VMAX .V2 LED | 485.53
Carandini VMAX .V3 LED | 590.03
Carandini VMAX .V4 LED | 670.39
Carandini VMAX .V5 LED | 753.5
Carandini VMAX .V6 LED | 834.47
Carandini SLINE L24 LED | 287.22
Carandini SLINE L64 LED | 299.44
Carandini SLINE L84 LED | 305.56
Carandini RLINE L34 LED | 354.44
Carandini RLINE L74 LED | 367.89
Carandini RLINE L124 LED | 393.56
Carandini CITYMAX L34 LED | 546.33
Carandini CITYMAX L54 LED | 674.67
Carandini CITYMAX L74 LED | 765.11
Carandini CITYMAX L94 LED | 968
Carandini CENTURY L34 LED | 496.33
Carandini CENTURY L54 LED | 624.67
Carandini CENTURY L74 LED | 715.11
Carandini CENTURY L94 LED | 918
Carandini CLINE 12L LED | 376.44
Carandini CLINE 24L LED | 436.33
Carandini CLINE 32L LED | 537.47
Carandini CLAMOD 21L LED | 447.33
Carandini CLAMOD 28L LED | 517
Carandini PRQ 21L LED | 653.89
Carandini PRQ 28L LED | 722.33
Carandini PRQ 42L LED | 854.33
Carandini JUNIOR 14L LED | 471.78
Carandini JUNIOR 21L LED | 498.67
Carandini JUNIOR 28L LED | 540.22
Carandini JUNIOR MAX V1 LED | 441.22
Carandini JUNIOR MAX V2 LED | 547.56
Carandini TANGO LED, fins a 6.000lm | 601.52
Carandini TANGO LED, fins a 9.000lm | 740.76
Carandini, CITYMAX tecnologia LED, fins a 2.000lm | 389.8734
Salvi Llumenera VUITCENTISTA, 30W | 533.97
Salvi Llumenera CIRCUS, 30W | 295
Salvi Llumenera CIRCUS, 60W | 416.39
Salvi Llumenera VENUS LED, 60W | 771.76
Novatilu MILAN S LED 30W | 246.4
Novatilu MILAN S LED 40W | 246.4
Novatilu MILAN S LED 50W | 301.4
Novatilu MILAN M LED 60W | 350.9
Novatilu MILAN M LED 80W | 350.9
Novatilu MILAN M LED 100W | 402.6
Novatilu MILAN XL LED 100W | 473
Novatilu MILAN XL LED 120W | 473
Novatilu MILAN XL LED 150W | 473
Novatilu ESKADE NOMÉS CARCASSA | 188.1
Novatilu ESKADE LED 30W | 437.8
Novatilu ESKADE LED 40W | 437.8
Novatilu ESKADE LED 60W | 448.8
Novatilu ESKADE LED 80W | 537.9
Novatilu ESKADE LIRA NOMÉS CARCASSA | 237.6
Novatilu ESKADE LIRA LED 30W | 495
Novatilu ESKADE LIRA LED 40W | 495
Novatilu ESKADE LIRA LED 60W | 503.8
Novatilu ESKADE LIRA LED 80W | 592.9
Novatilu INNOVA LED 30W | 484
Novatilu INNOVA LED 40W | 484
Novatilu INNOVA LED 60W | 484
Novatilu INNOVA LED 80W | 501.6
Novatilu INNOVA B LED 30W | 533.5
Novatilu INNOVA B LED 40W | 533.5
Novatilu INNOVA B LED 60W | 533.5
Novatilu INNOVA B LED 80W | 551.1
Novatilu SIENA LED 30W | 478.5
Novatilu SIENA LED 40W | 478.5
Novatilu SIENA LED 60W | 478.5
Novatilu FERNANDINA NOMÉS CARCASSA | 242
Novatilu FERNANDINA LED 30W | 578.6
Novatilu FERNANDINA LED 40W | 578.6
Novatilu FERNANDINA LED 60W | 578.6
Novatilu VILLA LUXE NOMÉS CARCASSA | 156.2
Novatilu VILLA LUXE LED 30W | 470.8
Novatilu VILLA LUXE LED 40W | 470.8
Novatilu VILLA LUXE LED 60W | 470.8
Novatilu PROJECTOR MILAN S LED 80W | 409.2
Novatilu PROJECTOR MILAN M LED 100W | 437.8
Novatilu PROJECTOR MILAN M LED 120W | 437.8
Novatilu PROJECTOR MILAN M LED 150W | 437.8
Novatilu PROJECTOR MILAN XL LED 180W | 783.2
Novatilu PROJECTOR MILAN XL LED 200W | 783.2
Novatilu PROJECTOR MILAN XL LED 240W | 783.2
Novatilu PROJECTOR MILAN XL LED 300W | 783.2
Novatilu PROJECTOR MILAN XXL LED 460W | 1366.2
COLUMNES ORNAMENTALS CLÀSSIQUES DE FOSA
Tipus Villa de 3 metres, SALVI | 465.01
Braç ornamental SALVI | 141.74
Columna ornamental SALVI de 3 braços | 1504.18
COLUMNES METAL.LIQUES GALVANITZADES
Nikolson de 3,6 m | 235
Nikolson de 4 m | 250
Nikolson de 4,5 m | 265
Troncocònica de 3 m i 3mm gruix | 152.3
Troncocònica de 3,5 m i 3mm gruix | 160.91
Trococònica de 4 m i 3 mm de gruix | 169.56
Trococònica de 4,5 m i 3 mm de gruix | 215.97
Tronocònica de 6 m i 3 mm de gruix | 247.28
Trococònica de 7 m i 3 mm de gruix | 286.64
Trococònica de 8 m i 3 mm de gruix | 293.6
Trncocònica de 9 m i 4 mm de gruix | 324.98
Trncocònica de 10 m i 4 mm de gruix | 351.72
Trococònica de 9 m amb braç a 180º a 6 m i 4mm de gruix | 405.5
Columna especial per doble llumenera a 10 m i 4 mm de gruix | 681.45
BJC model F-131139 (Parc Tívoli) | 274.53
Columna cilíndrica de 6 m i 127 mm de diàmetre model Vilanova (Rambla Sant Francesc) | 823.87
Columna cilindica 6m 117 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, mecanitzada amb 1 braç amb tensor i manguito (General Cortijo) | 695.21
Columna cilindrica de 4 m i 3 mm de gruix | 359.14
Columna cilíndrica de 6 m i 4 mm de gruix | 477.6
Columna cilíndrica de 7 m i 4 mm de gruix | 498.63
Columna cilíndrica de 8 m i 4 mm de gruix | 512.27
Columna cilíndrica especial de 6,5 m i 4 mm de gruix amb braça a 4 m, anell de reforç alt i portella alta. (Rambla Girada) | 525.45
BÀCULS METAL.LICS GALVANITZATS
de 6 m x 1,5 m i 3 mm de gruix | 307.16
de 6 m x 1 m amb gran dadi i 3 mm de gruix (C7 Platans Quadre 89) | 347.7
de 7,5 m x 1,5 m i 3 mm de gruix | 329.69
de 8 m x 1,5 m i 3 mm de gruix | 338.37
de 9 m x 1,5 m i 4 mm de gruix | 351.98
de 9 m x 2 m i 4 mm de gruix gran Radi 7,5m i braç de 60cm | 703.96
de 10 m x 2 m i 4 mm de gruix | 384.28
Poste de fusta de 6 m | 119.78
BRAÇ DE PARET GALVANITZAT RECTE
de 0,5 m | 27.95
de 0,75 m | 36.27
de 1 m | 43.8
de 1,5 m | 62.64
Portelles de registre per a columnes i bàculs | 34.55
Maniguet adaptador per a columna a diàmetre inferior | 18.63
Creueta galvanitzada 1 m | 87.61
Creueta especial per focos basilica de Santa Maria | 224.18
Fitxació especial llumenera | 77.98
Acople recte per a columna | 55.8
Amortiguador LESOL - Silentbloc | 12.88
Braç per llumenera BALIDA de 1 m, color RAL 9007 | 206.45
Coll acoplament llumenera MILAN | 54.89
PINTAT DE SUPORTS
Columna metàl·lica galvanitzada fins a 4m | 6.05
Columna metàl·lica galvanitzada entre 4 i 8 m | 12.28
Columna metàl·lica galvanitzada de més de 8m | 13.45
Bàcul metàl·lic galvanitzat fins 8m | 12.87
Bàcul metàl·lica galvanitzat de 8 a 10m | 14.04
Bàcul metàl·lic galvanitzat de més de 10m | 15.2
Bàcul metàl·lic fins 8m | 16.36
Bàcul metàl·lic de 8 a 10m | 19.29
Bàcul metàl·lic de més de 10m | 23.38
Bàcul metàl·lic de més de 8m amb més d'un braç | 32.73
Columna clàssica un braç (tipus Universitat o similar) | 12.28
Columna clàssica de 3 braços (tipus Universitat o similar) | 16.94
Neteja i raspallat de suport fins 2.5m d'alçada | 9.61
Neteja i raspallat de suport de més de 2.5m d'alçada | 16.8
Neteja i raspallat de base de suport, i pintura especial galbazinc | 6.85
Pintura especial tractaments antiorins alt espesor amb alta resistencia | 32.73
XARXA DE TERRES
Cable de coure NU de 1 x 35 mm2 (ML) | 4.69
Piqueta connexió a terra de 1,5 m | 17.82
Piqueta connexió a terra de 2 m | 23.76
METRE LINEAL DE CABLE COURE 06/1KV, RVK (DINS TUB, SUPERFICIAL, DINS COLUMNA / BÀCUL / BRAÇ,...)
3x2,5 mm2 RVK | 1.57
4x2,5 mm2 RVK | 2.01
5x2,5 mm2 RVK | 2.48
2x4 mm2 RVK | 1.78
3x4 mm2 RVK | 2.3
4x4 mm2 RVK | 2.96
5x4 mm2 RVK | 3.66
1x6 mm2 RVK | 1.19
2x6 mm2 RVK | 2.37
3x6 mm2 RVK | 3.26
4x6 mm2 RVK | 4.66
5x6 mm2 RVK | 5.25
1x10 mm2 RVK | 1.32
2x10 mm2 RVK | 3.69
3x10 mm2 RVK | 5.1
4x10 mm2 RVK | 6.44
5x10 mm2 RVK | 8.04
1x16 mm2 RVK | 2.81
2x16 mm2 RVK | 5.61
3x16 mm2 RVK | 7.81
4x16 mm2 RVK | 9.89
5x16 mm2 RVK | 12.38
METRE LINEAL DE CABLE COURE 06/1KV, RZ (TRENAT - AÈRIA)
2x4 mm2 RZ | 1.62
3x4 mm2 RZ | 2.23
4x4 mm2 RZ | 2.84
5x4 mm2 RZ | 3.44
2x6 mm2 RZ | 3.03
3x6 mm2 RZ | 3.69
4x6 mm2 RZ | 4.19
5x6 mm2 RZ | 4.95
2x10 mm2 RZ | 3.19
3x10 mm2 RZ | 4.75
4x10 mm2 RZ | 6.3
5x10 mm2 RZ | 7.85
2x16 mm2 RZ | 4.79
3x16 mm2 RZ | 7.19
4x16 mm2 RZ | 9.6
5x16 mm2 RZ | 12.01
METRE LINEAL CABLE DE COURE TIPUS RZ1000 EN COL·LOCACIÓ AÈRIA:
metre lineal tensor galvanitzat DIN 1480 5/16", inclòs subjecta cables. | 1.56
Pinça d'amarratge PN-25 | 3.34
GANXO-ARGOLLA M12 per tensor galvanitzat | 4.22
Tub PVC (3 metres) per transformació aeria-soterrada PG-21 totalment instal·lat | 10.57
metre lineal Tub acer galvanitzat col·locat a façana 32mm roscat | 4.29
metre lineal Tub acer galvanitzat col·locat a façana 40mm roscat | 5.58
metre lineal Tub acer galvanitzat col·locat a façana 50mm roscat | 7.12
metre lineal Tub corrugat doble capa de PE de 63 mm, amb unions i fil guia | 1.46
metre lineal Tub corrugat doble capa de PE de 90 mm, amb unions i fil guia | 1.9
metre lineal Tub corrugat doble capa de PE de 125 mm, amb unions i fil guia | 2.99
metre lineal Tub corrugat doble capa de PE de 160 mm, amb unions i fil guia | 4.16
INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC
2P / de 6A fins a 25A | 50
2P / 25A iC60N - Curva C | 82.32
4P / de 10A a 25A | 100
4P / de 30A a 40A | 120
4P / 50A | 130
4P / 63A | 140
Interruptor automàtic control .POT.C60N ICP-M 4P 20A | 198.93
Interruptor automàtic control .POT.C60N ICP-M 4P 25A | 225.25
Interruptor automàtic control .POT.C60N ICP-M 4P 30A | 238.39
Interruptor automàtic control .POT.C60N ICP-M 4P 40A | 251.52
Interruptor automàtic control .POT.C60N ICP-M 4P 50A | 258.6
INTERRUPTOR DIFERENCIAL
2P/ 25A / 30mA AC | 50
2P / 40 A / 30mA. AC | 82.8
2P / 40 A / 30mA. A SI Superinmunitat (retardat) | 125
2P / 40 A / 30mA. A Autorearmable | 150
2P / 40 A / 300mA. AC | 82.8
2P / 40 A / 300mA. A SI Superinmunitat (retardat) | 125
2P / 40 A / 300mA. AC Autorearmable | 150
4P / 40A / 30mA AC | 118.79
4P / 40 A / 30mA. A SI Superinmunitat (retardat) | 175
4P / 40A / 30mA Autorearmable | 350
4P / 40A / 300mA AC | 130.39
4P / 40 A / 300mA. A SI Superinmunitat (retardat) | 190
4P / 40A / 300mA Autorearmable | 365
4P / 63A / 30mA AC | 257.85
4P / 63A / 300mA AC | 132.09
4 P / 40 A / 500mA AC | 166.78
Diferencial RDRM254 de Afeisa | 373.16
Aux de Diferencial | 84.44
VARIS QUADRES
Contactor de maniobra 4P / 20A | 58.3
Contactor de maniobra 4P / 40A | 42.36
Contactor de maniobra 4P / 50A | 122.67
Contactor de maniobra 4P / 63A | 126.73
Contactor de maniobra 2P o 3P de 25A /230VCA | 67.05
Contactor EVER. 3P AC3 65A /230VCA | 374.3
Aux de Contactor | 51.38
Toma de corrent shucko 2P+T 230V | 27.78
Rellotge programador astronòmic Astro | 248.7
Rellotge programador Secelux | 334.64
Programador Orbilux 3 G | 1240.8
Selector Manual / Aut. | 30.02
Petit material adequació interior quadre d'enllumenat (inclou cablejat interior, connectors,...) | 58.82
Protector sobretensions permanents i transitòries a quadre general de 40A 4P 400V | 298.63
Combi Sobretensió i permanentes 4P TRNS. 15kA /400V IGA 50A | 344.33
Sistema de telegestió tipus SECELUX STC 4.0 o equivalent. | 1772.53
ARMARIS i CAIXES
Armari Himel PL-1210 de 1200x1000x300 | 635.4
Armari Himel PL-75 de 750x500x300 | 325.93
Caixa doble aïllament de 540x360x205 | 67.87
Caixa de protecció tipus Sertsem Claved (petita) amb fusibles | 11.32
Caixa de protecció tipus Sertsem o Claved (petita) amb fusibles Doble nivell | 12.65
Caixa de protecció tipus Sertsem Claved (gran) amb fusibles | 13.39
Arrancadors / Cebadors | 4.5
Caixa derivació de 180x140x80 IP55 | 4.5
Caixa derivació de 105x105x55 IP55 | 2.51
Caixa transparent PLS 270x270x180 mm 7035 | 54.47
CGP-7 de 100A | 98.23
Placa aislant de Baquelita per PLS 270x270mm | 19.16
Carril DIN simetric de 75mm x 350mm PERF. | 16.01
Fusibles de 6A | 1.6
Fusibles de 100A T0 de Cía | 13.57
Protector sobretensió de 10KVA a lluminària | 19.16
Portafusibles nh00 de 80A T0 de Cía | 17.2
Portafusibles nh00 de 63A T0 de Cía | 14.17
Portafusibles nh00 de 100A T0 de Cía | 20.47
RECANVIS I ALTRES
Difusor cos, farola universitat SALVI | 87.81
Difusor porta, farola universitat SALVI | 23.82
Difusor base per clàssic SALVI Atenea | 14.69
Tija de ferro colat per farola universitat | 40.66
Difusor Zalux 1x36 w | 11.99
Difusor Luxmay 2x58 w | 27.95
Difusor BJC F-12000 | 25.13
Cubeta BJC RE-158 | 25.13
Cubeta Vidre Borosilicat per BJC Monaco | 50.66
Tapa i difusor BJC F-20626 ( Tortugues ) | 54.88
Difusor lluminària PEP de ABB Metron | 846.56
SM-500 Semiesfera superior / inferior | 149.05
Base Portaglobus amb placa portequip E-40 | 43.8
DQR-500 Semiesfera sup/ inf | 160.93
DQR-400 Semiesfera sup/ inf | 127.44
DQR-400 Reflector interior | 36.85
Vidre Bega 8015 REF: 4022500 ( Pl. constitució) | 112.12
Aro Bega 8015 REF: 4022500 ( PL. Constitució) | 104.74
Junta Bega 8015 REF: 4022500 ( PL. Constitució) | 22.92
Reflector Bega 8015 REF: 4022500 ( PL. Constitució) | 35.76
Globo CRISTER Sèrie VIC de 35 mm òpal | 86.75
Suport Globo CRISTER Sèrie VIC de 35 mm òpal | 25.21
Braç negre per Globo CRISTER Sèrie VIC de 35 mm òpal | 86.84
Globus roscat Erco | 82.31
Globus Disano Penjat ( similar Erco) ( Pl. Ajuntament ) | 82.31
Globus Disano Sempione ( Pàrking Parc Sant Júlia ) | 39.8
Globus Disano 500 BLANC Ref: 425619 ( Pl. Marià Manent ) | 60.93
Globus Disano suport equip Ref: 426264 ( Pl. Marià Manent ) | 56.25
Globus Disano suport sostre Ref: 426237 ( Pl. Marià Manent ) | 35.14
Vidre Pas del Sabater | 92.04
Vidre Thorn ( PUNT 49/1/10) | 56.32
2 Difusors Escofet Prisma ( zona verda Girada) | 101.87
Vidre Projector Carandini Enos ref: 718000061 | 11.06
IEP AP-1 Tapa superior lluminària | 76.29
IEP AP-2 difusor | 29.37
Empalme connexió subterrània MZ00 complert amb material connexió | 34.94
Empalme connexió subterrània M11 complert amb material connexió | 33.4
Empalme connexió subterrània M12 complert amb material connexió | 34.68
Empalme connexió subterrània M13 complert amb material connexió | 46.93
Empalme connexió subterrània T2 derivació, complert amb material connexió | 55.72
Pany armari Himel ( amb mecanisme de tancament) | 48.5
Pany HIMEL per armari PL | 35.37
Pany JIS complet | 19.22
Frontisa per a cadenat | 22.87
Cadenat Ifan 35 | 24.89
Cadenat Ifan 40 | 24.89
Unitat anclatge químic col·locat en paret | 16.79
Unitat anclatge químic col·locat en base de columna o bàcul | 19.51
Perns d'anclatge per columna M18 | 11.13
Perns d'anclatge per columna M20 | 13.84
Unitat sistema seguretat subjecció lluminàries, amb cable i brides | 18
Temporitzador | 43.7
Toma de terra (enfonsament, placa, connexió, excavació, replè, reposició de panot, cable). | 231.13
Portalàmparas tub fluorescent - casquillo G13 | 3.22
Casquillo Porta lamparas E27 | 3.07
Soldadura de portelles amb punts | 11.67
OBRA CIVIL
ml obertura i tapat de rasa de 40x60 en vorera amb reposició de paviment tipus panot | 86
ml obertura i tapat de rasa 40x60 en calçada amb reposició de paviment asfaltic, inclou sobreamples de formigó i d'asfalt segons Ordenança Municipal | 120
ml obertura i tapat de rasa de 40x60 en terra amb reposició de terres compactades | 45
ml tapat amb morter provisional fins 40x40 | 18.96
Cates per localització de serveis | 42.79
m2. de panot de vorera col·locat | 21.45
Demolició i reposició de panots per unitat de columna o bàcul | 26.75
Demolició i retirada de vorada | 15.24
Construcció completa de Pericó 40x40x60 amb tapa i marc | 80.69
Construcció completa de Pericó 60x60x60 amb tapa i marc | 127.29
Construcció completa de Pericó 60x60x100 amb tapa i marc | 227.29
Tapa i marc de fundició de 40x40 totalment instal·lada B-125 | 48
Tapa i marc de fundició de 60x60 totalment instal·lada B-125 | 82.1
Tapa i marc de fundició de 40x40 C-250, totalment instal·lada | 99.33
Tapa i marc de fundició de 60x60 C-250, totalment instal·lada | 125
Tapa i marc de fundició de 60x60 Clase D-400, totalment instal·lada | 250
Fonaments de formigó 60x60x60, inclòs perns anclatge, excavació i reposició | 150
Fonaments de formigó 80x80x80, inclòs perns anclatge, excavació i reposició | 180
Fonaments de formigó 80x80x100, inclòs perns anclatge, excavació i reposició | 200
Fonaments de formigó 100x100x130, inclòs perns anclatge, excavació i reposició | 232.45
Demolició de fonaments de suports de fins a 6 m d'alçada (60x60x60) | 19.79
Demolició de fonaments de suports de fins a 9 m d'alçada (80x80x80) | 35.33
Demolició de fonaments de suports de fins a 12 m d'alçada (80x80x100) | 44.15
Demolició de fonaments de suports de fins a 15 m d'alçada (100x100x130) | 89.67
Demolició i reposició de paviment asfàltic sobre base de columna | 41.32
| TOTAL SUMA MATERIAL UNITARI | TOTAL SUMA MATERIAL UNITARI
| 87922.7534 | 0
TOTAL | 193002.8934 | 0

## Valor Material actes carrer
Exp.7/2026/1408
SERVEI MANTENIMENT D'ENLLUMENAT I SEMAFORIA DE L'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
EMPLENAR LES CASELLES DE COLOR BLAU
CONCEPTE | PREU UNITARI PROPOSAT PER L'AJUNTAMENT | PREU UNITARI PROPOSAT
Subministrament instal.lació i legalització de presa de corrent provisional monofàsica de 16A 230V, fins a 3,68kW, en caixa d’exterior. Incloent cable elèctric fins a 50ml. Inclou el seu desmuntatge. | 400
Subministrament instal.lació i legalització de presa de corrent provisional monofàsica de 16A 230V, fins a 3,68kW, en caixa d’exterior. Incloent cable elèctric fins a 100ml. Inclou el seu desmuntatge. | 475
Subministrament instal.lació i legalització de presa de corrent provisional trifàsica CETAC de 5 POLS 16A 400V, fins a 11kW, en caixa d’exterior. Incloent cable elèctric fins a 50ml. Inclou el seu desmuntatge. | 580
Subministrament instal.lació i legalització de presa de corrent provisional trifàsica CETAC de 5 POLS 16A 400V, fins a 11kW, en caixa d’exterior. Incloent cable elèctric fins a 100ml. Inclou el seu desmuntatge. | 680
Subministrament instal.lació i legalització de presa de corrent provisional trifàsica CETAC de 5 POLS 32A 400V, fins a 22,14kW, en caixa d’exterior. Incloent cable elèctric fins a 50ml. Inclou el seu desmuntatge. | 725
Subministrament instal.lació i legalització de presa de corrent provisional trifàsica CETAC de 5 POLS 32A 400V, fins a 22,14kW, en caixa d’exterior. Incloent cable elèctric fins a 100ml. Inclou el seu desmuntatge. | 950
Subministrament instal.lació i legalització de presa de corrent provisional trifàsica CETAC de 5 POLS 63A 400V, fins a 43,6kW, en caixa d’exterior. Incloent cable elèctric fins a 50ml. Inclou el seu desmuntatge. | 725
Subministrament instal.lació i legalització de presa de corrent provisional trifàsica CETAC de 5 POLS 63A 400V, fins a 43,6kW, en caixa d’exterior. Incloent cable elèctric fins a 100ml. Inclou el seu desmuntatge. | 975
Subministrament instal.lació i legalització de quadre per a actes trifàsica de 32A 400V, fins a 22,14KW, armari exterior amb les seves proteccions i 1 toma CETAC de 5 POLS 32A 400V, 1 toma CETAC de 5 POLS 16A 400V i 4 tomes shucko 2P 16A. Incloent cable elèctric fins a 50ml. Inclou el seu desmuntatge. | 1100
Subministrament instal.lació i legalització de quadre per a actes trifàsica de 32A 400V, fins a 22,14KW, armari exterior amb les seves proteccions i 1 toma CETAC de 5 POLS 32A 400V, 1 toma CETAC de 5 POLS 16A 400V i 4 tomes shucko 2P 16A. Incloent cable elèctric fins a 100ml. Inclou el seu desmuntatge. | 1250
Subministrament instal.lació i legalització de quadre per a actes trifàsica de 63A 400V, fins a 43,6KW, armari exterior amb les seves proteccions i 1 toma ETAC de 5 POLS 63A 400V, 1 toma CETAC de 5 POLS 32A 400V, 1 toma CETAC de 5 POLS 16A 400V i 4 tomes shucko 2P 16A. Incloent cable elèctric fins a 50ml. Inclou el seu desmuntatge. | 1430
Subministrament instal.lació i legalització de quadre per a actes trifàsica de 63A 400V, fins a 43,6KW, armari exterior amb les seves proteccions i 1 toma ETAC de 5 POLS 63A 400V, 1 toma CETAC de 5 POLS 32A 400V, 1 toma CETAC de 5 POLS 16A 400V i 4 tomes shucko 2P 16A. Incloent cable elèctric fins a 100ml. Inclou el seu desmuntatge. | 1680
Subministrament instal.lació i legalització de Grup electrògen INSONORITZAT de 4KVA 230V monofàsic amb 2 tomes monofàsiques de 16A 230V. Inclou el seu desmuntatge. | 600
Subministrament instal.lació i legalització de Grup electrògen INSONORITZAT de 11KVA 400V trifàsic amb 1 toma CETAC trifàsica 5 POLS de 32A 400V, 1 toma CETAC trifàsica 5 POLS de 16A 400V i 2 tomes monofàsiques de 16A 230V. Inclou el seu desmuntatge. | 1650
Legalització de quadre provisional de festes existent i revisió. Cada any quan es realitzi l'acte es farà la legalització i la revisió de la instal·lació. | 250
| TOTAL SUMA UNITARI | TOTAL OFERTAT
| 13470 | 0