## S9 (hidden)
SERVEI MANTENIMENT ELECTROCLORACIONS I ESTACIONS DE CLORACIÓ. TREBALLS PROGRAMATS | PREU MÀXIM ADMÈS |  | PONDERACIÓ | PREUS OFERTATS |  | PREU PONDERAT
Preu unitari de revisió annual d'estació d'electrocloració tipus A ( Cota 118 Tarragona ), d'acord a les instruccions tècniques i al criteri de la D.F.dels treballs. Inclou tots els mitjans, equips, recursos necessaris, així com tota la gestió documental descrita al Plec i annexos. Inclou tots els kits de manteniment i elements fungibles necessaris. Apartats 1,2,1 i 1,3,A) | 8250 | revisió | 18.92% |  | revisió | 0 | 8250 | 18.92%
Preu unitari de revisió trimestral d'estació d'electrocloració tipus A ( Cota 118 Tarragona ), d'acord a les instruccions tècniques i al criteri de la D.F.dels treballs. Inclou tots els mitjans, equips, recursos necessaris, així com tota la gestió documental descrita al Plec i annexos. Inlcou tots els elements fungibles i consumibles necessaris. s'efectuaran tres revisions trimestrals/any/estació.Apartats 1,2,1 i 1,3,A) | 1250 | revisió | 8.601% |  | revisió | 0 | 3750 | 8.601%
Preu unitari de revisió annual d'estació d'electrocloració tipus B (EB 25 Baronia i S.J. Domenys), d'acord a les instruccions tècniques i al criteri de la D.F.dels treballs. Inclou tots els mitjans, equips, recursos necessaris, així com tota la gestió documental descrita al Plec i annexos. Inclou tots els kits de manteniment i elements fungibles necessaris.Apartats 1,2,1 i 1,3,B) | 6900 | revisió | 15.83% |  | revisió | 0 | 6900 | 15.83%
Preu unitari de revisió trimestral d'estació d'electrocloració tipus B (EB 25 Baronia i S.J. Domenys), d'acord a les instruccions tècniques i al criteri de la D.F.dels treballs. Inclou tots els mitjans, equips, recursos necessaris, així com tota la gestió documental descrita al Plec i annexos. Inlcou tots els elements fungibles i consumibles necessaris. s'efectuaran tres revisions trimestrals/any/estació.Apartats 1,2,1 i 1,3,B) | 475 | revisió | 3.268% |  | revisió | 0 | 1425 | 3.268%
Preu unitari de revisió annual d'estació d'electrocloració tipus C ( EB 4 Perafort, EB 10 Riudoms ), d'acord a les instruccions tècniques i al criteri de la D.F.dels treballs. Inclou tots els mitjans, equips, recursos necessaris, així com tota la gestió documental descrita al Plec i annexos. Inclou tots els kits de manteniment i elements fungibles necessaris.Apartats 1,2,1 i 1,3,C) | 7800 | revisió | 17.89% |  | revisió | 0 | 7800 | 17.89%
Preu unitari de revisió trimestral d'estació d'electrocloració tipus C ( EB 4 Perafort, EB 10 Riudoms ), d'acord a les instruccions tècniques i al criteri de la D.F.dels treballs. Inclou tots els mitjans, equips, recursos necessaris, així com tota la gestió documental descrita al Plec i annexos. Inlcou tots els elements fungibles i consumibles necessaris. s'efectuaran tres revisions trimestrals/any/estació.Apartats 1,2,1 i 1,3,C) | 475 | revisió | 3.268% |  | revisió | 0 | 1425 | 3.268%
Preu unitari de revisió annual d'estació de dosificació de clor tipus D ( EB13 Pobla Mafumet, EB 18 Valls ), d'acord a les instruccions tècniques i al criteri de la D.F.dels treballs. Inclou tots els mitjans, equips, recursos necessaris, així com tota la gestió documental descrita al Plec i annexos. Inclou tots els kits de manteniment i elements fungibles necessaris.Apartats 1,2,1 i 1,3,D) | 3950 | revisió | 9.06% |  | revisió | 0 | 3950 | 9.06%
Preu unitari de revisió trimestral d'estació de d'electrocloració tipus D ( EB13 Pobla Mafumet, EB 18 Valls ), d'acord a les instruccions tècniques i al criteri de la D.F.dels treballs. Inclou tots els mitjans, equips, recursos necessaris, així com tota la gestió documental descrita al Plec i annexos. Inclou tots els elements fungibles i consumibles necessaris.Apartats 1,2,1 i 1,3,D) | 450 | revisió | 3.096% |  | revisió | 0 | 1350 | 3.096% | 34850
Preu unitari de revisió annual d'estació de dosificació de clor tipus E ( EB 1 L'Ampolla i emergència L'Ampolla ), d'acord a les instruccions tècniques i al criteri de la D.F.dels treballs. Inclou tots els mitjans, equips, recursos necessaris, així com tota la gestió documental descrita al Plec i annexos. Inclou tots els kits de manteniment i elements fungibles necessaris.Apartats 1,2,1 i 1,3,E) | 3500 | revisió | 8.028% |  | revisió | 0 | 3500 | 8.028%
Preu unitari de revisió trimestarl d'estació de dosificació de clor tipus E ( EB 1 L'Ampolla i emergència L'Ampolla ), d'acord a les instruccions tècniques i al criteri de la D.F.dels treballs. Inclou tots els mitjans, equips, recursos necessaris, així com tota la gestió documental descrita al Plec i annexos. Inclou tots els elements fungibles i consumibles necessaris.Apartats 1,2,1 i 1,3,E) | 350 | revisió | 2.408% |  | revisió | 0 | 1050 | 2.408%
Preu mensual de d'assistència telefònica i d'assistència urgent in situ, d'acord a les instruccions tècniques i al criteri de la D.F.dels treballs. Inclou tots els mitjans, equips, recursos necessaris, així com tota la gestió documental descrita al Plec i annexos. Inclou tots els kits de manteniment i elements fungibles necessaris.Apartats 1,2,3 i 1,3,F). en la quota mensual s'inclouen dues visites annuals a camp per a revisar in-situ un equip en fallada dels relacionats amb aquest Plec que estigui en fallada i que no puguin ser solucionades amb assistència telefònica. S'inclouen fins a tres hores de treball de tècnic a camp un cop arribat a la estació per cada una d'aquestes dues actuacions. | 350 | mes | 9.633% |  | mes | 0 | 4200 | 9.633%
|  |  | 100% |  |  |  | 43600 | 100%
SERVEI MANTENIMENT ELECTROCLORACIONS I ESTACIONS DE CLORACIÓ. TREBALLS A DEMANDA | PREU MÀXIM ADMÈS |  | PONDERACIÓ | PREUS OFERTATS |  | PREU PONDERAT
Hora de treball de tècnic especialista en instal.lacions d'electrocloració i estacions de cloració per treballs de reparació o millora. Inclou tots els mitjans, eines, equips, recursos necessaris, així com tota la gestió documental descrita al Plec i annexos. Horari establert entre 06h i 22h. Apartats 1,2,1 i 1,3,E). Apartats 1.2.2 i 1.3.F un cop superades les tres hores de treball a camp per actuació o superades les dues actuacions/any incloses. | 43 | €/ut | 17.49% |  | €/ut | 0 | 2795 | 17.49%
Hora de treball de tècnic especialista en instal.lacions d'electrocloració i estacions de cloració per treballs de reparació o millora. Inclou tots els mitjans, eines, equips, recursos necessaris, així com tota la gestió documental descrita al Plec i annexos. Horari establert entre 22h i 06h. Apartats 1,2,3 i 1,2,4. Pel apartat 1,2,4 un cop superades les tres hores de treball a camp per actuació o superades les dues actuacions/any incloses. | 69 | €/ut | 4.317% |  | €/ut | 0 | 690 | 4.317%
Increment màxim sobre el preu de factura dels equips i recanvis necessaris per dur a terme manteniments de millora i correctius a demanda no recollits expressament en els manteniments anuals d'aquest Plec. | 15 | % | 78.2% |  | €/ut | 0 | 12500 | 78.2%
[7 empty] | 15985 | 100%
|  |  | 100% | TOTAL PONDERAT |  | 0
59585

## S9 (2) (hidden)
SERVEI MANTENIMENT ELECTROCLORACIONS I ESTACIONS DE CLORACIÓ. TREBALLS PROGRAMATS | PREU MÀXIM ADMÈS |  | PONDERACIÓ | PREUS OFERTATS |  | PREU PONDERAT
Preu unitari de revisió annual d'estació d'electrocloració tipus A ( Cota 118 Tarragona ), d'acord a les instruccions tècniques i al criteri de la D.F.dels treballs. Inclou tots els mitjans, equips, recursos necessaris, així com tota la gestió documental descrita al Plec i annexos. Inclou tots els kits de manteniment i elements fungibles necessaris. Apartats 1,2,1 i 1,3,A) | 5600 | revisió | 11.63% |  | revisió | 0 | 5600 | 11.63%
Preu unitari de revisió trimestral d'estació d'electrocloració tipus A ( Cota 118 Tarragona ), d'acord a les instruccions tècniques i al criteri de la D.F.dels treballs. Inclou tots els mitjans, equips, recursos necessaris, així com tota la gestió documental descrita al Plec i annexos. Inlcou tots els elements fungibles i consumibles necessaris. s'efectuaran tres revisions trimestrals/any/estació.Apartats 1,2,1 i 1,3,A) | 550 | revisió | 3.427% |  | revisió | 0 | 1650 | 3.427%
Preu unitari de revisió annual d'estació d'electrocloració tipus B (EB 25 Baronia i S.J. Domenys), d'acord a les instruccions tècniques i al criteri de la D.F.dels treballs. Inclou tots els mitjans, equips, recursos necessaris, així com tota la gestió documental descrita al Plec i annexos. Inclou tots els kits de manteniment i elements fungibles necessaris.Apartats 1,2,1 i 1,3,B) | 3900 | revisió | 16.2% |  | revisió | 0 | 7800 | 16.2%
Preu unitari de revisió trimestral d'estació d'electrocloració tipus B (EB 25 Baronia i S.J. Domenys), d'acord a les instruccions tècniques i al criteri de la D.F.dels treballs. Inclou tots els mitjans, equips, recursos necessaris, així com tota la gestió documental descrita al Plec i annexos. Inlcou tots els elements fungibles i consumibles necessaris. s'efectuaran tres revisions trimestrals/any/estació.Apartats 1,2,1 i 1,3,B) | 375 | revisió | 4.673% |  | revisió | 0 | 2250 | 4.673%
Preu unitari de revisió annual d'estació d'electrocloració tipus C ( EB 4 Perafort, EB 10 Riudoms ), d'acord a les instruccions tècniques i al criteri de la D.F.dels treballs. Inclou tots els mitjans, equips, recursos necessaris, així com tota la gestió documental descrita al Plec i annexos. Inclou tots els kits de manteniment i elements fungibles necessaris.Apartats 1,2,1 i 1,3,C) | 4800 | revisió | 19.94% |  | revisió | 0 | 9600 | 19.94%
Preu unitari de revisió trimestral d'estació d'electrocloració tipus C ( EB 4 Perafort, EB 10 Riudoms ), d'acord a les instruccions tècniques i al criteri de la D.F.dels treballs. Inclou tots els mitjans, equips, recursos necessaris, així com tota la gestió documental descrita al Plec i annexos. Inlcou tots els elements fungibles i consumibles necessaris. s'efectuaran tres revisions trimestrals/any/estació.Apartats 1,2,1 i 1,3,C) | 375 | revisió | 4.673% |  | revisió | 0 | 2250 | 4.673%
Preu unitari de revisió annual d'estació de dosificació de clor tipus D ( EB13 Pobla Mafumet, EB 18 Valls ), d'acord a les instruccions tècniques i al criteri de la D.F.dels treballs. Inclou tots els mitjans, equips, recursos necessaris, així com tota la gestió documental descrita al Plec i annexos. Inclou tots els kits de manteniment i elements fungibles necessaris.Apartats 1,2,1 i 1,3,D) | 2950 | revisió | 12.25% |  | revisió | 0 | 5900 | 12.25%
Preu unitari de revisió trimestral d'estació de d'electrocloració tipus D ( EB13 Pobla Mafumet, EB 18 Valls ), d'acord a les instruccions tècniques i al criteri de la D.F.dels treballs. Inclou tots els mitjans, equips, recursos necessaris, així com tota la gestió documental descrita al Plec i annexos. Inclou tots els elements fungibles i consumibles necessaris.Apartats 1,2,1 i 1,3,D) | 375 | revisió | 4.673% |  | revisió | 0 | 2250 | 4.673% | 37300
Preu unitari de revisió annual d'estació de dosificació de clor tipus E ( EB 1 L'Ampolla i emergència L'Ampolla ), d'acord a les instruccions tècniques i al criteri de la D.F.dels treballs. Inclou tots els mitjans, equips, recursos necessaris, així com tota la gestió documental descrita al Plec i annexos. Inclou tots els kits de manteniment i elements fungibles necessaris.Apartats 1,2,1 i 1,3,E) | 2500 | revisió | 10.38% |  | revisió | 0 | 5000 | 10.38%
Preu unitari de revisió trimestarl d'estació de dosificació de clor tipus E ( EB 1 L'Ampolla i emergència L'Ampolla ), d'acord a les instruccions tècniques i al criteri de la D.F.dels treballs. Inclou tots els mitjans, equips, recursos necessaris, així com tota la gestió documental descrita al Plec i annexos. Inclou tots els elements fungibles i consumibles necessaris.Apartats 1,2,1 i 1,3,E) | 275 | revisió | 3.427% |  | revisió | 0 | 1650 | 3.427%
Preu mensual de d'assistència telefònica i d'assistència urgent in situ, d'acord a les instruccions tècniques i al criteri de la D.F.dels treballs. Inclou tots els mitjans, equips, recursos necessaris, així com tota la gestió documental descrita al Plec i annexos. Inclou tots els kits de manteniment i elements fungibles necessaris.Apartats 1,2,3 i 1,3,F). en la quota mensual s'inclouen dues visites annuals a camp per a revisar in-situ un equip en fallada dels relacionats amb aquest Plec que estigui en fallada i que no puguin ser solucionades amb assistència telefònica. S'inclouen fins a tres hores de treball de tècnic a camp un cop arribat a la estació per cada una d'aquestes dues actuacions. | 350 | mes | 8.723% |  | mes | 0 | 4200 | 8.723%
|  |  | 100% |  |  |  | 48150 | 100%
SERVEI MANTENIMENT ELECTROCLORACIONS I ESTACIONS DE CLORACIÓ. TREBALLS A DEMANDA | PREU MÀXIM ADMÈS |  | PONDERACIÓ | PREUS OFERTATS |  | PREU PONDERAT
Hora de treball de tècnic especialista en instal.lacions d'electrocloració i estacions de cloració per treballs de reparació o millora. Inclou tots els mitjans, eines, equips, recursos necessaris, així com tota la gestió documental descrita al Plec i annexos. Horari establert entre 06h i 22h. Apartats 1,2,1 i 1,3,E). Apartats 1.2.2 i 1.3.F un cop superades les tres hores de treball a camp per actuació o superades les dues actuacions/any incloses. | 43 | €/ut | 17.49% |  | €/ut | 0 | 2795 | 17.49%
Hora de treball de tècnic especialista en instal.lacions d'electrocloració i estacions de cloració per treballs de reparació o millora. Inclou tots els mitjans, eines, equips, recursos necessaris, així com tota la gestió documental descrita al Plec i annexos. Horari establert entre 22h i 06h. Apartats 1,2,3 i 1,2,4. Pel apartat 1,2,4 un cop superades les tres hores de treball a camp per actuació o superades les dues actuacions/any incloses. | 69 | €/ut | 4.317% |  | €/ut | 0 | 690 | 4.317%
Increment màxim sobre el preu de factura dels equips i recanvis necessaris per dur a terme manteniments de millora i correctius a demanda no recollits expressament en els manteniments anuals d'aquest Plec. | 15 | % | 78.2% |  | €/ut | 0 | 12500 | 78.2%
[7 empty] | 15985 | 100%
|  |  | 100% | TOTAL PONDERAT |  | 0
64135

## Oferta licitadors
PROPOSTA CRITERIS AUTOMÀTICS LICITADORS |  | Només ofertar als lots que el licitador es presenti.
PREU SERVEI MANTENIMENT PREVENTIU |  |  |  |  | PREU SUBMINISTRAMENT MATERIAL
Lot | Manteniment preventiu equips Riello | Apartat PPT | Preu anual màxim | Preu anual ofert | Lot | Fabricant | Model UPS | Ítem | Referència conjunt | Apartat PPT | Preu total | Preu ofert
1 | Manteniment preventiu anual/unitat equip UPS Riello (<=30KVA) | 3.3.1.1 | 1300 |  | 1 | RIELLO | MPT 20 | Bateries | CSB GP12400 40Ah | 3.3.1.3 i 3.3.2.1 | 3121.46
| Manteniment preventiu anual/unitat equip UPS Riello (>30KVA i <=160KVA) |  | 1900 |  |  | RIELLO | MPT 30 | Bateries | CSB GP12400 40Ah |  | 3121.46
[6 empty] | RIELLO | MST 125 | Bateries | XP12V 2500 40Ah |  | 8223.12
Lot | Manteniment preventiu equips Riello | Apartat PPT | Preu anual màxim | Preu anual ofert |  | RIELLO | MST 160 | Bateries | XP12V 3000 100Ah |  | 9457.34
2 | Manteniment preventiu anual/unitat equip UPS Altervac (>160KVA) | 3.3.1.1 | 2300 |  |  | RIELLO | MPT 20 | Condensador AC | C AC MPT20 |  | 324
[6 empty] | RIELLO | MPT 30 | Condensador AC | C AC MPT30 |  | 410.41
PREU MÀ D'OBRA | [5 empty] | RIELLO | MST 125 | Condensador AC | C AC MPT125 |  | 894.99
[6 empty] | RIELLO | MST 160 | Condensador AC | C AC MPT160 |  | 1988
Lot | Mà d'obra | Apartat PPT | Preu màxim | Preu ofert |  | RIELLO | MPT 20 | Condensador DC | C DC MPT20 |  | 1300.81
1 | Tècnic qualificat (horari CA) → 8:00h - 18:00h | 3.3.2.1 | 85 |  |  | RIELLO | MPT 30 | Condensador DC | C DC MPT30 |  | 1406.39
| Tècnic qualificat (fora horari CAT) → 18:00h - 22:00h |  | 130 |  |  | RIELLO | MST 125 | Condensador DC | C DC MPT125 |  | 2692.83
| Tècnic qualificat (fora horari CAT) → nocturns/festiu |  | 180 |  |  | RIELLO | MST 160 | Condensador DC | C DC MPT160 |  | 2629.45
[6 empty] | RIELLO | MPT 20 | Ventilador | Ventilador MPT20 |  | 326.42
Lot | Mà d'obra |  | Preu màxim | Preu ofert |  | RIELLO | MPT 30 | Ventilador | Ventilador MPT30 |  | 489.63
2 | Tècnic qualificat (horari CA) → 8:00h - 18:00h | 3.3.2.1 | 85 |  |  | RIELLO | MST 125 | Ventilador | Ventilador MPT125 |  | 509.52
| Tècnic qualificat (fora horari CAT) → 18:00h - 22:00h |  | 130 |  |  | RIELLO | MST 160 | Ventilador | Ventilador MPT160 |  | 2130.41
| Tècnic qualificat (fora horari CAT) → nocturns/festiu |  | 180
[5 empty] | Lot | Fabricant | Model UPS | Ítem | Referència conjunt | Apartat PPT | Preu total | Preu ofert
[5 empty] | 2 | ALTERVAC | AC 180/30 | Condensador DC | C DC AC180/30 | 3.3.1.3 i 3.3.2.1 | 11664
EXPERIÈNCIA MANTENIMENT UPS | [5 empty] | ALTERVAC | AC 180/30 | Condensador AC | C AC AC180/30 |  | 2527.2
[6 empty] | ALTERVAC | AC 180/30 | Bateries | UPower UP100-12 100Ah |  | 6048
| Unitats manteniment | Marcar amb una "x" |  |  |  | ALTERVAC | AC 180/30 | Ventilador | Ventilador AC180/30 |  | 1296
<= 1 unitat
| >3 unitats i <=5 unitats |  |  |  | Caselles fixes
| >5 unitats |  |  |  | Caselles a omplir pels licitadors
Caselles calculades automaticament

## Càlcul Pressupost
CÀLCUL PRESSUPOST
[5 empty] | Durada inicial |  | Pròrroga 1 | Pròrroga 2 | Pròrroga 3
Lot | Treballs planificats i rutinaris (part fixa) | Apartat PPT | Preu revisió anual màxim | Unitats anuals | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | Manteniment preventiu anual/unitat equip UPS Riello (<=30KVA) | 3.3.1.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Manteniment preventiu anual/unitat equip UPS Riello (>30KVA i <=160KVA) | 3.3.1.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Substitució elements segons planificació fabricant Riello | 3.3.1.2 | Segons fulla "Part fixa (recanvis) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total fix Lot 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Manteniment preventiu anual/unitat equip UPS Altervac (>160KVA) | 3.3.1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Substitució elements segons planificació fabricant Altervac | 3.3.1.2 | Segons fulla "Part fixa (recanvis) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total fix Lot 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Durada inicial |  |  |  | Pròrroga 1 |  | Pròrroga 2 |  | Pròrroga 3
|  |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030
| Treballs a demanda (part variable) | Apartat PPT | Lot 1 | Lot 2 | Lot 1 | Lot 2 | Lot 1 | Lot 2 | Lot 1 | Lot 2 | Lot 1 | Lot 2
| Manteniment correctiu (mà d'obra) | 3.3.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Manteniment correctiu (material) | 3.3.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Lot 1 |  |  | Lot 2
| Prestació | Periode | Anualitat | Fixe | Variable | Total | Fixe | Variable | Total
| Servei de manteniment dels equips UPS del CAT | Durada inicial | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pròrroga 1 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pròrroga 2 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pròrroga 3 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Pressupost total Lot 1 | 0 |  | Pressupost total Lot 2 | 0

## Càlcul part variable
CÀLCUL PART VARIABLE (MANTENIMENT CORRECTIU)
MÀ D'OBRA
|  | Mà d'obra | Preu | Total hores anuals previstes Lot 1 | Pressupost total Lot 1
|  | Tècnic qualificat (horari CA) → 8:00h - 18:00h | 0 | 55 | 0
|  | Tècnic qualificat (fora horari CAT) → 18:00h - 22:00h | 0 | 5 | 0
|  | Tècnic qualificat (fora horari CAT) → nocturns/festiu | 0 | 5 | 0
|  | Total mà d'obra Lot 1 |  |  | 0
|  | Mà d'obra | Preu | Total hores anuals previstes Lot 2 | Pressupost total Lot 2
|  | Tècnic qualificat (horari CA) → 8:00h - 18:00h | 0 | 10 | 0
|  | Tècnic qualificat (fora horari CAT) → 18:00h - 22:00h | 0 | 3 | 0
|  | Tècnic qualificat (fora horari CAT) → nocturns/festiu | 0 | 3 | 0
|  | Total mà d'obra Lot 2 |  |  | 0
SUBMINISTRAMENT MATERIAL
Lot | Fabricant | Model UPS | Ítem | Referència conjunt | Preu total | Preu ofert
1 | RIELLO | MPT 20 | Bateries | CSB GP12400 40Ah | 3121.46 | 0
| RIELLO | MPT 30 | Bateries | CSB GP12400 40Ah | 3121.46 | 0
| RIELLO | MST 125 | Bateries | XP12V 2500 40Ah | 8223.12 | 0
| RIELLO | MST 160 | Bateries | XP12V 3000 100Ah | 9457.34 | 0
| RIELLO | MPT 20 | Condensador AC | C AC MPT20 | 324 | 0
| RIELLO | MPT 30 | Condensador AC | C AC MPT30 | 410.41 | 0
| RIELLO | MST 125 | Condensador AC | C AC MPT125 | 894.99 | 0
| RIELLO | MST 160 | Condensador AC | C AC MPT160 | 1988 | 0
| RIELLO | MPT 20 | Condensador DC | C DC MPT20 | 1300.81 | 0
| RIELLO | MPT 30 | Condensador DC | C DC MPT30 | 1406.39 | 0
| RIELLO | MST 125 | Condensador DC | C DC MPT125 | 2692.83 | 0
| RIELLO | MST 160 | Condensador DC | C DC MPT160 | 2629.45 | 0
| RIELLO | MPT 20 | Ventilador | Ventilador MPT20 | 326.42 | 0
| RIELLO | MPT 30 | Ventilador | Ventilador MPT30 | 489.63 | 0
| RIELLO | MST 125 | Ventilador | Ventilador MPT125 | 509.52 | 0
| RIELLO | MST 160 | Ventilador | Ventilador MPT160 | 2130.41 | 0
[5 empty] | Baixa mitja Lot 1 | 100%
Lot | Fabricant | Model UPS | Ítem | Referència conjunt | Preu total | Preu ofert
2 | ALTERVAC | AC 180/30 | Condensador DC | C DC AC180/30 | 11664 | 0
| ALTERVAC | AC 180/30 | Condensador AC | C AC AC180/30 | 2527.2 | 0
| ALTERVAC | AC 180/30 | Bateries | UPower UP100-12 100Ah | 6048 | 0
| ALTERVAC | AC 180/30 | Ventilador | Ventilador AC180/30 | 1296 | 0
[5 empty] | Baixa mitja Lot 2 | 100%

## Càlcul part fixa
CÀLCUL PART VARIABLE (SERVEI MANTENIMENT PREVENTIU + SUBSTITUCIÓ RECANVIS)
SERVEI MANTENIMENT PREVENTIU
|  | Lot | Treballs planificats i rutinaris (part fixa) |  | Apartat PPT | Preu revisió anual màxim | Preu anual ofert
|  | 1 | Manteniment preventiu anual/unitat equip UPS Riello (<=30KVA) |  | 3.3.1.1 | 1300 | 1300
|  |  | Manteniment preventiu anual/unitat equip UPS Riello (>30KVA i <=160KVA) |  | 3.3.1.1 | 1900 | 1900
|  | 2 | Manteniment preventiu anual/unitat equip UPS Altervac (>160KVA) |  | 3.3.1.1 | 2300 | 2300
SUBMINISTRAMENT MATERIAL
[6 empty] | Durada inicial |  |  |  | Pròrroga 1 |  | Pròrroga 2 |  | Pròrroga 3
Lot | Fabricant | Model UPS | Ítem | Referència conjunt | Preu total | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030
[6 empty] | Equips totals | Despesa estimada | Equips totals | Despesa estimada | Equips totals | Despesa estimada | Equips totals | Despesa estimada | Equips totals | Despesa estimada
1 | RIELLO | MPT 20 | Bateries | CSB GP12400 40Ah | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RIELLO | MPT 30 | Bateries | CSB GP12400 40Ah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| RIELLO | MST 125 | Bateries | XP12V 2500 40Ah | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RIELLO | MST 160 | Bateries | XP12V 3000 100Ah | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RIELLO | MPT 20 | Condensador AC | C AC MPT20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RIELLO | MPT 30 | Condensador AC | C AC MPT30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RIELLO | MST 125 | Condensador AC | C AC MPT125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| RIELLO | MST 160 | Condensador AC | C AC MPT160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RIELLO | MPT 20 | Condensador DC | C DC MPT20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RIELLO | MPT 30 | Condensador DC | C DC MPT30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RIELLO | MST 125 | Condensador DC | C DC MPT125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| RIELLO | MST 160 | Condensador DC | C DC MPT160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RIELLO | MPT 20 | Ventilador | Ventilador MPT20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RIELLO | MPT 30 | Ventilador | Ventilador MPT30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RIELLO | MST 125 | Ventilador | Ventilador MPT125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RIELLO | MST 160 | Ventilador | Ventilador MPT160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Total any 1 | 0 | Total any 2 | 0 | Total any 3 | 0 | Total any 4 | 0 | Total any 5 | 0
2 | ALTERVAC | AC 180/30 | Condensador DC | C DC AC180/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ALTERVAC | AC 180/30 | Condensador AC | C AC AC180/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ALTERVAC | AC 180/30 | Bateries | UPower UP100-12 100Ah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| ALTERVAC | AC 180/30 | Ventilador | Ventilador AC180/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Total any 1 | 0 | Total any 2 | 0 | Total any 3 | 0 | Total any 4 | 0 | Total any 5 | 0

## Composició i preus unitaris
COMPOSICIÓ I PREUS UNITARIS
Marca | Model | Potència | Nº sèrie | Bateries |  |  | Condensador AC |  |  | Condensador DC |  |  | Ventiladors
|  |  |  | Model | Ut./equip | Preu unitari conjunt | Model | Ut./equip | Preu unitari conjunt | Model | Ut./equip | Preu unitari conjunt | Model Unitats | Ut./equip | Preu unitari conjunt
RIELLO | MPT 20 | 20KVA | MU46UT413840002 | CSB GP12400 40Ah | 32 | 3121.46 | 6R_01502006-D Capacitor - 50µF 250Vac 50x103 (TDK) | 3 | 324 | 6R_SA2120-01F MPS Global Power Supply Card | 1 | 1300.81 | 6R_02526004 Fan - 230V 119x119x38 Papst | 4 | 326.42
[7 empty] | 6R_01502010-B Capacitor - 50µF 250Vac 25A 5% - screw (KMT) | 3 |  | 6R_01528205-B Capacitor Elect. - 4700µF 350Vdc (KMT) | 4
RIELLO | MPT 30 | 30KVA | AL25UT748020001 | CSB GP12400 40Ah | 32 | 3121.46 | 6R_01502006-D Capacitor - 50µF 250Vac 50x103 (TDK) | 6 | 410.41 | 6R_SA2120-01F MPS Global Power Supply Card | 1 | 1406.39 | 6R_02526004 Fan - 230V 119x119x38 Papst | 6 | 489.63
[7 empty] | 6R_01502010-B Capacitor - 50µF 250Vac 25A 5% - screw (KMT) | 3 |  | 6R_0303010214-D Capacitor Elect. - 6800µF 350Vdc (TDK) | 4
RIELLO | MST 125 | 125 KVA | AM44UT014970001 | XP12V 2500 40Ah | 40 | 8223.12 | 6R_0302010311Capacitor - 50uF 250Vac FILM screw M6 (DCT) | 6 | 894.99 | 6R_0303010258 Capacitor Elect. - 6800µF 450V 76x143 N (TDK) | 12 | 2692.83 | 0606020039 Fan - 12Vdc 92x92x32 NMB3612KL-04W-B50 | 1 | 509.52
[7 empty] | 6R_0302010312 Capacitor - 50uF 330Vac FILM screw M6 (DCT) | 3 |  |  |  |  | 6R_0606020219-S Fan - 24Vdc 120x120x38 - (DLT) | 6
[7 empty] | 6R_0302010288 Capacitor - 200µF 250Vac/400Vdc MKP screw (KMT) | 3 |  |  |  |  | 6R_0606020222-S Fan - 24Vdc 80x80x25 - ER - (DLT) | 1
RIELLO | MST 160 | 160 KVA | AM42UP658520001 | XP12V 3000 100Ah | 40 | 9457.34 | 6R_0302010312 Capacitor - 50uF 330Vac FILM screw M6 (DCT) | 3 | 1988 | 6R_SU0208-02A DC Capacitors Boost Card MST 160 | 3 | 2629.45 | 6R_02526004 Fan - 230V 119x119x38 Papst | 3 | 2130.41
[7 empty] | 6R_0302010284 Capacitor - 100µF 400V MKP screw (DCT) | 12 |  | 6R_SU0217-02A DC Capacitors Inv Card MST 160 | 3 |  | 6R_0606020317 Fan - 24Vdc 120x120x38 (MST 160-200) | 15
[7 empty] | 6R_0302010313 Capacitor - 150uF 250Vac FILM screw M6 (DCT) | 9 |  |  |  |  | 6R_0606020368 Fan - 24Vdc 92x92x25 (with cables) | 6
[13 empty] | 0606020039 Fan - 12Vdc 92x92x32 NMB3612KL-04W-B50 | 1
ALTERVAC | AC180/30 | 180 KVA | A01247100194 | UPower UP100-12 100Ah | 40 | 6048 | Condensador AC equip AC18/30 Altervac | 36 | 2527.2 | Condensador DC equip AC18/30 Altervac | 72 | 11664 | Venitlador equip AC18/30 Altervac | 30 | 1296
Preu licitació
|  | Marca | Model | Potencia | Ref. fabricant conjunt |  | Bateries | Condensador AC |  | Condensador DC | Ventiladors
|  | RIELLO | MPT 20 | 20KVA | MU46UT413840002 |  | 3121.46 | 324 |  | 1300.81 | 326.42
|  | RIELLO | MPT 30 | 30KVA | AL25UT748020001 |  | 3121.46 | 410.41 |  | 1406.39 | 489.63
|  | RIELLO | MST 125 | 125 KVA | AM44UT014970001 |  | 8223.12 | 894.99 |  | 2692.83 | 509.52
|  | RIELLO | MST 160 | 160 KVA | AM42UP658520001 |  | 9457.34 | 1988 |  | 2629.45 | 2130.41
|  | ALTERVAC | AC180/30 | 180 KVA | A01247100194 |  | 6048 | 2527.2 |  | 11664 | 1296