## Portada
(SGI) REQUISITS TÈCNICS |  | Rev. 00 de 18/04/2013
Rev. 01 de 01/07/2015
2024-03-12
REGISTRE: DMAN-051-313
Listat compresors aire comprimit
1 .- LLISTAT INSTAL·LACIONS

## Llistat Instal·lacions
MAXIMO | EB | INSTAL·LACIONS | MARCA | MODELO | REVISIÓ | OBSERVACIONS
CPB00MCMM01 | EB-0 | Estació Automàtica de mesura EB0 | JUN-AIR | OF302-15B | ANUAL
CPB00MCMA01 | EB-0 | Estació bombament | CHAMPION | CA10-500-15-FT 10-SDS | ANUAL
CPB00MCMA02 | EB-0 | Estació bombament | CHAMPION | CA10-500-15-FT 10-SDS | ANUAL
ET201MCMC01 | ETAP | Sala aire comprimit | INGERSOL-RAND | E37 nH A10 | TRIMESTRAL
ET201MCMC02 | ETAP | Sala aire comprimit | INGERSOL-RAND | E37 nH A10 | TRIMESTRAL
ET130AUX000 | ETAP | Pre-Ozo | ATLAS COPCO | LFX0.7-10 TM 90 CE | TRIMESTRAL
ET130AUX001 | ETAP | Post-Ozo | ATLAS COPCO | LFX0.7-10 TM 90 CE | TRIMESTRAL
PL020MCM001 | ETAP | Taller Etap | NUAR | FC/24CM 2 CE W/ROLL | ANUAL
CCB05MCMA01 | EB-5 | Estació bombament | INGERSOL-RAND | EN-3F-30-B3 | ANUAL
SCB03MCMA01 | EB-3 | Estació bombament | INGERSOL-RAND | EN3F30B | ANUAL
SCB03MCMA02 | EB-3 | Estació bombament | INGERSOL-RAND | EN3F30B | ANUAL
SCB03MCMG01 | EB-3 | Taller Central | INGERSOL-RAND | NS 18 | ANUAL
RRB10MCMG01 | EB-10 | Estació bombament | INGERSOL-RAND | E3F55 Tipus 242 | ANUAL
RRB10MCMG02 | EB-10 | Estació bombament | INGERSOL-RAND | E3F55 Tipus 242 | ANUAL