## Portada
(SGI) REQUISITS TÈCNICS |  | Rev. 00 de 18/04/2013
Rev. 01 de 01/07/2015
2024-03-06
REGISTRE: DMAN-051-807
Recull Linies de vida verticals (11)
1 .- LLISTAT INSTAL·LACIONS

## Llistat Instal·lacions
MAXIMO | CODI GIS | EB | INSTAL·LACIONS - 235 uts | ZONA | EMPRESA INSTAL·LADORA | SI | Núm. Sèrie 1 | ÚLTIMA REVISIÓ | OBSERVACIONS
CP020 |  |  | MARGE ESQUERRE | Xemeneia Campredó | COUTEX | SI | Z/2011/10330 | 2023-08-24
CP020 |  |  | MARGE ESQUERRE | Arqueta cabalímetre canal dret | COUTEX | SI | Z/20 11/10407 | 2023-08-24
CP020 |  |  | MARGE ESQUERRE | Arqueta cabalímetre canal esquerra | COUTEX | SI | Z/20 11/10408 | 2023-08-24
CP020 |  |  | MARGE ESQUERRE | Arqueta cabalímetre impulsió | COUTEX | SI | Z/2011/10339 | 2023-08-24
CP020 |  |  | MARGE ESQUERRE | Arqueta cabalímetre impulsió | COUTEX | SI | Z/2011/10340 | 2023-08-24
CPB00 |  | EB-0 | EB-CAMPREDÓ | Accés coberta EB-0 | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2014/ 14974 | 2023-08-25
CPB00 |  | EB-0 | EB-CAMPREDÓ | Accés cobertasala | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2014/14973 | 2023-08-25
CPB00 |  | EB-0 | EB-CAMPREDÓ | Pont grua | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2014/14932 | 2023-08-25
CPB00 |  | EB-0 | EB-CAMPREDÓ | Calderí 1 | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10341 | 2023-08-25
CPB00 |  | EB-0 | EB-CAMPREDÓ | Calderí 2 | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10342 | 2023-08-25
ET010 |  |  | DIPÓSIT D'AIGUA CRUA DE L'ETAP | Accésfrontal costat SUR - LVl | COUTEX | SI | Z/2011/10373 | 2023-10-27
ET010 |  |  | DIPÓSIT D'AIGUA CRUA DE L'ETAP | Bai xada part inf. Caseta. | COUTEX | SI | Z/2011/10660 | 2023-10-27
ET010 |  |  | DIPÓSIT D'AIGUA CRUA DE L'ETAP | Baixada part inf. Caseta. | COUTEX | SI | Z/2011/10662 | 2023-10-27
ET020 |  |  | OBRA D'ARRIBADA ETAP | Acces int. camara | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10284 | 2023-10-27
ET020 |  |  | COSTAT DRET |  |  | SI | Z/2011/10477 | 2023-10-27
ET020 |  |  | COSTAT DRET |  |  | SI | Z/2011/10478 | 2023-10-27
ET020 |  |  | COSTAT DRET |  |  | SI | Z/20 11/10479 | 2023-10-27
ET020 |  |  | COSTAT DRET |  |  | SI | Z/2011/10465 | 2023-10-27
ET020 |  |  | COSTAT ESQUERRE | Acces int. Camara | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10480 | 2023-10-27
ET020 |  |  | COSTAT ESQUERRE |  |  | SI | Z/2011/10471 | 2023-10-27
ET020 |  |  | COSTAT ESQUERRE |  |  | SI | Z/2011/10440 | 2023-10-27
ET020 |  |  | COSTAT ESQUERRE |  |  | SI | Z/2011/10459 | 2023-10-27
ET020 |  |  | COSTAT ESQUERRE |  |  | SI | Z/2011/10464 | 2023-10-27
ET030 |  |  | MESCLA ETAP | Acces int.Camara dreta |  | SI | Z/2011/10284 | 2023-11-08
ET030 |  |  | MESCLA ETAP |  |  | SI | Z/2011/10477 | 2023-11-08
ET030 |  |  | MESCLA ETAP |  |  | SI | Z/2011/10478 | 2023-11-08
ET030 |  |  | MESCLA ETAP |  |  | SI | Z/2011/10479 | 2023-11-08
ET030 |  |  | MESCLA ETAP |  |  | SI | Z/2011/10465 | 2023-11-08
ET030 |  |  | MESCLA ETAP | Acces int. Camara esquerra |  | SI | Z/20 11/10480 | 2023-11-08
ET030 |  |  | MESCLA ETAP |  |  | SI | Z/2011/10471 | 2023-11-08
ET030 |  |  | MESCLA ETAP |  |  | SI | Z/2011/10490 | 2023-11-08
ET030 |  |  | MESCLA ETAP |  |  | SI | Z/20 11/10459 | 2023-11-08
ET030 |  |  | MESCLA ETAP |  |  | SI | Z/20 11/10464 | 2023-11-08
ET040 |  |  | FLOCULACIÓ-DECANTACIÓ ETAP | Accés coberta Decant. 1a fase - LV2 | COUTEX | SI | Z/2011/11012 | 2023-11-08
ET040 |  |  | FLOCULACIÓ-DECANTACIÓ ETAP | Accés coberta Decant. 2a fase - LV3 | COUTEX | SI | Z/2011/11013 | 2023-11-08
ET040 |  |  | FLOCULACIÓ-DECANTACIÓ ETAP | Passadís1 | COUTEX/ ELYTRA | SI | Z/2011/10468 | 2023-11-08
ET040 |  |  | FLOCULACIÓ-DECANTACIÓ ETAP |  | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10467 | 2023-11-08
ET040 | [5 empty] | ??? | ??? | 2023-11-08 | Ilegible
ET040 | [5 empty] | ??? | ??? | 2023-11-08 | Ilegible
ET040 |  |  | FLOCULACIÓ-DECANTACIÓ ETAP | Passadís 2 | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10486 | 2023-11-08
ET040 |  |  | FLOCULACIÓ-DECANTACIÓ ETAP |  | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10487 | 2023-11-08
ET040 |  |  | FLOCULACIÓ-DECANTACIÓ ETAP |  | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10488 | 2023-11-08
ET040 |  |  | FLOCULACIÓ-DECANTACIÓ ETAP | Passadís 3 | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10763 | 2023-11-08
ET040 |  |  | FLOCULACIÓ-DECANTACIÓ ETAP |  | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10484 | 2023-11-08
ET040 |  |  |  |  | COUTEX/ELYTRA | ??? | ??? | 2023-11-08 | Il egible
ET040 |  |  | FLOCULACIÓ-DECANTACIÓ ETAP | Passadís 4 | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10762 | 2023-11-08
ET040 |  |  | FLOCULACIÓ-DECANTACIÓ ETAP |  | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10760 | 2023-11-08
ET040 |  |  | FLOCULACIÓ-DECANTACIÓ ETAP |  | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10761 | 2023-11-08
ET040 |  |  | FLOCULACIÓ-DECANTACIÓ ETAP | Passadís 5 | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10474 | 2023-11-08
ET040 |  |  | FLOCULACIÓ-DECANTACIÓ ETAP |  | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10472 | 2023-11-08
ET040 |  |  | FLOCULACIÓ-DECANTACIÓ ETAP |  | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10473 | 2023-11-08
ET040 |  |  | FLOCULACIÓ-DECANTACIÓ ETAP | Passadís central | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10503 | 2023-11-08
ET040 |  |  | FLOCULACIÓ-DECANTACIÓ ETAP |  | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10271 | 2023-11-08
ET040 |  |  | FLOCULACIÓ-DECANTACIÓ ETAP |  | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10299 | 2023-11-08
ET040 |  |  | FLOCULACIÓ-DECANTACIÓ ETAP |  | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10469 | 2023-11-08
ET040 |  |  | FLOCULACIÓ-DECANTACIÓ ETAP |  | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10272 | 2023-11-08
ET040 |  |  | FLOCULACIÓ-DECANTACIÓ ETAP |  | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10470 | 2023-11-08
ET040 |  |  | FLOCULACIÓ-DECANTACIÓ ETAP | Passadís 6 | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10483 | 2023-11-08
ET040 |  |  | FLOCULACIÓ-DECANTACIÓ ETAP |  | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10482 | 2023-11-08
ET040 |  |  |  |  | COUTEX/ELYTRA | ??? | ??? | 2023-11-08 | Ilegible
ET040 |  |  |  |  | COUTEX/ELYTRA | ??? | ??? | 2023-11-08 | Ilegible
ET040 |  |  | FLOCULACIÓ-DECANTACIÓ ETAP | Passadís 7 | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10476 | 2023-11-08
ET040 |  |  | FLOCULACIÓ-DECANTACIÓ ETAP |  | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10485 | 2023-11-08
ET040 |  |  | FLOCULACIÓ-DECANTACIÓ ETAP | Passadís 8 | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10493 | 2023-11-08
ET040 |  |  | FLOCULACIÓ-DECANTACIÓ ETAP |  | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10492 | 2023-11-08
ET040 |  |  | FLOCULACIÓ-DECANTACIÓ ETAP | Passadís 9 | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10497 | 2023-11-08
ET040 |  |  | FLOCULACIÓ-DECANTACIÓ ETAP |  | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10462 | 2023-11-08
ET040 |  |  | FLOCULACIÓ-DECANTACIÓ ETAP |  | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10463 | 2023-11-08
ET040 |  |  | FLOCULACIÓ-DECANTACIÓ ETAP | Passadís 10 | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10456 | 2023-11-08
ET040 |  |  | FLOCULACIÓ-DECANTACIÓ ETAP |  | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10457 | 2023-11-08
ET040 |  |  | FLOCULACIÓ-DECANTACIÓ ETAP |  | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10458 | 2023-11-08
ET040 |  |  | FLOCULACIÓ-DECANTACIÓ ETAP | Passarel·la | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10504 | 2023-11-08
ET040 |  |  | FLOCULACIÓ-DECANTACIÓ ETAP |  | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10370 | 2023-11-08
ET040 |  |  | FLOCULACIÓ-DECANTACIÓ ETAP |  | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10338 | 2023-11-08
ET040 |  |  | FLOCULACIÓ-DECANTACIÓ ETAP |  | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10494 | 2023-11-08
ET040 |  |  | FLOCULACIÓ-DECANTACIÓ ETAP |  | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10369 | 2023-11-08
ET040 |  |  | FLOCULACIÓ-DECANTACIÓ ETAP |  | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10337 | 2023-11-08
ET050 |  |  | FILTRACIÓ ETAP | Acces arquetas i filtres. | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10406 | 2023-11-10
ET050 |  |  | FILTRACIÓ ETAP |  | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10407 | 2023-11-10
ET050 |  |  | FILTRACIÓ ETAP |  | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10408 | 2023-11-10
ET060 |  |  | AIGUA TRACTADA ETAP | Acces int. Arquetes buidatge | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10287 | 2023-10-30
ET060 |  |  | AIGUA TRACTADA ETAP | Accesint. Arquetes buidatge | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10298 | 2023-10-30
ET060 |  |  | AIGUA TRACTADA ETAP | Acces alt diposit | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10381 | 2023-10-30
ET060 |  |  | AIGUA TRACTADA ETAP | Acces alt diposit | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10380 | 2023-10-30
ET060 |  |  | AIGUA TRACTADA ETAP | Acces lnt. Arqueta sortida ADAN | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10499 | 2023-10-30
ET060 |  |  | AIGUA TRACTADA ETAP | Acceslnt. Arqueta sortida ADAN | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10500 | 2023-10-30
ET060 |  |  | AIGUA TRACTADA ETAP | Accesint. Arqueta sortida ADAN | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10764 | 2023-10-30
ET060 |  |  | AIGUA TRACTADA ETAP | Acces lnt. Arqueta sortlda ADAN | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10498 | 2023-10-30
ET060 |  |  | AIGUA TRACTADA ETAP | Acceslnt. Arqueta sortidaADAN | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10261 | 2023-10-30
ET060 |  |  | AIGUA TRACTADA ETAP | Accesint. Arqueta sortida ADAN | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10389 | 2023-10-30
ET060 |  |  | AIGUA TRACTADA ETAP | Accesint. Arqueta sortidaADAN | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10274 | 2023-10-30
ET060 |  |  | AIGUA TRACTADA ETAP | Accesint. Arqueta sortida ADAN | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10261A | 2023-10-30
ET060 |  |  | AMPLIACIÓ DIPÓSIT AIGUA NETA (ADAN) | Accés frontalcostat dret - LV4 | COUTEX | SI | Z/2011/10380 | 2023-10-30
ET060 |  |  | AMPLIACIÓ DIPÓSIT AIGUA NETA (ADAN) | Accés posterior - LVS | COUTEX | SI | Z/2011/10381 | 2023-10-30
ET070 |  |  | TRACTAMENT FANGS ETAP |  |  | SI | Z/2011/10465 | 2023-11-10
ET070 |  |  | BASSA AGITADORS |  |  | SI | Z/2011/10479 | 2023-11-10
ET070 |  |  | BASSA AGITADORS |  |  | SI | Z/2011/10478 | 2023-11-10
ET070 |  |  | BASSA AGITADORS |  |  | SI | Z/2011/10477 | 2023-11-10
ET070 |  |  | BASSA AGITADORS |  |  | SI | Z/2011/10284 | 2023-11-10
ET075 |  |  | DESHIDRATACIÓ DE FANGS | Accés coberta - LV6 | CAT | SI | Z/2011/10428 | 2023-11-10
ET080 |  |  | RECUPERACIÓ D'AIGÜES ETAP | Baixada canalrentatla fase- LV? | COUTEX | SI | Z/2011/10461 | 2023-11-08
ET080 |  |  | RECUPERACIÓ D'AIGÜES ETAP | Baixada canal rentat2a fase - LV8 | COUTEX | SI | Z/2011/10455 | 2023-11-08
ET090 |  |  | REACTIUS | Accés dipbsitscoagulant i coberta - LV9 | COUTEX | SI | Z/2011/10756 | 2023-10-31
ET100 |  |  | REACTIUS 2 | Accés coberta - LVlO | CAT | SI | Z/2011/14416 | 2023-11-10
ET110 |  |  | FILTRES DE CARBÓ ACTIU GRANULAT | Accés Sitges CAG - LVll | COUTEX | SI | Z/2011/10379 | 2023-11-10
ET141 |  |  | FILTRES DE CARBÓ ACTIU GRANULAT | Hipoclorit |  | SI | ET-141 | 2023-10-31
ET120 |  |  | DIÓXID DE CARBONI | Sitja (manteniment Messer)
ET210 |  |  | INSTAL·LACIONS COMUNES
LB100 |  |  | LQAIGUA | Accés coberta Lqaigua - LV12 | CAT | SI | Z/2011/10377 | 2023-10-31
PL010 |  |  | LLOC DE CONTROL I COMANDAM. ETAP | Accéscoberta - LV16 | COUTEX | SI | Z/2011/10386 | 2023-10-31
PL010 |  |  | LLOC DE CONTROL I COMANDAM. ETAP | Baixada buidats filtres de sorra - LV17 | COUTEX | SI | Z/2011/10408 | 2023-10-31
PL010 |  |  | LLOC DE CONTROL I COMANDAM. ETAP | Baixada buidats filtres de sorra - LV18 | COUTEX | SI | Z/2011/10407 | 2023-10-31
PL010 |  |  | LLOC DE CONTROL I COMANDAM. ETAP | Baixada buidats filtres de sorra - LV19 | COUTEX | SI | Z/2011/10406 | 2023-10-31
PL010 |  |  | LLOC DE CONTROL I COMANDAM. ETAP | Baixada buldats filtres de sorra - LV20 | COUTEX | SI | Z/2011/10277 | 2023-10-31
PL010 |  |  | LLOC DE CONTROL I COMANDAM. ETAP | Baixada buidats filtres de sorra - LV21 | COUTEX | SI | Z/2011/10280 | 2023-10-31
PL010 |  |  | LLOC DE CONTROL I COMANDAM. ETAP | Baixada buidats filtres de sorra - LV22 | COUTEX | SI | Z/2011/10285 | 31/10/ 2023
PL020 |  |  | TALLER | Accés coberta - LV13 | CAT | SI | Z/2011/10427 | 2023-11-07
PL030 |  |  | AULA DE L'AIGUA | (planif futura?)
PAB01 |  | EB-1 | EB-L'AMPOLLA | Pont grua | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2014/14930 | 2023-08-31
PAB01 |  | EB-1 | EB-L'AMPOLLA | Coberta - LVlS |  | SI | Z/2011/10360 | 2023-08-31
PAB01 |  | EB-1 | EB-L'AMPOLLA | Cambra aspiració entrada 1 |  | SI | Z/2011/10434 | 2023-08-31
PAB01 |  | EB-1 | EB-L'AMPOLLA | Cambra aspiració entrada 2 |  | SI | Z/2011/10426 | 2023-08-31
PAB01 |  | EB-1 | EB-L'AMPOLLA | Arqueta davant p. camions |  | SI | Z/2011/10495 | 2023-08-31
PAB01 |  | EB-1 | EB-L'AMPOLLA | Acces arquetacaudalímetre |  | SI | Z/2011/10501 | 2023-08-31
PAB01 |  | EB-1 | EB-L'AMPOLLA | Acces arqueta caudalímetre |  | SI | Z/2011/10502 | 2023-08-31
PAB01 |  | EB-1 | EB-L'AMPOLLA | Xemeneia | MP-4 - LV14 | SI | Z/2011/10359 | 2023-08-31
CAT03 |  |  | CENTRAL | Acces antena repetidor |  | SI | Z/2011/10328 | 2023-10-27
ATD01 |  |  | DIPÓSIT REPSOL QUÍMICA 2
ATD02 |  |  | DIPÓSIT REPSOL QUÍMICA 1
ATD03 |  |  | DIPÓSIT CARBURS MESSER
ATD04 |  |  | DIPÓSIT INMOHABITAT CATALANA
ATT01 |  |  | DERIVACIÓ REPSOL QUÍMICA/ANELL TANCAMENT
ATT02 |  |  | DERIVACIÓ CARBURS METAL·LICS
ATT03 |  |  | DERIVACIÓ ANELL TANCAMENT
ATT04 |  |  | DERIVACIÓ INMOHABITAT CATALANA | Arqueta | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2012/12646 | 2023-06-06
ATT31 |  |  | SUBDERIVACIÓ REPSOL-QUÍMICA
BPB19 |  | EB-19 | EB-MASIA LA FONT | Diposit | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10371 | 2023-07-18
BPB19 |  | EB-19 | EB-MASIA LA FONT | Interior diposit ( nova línia ) | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2019/18196 | 2023-07-18
BPB25 |  | EB-25 | EB-BARONIA DE MAR (B aix Penedes, 2ª Fase) | Cambra aspriació | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10262 | 2023-07-21
BPB25 |  | EB-25 | EB-BARONIA DE MAR (B aix Penedes, 2ª Fase) | Coberta | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/102610 | 2023-07-21
BPD01 |  |  | DIPÓSIT REGULADORS BARONIA DEL MAR | Dipostlregulador 2 | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10261A | 2023-07-21
BPD01 |  |  | DIPÓSIT REGULADORS BARONIA DEL MAR | Diposit regulador 3 | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/102616 | 2023-07-21
BPD01 |  |  | DEPOSITO BARONIA DEL MAR | Arribada | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10261 | 2023-07-21
BPD02 |  |  | DIPÓSIT DEL VENDRELL "PLA DE CRANC" | Diposit | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10281 | 2023-07-20
BPD03 |  |  | DIPÓSIT ALBINYANA (La Papiola) | Arribada | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/1025S | 2023-07-06
BPD03 |  |  | DIPÓSIT ALBINYANA (La Papiola) | Diposit | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10256 | 2023-07-06
BPD05 |  |  | DIPÓSIT STA. OLIVA (!diada) | Arribada | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2012/12988 | 2023-07-05
BPD06 |  |  | DIPÓSIT STA. OLIVA (Poi. Ind.) | Arribada | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2012/12983 | 2023-07-05
BPD09 |  |  | DIPÓSIT REGULADOR S. JAUME DELS DOMENYS | Diposit | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2012/12984 | 2023-06-29
BPD10 |  |  | DIPÓSIT LLOREN<,; DEL PENEDES (Poi. Ind.) | Arribada | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2012/12986 | 2023-07-04
BPD10 |  |  | DIPÓSIT LLOREN<,; DEL PENEDES (Poi. Ind.) | Dlposit | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2012/12987 | 2023-07-04
BPD11 |  |  | DIPÓSIT BANYERES (Nu cli) | Diposit | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2012/12985 | 2023-07-04
BPD12 |  |  | DIPÓSIT MUNI CIPAL S. JAUME DELS DOMENYS
BPD13 |  |  | DIPÓSIT MUNICIPAL BARONIA DEL MAR
BPT01 |  |  | DERIVACIÓ BARONIA DEL MAR/PLA DE CRANC
BPT02 |  |  | DERIVACIÓ SANTA OLIVA (Molí d'en Serra)
BPT03 |  |  | DERI VACIÓ ALBINYANA (La Papiola)
BPT05 |  |  | DERIVACIÓ A III FASE BAIX PENEDES
BPT06 |  |  | DERIVACIÓ STA. OLIVA
BPT07 |  |  | DERIVACIÓ S. JAUME DELS DOMENYS
BPT08 |  |  | DERIVACIÓ LLOREN<,; DEL PENEDÉS (Poi. Ind.)
CBD01 |  |  | DIPÓSIT MONTBLANC | Robca | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10279 | 2023-06-28
CBD02 |  |  | DIPÓSIT FRIDA (Sarral)
CBD03 |  |  | DIPÓSIT DE BLANCAFORT
CBD04 |  |  | DIPÓSIT DE SOLIVELLA
CBT01 |  |  | DERI VACIÓ FRIDA (Sarral)
CBT02 |  |  | DERIVACIÓ CAMPING DUCAT DE MONTBLANC
CBT03 |  |  | DERIVACIÓ BLANCAFORT-SOLIVELLA
CBT31 |  |  | SUBDERIVACIÓ BLANCAFORT
CCB05 |  | EB-5 | EB-VENDRELL | Calderí aspiració | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10440 | 2023-08-04
CCB05 |  | EB-5 | EB-VENDRELL | Calderí impulsió | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10331 | 2023-08-04
CCB05 |  | EB-5 | EB-VENDRELL | Robca | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10278 | 2023-08-04
CCB05 |  | EB-5 | EB-VENDRELL | Diposit | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10276 | 2023-08-04
CCB15 |  | EB-15 | EB-LA GRANJA
CCD01 |  |  | DIPÓSIT EL VENDRELL "ROMANÍ 2"
CCD02 |  |  | DIPÓSIT EL VENDREL ROMANÍ 1
CCD03 |  |  | DIPÓSIT CALAFELL 1 (Masia La Font) | Robca | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10265 | 2023-07-19
CCD04 |  |  | DIPÓSIT BELLAMAR
CCD0S |  |  | DIPÓSIT MAS MEL
CCD06 |  |  | DI PÓSIT CALAFELL 2 (caixa comercial)
CCD07 |  |  | DI PÓSIT LA GRANJA
CCD08 |  |  | DIPÓSIT CUNIT 3 (Can Molas)
CCD09 |  |  | DIPÓSIT CUNIT 2 (Val Paraíso)
CCT01 |  |  | DERIVACIÓ EL VENDRELL RAMAL ROMANÍ
CCT02 |  |  | DERIVACIÓ CALAFELL 1 (Masia La Font)
CCT03 |  |  | DERIVACIÓ BELLAMAR
CCT04 |  |  | DERIVACIÓ MAS MEL
CCT05 |  |  | D ERIVACIÓ CALAFELL 2 (caixa comercial)
CCT06 |  |  | DERIVACIÓ EB-SEGURDE CALAFELL
CCT07 |  |  | DERIVACIÓ CUNIT 3 (Can Molas)
CCT08 |  |  | DERIVACIÓ CUNIT 2
CCT09 |  |  | DERIVACIÓ EB-19
CCT10 |  |  | DERI VACIÓ ANTIARIET ROMANÍ
CCT21 |  |  | DERIVACIÓ EL VENDRELL "ROMANÍ 2"
CCT31 |  |  | SUBDERIVACIÓ BAIX PENEDES
CLB06 |  | EB-6 | EB-SEG. DE CALAFELL
CLB17 |  | EB-17 | EB-SEG. DE CALAFELL
CLB23 |  | EB-23 | EB-LESBRISES DE CALAFELL
CLD01 |  |  | DIPÓSIT CALAFELL 5 (8000 m3)
CLD02 |  |  | DIPÓSIT CUNIT 1 (Els Jardins)
CLD03 |  |  | DIPÓSIT CALAFELL "LES BRISES"
CLD04 |  |  | DIPÓSIT CALAFELL PARC
CLD05 |  |  | DIPÓSIT DE L'ARBOC:
CLD06 |  |  | DIPÓSIT CALAFELL 3
CLT01 |  |  | DERIVACIÓ CUNIT 1 i CALAFELL "LES BRISES"
CLT02 |  |  | DERIVACIÓ DIPÓSIT CALAFELL "LESBRISES"
CLT03 |  |  | DERIVACIÓ DIPÓSIT CALAFELL PARC
CRD01 |  |  | DIPÓSIT PIC
CRD02 |  |  | DIPÓSIT CONSTANTÍ
CRD03 |  |  | DIPÓSIT REPSOLPETROLEO
CRT01 |  |  | DERIVACIÓ PIC
CRT02 |  |  | DERIVACIÓ CONSTANTÍ
CRT03 |  |  | DERIVACIÓ LA POBLA DE MAFUMET
CRT04 |  |  | DERIVACIÓ REPSOLPETROLEO
EMD01 |  |  | DIPÓSIT DELTA TRES | Robca | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10266 | 2023-08-21
EMD01 |  |  | DIPÓSIT DELTA TRES | Diposit | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10267 | 2023-08-21
EMD02 |  |  | DIPÓSIT POL. IND, CATALUNYA SUD I MERCADERI ES ' L'Aldea) | Robca | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2014/14931 | 2023-08-13
EMD03 |  |  | DI PÓSITS I EB-DE SANT JAUMED'ENVEJA
EMD04 |  |  | DIPÓSIT AMPOSTA | Robca | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10268 | 2023-08-13
EMD04 |  |  | DIPÓSIT AMPOSTA | Diposit | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10388 | 2023-08-13
EMD05 |  |  | DI PÓSIT SANT CARLES1
EMD07 |  |  | DIPÓSIT ALCANAR ZONA COSTANERA | Obno | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2014/14929 | 2023-08-13
EMT01 |  |  | DERIVACIÓ DELTA TRES | Accés | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2012/12346 | 2023-03-07
EMT02 |  |  | DERIVACIO POL. I ND, CATALUNYA SUD I MERCADERI ES(l 'Aldea'
EMT03 |  |  | DERIVACIÓ SANT JAUME D'ENVEJA
EMT04 |  |  | DERIVACIÓ D'AMPOSTA
EMT05 |  |  | DERIVACIÓRAMAL ROCAFOSCA
EMT06 |  |  | DERIVACIÓSANT CARLES-ALCANAR
EMT07 |  |  | DERIVACIÓ SAN CARLES 2 - ALCANAR
EMT08 |  |  | DERIVACIÓ POBLE NOU
EMT31 |  |  | SUBDERIVACIÓ POL. MERCADERIES | Arqueta | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2012/12345 | 2023-03-09
LTB20 |  | EB-20 | EB-PONT DEL DIABLE | Dipbsit xemeneia 1 | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10289 | 2023-08-09
LTB20 |  | EB-20 | EB-PONT DEL DIABLE | Diposit xemeneia2 | COUTEX/ ELYTRA | SI | Z/ 2011/10290 | 2023-08-09
LTB20 |  | EB-20 | EB-PONT DEL DIABLE | Diposit 1 | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10269 | 2023-08-09
LTB20 |  | EB-20 | EB-PONT DEL DIABLE | Dipbsit 2 - esquerra | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10292 | 2023-08-09
LTB20 |  | EB-20 | EB-PONT DEL DIABLE | Diposit 3 - dreta | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10293 | 2023-08-09
LTB20 |  | EB-20 | EB-PONT DEL DIABLE | Dipbsti 4 | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10372 | 2023-08-09
LTD01 |  |  | DIPOSIT BOSCOS | [5 empty] | No LV
LTD02 |  |  | DIPOSIT LA MORA | Robca | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10273 | 2023-02-20
LTD03 |  |  | DIPOSITS D'ALTAFULLA Núms. 1 i 2
LTD04 |  |  | DIPOSIT TORREDEMBARRA (E l Pujol) | Diposit | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10274 | 2023-08-01
LTD05 |  |  | DIPOSIT CREIXELL | Robca | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10374 | 2023-07-25
LTD06 |  |  | DIPOSIT RODA DE BARA (Urbanitzacions- | Robca | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2014/14934 | 2023-07-25
LTD07 |  |  | DIPOSIT RODA DE BARÁ COSTA DAURADA | Robca | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2014/14937 | 2023-07-25
LTD08 |  |  | DI POSIT RODA DE BARÁ "SANT GAI ETA" | Robca | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2014/14940 | 2023-07-25
LTD08 |  |  | DI POSIT RODA DE BARÁ "SANT GAI ETA" | Diposit | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2014/14940.1 | 2023-07-25
LTD08 |  |  | DIPOSIT VENDRELL"ELS MASSOS" | Diposit | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10276 | 2023-08-02
LTD08 |  |  | DIPOSIT VENDRELL"ELS MASSOS" | Robca | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10278 | 2023-08-02
LTT01 |  |  | DERIVACIÓ BOSCOS | [5 empty] | No LV
LTT02 |  |  | DERIVACIÓ EL MEDOL
LTT03 |  |  | DERIVACIÓ LA MÓRA-MEDOL
LTT04 |  |  | DERI VACIÓ DE FERRÁN
LTT05 |  |  | DERI VACIÓ POU TORREDEMBARRA (S. Antoni)
LTT06 |  |  | DERIVACIÓ ALTAFULLA | Terciaria | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2014/14941 | 2023-08-02
LTT06 |  |  | DERIVACIÓ ALTAFULLA | Terciaria | COUTEX/LEYTRA | SI | Z/2014/14941.1 | 2023-08-02
LTT07 |  |  | DERIVACIÓ VERTOSA (Torredembarra)
LTT08 |  |  | DERIVACIÓ TORREDEMBARRA
LTT09 |  |  | DERIVACIÓ CREIXELL
LTT10 |  |  | DERIVACIÓ RODA DE BARÁ (Poble)
LTT11
LTT81 |  |  | SUBDERVI ACIÓC. DAURADA/S. GAIETA
MVB13 |  | EB-13 | EB-LA POBLA DE MAFUMET | Diposit | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10382 | 2023-11-28
MVD01 |  |  | DIPOSIT REGULADOR VILALLONGADEL CAMP
MVD03 |  |  | DIPOSIT EL MOREL
MVD04 |  |  | DIPOSIT LA POBLA DE MAFUMET (3200 m3)
MVDO5 |  |  | DIPOSIT EL ROURELL
MVD01 |  |  | DIPOSIT VI LALLONGA DEL CAMP
MVT01 |  |  | DERIVACIÓ LA POBLA DE MAFUMET
MVT02 |  |  | DERIVACIÓ EL MORELL
MVT03 |  |  | DERIVACIÓ LA POBLA DE MAFUMET (3200 m3)
MVT04 |  |  | DERIVACIÓ EL ROURELL
PAB07 |  | EB-7 | EB-HIFRENSA
PAB16 |  | EB-16 | EB-PERELÓ i SORTIDESCAP-ROIG I SANTA LLÚCIA
PAD01 |  |  | DIPOSIT DE L'AMPOLLA
PAD02 |  |  | DIPOSIT EL PERELLÓ
PAD03 |  |  | DI POSIT L'AMETLLA | Diposit | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2014/14939 | 2023-08-22
PAD04 |  |  | DIPOSIT TRES CALES
PAD05 |  |  | DIPOSIT CALAFATÓ (TM L'Ametll a de Mar) | Diposit | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2014/14935 | 2023-08-24
PAD06 |  |  | DIPOSIT L'ALMADRAVA
PAD07 |  |  | DIPOSIT EB-HIFRENSA
PAD08 |  |  | DEPOSITO REGULADORCOLL DE BALAGUER | Accesint. Diposit | COUTEX/ ELYTRA | SI | Z/2012/12543 | 2023-08-28
PAT01 |  |  | DERIVACIÓ DE L'AMPOLLA
PAT02 |  |  | DERIVACIÓ EB-PERELLÓ
PAT03 |  |  | DERIVACIÓ MEDISA (L'AMETLLA)
PAT04 |  |  | DERIVACIÓ L'AMETLLA
PAT05 |  |  | DERIVACIÓ TRESCALES
PAT06 |  |  | DERIVACIÓ CALAFATÓ (TM L'Ametlla de Mar) | Terciaria | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2012/12408 | 2023-04-03
PAT07 |  |  | DERI VACIÓ L'ALMADRAVA
PAT08 |  |  | DERIVACIÓ EB-HIFRENSA
PAT09 |  |  | DERIVACIÓ VANDELLÓS 1
PAT10 |  |  | TERCIARIA RAMAL ARRIBADA EB-2 | Terciaria | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2012/12423 | 2023-04-17
PAT10 |  |  | TERCIARIA RAMAL ARRIBADA EB-2 |  | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2012/12370 | 2023-04-17
PAT11 |  |  | TERCIARIA COLL DE BALAGUER | Entrada 1 | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10333 | 2023-04-04
PAT11 |  |  | TERCIARIA COLL DE BALAGUER | Entrada 2 | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10335 | 2023-04-04
PAT11 |  |  | TERCIARIA COLL DE BALAGUER | Entrada 3 | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10332 | 2023-04-04
PBB02 |  | EB-2 | EB-COLLDE BALAGUER | Entrada cambra aspirac. 1 | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10303 | 2023-09-21
PBB02 |  | EB-2 | EB-COLLDE BALAGUER | Entrada cambra aspirac. 2 | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/ 2011/10323 | 2023-09-21
PBB02 |  | EB-2 | EB-COLLDE BALAGUER | Xemeneia | MP-4 | SI | 00157 | 2023-09-21
PBB08 |  | EB-8 | EB-L'HOSPITALET DE L'I NFANT
PBB09 |  | EB-9 | EB-TARRAGONA/BONAVISTA, DIPÓSIT | Coberta | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10315 | 2023-09-29
PBB09 |  | EB-9 | EB-TARRAGONA/BONAVISTA, DIPÓSIT | Interior camara |  | SI | Z/2011/10321 | 2023-09-29
PBD01 |  |  | DIPÓSIT L'HOSPITALET DE L'INFANT | Diposit | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2012/12544 | 2023-09-04
PBD02 |  |  | DIPÓSIT MONT-ROIG DEL CAMP
PBD03 |  |  | DIPÓSIT CAMBRI LS"3" | Diposit | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10376 | 2023-09-08
PBD04 |  |  | DIPÓSIT CAMBRIL S "I" (Poble)
PBD05 |  |  | DIPÓSIT VI NYOLSI ELS ARCS | Diposit | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2014/14938 | 2023-09-08
PBD06 |  |  | DIPÓSIT VILAFORTUNY
PBD07 |  |  | DIPÓSIT SALOU
PBD08 |  |  | DIPÓSIT VI LA-SECA
PBD09 |  |  | DIPÓSIT BONAVISTA-INDÚSTRIES (AITA5A)
PBD10 |  |  | DIPÓSIT L'HOSPITALET DE L'INFANT 2 | Robca | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10282 | 2023-08-28
PBD10 |  |  | DIPÓSIT L'HOSPITALET DE L'INFANT 2 | Diposit | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10283 | 2023-08-28
PBD11 |  |  | DIPÓSITS DE CI MALSA(Aremsa i Tarragona(futur))
PBT01 |  |  | TERCI ARIA I MPULSIÓ EB-2 | Arqueta | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2012/12756 | 2023-04-14
PBT01 |  |  | TERCI ARIA I MPULSIÓ EB-2 | Arqueta | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2012/12757 | 2023-04-14
PBT02 |  |  | DERIVACIÓ L'HOSPITALET DE L'INFANT
PBT03 |  |  | DERIVACIÓ MONT-ROIG DEL CAMP | Arqueta | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2012/12447 | 2023-04-06
PBT04 |  |  | DERIVACIÓ CAMBRILS "3"
PBT05 |  |  | DERI VACIÓ CAMBRILS "I" (Poble)
PBT06 |  |  | DERIVACIÓ VI NYOLSI ELS ARCS
PBT07 |  |  | DERIVACIÓ RAMAL RIUDOMS-REUS
PBT08 |  |  | DERIVACIÓ VILAFORTUNY | Arqueta | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2012/12496 | 2023-04-12
PBT09 |  |  | DERI VACIÓHORMICEMEX (Vila-seca)
PBT10 |  |  | DERIVACIÓ SALOU
PBT11 |  |  | DERIVACIÓ VILA-SECA
PBT12 |  |  | DERIVACIÓ LA CANONJA (T M Reus)
PBT13 |  |  | DERIVACIÓRAMAL BONAVISTA | Terciaria | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2012/12991 | 2023-05-12
PBT13 |  |  | DERIVACIÓRAMAL BONAVISTA | Terciaria | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2012/12992 | 2023-05-12
PBT91 |  |  | DERIVACIÓ TARRAGONA/BONAVISTA
PVB04 |  | EB-4 | EB-PERAFORT
PVD01 |  |  | DIPÓSIT PALLARESOS
PVD02 |  |  | DIPÓSIT PERAFORT
PVD03 |  |  | DIPÓSIT GARIDELLS
PVD04 |  |  | DIPÓSIT 5 ESTRELLES (TM El Catllar) | Diposit | COUTEX/ ELYTRA | SI | Z/2011/10294 | 2023-11-24
PVT01 |  |  | DERIVACIÓ PALLARESOS/EL CATLLAR
PVT02 |  |  | DERIVACIÓ PERAFORT
PVT03 |  |  | DERIVACIÓ GARID ELLS
PVT04 |  |  | DERIVACIÓ ESTACIÓAVE PERAFORT (ADIF)
PVT21 |  |  | DERIVACIÓ URBANITZACIÓ PALLARESOSPARK
PVT22 |  |  | DERI VACIÓ $.SALVADOR
PVT23 |  |  | DERI VACIÓ PALLARESOSPOBLE
PVT24 |  |  | DERIVACIÓ EL CATLLAR (URB.)
PVT25 |  |  | SUBDERI VACIÓ EL CATLLAR - 5 ESTRELLES
PVT26 |  |  | SUBDERI VACIÓ ELS PALLARESOS POBLE
RRB10 |  | EB-10 | EB-RIUDOMS/REUS | Xemeneia | MP-4 | SI | 00161 | 2023-10-09
RRB10 |  | EB-10 | EB-RIUDOMS/REUS | Calderí antiariet | COUTEX/E LYTRA | SI | Z/2011/10441 | 2023-10-09
RRB10 |  | EB-10 | EB-RIUDOMS/REUS | Arqueta nova | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10329 | 2023-10-09
RRB10 |  | EB-10 | EB-RIUDOMS/REUS | Coberta EB-10 | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10378 | 2023-10-09
RRB11 |  | EB-11 | EB-MASPUJOLS
RRD01 |  |  | DIPÓSITRIU DOMS
RRD02 |  |  | DIPÓSIT DE MASPUJOLS
RRD03 |  |  | DIPÓSIT CARGILL (Reus)
RRD04 |  |  | DIPÓSIT REUS/PERE MATA | Diposit | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10285 | 15/ 11/2023
RRD06 |  |  | DI PÓSIT VINYOLS NUCLI | Robca | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2012/12993 | 2023-09-26
RRD06 |  |  | DI PÓSIT VINYOLS NUCLI | Diposit | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2012/12994 | 2023-09-26
RRD08 |  |  | DI PÓSIT MONTBRI Ó DEL CAMP
RRD12 |  |  | DIPÓSIT I NTERMEDI DE REUS | Diposit | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2012/12604 | 2023-09-26
RRT01 |  |  | DERIVACIÓ RIUDOMS
RRT02 |  |  | DERIVACIÓ EB-MASPUJOSL
RRT03 |  |  | DERIVACIÓ REUS 2 | Arqueta núm.10264 | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2012/12604 | 2023-05-05
RRT03 |  |  | DERIVACIÓ REUS 2 | Arquetanúm. 10265 | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2012/12603 | 2023-05-05
RRT04 |  |  | DERI VACIÓ CARGI LL (Reus)
RRT05 |  |  | DERIVACIÓ REUS/PERE MATA
RRT07 |  |  | DERIVACIÓ EB-10/RAMAL VINYOLS-MONTBRIÓ DEL CAMP
RRT71 |  |  | DERIVACIÓ VINYOLS NUCLI | Arqueta | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2012/12567 | 2023-04-25
RRT73 |  |  | DERIVACIÓ MONTBRIÓ DEL CAMP
RSB12 |  | EB-12 | EB-REUS/PEREMATA | Coberta EB-12 | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10286 | 2023-11-15
RSB12 |  | EB-12 | EB-REUS/PEREMATA | Diposlt regulador | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10285 | 2023-11-15
RSD01 |  |  | DIPÓSIT CASTELLVELL 1
RSD02 |  |  | DIPÓSIT CASTELLVELL 2 | Diposit | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/ 2011/10288 | 2023-10-16
RSD03 |  |  | DIPÓSIT CASTELLVELL 3 | Diposit regulador |  | SI | Z/2011/10327 | 2023-09-27
RSD03 |  |  | DIPÓSIT CASTELLVELL 3 | Diposit 2 |  | SI | Z/2011/10334 | 2023-09-27
RSD03 |  |  | DIPÓSIT CASTELLVELL 3 | Arqueta |  | SI | Z/2011/10257 | 2023-09-27
RSD04 |  |  | DI PÓSIT D'ALMOSTER
RSD05 |  |  | DIPÓSIT PUBI LLA (Reus - TM La Selva) | Diposit | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2014/14933 | 2023-10-04
RSD06 |  |  | DIPÓSIT LA SELVA DEL CAMP | Baixada pou tubería |  | SI | Z/2012/12990 | N/A
RSD07 |  |  | DI PÓSIT MASI ESCATALANES
RSD08 |  |  | DIPÓSIT MASIES CATALANES (T M Alcover)
RST01 |  |  | DERIVACIÓ CASTELLVELL DEL CAMP/ LA SELVA DEL CAMP / ALMOSTER
RST02 |  |  | DERI VACIÓ ALMOSTER
RST03 |  |  | DERI VACI Ó LA PUBILLA (Reus - TM La Selva)
RST04 |  |  | DERI VACIÓ LA SELVA/MASIES CATALANES
RST21 |  |  | DERIVACIÓ CASTELLVELL1
RST22 |  |  | SUBDERIVACIÓ CASTELLVELL2 I 3
RST61 |  |  | DERJVACIÓ DIPÓSIT MASIES CATALANES(TM Alcover)
SCB03 |  | EB-3 | EB-CENTRAL I LES SEVES INSTAL.LACIONS | Calderí 1 | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10453 | 2023-10-27
SCB03 |  | EB-3 | EB-CENTRAL I LES SEVES INSTAL.LACIONS | Calderí 2 | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/ 10454 | 2023-10-27
SCB03 |  | EB-3 | EB-CENTRAL I LES SEVES INSTAL.LACIONS | Antena | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10328 | 2023-10-27
SCB03 |  | EB-3 | EB-CENTRAL I LES SEVES INSTAL.LACIONS | Diposit 1 | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10259 | 2023-10-27
SCB03 |  | EB-3 | EB-CENTRAL I LES SEVES INSTAL.LACIONS | Diposit 1 | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10258 | 2023-10-27
SCB03 |  | EB-3 | EB-CENTRAL I LES SEVES INSTAL.LACIONS | Diposit 1 | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10314 | 2023-10-27
SCB03 |  | EB-3 | EB-CENTRAL I LES SEVES INSTAL.LACIONS | Diposit 1 | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10324 | 2023-10-27
SCB03 |  | EB-3 | EB-CENTRAL I LES SEVES INSTAL.LACIONS | Diposit 2 | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/ 10313 | 2023-10-27
SCD01 |  |  | DIPÓSITS REGULADORS(Cota 118) | Diposit 1 | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10269 | 2023-11-22
SCD01 |  |  | DIPÓSITS REGULADORS(Cota 118) | Coberta parallamps | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10270 | 2023-11-22
SCD01 |  |  | DIPÓSITS REGULADORS(Cota 118) | Diposit 2 | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10292 | 2023-11-22
SCD01 |  |  | DIPÓSITS REGULADORS(Cota 118) | Caseta sortida litoral | ELYTRA | SI | Z/2014/14942 | 2023-11-22
SCD02 |  |  | DI PÓSIT RIU CLAR
SCD03 |  |  | DIPÓSIT SANT SALVADOR | Robca | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2014/14936 | 2023-06-06
SCD03 |  |  | DIPÓSIT SANT SALVADOR | Accés coberta bombament | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10286 | 2023-06-06
SCD04 |  |  | DIPÓSIT TARRAGONA-SANT PERE I SANT PAU
SCT01 |  |  | DERIVACIÓ RAMAL REPSOL/CONSTANlÍ
SCT02 |  |  | DERI VACIÓ RIU CLAR
SCT03 |  |  | DERI VACIÓ SANT SALVADOR/PORT
SCT04 |  |  | DERI VACIÓ TARRAGONA-SANT PERE I SANT PAU
VCB18 |  | EB-18 | EB-VALLS I DIPÓSIT REGULADOR |  | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10295 | N/A
VCD01 |  |  | DIPÓSIT REGULADOR CABRA DEL CAMP
VCD02 |  |  | DIPÓSIT PLA DE STA. MARIA (Poi. I ndustrial) | Robca | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/201l/10296A | 2023-06-16
VCD02 |  |  | DIPÓSIT PLA DE STA. MARIA (Poi. I ndustrial) | Diposit | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10296 | 2023-06-16
VCT01 |  |  | DERIVACIÓ PLA DE STA. MARIA ( Poi. Industria l)
WB14 |  | EB-14 | EB-VALLMOLL, DIPOSIT REGULADOR 195 I URB. BOGATELL
WD01 |  |  | DI PÓSIT POLÍGON INDUSTRIAL DE VALLMOLL | Robca | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10297 | 2023-06-13
WD01 |  |  | DI PÓSIT POLÍGON INDUSTRIAL DE VALLMOLL | Diposit |  | SI | Z/2011/10297A | 2023-06-13
WD02 |  |  | DIPÓSIT URB. ELS PI NARS(Vallmoll)
WD03 |  |  | DIPÓSIT SCA (Pu igpelat) | Robca | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10390 | 2023-06-15
WD04 |  |  | DIPÓSIT PALAU DE REIG (Valls) | Diposit | COUTEX/ELYTRA | SI | Z/2011/10295 | 2023-06-13
WD05 |  |  | DIPÓSIT MUNI CIPAL VALLS
WD06 |  |  | DIPÓSIT PUIGPELAT
VVT01 |  |  | DERIVACIÓ POLÍGON I NDUSTRIAL DE VALLMOLL
VVT02 |  |  | DERIVACI Ó URB. PLANA DE S. MIQUEL (Vallmoll)
VVT03 |  |  | DERIVACIÓ URB. ELS PINARS (Va llmoll)
VVT04 |  |  | INICI DESDOBLAMENT ALT CAMP
VVT0S |  |  | DERIVACIÓ PUIGPELAT (FUTURA)
VVT06 |  |  | DERIVACIÓ SCA (TM Puigpelat)
VVT07 |  |  | FINAL DESDOCLAMENT ALT CAMP
VVT08 |  |  | FUTURA TER CIARIA XIQUETS DE VALLS
VVT09 |  |  | FUTURA TERCIARIA P.I. NULLES
VVT10 |  |  | DERIVACIÓ PUIGPELAT 2