## Mant CENTRIFUGUES
|  | (SGI) 03 EINES DE GESTIÓ | [5 empty] | Rev 00 de 03/11/2016 Rev 01 de 27/12/2019
11.8 DOC., REG. I FORMATS: FMAN-051-124
(6.3) Manteniment Preventiu Centrífugues de Fangs ETAP
Instal·lació: |  | CENTRÍFUGUES DE FANGS |  |  |  |  | TAG:
Operari: | [6 empty] | Data:
Manteniment Preventiu
|  |  | Be | Malam. | Correg. | OBSERVACIONS
CENTRIFUGA 1
Dades equip
ALFA LAVAL, Model ALDEC G2 40
Num: 512082
Any: 2004
Q max:
P motor principal 30Kw 50 Hz
P motor secundari 5,5 Kw 50 Hz
REVISIÓ ELECTRICA
Funcionamet
Proteccions
Automatismes
Connexions
Consum Motor P
Temp Motor P
Consum Motor S
Temp Motor S
Aïllaments
Pantalla tàctil
Comandament local
DCC
Dispositius de seguretat
REVISIÓ MECÀNICA
Funcionament
Lubricació
Rodaments principals
Rodaments del cargol
Reductora
Estrias (eje y maza estriados)
Rotor
Sortida sòlids
Tapa
Amorteïdors vibracions
Temperatura
Sorolls
Neteja
Corretges
CENTRIFUGA 2
Dades equip
ALFA LAVAL, Model ALDEC G2 40
Num: 512086
Any: 2004
Q max:
P motor principal 30Kw 50 Hz
P motor secundari 5,5 Kw 50 Hz
REVISIÓ ELÈCTRICA
Funcionamet
Proteccions
Automatismes
Connexions
Consum Motor P
Temp Motor P
Consum Motor S
Temp Motor S
Aïllaments
Pantalla tàctil
Comandament local
DCC
Dispositius de seguretat
REVISIÓ MECÀNICA
Funcionament
Lubricació
Rodaments principals
Rodaments del cargol
Reductora
Estrias (eje y maza estriados)
Rotor
Sortida sòlids
Tapa
Amorteïdors vibracions
Temperatura
Sorolls
Neteja
Corretges

## FMAN-051-120 GESTIÓ AMBIENTAL
|  | (SGI) 03 EINES DE GESTIÓ | [5 empty] | Rev 00 de 03/11/2016 Rev 01 de 27/12/2019
11.8 DOC., REG. I FORMATS: FMAN-051-124
(6.3) Manteniment Preventiu Centrífugues de Fangs ETAP
Instal·lació: |  | CENTRÍFUGUES DE FANGS |  |  | TAG: |  | 0
Operari: |  | 0 |  |  | Data: |  | 0
Gestió Ambiental
RESIDUS GENERATS |  |  |  |  | RECOLLIDA i SELECCIÓ
|  |  | SI | NO |  | SI | NO
Metalls (Fe, Cu, ...)
Olis, silicones ....
Greix
Draps
Absorbents
Plàstics
Elèctrics (relés, contactors ...)
Targes electròniques
Enllumenat (fluorescents, làmpades, ...)
Piles
Bateries
Altres banals (ceràmiques, silicagel, ...)
Altres perillosos (pots, llaunes, esprais, ...)
INCIDÈNCIES |  |  |  |  | CORRECCIÓ
|  |  | SI | NO |  | SI | NO
Deteriorament
Fuites

## FMAN-051-120 OBSERVACIONS
| (SGI) 03 EINES DE GESTIÓ |  |  |  |  | Rev 00 de 03/11/2016 Rev 01 de 27/12/2019
11.8 DOC., REG. I FORMATS: FMAN-051-124
(6.3) Manteniment Preventiu Centrífugues de Fangs ETAP
Instal·lació: | CENTRÍFUGUES DE FANGS |  |  | TAG: | 0
Operari: | 0 |  |  | Data: | 0
Observacions
ANOMALIES CORREGIDES (qualitat, ambiental, seguretat i salut)
Núm. Sol·lic. OT | CAT |  | Descripció
1 -
2 -
3 -
MATERIALS EMPRATS I/O PENDENTS
Descripció
1 -
2 -
3 -
OBSERVACIONS GENERALS (qualitat, ambiental, seguretat i salut)
Núm. Sol·lic. OT | CAT |  | Descripció
1 -
2 -
3 -
PROPOSTA DE MILLORES (qualitat, ambiental, seguretat i salut)
Núm. Sol·lic. OT | CAT |  | Descripció
1 -
2 -
3 -
Realitzat per: |  |  | Vist i Plau: | Vist i Plau: