## Pressupost preus zero
ANNEX 1 - PRESSUPOST PREUS ZERO (LOT 1)
EQUIP DE MESURA | CODI | ÀMBIT | MARCA | MODEL | RANG VERIFICACIÓ / CALIBRACIÓ | FREQÜÈNCIA | Ubicació | In situ? | Subcontractat? | Preu unitari (€) | Unitats | Total (€)
BALANÇA PRECISSIÓ | APT0010 | ETAP Llob | SARTORIUS | MC-1 | Rang calibració: 0-200 g | Anual | Abrera |  |  |  | 3 | 0
BALANÇA PRECISSIÓ | APT0094 | ETAP Llob | PRECISA | 160M | Rang calibració: 0-165 g | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
DENSÍMETRE | APT0101 | ETAP Llob | SLW | CLASE H | 1,100-1,200 g/ml | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
DENSÍMETRE | APT0247 | ETAP Llob | BRAND | 966041 | 1.240-1.300 g/ml | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
DENSÍMETRE | APT0248 | ETAP Llob | BRAND | 966042 | 1.300-1.360 g/ml | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
PESA E2 20 g | APT0287 | ETAP Llob | OHAUS | E2 | 20 g | 3 anys |  |  |  |  | 1 | 0
TEMPERATURE CAL. | APT0288 | ETAP Llob | OHAUS | RUEGER MVB-305 | Punts a calibrar: 100, 110, 120ºC | 2 anys |  |  |  |  | 2 | 0
PESA 1 kg E2 | APT0487 | ETAP Llob | METTLER TOLEDO | 158486 | 1 Kg | 3 anys |  |  |  |  | 1 | 0
DENSÍMETRE | APT0491 | ETAP Llob | BRAND |  | 1,180-1,240 g/cm3 | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
TERMÒMETRE DIGITAL | APT0507 | ETAP Llob | HANNA instruments | HI147-00 | Punts a verificar (0, 5, 30, 50, 120ºC) | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
GRANATARI | APT0615 | ETAP Llob | COBOS | TX 2202L | Rang calibració: 0-2200 g | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
TERMÒMETRE DIGITAL | APT0649 | ETAP Llob | TESTO | 0560 1113 | Punts a verificar: 5, 30 i 50ºC | 3 anys |  |  |  |  | 1 | 0
DENSÍMETRE | APT0656 | ETAP Llob | ALLA FRANCE | HYDR-110-001 | 1,100-1,200 g/cm3 | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
GRANATARI | APT0712 | ETAP Llob | WITEG | WBA-3200 | Rang calibració: 0-1500 g | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
DENSÍMETRE | APT0734 | ETAP Llob | LUDWIG | 3031007 | 1,200-1,300 g/cm3 | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
MESURADOR DE CLOR | APT0745 | ETAP Llob | PALINTEST | Lumiso Chlorometer | Rang de l'ajust: 0,00 - 1,5 mg/L | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
MESURADOR DE CLOR | APT0746 | ETAP Llob | PALINTEST | Lumiso Chlorometer | Rang de l'ajust: 0,00 - 1,5 mg/L | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
CONDUCTÍMETRE PORTÀTIL | APT0498 | XD (M) - ZS | HANNA | HI98192 | Rang calibració: 1-1430 µS/cm | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
ANALITZADOR MULTIPARAMÈTRIC (clor) | APT0772 | XD (M) - ZS | PALINTEST | Lumiso Pooltest 3 | Rang de l'ajust: 0,00 - 1,5 mg/L | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
ANALITZADOR MULTIPARAMÈTRIC (clor) | APT0773 | XD (M) - ZS | PALINTEST | Lumiso Pooltest 3 | Rang de l'ajust: 0,00 - 1,5 mg/L | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
DENSÍMETRE | APT0554 | ETAP Cardener | VIDRAFOC | 1167-A/7 | 1,200-1,300 g/cm3 | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
PESA 200 g F1 | APT0775 / E847 | ETAP Terrassa | ZWIEBEL | ZK 207 | 200 g | 2 anys | Abrera |  |  |  | 1 | 0
SONDA TEMPERATURA MINI DATA LOGGER | APT0776 / E919 | ETAP Terrassa | FOURTEC | MicroLite Lite 5008 | Rang 0 a 50ºC, 5 punts (inclós 5,22,36,44 ºC) | 2 anys |  |  |  |  | 1 | 0
SONDA TEMPERATURA MINI DATA LOGGER | APT0777 /E924 | ETAP Terrassa | FOURTEC | MicroLite Lite 5008 | 5 punts (inclós 5,22,36,44 ºC) | 2 anys |  |  |  |  | 1 | 0
SONDA TEMPERATURA MINI DATA LOGGER | APT0778 / E925 | ETAP Terrassa | FOURTEC | MicroLite Lite 5008 | 5 punts (inclós 5,22,36,44 ºC) | 2 anys |  |  |  |  | 1 | 0
SONDA TEMPERATURA MINI DATA LOGGER | APT0779 / E926 | ETAP Terrassa | FOURTEC | MicroLite Lite 5008 | 5 punts (inclós 5,22,36,44 ºC) | 2 anys |  |  |  |  | 1 | 0
TERMÒMETRE DIGITAL | APT0780 / E960 | ETAP Terrassa | XS | TEMP 7 | 5 punts (inclós 5, 25,105 ºC) | 2 anys |  |  |  |  | 1 | 0
PESA 10 mg E2 | APT0782 / E974 | ETAP Terrassa | SARTORIUS | YCW1121-AC-00 | 10 mg | 2 anys |  |  |  |  | 1 | 0
PESA 1 g E2 | APT0783 / E975 | ETAP Terrassa | SARTORIUS | YCW312-AC-00 | 1 g | 2 anys |  |  |  |  | 1 | 0
PESA 10 g E2 | APT0784 / E976 | ETAP Terrassa | SARTORIUS | YCW412-AC-00 | 10g | 2 anys |  |  |  |  | 1 | 0
ESTUFA INCUBADORA | APT0028 | ETAP Ter | WTC-BINDER | MB6 | Estudi estabilitat, uniformitat, indicació Tª. Tc = 41ºC | Anual | Cardedeu |  |  |  | 3 | 0
CONDUCTIVÍMETRE | APT0077 | ETAP Ter | CRISON | GLP-32 | Rang calibració: 1-1430 µS/cm | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
pH-METRE | APT0084 | ETAP Ter | METROHM | 704 | Punts a calibrar: 4, 7 i 10 upH (o valors dins rangs àcids, neutres i bàsics) Punts a verificar: 7 i 10 upH (punts neutres i bàsics) | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
GRANATARI | APT0237 | ETAP Ter | OHAUS | AS 1502 | Rang calibració: 0-1500 g | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
ESTUFA INCUBADORA | APT0382 | ETAP Ter | BINDER | BF-53 | Estudi estabilitat, uniformitat, indicació Tª. Tc = 44ºC | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
ESTUFA INCUBADORA | APT0383 | ETAP Ter | BINDER | BF-53 | Estudi estabilitat, uniformitat, indicació Tª. Tc = 36ºC | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
ESTUFA INCUBADORA | APT0384 | ETAP Ter | BINDER | KT53 | Estudi estabilitat, uniformitat, indicació Tª. Tc = 22ºC | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
AUTOCLAU | APT0397 | ETAP Ter | RAYPA | AE-75 DRY | Punt a calibrar: 121 ºC (amb i sense càrrega) | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
TERMÒMETRE DIGITAL | APT0421 | ETAP Ter | DURAC | EA1 | Punts a calibrar (10, 25 i 50ºC) | 2 anys |  |  |  |  | 1 | 0
pH-METRE | APT0427 | ETAP Ter | METROHM | 780 | Punts a calibrar: 4, 7 i 10 upH (o valors dins rangs àcids, neutres i bàsics) Punts a verificar: 7 i 10 upH (punts neutres i bàsics) | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
DENSÍMETRE | APT0591 | ETAP Ter | CECO | M100 Classe H | 1,100-1,200 g/ml | 3 anys |  |  |  |  | 1 | 0
AUTOCLAU | APT0678 | ETAP Ter | J P SELECTA | PRESOCLAVE III plus | Punt a calibrar: 121 ºC (amb i sense càrrega) | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
GRANATARI | APT0689 | ETAP Ter | SARTORIUS | BP 610 | Rang calibració: 0-500 g | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
BALANÇA PRECISIÓ | APT0713 | ETAP Ter | OHAUS | E124/AD | Rang calibració: 0 a 120 g | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
CONDUCTÍMETRE PORTÀTIL | APT0497 | XD (M) - ZN | HANNA | HI98192 | Rang calibració: 1-1430 µS/cm | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
MESURADOR DE CLOR | APT0643 | XD (M) - ZN | PALINTEST | Pooltest 3 Lumiso | Rang: 0,00 - 2,00 mg/L | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
DENSÍMETRE | APT0504 | ITAM Llob | HERTER |  | 1,100-1,500 g/ml | Anual | El Prat del Llobregat |  |  |  | 3 | 0
AUTOCLAU | APT0667 | ITAM Llob | J P SELECTA | PRESOCLAVE III plus | Punt a calibrar: 121 ºC | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
TERMÒMETRE DIGITAL | APT0693 | ITAM Llob | CHECKTEMP | HI98501 | Punts a verificar: 0, 30, 60 i 100ºC | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
TERMÒMETRE DIGITAL | APT0694 | ITAM Llob | CHECKTEMP | HI98501 | Punts a verificar: 0, 30, 60 i 100ºC | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
BALANÇA PRECISIÓ | APT0725 | ITAM Llob | OHAUS | AX1502M | Rang calibració: 0-1500 g | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
BALANÇA COMPACTA | APT0726 | ITAM Llob | OHAUS | R41ME3 | Rang calibració: 0-3000 g | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
BALANÇA PRECISIÓ | APT0729 | ITAM Llob | OHAUS | EX124AD | Rang calibració: 0-120 g | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
TERMÒMETRE DIGITAL | APT0738 | ITAM Llob | HANNA | HI145-20 | Punts a verificar: 0, 30, 60 i 100ºC | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
TERMÒMETRE DIGITAL | APT0739 | ITAM Llob | HANNA | HI145-20 | Punts a verificar: 0, 30, 60 i 100ºC | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
TERMÒMETRE DIGITAL | APT0740 | ITAM Llob | HANNA | HI145-20 | Punts a verificar: 0, 30, 60 i 100ºC | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
TERMÒMETRE DIGITAL | APT0741 | ITAM Llob | HANNA | HI145-20 | Punts a verificar: 0, 30, 60 i 100ºC | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
TERMÒMETRE DIGITAL | APT0742 | ITAM Llob | HANNA | HI145-20 | Punts a verificar: 0, 30, 60 i 100ºC | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
SONDA TEMPERATURA MINI DATA LOGGER | APT0753 | ITAM Llob | JRI | Spy Nano T2 | Punts a calibrar: 22, 36 i 45ºC | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
SONDA TEMPERATURA MINI DATA LOGGER | APT0754 | ITAM Llob | JRI | Spy Nano T2 | Punts a calibrar: 22, 36 i 45ºC | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
SONDA TEMPERATURA MINI DATA LOGGER | APT0755 | ITAM Llob | JRI | Spy Nano T2 | Punts a calibrar: 22, 36 i 45ºC | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
SONDA TEMPERATURA MINI DATA LOGGER | APT0756 | ITAM Llob | JRI | Spy Nano T2 | Punts a calibrar: 22, 36 i 45ºC | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
SONDA TEMPERATURA MINI DATA LOGGER | APT0757 | ITAM Llob | JRI | Spy Nano T2 | Punts a calibrar: 0, 4 i 8ºC | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
SONDA TEMPERATURA MINI DATA LOGGER | APT0758 | ITAM Llob | JRI | Spy Nano T2 | Punts a calibrar: 0, 4 i 8ºC | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
SONDA TEMPERATURA MINI DATA LOGGER | APT0759 | ITAM Llob | JRI | Spy Nano T2 | Punts a calibrar: 0, 4 i 8ºC | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
SONDA TEMPERATURA MINI DATA LOGGER | APT0760 | ITAM Llob | JRI | Spy Nano T2 | Punts a calibrar: 0, 4 i 8ºC | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
SONDA TEMPERATURA MINI DATA LOGGER | APT0761 | ITAM Llob | JRI | Spy Nano T2 | Punts a calibrar: 0, 4 i 8ºC | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
SONDA TEMPERATURA MINI DATA LOGGER | APT0762 | ITAM Llob | JRI | Spy Nano T2 | Punts a calibrar: -20, -10 i 0ºC | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
SONDA TEMPERATURA MINI DATA LOGGER | APT0763 | ITAM Llob | JRI | Spy Nano T3 H | 105 °C | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
SONDA TEMPERATURA MINI DATA LOGGER | APT0786 | ITAM Llob | JRI | Spy Nano T2 | Punts a calibrar: 0, 4 i 8ºC | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
SONDA TEMPERATURA MINI DATA LOGGER | APT0787 | ITAM Llob | JRI | Spy Nano T2 | Punts a calibrar: 0, 4 i 8ºC | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
BALANÇA PRECISIÓ | APT0788 | ITAM Llob | OHAUS | EX124AD | Rang calibració: 0-120 g | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
AUTOCLAU | APT0529 | ITAM Tordera | RAYPA | AES-12 | Punt a calibrar: 121 ºC (amb i sense càrrega) | 2 anys | Blanes |  |  |  | 1 | 0
AUTOCLAU | APT0572 | ITAM Tordera | J P SELECTA | PRESOCLAVE III 4001758 | Punt a calibrar: 121 ºC (amb i sense càrrega) | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
ESTUFA ASSECAT | APT0573 | ITAM Tordera | J P SELECTA | DIGITHEAT TFT 36 L 2001252 | Punt a calibrar: 105 ºC | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
PESA 1 g E2 | APT0587 | ITAM Tordera | KERN &SOHN GMBH | 316-01 | 1 g | 3 anys |  |  |  |  | 1 | 0
PESA 5 g E2 | APT0588 | ITAM Tordera | KERN &SOHN GMBH | 316-03 | 5 g | 3 anys |  |  |  |  | 1 | 0
PESA 100 g E2 | APT0589 | ITAM Tordera | KERN &SOHN GMBH | 316-07 | 100 g | 3 anys |  |  |  |  | 1 | 0
PESA 200 g E2 | APT0590 | ITAM Tordera | KERN &SOHN GMBH | 316-08 | 200 g | 3 anys |  |  |  |  | 1 | 0
SONDA TEMPERATURA MINI DATA LOGGER | APT0595 | ITAM Tordera | TESTO | 174T | Punts a calibrar: 22, 36 i 45ºC | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
SONDA TEMPERATURA MINI DATA LOGGER | APT0596 | ITAM Tordera | TESTO | 174T | Punts a calibrar: 22, 36 i 45ºC | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
SONDA TEMPERATURA MINI DATA LOGGER | APT0597 | ITAM Tordera | TESTO | 174T | Punts a calibrar: 22, 36 i 45ºC | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
SONDA TEMPERATURA MINI DATA LOGGER | APT0598 | ITAM Tordera | TESTO | 174T | Punts a calibrar: -18, -9 i 0 ºC | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
SONDA TEMPERATURA MINI DATA LOGGER | APT0599 | ITAM Tordera | TESTO | 174T | Punts a calibrar: 2, 5 i 8 ºC | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
SONDA TEMPERATURA MINI DATA LOGGER | APT0600 | ITAM Tordera | TESTO | 174T | Punts a calibrar: 2, 5 i 8 ºC | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
SONDA TEMPERATURA MINI DATA LOGGER | APT0601 | ITAM Tordera | TESTO | 174T | Punts a calibrar: -18, -9 i 0 ºC | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
ESTUFA INCUBADORA AMB REFRIGERACIÓ | APT0603 | ITAM Tordera | RAYPA | IRE-160 | Punt a calibrar: 22 ºC | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
DENSÍMETRE | APT0604 | ITAM Tordera | AMARELL | 801058 | 1,000-1,100 g/cm3 | 2 anys |  |  |  |  | 1 | 0
DENSÍMETRE | APT0605 | ITAM Tordera | AMARELL | 801060 | 1,100-1,200 g/cm3 | 2 anys |  |  |  |  | 1 | 0
DENSÍMETRE | APT0606 | ITAM Tordera | AMARELL | 801062 | 1,200-1,300 g/cm3 | 2 anys |  |  |  |  | 1 | 0
DENSÍMETRE | APT0607 | ITAM Tordera | AMARELL | 801064 | 1,300-1,400 g/cm3 | 2 anys |  |  |  |  | 1 | 0
DENSÍMETRE | APT0608 | ITAM Tordera | AMARELL | 801066 | 1,400-1,500 g/cm3 | 2 anys |  |  |  |  | 1 | 0
ESTUFA | APT0679 | ITAM Tordera | SELECTA | 2001262 | Tª = 44ºC | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
BALANÇA | APT0688 | ITAM Tordera | OHAUS | AX224 | 0 -220 g | 2 anys |  |  |  |  | 1 | 0
TERMÒMETRE DIGITAL | APT0700 | ITAM Tordera | TESTO | 0560 1113 | Punts a calibrar (5, 25 i 50ºC) | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
ESTUFA | APT0710 | ITAM Tordera | J.P.SELECTA | INCUDIGIT TFT 36 L | Tª = 36ºC | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
GRANATARI | APT0718 | ITAM Tordera | OHAUS | R41ME3 | Rang calibració: 0-3000 g | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
PESA 2 Kg E2 | APT0732 | ITAM Tordera | KERN &SOHN GMBH | 316-12 | 2 Kg | 3 anys |  |  |  |  | 1 | 0
TERMÒMETRE DIGITAL | APT0369 | ETAP Llob | HANNA INSTRUMENTS | HI98501 | Punts a verificar: 5, 30,120ºC | 3 anys | Abrera |  |  |  | 1 | 0
PESA 500 mg E2 | APT0370 | ETAP Llob | METTLER TOLEDO | 158386 | 500 mg | 3 anys |  |  |  |  | 1 | 0
PESA 5 g E2 | APT0371 | ETAP Llob | METTLER TOLEDO | 158416 | 5 g | 3 anys |  |  |  |  | 1 | 0
PESA 10 g E2 | APT0372 | ETAP Llob | METTLER TOLEDO | 158426 | 10g | 3 anys |  |  |  |  | 1 | 0
PESA 100 g E2 | APT0373 | ETAP Llob | METTLER TOLEDO | 158456 | 100 g | 3 anys |  |  |  |  | 1 | 0
DENSÍMETRE | APT0386 | ETAP Llob | SLW |  | 1,300-1,360 g/cm3 | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
DENSÍMETRE | APT0388 | ETAP Llob | BRAND |  | 1,180-1,240 g/cm3 | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
DENSÍMETRE | APT0490 | ETAP Llob | BRAND |  | 1,200-1,300 g/cm3 | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
DENSÍMETRE | APT0655 | ETAP Llob | BRAND | 9660 41 | 1,240-1,300 g/cm3 | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
GRANATARI | APT0774 / E800 | ETAP Terrassa | PRECISA | 310C | Rang 0,01 a 310g (5 punts) | 2 anys | Abrera |  |  |  | 1 | 0
BALANÇA PRECISSIÓ | APT0781 / E970 | ETAP Terrassa | SARTORIUS | BCE224l-1S | Rang 0,0001 a 220,00g (5 punts) | 2 anys |  |  |  |  | 1 | 0
DENSÍMETRE | APT0166 | ETAP Ter | SLW | CLASE H | 1,200-1,300 g/ml | 3 anys | Cardedeu |  |  |  | 1 | 0
PESA E2 1g | APT0175 | ETAP Ter | METTLER | 15839 | 1 g | 3 anys |  |  |  |  | 1 | 0
PESA E2 5 g | APT0176 | ETAP Ter | METTLER | 15841 | 5 g | 3 anys |  |  |  |  | 1 | 0
PESA E2 10 g | APT0177 | ETAP Ter | METTLER | 15842 | 10 g | 3 anys |  |  |  |  | 1 | 0
PESA E2 50 g | APT0178 | ETAP Ter | METTLER | 15844 | 50 g | 3 anys |  |  |  |  | 1 | 0
PESA E2 100 g | APT0179 | ETAP Ter | METTLER | 15845 | 100 g | 3 anys |  |  |  |  | 1 | 0
PESA E2 1 Kg | APT0180 | ETAP Ter | METTLER | 15848 | 1 Kg | 3 anys |  |  |  |  | 1 | 0
PESA E2 20 g | APT0254 | ETAP Ter | METTLER | 11119230 | 20 g | 3 anys |  |  |  |  | 1 | 0
TERMÒMETRE DIGITAL | APT0422 | ETAP Ter | DURAC | EA1 | Punts a calibrar (10, 25 i 50ºC) | 2 anys |  |  |  |  | 1 | 0
DENSÍMETRE | APT0592 | ETAP Ter | CECO | M 100 Classe H | 1,200-1,300 g/ml | 3 anys |  |  |  |  | 1 | 0
DENSÍMETRE | APT0593 | ETAP Ter | CECO | M 100 Classe H | 1,100-1,200 g/ml | 3 anys |  |  |  |  | 1 | 0
ESTUFA INCUBADORA | APT0455 | ITAM Llob | BINDER | KT53 | Punt a calibrar: 22 ºC | Anual | El Prat del Llobregat |  |  |  | 3 | 0
PESA 1 g E2 | APT0467 | ITAM Llob | METTLER TOLEDO | 158396 | 1 g | 3 anys |  |  |  |  | 1 | 0
PESA 100 g E2 | APT0468 | ITAM Llob | METTLER TOLEDO | 158456 | 100 g | 3 anys |  |  |  |  | 1 | 0
PESA 1 Kg E2 | APT0469 | ITAM Llob | METTLER TOLEDO | 158486 | 1 Kg | 3 anys |  |  |  |  | 1 | 0
PESA 5 g E2 | APT0470 | ITAM Llob | METTLER TOLEDO | 158416 | 5 g | 3 anys |  |  |  |  | 1 | 0
ESTUFA INCUBADORA | APT0496 | ITAM Llob | BINDER | BF-56 | Punt a calibrar: 36 ºC | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
ESTUFA INCUBADORA | APT0499 | ITAM Llob | BINDER | BF-56 | Punt a calibrar: 44 ºC | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
AUTOCLAU | APT0614 | ITAM Llob | J P SELECTA | PRESOCLAVE II SOL 4001758 | Punt a calibrar: 121 ºC (amb i sense càrrega) | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
ESTUFA INCUBADORA | APT0785 | ITAM Llob | BINDER | BF-56 | Punt a calibrar: 41 ºC | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
GRANATARI | APT0539 | ETAP Cardener | SARTORIUS | ENTRIS 2202I-1S | Rang calibració: 0-2200 g | Anual | Navès |  |  |  | 3 | 0
TERMÒMETRE DIGITAL | APT0545 | ETAP Cardener | CHECKTEMP | HI98501 | Punts a calibrar (5, 30 i 120ºC) | 2 anys |  |  |  |  | 1 | 0
TERMÒMETRE DIGITAL | APT0546 | ETAP Cardener | CHECKTEMP | HI98501 | Punts a calibrar (5, 30 i 120ºC) | 2 anys |  |  |  |  | 1 | 0
DENSÍMETRE | APT0555 | ETAP Cardener | VIDRAFOC | 1167-A/7 | 1,200-1,300 g/cm3 | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
BALANÇA PRECISSIÓ | APT0622 | ETAP Cardener | SARTORIUS | MC-1 | Rang calibració: 0-212 g | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
SONDA TEMPERATURA MINI DATA LOGGER | APT0699 | ETAP Cardener | TESTO | 174T | Punts a calibrar: 2, 5 i 8 ºC | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
MESURADOR DE CLOR | APT0711 | ETAP Cardener | Palintest | Pooltest 3 | Rang: 0,00 - 2,00 mg/L | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
[11 empty] | TOTAL (€) | 0