## FASE-2 Subministraments
Subministrament de comptadors digitals i una plataforma de seguiment per la inversió en la FASE 2 del Projecte d’instal·lació de 7.900 comptadors digitals per la millora de la gestió de l’aigua mitjançant l’augment de l’eficiència de la xarxa d’abastament i distribució d’aigua potable del municipi de Sant Quirze del Vallès gestionada per l’empresa Serveis Municipals Sant Quirze S.L.U. – SQVaigua, P24-03.
Pressupost FASE 2
Subministraments Comptadors domiciliaris
| Preu licitació | Amidament | Import licitació | Preu OFERTA | Import OFERTA
Subministrament de Comptador de mesura per ultrasons, amb detecció acústica de fuites, amb cos de PPS amb un 40% de fibra de vidre, grau de protecció IP68. Inclou alimentació per bateria de liti tipus C (16 anys), filtre premuntat, i comunicació Wireless Mbus C1 (868MHz). - Marca: Kamstrup o equivalent - Model: FLOWIQ 2200 Multical Ultrasonic. - Dimensió comptador: 110mm / DN15. - Cabal: Q3 de 2.5 m3/h. - Connexions: G3/4 (R1/32). - Pressió nominal: PN16. - Rang dinàmic: R250. S'inclou: - Joc de racors i junta DN15 per connexió a canonada existent. - Accessoris de muntatge. | 93.969 | 553 | 51965.41 |  | 0
IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST FASE 2 |  |  | 51965.41 |  | 0
Emplenar les caselles grogues !!! Mai posar un valor superior al de licitació. |  | Subministraments | 51965.41 |  | 0
|  | TOTAL PRESSUPOST DE LICITACIÓ (IVA EXCLÒS) | 51965.41 |  | 0
|  | IVA 21% | 10912.7361 |  | 0
|  | TOTAL PRESSUPOST DE LICITACIÓ (IVA INCLÒS) | 62878.1461 |  | 0