## Hoja1
UBICACIO | LOCALIDAD | DESCRIPCIO | FABRICANT | TIPUS | MCA | M3/H | RPM | POTENCIA
location |  | description | alnvalue | alnvalue | alnvalue | alnvalue | alnvalue
BPB19BMB101 | Calafell | Bomba línia 1 EB-19 | KSB | OMEGA 150/605 A | 93 | 540 | 1485 | 200
BPB19BMB201 | Calafell | Bomba línia 2 EB-19 | KSB | OMEGA 160/605 A | 93 | 150 | 1485 | 200
BPB25BMB101 | Baronia de Mar | Bomba línia 1 EB-25 | KSB | MULTITEC A | 125.07 | 244 |  | 132
BPB25BMB201 | Baronia de Mar | Bomba línia 2 EB-25 | KSB | MULTITEC A | 128 | 244 | 125.07 | 132
BPB25BMB301 | Baronia de Mar | Bomba línia 3 EB-25 | KSB | MULTITEC A | 128 | 244 | 125.07 | 132
CCB05BMB101 | Comarruga | Bomba línia 1 EB-5 | SULZER | SM/401.450 | 61,8 | 585 | 1479 | 450
CCB05BMB201 | Comarruga | Bomba línia 2 EB-5 | SULZER | SM/401.450 | 61,8 | 585 | 1479 | 450
CCB15BMB101 | Segur Calafell | Bomba línia 1 EB-15 | IDP | 152 NM/4 | 150 | 75 | 1486 | 160
CCB15BMB201 | Segur Calafell | Bomba línia 2 EB-15 | IDP | 152 NM/4 | 150 | 75 | 1486 | 160
CLB06BMB099 | Segur Calafell | Bomba reserva EB-6 | SIHI-HALBERG | HEGA6503-B | 141 | 88,2 | 2960 | 49,5
CLB06BMB101 | Segur Calafell | Bomba línia 1 EB-6 | STERLING | MSLA 10008 9CA AF3 OV P01 | 175 | 22 | 1450 | 90
CLB06BMB201 | Segur Calafell | Bomba línia 2 EB-6 | STERLING | MSLA 10008 9CA AF3 OV P01 | 175 | 22 |  | 90
CLB06BMB301 | Segur Calafell | Bomba línia 3 EB-6 | STERLING | MSLA 10008 9CA AF3 OV P01 | 175 | 22 | 1450 | 90
CLB06BMB401 | Segur Calafell | Bomba línia 4 EB-6 | SIHI-HALBERG | HEGA6503-B | 141 | 88,2 | 2960 | 49,5
CLB17BMB099 | Segur Calafell | Bomba reserva EB-17 | INDAR | 315.2.H | 48 | 46 | 2900 | 34
CLB17BMB101 | Segur Calafell | Bomba línia 1 EB-17 | INDAR | 315.2.H | 48 | 46 | 2900 | 34
CLB17BMB201 | Segur Calafell | Bomba línia 2 EB-17 | INDAR | 315.2.H | 48 | 46 | 2900 | 34
CPB00BMB101 | Campredo | Bomba línia 1 EB-0 | SULZER | Bkn 420/022/3 | 85 | 480 | 1480 | 630
CPB00BMB201 | Campredo | Bomba línia 2 EB-0 | SULZER | Bkn 420/022/3 | 85 | 480 | 1480 | 630
CPB00BMB301 | Campredo | Bomba línia 3 EB-0 | SULZER | Bkn 420/022/3 | 85 | 510 | 1480 | 630
CPB00BMB401 | Campredo | Bomba línia 4 EB-0 | SULZER | Bkn 680/022/2 | 85 | 1333 | 990 | 1500
CPB00BMB501 | Campredo | Bomba línia 5 EB-0 | SULZER | Bkn 680/022/2 | 85 | 1333 | 990 | 1500
CPB00BMB601 | Campredo | Bomba línia 6 EB-0 | SULZER | Bkn 680/022/2 | 85 | 1420 | 990 | 1500
CPB00BMB701 | Campredo | Bomba línia 7 EB-0 | SULZER | Bkn 680/022/2 | 85 | 1420 | 990 | 1500
ET053BMBF01 | ETAP- Ampolla | Bomba 1 rentat filtres, Aigua de rentat | EMICA | EK 250/29 | 6 | 640 | 970 | 13,2
ET053BMBF02 | ETAP- Ampolla | Bomba 2 rentat filtres, Aigua de rentat | EMICA | EK 250/29 | 6 | 640 | 970 | 13,2
ET053BMBF03 | ETAP- Ampolla | Bomba 3 rentat filtres, Aigua de rentat | EMICA | EK 250/29 | 6 | 640 | 970 | 13,2
ET053BMBF04 | ETAP- Ampolla | Bomba 4 rentat filtres, Aigua de rentat | EMICA | EK 250/29 | 6 | 640 | 970 | 13,2
ET114BMB00A | ETAP- Ampolla | Bomba A, Bombament aigua de rentat FCAG | STERLING | SPLA 30028 DB 041 OB 1 | 9 | 1200 | 1450 | 45
ET114BMB00B | ETAP- Ampolla | Bomba B, Bombament aigua de rentat FCAG | STERLING | SPLA 30028 DB 041 OB 1 | 9 | 1200 | 1450 | 45
ET114BMB00C | ETAP- Ampolla | Bomba C, Bombament aigua de rentat FCAG | STERLING | SPLA 30028 DB 041 OB 1 | 9 | 1200 | 1450 | 45
ET116BMB00A | ETAP- Ampolla | Bomba A canal d'aigua tractada, Sistema de transvassament FCAG | STERLING | ZLND 050250 AB BJ3 OB 2 | 8 | 50 | 2900 | 37
ET116BMB00B | ETAP- Ampolla | Bomba B canal d'aigua tractada, Sistema de transvassament FCAG | STERLING | ZLND 050250 AB BJ3 OB 2 | 8 | 50 | 2900 | 37
LTB20BMB101 | Sant Pere- Sant Pau | Bomba línia 1 EB-20 | KSB-AMVI | RDL 500-510 A | 19 | 850 | 992 | 250
LTB20BMB201 | Sant Pere- Sant Pau | Bomba línia 2 EB-20 | KSB-AMVI | RDL 500-510 A | 19 | 3168 | 992 | 250
MVB13BMB101 | La Pobla Mafumet | Bomba línia 1 EB-13 | FLOWSERVE | 4WDXE6 | 117 | 43,2 | 1490 | 30
MVB13BMB201 | La Pobla Mafumet | Bomba línia 2 EB-13 | FLOWSERVE | 4WDXE6 | 117 | 43,2 | 1490 | 30
MVB13BMB301 | La Pobla Mafumet | Bomba línia 3 EB-13 | FLOWSERVE | 4WDXE6 | 117 | 43,2 | 1490 | 30
PAB01BMB101 | ETAP- Ampolla | Bomba línia 1 EB-1 | FLOWSERVE | LNN 600/975 AAA | 66,55 | 5900 | 740 | 1300
PAB01BMB201 | ETAP- Ampolla | Bomba línia 2 EB-1 | FLOWSERVE | LNN 600/975 AAA | 67,5 | 5900 | 750 | 1300
PAB01BMB301 | ETAP- Ampolla | Bomba línia 3 EB-1 | FLOWSERVE | LNN 400-725 AAA | 67.50 | 3000 | 1000 | 700
PAB01BMB401 | ETAP- Ampolla | Bomba línia 4 EB-1 | FLOWSERVE | 400-LNN-725AAA | 67.5 | 2999 | 985 | 700
PAB01BMB501 | ETAP- Ampolla | Bomba línia 5 EB-1 | SULZER | SM-602-720 | 50 | 6400 | 986 | 1100
PAB01BMB601 | ETAP- Ampolla | Bomba línia 6 EB-1 | FLOWSERVE | LNN 600/975 AAA | 67,5 | 5900 | 740 | 1300
PAB16BMB101 | El Perello | Bomba línia 1 EB-16 | ITUR | HP-80/P11/3.IR-46 | 153 | 22 | 2955 | 55
PAB16BMB201 | El Perello | Bomba línia 2 EB-16 | ITUR | HP-80/P11/3.IR-46 | 153 | 22 | 2955 | 55
PBB02BMB101 | Hospitalet del Infant | Bomba línia 1 EB-2 | INGERSOL | 30LN41 | 68 | 2056 | 744 | 2650/3650
PBB02BMB201 | Hospitalet del Infant | Bomba línia 2 EB-2 | INGERSOL | 30LN41 | 68 | 2056 | 744 | 2650/3650
PBB02BMB301 | Hospitalet del Infant | Bomba línia 3 EB-2 | INGERSOL | 500 LNN 950 AA | 67 | 4248 | 740 | 1100
PBB09BMB101 | Bonavista-Tarragona | Bomba línia 1 EB-9 | WORTHINGTON | 15H-226-1F | 17,5 | 118 | 1478 | 40
PBB09BMB201 | Bonavista-Tarragona | Bomba línia 2 EB-9 | WORTHINGTON | 15H-226-1F | 17 | 118 | 1478 | 40
PBB09BMB301 | Bonavista-Tarragona | Bomba línia 3 EB-9 | WORTHINGTON | 15H-226-1F | 17 | 118 | 1478 | 40
PVB04BMB101 | Perafort | Bomba línia 1 EB-4 | IDP | 202-FL-4 | 153 | 385 | 1480 | 250
PVB04BMB201 | Perafort | Bomba línia 2 EB-4 | IDP | 202-FL-4 | 153 | 385 | 1480 | 250
PVB04BMB301 | Perafort | Bomba línia 3 EB-4 | IDP | 202-FL-4 | 153 | 385 | 1480 | 250
RRB10BMB101 | Reus-Riudoms | Bomba línia 1 EB-10 | SULZER | SM-102-330 | 123 | 560 | 2982 | 250
RRB10BMB201 | Reus-Riudoms | Bomba línia 2 EB-10 | SULZER | SM-102-330 | 123 | 560 (155l/s) | 2982 | 250
RRB10BMB301 | Reus-Riudoms | Bomba línia 3 EB-10 | SULZER | SM-102-330 | 123 | 560 | 2982 | 250
RRB10BMB401 | Reus-Riudoms | Bomba línia 4 EB-10 | SULZER | SM-102-330 | 123 | 560 | 2982 | 250
RRB10BMB501 | Reus-Riudoms | Bomba línia 5 EB-10 | KSB | Bomba Centrífuga horitzontal MULTITEC |  | 80 l/s - 100m |  | 134
RRB10BMB601 | Reus-Riudoms | Bomba línia 6 EB-10 | INGERSOLL | 12LA1 | 37 | 390 | 1450 | 200
RSB12BMB101 | Reus-Pere Mata | Bomba línia 1 EB-12 | STERLING | MSLA 12507 9AA AF3 OV P01 | 180 | 99,36 | 1450 | 75
RSB12BMB201 | Reus-Pere Mata | Bomba línia 2 EB-12 | STERLING | MSLA 12507 9AA AF3 OV P01 | 180 | 99,36 | 1450 | 75
RSB12BMB301 | Reus-Pere Mata | Bomba línia 3 EB-12 | STERLING | MSLA 12507 9AA AF3 OV P01 | 180 | 99,36 | 1450 | 75
RSB12BMB401 | Reus-Pere Mata | Bomba línia 1 EB-12 | STERLING | MSLA 12507 9AA AF3 OV P01 | 180 | 99,36 | 1450 | 75
SCB03BMB101 | Tarragona-Constanti | Bomba línia 1 EB-3 | SULZER | SM/401.500 | 54 | 2880 | 1480 | 630
SCB03BMB201 | Tarragona-Constanti | Bomba línia 2 EB-3 | SULZER | SM/401.500 | 54 | 2880 | 1480 | 630
SCB03BMB301 | Tarragona-Constanti | Bomba línia 3 EB-3 | SULZER | SM/401.500 | 54 | 2880 | 1480 | 630
SCB03BMB401 | Tarragona-Constanti | Bomba línia 4 EB-3 | SULZER | SM/401.500 | 64 | 2880 | 1480 | 670
SCB03BMB501 | Tarragona-Constanti | Bomba línea 5 EB-3 | SULZER | SM/302.450 | 50 | 1800 | 1470 | 300
VCB18BMB101 | Valls | Bomba línia 1 EB-18 | FLOWSERVE | 150 NM | 310 | 60 | 1470 | 315
VCB18BMB201 | Valls | Bomba línia 2 EB-18 | ITUR | HPW-125/5 | 313 | 56 | 2900 | 250
VVB14BMB101 | Vallmoll | Bomba línia 1 EB-14 | IDP | 152 NM 5L | 164 | 116 | 1450 | 315
VVB14BMB201 | Vallmoll | Bomba línia 2 EB-14 | IDP | 152 NM 5L | 164 | 116 | 1450 | 315
VVB14BMB301 | Vallmoll | Bomba línia 2 EB-14 | IDP | 152 NM 5L | 164 | 116 | 1450 | 315