## MBS especif (2)
UBICACIO | LOCALIDAD | DESCRIPCIO | FABRICANT | TIPUS | CABALAIG | ALÇAIGUA | NUMFASES | POT | TENSIO | INTENS | FREQ | VEL | PES
CPB00MBSM01 | Campredo | Electrobomba 1 Estació automàtica de mesura EB-0 | VARISCO | JE 1-110 G10 MT20 | 15 | 11 | 3 | 1.1 | 400 | 2.31 | 50 | 2900 | 32
CPB00MBSM02 | Campredo | Electrobomba 2 Estació automàtica de mesura EB-0 | VARISCO | JE 1-110 G10 MT20 | 15 | 11 | 3 | 1.1 | 400 | 2.31 | 50 | 2900 | 32
ET041MBS011 | ETAP-Ampolla | Electrobomba submergible 11 reserva, Recirculació de fangs 1a fase | FLYGT | Concertor NP 6020.181 |  |  | 3 | 7.3 | 400 | 12.5 | 50 | 2300 | 117
ET041MBS101 | ETAP-Ampolla | Electrobomba submergible 1, Recirculació de fangs 1a fase | FLYGT | Concertor NP 6020.181 |  |  | 3 | 7.3 | 400 | 12.5 | 50 | 2300 | 117
ET041MBS202 | ETAP-Ampolla | Electrobomba submergible 2, Recirculació de fangs 1a fase | FLYGT | Concertor NP 6020.181 |  |  | 3 | 7.3 | 400 | 12.5 | 50 | 2300 | 117
ET041MBS303 | ETAP-Ampolla | Electrobomba submergible 3, Recirculació de fangs 1a fase | FLYGT | Concertor NP 6020.181 |  |  | 3 | 7.3 | 400 | 12.5 | 50 | 2300 | 117
ET041MBS404 | ETAP-Ampolla | Electrobomba submergible 4, Recirculació de fangs 1a fase | FLYGT | Concertor NP 6020.181 |  |  | 3 | 7.3 | 400 | 12.5 | 50 | 2300 | 117
ET041MBS505 | ETAP-Ampolla | Electrobomba submergible 5, Recirculació de fangs 1a fase | FLYGT | Concertor NP 6020.181 |  |  | 3 | 7.3 | 400 | 12.5 | 50 | 2300 | 117
ET042MBS010 | ETAP-Ampolla | Electrobomba submergible 10, Recirculació de fangs 2a fase | FLYGT | Concertor NP 6020.181 |  |  | 3 | 7.3 | 400 | 12.5 | 50 | 2300 | 117
ET042MBS012 | ETAP-Ampolla | Electrobomba submergible 12 reserva, Recirculació de fangs 2a fase | FLYGT | Concertor NP 6020.181 |  |  | 3 | 7.3 | 400 | 12.5 | 50 | 2300 | 117
ET042MBS606 | ETAP-Ampolla | Electrobomba submergible 6, Recirculació de fangs 2a fase | FLYGT | Concertor NP 6020.181 |  |  | 3 | 7.3 | 400 | 12.5 | 50 | 2300 | 117
ET042MBS707 | ETAP-Ampolla | Electrobomba submergible 7, Recirculació de fangs 2a fase | FLYGT | Concertor NP 6020.181 |  |  | 3 | 7.3 | 400 | 12.5 | 50 | 2300 | 117
ET042MBS808 | ETAP-Ampolla | Electrobomba submergible 8, Recirculació de fangs 2a fase | FLYGT | Concertor NP 6020.181 |  |  | 3 | 7.3 | 400 | 12.5 | 50 | 2300 | 117
ET042MBS909 | ETAP-Ampolla | Electrobomba submergible 9, Recirculació de fangs 2a fase | FLYGT | Concertor NP 6020.181 |  |  | 3 | 7.3 | 400 | 12.5 | 50 | 2300 | 117
| ETAP-Ampolla | Bomba 1 Statifló Pre Ozó | GRUNDFOS | CRN 20-3 A-FGJ-G-E-HQQE | 21 | 34 | 3 | 4 | 400 | 7.9 | 50 | 2920 | 68
| ETAP-Ampolla | Bomba 2 Statifló Pre Ozó | GRUNDFOS | CRN 20-3 A-FGJ-G-E-HQQE | 21 | 34 | 3 | 4 | 400 | 7.9 | 50 | 2920 | 68
| ETAP-Ampolla | Bomba 3 Statifló Pre Ozó | GRUNDFOS | CRN 20-3 A-FGJ-G-E-HQQE | 21 | 34 | 3 | 4 | 400 | 7.9 | 50 | 2920 | 68
| ETAP-Ampolla | Bomba 1 Grup de pressió ETAP | GRUNDFOS | CR 45-3 A-F-A-E-HQQE | 45 | 59 |  | 11 | 400 | 19 | 50 | 2940 | 163
| ETAP-Ampolla | Bomba 2 Grup de pressió ETAP | GRUNDFOS | CR 45-3 A-F-A-E-HQQE | 45 | 59 |  | 11 | 400 | 19 | 50 | 2940 | 163
ET077MBSB01 | ETAP-Ampolla | Electrobomba 1 evacuació fangs, Caseta de Electrobombament | VARISCO | JE 1-110 G10 MT20 | 15 | 11 | 3 | 1.1 | 400 | 2.31 | 50 | 2900 | 32
ET077MBSB02 | ETAP-Ampolla | Electrobomba 2 evacuació fangs, Caseta de Electrobombament | VARISCO | JE 1-110 G10 MT20 | 15 | 11 | 3 | 1.1 | 400 | 2.31 | 50 | 2900 | 32
ET077MBSB03 | ETAP-Ampolla | Electrobomba 3 evacuació fangs, Caseta de Electrobombament | VARISCO | JE 1-110 G10 MT20 | 15 | 11 | 3 | 1.1 | 400 | 2.31 | 50 | 2900 | 32
ET077MBST01 | ETAP-Ampolla | Electrobomba submergible alimentació 1 espessidors 1-2 | FLYGT | N 3085 MT | 45 | 8 | 3 | 1.3 | 400 | 3.2 | 50 | 1385 | 66
ET077MBST02 | ETAP-Ampolla | Electrobomba submergible alimentació 2 espessidors 1-2 | FLYGT | N 3085 MT | 45 | 8 | 3 | 1.3 | 400 | 3.2 | 50 | 1385 | 66
ET077MBST03 | ETAP-Ampolla | Electrobomba submergible alimentació 3 espessidors 3-4 | FLYGT | N 3085 MT | 45 | 8 | 3 | 1.3 | 400 | 3.2 | 50 | 1385 | 66
ET077MBST04 | ETAP-Ampolla | Electrobomba submergible alimentació 4 espessidors 3-4 | FLYGT | N 3085 MT | 45 | 8 | 3 | 1.3 | 400 | 3.2 | 50 | 1385 | 66
ET081MBS001 | ETAP-Ampolla | Electrobomba submergible impulsió 1, Dipòsit Recuperació d'Aigües | FLYGT | NP 3153.181 MT (53-431) |  |  | 3 | 13.5 | 400 | 27 | 50
ET081MBS002 | ETAP-Ampolla | Electrobomba submergible impulsió 2, Dipòsit Recuperació d'Aigües | FLYGT | NP 3153.181 MT (53-431) |  |  | 3 | 13.5 | 400 | 27 | 50
ET081MBS003 | ETAP-Ampolla | Electrobomba submergible impulsió 3, Dipòsit Recuperació d'Aigües | FLYGT | NP 3153.181 MT (53-431) |  |  | 3 | 13.5 | 400 | 27 | 50
ET082MBM001 | ETAP-Ampolla | Electrobomba 1 evacuació fangs, TAR | VARISCO | JE 1-110 G10 MT20 | 15 | 11 | 3 | 1.1 | 400 | 2.31 | 50 | 2900 | 32
| ETAP-Ampolla | Electrobomba submergible exhaurí | FLYGT | BS-2670.181.MT (226) | 144 | 20 | 3 | 18 | 400 | 32 | 50 | 2890 | 154
| ETAP-Ampolla | Electrobomba submergible exhaurí | FLYGT | BS-2670.181.MT (226) | 144 | 20 | 3 | 18 | 400 | 32 | 50 | 2890 | 154
ET075MDB001 | ETAP-Ampolla | Bomba Dosificadora 1 Deshidratació Fangs | ALBOSA | Mono CB05K | 18 | 10 | 3 | 3 | 400 |  | 50
ET075MDB002 | ETAP-Ampolla | Bomba Dosificadora 2 Deshidratació Fangs | ALBOSA | Mono CB05K | 18 | 10 | 3 | 3 | 400 |  | 50
ET076MDBT01 | ETAP-Ampolla | Bomba Dosificadora 1 Floculant Fangs | MONO | Mono CB031 | 1500 L/h |  | 3 | 0.75 | 400 |  | 50
ET076MDBT02 | ETAP-Ampolla | Bomba Dosificadora 2 Floculant Fangs | MONO | Mono CB031 | 1500 L/h |  | 3 | 0.75 | 400 |  | 50
| ETAP-Ampolla | Bomba Dosificadora Peristàltica 1 Coagulant | BOYSER | AMP-22 A41NRSS |  |  | 3 | 0.55 | 400 | 1.6 | 50 | 1450
| ETAP-Ampolla | Bomba Dosificadora Peristàltica 2 Coagulant | BOYSER | AMP-22 A41NRSS |  |  | 3 | 0.55 | 400 | 1.6 | 50 | 1450
ET093MDBR01 | ETAP-Ampolla | Bomba Dosificadora 1 Floculant Reactius | MILTON ROY | MAXROY-B-RB144L7P10/4-VV1 | 860 L/h | 10 bar | 3 | 1.5 | 400 |  | 50 |  | 63
ET093MDBR02 | ETAP-Ampolla | Bomba Dosificadora 2 Floculant Reactius | MILTON ROY | MAXROY-B-RB144L7P10/4-VV1 | 860 L/h | 10 bar | 3 | 1.5 | 400 |  | 50 |  | 63
ET093MDBR03 | ETAP-Ampolla | Bomba Dosificadora 3 Floculant Reactius | MILTON ROY | MAXROY-B-RB144L7P10/4-VV1 | 860 L/h | 10 bar | 3 | 1.5 | 400 |  | 50 |  | 63
ET093MDBR04 | ETAP-Ampolla | Bomba Dosifcadora 4 Floculant Reactius | MILTON ROY | MAXROY-B-RB144L7P10/4-VV1 | 860 L/h | 10 bar | 3 | 1.5 | 400 |  | 50 |  | 63
| ETAP-Ampolla | Bomba Dosificadora 1 Coagulant Reactius | MILTON ROY | MAXROY-B-RB144L7P10/4-VV1 | 860 L/h | 10 bar | 3 | 1.5 | 400 |  | 50 |  | 63
| ETAP-Ampolla | Bomba Dosificadora 1 Coagulant Reactius | MILTON ROY | MAXROY-B-RB144L7P10/4-VV1 | 860 L/h | 10 bar | 3 | 1.5 | 400 |  | 50 |  | 63
| ETAP-Ampolla | Bomba Preparació 1 Floculant Reactius | ALBOSA | Mono L1WDS51RMA |  |  | MONOFASICA | 0.37
| ETAP-Ampolla | Bomba Preparació 2 Floculant Reactius | ALBOSA | Mono L1WDS51RMA |  |  | MONOFASICA | 0.37
| ETAP-Ampolla | Bomba Dosificadora 1 Floculant TAR | TACMINA | ZD1-14L-VTCF-FW-DN-CE | 600 L/h | 3 bar | 3 | 0.38 | 400 | 1.1 | 50 | 1380
| ETAP-Ampolla | Bomba Dosificadora 2 Floculant TAR | TACMINA | ZD1-14L-VTCF-FW-DN-CE | 600 L/h | 3 bar | 3 | 0.38 | 400 | 1.1 | 50 | 1380
| ETAP-Ampolla | Bomba submergible mostreg 1 post ozó | GRUNDFOS | SQ 1-50 | 1 | 53 | MONOFASICA | 1 | 240 | 5.2 | 50
| ETAP-Ampolla | Bomba submergible mostreg 2 post ozó | GRUNDFOS | SQ 1-50 | 1 | 53 | MONOFASICA | 1 | 240 | 5.2 | 50
| ETAP-Ampolla | Bomba Transvassament 1 Hipoclorit | GEMMECOTTI | HTM 31 PP | 35 | 24 | 3 | 2.2 | 400 |  | 50 |  | 21
| ETAP-Ampolla | Bomba Transvassament 2 Hipoclorit | GEMMECOTTI | HTM 31 PP | 35 | 24 | 3 | 2.2 | 400 |  | 50 |  | 21
| ETAP-Ampolla | Bomba Dosificadora 1 Hipoclorit | GRUNDFOS | DME 375 10AR | 375 L/h | 10 | MONOFASICA | 0.24 | 240 | 2.4 | 50 |  | 22
| ETAP-Ampolla | Bomba Dosificadora 2 Hipoclorit | GRUNDFOS | DME 375 10AR | 375 L/h | 10 | MONOFASICA | 0.24 | 240 | 2.4 | 50 |  | 22
| ETAP-Ampolla | Bomba Dosificadora 3 Hipoclorit | PROMINENT | SIGMA 2 S2 Cb 04 350 PVT | 353 L/h | 4 | MONOFASICA | 0.22 | 230 |  | 50
| ETAP-Ampolla | Bomba Dosificadora 4 Hipoclorit | PROMINENT | SIGMA 2 S2 Cb 04 350 PVT | 353 L/h | 4 | MONOFASICA | 0.22 | 230 |  | 50
| ETAP-Ampolla | Bomba Dosificadora 1 Hipoclorit Emergencia | GRUNDFOS | DME 940-4 AR-PV/V/G-S-31A2A2F | 940 L/h | 4bar | MONOFASICA | 0.24 | 240 | 2.4 | 50 |  | 24
| ETAP-Ampolla | Bomba Dosificadora 2 Hipoclorit Emergencia | GRUNDFOS | DME 940-4 AR-PV/V/G-S-31A2A2F | 940 L/h | 4bar | MONOFASICA | 0.24 | 240 | 2.4 | 50 |  | 24
ET115MBS001 | ETAP-Ampolla | Electrobomba submergible 1 buidatge, Recuperació aigua de rentat FCAG | FLYGT | CP-3152.181.MT | 360 | 6,5 | 3 | 13.5 | 400 | 220 | 50 | 1450
ET115MBS002 | ETAP-Ampolla | Electrobomba submergible 2 buidatge, Recuperació aigua de rentat FCAG | FLYGT | CP-3152.181.MT | 360 | 6,5 | 3 | 13.5 | 400 | 220 | 50 | 1450
MVB13MBSB01 | La Pobla Mafumet | Electrobomba submergible EB-13 | FLYGT | 3066180-15 |  |  |  | 1.3 | 220/380 |  |  | 1400 | 65
PAB01MBSB01 | ETAP-Ampolla | Electrobomba submergible 1 EB-1 | FLYGT | CP 3085 MT | 16 | 4 | 3 | 1.3 | 220/380 |  | 50 | 1400
PAB01MBSB02 | ETAP-Ampolla | Electrobomba submergible 2 EB-1 | FLYGT | CP 3085 MT | 16 | 4 | 3 | 1.3 | 220/380 |  | 50 | 1400
PVB04MBSB01 | Perafort | Electrobomba submergible 1 pou exhaurir drenatge EB-4 | FLYGT | 2610-172-234 |  |  | 3 | 1.2 | 400 | 2.6 | 50 | 2715
PVB04MBSB02 | Perafort | Electrobomba submergible 2 pou exhaurir drenatge EB-4 | FLYGT | 2610-172-234 |  |  | 3 | 1.2 | 400 | 2.6 | 50 | 2715
RRB10MBSB01 | Reus-Riudoms | Electrobomba submergible 1 EB-10 | FLYGT | CP 3085 MT | 16 | 4 | 3 | 1.3 | 220/380 |  | 50 | 1400 | 62
RRB10MBSB02 | Reus-Riudoms | Electrobomba submergible 2 EB-10 | FLYGT | CP 3085 MT | 16 | 4 | 3 | 1.3 | 220/380 |  | 50 | 1400 | 62
SCB03MBSB01 | Tarragona-Constanti | Electrobomba submergible 1 desguàs EB-3 | FLYGT | NP 3085 MT | 16 | 4 | 3 | 1.3 | 220/400 |  | 50 | 1445 | 66
SCB03MBSB02 | Tarragona-Constanti | Electrobomba submergible 2 desguàs EB-3 | FLYGT | NP 3085 MT | 16 | 4 | 3 | 1.3 | 220/400 |  | 50 | 1445 | 66
SCB03MBSB03 | Tarragona-Constanti | Electrobomba submergible 1 buidat dipòsits EB-3 | FLYGT | M 14-10-2AF |  |  | 3 | 2.2 | 380 | 4.7 | 50
SCB03MBSB04 | Tarragona-Constanti | Electrobomba submergible 2 buidat dipòsits EB-3 | FLYGT | M 14-10-2AF |  |  | 3 | 2.2 | 380 | 4.7 | 50
CLB23MBSB01 | Les Brises Calafell | Electrobomba submergible EB-23 | FLYGT | 2052.170 | 20 | 4 |  | 1 | 380 | 2.4 | 50 | 2650 | 18
CLB23BMB101 | Les Brises Calafell | Bomba línia 1 EB-23 | FLOWSERVE | 100-65CPX 400 | 25 | 40 | 3 | 22 | 400 |  | 50 | 1485
CLB23BMB201 | Les Brises Calafell | Bomba línia 2 EB-23 | FLOWSERVE | 100-65CPX 400 | 25 | 40 | 3 | 22 | 400 |  | 50 | 1485
LTD09BMB301 | Comarruga | Bomba Dipòsit Els Masos | FLOWSERVE | 8LRV 14 | 315 | 5 | 3 |  | 400 |  | 50 | 710
PAB07BMB201 | Vandellòs | Bomba línia 2 EB Vandellòs 2 EB-7 | KSB | Etanorm | 100 | 20 | 3 | 22 | 400 |  | 50 | 1407
PAB07BMB301 | Vandellòs | Bomba línia 1 EB Vandellòs 2 EB-7 | KSB | Etanorm | 100 | 20 | 3 | 22 | 400 |  | 50 | 1407
PBB08BMB101 | Hospitalet del Infant | Bomba línia 1 EB-8 | ITUR | N-50/160/10/2 |  |  | 3 | 5.5 | 400 |  | 50 | 2910
PBB08BMB201 | Hospitalet del Infant | Bomba línia 2 EB-8 | ITUR | N-50/160/10/2 |  |  | 3 | 5.5 | 400 |  | 50 | 2910
PBB08BMB301 | Hospitalet del Infant | Bomba línia 3 EB-8 | ITUR | 50/160/10/2 |  |  | 3 | 5.5 | 400 |  | 50 | 2910
RRB11BMB201 | Maspujols | Bomba línia 2 EB-11 | KSB | MULTITEC (MTC) D 32/50-2.1 12.61 | 16,72 | 94,4 | 3 | 11 | 400 |  | 50 | 3000
RRB11BMB301 | Maspujols | Bomba línia 3 EB-11 | KSB | MULTITEC (MTC) D 32/50-2.1 12.61 | 16,72 | 94,4 | 3 | 11 | 400 |  | 50 | 3000