## Hoja1
CONTR/2025/838 OBRES D’INSTAL·LACIÓ DE SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ ALS EDIFICIS I DEPENDÈNCIES DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
EMPRESA LICITADORA
1.1) Oferta a la baixa en concepte del preu corresponent als de les Taules 1 i 3 de l’annex 1 del PPT
| UNITAT | EQUIPS | CODI | PREU UNITARI MÀXIM | % | PREU OFERTAT
PONDERACIÓ
| €/UT. | MODEL 1 | Z1 | 2661 | 12%
| €/UT. | MODEL 2 | Z2 | 4013 | 5%
| €/UT. | MODEL 3 | Z3 | 2956 | 2%
| €/UT. | MODEL 4 | Z4 | 4836 | 2%
| €/UT. | MODEL 5 | Z5 | 4419 | 5%
| €/UT. | MODEL 6 | Z6 | 1443 | 16%
| €/UT. | MODEL 7 | Z7 | 1867 | 12%
| €/UT. | MODEL 8 | Z8 | 2801 | 2%
| €/UT. | MODEL 9 | Z9 | 2935.8 | 1%
| €/ML. | INSTAL·LACIÓ CONNEXIÓ FRIGORÍFICA | Z10 | 36 | 8%
| €/HORA | MÀ D’OBRA QUALIFICADA (horari diürn) | Z11 | 40 | 25%
| €/HORA | MÀ D’OBRA QUALIFICADA (horari nocturn) | Z12 | 45 | 10%
MITJANA PONDERADA DELS PREUS OFERTATS
|  | CONCEPTE |  |  |  | Mitjana ponderada
|  | Mitjana ponderada dels preus a la baixa respecte dels de les taules 1 i 3 de l'annex 1 del PPT. |  |  |  | 0
1.2) Oferta en concepte de percentatge de baixa de la Taula 2 de l’annex 1 del PPT
% BAIXA OFERTADA
|  | CONCEPTE |  |  |  | Baixa %
% de descompte únic a aplicar al llistat de preus de la taula 2 de l'annex 1 del PPT.
(AQUESTA TAULA S'OMPLE AUTOMÀTICAMENT UN COP INDICAT EL % DE DESCOMPTE)
|  | Descripció |  |  | PREU (€) | PREU AMB DESCOMPTE APLICAT
|  | Compressor per equip U16, U14 i U10 |  |  | 3000 | 3000
|  | Compressor per equip U16, U14 i U10 |  |  | 3500 | 3500
|  | Moto-ventilador EXTERIOR U16, U14 |  |  | 360 | 360
|  | Moto-ventilador EXTERIOR U10 |  |  | 480 | 480
|  | Placa electrònica de control |  |  | 1250 | 1250
|  | Placa electrònica de control |  |  | 50 | 50
|  | Placa electrònica de control |  |  | 200 | 200
|  | Placa electrònica de control |  |  | 1000 | 1000
|  | Placa electrònica de control |  |  | 1100 | 1100
|  | Placa electrònica de control |  |  | 500 | 500
1.3) Oferta en concepte de percentatge de baixa de la Taula 4 de l’annex 1 del PPT
% BAIXA OFERTADA
|  | CONCEPTE |  |  |  | Baixa %
% de descompte únic a aplicar al llistat de preus de la taula 4 de l'annex 1 del PPT.
(AQUESTA TAULA S'OMPLE AUTOMÀTICAMENT UN COP INDICAT EL % DE DESCOMPTE)
|  | Descripció | Numero de fils | secció mm2 | €/ml | €/ml AMB DESCOMPTE APLICAT
|  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 2 | 1.5 | 1.64 | 1.64
|  |  | 2 | 2.5 | 2.2 | 2.2
|  |  | 2 | 4 | 3 | 3
|  |  | 2+T | 1.5 | 2 | 2
|  |  | 2+T | 2.5 | 2.77 | 2.77
|  |  | 2+T | 4 | 3.92 | 3.92
|  |  | 2+T | 6 | 5.4 | 5.4
|  |  | 2+T | 10 | 8 | 8
|  |  | 3+T | 2.5 | 3.5 | 3.5
|  |  | 3+T | 4 | 4.9 | 4.9
|  |  | 3+T | 6 | 7 | 7
|  |  | 3+T | 10 | 10.5 | 10.5
|  |  | 4+T | 2.5 | 4.25 | 4.25
|  |  | 4+T | 4 | 6.1 | 6.1
|  |  | 4+T | 6 | 8.6 | 8.6
1.4) Oferta en concepte de percentatge de baixa de la Taula 5 de l’annex 1 del PPT
% BAIXA OFERTADA
|  | CONCEPTE |  |  |  | Baixa %
% de descompte únic a aplicar al llistat de preus de la taula 5 de l'annex 1 del PPT.
(AQUESTA TAULA S'OMPLE AUTOMÀTICAMENT UN COP INDICAT EL % DE DESCOMPTE)
|  | Descripció | Fases | I nominal (A) | €/Ut | €/Ut AMB DESCOMPTE APLICAT
|  | Interruptor automàtic magnetotèrmic tipus PIA corba C, de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de X mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | P+N | 10 | 26 | 26
|  |  | P+N | 16 | 26.5 | 26.5
|  |  | P+N | 20 | 27.2 | 27.2
|  |  | P+N | 25 | 27.9 | 27.9
|  |  | 2P | 10 | 30.3 | 30.3
|  |  | 2P | 16 | 30.9 | 30.9
|  |  | 2P | 20 | 31.8 | 31.8
|  |  | 2P | 25 | 32.5 | 32.5
|  |  | 4P | 10 | 61.5 | 61.5
|  |  | 4P | 16 | 62.6 | 62.6
|  |  | 4P | 20 | 64.4 | 64.4
|  |  | 4P | 25 | 65.9 | 65.9
1.5) Oferta en concepte de percentatge de baixa de la Taula 6 de l’annex 1 del PPT
% BAIXA OFERTADA
|  | CONCEPTE |  |  |  | Baixa %
% de descompte únic a aplicar al llistat de preus de la taula 6 de l'annex 1 del PPT.
(AQUESTA TAULA S'OMPLE AUTOMÀTICAMENT UN COP INDICAT EL % DE DESCOMPTE)
|  | Descripció | Fases | I nominal (A) | Sensibilitat | €/Ut | €/Ut AMB DESCOMPTE APLICAT
|  | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de X mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 2P | 40 | 30mA | 128.3 | 128.3
|  |  | 2P | 40 | 300mA | 126.5 | 126.5
|  |  | 4P | 40 | 30mA | 220 | 220
|  |  | 4P | 40 | 300mA | 187 | 187
|  |  | 4P | 63 | 300mA | 252 | 252
OMPLIR LES CEL·LES EN BLANC