## FHDC
Código | Nombre | Marca | Modelo | Número de serie | Fecha de Adquisición | Unidad | Localización | Tipus contracte
HC-CC43 | PULSIOXIMETRO | MASIMO | RAD-5V | N277636 | 2022-05-24 | Cap de Campdevànol | Cap de Campdevànol
HC-CE48 | ESCARIFICADOR ULTRASONICO DENTAL | DTE | D5 | D11121736D |  | Cap de Ribes | Cap de Campdevànol
HC-HD58 | HOLTER DE ECG | NUUBO | NECG MINDER L1 | N101E0414A0046 | 2014-10-09 | CARDIOLOGIA | Cap de Campdevànol
HC-BT19 | BASCULA PESA PERSONAS CON TALLIMETRO | SECA | 711 7021994 | 5711303084412 |  | CONSULTAS | Cap de Campdevànol
HC-BT20 | BASCULA PESA PERSONAS CON TALLIMETO | SECA | 711 7021994 | 5711304084557 |  | CONSULTAS | Cap de Campdevànol
HC-BT22 | BASCULA PESA PERSONAS CON TALLIMETRO | SECA | 711 7021994 | 5711303084407 |  | CONSULTAS | Cap de Campdevànol
HC-BT23 | BASCULA PESA PERSONAS CON TALLIMETRO | SECA | 711 7021994 | 5711304084555 |  | CONSULTAS | Cap de Campdevànol
HC-BT30 | BASCULA PESA PERSONAS CON TALLIMETRO | SECA | 711 7021994 | 5711304084551 |  | CONSULTAS | Cap de Campdevànol
HC-CC10 | ESPIROMETRO | SIBELMED | DATOSPIR-110 | 118-H763 |  | CONSULTAS | Cap de Campdevànol
HC-CC11 | OTOSCOPIO / OFTALMOSCOPIO | HEINE | EN 100-1 |  |  | CONSULTAS | Cap de Campdevànol
HC-CC12 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | HEM-907 | 20070701059AF |  | CONSULTAS | Cap de Campdevànol
HC-CC44 | ELECTROCARDIOGRAFO | CUSTO MED | CARDIO 300 | UBE05315 | 2022-06-17 | CONSULTAS | Cap de Campdevànol
HC-BT31 | BASCULA PESA PERSONAS CON TALLIMETRO | SECA | 711 7021994 | 5711304084553 |  | DESPACHO MEDICO | Cap de Campdevànol
HC-CC19 | OTOSCOPIO / OFTALMOSCOPIO | HEINE | EN 100-1 | - |  | DESPACHO MEDICO | Cap de Campdevànol
HC-CC26 | PULSIOXIMETRO | GENERAL ELECTRIC | OHMEDA TUFFSAT | FCB 06380369 SA |  | DESPACHO MEDICO | Cap de Campdevànol
HC-CC27 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M4-I | 2Y08851L |  | DESPACHO MEDICO | Cap de Campdevànol
HC-CC13 | OTOSCOPIO | HEINE | EN 100-1 | - |  | ENFERMERIA | Cap de Campdevànol
HC-CC14 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | HEM-907 | 20070701060AF |  | ENFERMERIA | Cap de Campdevànol
HC-CC21 | OTOSCOPIO / OFTALMOSCOPIO | HEINE | EN 100-1 | - |  | ENFERMERIA | Cap de Campdevànol
HC-CC22 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | HEM-907 | 20071000170AF |  | ENFERMERIA | Cap de Campdevànol
HC-CC23 | OTOSCOPIO / OFTALMOSCOPIO | HEINE | EN 100-1 |  |  | ENFERMERIA | Cap de Campdevànol
HC-CC32 | COOXIMETRO | CO CHECK PRO |  |  |  | ENFERMERIA | Cap de Campdevànol
HC-CC39 | DOPPLER FETAL | EDAN INSTRUMENTS | SONOTRAX BASIC | STA08C51957 |  | ENFERMERIA | Cap de Campdevànol
HC-CC40 | DOPPLER VASCULAR | HADECO / HAYASHI DENKI CO | BIDOP ES-100V3 | 21500BZZ00131000 |  | ENFERMERIA | Cap de Campdevànol
HC-CC15 | SELLADORA DE BOLSAS | MATACHANA - HAWO | HD 260 MS-8 | 432829/1208 |  | ODONTOLOGIA | Cap de Campdevànol
HC-CC28 | UNIDAD DENTAL | FEDESA | PENTA 2 | 2809186 |  | ODONTOLOGIA | Cap de Campdevànol
HC-CC29 | RX INTRAORAL | KODAK | 2100 | WLYA 013 |  | ODONTOLOGIA | Cap de Campdevànol
HC-BT25 | BASCULA PESA PERSONAS CON TALLIMETRO | SECA | 711 7021994 | 5711303084410 |  | PEDIATRIA | Cap de Campdevànol
HC-BT34 | BASCULA PESA BEBES | SECA | 834 | 5834086158955 |  | PEDIATRIA | Cap de Campdevànol
HC-CC16 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | HEM-907 | 20071000171AF |  | PEDIATRIA | Cap de Campdevànol
HC-CC17 | OTOSCOPIO / OFTALMOSCOPIO | HEINE | EN 100-1 |  |  | PEDIATRIA | Cap de Campdevànol
HC-CC18 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | HEM-907 | 20071000172AF |  | PEDIATRIA | Cap de Campdevànol
HC-CC31 | OTOSCOPIO | HEINE | EN 100 | 1160005334 |  | PEDIATRIA | Cap de Campdevànol
HC-BT32 | BASCULA PESA PERSONAS CON TALLIMETRO | SECA | 700 1021994 | 5700007078038 |  | URGENCIAS | Cap de Campdevànol
HC-CC1 | ELECTROCARDIOGRAFO | GEM MED | GEM HEART ONE / + | 20110729100269700000 |  | URGENCIAS | Cap de Campdevànol
HC-CC2 | DESFIBRILADOR | PRIMEDIC | XD 100 | 73503002379 |  | URGENCIAS | Cap de Campdevànol
HC-CC20 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | HEM-907 | 20071000169AF |  | URGENCIAS | Cap de Campdevànol
HC-CC3 | OTOSCOPIO | HEINEN LOWENSTEIN | EN 100 DUO | - |  | URGENCIAS | Cap de Campdevànol
HC-CC30 | TERMOMETRO | COVIDIEN | FILAC | SMF0812-002 |  | URGENCIAS | Cap de Campdevànol
HC-CC42 | ECOGRAFO | ESAOTE | MY LAB SIGMA | 322330 | 2021-08-16 | URGENCIAS | Cap de Campdevànol
HC-CC7 | AUTOCLAVE - MINICLAVE | MATACHANA | 21 ED | 08-0199 |  | URGENCIAS | Cap de Campdevànol | STO
HC-CC9 | ASPIRADOR | CA-MI | HOSPIVAC 350 | 7268 |  | URGENCIAS | Cap de Campdevànol
HC-U33 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 | 20131117231LG |  | URGENCIAS | Cap de Campdevànol
HC-09381 | BASCULA PESA PERSONAS CON TALLIMETRO | AÑO SAYOL |  |  |  | CONSULTAS | Cap de Ribes
HC-U50 | ELECTROCARDIOGRAFO | CUSTO MED | CARDIO 300 BT_A | UBE 2919 |  | CONSULTAS | Cap de Ribes
HC-CE45 | DOPPLER VASCULAR | HUNTLEIGH DIAGNOSTIC | SONICAID FD3 | 10140017 |  | CONSULTAS EXTERNAS | Cap de Ribes
HC-BT16 | BASCULA PESA PERSONAS CON TALLIMETRO | ASIMED |  | 9384 |  | CONSULTAS PRIMERA PLANTA | Cap de Ribes
HC-HT38 | HOLTER DE PRESION | MICROLIFE | WATCH BP 03 | 30160056 | 2016-12-28 | CONSULTAS PRIMERA PLANTA | Cap de Ribes
HC- CRIB33 | PULSIOXIMETRO | MASIMO | RAD-5V | N247762 | 2022-05-24 | CONSULTAS SEGUNDA PLANTA | Cap de Ribes
HC-BT17 | BASCULA PESA PERSONAS CON TALLIMETRO | ASIMED |  | 9381 |  | CONSULTAS SEGUNDA PLANTA | Cap de Ribes
HC-BT37 | BASCULA PESA BEBES | SOEHNLE | - | - |  | CONSULTAS SEGUNDA PLANTA | Cap de Ribes
HC-CRIB22 | AUTOCLAVE - MINICLAVE | MATACHANA | M-20B | E-17463 |  | CONSULTAS SEGUNDA PLANTA | Cap de Ribes
HC-BT29 | BASCULA PESA BEBES | SECA | 834 | 5534158082169 |  | EDUCACION SANITARIA | Cap de Ribes
HC-BT33 | BASCULA PESA PERSONAS CON TALLIMETRO | ASIMED |  | 9383 |  | EDUCACION SANITARIA | Cap de Ribes
HC-CRIB31 | AUTOCLAVE - MINICLAVE | SCICAN | 152316 | 3216BA0012 |  | EDUCACION SANITARIA | Cap de Ribes
HC-CRIB1 | DESFIBRILADOR - AED | GENERAL ELECTRIC | RESPONDER AED PRO | 902529 |  | URGENCIAS | Cap de Ribes
HC-CRIB10 | DOPPLER FETAL | SONMEDICA | IFD-100 | 200/5096 |  | URGENCIAS | Cap de Ribes
HC-CRIB12 | AUTOCLAVE - MINICLAVE | MATACHANA | M-20B | E-17462 |  | URGENCIAS | Cap de Ribes
HC-CRIB13 | ASPIRADOR | CA-MI | HOSPIVAC | 3417 |  | URGENCIAS | Cap de Ribes
HC-CRIB6 | DESFIBRILADOR | MEDTRONIC | LIFEPAK 20 | 33892591 |  | URGENCIAS | Cap de Ribes
HC-BT03 | BASCULA PESA PERSONAS CON TALLIMETRO | ASIMED |  | 9388 |  | VISITA MEDICA | Cap de Ribes
HC-BT15 | BASCULA PESA PERSONAS CON TALLIMETRO | ASIMED |  | 9386 |  | VISITA MEDICA | Cap de Ribes
HC-PR0045 | LAMPARA MOVIL DE EXPLORACION | LUXIT | LUXIFLEX 29 MEDICAL |  |  | DESPACHO MEDICO | CCAMP-EP - Planta: BAJA
HC-CC33 | PULSIOXIMETRO | CHOICEMMED | MD300C63 | 180102301549 |  | ENFERMERIA | CCAMP-EP - Planta: BAJA
HC-CC34 | PULSIOXIMETRO | CHOICEMMED | MD300C63 | 180102301550 |  | ENFERMERIA | CCAMP-EP - Planta: BAJA
HC-CC35 | OTOSCOPIO | RIESTER | 2101-200 |  |  | ENFERMERIA | CCAMP-EP - Planta: BAJA
HC-CC36 | OTOSCOPIO | RIESTER | 2101-200 |  |  | ENFERMERIA | CCAMP-EP - Planta: BAJA
HC-CC37 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M3 CONFORT | 20180127079VG |  | ENFERMERIA | CCAMP-EP - Planta: BAJA
HC-CC38 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M3 CONFORT | 20180127078VG |  | ENFERMERIA | CCAMP-EP - Planta: BAJA
HC-PR0019 | BASCULA PESA BEBES | SECA | 834 | 5834158082169 |  | PEDIATRIA | CCAMP-EP - Planta: BAJA
HC-PR0050 | LAMPARA MOVIL DE EXPLORACION | LUXIT | LUXIFLEX 29 MEDICAL |  |  | PEDIATRIA | CCAMP-EP - Planta: BAJA
HC-CC4 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | GENERAL ELECTRIC | DINAMAP V100 | SDTO8460164SP |  | URGENCIAS | CCAMP-EP - Planta: BAJA
HC-CC5 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | HEM-907 | 20070701058AF |  | URGENCIAS | CCAMP-EP - Planta: BAJA
HC-CC8 | SELLADORA DE BOLSAS | MATACHANA | HD 260 MS-8 | M-08244 |  | URGENCIAS | CCAMP-EP - Planta: BAJA
HC-CRIB34 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 |  |  | VISITA MEDICA | CRIBE - Edificio PRINCIPAL
HC-CRIB35 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 | 20150601454VG |  | VISITA MEDICA | CRIBE - Edificio PRINCIPAL
HC-BT14-1 | BASCULA PESA BEBES | ASIMED |  | 9387 |  | CONSULTAS | CRIBE-EP - Planta: BAJA
HC-CRIB32 | TERMOMETRO | COVIDIEN | FILAC | A1365481x |  | CONSULTAS | CRIBE-EP - Planta: BAJA
HC-CRIB11 | SELLADORA DE BOLSAS | MATACHANA | HD 260 MS-8 | 992993/0103 (M-06903) |  | URGENCIAS | CRIBE-EP - Planta: BAJA
HC-CRIB14 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M4-I | 2Y08907L |  | URGENCIAS | CRIBE-EP - Planta: BAJA
HC-CRIB25 | ELECTROCARDIOGRAFO | GEM MED | GEM HEART ONE / + | 20090128100286690057 |  | URGENCIAS | CRIBE-EP - Planta: BAJA
HC-CRIB4 | OTOSCOPIO / OFTALMOSCOPIO | HEINE | EN 100 DUO | 2557 |  | URGENCIAS | CRIBE-EP - Planta: BAJA
HC-CRIB15 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M4-I | 2Y199372 |  | VISITA MEDICA | CRIBE-EP - Planta: BAJA
HC-CRIB16 | OTOSCOPIO | HEINE | EN 90 | 1/29993 |  | VISITA MEDICA | CRIBE-EP - Planta: BAJA
HC-CRIB17 | OTOSCOPIO | HEINE | EN100 | - |  | CONSULTAS PRIMERA PLANTA | CRIBE-EP - Planta: PRIMERA
HC-CRIB18 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M4-I | 2Y08903L |  | CONSULTAS PRIMERA PLANTA | CRIBE-EP - Planta: PRIMERA
HC-CRIB2 | ELECTROCARDIOGRAFO | BIONET | CARDIOCARE 2000 | EC1200214 |  | CONSULTAS PRIMERA PLANTA | CRIBE-EP - Planta: PRIMERA
HC-CRIB20 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M4-I | 2Y19936L |  | CONSULTAS PRIMERA PLANTA | CRIBE-EP - Planta: PRIMERA
HC-CRIB23 | OTOSCOPIO | HEINE | EN100 |  |  | CONSULTAS PRIMERA PLANTA | CRIBE-EP - Planta: PRIMERA
HC-CRIB24 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M4-I | 2Y08905L |  | CONSULTAS PRIMERA PLANTA | CRIBE-EP - Planta: PRIMERA
HC-CRIB3 | ELECTROCARDIOGRAFO | BIONET | CARDIOCARE 2000 | EC1200213 |  | CONSULTAS PRIMERA PLANTA | CRIBE-EP - Planta: PRIMERA
HC-CRIB30 | PULSIOXIMETRO | DATEX OHMEDA | TUFFSAT | FCB05290423SA |  | CONSULTAS PRIMERA PLANTA | CRIBE-EP - Planta: PRIMERA
HC-CRIB33 | LAMPARA MOVIL DE EXPLORACION | LEDU | 271 | - |  | CONSULTAS PRIMERA PLANTA | CRIBE-EP - Planta: PRIMERA
HC-CRIB5 | OTOSCOPIO | HEINE | EN 90 | 20987 |  | CONSULTAS PRIMERA PLANTA | CRIBE-EP - Planta: PRIMERA
HC-CRIB21 | SELLADORA DE BOLSAS | MATACHANA | HD 260 MS-8 | 992991/0103 (M-06901) |  | ODONTOLOGIA | CRIBE-EP - Planta: PRIMERA
HC-PR0076 | DOPPLER FETAL | HUNTLEIGH | SONICAID FD3 | FD3PX10140017 |  | Cap de Ribes | CRIBE-EP - Planta: SEGUNDA
HC-CRIB19 | MICROSCOPIO | LEISEGANG | TYPG | 36291 |  | CONSULTAS SEGUNDA PLANTA | CRIBE-EP - Planta: SEGUNDA
HC-CRIB26 | OTOSCOPIO | HEINE | EN100 | - |  | CONSULTAS SEGUNDA PLANTA | CRIBE-EP - Planta: SEGUNDA
HC-CRIB7 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M4-I | 2Y199392 |  | CONSULTAS SEGUNDA PLANTA | CRIBE-EP - Planta: SEGUNDA
HC-CRIB27 | OTOSCOPIO / OFTALMOSCOPIO | HEINE | EN100 |  |  | PEDIATRIA | CRIBE-EP - Planta: SEGUNDA
HC-CRIB8 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M4-I | 2Y08905L |  | PEDIATRIA | CRIBE-EP - Planta: SEGUNDA
HC-PR0077 | TERMOMETRO | COVIDIEN | FILAC ADA | A1350237X |  | PEDIATRIA | CRIBE-EP - Planta: SEGUNDA
HC-LLE3 | TERMOMETRO | COVIDIEN | FILAC 3000 | - |  | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | HCAM - Edificio PRINCIPAL
HC-CE58 | AUTOREFRACTOMETRO | TOPCON | KR-8100P | 216728 |  | CONSULTAS EXTERNAS | HCAM-EP - Planta: BAJA
HC-CE96 | SIERRA DE YESO CON ASPIRADOR | QUIRUMED | MOD. HAL3000 A/ASPIRADOR AS-20 | 30112 | 2017-01-23 | CONSULTAS EXTERNAS | HCAM-EP - Planta: BAJA
HC-CE97 | AUDIOMETRO | INTERACOUSTICS | AD629 | 1012558 | 2018-11-18 | CONSULTAS EXTERNAS | HCAM-EP - Planta: BAJA
HC-LA1 | REFRIGERADOR | LIEBHERR | PROFI LINE | 0858524406 | 1999-12-31 | FARMACIA | HCAM-EP - Planta: BAJA
HC-U54 | ELECTROCARDIOGRAFO | CUSTOMED | CARDIO 300 |  |  | URGENCIAS | HCAM-EP - Planta: BAJA
HC-U55 | BOMBA DE INFUSIÓN | BECTON DICKINSON | ALARIS PLUS GH | 273137543 |  | URGENCIAS | HCAM-EP - Planta: BAJA
HC-HD81 | CAMILLA ELECTRICA | ECOPOSTURAL | SL80 | 000227236 |  | CARDIOLOGIA | HCAM-EP - Planta: PRIMERA
HC-HD82 | CAMILLA ELECTRICA | ECOPOSTURAL | SL56 | 020709778 |  | CARDIOLOGIA | HCAM-EP - Planta: PRIMERA
AF1971 | POLIGRAFO | SIBELMED | SLEEP & GO A | 347-A27 |  | HOSPITAL DE DIA DE AGUDOS | HCAM-EP - Planta: PRIMERA
HC-AF1971 | POLIGRAFO | SIBELMED | SLEEP & GO A | 347-A27 |  | HOSPITAL DE DIA DE AGUDOS | HCAM-EP - Planta: PRIMERA
HC-HD40 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | 705IT | 3800319L |  | HOSPITAL DE DIA DE AGUDOS | HCAM-EP - Planta: PRIMERA
HC-HD77 | PRUEBA DE ESFUERZO | GENERAL ELECTRIC | T2100 ST2 | GEDC-7744 | 2023-01-27 | REHABILITACION | HCAM-EP - Planta: PRIMERA
HC-HD78 | ELECTROESTIMULADOR | GYMNA | DUO 200 | 108873 | 2023-01-12 | REHABILITACION | HCAM-EP - Planta: PRIMERA
HC-HD79 | CAMILLA ELÉCTRICA | GYMNA | GO D1 | 31083357-0015 | 2013-02-12 | REHABILITACION | HCAM-EP - Planta: PRIMERA
HC-HD80 | GRUA PACIENTES | LIKO | LIKORALL 200 | 8441132 | 2023-01-12 | REHABILITACION | HCAM-EP - Planta: PRIMERA
HC-Q65 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | DRAGER | PM 8014 | SRJF0087 |  | AREA QUIRURGICA | HCAM-EP - Planta: SEGUNDA
HC-Q49 | SELLADORA DE BOLSAS | MATACHANA | M-07411 HM 500 DEL | 415729/0806 (M-07411) |  | ESTERILIZACION | HCAM-EP - Planta: SEGUNDA
HCQ-123 | QUIROFANOS |  |  |  |  | Hospital de Campdevànol | HCAM-EP - Planta: SEGUNDA
HC-HM26 | GRUA PACIENTES | ETAC | MOLIFT QUICK RAISER | 0235000-8403.31 |  | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | HCAM-EP - Planta: SEGUNDA
HC-HM28 | VENTILADOR MECANICO | RESPIRONICS | BIPAP ST 30 552040 | 108355 |  | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | HCAM-EP - Planta: SEGUNDA
HC-HM31 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M3 (HEM-7200-E2(V)) | 20120519333VG |  | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | HCAM-EP - Planta: SEGUNDA
HC-HM32 | PULSIOXIMETRO | BCE / BEIJING CHOICE ELECTRONIC | MD300CF3 | 121328100178 |  | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | HCAM-EP - Planta: SEGUNDA
HC-HM34 | PULSIOXIMETRO | MASIMO | RAD 5 | N155755 |  | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | HCAM-EP - Planta: SEGUNDA
HC-HM35 | VENTILADOR MECANICO | PHILIPS | RESPIRONICS V60 | 100391984 |  | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | HCAM-EP - Planta: SEGUNDA
HC-HM36 | HUMIDIFICADOR ULTRASONICO | FISHER PAYKEL | AIRVO 2 | 200429125857 | 2020-04-28 | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | HCAM-EP - Planta: SEGUNDA
HC-HM37 | HUMIDIFICADOR ULTRASONICO | FISHER PAYKEL | AIRVO 2 | 200625143262 | 2020-04-28 | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | HCAM-EP - Planta: SEGUNDA
HC-HM38 | HUMIDIFICADOR ULTRASONICO | FISHER PAYKEL | AIRVO 2 | 200416122895 | 2020-04-28 | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | HCAM-EP - Planta: SEGUNDA
HC-HM39 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | WELCH ALLYN | 75CT | (21)100007812918 | 2021-05-25 | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | HCAM-EP - Planta: SEGUNDA
HC-LLE1 | PULSIOXIMETRO | GENERAL ELECTRIC | OHMEDA TUFFSAT | FCB8420030SA |  | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | HCAM-EP - Planta: SEGUNDA
HC-LLE12 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | WELCH ALLYN | 75CT | 21 100030930618 | 2021-05-25 | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | HCAM-EP - Planta: SEGUNDA
HC-LLE13 | PULSIOXIMETRO | MASIMO | Rad5 |  |  | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | HCAM-EP - Planta: SEGUNDA
HC-LLE2 | GRUA PACIENTES | INVACARE | RELIANT RPS 350 | 07EKN100089 |  | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | HCAM-EP - Planta: SEGUNDA
HC-LLE4 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 (HEM-7001-E) | 5932746 |  | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | HCAM-EP - Planta: SEGUNDA
HC-LLE5 | PULSIOXIMETRO | OXY WATCH | MD300C63 | 124324601879 |  | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | HCAM-EP - Planta: SEGUNDA
HC-LLE6 | PULSIOXIMETRO | CREATIVE MEDICAL | PC-60A | XXX A00EC02087 |  | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | HCAM-EP - Planta: SEGUNDA
HC-LLE7 | PULSIOXIMETRO | BCI | Digit | 20100086 |  | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | HCAM-EP - Planta: SEGUNDA
HC-LLE8- | PULSIOXIMETRO | MINDRAY | PM-60 | CR-27140644 |  | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | HCAM-EP - Planta: SEGUNDA
HC-LLE9 | GRUA PACIENTES | INVACARE | ROZE EU 1156019 | 16GSZ103057 |  | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | HCAM-EP - Planta: SEGUNDA
HC-LLE8_ | PULSIOXIMETRO | MINDRAY | PM-60 | CR-27140644 |  | HOSPITALIZACION LARGA ESTANCIA | HCAM-EP - Planta: SEGUNDA
HC-HT48 | BOMBA DE INFUSIÓN | BECTON DICKINSON | ALARIS PLUS GH | 272137537 |  | HOSPITALIZACION MEDICA | HCAM-EP - Planta: SEGUNDA
HC-HT49 | BOMBA DE INFUSIÓN | BECTON DICKINSON | ALARIS PLUS GH | 272137538 |  | HOSPITALIZACION MEDICA | HCAM-EP - Planta: SEGUNDA
HC-HT46-1 | BILIRRUBINOMETRO, COMPONENTE | BILICARE | CRADLE | 2104098 | 2023-02-15 | PEDIATRIA | HCAM-EP - Planta: SEGUNDA
HC-HT46-2 | BILIRRUBINOMETRO, COMPONENTE | BILICARE | CRADLE | 2000552 | 2023-02-15 | PEDIATRIA | HCAM-EP - Planta: SEGUNDA
HC-CE82 | UNIDAD DENTAL | ANTHOS | A5 | 72AG2747 |  | CONSULTAS | HCAM-EP-P0-ALA ESTE
HC-CE1 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | GENERAL ELECTRIC | DASH 2000 | AAS05150017SA |  | CONSULTAS EXTERNAS | HCAM-EP-P0-ALA ESTE
HC-CE19 | SIERRA DE YESOS |  |  |  |  | CONSULTAS EXTERNAS | HCAM-EP-P0-ALA ESTE
HC-CE21 | COLPOSCOPIO | LEISEGANG | 1H3 | 38897 |  | CONSULTAS EXTERNAS | HCAM-EP-P0-ALA ESTE
HC-CE23 | CONCENTRADOR DE OXIGENO | CHART | NEWLIFE ELITE | 977034 |  | CONSULTAS EXTERNAS | HCAM-EP-P0-ALA ESTE
HC-CE26 | CONCENTRADOR DE OXIGENO | PURITAN BENNETT | COMPANION 590 I | 0698I042381 |  | CONSULTAS EXTERNAS | HCAM-EP-P0-ALA ESTE
HC-CE29 | FUENTE DE LUZ FRIA | OLYMPUS | CLE-10 | 940251 |  | CONSULTAS EXTERNAS | HCAM-EP-P0-ALA ESTE
HC-CE30 | FUENTE DE LUZ FRIA | OLYMPUS | CLE-E | 7600108 |  | CONSULTAS EXTERNAS | HCAM-EP-P0-ALA ESTE
HC-CE31 | VIDEOPROCESADOR DE ENDOSCOPIOS | OLYMPUS | CV-E | 7600311 |  | CONSULTAS EXTERNAS | HCAM-EP-P0-ALA ESTE
HC-CE34 | MONITOR DE VIDEO DE QUIROFANO | SONY | TRINITON PVM-14N1E | 6004698 |  | CONSULTAS EXTERNAS | HCAM-EP-P0-ALA ESTE
HC-CE36 | MONITOR DE VIDEO DE QUIROFANO | AG NEOVO |  | C1X19LV681001542 |  | CONSULTAS EXTERNAS | HCAM-EP-P0-ALA ESTE
HC-CE37 | FUENTE DE LUZ FRIA | FUJIFILM MEDICAL | EPX-2500 | 1V4531232 |  | CONSULTAS EXTERNAS | HCAM-EP-P0-ALA ESTE
HC-CE39 | ENDOSCOPIO FLEXIBLE | FUJINON | EG 530 FL | IC496A127 |  | CONSULTAS EXTERNAS | HCAM-EP-P0-ALA ESTE
HC-CE4 | OTOSCOPIO | RIESTER | RI-FORMER | 18263 |  | CONSULTAS EXTERNAS | HCAM-EP-P0-ALA ESTE
HC-CE41 | ENDOSCOPIO FLEXIBLE | FUJINON | EG530 FP | IG314A238 |  | CONSULTAS EXTERNAS | HCAM-EP-P0-ALA ESTE
HC-CE49 | MOTOR QUIRURGICO DENTAL | SATELEC | SUPRASSON P5 BOOSTER |  |  | CONSULTAS EXTERNAS | HCAM-EP-P0-ALA ESTE
HC-CE50 | HOLTER DE ECG | GENERAL ELECTRIC | TONOPORT V2 |  |  | CONSULTAS EXTERNAS | HCAM-EP-P0-ALA ESTE
HC-CE54 | SIERRA DE YESOS | HEBU MEDICAL | HB 8880 | 72294000230 |  | CONSULTAS EXTERNAS | HCAM-EP-P0-ALA ESTE
HC-CE55 | MICROSCOPIO | TAKAGI | SLITLAMP | 811967 |  | CONSULTAS EXTERNAS | HCAM-EP-P0-ALA ESTE
HC-CE56 | MOTOR QUIRURGICO DENTAL | DTE | D5 LED | D11121736D |  | CONSULTAS EXTERNAS | HCAM-EP-P0-ALA ESTE
HC-CE57 | PROYECTOR OPTOTIPO | TOPCON | ACP-7 | 2231179 |  | CONSULTAS EXTERNAS | HCAM-EP-P0-ALA ESTE
HC-CE59 | BIOMETRO | NIDEK | US-800 | 2230187 |  | CONSULTAS EXTERNAS | HCAM-EP-P0-ALA ESTE
HC-CE6 | OTOSCOPIO | HEINE | EN 90 DUO | 14162 |  | CONSULTAS EXTERNAS | HCAM-EP-P0-ALA ESTE
HC-CE60 | FRONTOFOCOMETRO | TOPCON | CL-100 | 2231178 |  | CONSULTAS EXTERNAS | HCAM-EP-P0-ALA ESTE
HC-CE61 | LAMPARA DE HENDIDURA | TOPCON | SL-3G | 223180 |  | CONSULTAS EXTERNAS | HCAM-EP-P0-ALA ESTE
HC-CE64 | OFTALMOSCOPIO | HEINE | OMEGA 500 | 1340211 |  | CONSULTAS EXTERNAS | HCAM-EP-P0-ALA ESTE
HC-CE65 | FOTOFORO | RIESTER | HALOGEN 5000 |  |  | CONSULTAS EXTERNAS | HCAM-EP-P0-ALA ESTE
HC-CE66 | RETINOSCOPIO PORTATIL | HEINE | NT 200 | 1580 |  | CONSULTAS EXTERNAS | HCAM-EP-P0-ALA ESTE
HC-CE67 | ELECTROCARDIOGRAFO | NIHON KOHDEN | CARDIOFAX | 388 |  | CONSULTAS EXTERNAS | HCAM-EP-P0-ALA ESTE
HC-CE68 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6AC | 20140904485VG |  | CONSULTAS EXTERNAS | HCAM-EP-P0-ALA ESTE
HC-CE69 | BIOMETRO | ALCON LABORATORIES | OCUSCAN | 1201660101X |  | CONSULTAS EXTERNAS | HCAM-EP-P0-ALA ESTE
HC-CE7 | OFTALMOSCOPIO | HEINE | EN 90 DUO | 8795 |  | CONSULTAS EXTERNAS | HCAM-EP-P0-ALA ESTE
HC-CE70 | BIOMETRO | NIDEK | AL-SCAN | 231140 |  | CONSULTAS EXTERNAS | HCAM-EP-P0-ALA ESTE
HC-CE71 | PROYECTOR OPTOTIPO | NIDEK | CP-770 | 170439 |  | CONSULTAS EXTERNAS | HCAM-EP-P0-ALA ESTE
HC-CE72 | OFTALMOSCOPIO | RIESTER |  |  |  | CONSULTAS EXTERNAS | HCAM-EP-P0-ALA ESTE
HC-CE73 | AUDIOMETRO | AMPLIVOX | 270 | 6434 |  | CONSULTAS EXTERNAS | HCAM-EP-P0-ALA ESTE
HC-CE74 | TIMPANOMETRO | MAICO DIAGNOSTIC | MI 24 | 8875229 |  | CONSULTAS EXTERNAS | HCAM-EP-P0-ALA ESTE
HC-CE75 | MICROSCOPIO QUIRURGICO | OPTOMIC | OP-C16 | 56140046 | 2014-12-23 | CONSULTAS EXTERNAS | HCAM-EP-P0-ALA ESTE
HC-CE76 | SILLON DE EXPLORACION | OPTOMIC | OP-S6 | 43140199 | 2014-12-23 | CONSULTAS EXTERNAS | HCAM-EP-P0-ALA ESTE
HC-CE77 | FUENTE DE LUZ FRIA | RFQ MEDIZINTECHNIK | FIBROLIGHT H150 | 3650-1954 |  | CONSULTAS EXTERNAS | HCAM-EP-P0-ALA ESTE
HC-CE79 | SISTEMA DE IMAGEN GUIADA | NIDEK | ALL-SCAN | 231140 |  | CONSULTAS EXTERNAS | HCAM-EP-P0-ALA ESTE
HC-CE8 | OFTALMOSCOPIO | HEINE | EN 90 DUO | 14180 |  | CONSULTAS EXTERNAS | HCAM-EP-P0-ALA ESTE
HC-CE81 | TONOMETRO DE AIRE | KEELER | PULSAIR DESKTOP | 2417/3874 | 2012-12-31 | CONSULTAS EXTERNAS | HCAM-EP-P0-ALA ESTE
HC-CE9 | OTOSCOPIO | HEINE | EN 90 DUO | 8791 |  | CONSULTAS EXTERNAS | HCAM-EP-P0-ALA ESTE
HC-HT37 | HOLTER DE PRESION | MICROLIFE | WATCH BP 03 | 30160054 | 2016-12-28 | CONSULTAS EXTERNAS | HCAM-EP-P0-ALA ESTE
HC-PR0010 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 | 20150302199VG |  | CONSULTAS EXTERNAS | HCAM-EP-P0-ALA ESTE
HC-PR0011 | COLPOSCOPIO | LEISEGANG | 1h3 | 55303 |  | CONSULTAS EXTERNAS | HCAM-EP-P0-ALA ESTE
HC-PR0012 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 | 20150302191VG |  | CONSULTAS EXTERNAS | HCAM-EP-P0-ALA ESTE
HC-PR0022 | LAMPARA MOVIL DE EXPLORACION |  |  |  |  | CONSULTAS EXTERNAS | HCAM-EP-P0-ALA ESTE
HC-PR0023 | BASCULA PESA PERSONAS CON TALLIMETRO | GIMA | PEGASO | 27288 |  | CONSULTAS EXTERNAS | HCAM-EP-P0-ALA ESTE
HC-PR0024 | IMAGEN Y SONIDO | ALCON LABORATORIES | VERION | 02395 |  | CONSULTAS EXTERNAS | HCAM-EP-P0-ALA ESTE
HC-R13 | RX INTRAORAL | TROPHY | IRIX 70 | TBXH180 |  | CONSULTAS EXTERNAS | HCAM-EP-P0-ALA ESTE
HC-R15 | REVELADORA RADIOGRAFICA | EURONDA | X-RAY PROCESING CHART |  |  | CONSULTAS EXTERNAS | HCAM-EP-P0-ALA ESTE
HC-CE94 | CAMARA DE VIDEO ENDOSCOPIA | KARL STORZ | TELECAM 20212030 | TU852409-H |  | CONSULTAS EXTERNAS | HCAM-EP-P0-ALA NORTE
HC-F10 | ENVASADOR DE FARMACOS | KRZ | MULTIBLIST N1 | MP200 S-3 254 |  | FARMACIA | HCAM-EP-P0-ALA NORTE
HC-F11 | REFRIGERADOR | HISENSE |  |  |  | FARMACIA | HCAM-EP-P0-ALA NORTE
HC-F12 | REFRIGERADOR | HISENSE |  |  |  | FARMACIA | HCAM-EP-P0-ALA NORTE
HC-F2 | ARMARIO DISPENSADOR AUTOMATICO DE MEDICAMENTOS | KARDEX REMSTAR | PHARMATRIEVER | - |  | FARMACIA | HCAM-EP-P0-ALA NORTE
HC-F4 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA | TELSTAR | CYTOSTAR | 23643 |  | FARMACIA | HCAM-EP-P0-ALA NORTE
HC-F7 | REFRIGERADOR | ING CLIMAS | CR 330C | 5638 |  | FARMACIA | HCAM-EP-P0-ALA NORTE
HC-F8 | REFRIGERADOR | KOXKA | - | - |  | FARMACIA | HCAM-EP-P0-ALA NORTE
HC-F9 | REFRIGERADOR | ING CLIMAS | CR 80C | 5637 |  | FARMACIA | HCAM-EP-P0-ALA NORTE
HC-BT26 | BASCULA PESA PERSONAS CON TALLIMETRO | SECA | 700 |  |  | URGENCIAS | HCAM-EP-P0-ALA OESTE
HC-U10 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | GENERAL ELECTRIC | DASH 3000 | SBG07173115GA |  | URGENCIAS | HCAM-EP-P0-ALA OESTE
HC-U11 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | GENERAL ELECTRIC | DASH 3000 | SBG07173137GA |  | URGENCIAS | HCAM-EP-P0-ALA OESTE
HC-U13 | DESFIBRILADOR, COMPONENTE | PHYSIO CONTROL | LIFEPAK NI/CD | 15068415 |  | URGENCIAS | HCAM-EP-P0-ALA OESTE
HC-U16 | DESFIBRILADOR, COMPONENTE | PHYSIO CONTROL | LIFEPAK NI/CD | 616001355 |  | URGENCIAS | HCAM-EP-P0-ALA OESTE
HC-U22 | PULSIOXIMETRO | GENERAL ELECTRIC | OHMEDA TUFFSAT 6051-0000-160 | FCB09200137SA |  | URGENCIAS | HCAM-EP-P0-ALA OESTE
HC-U26 | OFTALMOSCOPIO | RIESTER |  |  |  | URGENCIAS | HCAM-EP-P0-ALA OESTE
HC-U27 | OTOSCOPIO | RIESTER | RI-SCOPE L |  |  | URGENCIAS | HCAM-EP-P0-ALA OESTE
HC-U28 | SIERRA DE YESOS | OSCILLOW |  | GL2000/83 |  | URGENCIAS | HCAM-EP-P0-ALA OESTE
HC-U30 | VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE | DRAGER | SAVINA | ASFE-0070 |  | URGENCIAS | HCAM-EP-P0-ALA OESTE
HC-U31 | TERMOMETRO | COVIDIEN | FILAC 3000 ADA | A1365468X |  | URGENCIAS | HCAM-EP-P0-ALA OESTE
HC-U32 | PULSIOXIMETRO | VIDACARE | EZ-IO G3 | H17802 |  | URGENCIAS | HCAM-EP-P0-ALA OESTE
HC-U38 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | HILL ROM | 75MT | 100039350421 | 2021-05-25 | URGENCIAS | HCAM-EP-P0-ALA OESTE
HC-U41 | HUMIDIFICADOR ULTRASONICO | FISHER PAYKEL | AIRVO 2 | 200604136133 |  | URGENCIAS | HCAM-EP-P0-ALA OESTE
HC-U6 | MONITOR CARDIOTOCOGRAFO | GENERAL ELECTRIC | COROMETRICS 170 | 13000007 |  | URGENCIAS | HCAM-EP-P0-ALA OESTE
HC-U7 | PULSIOXIMETRO | GENERAL ELECTRIC | OHMEDA TUFFSAT | FCB05420164SA |  | URGENCIAS | HCAM-EP-P0-ALA OESTE
HC-U8 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | GENERAL ELECTRIC | DASH 3000 | SBG07173117GA |  | URGENCIAS | HCAM-EP-P0-ALA OESTE
HC-U9 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | GENERAL ELECTRIC | DASH 3000 | SBG07173113GA |  | URGENCIAS | HCAM-EP-P0-ALA OESTE
HC-F3 | SELLADORA DE BOLSAS | MATACHANA | FA-10 | 1005 |  | FARMACIA | HCAM-EP-P0-Cuerpo central
HC-PR0001 | ECOGRAFO, SONDA | PHILIPS | X5-1 |  |  | ECOGRAFIAS | HCAM-EP-P0-CUERPO CENTRAL.
HC-PR0006 | ECOGRAFO, SONDA | PHILIPS | L18-5 | B1NYG9 |  | ECOGRAFIAS | HCAM-EP-P0-CUERPO CENTRAL.
HC-PR0007 | ECOGRAFO, SONDA | PHILIPS | C9-4V | B1N30N |  | ECOGRAFIAS | HCAM-EP-P0-CUERPO CENTRAL.
HC-PR0008 | ECOGRAFO, SONDA | PHILIPS | L12-5 50 | B1MZ2J |  | ECOGRAFIAS | HCAM-EP-P0-CUERPO CENTRAL.
HC-PR0009 | ECOGRAFO, SONDA | PHILIPS | C5-1 | B1QWKL |  | ECOGRAFIAS | HCAM-EP-P0-CUERPO CENTRAL.
HC-HM41 | PULSIOXIMETRO | MASIMO | RAD-5 | N155709 |  | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | HCAM-EP-P1-ALA ESTE
HC-HM5 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 (HEM-7001-E) | 20071023868LF |  | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | HCAM-EP-P1-ALA ESTE
HC-PR0003 | TERMOMETRO | COVIDIEN | FILAC 3000 |  |  | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | HCAM-EP-P1-ALA ESTE
HC-HD2 | PULSIOXIMETRO | GENERAL ELECTRIC | OHMEDA TUFFSAT | FCB07240672SA |  | CARDIOLOGIA | HCAM-EP-P1-ALA NORTE
HC-HD29 | HOLTER DE ECG | GENERAL ELECTRIC | SEER LIGHT | P86060032 |  | CARDIOLOGIA | HCAM-EP-P1-ALA NORTE
HC-HD30 | HOLTER DE ECG | GENERAL ELECTRIC | SEER LIGHT | P8401830A |  | CARDIOLOGIA | HCAM-EP-P1-ALA NORTE
HC-HD31 | PRUEBA DE ESFUERZO | GENERAL ELECTRIC | CAM - USB | 101159441 |  | CARDIOLOGIA | HCAM-EP-P1-ALA NORTE
HC-HD32 | HOLTER DE PRESION, COMPONENTE | GENERAL ELECTRIC | SEER LIGHT CONNECT | C75070054 |  | CARDIOLOGIA | HCAM-EP-P1-ALA NORTE
HC-HD37 | PLATAFORMA VIBRATORIA | TECNO POWER | VIBROPOWER | A1001220208 |  | CARDIOLOGIA | HCAM-EP-P1-ALA NORTE
HC-HD41 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 | 20110918/40lG |  | CARDIOLOGIA | HCAM-EP-P1-ALA NORTE
HC-HD43 | PULSIOXIMETRO | KONICA MINOLTA | PULSOX-300I | B31031117 |  | CARDIOLOGIA | HCAM-EP-P1-ALA NORTE
HC-HD47 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 | 20161200414VG |  | CARDIOLOGIA | HCAM-EP-P1-ALA NORTE
HC-HD49 | PULSIOXIMETRO | KONICA MINOLTA | PULSOX 300I | B31040742 |  | CARDIOLOGIA | HCAM-EP-P1-ALA NORTE
HC-HD5 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN ROUND 124 |  |  | CARDIOLOGIA | HCAM-EP-P1-ALA NORTE
HC-HD9 | PRUEBA DE ESFUERZO | GENERAL ELECTRIC | SERIES 2000 TREADMILL | ABM053324SA |  | CARDIOLOGIA | HCAM-EP-P1-ALA NORTE
HC-HD1 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | GENERAL ELECTRIC | DASH 2500 | SCG07363579WA |  | HOSPITAL DE DIA DE AGUDOS | HCAM-EP-P1-ALA NORTE
HC-HD16 | POLIGRAFO | RESMED | AUTOSET SPIRIT |  |  | HOSPITAL DE DIA DE AGUDOS | HCAM-EP-P1-ALA NORTE
HC-HD22 | PRUEBA DE ESFUERZO | GENERAL ELECTRIC | CARDIOSOFT | SK917360058PA |  | HOSPITAL DE DIA DE AGUDOS | HCAM-EP-P1-ALA NORTE
HC-HD26 | BOMBA DE INFUSION | CADD LEGACY | 6300 | 233881 |  | HOSPITAL DE DIA DE AGUDOS | HCAM-EP-P1-ALA NORTE
HC-HD28 | PULSIOXIMETRO | KONICA MINOLTA | PULSOX 300i | B31001004 |  | HOSPITAL DE DIA DE AGUDOS | HCAM-EP-P1-ALA NORTE
HC-HD38 | NEBULIZADOR | OMRON | NE-U17 | 20070600048AF |  | HOSPITAL DE DIA DE AGUDOS | HCAM-EP-P1-ALA NORTE
HC-HD39 | NEBULIZADOR | OMRON | NE-U17 | 20070600047AF |  | HOSPITAL DE DIA DE AGUDOS | HCAM-EP-P1-ALA NORTE
HC-HD48 | PULSIOXIMETRO | MINDRAY | PM-60 | CR-69174439 |  | HOSPITAL DE DIA DE AGUDOS | HCAM-EP-P1-ALA NORTE
HC-HD50 | HOLTER DE ECG | GENERAL ELECTRIC | SEER LIGHT |  |  | HOSPITAL DE DIA DE AGUDOS | HCAM-EP-P1-ALA NORTE
HC-LLE10 | TERMOMETRO | WELCH ALLYN | SURETEMPS PLUS | 11042093 |  | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | HCAM-EP-P1-Ala oeste
HC-HD13 | ARTROMOTOR | KINETEC | OPTIMA | - |  | REHABILITACION | HCAM-EP-P1-Cuerpo central
HC-HD14 | ULTRASONIDOS | ENRAF NONIUS | SONOPULS 590 | EN149593120825 |  | REHABILITACION | HCAM-EP-P1-Cuerpo central
HC-HD15 | GRUA PACIENTES | INVACARE | ALEHOP E/175 | 102102022/009 |  | REHABILITACION | HCAM-EP-P1-Cuerpo central
HC-HD17 | MICROONDAS | HEIWA ELECTRONIC INDUSTRIAL | MTS-20 | 504123 |  | REHABILITACION | HCAM-EP-P1-Cuerpo central
HC-HD19 | MICROONDAS | ENRAF NONIUS | RADARMED 650+ | 3592 |  | REHABILITACION | HCAM-EP-P1-Cuerpo central
HC-HD20 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | ENRAF NONIUS | INFRA 2000 | 502485 |  | REHABILITACION | HCAM-EP-P1-Cuerpo central
HC-HD8 | ELECTROESTIMULADOR | ENRAF NONIUS | TENSMED 931 | E-41132 |  | REHABILITACION | HCAM-EP-P1-Cuerpo central
HC-HM40 | HUMIDIFICADOR ULTRASONICO | FISHER PAYKEL | AIRVO 2 | 200416123013 |  | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | HCAM-EP-P2-ALA ESTE
HC-HM42 | VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE | PHILIPS | V60 PLUS | HU2000691 |  | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | HCAM-EP-P2-ALA ESTE
HC-HM43 | HUMIDIFICADOR ULTRASONICO | WILAMED | AIRCON GEN2 | :20202010902 |  | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | HCAM-EP-P2-ALA ESTE
HC-HM44 | VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE | PHILIPS | V60 PLUS | 100368613 |  | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | HCAM-EP-P2-ALA ESTE
HC-HM45 | HUMIDIFICADOR ULTRASONICO | WILAMED | AIRCON GEN2 | 20202010936 |  | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | HCAM-EP-P2-ALA ESTE
HC-HT1 | ELECTROCARDIOGRAFO | GENERAL ELECTRIC | MAC 1200 | 550013815 |  | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | HCAM-EP-P2-ALA ESTE
HC-HT2 | PULSIOXIMETRO | GENERAL ELECTRIC | OHMEDA TUFFSAT | FCB05290416SA |  | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | HCAM-EP-P2-ALA ESTE
HC-HT33 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | WELCH ALLYN | 901058 SPOT VITAL SIGNS | 100001892818 |  | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | HCAM-EP-P2-ALA ESTE
HC-HT34 | GRUA PACIENTES | INVACARE | rps 350-1e | 07EKN100089 |  | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | HCAM-EP-P2-ALA ESTE
HC-HT5 | PULSIOXIMETRO | GENERAL ELECTRIC | OHMEDA TUFFSAT | FCB09340081SA |  | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | HCAM-EP-P2-ALA ESTE
HC-HT7 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 (HEM-7001-E) | 20091107191VF |  | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | HCAM-EP-P2-ALA ESTE
HC-PR0013 | PULSIOXIMETRO | GENERAL ELECTRIC | OHMEDA TUFFSAT | Fcb08420030sa |  | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | HCAM-EP-P2-ALA ESTE
HC-PR0014 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 |  |  | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | HCAM-EP-P2-ALA ESTE
HC-PR0025 | TERMOMETRO | COVIDIEN | FILAC 3000 | - |  | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | HCAM-EP-P2-ALA ESTE
HC-PR0026 | TERMOMETRO | COVIDIEN | FILAC 3000 |  |  | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | HCAM-EP-P2-ALA ESTE
HC-PR0027 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 |  |  | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | HCAM-EP-P2-ALA ESTE
HC-CE2 | MONITOR CAPNOGRAFIA | DRAGER | CAPNOSAT 8290600 | ARHL-0074 |  | AREA QUIRURGICA | HCAM-EP-P2-ALA NORTE
HC-CRIB9 | MICROSCOPIO | NIKON | YS100 |  |  | AREA QUIRURGICA | HCAM-EP-P2-ALA NORTE
HC-HT4 | PULSIOXIMETRO | NOVAMETRIX MEDICAL SYSTEMS | 515 B | 97-0979GNTUM |  | AREA QUIRURGICA | HCAM-EP-P2-ALA NORTE
HC-Q101 | BOMBA DE IRRIGACION | CONMED LINVATEC | 270165 | 010905 |  | AREA QUIRURGICA | HCAM-EP-P2-ALA NORTE
HC-Q102 | MONITOR DE VIDEO DE QUIROFANO | ALCON LABORATORIES | VERION X-SPM | 02267 |  | AREA QUIRURGICA | HCAM-EP-P2-ALA NORTE
HC-Q103 | MONITOR DE VIDEO DE QUIROFANO | STRYKER | VISIONPRO 0240031000 | SVP266C0052 |  | AREA QUIRURGICA | HCAM-EP-P2-ALA NORTE
HC-Q104 | TORRE DE CIRUGIA, CAMARA DE VIDEO | STRYKER | 1488 HD | 16D038334 |  | AREA QUIRURGICA | HCAM-EP-P2-ALA NORTE
HC-Q105 | FUENTE DE LUZ FRIA | STRYKER | L9000 | 16C000594 |  | AREA QUIRURGICA | HCAM-EP-P2-ALA NORTE
HC-Q106 | TORRE DE CIRUGIA, CONSOLA | STRYKER | SYNK | 16D003144 |  | AREA QUIRURGICA | HCAM-EP-P2-ALA NORTE
HC-Q108 | MONITOR CEREBRAL | COVIDIEN | BIS | VT45095 |  | AREA QUIRURGICA | HCAM-EP-P2-ALA NORTE
HC-Q109 | FACOEMULSIFICADOR | ALCON LABORATORIES | CENTURION VISIÓN SYSTEM | 1403258601X |  | AREA QUIRURGICA | HCAM-EP-P2-ALA NORTE | STO
HC-Q111 | EQUIPO DE ANESTESIA | GENERAL ELECTRIC | AVANCE CS2 | APKY00413 | 2019-03-04 | AREA QUIRURGICA | HCAM-EP-P2-ALA NORTE
HC-Q113 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | GENERAL ELECTRIC | B650 | SQC19040041HA |  | AREA QUIRURGICA | HCAM-EP-P2-ALA NORTE
HC-Q117 | MICROSCOPIO QUIRURGICO | LEICA | M 320 | 190721001 |  | AREA QUIRURGICA | HCAM-EP-P2-ALA NORTE
HC-Q15 | ELECTROBISTURI | ALSA | EXCELL 250 MCDS | 415-03/07 |  | AREA QUIRURGICA | HCAM-EP-P2-ALA NORTE
HC-Q16 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | DATEX OHMEDA | FCMI-04 | 6009161 |  | AREA QUIRURGICA | HCAM-EP-P2-ALA NORTE
HC-Q18 | CUNA TERMICA | AIR SHIELDS | RW81-1C | TH00482 |  | AREA QUIRURGICA | HCAM-EP-P2-ALA NORTE
HC-Q20 | INCUBADORA INFANTIL | DRAGER | TI 500 | RA 05114 |  | AREA QUIRURGICA | HCAM-EP-P2-ALA NORTE
HC-Q23 | ELECTROBISTURI | VALLEYLAB | FORCETRIAD | T9C11221E |  | AREA QUIRURGICA | HCAM-EP-P2-ALA NORTE
HC-Q24 | ASPIRADOR | FASE SPA | 230 |  |  | AREA QUIRURGICA | HCAM-EP-P2-ALA NORTE
HC-Q25 | ASPIRADOR | TM | RVTM600 |  |  | AREA QUIRURGICA | HCAM-EP-P2-ALA NORTE
HC-Q26 | ASPIRADOR | TM | RVTM600 |  |  | AREA QUIRURGICA | HCAM-EP-P2-ALA NORTE
HC-Q29 | MANTA TERMICA | SMITHS MEDICAL | SW 3000 | 1648E |  | AREA QUIRURGICA | HCAM-EP-P2-ALA NORTE
HC-Q3 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | GENERAL ELECTRIC | DASH 3000 | SBG06494183GA |  | AREA QUIRURGICA | HCAM-EP-P2-ALA NORTE
HC-Q31 | MORCELADOR LAPAROSCOPICO | LG | M-1921AH |  |  | AREA QUIRURGICA | HCAM-EP-P2-ALA NORTE
HC-Q38 | TORRE DE CIRUGIA | STRYKER | TPS IRRIGATION SYSTHEM |  |  | AREA QUIRURGICA | HCAM-EP-P2-ALA NORTE
HC-Q39 | TORRE DE CIRUGIA | KARL STORZ | ELECTRONIC ENDOFLATOR | 0000923 |  | AREA QUIRURGICA | HCAM-EP-P2-ALA NORTE
HC-Q4 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | GENERAL ELECTRIC | DASH 3000 | SBG06494055GA |  | AREA QUIRURGICA | HCAM-EP-P2-ALA NORTE
HC-Q40 | FUENTE DE LUZ FRIA | KARL STORZ | HALOGEN 250 TWIN | 1925 |  | AREA QUIRURGICA | HCAM-EP-P2-ALA NORTE
HC-Q41 | MONITOR DE VIDEO DE QUIROFANO | PHILIPS | 200P6 | VN2D0610003095 |  | AREA QUIRURGICA | HCAM-EP-P2-ALA NORTE
HC-Q42 | TORRE DE CIRUGIA, CAMARA DE VIDEO - LAPAROSCOPIA | KARL STORZ | TELECAM | GF612326-P |  | AREA QUIRURGICA | HCAM-EP-P2-ALA NORTE
HC-Q55 | TORRE DE CIRUGIA, BRAZO SOPORTE | PNEUMATIK BERLIN | TD-292-13-H | DVEO 0285 |  | AREA QUIRURGICA | HCAM-EP-P2-ALA NORTE
HC-Q56 | TORRE DE CIRUGIA, BRAZO SOPORTE | PNEUMATIK BERLIN | TD-292-13-H | DVEO 0284 |  | AREA QUIRURGICA | HCAM-EP-P2-ALA NORTE
HC-Q57 | TORRE DE CIRUGIA, BRAZO SOPORTE | PNEUMATIK BERLIN | TD-292-10 | DVEO 0282 |  | AREA QUIRURGICA | HCAM-EP-P2-ALA NORTE
HC-Q58 | TORRE DE CIRUGIA, BRAZO SOPORTE | PNEUMATIK BERLIN | TD-292-10 | DVE O 0283 |  | AREA QUIRURGICA | HCAM-EP-P2-ALA NORTE
HC-Q59 | ELECTROBISTURI | ETHICON | ENDO GENERATOR 300 | GN4023412 |  | AREA QUIRURGICA | HCAM-EP-P2-ALA NORTE
HC-Q64 | FUENTE DE LUZ FRIA | CUDA PRODUCTS | M2 150T | 069120-T |  | AREA QUIRURGICA | HCAM-EP-P2-ALA NORTE
HC-Q7 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | PROTOCOL SYSTEMS | PROPAQ 102 EL | AE-08808 |  | AREA QUIRURGICA | HCAM-EP-P2-ALA NORTE
HC-Q70 | CARGADOR DE BATERIAS | SYNTHES | CHARGER BATERY | 45915 |  | AREA QUIRURGICA | HCAM-EP-P2-ALA NORTE
HC-Q71 | FUENTE DE LUZ FRIA | KARL STORZ | XENON NOVA 300 20134020 | CD0620955 |  | AREA QUIRURGICA | HCAM-EP-P2-ALA NORTE
HC-Q74 | ENDOSCOPIO FLEXIBLE | KARL STORZ | 11272C1-X | 2113941 |  | AREA QUIRURGICA | HCAM-EP-P2-ALA NORTE
HC-Q76 | VITRINA ASPIRACION DE GASES | CRUMA | CR870E-G | VTR532214 |  | AREA QUIRURGICA | HCAM-EP-P2-ALA NORTE
HC-Q77 | VIDEOPROCESADOR DE ENDOSCOPIOS | KARL STORZ | TELECAM SL PAL 20212020 | L0P001546 |  | AREA QUIRURGICA | HCAM-EP-P2-ALA NORTE
HC-Q79 | FUENTE DE LUZ FRIA | RFQ MEDIZINTECHNIK | FIBROLIGHT H250D | 14100-1043 |  | AREA QUIRURGICA | HCAM-EP-P2-ALA NORTE
HC-Q8 | PULSIOXIMETRO | NOVAMETRIX MEDICAL SYSTEMS | 515 A | 09-2462SC |  | AREA QUIRURGICA | HCAM-EP-P2-ALA NORTE
HC-Q80 | TORNIQUETE DE ISQUEMIA | VBM MEDICAL | AUTOMATISCHER DRUCKINFUSOR 100 | 0706-765 |  | AREA QUIRURGICA | HCAM-EP-P2-ALA NORTE
HC-Q82 | FACOEMULSIFICADOR | BAUSCH & LOMB | MILLENIUM CX6100 | SY13177 |  | AREA QUIRURGICA | HCAM-EP-P2-ALA NORTE
HC-Q83 | TORRE DE CIRUGIA | MEDICART INTERNATIONAL | 60601-1 | 135110 |  | AREA QUIRURGICA | HCAM-EP-P2-ALA NORTE
HC-Q84 | MONITOR DE VIDEO DE QUIROFANO | NDS SURGICAL IMAGING | ENDOVUE 21 | C16-003916 |  | AREA QUIRURGICA | HCAM-EP-P2-ALA NORTE
HC-Q85 | FUENTE DE LUZ FRIA | FUJIFILM MEDICAL | LIGHT SOURCE XL-4450 | 3S094K234 |  | AREA QUIRURGICA | HCAM-EP-P2-ALA NORTE
HC-Q86 | VIDEOPROCESADOR DE ENDOSCOPIOS | FUJIFILM MEDICAL | PROCESSOR VP-3500HD | 1V609K948 |  | AREA QUIRURGICA | HCAM-EP-P2-ALA NORTE
HC-Q87 | TORRE DE CIRUGIA | STRYKER | - | - |  | AREA QUIRURGICA | HCAM-EP-P2-ALA NORTE
HC-Q88 | MONITOR DE VIDEO DE QUIROFANO | STRYKER | VISIONPRO LED DISPLAY 0240031020 | VPD266C0344 |  | AREA QUIRURGICA | HCAM-EP-P2-ALA NORTE | STO
HC-Q89 | VIDEOPROCESADOR DE ENDOSCOPIOS | STRYKER | SDC3 | 16E007394 |  | AREA QUIRURGICA | HCAM-EP-P2-ALA NORTE
HC-Q90 | INSUFLADOR | STRYKER | PNEUMO SURE | 1512CE0432 |  | AREA QUIRURGICA | HCAM-EP-P2-ALA NORTE | STO
HC-Q92 | ELECTROBISTURI | ARTHROCARE CORPORATION | COBLATOR II | C20K00009Z |  | AREA QUIRURGICA | HCAM-EP-P2-ALA NORTE
HC-Q93 | ELECTROBISTURI | ARTHROCARE CORPORATION | COBLATOR II | FV14739 |  | AREA QUIRURGICA | HCAM-EP-P2-ALA NORTE
HC-Q94 | VIDEOPROCESADOR DE ENDOSCOPIOS | GENERAL ELECTRIC | CIC PRO | SCH06450252GA |  | AREA QUIRURGICA | HCAM-EP-P2-ALA NORTE
HC-Q95 | TORRE DE CIRUGIA, CAMARA DE VIDEO - ADAPTADOR | BIOSONYC | CMA-D2 | - |  | AREA QUIRURGICA | HCAM-EP-P2-ALA NORTE
HC-Q96 | MONITOR DE VIDEO DE QUIROFANO | GENERAL ELECTRIC | USE1911A | DTG420J0391 |  | AREA QUIRURGICA | HCAM-EP-P2-ALA NORTE
HC-Q98 | TORRE DE CIRUGIA, CONSOLA | STRYKER | CORE | 1631200463 |  | AREA QUIRURGICA | HCAM-EP-P2-ALA NORTE
HC-Q99 | EQUIPO DE ANESTESIA | DATEX OHMEDA | S/5 AESPIRE | AMXJ00418 |  | AREA QUIRURGICA | HCAM-EP-P2-ALA NORTE
HC-Q37 | INCUBADORA DE MUESTRAS | 3M | ATTEST 131 | 231151 |  | ESTERILIZACION | HCAM-EP-P2-ALA NORTE
HC-Q50 | SELLADORA DE BOLSAS | MATACHANA | HM 500 DEL | 919555/89 (M-00366) |  | ESTERILIZACION | HCAM-EP-P2-ALA NORTE
HC-Q60 | ULTRASONIDOS | MATACHANA | TSD DIN H/45 | 14455 |  | ESTERILIZACION | HCAM-EP-P2-ALA NORTE
HC-Q116 | EQUIPO DE ANESTESIA | DATEX OHMEDA | S/5 AESPIRE | AMXK01881 |  | URGENCIAS | HCAM-EP-P2-ALA NORTE
HC-Q114 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | GENERAL ELECTRIC | B650 | SQC19050047HA |  | AREA QUIRURGICA | HOCG - Edificio PRINCIPAL
HC-BMB14 | BOMBA DE INFUSION | BD / BECTON DICKINSON | ALARIS ATIVA | 8004-02272 |  | AREA QUIRURGICA | Hospital de Campdevànol
HC-BMB15 | BOMBA DE INFUSION | BD / BECTON DICKINSON | ALARIS ATIVA | 800410882 | 2009-11-30 | AREA QUIRURGICA | Hospital de Campdevànol
HC-BMB16 | BOMBA DE INFUSION | BD / BECTON DICKINSON | ALARIS ATIVA | 135368425 |  | AREA QUIRURGICA | Hospital de Campdevànol
HC-BMB26 | BOMBA DE INFUSION | BD / BECTON DICKINSON | ALARIS DPS | 20227104 | 2008-09-22 | AREA QUIRURGICA | Hospital de Campdevànol
HC-BMB52 | BOMBA DE INFUSION | BD / BECTON DICKINSON | ALARIS GW 800 | 800002379 |  | AREA QUIRURGICA | Hospital de Campdevànol
HC-BMB75 | BOMBA DE INFUSION | SMITHS MEDICAL | CADD-LEGACY PCA 6300 | 267836 | 2005-03-11 | AREA QUIRURGICA | Hospital de Campdevànol
HC-BMB77 | BOMBA DE INFUSION | SMITHS MEDICAL | CADD-LEGACY PCA 6300 | 267837 | 2005-03-11 | AREA QUIRURGICA | Hospital de Campdevànol
HC-HT47 | DESFIBRILADOR | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-17069478 | 2022-11-16 | AREA QUIRURGICA | Hospital de Campdevànol
HC-PR0038 | TERMOMETRO | COVIDIEN | FILAC ADA |  |  | AREA QUIRURGICA | Hospital de Campdevànol
HC-Q10 | LAMPARA QUIRURGICA | BERCHTOLD | CHROMOPHARE D660 | 10746 | 2006-11-30 | AREA QUIRURGICA | Hospital de Campdevànol
HC-Q100 | MESA DE QUIROFANOS | MINDRAY | HYBASE 6100 | G9-41002870 |  | AREA QUIRURGICA | Hospital de Campdevànol
HC-Q11 | ELECTROBISTURI | ALSA | EXCELL 250 MCDS | 253-04/05 |  | AREA QUIRURGICA | Hospital de Campdevànol
HC-Q110 | INCUBADORA DE MUESTRAS | STERIS | 400399 | C1849170302265 |  | AREA QUIRURGICA | Hospital de Campdevànol
HC-Q112 | EQUIPO DE ANESTESIA | GENERAL ELECTRIC | AVANCE CS2 | APKY00412 | 2019-03-05 | AREA QUIRURGICA | Hospital de Campdevànol
HC-Q115 | DESFIBRILADOR | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-9B028684 |  | AREA QUIRURGICA | Hospital de Campdevànol
HC-Q12 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | DATEX OHMEDA | FCMI-04 | 6217573 |  | AREA QUIRURGICA | Hospital de Campdevànol
HC-Q120 | ENDOSCOPIO FLEXIBLE | FUJIFILM MEDICAL | EC-530WL3 | EC-530WL3 | 2016-08-23 | AREA QUIRURGICA | Hospital de Campdevànol
HC-Q121 | ELECTROBISTURI | ERBE | VIO 200 S | 11466093 | 2019-04-16 | AREA QUIRURGICA | Hospital de Campdevànol
HC-Q122 | LAMPARA QUIRURGICA | STRYKER | LIGHT HEAD F628 | 3152282 | 2021-10-13 | AREA QUIRURGICA | Hospital de Campdevànol
HC-Q13 | LAMPARA QUIRURGICA | BERCHTOLD | CHROMOPHARE D 650 PLUS | 10965 |  | AREA QUIRURGICA | Hospital de Campdevànol
HC-Q21 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC- 7100 E | 20034 |  | AREA QUIRURGICA | Hospital de Campdevànol
HC-Q22 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | NIHON KOHDEN | LIFESCOPE G9 | 208 |  | AREA QUIRURGICA | Hospital de Campdevànol
HC-Q27 | ASPIRADOR | HERSILL | VACUSILL |  |  | AREA QUIRURGICA | Hospital de Campdevànol
HC-Q28 | ASPIRADOR | ALSA | POLIVAC B4/SLT | 3004-04/05 |  | AREA QUIRURGICA | Hospital de Campdevànol
HC-Q36 | BAÑO TERMOSTATICO REHABILITACION | JP SELECTA | PRECISTERM | 251342 |  | AREA QUIRURGICA | Hospital de Campdevànol
HC-Q53 | MESA DE QUIROFANOS | TRUMPF MEDICAL | SATURN | 001118549 |  | AREA QUIRURGICA | Hospital de Campdevànol
HC-Q54 | MESA DE QUIROFANOS | BERCHTOLD | OPERON B710 | SCA111T-D04 |  | AREA QUIRURGICA | Hospital de Campdevànol
HC-Q6 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | GENERAL ELECTRIC | DASH 2000 | 70003707 |  | AREA QUIRURGICA | Hospital de Campdevànol
HC-Q66 | MONITOR CAPNOGRAFIA | DRAGER | PM 8050 | ARJM-0053 |  | AREA QUIRURGICA | Hospital de Campdevànol
HC-Q75 | ARTROSCOPIO | STRYKER | CROSSFIRE 2 | 22C529914 | 2022-05-23 | AREA QUIRURGICA | Hospital de Campdevànol
HC-Q78 | MICROSCOPIO QUIRURGICO | ALCON CUSI | INFINITY | 1103273101X |  | AREA QUIRURGICA | Hospital de Campdevànol
HC-Q81 | MICROSCOPIO QUIRURGICO | LEICA | 10446644 | 070103008 |  | AREA QUIRURGICA | Hospital de Campdevànol
HC-Q9 | LAMPARA QUIRURGICA | BERCHTOLD | CHROMOPHARE D660 | 10613 |  | AREA QUIRURGICA | Hospital de Campdevànol
HC-Q97 | ASPIRADOR | STRYKER | NEPTUNE 2ULTRA | 1800218463 |  | AREA QUIRURGICA | Hospital de Campdevànol
HC-R1 | FLUOROSCOPIO / ARCO EN C | GENERAL ELECTRIC | OEC MEDICAL SYSTEMS 7700 | 79-S-1958 |  | AREA QUIRURGICA | Hospital de Campdevànol
HC-R23-1 | ECOGRAFO | SONOSITE | C60X | 03ZZP1 |  | AREA QUIRURGICA | Hospital de Campdevànol
HC-R23-2 | ECOGRAFO | SONOSITE | HFL38 | 03ZZCR |  | AREA QUIRURGICA | Hospital de Campdevànol
HC-HD18 | BICICLETA ESTATICA | DOMYOS | VA 360 - FC100 | - |  | CARDIOLOGIA | Hospital de Campdevànol
HC-HD3 | DESFIBRILADOR | MEDTRONIC | LIFEPAK 20 | 30762742 |  | CARDIOLOGIA | Hospital de Campdevànol
HC-HD34 | BICICLETA ESTATICA | DOMYOS | VA 360 - FC100 | 4502797764 |  | CARDIOLOGIA | Hospital de Campdevànol
HC-HD35 | BICICLETA ESTATICA | DOMYOS | VA 360 - FC100 | 4502748233 |  | CARDIOLOGIA | Hospital de Campdevànol
HC-HD36 | BICICLETA ESTATICA | DOMYOS | VA 360 - FC100 | 4502748233 |  | CARDIOLOGIA | Hospital de Campdevànol
HC-HD57 | HOLTER DE ECG | NUUBO | NECG MINDER L1 | N101E0414A0022 | 2014-10-09 | CARDIOLOGIA | Hospital de Campdevànol
HC-HD59 | HOLTER DE ECG | NUUBO | NECG MINDER L1 | N101E0414A0097 | 2014-10-09 | CARDIOLOGIA | Hospital de Campdevànol
HC-HD6 | BICICLETA ESTATICA | DOMYOS | VA 360 - FC100 | 450.240.951.3 |  | CARDIOLOGIA | Hospital de Campdevànol
HC-HD60 | HOLTER DE ECG | NUUBO | NECG MINDER L1 | N101E0414A0115 | 2014-10-09 | CARDIOLOGIA | Hospital de Campdevànol
HC-HD61 | HOLTER DE ECG | NUUBO | NECG MINDER L1 | N101E0414A0153 | 2014-10-09 | CARDIOLOGIA | Hospital de Campdevànol
HC-HD62 | HOLTER DE ECG | NUUBO | NECG MINDER L1 | N101E0414A0118 | 2014-10-09 | CARDIOLOGIA | Hospital de Campdevànol
HC-HD63 | HOLTER DE ECG | NUUBO | NECG MINDER L1 | N101E0414A0117 | 2014-10-09 | CARDIOLOGIA | Hospital de Campdevànol
HC-HD64 | HOLTER DE ECG | NUUBO | NECG MINDER L1 | N101I1114A0043 | 2014-10-09 | CARDIOLOGIA | Hospital de Campdevànol
HC-HD65 | HOLTER DE ECG | NUUBO | NECG MINDER L1 | N101I0215A0083 | 2014-10-09 | CARDIOLOGIA | Hospital de Campdevànol
HC-HD7 | BICICLETA ESTATICA | KETTLER | ERGORACER GT | 4-10024 |  | CARDIOLOGIA | Hospital de Campdevànol
HC-HD73 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | WELCH ALLYN | CONNEX SPOT MONITOR | 100007970122 | 2022-03-16 | CARDIOLOGIA | Hospital de Campdevànol
HC-HD75 | PULSIOXIMETRO | NONIN | 3150USB | 505864968 | 2022-09-14 | CARDIOLOGIA | Hospital de Campdevànol
HC-HD76 | PULSIOXIMETRO | NONIN | 3150USB | 505864969 | 2022-09-14 | CARDIOLOGIA | Hospital de Campdevànol
HC-R24 | ECOGRAFO | PHILIPS | EPIQ 7 | US120B1766 | 2020-02-26 | CARDIOLOGIA | Hospital de Campdevànol | STO
HC-17243 | BASCULA PESA PERSONAS CON TALLIMETRO | AÑO SAYOL | FZA | L17232 |  | CONSULTAS EXTERNAS | Hospital de Campdevànol
HC-BT07 | BASCULA PESA PERSONAS CON TALLIMETRO | SECA | 700 | 5700200076002 |  | CONSULTAS EXTERNAS | Hospital de Campdevànol
HC-BT11 | BASCULA PESA PERSONAS CON TALLIMETRO | AÑO SAYOL | FZA | 110324 |  | CONSULTAS EXTERNAS | Hospital de Campdevànol
HC-BT12 | BASCULA PESA PERSONAS CON TALLIMETRO | PESPERSON |  | 116498 |  | CONSULTAS EXTERNAS | Hospital de Campdevànol
HC-BT24 | BASCULA PESA PERSONAS CON TALLIMETRO | AÑO SAYOL | - | 111744 |  | CONSULTAS EXTERNAS | Hospital de Campdevànol
HC-BT27 | BASCULA PESA PERSONAS CON TALLIMETRO | AÑO SAYOL | FZA | 110355 |  | CONSULTAS EXTERNAS | Hospital de Campdevànol
HC-BT40 | BASCULA PESA PERSONAS CON TALLIMETRO | AÑO SAYOL |  |  |  | CONSULTAS EXTERNAS | Hospital de Campdevànol
HC-BT9 | BASCULA PESA PERSONAS CON TALLIMETRO | AÑO SAYOL | FZA | 110361 |  | CONSULTAS EXTERNAS | Hospital de Campdevànol
HC-CC6 | AUTOCLAVE - MINICLAVE | MATACHANA | 21 ED | 08-0198 |  | CONSULTAS EXTERNAS | Hospital de Campdevànol | STO
HC-CE15 | ASPIRADOR | HERSILL | VACUSILL HV |  |  | CONSULTAS EXTERNAS | Hospital de Campdevànol
HC-CE16 | ASPIRADOR |  |  |  |  | CONSULTAS EXTERNAS | Hospital de Campdevànol
HC-CE18 | ELECTROCARDIOGRAFO | GEM MED | GEM HEART ONE / + | 20110801100269790049 | 2012-03-28 | CONSULTAS EXTERNAS | Hospital de Campdevànol
HC-CE27 | AUTOCLAVE - MINICLAVE | SCICAN | STATIM 2000S |  |  | CONSULTAS EXTERNAS | Hospital de Campdevànol
HC-CE3 | ELECTROCARDIOGRAFO | GENERAL ELECTRIC | MAC 1200 ST | 550013805 | 2005-01-31 | CONSULTAS EXTERNAS | Hospital de Campdevànol
HC-CE43 | MESA DE QUIROFANOS | MASIA INDUSTRIAL MEDICA |  |  |  | CONSULTAS EXTERNAS | Hospital de Campdevànol
HC-CE46 | DOPPLER FETAL | HUNTLEIGH | SONICAID D920 |  |  | CONSULTAS EXTERNAS | Hospital de Campdevànol
HC-CE51 | DOPPLER FETAL | HUNTLEIGH DIAGNOSTIC | SONICAIDONE | 740XA0209039 |  | CONSULTAS EXTERNAS | Hospital de Campdevànol
HC-CE53 | DOPPLER FETAL | HUNTLEIGH DIAGNOSTIC | SONICAID | (01)05051968030054 |  | CONSULTAS EXTERNAS | Hospital de Campdevànol
HC-CE78 | ASPIRADOR | CA-MI | NEWASKIR 30 | 59926 |  | CONSULTAS EXTERNAS | Hospital de Campdevànol
HC-CE83 | ASPIRADOR | GIMA | SUPER VEGA | 10346 |  | CONSULTAS EXTERNAS | Hospital de Campdevànol
HC-CE84 | ASPIRADOR | GIMA | SUPER VEGA | 10361 |  | CONSULTAS EXTERNAS | Hospital de Campdevànol
HC-CE85 | FRONTOFOCOMETRO | GIMA | 30940 | 000005/18920068 | 2020-12-22 | CONSULTAS EXTERNAS | Hospital de Campdevànol
HC-CE86 | LAMPARA DE HENDIDURA | TAKAJI | SM-70N | 0811967 | 2014-01-01 | CONSULTAS EXTERNAS | Hospital de Campdevànol
HC-CE87 | FRONTOFOCOMETRO | GIMA | 30940 | 000005/18920096 | 2020-12-22 | CONSULTAS EXTERNAS | Hospital de Campdevànol
HC-CE89 | COLPOSCOPIO | ALLTION | AC1310-LED | 21C0774 | 2022-06-17 | CONSULTAS EXTERNAS | Hospital de Campdevànol
HC-CE90 | ECOGRAFO | GENERAL ELECTRIC | VOLUSON S8 BT18 | VS8200757 | 2022-06-30 | CONSULTAS EXTERNAS | Hospital de Campdevànol
HC-CE91 | ECOGRAFO, SONDA | GENERAL ELECTRIC | IC9-RS | 1116868WX9 | 2022-06-30 | CONSULTAS EXTERNAS | Hospital de Campdevànol
HC-CE92 | ECOGRAFO, SONDA | GENERAL ELECTRIC | C1-5-RS | 1118682WX9 | 2022-06-30 | CONSULTAS EXTERNAS | Hospital de Campdevànol
HC-CE93 | ESPIROMETRO | SIBELMED | DATOSPIR TOUCH DIAGNOSTIC-D | D079 | 2022-09-14 | CONSULTAS EXTERNAS | Hospital de Campdevànol
HC-HD71 | PULSIOXIMETRO | NONIN | 3150USB | 505846147 | 2022-06-17 | CONSULTAS EXTERNAS | Hospital de Campdevànol
HC-HD72 | PULSIOXIMETRO | NONIN | 3150USB | 505855528 | 2022-06-17 | CONSULTAS EXTERNAS | Hospital de Campdevànol
HC-PR0021 | BASCULA PESA PERSONAS CON TALLIMETRO | AÑO SAYOL | - | - |  | CONSULTAS EXTERNAS | Hospital de Campdevànol
HO-CS-ABS-AP-24-0004 | ESPIROMETRO | SIBELMED | DATOSPIR TOUCH DIAGNOSTIC-D | 11B-E880 | 2022-09-14 | CONSULTAS EXTERNAS | Hospital de Campdevànol
HC-R14 | ECOGRAFO | PHILIPS | IE33 XMATRIX | B05P77 |  | ECOGRAFIAS | Hospital de Campdevànol
HC-R21 | ECÓGRAFO | PHILIPS | AFFINITI 70G | US716F0521 |  | ECOGRAFIAS | Hospital de Campdevànol | STO
HC-R4 | ECOGRAFO | PHILIPS | ATL HDI 5000 |  |  | ECOGRAFIAS | Hospital de Campdevànol
HC-R9 | ECOGRAFO | ESAOTE | AU4 Idea |  |  | ECOGRAFIAS | Hospital de Campdevànol
HC-Q32 | AUTOCLAVE | MATACHANA | 501 E-2 | E-021997 | 2007-03-24 | ESTERILIZACION | Hospital de Campdevànol | STO
HC-Q33 | AUTOCLAVE | MATACHANA | 101 E-2 | E-020179 |  | ESTERILIZACION | Hospital de Campdevànol | STO
HC-Q47 | LAVADORA TERMODESINFECTADORA | MATACHANA | 910 UP DIN | 6B057183 (L-000432) | 2006-01-01 | ESTERILIZACION | Hospital de Campdevànol | STO
HC-BT6 | BALANZA ELECTRONICA | SARTORIUS | P600 | 37121149 |  | FARMACIA | Hospital de Campdevànol
HC-BT7 | BALANZA ELECTRONICA | SARTORIUS | H120 | 38040044 |  | FARMACIA | Hospital de Campdevànol
HC-F13 | BALANZA ELECTRONICA | METTLER TOLEDO | ME 2002 | B846770404 |  | FARMACIA | Hospital de Campdevànol
HC-F14 | REFRIGERADOR | JP SELECTA | PHARMALOW | 2101287 | 2021-04-30 | FARMACIA | Hospital de Campdevànol
HC-F5 | AGITADOR | JP SELECTA | AGIMATIC | 152646 |  | FARMACIA | Hospital de Campdevànol
HC-F6 | BAÑO TERMOSTATICO REHABILITACION | JP SELECTA | PRECISTERM S-138 | 153947 |  | FARMACIA | Hospital de Campdevànol
HC-BMB76 | BOMBA DE INFUSION | BD / BECTON DICKINSON | ALARIS DPS | 20227098 | 2008-09-22 | Hospital de Campdevànol | Hospital de Campdevànol
HC-HT40 | ELECTROCARDIOGRAFO | CUSTO MED | CARDIO 300 BT_A | UBE04514 |  | Hospital de Campdevànol | Hospital de Campdevànol
HC-Q118 | PULSIOXIMETRO | MASIMO | RAD-8 | M138247 | 2017-05-18 | Hospital de Campdevànol | Hospital de Campdevànol
HC-Q61 | EQUIPO DE ANESTESIA, VAPORIZADOR | DRAGER | VAPOR 19.3 ISOFLURANE |  |  | Hospital de Campdevànol | Hospital de Campdevànol
HC-Q62 | EQUIPO DE ANESTESIA, VAPORIZADOR | DRAGER | VAPOR 19.3 SEVOFLUORANE |  |  | Hospital de Campdevànol | Hospital de Campdevànol
HC-U51 | ELECTROCARDIOGRAFO | CUSTO MED | CARDIO 300 BT_A | UBE 04521 |  | Hospital de Campdevànol | Hospital de Campdevànol
HC-BMB65 | BOMBA DE INFUSION | BD / BECTON DICKINSON | ALARIS GW 800 | 800001136 |  | HOSPITAL DE DIA DE AGUDOS | Hospital de Campdevànol
HC-BMB66 | BOMBA DE INFUSION | BD / BECTON DICKINSON | ALARIS GW 800 | 800002391 |  | HOSPITAL DE DIA DE AGUDOS | Hospital de Campdevànol
HC-BMB67 | BOMBA DE INFUSION | BD / BECTON DICKINSON | ALARIS GW 800 | 800002410 |  | HOSPITAL DE DIA DE AGUDOS | Hospital de Campdevànol
HC-BMB68 | BOMBA DE INFUSION | BD / BECTON DICKINSON | ALARIS GW 800 | 800002403 |  | HOSPITAL DE DIA DE AGUDOS | Hospital de Campdevànol
HC-BMB69 | BOMBA DE INFUSION | BD / BECTON DICKINSON | ALARIS GW 800 | 800001146 |  | HOSPITAL DE DIA DE AGUDOS | Hospital de Campdevànol
HC-BMB70 | BOMBA DE INFUSION | BD / BECTON DICKINSON | ALARIS GW 800 | 800002414 |  | HOSPITAL DE DIA DE AGUDOS | Hospital de Campdevànol
HC-BMB71 | BOMBA DE INFUSION | BD / BECTON DICKINSON | ALARIS GW 800 | 800001123 |  | HOSPITAL DE DIA DE AGUDOS | Hospital de Campdevànol
HC-BMB72 | BOMBA DE INFUSION | BD / BECTON DICKINSON | ALARIS GW 800 | 800002426 |  | HOSPITAL DE DIA DE AGUDOS | Hospital de Campdevànol
HC-BMB73 | BOMBA DE INFUSION | BD / BECTON DICKINSON | ALARIS GW 800 | 800002405 |  | HOSPITAL DE DIA DE AGUDOS | Hospital de Campdevànol
HC-BMB74 | BOMBA DE INFUSION | BD / BECTON DICKINSON | ALARIS GW 800 | 800001100 |  | HOSPITAL DE DIA DE AGUDOS | Hospital de Campdevànol
HC-BMB78 | BOMBA DE INFUSION | BBRAUN | INFUSOMAT COMPACT PLUS | 028090 |  | HOSPITAL DE DIA DE AGUDOS | Hospital de Campdevànol
HC-BMB79 | BOMBA DE INFUSION | BBRAUN | INFUSOMAT COMPACT PLUS | 028083 |  | HOSPITAL DE DIA DE AGUDOS | Hospital de Campdevànol
HC-BMB80 | BOMBA DE INFUSION | BBRAUN | INFUSOMAT COMPACT PLUS | 028085 |  | HOSPITAL DE DIA DE AGUDOS | Hospital de Campdevànol
HC-BMB81 | BOMBA DE INFUSION | BBRAUN | INFUSOMAT COMPACT PLUS | 028073 |  | HOSPITAL DE DIA DE AGUDOS | Hospital de Campdevànol
HC-BMB82 | BOMBA DE INFUSION | BBRAUN | INFUSOMAT COMPACT PLUS | 028085 |  | HOSPITAL DE DIA DE AGUDOS | Hospital de Campdevànol
HC-BMB83 | BOMBA DE INFUSION | BBRAUN | INFUSOMAT COMPACT PLUS | 028093 |  | HOSPITAL DE DIA DE AGUDOS | Hospital de Campdevànol
HC-BMB84 | BOMBA DE INFUSION | BBRAUN | INFUSOMAT COMPACT PLUS | 028698 |  | HOSPITAL DE DIA DE AGUDOS | Hospital de Campdevànol
HC-BT5 | BASCULA PESA PERSONAS CON TALLIMETRO | SECA | 700 | 5700239070004 |  | HOSPITAL DE DIA DE AGUDOS | Hospital de Campdevànol
HC-HD21 | ESPIROMETRO | SIBELMED | DATOSPIR-600 | 119293 |  | HOSPITAL DE DIA DE AGUDOS | Hospital de Campdevànol
HC-HD46 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | WELCH ALLYN | 75CT | (21)100017704818 |  | HOSPITAL DE DIA DE AGUDOS | Hospital de Campdevànol
HC-HD55 | HOLTER DE ECG | NUUBO | MINDER L3S | N201D1114A0016 | 2014-10-09 | HOSPITAL DE DIA DE AGUDOS | Hospital de Campdevànol
HC-HD56 | HOLTER DE ECG | NUUBO | MINDER L3S | N201D0215A0122 | 2014-10-09 | HOSPITAL DE DIA DE AGUDOS | Hospital de Campdevànol
HC-BMB10 | BOMBA DE INFUSION | BD / BECTON DICKINSON | ALARIS P6000 | 6001-00889 |  | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | Hospital de Campdevànol
HC-BMB40 | BOMBA DE INFUSION | BD / BECTON DICKINSON | ALARIS GW 800 | 800002367 |  | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | Hospital de Campdevànol
HC-BMB53 | BOMBA DE INFUSION | BD / BECTON DICKINSON | ALARIS GW 800 | 800002456 |  | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | Hospital de Campdevànol
HC-BMB54 | BOMBA DE INFUSION | BD / BECTON DICKINSON | ALARIS GW 800 | 800002478 |  | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | Hospital de Campdevànol
HC-BMB55 | BOMBA DE INFUSION | BD / BECTON DICKINSON | ALARIS GW 800 | 800001115 |  | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | Hospital de Campdevànol
HC-BMB56 | BOMBA DE INFUSION | BD / BECTON DICKINSON | ALARIS GW 800 | 800001731 |  | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | Hospital de Campdevànol
HC-BMB57 | BOMBA DE INFUSION | BD / BECTON DICKINSON | ALARIS GW 800 | 800001107 |  | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | Hospital de Campdevànol
HC-BMB58 | BOMBA DE INFUSION | BD / BECTON DICKINSON | ALARIS GW 800 | 800001356 |  | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | Hospital de Campdevànol
HC-BMB59 | BOMBA DE INFUSION | BD / BECTON DICKINSON | ALARIS GW 800 | 800002377 |  | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | Hospital de Campdevànol
HC-BMB60 | BOMBA DE INFUSION | BD / BECTON DICKINSON | ALARIS GW 800 | 800001172 |  | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | Hospital de Campdevànol
HC-BMB61 | BOMBA DE INFUSION | BD / BECTON DICKINSON | ALARIS GW 800 | 800001425 |  | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | Hospital de Campdevànol
HC-BMB62 | BOMBA DE INFUSION | BD / BECTON DICKINSON | ALARIS GW 800 | 800001135 |  | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | Hospital de Campdevànol
HC-BMB63 | BOMBA DE INFUSION | BD / BECTON DICKINSON | ALARIS GW 800 | 800002411 |  | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | Hospital de Campdevànol
HC-BMB64 | BOMBA DE INFUSION | BD / BECTON DICKINSON | ALARIS GW 800 | 800001098 |  | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | Hospital de Campdevànol
HC-BT2 | BASCULA PESA PERSONAS CON TALLIMETRO | AÑO SAYOL | FZA | 110328 |  | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | Hospital de Campdevànol
HC-BT3 | BASCULA PESA PERSONAS CON TALLIMETRO | AÑO SAYOL | FZA | 110281 |  | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | Hospital de Campdevànol
HC-BT39 | BASCULA PESA PERSONAS | SECA | 956 | 10000000120621 |  | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | Hospital de Campdevànol
HC-BT8 | BASCULA PESA PERSONAS CON TALLIMETRO | PESPERSON | FZA | 114838 |  | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | Hospital de Campdevànol
HC-HM29 | POLIGRAFO | COMPUMEDICS NEUROSCAN | SOMNEA | 106381 |  | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | Hospital de Campdevànol
HC-HM30 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | GENERAL ELECTRIC | DASH 2000 | AAS05030019SA |  | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | Hospital de Campdevànol
HC-HM46 | ECOGRAFO | SONOSITE | SII ULTRASOUND SYSTEM | 044715 |  | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | Hospital de Campdevànol
HC-HM46-1 | ECOGRAFO | SONOSITE | C60 | 04DWJF |  | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | Hospital de Campdevànol
HC-HM46-2 | ECOGRAFO | SONOSITE | L25 | 04JG8D |  | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | Hospital de Campdevànol
HC-HM6 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | NIHON KOHDEN | LIFESCOPE 6 | 21336 |  | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | Hospital de Campdevànol
HC-HT3 | DESFIBRILADOR | GENERAL ELECTRIC | RESPONDER 2000 | 3200743 |  | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | Hospital de Campdevànol
HC-HT36 | PULSIOXIMETRO | MASIMO | RAD 5 | N155688 |  | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | Hospital de Campdevànol
HC-HT41 | PULSIOXIMETRO | MASIMO | RAD-5V | N247652 | 2022-05-24 | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | Hospital de Campdevànol
HC-HT42 | PULSIOXIMETRO | MASIMO | RAD-5V | N247708 | 2022-05-24 | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | Hospital de Campdevànol
HC-HT43 | PULSIOXIMETRO | MASIMO | RAD-5V | N247749 | 2022-05-24 | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | Hospital de Campdevànol
HC-LLE8 | BASCULA PESA PERSONAS | ASIMED | SIGMA PLUS A | 8IC023593 |  | HOSPITALIZACION AGUDOS QUIRURGICOS | Hospital de Campdevànol
HC-BT28 | BASCULA PESA BEBES | SECA | 375 | 5375125064389 |  | PEDIATRIA | Hospital de Campdevànol
HC-HT29 | ASPIRADOR | GOMCO | 1180 | P-8843 |  | PEDIATRIA | Hospital de Campdevànol
HC-HT30 | ASPIRADOR | ORDISI |  |  |  | PEDIATRIA | Hospital de Campdevànol
HC-HT45 | BASCULA PESA BEBES | SECA | 8734 | 10000000875225 | 2022-08-25 | PEDIATRIA | Hospital de Campdevànol
HC-Q119 | SACA LECHE ELECTRICO | MEDELA | SYMPHONY | 1601205 | 2016-11-15 | PEDIATRIA | Hospital de Campdevànol
HC-PR0002 | RAYOS X PORTATIL | PHILIPS | MOBILE DIAGNOST M50 | 16200002 |  | RADIOLOGIA | Hospital de Campdevànol | STO
HC-R12 | IMPRESORA DE PLACAS | AGFA | DRYSTAR AXYS 5367/100 | 1059 |  | RADIOLOGIA | Hospital de Campdevànol
HC-R16 | ESTACION DE TRABAJO RX | PHILIPS | DIGITAL DIAGNOST C50 | 160007 |  | RADIOLOGIA | Hospital de Campdevànol | STO
HC-R17 | SALA RX TELECOMANDO | PHILIPS | COMBIDIAGNOST R90 | SN17000001 | 2017-03-14 | RADIOLOGIA | Hospital de Campdevànol | STO
HC-R18 | FLUOROSCOPIO / ARCO EN C | PHILIPS | BV ENDURA R2.3 | 001582 |  | RADIOLOGIA | Hospital de Campdevànol | STO
HC-R19 | RAYOS X PORTATIL | PHILIPS | MICRODOSE SI UNIVERSAL | 160055-10 |  | RADIOLOGIA | Hospital de Campdevànol | STO
HC-R20 | MAMOGRAFO | PHILIPS | MICRODOSE LD | H58500 |  | RADIOLOGIA | Hospital de Campdevànol
HC-R22 | TAC | PHILIPS | MX 16 | 200072 |  | RADIOLOGIA | Hospital de Campdevànol | STO
HC-R6 | RAYOS X PORTATIL | GENERAL ELECTRIC | TMX 2393200 | 2393200 |  | RADIOLOGIA | Hospital de Campdevànol
HC-HD51 | BICICLETA ESTATICA | CECOTEC | POWERRACTIVE |  |  | REHABILITACION | Hospital de Campdevànol
HC-HD52 | BICICLETA ESTATICA | CECOTEC | POWERRACTIVE |  |  | REHABILITACION | Hospital de Campdevànol
HC-HD53 | BICICLETA ESTATICA | CECOTEC | POWERRACTIVE |  |  | REHABILITACION | Hospital de Campdevànol
HC-HD54 | BICICLETA ESTATICA | CECOTEC | POWERRACTIVE |  |  | REHABILITACION | Hospital de Campdevànol
HC-BMB41 | BOMBA DE INFUSION | BD / BECTON DICKINSON | ALARIS GW 800 | 800001724 |  | URGENCIAS | Hospital de Campdevànol
HC-BMB42 | BOMBA DE INFUSION | BD / BECTON DICKINSON | ALARIS GW 800 | 800001358 |  | URGENCIAS | Hospital de Campdevànol
HC-BMB43 | BOMBA DE INFUSION | BD / BECTON DICKINSON | ALARIS GW 800 | 800001111 |  | URGENCIAS | Hospital de Campdevànol
HC-BMB44 | BOMBA DE INFUSION | BD / BECTON DICKINSON | ALARIS GW 800 | 800000773 |  | URGENCIAS | Hospital de Campdevànol
HC-BMB45 | BOMBA DE INFUSION | BD / BECTON DICKINSON | ALARIS GW 800 | 800001121 |  | URGENCIAS | Hospital de Campdevànol
HC-BMB46 | BOMBA DE INFUSION | BD / BECTON DICKINSON | ALARIS GW 800 | 800002386 |  | URGENCIAS | Hospital de Campdevànol
HC-BMB47 | BOMBA DE INFUSION | BD / BECTON DICKINSON | ALARIS GW 800 | 800002397 |  | URGENCIAS | Hospital de Campdevànol
HC-BMB48 | BOMBA DE INFUSION | BD / BECTON DICKINSON | ALARIS GW 800 | 800001685 |  | URGENCIAS | Hospital de Campdevànol
HC-BMB49 | BOMBA DE INFUSION | BD / BECTON DICKINSON | ALARIS GW 800 | 800002385 |  | URGENCIAS | Hospital de Campdevànol
HC-BMB50 | BOMBA DE INFUSION | BD / BECTON DICKINSON | ALARIS GW 800 | 800000950 |  | URGENCIAS | Hospital de Campdevànol
HC-BMB51 | BOMBA DE INFUSION | BD / BECTON DICKINSON | ALARIS GW 800 | 800002412 |  | URGENCIAS | Hospital de Campdevànol
HC-BT13 | BASCULA PESA PERSONAS CON TALLIMETRO | PESPERSON |  |  |  | URGENCIAS | Hospital de Campdevànol
HC-BT14 | BASCULA PESA BEBES | PESPERSON |  | 22939 |  | URGENCIAS | Hospital de Campdevànol
HC-Q5 | DESFIBRILADOR | GENERAL ELECTRIC | RESPONDER 3000 | 101177813 |  | URGENCIAS | Hospital de Campdevànol
HC-R23 | ECOGRAFO | SONOSITE | M-TURBO ULTRASOUND SYSTEM | WK2TRY |  | URGENCIAS | Hospital de Campdevànol
HC-U18 | ASPIRADOR | ALSA | VORTEX AS 200 30LT | 870G-01/07 |  | URGENCIAS | Hospital de Campdevànol
HC-U19 | MANTA TERMICA | SMITHS MEDICAL | SW 3000 | 1584 E | 2001-02-14 | URGENCIAS | Hospital de Campdevànol
HC-U2 | DESFIBRILADOR, COMPONENTE | MEDTRONIC | 3010013 | 60544 |  | URGENCIAS | Hospital de Campdevànol
HC-U34 | DESFIBRILADOR | MEDTRONIC | LIFEPAK 20 | 46782724 |  | URGENCIAS | Hospital de Campdevànol
HC-U35 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | GENERAL ELECTRIC | B125 | SQF20269403WA | 2020-11-01 | URGENCIAS | Hospital de Campdevànol
HC-U36 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | GENERAL ELECTRIC | B125 | SQF20269402WA | 2020-11-01 | URGENCIAS | Hospital de Campdevànol
HC-U39 | ECOGRAFO | ESAOTE | MY LAB X5 | 341432 | 2021-04-26 | URGENCIAS | Hospital de Campdevànol
HC-U52 | ECOGRAFO, SONDA | ESAOTE | SE3133 | 220100435C | 2022-09-14 | URGENCIAS | Hospital de Campdevànol
HC-U53 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | GENERAL ELECTRIC | B125 | SR722200003WA | 2022-06-11 | URGENCIAS | Hospital de Campdevànol
HV-036916 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | RIESTER | ri-champion | 01001337 |  | PEDIATRIA, GINECOLOGIA | HUV-EP-P1-2
HC-CRIP8 | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | HEINE GERMANY | HEINE OMEGA 500 | 1144751 |  | Consorci Hospitalari de Vic
HC-CE98 | IMPEDANCIOMETRO TIMPANOMETRO | MAICO DIAGNOSTIC | TOUCHTYMP | MA9110849 | 2024-04-24 | Hospital de Campdevànol
HC-HT51 | BOMBA DE JERINGA | BD / BECTON DICKINSON | ALARIS ATIVA | 272137540 |  | Hospital de Campdevànol
HT50 | BOMBA DE JERINGA | BD / BECTON DICKINSON | ALARIS ATIVA | 272137539 |  | Hospital de Campdevànol