## Lot 1 - Assistència ELÈCTRICA
| DESCRIPCIÓ | Duración | UNITATS 5 ANYS | COST UNITARI | COST TOTAL
A1 | Assistència a incidència elèctrica d'una Porta d'Accés a Estació (PAE) en horari diürn laborable amb una durada màxima de 4 hores. S'inclou el desplaçament dintre de la xarxa d'estacions de FMB. | - | 25 | 400 | 10000
A2 | Assistència a incidència elèctrica d'una Porta d'Accés a Estació (PAE) en horari diürn laborable amb una durada màxima de 8 hores. S'inclou el desplaçament dintre de la xarxa d'estacions de FMB. | 48 Meses | 25 | 800 | 20000
A3 | Assistència a incidència elèctrica d'una Porta d'Accés a Estació (PAE) en horari nocturn laborable amb una durada màxima de 4 hores. S'inclou el desplaçament dintre de la xarxa d'estacions de FMB. |  | 25 | 800 | 20000
A4 | Assistència a incidència elèctrica d'una Porta d'Accés a Estació (PAE) en horari nocturn laborable amb una durada màxima de 8 hores. S'inclou el desplaçament dintre de la xarxa d'estacions de FMB. |  | 25 | 1300 | 32500
A5 | Extracció i substitució en horari diürn, inclòs el subministrament, del panell led exterior de "Porta en Moviment", mesures 600 x 140mm. S'inclouen les comprovacions en local i en remot de l'operativitat de la PAE en acabar la feina. |  | 10 | 350 | 3500
A6 | Extracció i substitució en horari diürn, inclòs el subministrament, del contacte magnètic de la porta home. Marca Interlogic model DC118. S'inclouen les comprovacions en local i en remot de l'operativitat de la PAE en acabar la feina. |  | 10 | 300 | 3000
A7 | Extracció i substitució en horari diürn, inclòs el subministrament, de final de cursa. Marca Telemecanique Sensors, model SG RED 133 amb capçal inclós. S'inclouen les comprovacions en local i en remot de l'operativitat de la PAE en acabar la feina. |  | 10 | 300 | 3000
A8 | Instal·lació d'electropany CISA en horari diürn, subministrament pr parte de FMB, marca Elettrika. S'inclouen les comprovacions en local i en remot de l'operativitat de la PAE en acabar la feina. |  | 10 | 250 | 2500
A9 | Extracció i substitució en horari diürn, inclòs el subministrament, del polsador d'emergència del comandament local de paret. Marca Schneider Electric (base + polsador). S'inclouen les comprovacions en local i en remot de l'operativitat de la PAE en acabar la feina. |  | 10 | 300 | 3000
A10 | Extracció i substitució en horari diürn, inclòs el subministrament, de banda de pressió de diode marca Mayser model GP39 EPDM amb perfil de C25M. Diode de tipus BK (4 fils) versió 5 sortida de cable. Longitud de 2m. S'inclouen les comprovacions en local i en remot de l'operativitat de la PAE en acabar la feina. |  | 10 | 500 | 5000
A11 | Extracció i substitució en horari diürn, inclòs el subministrament, de la fotocèl·lula de seguretat marca CAME, model DIR10. S'inclouen les comprovacions en local i en remot de l'operativitat de la PAE en acabar la feina. |  | 10 | 350 | 3500
A12 | Extracció i substitució en horari diürn, inclòs el subministrament, de la font d'alimentació del quadre de maniobra. Marca MEAN WELL, HDR-60-24. Entrada 230 i sortida 24V a 2,5A. S'inclouen les comprovacions en local i en remot de l'operativitat de la PAE en acabar la feina. |  | 10 | 350 | 3500
109500