## INSTRUCCIONS COMPLIMENTACIÓ (hidden)
ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PPT D'OFERTA TÈCNICA (ACO1_PPT_OT)
|  |  | TITOL DE L'EXPEDIENT: |  | DADES EXPEDIENT
NÚMERO D'EXPEDIENT:
LICITADOR I IDENTIFICACIÓ DE L'OFERTA: | [5 empty] | DADES DEL SIGNANT
EMPRESA | [5 empty] | NOM I COGNOMS |  | TERMINIS DE LLIURAMENT MÀXIMS LICITACIÓ |  | TERMINIS LLIURAMENT OFERTAT LICITADOR
MAIL | [5 empty] | CÀRREC |  | ORDINARI (dies laborables) | URGENT (Hores) | ORDINARI OFERTAT (dies laborables) (*) | URGENT OFERTAT (Hores) (*)
SIGNATURA I SEGELL
OFERTA BASE (Marcar amb X) |  |  | SI | NO | VARIANT Nº
DATA
|  | IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT |  |  |  |  | IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR
|  | LOT | ARTICLE | CODI HCB | DENOMINACIÓ ARTICLE | REQUERIMENTS TÈCNICS ESPECIFICS | DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR | REFERÈNCIA ARTICLE (***) | UNITATS EN PRESENTACIÓ (**)
Han d'emplenar les cel·les corresponents a les dades personals del licitador i a la seva oferta (oferta base o variant (EN EL CAS QUE ES PERMETIN VARIANTS) nº si cal, un full per cadascuna), les caselles buides de totes les columnes amb capçalera en blanc i no modificar les ja emplenades.
S'han de fer constar TOTES les referències que el proveidor oferti a l'article licitat i que estaran disponibles en cas de resultar adjudicatari, a les mateixes condicions de la licitació/oferta. Si es necessari es pot remitir a un document annex amb totes les referències ofertades a cada article.
PRESENTACIÓ OBLIGATORIA D'AQUEST ANNEX AL SOBRE DE L'OFERTA TÈCNICA (CRITERIS JUDICI DE VALOR), EN PAPER I FITXER EXCEL NO PROTEGIT I EN AQUEST FORMAT.

## descripcions
ANEXO DE CUMPLIMENTACIÓN OBLIGATORIA 1 PPT DE OFERTA TÉCNICA (ACO1_PPT_OT)
Cumplimente en este anexo, EN UN ÚNICO FICHERO EXCEL, LAS OFERTAS A TODOS LOS LOTES A LOS QUE SE PRESENTE. En caso de que la plataforma electrónica le requiera subir un fichero de oferta por cada lote, suba EL MISMO FICHERO TANTAS VECES COMO A LOTES OFERTE. Presentación obligatoria de este annexo en formato EXCEL no protegido.
| TITULO EXPEDIENTE: |  |  | Suministro de apósitos activos
| NUMERO EXPEDIENTE: |  |  | 2025/178
LICITADOR E IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA:
| EMPRESA | [6 empty] | FECHA
| MAIL | [6 empty] | MAIL PEDIDOS
| PERSONA DE CONTACTO (COMERCIAL) |  |  | TELÉFONO |  | DIRECCIÓN MAIL CONTACTO (No pedidos) |  | TELÉFONO PEDIDOS
FAX PEDIDOS
| IDENTIFICACIÓN ARTICULO LICITADO | [5 empty] | IDENTIFICACIÓN ARTICULO OFERTADO LICITADOR
UNT ADJUD. | LOTE | ARTÍCULO | CÓDIGO HCB | DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS | QUANTITAT | UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (UML) | DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR | DESCRIPCIÓN ARTÍCULO LICITADOR | REFERENCIA MATERIAL LICITADOR (***) | FORMATO DE PRESENTACIÓN | UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN (**) | FORMATO PRESENTACIÓN UNIDAD MÍNIMA DE PEDIDO | UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO (**) | OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS (***) | UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR (**) | NOMBRE DEL FABRICANTE | MARCA | REF. MATERIAL DEL FABRICANTE
| 1 | 1 | 180084 | Apósito de alginato cálcico, no adherente. Medida superficie activa entre 9-11cm x 9-11cm. Estéril. Sin látex. | 11520 | APO
| 2 | 2 | 180085 | Apósito de alginato cálcico, no adherente. Medida superficie activa entre 14-16cm x 14-16cm. Estéril. Sin látex. | 11190 | APO
| 3 | 3 | 180086 | Apósito de alginato cálcico en cinta, no adherente. Medida superficie activa mínima de la cinta entre 2-3cm x 30-45cm. Estéril. Sin látex. Libre de DEHP | 18 | APO
| 4 | 4 | 203705 | Apósito con carbón activo con una capa impermeable neutralizante del olor y una capa absorbente suave, con alginato e hidrofibra de hidrocoloide. Medida entre 9-10cm x 9-10cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 450 | APO
| 5 | 5 al 6
| 5 | 5 | 208278 | Apósito de espuma de poliuretano con 5 capas autoadherentes con silicona para el sacro, que permita la recolocación del apósito. Medida entre 14-16cm x 19-21cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 15750 | APO
| 5 | 6 | 208277 | Apósito de espuma de poliuretano con 5 capas autoadherentes con silicona para el sacro. Medida entre 21-23cm x 23-26cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 5130 | APO
| 6 | 7 al 9
| 6 | 7 | 210977 | Apósito de poliacrilato y celulosa, superabsorbente con borde y silicona en toda la superfície. Absorción mínima 1,6g/cm2. Medida superficie total 10-11cm x 10-11cm. Estéril. | 3210 | APO
| 6 | 8 | 209841 | Apósito de poliacrilato y celulosa, superabsorbente con borde y silicona en toda la superfície. Absorción mínima 1,6g/cm2. Medida superficie total 17-18cm x 17-18cm. Estéril. | 2760 | APO
| 6 | 9 | 208326 | Apósito de poliacrilato y celulosa, superabsorbente con borde y silicona en toda la superfície. Absorción mínima 1,6g/cm2. Medida superficie total 20-22cm x 20-22cm. Estéril. | 2550 | APO
| 7 | 10 al 11
| 7 | 10 | 202806 | Apósito bacterioestático de hidrogel con diaquil carbamil (DCAA), sin borde. Medida superficie activa entre 7-8cm x 14-15cm. Sin látex. | 2670 | APO
| 7 | 11 | 202789 | Apósito bacteriostático sin plata, con diaquil carbamil (DCAA), sin borde. Medida superficie activa entre 6-8cm x 9-10cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 6120 | APO
| 8 | 12 | 209801 | Apósito de poliacrilato y celulosa, superabsorbente con capacidad de absorción superior a 1,6g/cm2, no recortable. Medida superficie total 9-10cm x 19-21cm. Estéril. | 2760 | APO
| 9 | 13 al 14
| 9 | 13 | 180087 | Apósito de espuma hidropolimérica, no adhesiva, elevada capacidad de absorción, capa exterior semipermeable, multicapa, sin borde. Medida entre 9-10cm x 9-10cm. Estéril. Sin látex. | 20205 | APO
| 9 | 14 | 180089 | Apósito de espuma hidropolimérica, no adhesiva, elevada capacidad de absorción, capa exterior semipermeable, multicapa, sin borde. Medida entre 14-15cm x 14-15cm. Estéril. Sin látex. | 14760 | APO
| 10 | 15 al 17
| 10 | 15 | 208274 | Apósito de espuma de poliuretano con silicona en todo el apósito, grosor 1,5mm, sin borde adherente. Medida entre 15-16cm x 15-16cm. Estéril. Sin látex. | 12015 | APO
| 10 | 16 | 217309 | Apósito de espuma de poliuretano con silicona en todo el apósito, grosor 1,5mm, sin borde adherente. Medida entre 20-21cm x 50-51cm. Estéril. Sin látex. | 720 | APO
| 10 | 17 | 208273 | Apósito de espuma de poliuretano con silicona en todo el apósito, grosor 1,5mm, sin borde adherente. Medida entre 5,5-6,6cm x 8-9cm. Estéril. Sin látex. | 10395 | APO
| 11 | 18 al 20
| 11 | 18 | 211719 | Apósito hidrocelular multicapa; capa de silicona, capa exterior impermeable, transpirable y recolocable, extrafino. Para pacientes con epidermolisis bullosa. Medida entre 9,5-10,5cm x 9,5-10,5cm. Estéril. Sin látex. | 11850 | APO
| 11 | 19 | 211720 | Apósito hidrocelular multicapa; capa de silicona, capa exterior impermeable, transpirable y recolocable, extrafino. Para pacientes con epidermolisis bullosa. Medida entre 15-16cm x 15-16cm. Estéril. Sin látex. | 4980 | APO
| 11 | 20 | 211718 | Apósito hidrocelular multicapa; capa de silicona, capa exterior impermeable, transpirable y recolocable, extrafino. Para pacientes con epidermolisis bullosa. Medida entre 7-8cm x 7-8cm. Estéril. Sin látex. | 12180 | APO
| 12 | 21 | 202554 | Apósito de poliamida, malla impregnada de silicona por las dos caras. Microadherencia selectiva. Para tratamiento de la epidemiolisis bullosa. Medida total entre 8-11cm x 17-19cm. Estéril. Sin látex. | 8820 | APO
| 13 | 22 al 23
| 13 | 22 | 209802 | Apósito en malla de poliéster, flexible y adaptable, no oclusivo, con partículas de hidrocoloides en matriz de vaselina. Para uso en epidermólisis bullosa. Medida total entre 9,5-10cm x 10-12cm. Estéril. Sin látex. | 4440 | APO
| 13 | 23 | 209799 | Apósito en malla de poliéster, flexible y adaptable, no oclusivo, con partículas de hidrocoloides en matriz de vaselina. Para uso en epidermólisis bullosa. Medida total entre 14,5-15cm x 15-15,5cm. Estéril. Sin látex. | 3240 | APO
| 14 | 24 | 180081 | Apósito de fibra de poliacrilato con hidrocoloide, adherente, sin bordes. Medida superficie activa entre 9-11cm x 9-11cm. Estéril. | 2430 | APO
| 15 | 25 | 180082 | Apósito de fibra de poliacrilato de amonio no tejido con hidrocoloide, cohesivo y de alto nivel de absorción, sin bordes. Incluye sonda de aplicación. Superfície activa total entre 3-5cm x 40-42cm. Estéril. Sin látex. | 855 | APO
| 16 | 26 | 208549 | Apósito de fibra de poliacrilato de amonio con sulfato de plata, microadherente desbridante. Medida entre 9,5-10cm x 10-10,5cm. Estéril. Sin látex. | 3900 | APO
| 17 | 27 | 208666 | Apósito bioactivo modulador de proteasas con octosulfato de sacarosa en soporte de fibra de poliacrilato de amonio, microadherente. Medida total entre 9,5-10cm x 10-10,5cm. Estéril. Sin látex. Libre de DEHP. | 7860 | APO
| 18 | 28 | 180072 | Apósito bioactivo modulador de proteasas con octosulfato de sacarosa en soporte de malla con hidrocoloide. Medida total entre 9,5-10cm x 10-10,5cm. Estéril. Sin látex. Libre de DEHP. Tolerancia del aprox. +/-2cm. | 6660 | APO
| 19 | 29 | 202825 | Apósito en soporte de malla flexible y permeable, recubierto uniformemente con silicona médica, no adhesivo a la herida. Medida entre 9-10cm x 9-10cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 360 | APO
| 20 | 30 | 209800 | Apósito bactericida en soporte pasta con alginato y plata iónica. Tubo aprox. 15g. Estéril. Sin látex. Tolerancia del aprox. +/-10% | 4050 | G
| 21 | 31 al 32
| 21 | 31 | 180094 | Apósito de alginato cálcico e hidrocoloide, con plata iónica, gran capacidad de absorción y retención, no adhesivo. Medida entre 10-11cm x 10-11cm. Estéril. Sin látex. | 1890 | APO
| 21 | 32 | 180095 | Apósito de alginato cálcico e hidrocoloide, con plata iónica, gran capacidad de absorción y retención, no adhesivo. Medida entre 14-15cm x 14-15cm. Estéril. Sin látex. | 840 | APO
| 22 | 33 al 34
| 22 | 33 | 206719 | Apósito de fibra de hidrocoloide con plata iónica, post-quirúrgico, autoadhesivo, capa interna absorbente y flexible. Alta capacidad de absorción. Medida superficie total entre 9-10cm x 15-20cm. Estéril. Sin látex. | 945 | APO
| 22 | 34 | 180096 | Apósito de fibra de hidrocoloide con plata iónica, post-quirúrgico, autoadhesivo, capa interna absorbente y flexible. Medida superficie total entre 9-10cm x 28-30cm. Estéril. Sin látex. | 2295 | APO
| 23 | 35 al 36
| 23 | 35 | 180103 | Apósito compuesto por fibra de hidrocoloide, 100% celulosa. Medida superficie activa entre 14-16cm x 14-16cm. Estéril. Sin látex. | 1065 | APO
| 23 | 36 | 180104 | Apósito compuesto por fibra de hidrocoloide, 100% celulosa. Medida superficie activa entre 9-11cm x 9-11cm. Estéril. Sin látex. | 2460 | APO
| 24 | 37 al 38
| 24 | 37 | 180097 | Apósito de fibra de hidrocoloide con plata iónica y surfactante, con fibra reforzante de celulosa regenerada. Alta capacidad de absorción. Medida superficie activa aprox. 10cm x 10cm. Estéril. Sin látex. Tolerancia del aprox. +/-2cm | 5280 | APO
| 24 | 38 | 180098 | Apósito de hidrofibra de hidrocoloide con plata iónica y surfactante, con fibra reforzante de celulosa regenerada. Alta capacidad de absorción. Medida superficie activa aprox. 15cm x 15cm. Estéril. Sin látex. Tolerancia del aprox. +/-2cm | 1125 | APO
| 25 | 39 | 196674 | Apósito con plata nanocristalina, bactericida en malla, compuesto por 1 capa de poliéster flexible con baja adherencia. Medida entre 10-12cm x 18-20cm. Estéril. Sin látex. Compatible con terapia de presión negativa | 900 | APO
| 26 | 40 | 208272 | Apósito con plata nanocristalina, bactericida en malla, compuesto por 3 capas: 1 interna absorbente y 2 externas de polietileno de alta densidad. Medida entre 10-12cm x 18-20cm. Estéril. Sin látex. | 684 | APO
| 27 | 41 | 180099 | Apósito con plata iónica en soporte de escuma de poliuretano, no adhesivo, bordes biselados. Medida entre 9-10cm x 9-10cm. Estéril. Sin látex. | 375 | APO
| 28 | 42 al 44
| 28 | 42 | 203332 | Apósito desbridante hidroactivo de poliacrilato y fibras de celulosa, impregnado con solución Ringer, protegido por capa de polipropileno, tiras de silicona. Medida diámetro entre 3,5-4cm x 7,5-8cm. Estéril. | 1290 | APO
| 28 | 43 | 203331 | Apósito desbridante hidroactivo de poliacrilato y fibras de celulosa, impregnado con solución Ringer, protegido por capa de polipropileno, tiras de silicona. Medida diámetro entre 7-7,5cm x 7-7,5cm. Estéril. | 660 | APO
| 28 | 44 | 203333 | Apósito desbridante hidroactivo de poliacrilato y fibras de celulosa, impregnado con solución Ringer, protegido por capa de polipropileno, tiras de silicona. Medida diámetro entre 4-6cm. Estéril. | 1470 | APO
| 29 | 45 al 47
| 29 | 45 | 180077 | Apósito de hidrocoloide con pectina, en placa, grosor inferior a 3mm (extrafino), sin borde, translúcido i retirada atraumática. Medida superficie activa 10cm x 10cm (+/-2cm). Estéril. Sin látex. | 1230 | APO
| 29 | 46 | 180078 | Apósito de hidrocoloide con pectina, en placa, grosor inferior a 3mm (extrafino), sin borde, translúcido i retirada atraumática. Medida superficie activa 15cm x 15cm (+/-2cm). Estéril. Sin látex. | 180 | APO
| 29 | 47 | 180079 | Apósito de hidrocoloide con pectina, en placa, grosor inferior a 3mm (extrafino), sin borde, translúcido i retirada atraumática. Medida superficie activa 8cm x 8cm (+/-2cm). Estéril. Sin látex. | 5070 | APO
| 30 | 48 | 202727 | Apósito de tejido sin tejer con hidrogel amorfo y transparente con 15g por apósito, sin borde. Medida superficie activa entre 9-10cm x 19-20cm. Estéril. Sin látex. | 4380 | APO
| 31 | 49 | 202735 | Apósito bactericida sin plata en soporte malla de cadexómero yodado. Medida superficie activa entre 6-7cm x 8-9cm. Estéril. Un solo uso. | 1860 | APO
| 32 | 50 | 210041 | Bactericida sin plata con cadexómero yodado en polvo. Sobre de aprox. 3g. Estéril. Tolerancia del aprox. +/-5% | 2016 | G
| 33 | 51 | 180102 | Emulsión regeneradora celular, bacteriostática. Envase dosificador entre 50-60ml. Sin látex. | 80100 | ML
| 34 | 52 | 210927 | Miel de Manuka 100%, sin aditivos, sin conservantes ni colorantes, en forma de gel. Grado médico. Tubo 25g. Estéril. Sin látex. | 28800 | G
| 35 | 53 | 218127 | Solución barrera de polímero de acrilato, cianoacrilato y hexametildisiloxano o similar, sin aromas ni conservantes ni alcohol, sin zinc, en aplicador tipo lápiz o equivalente de capacidad aprox. 2,7ml. Sin látex. Tolerancia del aprox. +/-0,2ml | 120 | UND
| 36 | 54 | 180083 | Solución barrera de polímero de acrilato plastificante, no irritante, sin alcohol, hipoalergénico, en spray. Capacidad 25-30 ml. Sin látex. | 171780 | ML
| 37 | 55 | 180226 | Gel descontaminante para la desinfección e hidratación de heridas, formulado con tensioactivos y agentes antimicrobianos de naturaleza catiónica no clorada, como polihexanida (PHMB) o octenidina. Formato entre 20-50ml con apertura aséptica. Estéril. Envase entre 30-50ml | 47700 | ML
| 38 | 56 | 180227 | Solución descontaminante para la desinfección e hidratación de heridas, formulada con tensioactivos y agentes antimicrobianos de naturaleza catiónica no clorada, como polihexanida (PHMB) o octenidina. Presentación líquida entre 300-500ml. Estéril. | 283500 | ML
| 39 | 57 | 180225 | Solución de hidrogel descontaminante de heridas con ácido hipocloroso, con función bactericida, fungicida y esporicida, apto para mucosas. Estéril. Tubo entre 120-125g | 92880 | G
| 40 | 58 | 180228 | Solución líquida descontaminante de heridas con ácido hipocloroso, con función bactericida, fungicida y esporicida, apto para mucosas. Capacidad entre 450-500ml. Estéril. | 1422000 | ML
| 41 | 59 al 60
| 41 | 59 | 201753 | Lámina de poliuretano y tejido sin tejer (poliéster y viscosa), adherencia de silicona en toda la superficie del apósito. Para el tratamiento de cicatrices e injertos parciales o profundos. Medida entre 10-11cm x 17,5-18,5cm. Sin látex. | 735 | UND
| 41 | 60 | 201752 | Lámina de poliuretano y tejido sin tejer (poliéster y viscosa), adherencia de silicona en toda la superficie del apósito. Para el tratamiento de cicatrices e injertos parciales o profundos. Medida entre 4,5-5,5cm x 7-7,5cm. Sin látex. | 750 | UND
| 42 | 61 | 198353 | Emulsión con ácidos grasos hiperoxigenados para la prevención y tratamiento del enrojecimiento y úlceras cutáneas en extremidades inferiores en estadios iniciales. Frasco de capacidad aprox. 100ml. Sin látex. | 306000 | ML
| 43 | 62 al 63
| 43 | 62 | 227211 | Aceite con ácidos grasos hiperoxigenados para la prevención y tratamiento del enrojecimiento y úlceras cutáneas en estadio I y II. Frasco de capacidad de 100ml. Sin látex. | 708000 | ML
| 43 | 63 | 205450 | Aceite con ácidos grasos hiperoxigenados para la prevención y tratamiento del enrojecimiento y úlceras cutáneas en estadio I y II. Frasco de capacidad de 200ml. Sin látex. | 1830000 | ML
| 44 | 64 al 65
| 44 | 64 | 205491 | Apósito de espuma de poliuretano absorbente y blanda, capa superior de poliuretano elástica y transpirable, elevada capacidad de absorción. Medida entre 9,5-10cm x 10-10,5cm. Estéril. Sin látex. Libre de Ftalatos | 2100 | APO
| 44 | 65 | 205492 | Apósito de espuma de poliuretano absorbente y blanda, capa superior de poliuretano elástica y transpirable, elevada capacidad de absorción. Medida entre 14,5-15cm x 15-15,5cm. Estéril. Sin látex. Libre de Ftalatos | 1500 | APO
| 45 | 66 al 69
| 45 | 66 | 211578 | Apósito de espuma de poliuretano, con reborde adhesivo de silicona, elevada capacidad de absorción, capa exterior semipermeable, multicapa, con lengüeta, recolocable. Medida entre 9,5-10,5cm x 9,5-10,5cm. Estéril. Sin látex. | 25710 | APO
| 45 | 67 | 202821 | Apósito de espuma de poliuretano, con reborde adhesivo de silicona, elevada capacidad de absorción, capa exterior semipermeable, multicapa, con lengüeta, recolocable. Medida entre 12-13cm x 12-13cm. Estéril. Sin látex. | 38310 | APO
| 45 | 68 | 202822 | Apósito de espuma de poliuretano, con reborde adhesivo de silicona, elevada capacidad de absorción, capa exterior semipermeable, multicapa, con lengüeta, recolocable. Medida entre 15-16cm x 15-16cm. Estéril. Sin látex. | 18930 | APO
| 45 | 69 | 202823 | Apósito de espuma de poliuretano, con reborde adhesivo de silicona, elevada capacidad de absorción, capa exterior semipermeable, multicapa, con lengüeta, recolocable. Medida entre 21-22cm x 21-22cm. Estéril. Sin látex. | 4380 | APO
| 46 | 70 | 202555 | Apósito superabsorbente con membrana polimérica multifuncional, glicerina, elevada capacidad de absorción, capa exterior semipermeable, no adhesivo, sin borde recortable. Medida superfície total 16-18cm x 18-20cm. Estéril. Sin látex. | 1530 | APO
| 47 | 71 al 73
| 47 | 71 | 180090 | Apósito de espuma de poliuretano con partículas de poliacrilato y borde de silicona, grosor del apósito superior a 3mm. Medida superficie total entre 9,5-10cm x 10-10,5cm. Estéril. Sin látex. | 3510 | APO
| 47 | 72 | 180091 | Apósito de espuma de poliuretano con partículas de poliacrilato y borde de silicona, grosor del apósito superior a 3mm. Medida superficie total entre 11,5-12cm x 12-12,5cm. Estéril. Sin látex. | 4440 | APO
| 47 | 73 | 180092 | Apósito de espuma de poliuretano con partículas de poliacrilato y borde de silicona, grosor del apósito superior a 3mm. Medida superficie total entre 20-21cm x 21-22cm. Estéril. Sin látex. | 480 | APO
| 48 | 74 | 202723 | Apósito hidrocelular absorbente de poliuretano, no adhesivo, multicapa, capa exterior impermeable, capa de contacto microperforada, con muesca. Color crema. Medida entre 8,5-9,5cm x 8,5-9,5cm. Estéril. Sin látex. | 1920 | APO
| 49 | 75 | 180093 | Apósito de espuma de poliuretano con forma anatómica para talón, muy flexible, sin borde adhesivo, adherencia de silicona en todo el apósito, elevada capacidad de absorción. Para poder usarse con vendajes compresivos. Sin tira de fijación. Sin látex. Sin tira para fijación. Medida superficie total mínima igual o mayor a 200cm2. | 9600 | APO
| 50 | 76 | 203427 | Apósito de espuma de poliuretano con forma anatómica para talón y/o codo, muy flexible, no adhesivo, capa exterior impermeable, tira almohadillada para la fijación. Elevada capacidad de absorción y permita combinación con otro producto. Sin látex. | 7380 | APO
| 51 | 77 | 202953 | Apósito de espuma de poliuretano, con adherencia de silicona, sin film de poliuretano externo para mejorar la transferencia de exudado lejos de la lesión. Medida entre 14,5-15cm x 20-21cm. Estéril. Sin látex. | 1320 | APO
| 52 | 78 al 83
| 52 | 78 | 222694 | Apósito postquirúrgico bacterioestático, sin plata, impermeable, flexible, con borde transparente. Medida superficie activa entre 9,5-10cm x 20-21cm. Estéril. Sin látex. | 4800 | APO
| 52 | 79 | 222619 | Apósito postquirúrgico bacterioestático, sin plata, impermeable, flexible, con borde transparente. Medida superficie activa entre 9,5-10cm x 25-26cm. Estéril. Sin látex. | 3720 | APO
| 52 | 80 | 222620 | Apósito postquirúrgico bacterioestático, sin plata, impermeable, flexible, con borde transparente. Medida superficie activa entre 9,5-10cm x 30-32cm. Estéril. Sin látex. | 7755 | APO
| 52 | 81 | 222681 | Apósito postquirúrgico bacterioestático, sin plata, impermeable, flexible, con borde transparente. Medida superficie activa entre 9,5-10cm x 35-36cm. Estéril. Sin látex. | 30 | APO
| 52 | 82 | 222709 | Apósito postquirúrgico bacterioestático, sin plata, impermeable, flexible, con borde transparente. Medida superficie activa entre 4-5cm x 7-8cm. Estéril. Sin látex. | 30 | APO
| 52 | 83 | 222693 | Apósito postquirúrgico bacterioestático, sin plata, impermeable, flexible, con borde transparente. Medida superficie activa entre 7-8cm x 15-16cm. Estéril. Sin látex. | 180 | APO
| 53 | 84 al 87
| 53 | 84 | 226524 | Apósito post-quirúrgico de fibra de hidrocoloide, con capa interior absorbente. Medida entre 9-10cm x 9-10cm. Estéril. Sin látex. | 270 | APO
| 53 | 85 | 226572 | Apósito post-quirúrgico de fibra de hidrocoloide, con capa interior absorbente. Medida entre 9-10cm x 15-16cm. Estéril. Sin látex. | 1800 | APO
| 53 | 86 | 226573 | Apósito post-quirúrgico de fibra de hidrocoloide, con capa interior absorbente. Medida entre 9-10cm x 25-26cm. Estéril. Sin látex. | 1680 | APO
| 53 | 87 | 226525 | Apósito post-quirúrgico de fibra de hidrocoloide, con capa interior absorbente. Medida entre 9-10cm x 30-31cm. Estéril. Sin látex. | 480 | APO
Este documento de oferta no se tiene que firmar dado que, en el momento de hacer el envío de la proposición a través de la herramienta de Sobre Digital, la persona o personas que tienen la debida representación de la empresa tienen que firmar el documento "resumen" de la oferta presentada que comporta la firma de todos los documentos que la integran, sin perjuicio de tener que firmar el DEUC en conformidad con el artículo 140 de la LCSP
* Encontraréis las instrucciones en la pestaña de "Instrucciones cumplimentación"

## Instrucciones cumplimentación
Ejemplo cumplimentación
|  | UML | FORMATO DE PRESENTACIÓN | UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN (**) | FORMATO PRESENTACIÓN UNIDAD MÍNIMA DE PEDIDO | UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO (**) | OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS (***) | UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR (**)
|  | TIRA | CAJA | 15X3=45 tiras | EMBALAJE | 4x45=180 tiras | BOLSA | 3 tiras
ARTICULO | PRESENTADAS EN BOLSAS DE 3 TIRAS en cajas de 15 bolsas, y en una caja mayor (embalaje) de 4 cajas pequeñas . La unidad mínima de pedido es el embalaje (3 tirasx 15 bolsasx 4 cajas= 180 tiras (UML)
Indicaciones
Presentación obligatoria de este annexo en formato EXCEL.
Formato de presentación: Se ha de indicar si es ROLLO, ENVASE, CAJA, BOLSA, BIDÓN, EMBALAJE (el más grande normalmente) ** Se debe indicar en la celda "UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN" el número de unidades que contiene la presentación ofertada en cada uno de sus formatos. Se debe indicar en la celda "UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO" el número de unidades que contiene la presentación de pedido. Se debe indicar en la celda "UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR" el número de unidades que contiene la presentación en caso que tenga un formato menor dentro de la misma, por ejemplo si la UML es Mililitro, ML, la presentación ofertada es tubo de 20 ML, y se piden en embalajes de 200 tubos, pero viene en cajas de 10 tubos. Las UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN, EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO y EN OTRO FORMATO MENOR deben estar siempre en la base a la UML. OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS y UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR sólo es necesario rellenarlo si existen. Los formatos de presentación deben cumplir los requisitos técnicos de unidades mínimas/máximas/aproximadas de presentación requeridas en la licitación si existen.
*** Se deben hacer constar TODAS las referencias que el proveedor oferte al articulo licitado y que estaran disponibles en caso de resultar adjudicatario, a las mismas condiciones de la licitación/oferta. Si es necesario, se puede remitir en un documento anexo con todas las referencias ofertadas a cada artículo, pero igualmente será obligatorio relacionarlas con la celda correspondiente de este documento.
Si se encuentra problemas de formato para rellenar en este fichero su oferta o tiene dudas de cómo rellenarlo, contacte en el email csecreta@clinic.cat o en el teléfono 932275629, para solicitar un fichero corregido o aclaraciones. Si las dudas se refieren a las condiciones de la licitación o los requerimientos técnicos de los artículos licitados, o con la plataforma E-LICITA, o cualquier otra duda sobre el expediente, contacte con el email sc@clinic.cat o con el teléfono 932275460, para solicitar aclaraciones.
Se deben rellenar las celdas correspondientes a los datos personales del licitador y a su oferta (oferta base o variante (EN EL CASO QUE SE PERMITAN VARIANTES) número de hace falta, una hoja para cada una), las celdas vacías de todas las columnas con cabecera blanca y no modificar las ya rellenas.
En el caso que existan componentes (mismo artículo con diferentes colores, tallas,etc…) en la licitación se deben rellenar los campos de los artículos, no la línea que engobla a toda la gama de componentes.