## S9 (hidden)
SERVEI MANTENIMENT ELECTROCLORACIONS I ESTACIONS DE CLORACIÓ. TREBALLS PROGRAMATS | PREU MÀXIM ADMÈS |  | PONDERACIÓ | PREUS OFERTATS |  | PREU PONDERAT
Preu unitari de revisió annual d'estació d'electrocloració tipus A ( Cota 118 Tarragona ), d'acord a les instruccions tècniques i al criteri de la D.F.dels treballs. Inclou tots els mitjans, equips, recursos necessaris, així com tota la gestió documental descrita al Plec i annexos. Inclou tots els kits de manteniment i elements fungibles necessaris. Apartats 1,2,1 i 1,3,A) | 8250 | revisió | 18.92% |  | revisió | 0 | 8250 | 18.92%
Preu unitari de revisió trimestral d'estació d'electrocloració tipus A ( Cota 118 Tarragona ), d'acord a les instruccions tècniques i al criteri de la D.F.dels treballs. Inclou tots els mitjans, equips, recursos necessaris, així com tota la gestió documental descrita al Plec i annexos. Inlcou tots els elements fungibles i consumibles necessaris. s'efectuaran tres revisions trimestrals/any/estació.Apartats 1,2,1 i 1,3,A) | 1250 | revisió | 8.601% |  | revisió | 0 | 3750 | 8.601%
Preu unitari de revisió annual d'estació d'electrocloració tipus B (EB 25 Baronia i S.J. Domenys), d'acord a les instruccions tècniques i al criteri de la D.F.dels treballs. Inclou tots els mitjans, equips, recursos necessaris, així com tota la gestió documental descrita al Plec i annexos. Inclou tots els kits de manteniment i elements fungibles necessaris.Apartats 1,2,1 i 1,3,B) | 6900 | revisió | 15.83% |  | revisió | 0 | 6900 | 15.83%
Preu unitari de revisió trimestral d'estació d'electrocloració tipus B (EB 25 Baronia i S.J. Domenys), d'acord a les instruccions tècniques i al criteri de la D.F.dels treballs. Inclou tots els mitjans, equips, recursos necessaris, així com tota la gestió documental descrita al Plec i annexos. Inlcou tots els elements fungibles i consumibles necessaris. s'efectuaran tres revisions trimestrals/any/estació.Apartats 1,2,1 i 1,3,B) | 475 | revisió | 3.268% |  | revisió | 0 | 1425 | 3.268%
Preu unitari de revisió annual d'estació d'electrocloració tipus C ( EB 4 Perafort, EB 10 Riudoms ), d'acord a les instruccions tècniques i al criteri de la D.F.dels treballs. Inclou tots els mitjans, equips, recursos necessaris, així com tota la gestió documental descrita al Plec i annexos. Inclou tots els kits de manteniment i elements fungibles necessaris.Apartats 1,2,1 i 1,3,C) | 7800 | revisió | 17.89% |  | revisió | 0 | 7800 | 17.89%
Preu unitari de revisió trimestral d'estació d'electrocloració tipus C ( EB 4 Perafort, EB 10 Riudoms ), d'acord a les instruccions tècniques i al criteri de la D.F.dels treballs. Inclou tots els mitjans, equips, recursos necessaris, així com tota la gestió documental descrita al Plec i annexos. Inlcou tots els elements fungibles i consumibles necessaris. s'efectuaran tres revisions trimestrals/any/estació.Apartats 1,2,1 i 1,3,C) | 475 | revisió | 3.268% |  | revisió | 0 | 1425 | 3.268%
Preu unitari de revisió annual d'estació de dosificació de clor tipus D ( EB13 Pobla Mafumet, EB 18 Valls ), d'acord a les instruccions tècniques i al criteri de la D.F.dels treballs. Inclou tots els mitjans, equips, recursos necessaris, així com tota la gestió documental descrita al Plec i annexos. Inclou tots els kits de manteniment i elements fungibles necessaris.Apartats 1,2,1 i 1,3,D) | 3950 | revisió | 9.06% |  | revisió | 0 | 3950 | 9.06%
Preu unitari de revisió trimestral d'estació de d'electrocloració tipus D ( EB13 Pobla Mafumet, EB 18 Valls ), d'acord a les instruccions tècniques i al criteri de la D.F.dels treballs. Inclou tots els mitjans, equips, recursos necessaris, així com tota la gestió documental descrita al Plec i annexos. Inclou tots els elements fungibles i consumibles necessaris.Apartats 1,2,1 i 1,3,D) | 450 | revisió | 3.096% |  | revisió | 0 | 1350 | 3.096% | 34850
Preu unitari de revisió annual d'estació de dosificació de clor tipus E ( EB 1 L'Ampolla i emergència L'Ampolla ), d'acord a les instruccions tècniques i al criteri de la D.F.dels treballs. Inclou tots els mitjans, equips, recursos necessaris, així com tota la gestió documental descrita al Plec i annexos. Inclou tots els kits de manteniment i elements fungibles necessaris.Apartats 1,2,1 i 1,3,E) | 3500 | revisió | 8.028% |  | revisió | 0 | 3500 | 8.028%
Preu unitari de revisió trimestarl d'estació de dosificació de clor tipus E ( EB 1 L'Ampolla i emergència L'Ampolla ), d'acord a les instruccions tècniques i al criteri de la D.F.dels treballs. Inclou tots els mitjans, equips, recursos necessaris, així com tota la gestió documental descrita al Plec i annexos. Inclou tots els elements fungibles i consumibles necessaris.Apartats 1,2,1 i 1,3,E) | 350 | revisió | 2.408% |  | revisió | 0 | 1050 | 2.408%
Preu mensual de d'assistència telefònica i d'assistència urgent in situ, d'acord a les instruccions tècniques i al criteri de la D.F.dels treballs. Inclou tots els mitjans, equips, recursos necessaris, així com tota la gestió documental descrita al Plec i annexos. Inclou tots els kits de manteniment i elements fungibles necessaris.Apartats 1,2,3 i 1,3,F). en la quota mensual s'inclouen dues visites annuals a camp per a revisar in-situ un equip en fallada dels relacionats amb aquest Plec que estigui en fallada i que no puguin ser solucionades amb assistència telefònica. S'inclouen fins a tres hores de treball de tècnic a camp un cop arribat a la estació per cada una d'aquestes dues actuacions. | 350 | mes | 9.633% |  | mes | 0 | 4200 | 9.633%
|  |  | 100% |  |  |  | 43600 | 100%
SERVEI MANTENIMENT ELECTROCLORACIONS I ESTACIONS DE CLORACIÓ. TREBALLS A DEMANDA | PREU MÀXIM ADMÈS |  | PONDERACIÓ | PREUS OFERTATS |  | PREU PONDERAT
Hora de treball de tècnic especialista en instal.lacions d'electrocloració i estacions de cloració per treballs de reparació o millora. Inclou tots els mitjans, eines, equips, recursos necessaris, així com tota la gestió documental descrita al Plec i annexos. Horari establert entre 06h i 22h. Apartats 1,2,1 i 1,3,E). Apartats 1.2.2 i 1.3.F un cop superades les tres hores de treball a camp per actuació o superades les dues actuacions/any incloses. | 43 | €/ut | 17.49% |  | €/ut | 0 | 2795 | 17.49%
Hora de treball de tècnic especialista en instal.lacions d'electrocloració i estacions de cloració per treballs de reparació o millora. Inclou tots els mitjans, eines, equips, recursos necessaris, així com tota la gestió documental descrita al Plec i annexos. Horari establert entre 22h i 06h. Apartats 1,2,3 i 1,2,4. Pel apartat 1,2,4 un cop superades les tres hores de treball a camp per actuació o superades les dues actuacions/any incloses. | 69 | €/ut | 4.317% |  | €/ut | 0 | 690 | 4.317%
Increment màxim sobre el preu de factura dels equips i recanvis necessaris per dur a terme manteniments de millora i correctius a demanda no recollits expressament en els manteniments anuals d'aquest Plec. | 15 | % | 78.2% |  | €/ut | 0 | 12500 | 78.2%
[7 empty] | 15985 | 100%
|  |  | 100% | TOTAL PONDERAT |  | 0
59585

## S9 (2) (hidden)
SERVEI MANTENIMENT ELECTROCLORACIONS I ESTACIONS DE CLORACIÓ. TREBALLS PROGRAMATS | PREU MÀXIM ADMÈS |  | PONDERACIÓ | PREUS OFERTATS |  | PREU PONDERAT
Preu unitari de revisió annual d'estació d'electrocloració tipus A ( Cota 118 Tarragona ), d'acord a les instruccions tècniques i al criteri de la D.F.dels treballs. Inclou tots els mitjans, equips, recursos necessaris, així com tota la gestió documental descrita al Plec i annexos. Inclou tots els kits de manteniment i elements fungibles necessaris. Apartats 1,2,1 i 1,3,A) | 5600 | revisió | 11.63% |  | revisió | 0 | 5600 | 11.63%
Preu unitari de revisió trimestral d'estació d'electrocloració tipus A ( Cota 118 Tarragona ), d'acord a les instruccions tècniques i al criteri de la D.F.dels treballs. Inclou tots els mitjans, equips, recursos necessaris, així com tota la gestió documental descrita al Plec i annexos. Inlcou tots els elements fungibles i consumibles necessaris. s'efectuaran tres revisions trimestrals/any/estació.Apartats 1,2,1 i 1,3,A) | 550 | revisió | 3.427% |  | revisió | 0 | 1650 | 3.427%
Preu unitari de revisió annual d'estació d'electrocloració tipus B (EB 25 Baronia i S.J. Domenys), d'acord a les instruccions tècniques i al criteri de la D.F.dels treballs. Inclou tots els mitjans, equips, recursos necessaris, així com tota la gestió documental descrita al Plec i annexos. Inclou tots els kits de manteniment i elements fungibles necessaris.Apartats 1,2,1 i 1,3,B) | 3900 | revisió | 16.2% |  | revisió | 0 | 7800 | 16.2%
Preu unitari de revisió trimestral d'estació d'electrocloració tipus B (EB 25 Baronia i S.J. Domenys), d'acord a les instruccions tècniques i al criteri de la D.F.dels treballs. Inclou tots els mitjans, equips, recursos necessaris, així com tota la gestió documental descrita al Plec i annexos. Inlcou tots els elements fungibles i consumibles necessaris. s'efectuaran tres revisions trimestrals/any/estació.Apartats 1,2,1 i 1,3,B) | 375 | revisió | 4.673% |  | revisió | 0 | 2250 | 4.673%
Preu unitari de revisió annual d'estació d'electrocloració tipus C ( EB 4 Perafort, EB 10 Riudoms ), d'acord a les instruccions tècniques i al criteri de la D.F.dels treballs. Inclou tots els mitjans, equips, recursos necessaris, així com tota la gestió documental descrita al Plec i annexos. Inclou tots els kits de manteniment i elements fungibles necessaris.Apartats 1,2,1 i 1,3,C) | 4800 | revisió | 19.94% |  | revisió | 0 | 9600 | 19.94%
Preu unitari de revisió trimestral d'estació d'electrocloració tipus C ( EB 4 Perafort, EB 10 Riudoms ), d'acord a les instruccions tècniques i al criteri de la D.F.dels treballs. Inclou tots els mitjans, equips, recursos necessaris, així com tota la gestió documental descrita al Plec i annexos. Inlcou tots els elements fungibles i consumibles necessaris. s'efectuaran tres revisions trimestrals/any/estació.Apartats 1,2,1 i 1,3,C) | 375 | revisió | 4.673% |  | revisió | 0 | 2250 | 4.673%
Preu unitari de revisió annual d'estació de dosificació de clor tipus D ( EB13 Pobla Mafumet, EB 18 Valls ), d'acord a les instruccions tècniques i al criteri de la D.F.dels treballs. Inclou tots els mitjans, equips, recursos necessaris, així com tota la gestió documental descrita al Plec i annexos. Inclou tots els kits de manteniment i elements fungibles necessaris.Apartats 1,2,1 i 1,3,D) | 2950 | revisió | 12.25% |  | revisió | 0 | 5900 | 12.25%
Preu unitari de revisió trimestral d'estació de d'electrocloració tipus D ( EB13 Pobla Mafumet, EB 18 Valls ), d'acord a les instruccions tècniques i al criteri de la D.F.dels treballs. Inclou tots els mitjans, equips, recursos necessaris, així com tota la gestió documental descrita al Plec i annexos. Inclou tots els elements fungibles i consumibles necessaris.Apartats 1,2,1 i 1,3,D) | 375 | revisió | 4.673% |  | revisió | 0 | 2250 | 4.673% | 37300
Preu unitari de revisió annual d'estació de dosificació de clor tipus E ( EB 1 L'Ampolla i emergència L'Ampolla ), d'acord a les instruccions tècniques i al criteri de la D.F.dels treballs. Inclou tots els mitjans, equips, recursos necessaris, així com tota la gestió documental descrita al Plec i annexos. Inclou tots els kits de manteniment i elements fungibles necessaris.Apartats 1,2,1 i 1,3,E) | 2500 | revisió | 10.38% |  | revisió | 0 | 5000 | 10.38%
Preu unitari de revisió trimestarl d'estació de dosificació de clor tipus E ( EB 1 L'Ampolla i emergència L'Ampolla ), d'acord a les instruccions tècniques i al criteri de la D.F.dels treballs. Inclou tots els mitjans, equips, recursos necessaris, així com tota la gestió documental descrita al Plec i annexos. Inclou tots els elements fungibles i consumibles necessaris.Apartats 1,2,1 i 1,3,E) | 275 | revisió | 3.427% |  | revisió | 0 | 1650 | 3.427%
Preu mensual de d'assistència telefònica i d'assistència urgent in situ, d'acord a les instruccions tècniques i al criteri de la D.F.dels treballs. Inclou tots els mitjans, equips, recursos necessaris, així com tota la gestió documental descrita al Plec i annexos. Inclou tots els kits de manteniment i elements fungibles necessaris.Apartats 1,2,3 i 1,3,F). en la quota mensual s'inclouen dues visites annuals a camp per a revisar in-situ un equip en fallada dels relacionats amb aquest Plec que estigui en fallada i que no puguin ser solucionades amb assistència telefònica. S'inclouen fins a tres hores de treball de tècnic a camp un cop arribat a la estació per cada una d'aquestes dues actuacions. | 350 | mes | 8.723% |  | mes | 0 | 4200 | 8.723%
|  |  | 100% |  |  |  | 48150 | 100%
SERVEI MANTENIMENT ELECTROCLORACIONS I ESTACIONS DE CLORACIÓ. TREBALLS A DEMANDA | PREU MÀXIM ADMÈS |  | PONDERACIÓ | PREUS OFERTATS |  | PREU PONDERAT
Hora de treball de tècnic especialista en instal.lacions d'electrocloració i estacions de cloració per treballs de reparació o millora. Inclou tots els mitjans, eines, equips, recursos necessaris, així com tota la gestió documental descrita al Plec i annexos. Horari establert entre 06h i 22h. Apartats 1,2,1 i 1,3,E). Apartats 1.2.2 i 1.3.F un cop superades les tres hores de treball a camp per actuació o superades les dues actuacions/any incloses. | 43 | €/ut | 17.49% |  | €/ut | 0 | 2795 | 17.49%
Hora de treball de tècnic especialista en instal.lacions d'electrocloració i estacions de cloració per treballs de reparació o millora. Inclou tots els mitjans, eines, equips, recursos necessaris, així com tota la gestió documental descrita al Plec i annexos. Horari establert entre 22h i 06h. Apartats 1,2,3 i 1,2,4. Pel apartat 1,2,4 un cop superades les tres hores de treball a camp per actuació o superades les dues actuacions/any incloses. | 69 | €/ut | 4.317% |  | €/ut | 0 | 690 | 4.317%
Increment màxim sobre el preu de factura dels equips i recanvis necessaris per dur a terme manteniments de millora i correctius a demanda no recollits expressament en els manteniments anuals d'aquest Plec. | 15 | % | 78.2% |  | €/ut | 0 | 12500 | 78.2%
[7 empty] | 15985 | 100%
|  |  | 100% | TOTAL PONDERAT |  | 0
64135

## Preus unitaris oferts
PART VARIABLE
Serveis | Apartat PPT | Preu unitari base | Unitats anuals estimades | Subtotal base | Preu unitari ofert | Subtotal ofert
Analítica d’oli industrial i assessorament tècnic | 3.3.1 PPT | 80 | 123 | 9840 |  | 0
Subministrament de lubricants i altres fluids industrials | 3.3.2 PPT | Segons quadre adjunt |  | 12450 | - | 0
Formació | 3.3.3 PPT | Sense cost | - | 0 | - | 0
| PRESSUPOST TOTAL BASE |  |  | 22290 | PRESSUPOST TOTAL OFERT | 0
Producte | Unitat | Preu unitari base | Unitats anuals estimades | Subtotal base | Preu unitari ofert | Subtotal ofert
Lubricant PN PANOLIN HLP SYNTH 32 o equivalent | Bidó 20 kg | 370 | 5 | 1850 |  | 0
Lubricant PN PANOLIN HLP SYNTH 46 o equivalent | Bidó 20 kg | 370 | 3 | 1110 |  | 0
Lubricant SH TELLUS S2 MX 46 o equivalent | Bidó 20 kg | 100 | 1 | 100 |  | 0
Lubricant SH GADUS S3 HS COUPLING o equivalent | Contenidor 18 kg | 425 | 1 | 425 |  | 0
Lubricant GREIX SH GADUS S2 V100 3 o equivalent | Caixa de 12 cartutxos de 0,4 kg | 90 | 5 | 450 |  | 0
Lubricant GREIX SH GADUS S5 V100 2 o equivalent | Caixa de 12 cartutxos de 0,4 kg | 160 | 5 | 800 |  | 0
Lubricant GREIX PANOLIN ORCON GREASE CLEAR 2 equivalent | Cartutxo de 0,4 kg | 30 | 5 | 150 |  | 0
Lubricant ACEITE BLANCO PETRONAS WHITE Oil P 22 o equivalent | Bidó 20 kg | 200 | 3 | 600 |  | 0
Lubricant PANOLIN ORCON GEAR 320 (NSF H-1) o equivalent | 1 L | 25 | 1 | 25 |  | 0
Lubricant FC CASSIDA FLUID GL 460 o equivalent | Bidó 205 L | 5950 | 1 | 5950 |  | 0
Lubricant FC CASSIDA FLUID GL 150 o equivalent | Bidó 22 L | 690 | 1 | 690 |  | 0
Lubricant SKF SYSTEM 24 LAGD 125/WA2 o equivalent | Contenidor 125 ml | 50 | 6 | 300 |  | 0
| Pressupost base subministrament |  |  | 12450 | Pressupost ofert subministrament | 0
S'inclou formació d'acord a l'apartat 3.3.3 del PPT? | Marcar amb una "x"
Si
No
Caselles fixes
Caselles a omplir pels licitadors
Caselles calculades automaticament