## Hoja1
Ítem | Unitat | Quantitat | Cost unitari (€) | Cost total (€) | Percentatge (%)
Subministrament i instal·lació de pòrtics metàl·lics reforçats, galvanitzats, preparat per a passar per l’interior els cables per a cada punt de subministrament. Un pòrtic previst per a 10 punts de subministrament i un altre previst per a 6 punts de subministrament. | u | 2 |  | 0 | #DIV/0!
Suministrament i instal.lació de proteccio magnetotermica i diferencial al quadre principal | u | 1 |  | 0 | #DIV/0!
Subministrament i muntatge de caixes de distribució amb protecció IP65 amb carrils DIN per col·locar proteccions tèrmiques i diferencials. | u | 2 |  | 0 | #DIV/0!
Subministrament i instal·lació de protecció diferencial per a cada pòrtic. Diferencial tipus S superinmunitzat 100A 300mA per a cada quadre de cada pòrtic. | u | 2 |  | 0 | #DIV/0!
Subministrament i instal·lació de protecció diferencial per a cada grup de endolls. Diferencial tipus B superinmunizado 40A 30mA per a cada grup de 3 proteccions magnetotèrmiques | m | 5 |  | 0 | #DIV/0!
Subministrament i muntatge de protecció magneto tèrmica per a cada punt de subministrament 16A | m | 16 |  | 0 | #DIV/0!
Subministrament i instal·lació de cablejat de potència per a alimentació dels pòrtics | m | 800 |  | 0 | #DIV/0!
Execució de canalització enterrada o en superfície amb tub reforçat per allotjament de cablejat | u | 400 |  | 0 | #DIV/0!
Subministrament i instal.lació de cablejat per a cada enrotllador des de cuadre principal del pòrtic.Cable 0'6-1 KV. RV-K DE CU. 3x2'5 mm2 | m | 560 |  | 0 | #DIV/0!
Suministre i instal.lació de enrotlladors de cable amb endoll adequat per vehicles VOLVO | u | 16 |  | 0 | #DIV/0!
Senyalització i identificació de punts de subministrament i proteccions resistent a intempèrie | u | 16 |  | 0 | #DIV/0!
Proves i verificacions de la instal·lació segons REBT i protocols TMB | h | 3 |  | 0 | #DIV/0!
Documentació tècnica As-Built: plànols, esquemes unifilars, fitxes tècniques i certificats | u | 1 |  | 0 | #DIV/0!
Legalització instal.lació BT | u | 1 |  | 0 | #DIV/0!
Partida alçada a justificar per afectacions de serveis existents | u | 1 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Import Total | 0 | #DIV/0!