## LOT_2
|  |  |  | EXP 0159/25 | LOT 2: Manteniment Preventiu Respiradors Específics
Infomació de l'Empresa Licitant
Empresa |  |  | Emplenar per l'empresa
NIF |  |  | Emplenar per l'empresa
Correu Electrònic |  |  | Emplenar per l'empresa
Requisits Mínims | [5 empty] | Informació | Índex Documental
1. Declaració jurada conforme un manteniment preventiu a l'any el porta a terme el servei tècnic oficial o servei tècnic homologat pel fabricant.
2. Capacitat per a realitzar la calibració, revisió funcional i revisió tècnic legal, incorporant la revisió de seguretat elèctrica en els casos que s'escaigui.
3. Mínim d'un manteniment preventiu anual per equip.
4. Tècnics amb formació en electromedicina o titulacions equivalents.
5. Coneixement de la normativa vigent aplicable en el moment de la realització del manteniment.
6. Horari laboral de cobertura de dilluns a divendres (entre les 8:00 i les 17:00 hores com a mínim).
7. Mecanisme de comunicació habilitat per la comunicació entre empresa adjudicataria i entitat.
8. Informació sobre l'equipament del que estaran dotat els tècnics, mètodes de desplaçament i mètode d'identificació.
9. Planificació provisional anual dels manteniments preventius que es realitzaran a cada equip.
10. Compromis de realitzar les actualitzacions del programari i estructura per recomanació o obligatorietat comunicada pel fabricant.
Criteris Subjectius - avaluables mitjançant un judici de valor (49 Punts) | [5 empty] | Informació | Índex Documental
Puntuació Màxima | Objecte de valoració
2 | Distribució del servei tècnic i garantia de presencialitat
7 | Coherencia en la posada en marxa del servei
20 | Recursos materials
| (10 Punts) | Materials destinats al servei del contracte
| (5 Punts) | Posibilitat d'ús del material per part dels tècnics interns
| (5 Punts) | Principals recanvis en estoc
20 | Manteniment Preventiu
| (6 Punts) | Descripció de les tasques, mesures, calibratges, d'entre altra informació
| (7 punts) | Definició dels recursos humans amb detall de categories professionals i organigrama
| (7 punts) | Metode utilitzat per el registre d'accions tecniques realitzades per a cada equip
(Data i signatura digital)