## LOT 1 BUTAQUES AULA MAGNA
ANNEX 14 PLANTILLA COMPLIMENT REQUERIMENTS TÈCNICS
El/la ___________________ amb residència a _______________________ i amb NIF _______________________, declara que, assabentat de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser adjudicatari/ària del contracte de subministrament i instal·lació del mobiliari per a l’Aula Magna de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili, referent al LOT 1, amb expedient número URV.N01.04.01 SU 40/26 , es compromet (en nom propi / en nom i representació de l’empresa) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, i en conseqüència formula la següent oferta:
LOT 1 BUTAQUES AULA MAGNA
REQUISITS MÍNIMS | COMPLIMENT REQUERIMENTS TÈCNICS | OBSERVACIONS
BUTACA PLEGABLE SOBRE BARRA 3 PLACES
ESTRUCTURA MÒDULS 3 PLACES
Model Minispace 5067 de Figueras o equivalent
Ample del seient plegat de 15-16 cm, alçada de l'extrem del seient desplegat a terra 44-45 cm, alçada del punt més alt del respatller a terra 74-78 cm.
Seients intereix de 50 cm
Model que incorpora 1 endoll per alimentació elèctrica pel conjunt de tres butaques. Inclòs mecanismes, cablejat interior entre mecanismes i connexió a la xarxa d’alimentació elèctrica i numeració.
Mecànica de plegat per gravetat i sistema de retorn automàtic.
Seient, respatller i braços amb estructura metàl·lica interior recoberta de poliuretà semirígid.
Seient i respatller pivotant sobre casquets de poliamida. Respatller amb planxa metàl·lica de protecció a la part posterior inferior. Braços amb estructura metàl·lica interior recoberta de poliuretà semirígid. Unió a estructura de tub d'acer rectangular dels laterals de suport de seient i respatller. Peu amb tub d'acer acabat amb platina circular.
Estructura : De tub i xapa d'acer, soldadures a l'arc amb fil continu
Escuma de poliuretà . Densitat del seient: 60-65 Kg/m3. / Densitat del respatller: 50-55 Kg/m3
Entapissat tipus A, color a escollir
Pintura : de polièster en pols electroestàtic. / Gruix de pintura: 70-80 micres./ Adherència per retícula segons UNE-EN ISO 2409 : 100%. |  | Adjuntar certificat o declaració responsable del fabricant
Tapisseria : Normes de reacció al foc UNE-EN 1021 Parts 1 y 2. |  | Adjuntar certificat o declaració responsable del fabricant
Tapisseria: Resistència al foc : BS 5852 (British Standard 5852). Classe 12. Fonts d'ignició 0, 1 y 5. |  | Adjuntar certificat o declaració responsable del fabricant
Alumini : Aliatge d'alumini d’injecció / Resistència a tracció (Rm)=240 Mpa. / Allargament a trencament <1%.
Classificació de la resistència i durabilitat : · UNE-EN 12727 Nivell 4 (Us sever). |  | Adjuntar certificat o declaració responsable del fabricant
Muntat, instal·lat i connectat elèctricament.
Pàgina i apartat del catàleg on està la descripció
Pàgina i apartat del catàleg on estan les imatges
BUTACA PLEGABLE SOBRE BARRA 4 PLACES
ESTRUCTURA MÒDULS 4 PLACES
Model Minispace 5067 de Figueras o equivalent
Ample del seient plegat de 15-16 cm, alçada de l'extrem del seient desplegat a terra 44-45 cm, alçada del punt més alt del respatller a terra 74-78 cm.
Seients intereix de 50 cm
Model que incorpora 2 endolls per alimentació elèctrica pel conjunt de quatre butaques. Inclòs mecanismes, cablejat interior entre mecanismes i connexió a la xarxa d’alimentació elèctrica i numeració. Inclòs muntatge
Mecànica de plegat per gravetat i sistema de retorn automàtic.
Seient, respatller i braços amb estructura metàl·lica interior recoberta de poliuretà semirígid.
Seient i respatller pivotant sobre casquets de poliamida. Respatller amb planxa metàl·lica de protecció a la part posterior inferior. Braços amb estructura metàl·lica interior recoberta de poliuretà semirígid. Unió a estructura de tub d'acer rectangular dels laterals de suportació de seient i respatller. Peu amb tub d'acer acabat amb platina circular.
Estructura : De tub i xapa d'acer, soldadures a l'arc amb fil continu
Escuma de poliuretà . Densitat del seient: 60-65 Kg/m3. / Densitat del respatller: 50-55 Kg/m3
Entapissat tipus A, color a escollir
Pintura : de polièster en pols electroestàtic. / Gruix de pintura: 70-80 micres./ Adherència per retícula segons UNE-EN ISO 2409 : 100%. |  | Adjuntar certificat o declaració responsable del fabricant
Tapisseria : Normes de reacció al foc UNE-EN 1021 Parts 1 y 2. |  | Adjuntar certificat o declaració responsable del fabricant
Tapisseria: Resistència al foc : BS 5852 (British Standard 5852). Classe 12. Fonts d'ignició 0, 1 y 5. |  | Adjuntar certificat o declaració responsable del fabricant
Alumini : Aliatge d'alumini d’injecció / Resistència a tracció (Rm)=240 Mpa. / Allargament a trencament <1%.
Classificació de la resistència i durabilitat : · UNE-EN 12727 Nivell 4 (Us sever). |  | Adjuntar certificat o declaració responsable del fabricant
Muntat, instal·lat i connectat elèctricament.
Pàgina i apartat del catàleg on està la descripció
Pàgina i apartat del catàleg on estan les imatges
FARISTOL-TAULETA PER BUTAQUES
Model. F/48 DE Figueras o equivalent
Mides: h. 82-85 cm, amplada 45 cm i fondària 30-35 cm.
Cada faristol incorpora 1 endoll per alimentació elèctrica. Inclòs mecanisme i cablejat interior i posterior connexió a la xarxa d'alimentació elctèctrica. Inclòs muntatge.
Estructura: De columna en alumini d'extrusió, peu i suport de la taula en alumini d'injecció.
Pintura: De polièster en pols electroestàtic / Guix 70-80 micres / Adherència per retícula segons UNE-EN ISO 2409 : 100% |  | Adjuntar certificat o declaració responsable del fabricant
Components de fusta: qualitat mínima fusta contraxapada de faig premsada
Vernís: Vernís poliuretànic bicomponent (base aigua o solvent)
Alumini: Injecció per columna. Aliatge d'alumini d'injecció / Resistència a tracció (rm)=240Mpa. / Allargament a trencament <1%
Extrusió per peu i suport de la taula. Aliatge 6063 o 6005 / Resistència a la tracció= 185Mpa (amb tractament T6) / Allargament al trencament=7% (amb tractament T6)
Muntat, instal·lat i connectat elèctricament.
Pàgina i apartat del catàleg on està la descripció
Pàgina i apartat del catàleg on estan les imatges
En els apartats on s'ha d'indicar SI o NO, en cas de respondre NO, l'oferta quedarà exclosa per no complir amb els requeriments mínims.
S'exclouran les ofertes que no compleixin amb el mínim exigit de les normes UNE i les British Standard, s'acceptaran certificacions equivalents.
El catàleg del licitador i la fitxa tècnica tenen caràcter merament informatiu. L’única oferta tècnica vàlida i vinculant, i la que serà objecte d’estudi per comprovar el compliment dels requisits, és la continguda a l’Annex Plantilla de compliment dels requeriments tècnics. En cas de discrepància entre la informació inclosa al catàleg del licitador o a la fitxa tècnica i la recollida a la Plantilla de compliment dels requeriments tècnics, prevaldrà exclusivament el contingut d’aquesta darrera.
S'haurà d'incloure en el Sobre 2 - Fitxer annex plantilla compliment requeriments tècnics en excel i pdf signat. - Fitxer amb les fitxes tècniques de cada producte i, si s'escau, certificats o declaració responsable del fabricant - Fitxer amb el catàleg general/específic del licitador amb els productes oferts."
I per què consti, signo aquest annex de compliment de requeriments tècnics
Signatura de l’adjudicatari o de l’apoderat
Note on B9: Indicar SI / NO
Note on B10: Indicar model
Note on B11: Indicar descripció
Note on B12: Indicar SI o NO
Note on B13: Indicar SI o NO
Note on B14: Indicar SI/NO
Note on B15: Indicar SI o NO
Note on B16: Indicar descripció
Note on B17: Indicar descripció
Note on B18: Indicar descripció
Note on B19: Indicar SI/NO
Note on B20: Indicar descripció
Note on B21: Indicar descripció
Note on B22: Indicar descripció
Note on B23: Indicar descripció
Note on B24: Indicar descripció
Note on B25: Indicar SI/NO
Note on B26: Indicar la pàgina i apartat del catàleg del licitador on surt la descripció completa del producte ofert
Note on B27: Indicar la pàgina i apartat del catàleg del licitador on surten les imatges del producte ofert
Note on B30: Indicar SI / NO
Note on B31: Indicar model
Note on B32: Indicar descripció
Note on B33: Indicar SI o NO
Note on B34: Indicar SI o NO
Note on B35: Indicar SI/NO
Note on B36: Indicar SI o NO
Note on B37: Indicar descripció
Note on B38: Indicar descripció
Note on B39: Indicar descripció
Note on B40: Indicar SI/NO
Note on B41: Indicar descripció
Note on B42: Indicar descripció
Note on B43: Indicar descripció
Note on B44: Indicar descripció
Note on B45: Indicar descripció
Note on B46: Indicar SI/NO
Note on B47: Indicar la pàgina i apartat del catàleg del licitador on surt la descripció completa del producte ofert
Note on B48: Indicar la pàgina i apartat del catàleg del licitador on surten les imatges del producte ofert
Note on B51: Indicar model
Note on B52: Indicar mides
Note on B53: Indicar SI o NO
Note on B54: Indicar SI o NO
Note on B55: Indicar descripció
Note on B56: Indicar descripció
Note on B57: Indicar SI o NO
Note on B58: Indicar descripció
Note on B59: Indicar descripció
Note on B60: Indicar SI/NO
Note on B61: Indicar la pàgina del catàleg del licitador on surt la descripció completa del producte ofert
Note on B62: Indicar la pàgina del catàleg del licitador on surten les imatges del producte ofert