## INVENTARI LEGIO
| PRODUCCIÓ | ACUMULADOR ACS - SERVEI 1 |  |  |  |  | ACUMULADOR ACS - SERVEI 2 |  |  |  |  | ACUMULADOR ACS - SERVEI 3 |  |  |  |  | ACUMULADOR ACS - SERVEI 4 |  |  |  |  | TOTAL | CIRCUIT ACS |  |  | CIRCUIT AFS |  |  | CIRCUIT REG
Edifici / Equipament | Caldera per ACS (SÍ / NO) | Tipologia (Acumulació / Electric / Bescanviador / Gas) | Posíció | Servei | Capacitat (individual) | Unitats (individuals) | Tipologia (Acumulació / Electric / Bescanviador / Gas) | Posíció | Servei | Capacitat (individual) | Unitats (individuals) | Tipologia (Acumulació / Electric / Bescanviador / Gas) | Posíció | Servei | Capacitat (individual) | Unitats (individuals) | Tipologia (Acumulació / Electric / Bescanviador / Gas) | Posíció | Servei | Capacitat (individual) | Unitats (individuals) | Núm Acumuladors | Circuit ACS (SÍ / NO) | Retorn ACS (SÍ / NO) | Canonades metall (SÍ / NO) | Dipòsít AFS (consum) | Circuit AFS (SÍ / NO) | Canonades metall (SÍ / NO) | Dipòsít AFS (reg) | Canonades metall (SÍ / NO) | Punts consum AFS (núm) | Punts consum ACS (núm) | Dutxes (SÍ / NO) | Aspersors (SÍ / NO)
Ajuntament | NO | Elèctric | Superfície | Lavabo | 50 | 1 | [15 empty] | 1 | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | SÍ | NA | NA | 6 | 5 | NO | NA
Escola Torres i Amat | NO | Elèctric | Superfície | Vestuari individual | 50 | 1 | Elèctric | Superfície | Vestuari individual | 50 | 1 | Elèctric | Superfície | Aula | 50 | 1 | Elèctric | Superfície | Cuina | 100 | 1 | 4 | SÍ | NO | NO | NO | SÍ | SÍ | NA | NA | 58 | 9 | SÍ | NA
Escola Els Pins | NO | Elèctric | Superfície | Aula | 15 | 1 | Elèctric | Superfície | Menjador | 35 | 1 | [10 empty] | 2 | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | SÍ | NA | NA | 18 | 2 | NO | NA
Llar d'infants l'Esquitx | SÍ | Acumulació | Superfície | Bugaderia | 100 | 1 | Gas | Superfície | Cuina | 120 | 1 | Elèctric | Superfície | Aules | 30 | 1 | [5 empty] | 3 | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | SÍ | NA | NA | 53 | 15 | NO | NA
Residència Sant Bernat | SÍ | Acumulació | Superfície | Edifici | 150 | 1 | Elèctric | Superfície | Bugaderia | 100 | 1 | [10 empty] | 2 | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | SÍ | NA | NA | 57 | 53 | SÍ | NA
Centre de dia | SÍ | Sense acumulació | [19 empty] | 0 | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | SÍ | NA | NA | 5 | 2 | SÍ | NA
Pavelló d'esports | SÍ | Bescanviador | Superfície | Edifici | 200 | 2 | [15 empty] | 2 | SÍ | SÍ | SÍ | NO | SÍ | SÍ | NA | NA | 62 | 41 | SÍ | NA
Camp de futbol | SÍ | Acumulació | Superfície | Edifici | 500 | 2 | [15 empty] | 2 | SÍ | SÍ | SÍ | NO | SÍ | SÍ | SÍ | NO | 25 | 17 | SÍ | SÍ
Club de Tennis | SÍ | Acumulació | Superfície | Vestuaris colectius | 100 | 1 | Elèctric | Superfície | Cuina | 100 | 1 | [10 empty] | 2 | SÍ | SÍ | SÍ | NO | SÍ | SÍ | NA | NA | 17 | 14 | SÍ | NA
Pavelló de Cabrianes | SÍ | Sense acumulació | [19 empty] | 0 | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | SÍ | NA | NA | 12 | 6 | SÍ | NA
Espai Cultural "Fàbrica Vella" - Cal Carreras | NO | Elèctric | Superfície | Cuina | 150 | 2 | Elèctric | Superfície | Camerinos | 150 | 2 | [10 empty] | 4 | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | SÍ | NA | NA | 27 | 18 | SÍ | NA
Escola de Música | NO | Sense ACS | [19 empty] | 0 | NO |  |  | NO | SÍ |  | NA | NA | 5 | 0 | NO | NA
Local Brigada | NO | Elèctric | Superfície | Vestuaris colectius | 100 | 1 | Elèctric | Superfície | Menjador | 50 | 1 | [10 empty] | 2 | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | SÍ | NA | NA | 5 | 5 | SÍ | NA
Edifici Contramaestres | NO | Elèctric | Superfície | Edifici | 100 | 1 | [15 empty] | 1 | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | SÍ | NA | NA | 9 | 4 | NO | NA
La KSETA | NO | Sense ACS | [19 empty] | 0 | NO | NA | NA | NO | SÍ | SÍ | NA | NA | 3 | 0 | NO | NA
Policia | NO | Elèctric | Superfície | Lavabo | 15 | 1 | Elèctric | Superfície | Vestuaris individuals | 50 | 1 | [10 empty] | 2 | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | SÍ | NA | NA | 5 | 3 | SÍ | NA
Arxiu | NO | Sense ACS | [19 empty] | 0 | NO | NA | NA | NO | NO | NA | NA | NA | 0 | 0 | NO | NA
Biblioteca | NO | Elèctric | Superfície | Neteja | 35 | 1 | [15 empty] | 1 | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | SÍ | NA | NA | 5 | 1 | NO | NA
Viver d'empreses | NO | Elèctric | Superfície | Lavabo | 30 | 1 | [15 empty] | 1 | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | SÍ | NA | NA | 7 | 1 | NO | NA
Teatre Cabrianes | NO | Sense acumulació | [19 empty] | 0 | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | SÍ | NA | NA | 5 | 1 | NO | NA

## CALCUL LEGIO
Sistemes / Equips / punts terminals | Ajuntament | Escola Torres i Amat | Escola Els Pins | Llar d'infants l'Esquitx | Residència Sant Bernat | Centre de dia | Pavelló d'esports | Camp de futbol | Club de Tennis | Pavelló de Cabrianes | Espai Cultural "Fàbrica Vella" - Cal Carreras | Escola de Música | Local Brigada | Edifici Contramaestres | La KSETA | Policia | Biblioteca | Viver d'empreses | Teatre Cabrianes
Dipòsit AFS (consum) | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Dipòsit AFS (reg) | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SÍ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Acumulador ACS (num) | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0
Circuit AFS (si /no) | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ
Circuit ACS (si /no) | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | NO | SÍ | SÍ | NO | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ
Retorn ACS (si/no) | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SÍ | SÍ | SÍ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Canonades metall (si/no) | NO | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Aixetes AFS (num) | 6 | 58 | 18 | 53 | 57 | 5 | 62 | 25 | 17 | 12 | 27 | 5 | 5 | 9 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5
Aixetes ACS (num) | 5 | 9 | 2 | 15 | 53 | 2 | 41 | 17 | 14 | 6 | 18 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1
Aspersors (si(no) | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SÍ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Periodicitat tasques neteja / Revisió
Redacció/revisió/actualització i implantació del PPCL i tasques llibre registre per instal·lació | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Revisió de tota la instal·lació aigua sanitària (AFCH i ACS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Neteja i desinfecció de tota la xarxa (AFCH i ACS) des de picatge fins terminals | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Revisió d'acumulador ACS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Neteja i desinfecció de sistema de reg camp futbol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Tasques neteja / revisió
Redacció/revisió/actualització i implantació del PPCL i tasques llibre registre per instal·lació | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Revisió de tota la instal·lació aigua sanitària (AFCH i ACS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Neteja i desinfecció de tota la xarxa (AFCH i ACS) des de picatge fins terminals | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Revisió d'acumulador ACS | 4 | 16 | 8 | 12 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 16 | 0 | 8 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0
Neteja i desinfecció de sistema de reg camp futbol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mostres Sistemes d'aigua Sanitaria
Dipòsit AFS (consum) | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Dipòsit AFS (reg) | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SÍ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Acumulador ACS | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0
Retorn ACS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aixetes AFS* | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Aixetes ACS* | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
TOTAL Mostres Instal·lació Aigua Sanitaria | 3 | 7 | 4 | 8 | 8 | 2 | 9 | 7 | 7 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2
Mostres Sistemes d'aigua Sanitaria
Aspersors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Periodicitat pressa de mostres
Periodicitat Aigua Sanitaria** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Periodicitat Altres instal·lacions** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Total Mostres | 12 | 28 | 16 | 32 | 32 | 8 | 36 | 28 | 28 | 8 | 32 | 4 | 16 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2
* Segons Annex V RD 487/2022 - taula 2
** Segons Annex V RD 487/2022 - taula 3
*** Les piscines exterior únicament presten servei al període estival, no superant els 2 trimestres de funcionament

## INVENTARI PLAGUES
|  | LOT 2 | TIPUS ESPAIS LOT 2 | [15 empty] | NÚMERO ESPAIS LOT 2 | [15 empty] | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | PC TOT | PC TOT | PC TOT
Equipament | Adreça | Segons tipus i número de recintes (especialment cambres humides (lavabos, cuines), soterranis, conductes, zones exteriors ajardinades, etc) | Cuina / Espai preparació menjar | Magatzem cuina | Bugaderia | Menjador / Office | Zona Vending | Vestuaris | Lavabos colectius | Lavabos individuals | Sala neteja | Zona Brossa | Magatzems material | Sales tècniques tancades | Sales tècniques ventilades | Patis verticals | Portes obertes a carrer | Zones exteriors | Cuina / Espai preparació menjar | Magatzem cuina | Bugaderia | Menjador / Office | Zona Vending | Vestuaris | Lavabos colectius | Lavabos individuals | Sala neteja | Zona Brossa | Magatzems material | Sales tècniques tancades | Sales tècniques ventilades | Patis verticals | Portes obertes a carrer | Zones exteriors | Cuina / Espai preparació menjar | Magatzem cuina | Bugaderia | Menjador / Office | Zona Vending | Vestuaris | Lavabos colectius | Lavabos individuals | Sala neteja | Zona Brossa | Magatzems material | Sales tècniques tancades | Sales tècniques ventilades | Patis verticals | Portes obertes a carrer | Zones exteriors | Cuina / Espai preparació menjar | Magatzem cuina | Bugaderia | Menjador / Office | Zona Vending | Vestuaris | Lavabos colectius | Lavabos individuals | Sala neteja | Zona Brossa | Magatzems material | Sales tècniques tancades | Sales tècniques ventilades | Patis verticals | Portes obertes a carrer | Zones exteriors | I | R | RR
Ajuntament | Carrer Mestre Vila, 1, 08650 Sallent, Barcelona | Magatzems de documentació a plantes, pati vertical d'instal·lacions, magatzem de material i varis a coberta, 3 zona d'office i 1 zona de vending, sala de quadres eléctrics amb ventilació exterior. | NO | NO | NO | SÍ | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | NO | NO |  |  |  | 2 | 1 |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0
Escola Torres i Amat | Passeig Biblioteca, 3, 08650 Sallent, Barcelona | Cuina, 2 magatzems cuina, zona de brossa, menjador d'infants, sales de neteja, magatzems, lavabos infants i professors, sala de professors, zones exteriors. | SÍ | SÍ | NO | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | NO | NO | SÍ | 1 | 2 |  | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 11 | 1
Escola Els Pins | Carrer Montserrat, 0, 08650 Cabrianes, Barcelona | Zona preparació menjador, menjador, magatzem de material, sala de neteja, lavabos infants i professors. | SÍ | SÍ | NO | SÍ | NO | NO | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | NO | SÍ | NO | NO | SÍ | 1 | 1 |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1
Llar d'infants l'Esquitx | Passeig Biblioteca, 08650 Sallent, Barcelona | Bugaderia, cuina, magatzem cuina, menjador infants i professors, magatzems, sala de netejea, lavabos infants i professors, zona de brossa exterior, espais exteriors. | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | NO | NO | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | NO | SÍ | NO | NO | SÍ | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 1
Residència Sant Bernat | Carrer Sant Bernat, 32, 08650 Sallent, Barcelona |  | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | NO | SÍ | SÍ | NO | NO | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0
Centre de dia | Carrer Sant Bernat, 32, 08650 Sallent, Barcelona |  | NO | NO | NO | SÍ | NO | NO | NO | SÍ | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO | NO | NO |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0
Pavelló d'esports | Carrer Verge del Pilar S/N 08650 Sallent | Sala caldera amb ventilació exterior, magatzems de material, 2 vestuaris i dutxes colectives equips, 1 vestuari amb dutxa arbitres, lavabos. | NO | NO | NO | NO | NO | SÍ | SÍ | NO | NO | NO | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | SÍ | [5 empty] | 3 | 3 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3
Camp de futbol | Camí del Pal - 08650 Sallent | Sala de calderes, sala de bombes reg, bugaderia, bar amb cuina, 2 vestuaris i dutxes colectives equips, 1 vestuari amb dutxa arbitres, lavabos, magatzems de material, zona exterior. | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | NO | SÍ | SÍ | NO | NO | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | NO | SÍ | SÍ | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3
Club de Tennis | Carrer Josep Potellas, 0, 08650 Sallent, Barcelona |  | SÍ | SÍ | NO | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | NO | SÍ | NO | NO | SÍ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1
Pavelló de Cabrianes | Carrer Sant Ramon S/N 08650 Cabrianes | Sala caldera amb ventilació exterior, magatzems de material, 2 vestuaris i dutxes colectives equips, lavabos. | NO | NO | NO | NO | NO | SÍ | SÍ | NO | NO | NO | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO | [5 empty] | 2 | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2
Espai Cultural "Fàbrica Vella" - Cal Carreras | Pont de la Concòrdia, 1 - 08650 Sallent |  | SÍ | SÍ | NO | NO | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | NO | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | NO | 1 | 1 |  |  | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 |  | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 12 | 2
Escola de Música | Carrer Torres Amat, 27, 08650 Sallent, Barcelona | Sala professors amb zona d'office, sala eléctrica, sala caldera amb ventilació exterior, zona brossa, magatzem de materials. | NO | NO | NO | SÍ | NO | NO | NO | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | NO | SÍ | NO | NO | NO |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0
Local Brigada | Carrer Martí Arau - 08650 Sallent | Local obert al carrer, gran magatzem i gran número de magatzems tancats amb diversa maquinaria, eines i materiales (6-8), 2 vestuaris, 3 menjadors, 2 zones de cuina. Molt material acumulat i molts racons i espais a cobrir. | SÍ | NO | NO | SÍ | NO | SÍ | SÍ | NO | NO | NO | SÍ | NO | NO | NO | SÍ | SÍ | 2 |  |  | 3 |  | 3 | 3 |  |  |  | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 13 | 3
Edifici Contramaestres | Carrer Camp de la Bota S/N 08650 Sallent | Local que pot estar obert al carrer, sales grans amb petits magatzems i lavabos. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SÍ | NO | NO | NO | SÍ | NO | NO | NO | SÍ | NO | [6 empty] | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2
La KSETA | Carrer Camp de la Bota s/n. (Torre del Gas) – Sallent | Sala de neteja amb ventilació exterior, lavabos, soterrani sense ús (antiga tina). | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SÍ | NO | SÍ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | [6 empty] | 2 |  | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Policia | Carrer Torres Amat, 29 – Sallent | Zona office menjador, vestuari i lavabos. | NO | NO | NO | SÍ | NO | SÍ | SÍ | SÍ | NO | NO | SÍ | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  | 1 |  | 2 | 2 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0
Arxiu | Carrer Torres Amat, 39 – Sallent | Magatzem de documentació amb gran número de prestatgeries | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SÍ | NO | NO | NO | NO | NO | [10 empty] | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0
Biblioteca | Carrer Torres Amat, 39 – Sallent | Magatzems de documentació i llibres a plantes, sala de calderes amb ventilació, pati vertical instal·lacions, sala de neteja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | SÍ | NO | NO | [6 empty] | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0
Viver d'empreses | Carrer Cós, 20 – Sallent |  | NO | NO | NO | SÍ | NO | NO | NO | SÍ | SÍ | NO | NO | SÍ | NO | SÍ | NO | NO |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0
Teatre Cabrianes | Carrer Sant Ramon – Cabrianes |  | NO | SÍ | NO | NO | NO | SÍ | SÍ | NO | NO | NO | SÍ | SÍ | NO | NO | NO | NO |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0
Espais públics municipals / clavagueram |  | DADES ESPAIS VERDS (NÚMERO PARCS) I XARXA CLAVAGUERAM (KM XARXA) CONTENIDORS DE TIPUS SOTERRAT, ALTRES | [64 empty] | 30 | 0 | 30

## PLANNING PLAGUES
Mes | Ajuntament | Escola Torres i Amat | Escola Els Pins | Llar d'infants l'Esquitx | Residència Sant Bernat | Centre de dia | Pavelló d'esports | Camp de futbol | Club de Tennis | Pavelló de Cabrianes | Espai Cultural "Fàbrica Vella" - Cal Carreras | Escola de Música | Local Brigada | Edifici Contramaestres | La KSETA | Policia | Arxiu | Biblioteca | Viver d'empreses | Teatre Cabrianes | Zones verdes municipals / clavagueram
Gener | [6 empty] | PL1 | PL1 | PL1 | PL1 |  |  | PL1 | PL1 | PL1 | PL1 |  |  | PL1 | PL1
Febrer
Març | PL1 | PL1 | PL1 | PL1 | PL1 | PL1 |  |  |  |  | PL1 | PL1 |  |  |  |  | PL1 | PL1 |  |  | PL2
Abril | [6 empty] | PL1 | PL1 | PL1 | PL1 |  |  | PL1 | PL1 | PL1 | PL1 |  |  | PL1 | PL1
Maig | [20 empty] | PL2
Juny | PL1 | PL1 | PL1 | PL1 | PL1 | PL1 |  |  |  |  | PL1 | PL1 |  |  |  |  | PL1 | PL1
Juliol | [6 empty] | PL1 | PL1 | PL1 | PL1 |  |  | PL1 | PL1 | PL1 | PL1 |  |  | PL1 | PL1 | PL2
Agost
Setembre | PL1 | PL1 | PL1 | PL1 | PL1 | PL1 |  |  |  |  | PL1 | PL1 |  |  |  |  | PL1 | PL1 |  |  | PL2
Octubre | [6 empty] | PL1 | PL1 | PL1 | PL1 |  |  | PL1 | PL1 | PL1 | PL1 |  |  | PL1 | PL1
Novembre | [20 empty] | PL2
Desembre | PL1 | PL1 | PL1 | PL1 | PL1 | PL1 |  |  |  |  | PL1 | PL1 |  |  |  |  | PL1 | PL1
PL1 - Control i prevenció desratització + desinsectació edificis municipals (4 revisions anuals - Trimestral)
PL2 - Control i prevenció desratització + desinsectació clavegueram i espais públics (6 revisions anuals - Bimestral)

## RISCOS PLAGUES
Equipament | Ús Principal (Segons Font) | Grup de Risc
Ajuntament | Administratiu | GRUP 2
Escola Torres i Amat | Docent | GRUP 1
Escola Els Pins | Docent | GRUP 1
Llar d'infants l'Esquitx | Docent | GRUP 1
Residència Sant Bernat | Hospitalari / Residències | GRUP 1
Centre de dia | Hospitalari / Residències | GRUP 1
Pavelló d'esports | Esportiu | GRUP 2
Camp de futbol | Esportiu | GRUP 2
Club de Tennis | Esportiu | GRUP 2
Pavelló de Cabrianes | Esportiu | GRUP 2
Espai Cultural "Fàbrica Vella" - Cal Carreras | Cultural | GRUP 2
Escola de Música | Cultural | GRUP 2
Local Brigada | Administratiu | GRUP 2
Edifici Contramaestres | Cultural | GRUP 2
La KSETA | Cultural | GRUP 2
Policia | Administratiu | GRUP 2
Arxiu | Cultural | GRUP 2
Biblioteca | Cultural | GRUP 2
Viver d'empreses | Cultural | GRUP 2
Teatre Cabrianes | Cultural | GRUP 2
Zones verdes municipals / clavagueram | Medi extern | GRUP 1