## Sheet1
ETAP LLOBREGAT
Qt. | P/N | Concepte | Preu Unit. | Preu Total
1. 1. INFRAESTRUCTURA DE CABLATGE I DATA CENTER
|  | 1.1. Enllaços de fibra òptica |  | 0
|  | CPD - Filtres |  | 0
|  | CPD - Laboratori |  | 0
|  | CPD - Seguretat |  | 0
|  | CPD - EDR (Doble enllaç) |  | 0
|  | EDR - Fangs |  | 0
|  | EDR - Tallers |  | 0
|  | EDR - Caseta |  | 0
|  | EDR - Diposits |  | 0
0
2688 |  | Manega FO 12f SM dielèctrica Cca antirossegadors | 0 | 0
11 |  | Safata HD-1U-SP iPatch® Ready, per 48 fibres, acepta 4 MÓDULS G2 | 0 | 0
2 |  | Kit actualització iPatch® per safata amb 24 LC Duplex * (kit de 5) | 0 | 0
18 |  | Mòdul de Acopladors G2 TeraSPEED® iPatch Ready amb 6 LC Duplex SM | 0 | 0
11 |  | Kit empalme apilable per 48 fusions, per safata HD-SP | 0 | 0
216 | 977670 | Pigtail SM LC/PC | 0 | 0
36 | 977672 | Fuetó FO 2LC-2LC SM OS2 2m |  | 0
- |  | Mà d'obra dels materials ofertats, certificació cablatge segons normativa ISO 11801 classe EA, etiquetatge, direcció tècnica, documentació i plànols de la instal•lació.
0
0
| SUBTOTAL 1.1. ENLLAÇOS FIBRA ÒPTICA |  | 0 | 0
0
|  | 1.2. Edifici oficines - 132 punts |  | 0
0
|  | 1.2.1. Armari rack |  | 0
1 |  | CONTROL·LADOR imVision X | 0 | 0
6 |  | Panell 360 iPatch 1100 GS6 Evolve 24P Panell | 0 | 0
6 | 977713 | Panell guiacables 19" 1U 5 anelles | 0 | 0
132 |  | Fuetó U/UTP Cat.6A 2m LSZH blanc diametre reduit MiNo6A | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  | 1.2.2. Canalitzacions i cablatge | 0 | 0
348 | 530895 | Tub corrugat lliure d' halògens M25 | 0 | 0
165 | 574191 | Tub corrugat lliure d' halògens M32 | 0 | 0
325 | 706124 | Tub corrugat lliure d' halògens M40 | 0 | 0
12 | 977711 | Caixa Plexe 155X110X80 | 0 | 0
91 | 977557 | Motllura sense envà blanc 16x30 | 0 | 0
11220 |  | Cable U/UTP Cat.6A B2ca Systimax GigaSpeed X10D - 3091B | 0 | 0
1 |  | Petit material d'instal·lació | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  | 1.2.3. Usuaris | 0 | 0
59 | 492184 | Caixa de superfície Simón 500 1 mòdul blanca | 0 | 0
4 | 492185 | Caixa de superfície Simón 500 2 mòduls blanca | 0 | 0
100 | 360833 | Placa Simón 500 per a 1 RJ45 universal | 0 | 0
16 | 492285 | Placa Simón 500 per a 2 RJ45 universal | 0 | 0
18 | 360832 | Placa Simón 500 cega individual | 0 | 0
132 |  | Mòdul H RJ45 UTP Cat.6A Systimax | 0 | 0
132 |  | Fuetó U/UTP Cat.6A 3m LSZH blanc diametre reduit MiNo6A | 0 | 0
1 |  | Lloguer de plataforma elevadora per instal·lació pujada cablatge a planta baixa nau | 0 | 0
- |  | Mà d'obra dels materials ofertats, certificació cablatge segons normativa ISO 11801 classe EA, etiquetatge, direcció tècnica, documentació i plànols de la instal•lació.
0
0
| SUBTOTAL 1.2. EDIFICI OFICINES |  | 0 | 0
0
|  | 1.3. Filtres - Canvi armari |  | 0
0
|  | 1.3.1. Armari rack |  | 0
1 |  | Armari Mural 12U 1C F600 amb 1 safata fixa, 1 ventilador de sostre, 2 barres laterals de subjecció, tornilleria i joc de claus | 0 | 0
1 |  | CONTROL·LADOR imVision X | 0 | 0
- |  | Mà d'obra dels materials ofertats, certificació cablatge segons normativa ISO 11801 classe EA, etiquetatge, direcció tècnica, documentació i plànols de la instal•lació.
0
0
| SUBTOTAL 1.3. FILTRES |  | 0 | 0
0
|  | 1.4. Laboratori - 48 punts |  | 0
0
|  | 1.4.1. Armari rack |  | 0
1 | 977699 | Armari Rack 42U 800X800., 1 base d' endolls de 8 preses Schucko amb interruptor, tornilleria de muntatge, peus regulables en alçada, joc de claus per a panys i 2 guies laterals per a cablejat. | 0 | 0
1 |  | CONTROL·LADOR imVision X | 0 | 0
2 |  | Panell 360 iPatch 1100 GS6 Evolve 24P Panell | 0 | 0
2 | 977713 | Panell guiacables 19" 1U 5 anelles | 0 | 0
48 |  | Fuetó U/UTP Cat.6A 2m LSZH blanc diametre reduit MiNo6A | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  | 1.4.2. Canalitzacions i cablatge | 0 | 0
75 | 530895 | Tub corrugat lliure d' halògens M25 | 0 | 0
50 | 574191 | Tub corrugat lliure d' halògens M32 | 0 | 0
100 | 706124 | Tub corrugat lliure d' halògens M40 | 0 | 0
8 | 977711 | Caixa Plexe 155X110X80 | 0 | 0
48 | 977557 | Motllura sense envà blanc 16x30 | 0 | 0
2880 |  | Cable U/UTP Cat.6A B2ca Systimax GigaSpeed X10D - 3091B | 0 | 0
1 |  | Petit material d'instal·lació | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  | 1.4.3. Usuaris | 0 | 0
48 | 492184 | Caixa de superfície Simón 500 1 mòdul blanca | 0 | 0
48 | 360833 | Placa Simón 500 per a 1 RJ45 universal | 0 | 0
48 | 360832 | Placa Simón 500 cega individual | 0 | 0
48 |  | Mòdul H RJ45 UTP Cat.6A Systimax | 0 | 0
48 |  | Fuetó U/UTP Cat.6A 3m LSZH blanc diametre reduit MiNo6A | 0 | 0
- |  | Mà d'obra dels materials ofertats, certificació cablatge segons normativa ISO 11801 classe EA, etiquetatge, direcció tècnica, documentació i plànols de la instal•lació.
0
0
| SUBTOTAL 1.4. LABORATORI |  | 0 | 0
0
|  | 1.5. Fangs - 10 punts |  | 0
0
|  | 1.5.1. Armari rack |  | 0
1 |  | Armari Mural 12U 1C F600 amb 1 safata fixa, 1 ventilador de sostre, 2 barres laterals de subjecció, tornilleria i joc de claus | 0 | 0
1 |  | CONTROL·LADOR imVision X | 0 | 0
1 |  | Panell 360 iPatch 1100 GS6 Evolve 24P Panell | 0 | 0
1 | 977713 | Panell guiacables 19" 1U 5 anelles | 0 | 0
10 |  | Fuetó U/UTP Cat.6A 2m LSZH blanc diametre reduit MiNo6A | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  | 1.5.2. Canalitzacions i cablatge | 0 | 0
75 | 530895 | Tub corrugat lliure d' halògens M25 | 0 | 0
50 | 574191 | Tub corrugat lliure d' halògens M32 | 0 | 0
2 | 977711 | Caixa Plexe 155X110X80 | 0 | 0
10 | 977557 | Motllura sense envà blanc 16x30 | 0 | 0
400 |  | Cable U/UTP Cat.6A B2ca Systimax GigaSpeed X10D - 3091B | 0 | 0
1 |  | Petit material d'instal·lació | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  | 1.5.3. Usuaris | 0 | 0
10 | 492184 | Caixa de superfície Simón 500 1 mòdul blanca | 0 | 0
10 | 360833 | Placa Simón 500 per a 1 RJ45 universal | 0 | 0
10 | 360832 | Placa Simón 500 cega individual | 0 | 0
10 |  | Mòdul H RJ45 UTP Cat.6A Systimax | 0 | 0
10 |  | Fuetó U/UTP Cat.6A 3m LSZH blanc diametre reduit MiNo6A | 0 | 0
- |  | Mà d'obra dels materials ofertats, certificació cablatge segons normativa ISO 11801 classe EA, etiquetatge, direcció tècnica, documentació i plànols de la instal•lació.
0
0
| SUBTOTAL 1.5. FANGS |  | 0 | 0
0
|  | 1.6. Tallers - 10 punts |  | 0
0
|  | 1.6.1. Armari rack |  | 0
1 |  | Armari Mural 12U 1C F600 amb 1 safata fixa, 1 ventilador de sostre, 2 barres laterals de subjecció, tornilleria i joc de claus | 0 | 0
1 |  | CONTROL·LADOR imVision X | 0 | 0
1 |  | Panell 360 iPatch 1100 GS6 Evolve 24P Panell | 0 | 0
1 | 977713 | Panell guiacables 19" 1U 5 anelles | 0 | 0
10 |  | Fuetó U/UTP Cat.6A 2m LSZH blanc diametre reduit MiNo6A | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  | 1.6.2. Canalitzacions i cablatge | 0 | 0
18 | 977706 | Tub rígid gris endollable M25 | 0 | 0
33 | 977581 | Tub rígid gris endollable M32 | 0 | 0
6 | 977711 | Caixa Plexe 155X110X80 | 0 | 0
350 |  | Cable U/UTP Cat.6A B2ca Systimax GigaSpeed X10D - 3091B | 0 | 0
1 |  | Petit material d'instal·lació | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  | 1.6.3. Usuaris | 0 | 0
10 | 492184 | Caixa de superfície Simón 500 1 mòdul blanca | 0 | 0
10 | 360833 | Placa Simón 500 per a 1 RJ45 universal | 0 | 0
10 | 360832 | Placa Simón 500 cega individual | 0 | 0
10 |  | Mòdul H RJ45 UTP Cat.6A Systimax | 0 | 0
10 |  | Fuetó U/UTP Cat.6A 3m LSZH blanc diametre reduit MiNo6A | 0 | 0
- |  | Mà d'obra dels materials ofertats, certificació cablatge segons normativa ISO 11801 classe EA, etiquetatge, direcció tècnica, documentació i plànols de la instal•lació.
0
0
| SUBTOTAL 1.6. TALLERS |  | 0 | 0
0
|  | 1.7. EDR - 24 punts |  | 0
0
|  | 1.7.1. Armari rack |  | 0
1 | 977699 | Armari Rack 42U 800X800., 1 base d' endolls de 8 preses Schucko amb interruptor, tornilleria de muntatge, peus regulables en alçada, joc de claus per a panys i 2 guies laterals per a cablejat. | 0 | 0
1 |  | CONTROL·LADOR imVision X | 0 | 0
1 |  | Panell 360 iPatch 1100 GS6 Evolve 24P Panell | 0 | 0
1 |  | Panell 24P Cat6A FTP | 0 | 0
1 | 977713 | Panell guiacables 19" 1U 5 anelles | 0 | 0
24 |  | Fuetó U/UTP Cat.6A 2m LSZH blanc diametre reduit MiNo6A | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  | 1.7.2. Canalitzacions i cablatge | 0 | 0
150 | 530895 | Tub corrugat lliure d' halògens M25 | 0 | 0
50 | 574191 | Tub corrugat lliure d' halògens M32 | 0 | 0
50 | 706124 | Tub corrugat lliure d' halògens M40 | 0 | 0
4 | 977711 | Caixa Plexe 155X110X80 | 0 | 0
24 | 977557 | Motllura sense envà blanc 16x30 | 0 | 0
1200 |  | Cable U/UTP Cat.6A B2ca Systimax GigaSpeed X10D - 3091B | 0 | 0
1 |  | Petit material d'instal·lació | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  | 1.7.3. Usuaris | 0 | 0
24 | 492184 | Caixa de superfície Simón 500 1 mòdul blanca | 0 | 0
24 | 360833 | Placa Simón 500 per a 1 RJ45 universal | 0 | 0
24 | 360832 | Placa Simón 500 cega individual | 0 | 0
24 |  | Mòdul H RJ45 UTP Cat.6A Systimax | 0 | 0
24 |  | Fuetó U/UTP Cat.6A 3m LSZH blanc diametre reduit MiNo6A | 0 | 0
- |  | Mà d'obra dels materials ofertats, certificació cablatge segons normativa ISO 11801 classe EA, etiquetatge, direcció tècnica, documentació i plànols de la instal•lació.
0
0
| SUBTOTAL 1.7. EDR |  | 0 | 0
0
|  | 1.8. C aseta |  | 0
0
|  | 1.8.1. Armari rack |  | 0
1 |  | Armari Mural 12U 1C F600 amb 1 safata fixa, 1 ventilador de sostre, 2 barres laterals de subjecció, tornilleria i joc de claus | 0 | 0
1 |  | CONTROL·LADOR imVision X | 0 | 0
- |  | Mà d'obra dels materials ofertats, certificació cablatge segons normativa ISO 11801 classe EA, etiquetatge, direcció tècnica, documentació i plànols de la instal•lació.
0
0
| SUBTOTAL 1.8. CASETA |  | 0 | 0
0
|  | 1.9. Diposits |  | 0
0
|  | 1.9.1. Armari rack |  | 0
1 |  | Armari Mural 12U 1C F600 amb 1 safata fixa, 1 ventilador de sostre, 2 barres laterals de subjecció, tornilleria i joc de claus | 0 | 0
1 |  | CONTROL·LADOR imVision X | 0 | 0
- |  | Mà d'obra dels materials ofertats, certificació cablatge segons normativa ISO 11801 classe EA, etiquetatge, direcció tècnica, documentació i plànols de la instal•lació.
0
0
| SUBTOTAL 1.9. DIPOSITS |  | 0 | 0
0
0
2. DOCUMENTACIÓ A PLATAFORMA IMVISION
0
- |  | Documentació as-built del project a l'aplicatiu System Manager (càrrega de plànols, alçat de racks, cablatge entre preses d'usuari i panells de cablatge i integració de l'ectrònica de xarxa instal·lada als racks)
0
0
ETAP TER
Qt. | P/N | Concepte | Preu Unit. (IVA exclòs) | Preu Total (IVA exclòs)
1. INFRAESTRUCTURA DE FIBRA ÒPTICA
|  |  | 0 | 0
|  | 1.1. Enllaços de fibra òptica | 0 | 0
|  | Plaques | 0 | 0
|  | Bombament Maresme | 0 | 0
|  | Fangs | 0 | 0
|  | UTE | 0 | 0
|  | Xalet | 0 | 0
|  | Aula de visites | 0 | 0
|  | Magatzem | 0 | 0
|  | Tallers manteniment planta | 0 | 0
|  | Edifici explotació | 0 | 0
|  | Oficines | 0 | 0
|  | Edifici auxiliar | 0 | 0
|  | Garita | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
4920 |  | Manega FO 12f SM dielèctrica Cca antirossegadors | 0 | 0
14 |  | Safata HD-1U-SP iPatch® Ready, per 48 fibres, acepta 4 MÓDULS G2 | 0 | 0
3 |  | Kit actualització iPatch® per safata amb 24 LC Duplex * (kit de 5) | 0 | 0
22 |  | Mòdul de Acopladors G2 TeraSPEED® iPatch Ready amb 6 LC Duplex SM | 0 | 0
14 |  | Kit empalme apilable per 48 fusions, per safata HD-SP | 0 | 0
264 | 977670 | Pigtail SM LC/PC | 0 | 0
44 | 977672 | Fuetó FO 2LC-2LC SM OS2 2m | 0 | 0
- |  | Mà d'obra dels materials ofertats, certificació cablatge segons normativa ISO/IEC 14763-3, etiquetatge, direcció tècnica, documentació i plànols de la instal•lació. |  | 0
0
|  |  | 0 | 0
| SUBTOTAL 1.1. ENLLAÇOS FIBRA ÒPTICA |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  | 1.2. Edifici oficines - 175 punts | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  | 1.2.1. Armari rack | 0 | 0
1 | 977699 | Armari Rack 42U 800X800., 1 base d' endolls de 8 preses Schucko amb interruptor, tornilleria de muntatge, peus regulables en alçada, joc de claus per a panys i 2 guies laterals per a cablejat. | 0 | 0
1 |  | CONTROL·LADOR imVision X | 0 | 0
8 |  | Panell 360 iPatch 1100 GS6 Evolve 24P Panell | 0 | 0
8 | 977713 | Panell guiacables 19" 1U 5 anelles | 0 | 0
175 |  | Fuetó U/UTP Cat.6A 2m LSZH blanc diametre reduit MiNo6A | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  | 1.2.2. Canalitzacions i cablatge | 0 | 0
357 | 530895 | Tub corrugat lliure d' halògens M25 | 0 | 0
104 | 574191 | Tub corrugat lliure d' halògens M32 | 0 | 0
221 | 706124 | Tub corrugat lliure d' halògens M40 | 0 | 0
15 | 977706 | Tub rígid gris endollable M25 | 0 | 0
27 | 977581 | Tub rígid gris endollable M32 | 0 | 0
18 | 977711 | Caixa Plexe 155X110X80 | 0 | 0
84 | 977557 | Motllura sense envà blanc 16x30 | 0 | 0
8312.5 |  | Cable U/UTP Cat.6A B2ca Systimax GigaSpeed X10D - 3091B | 0 | 0
1 |  | Petit material d'instal·lació | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  | 1.2.3. Usuaris | 0 | 0
90 | 492184 | Caixa de superfície Simón 500 1 mòdul blanca | 0 | 0
8 | 492185 | Caixa de superfície Simón 500 2 mòduls blanca | 0 | 0
147 | 360833 | Placa Simón 500 per a 1 RJ45 universal | 0 | 0
14 | 492285 | Placa Simón 500 per a 2 RJ45 universal | 0 | 0
51 | 360832 | Placa Simón 500 cega individual | 0 | 0
175 |  | Mòdul H RJ45 UTP Cat.6A Systimax | 0 | 0
175 |  | Fuetó U/UTP Cat.6A 3m LSZH blanc diametre reduit MiNo6A | 0 | 0
- |  | Mà d'obra dels materials ofertats, certificació cablatge segons normativa ISO 11801 classe EA, etiquetatge, direcció tècnica, documentació i plànols de la instal•lació.
0
|  |  | 0 | 0
| SUBTOTAL 1.2. EDIFICI OFICINES |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  | 1.3. Edifici auxiliar - 61 punts | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  | 1.3.1. Armari rack | 0 | 0
1 |  | CONTROL·LADOR imVision X | 0 | 0
3 |  | Panell 360 iPatch 1100 GS6 Evolve 24P Panell | 0 | 0
3 | 977713 | Panell guiacables 19" 1U 5 anelles | 0 | 0
61 |  | Fuetó U/UTP Cat.6A 2m LSZH blanc diametre reduit MiNo6A | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  | 1.3.2. Canalitzacions i cablatge | 0 | 0
10 | 530895 | Tub corrugat lliure d' halògens M25 | 0 | 0
5 | 574191 | Tub corrugat lliure d' halògens M32 | 0 | 0
50 | 706124 | Tub corrugat lliure d' halògens M40 | 0 | 0
3 | 977711 | Caixa Plexe 155X110X80 | 0 | 0
57 | 518258 | Canal blanc 40x90 | 0 | 0
28 | 977557 | Motllura sense envà blanc 16x30 | 0 | 0
2135 |  | Cable U/UTP Cat.6A B2ca Systimax GigaSpeed X10D - 3091B | 0 | 0
1 |  | Petit material d'instal·lació | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  | 1.3.3. Usuaris | 0 | 0
34 | 492184 | Caixa de superfície Simón 500 1 mòdul blanca | 0 | 0
2 | 492185 | Caixa de superfície Simón 500 2 mòduls blanca | 0 | 0
53 | 360833 | Placa Simón 500 per a 1 RJ45 universal | 0 | 0
4 | 492285 | Placa Simón 500 per a 2 RJ45 universal | 0 | 0
19 | 360832 | Placa Simón 500 cega individual | 0 | 0
61 |  | Mòdul H RJ45 UTP Cat.6A Systimax | 0 | 0
61 |  | Fuetó U/UTP Cat.6A 3m LSZH blanc diametre reduit MiNo6A | 0 | 0
- |  | Desplaçaments, mà d'obra dels materials ofertats, certificació cablatge segons normativa ISO 11801 classe EA, etiquetatge, direcció tècnica, documentació i plànols de la instal•lació.
0
|  |  | 0 | 0
| SUBTOTAL 1.3. EDIFICI AUXILIAR |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  | 1.4. Xalet - 40 punts | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  | 1.4.1. Armari rack | 0 | 0
1 |  | CONTROL·LADOR imVision X | 0 | 0
2 |  | Panell 360 iPatch 1100 GS6 Evolve 24P Panell | 0 | 0
2 | 977713 | Panell guiacables 19" 1U 5 anelles | 0 | 0
40 |  | Fuetó U/UTP Cat.6A 2m LSZH blanc diametre reduit MiNo6A | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  | 1.4.2. Canalitzacions i cablatge | 0 | 0
55 | 530895 | Tub corrugat lliure d' halògens M25 | 0 | 0
15 | 574191 | Tub corrugat lliure d' halògens M32 | 0 | 0
50 | 706124 | Tub corrugat lliure d' halògens M40 | 0 | 0
6 | 977711 | Caixa Plexe 155X110X80 | 0 | 0
38 | 977557 | Motllura sense envà blanc 16x30 | 0 | 0
2135 |  | Cable U/UTP Cat.6A B2ca Systimax GigaSpeed X10D - 3091B | 0 | 0
1 |  | Petit material d'instal·lació | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  | 1.4.3. Usuaris | 0 | 0
19 | 492184 | Caixa de superfície Simón 500 1 mòdul blanca | 0 | 0
2 | 492185 | Caixa de superfície Simón 500 2 mòduls blanca | 0 | 0
32 | 360833 | Placa Simón 500 per a 1 RJ45 universal | 0 | 0
4 | 492285 | Placa Simón 500 per a 2 RJ45 universal | 0 | 0
10 | 360832 | Placa Simón 500 cega individual | 0 | 0
40 |  | Mòdul H RJ45 UTP Cat.6A Systimax | 0 | 0
40 |  | Fuetó U/UTP Cat.6A 3m LSZH blanc diametre reduit MiNo6A | 0 | 0
- |  | Desplaçaments, mà d'obra dels materials ofertats, certificació cablatge segons normativa ISO 11801 classe EA, etiquetatge, direcció tècnica, documentació i plànols de la instal•lació.
0
|  |  | 0 | 0
| SUBTOTAL 1.4. XALET |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  | 1.5. Plaques - 1 punt per Ap exterior | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  | 1.5.1. Armari rack | 0 | 0
1 |  | CONTROL·LADOR imVision X | 0 | 0
1 |  | Panell 360 iPatch 1100 GS6 Evolve 24P Panell | 0 | 0
1 | 977713 | Panell guiacables 19" 1U 5 anelles | 0 | 0
1 |  | Fuetó U/UTP Cat.6A 2m LSZH blanc diametre reduit MiNo6A | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  | 1.5.2. Canalitzacions i cablatge | 0 | 0
18 | 977706 | Tub rígid gris endollable M25 | 0 | 0
25 |  | Cable U/UTP Cat.6A B2ca Systimax GigaSpeed X10D - 3091B | 0 | 0
1 |  | Petit material d'instal·lació | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  | 1.5.3. Usuaris | 0 | 0
1 | 492184 | Caixa de superfície Simón 500 1 mòdul blanca | 0 | 0
1 | 360833 | Placa Simón 500 per a 1 RJ45 universal | 0 | 0
1 | 360832 | Placa Simón 500 cega individual | 0 | 0
1 |  | Mòdul H RJ45 UTP Cat.6A Systimax | 0 | 0
1 |  | Fuetó U/UTP Cat.6A 3m LSZH blanc diametre reduit MiNo6A | 0 | 0
1 |  | Lloguer de plataforma elevadora | 0 | 0
- |  | Desplaçaments, mà d'obra dels materials ofertats, certificació cablatge segons normativa ISO 11801 classe EA, etiquetatge, direcció tècnica, documentació i plànols de la instal•lació.
0
|  |  | 0 | 0
| SUBTOTAL 1.5. PLAQUES |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  | 1.6. Bombament Maresme - Nou armari i 1 punt per Ap exterior | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  | 1.6.1. Armari rack | 0 | 0
1 |  | Armari Mural 12U 1C F600 amb 1 safata fixa, 1 ventilador de sostre, 2 barres laterals de subjecció, tornilleria i joc de claus | 0 | 0
1 | 979213 | Panell de 19" x 1U x 8 endolls. | 0 | 0
1 |  | CONTROL·LADOR imVision X | 0 | 0
1 |  | Panell 360 iPatch 1100 GS6 Evolve 24P Panell | 0 | 0
1 | 977713 | Panell guiacables 19" 1U 5 anelles | 0 | 0
1 |  | Fuetó U/UTP Cat.6A 2m LSZH blanc diametre reduit MiNo6A | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  | 1.6.2. Canalitzacions i cablatge | 0 | 0
27 | 977706 | Tub rígid gris endollable M25 | 0 | 0
35 |  | Cable U/UTP Cat.6A B2ca Systimax GigaSpeed X10D - 3091B | 0 | 0
1 |  | Petit material d'instal·lació | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  | 1.6.3. Usuaris | 0 | 0
1 | 492184 | Caixa de superfície Simón 500 1 mòdul blanca | 0 | 0
1 | 360833 | Placa Simón 500 per a 1 RJ45 universal | 0 | 0
1 | 360832 | Placa Simón 500 cega individual | 0 | 0
1 |  | Mòdul H RJ45 UTP Cat.6A Systimax | 0 | 0
1 |  | Fuetó U/UTP Cat.6A 3m LSZH blanc diametre reduit MiNo6A | 0 | 0
1 |  | Lloguer de plataforma elevadora | 0 | 0
- |  | Desplaçaments, mà d'obra dels materials ofertats, certificació cablatge segons normativa ISO 11801 classe EA, etiquetatge, direcció tècnica, documentació i plànols de la instal•lació.
0
|  |  | 0 | 0
| SUBTOTAL 1.6. BOMBAMENT MARESME |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  | 1.7. UTE - Armari exterior | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  | 1.7.1. Armari rack | 0 | 0
1 |  | Armari exterior IP65 de 12 UA | 0 | 0
- |  | Mà d'obra dels materials ofertats, certificació cablatge segons normativa ISO 11801 classe EA, etiquetatge, direcció tècnica, documentació i plànols de la instal•lació.
0
|  |  | 0 | 0
| SUBTOTAL 1.7. UTE |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  | 1.8. Fangs - 6 punts | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  | 1.8.1. Armari rack | 0 | 0
1 |  | CONTROL·LADOR imVision X | 0 | 0
1 |  | Panell 360 iPatch 1100 GS6 Evolve 24P Panell | 0 | 0
1 | 977713 | Panell guiacables 19" 1U 5 anelles | 0 | 0
6 |  | Fuetó U/UTP Cat.6A 2m LSZH blanc diametre reduit MiNo6A | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  | 1.8.2. Canalitzacions i cablatge | 0 | 0
3 | 977706 | Tub rígid gris endollable M25 | 0 | 0
9 | 977581 | Tub rígid gris endollable M32 | 0 | 0
2 | 977711 | Caixa Plexe 155X110X80 | 0 | 0
48 |  | Cable U/UTP Cat.6A B2ca Systimax GigaSpeed X10D - 3091B | 0 | 0
1 |  | Petit material d'instal·lació | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  | 1.8.3. Usuaris | 0 | 0
1 | 492184 | Caixa de superfície Simón 500 1 mòdul blanca | 0 | 0
6 | 360833 | Placa Simón 500 per a 1 RJ45 universal | 0 | 0
6 |  | Mòdul H RJ45 UTP Cat.6A Systimax | 0 | 0
6 |  | Fuetó U/UTP Cat.6A 3m LSZH blanc diametre reduit MiNo6A | 0 | 0
- |  | Desplaçaments, mà d'obra dels materials ofertats, certificació cablatge segons normativa ISO 11801 classe EA, etiquetatge, direcció tècnica, documentació i plànols de la instal•lació.
0
|  |  | 0 | 0
| SUBTOTAL 1.8. FANGS |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  | 1.9. Aula de visites - 10 punts | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  | 1.9.1. Armari rack | 0 | 0
1 |  | CONTROL·LADOR imVision X | 0 | 0
1 |  | Panell 360 iPatch 1100 GS6 Evolve 24P Panell | 0 | 0
1 | 977713 | Panell guiacables 19" 1U 5 anelles | 0 | 0
10 |  | Fuetó U/UTP Cat.6A 2m LSZH blanc diametre reduit MiNo6A | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  | 1.9.2. Canalitzacions i cablatge | 0 | 0
75 | 530895 | Tub corrugat lliure d' halògens M25 | 0 | 0
15 | 574191 | Tub corrugat lliure d' halògens M32 | 0 | 0
25 | 706124 | Tub corrugat lliure d' halògens M40 | 0 | 0
4 | 977711 | Caixa Plexe 155X110X80 | 0 | 0
16 | 977557 | Motllura sense envà blanc 16x30 | 0 | 0
250 |  | Cable U/UTP Cat.6A B2ca Systimax GigaSpeed X10D - 3091B | 0 | 0
1 |  | Petit material d'instal·lació | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  | 1.9.3. Usuaris | 0 | 0
6 | 492184 | Caixa de superfície Simón 500 1 mòdul blanca | 0 | 0
10 | 360833 | Placa Simón 500 per a 1 RJ45 universal | 0 | 0
2 | 360832 | Placa Simón 500 cega individual | 0 | 0
10 |  | Mòdul H RJ45 UTP Cat.6A Systimax | 0 | 0
10 |  | Fuetó U/UTP Cat.6A 3m LSZH blanc diametre reduit MiNo6A | 0 | 0
- |  | Desplaçaments, mà d'obra dels materials ofertats, certificació cablatge segons normativa ISO 11801 classe EA, etiquetatge, direcció tècnica, documentació i plànols de la instal•lació.
0
|  |  | 0 | 0
| SUBTOTAL 1.9. AULA DE VISITES |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  | 1.10. Explotació - 24 punts | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  | 1.10.1. Armari rack | 0 | 0
1 |  | Armari Mural 12U 1C F600 amb 1 safata fixa, 1 ventilador de sostre, 2 barres laterals de subjecció, tornilleria i joc de claus | 0 | 0
1 |  | CONTROL·LADOR imVision X | 0 | 0
1 |  | Panell 360 iPatch 1100 GS6 Evolve 24P Panell | 0 | 0
1 | 977713 | Panell guiacables 19" 1U 5 anelles | 0 | 0
24 |  | Fuetó U/UTP Cat.6A 2m LSZH blanc diametre reduit MiNo6A | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  | 1.10.2. Canalitzacions i cablatge | 0 | 0
18 | 977581 | Tub rígid gris endollable M32 | 0 | 0
40 | 518258 | Canal blanc 40x90 | 0 | 0
16 | 977557 | Motllura sense envà blanc 16x30 | 0 | 0
600 |  | Cable U/UTP Cat.6A B2ca Systimax GigaSpeed X10D - 3091B | 0 | 0
1 |  | Petit material d'instal·lació | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  | 1.10.3. Usuaris | 0 | 0
6 | 492184 | Caixa de superfície Simón 500 1 mòdul blanca | 0 | 0
3 | 492185 | Caixa de superfície Simón 500 2 mòduls blanca | 0 | 0
12 | 360833 | Placa Simón 500 per a 1 RJ45 universal | 0 | 0
6 | 492285 | Placa Simón 500 per a 2 RJ45 universal | 0 | 0
24 |  | Mòdul H RJ45 UTP Cat.6A Systimax | 0 | 0
24 |  | Fuetó U/UTP Cat.6A 3m LSZH blanc diametre reduit MiNo6A | 0 | 0
- |  | Desplaçaments, mà d'obra dels materials ofertats, certificació cablatge segons normativa ISO 11801 classe EA, etiquetatge, direcció tècnica, documentació i plànols de la instal•lació.
0
|  |  | 0 | 0
| SUBTOTAL 1.10. EXPLOTACIÓ |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  | 1.11. Magatzem - 48 punts | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  | 1.11.1. Armari rack | 0 | 0
1 | 977699 | S'aprofitarà l'armari existent | 0 | 0
1 |  | CONTROL·LADOR imVision X | 0 | 0
1 |  | Panell 360 iPatch 1100 GS6 Evolve 24P Panell | 0 | 0
2 | 977713 | Panell guiacables 19" 1U 5 anelles | 0 | 0
48 |  | Fuetó U/UTP Cat.6A 2m LSZH blanc diametre reduit MiNo6A | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  | 1.11.2. Canalitzacions i cablatge | 0 | 0
150 | 530895 | Tub corrugat lliure d' halògens M25 | 0 | 0
50 | 574191 | Tub corrugat lliure d' halògens M32 | 0 | 0
75 | 706124 | Tub corrugat lliure d' halògens M40 | 0 | 0
15 | 977557 | Motllura sense envà blanc 16x30 | 0 | 0
2160 |  | Cable U/UTP Cat.6A B2ca Systimax GigaSpeed X10D - 3091B | 0 | 0
1 |  | Petit material d'instal·lació | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  | 1.11.3. Usuaris | 0 | 0
15 | 492184 | Caixa de superfície Simón 500 1 mòdul blanca | 0 | 0
3 | 492185 | Caixa de superfície Simón 500 2 mòduls blanca | 0 | 0
36 | 360833 | Placa Simón 500 per a 1 RJ45 universal | 0 | 0
6 | 492285 | Placa Simón 500 per a 2 RJ45 universal | 0 | 0
48 |  | Mòdul H RJ45 UTP Cat.6A Systimax | 0 | 0
48 |  | Fuetó U/UTP Cat.6A 3m LSZH blanc diametre reduit MiNo6A | 0
- |  | Desplaçaments, mà d'obra dels materials ofertats, certificació cablatge segons normativa ISO 11801 classe EA, etiquetatge, direcció tècnica, documentació i plànols de la instal•lació.
0
|  |  | 0 | 0
| SUBTOTAL 1.11. MAGATZEM |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  | 1.12. Taller manteniment - 24 punts | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  | 1.12.1. Armari rack | 0 | 0
1 |  | Armari Mural 12U 1C F600 amb 1 safata fixa, 1 ventilador de sostre, 2 barres laterals de subjecció, tornilleria i joc de claus | 0 | 0
1 |  | CONTROL·LADOR imVision X | 0 | 0
1 |  | Panell 360 iPatch 1100 GS6 Evolve 24P Panell | 0 | 0
1 | 977713 | Panell guiacables 19" 1U 5 anelles | 0 | 0
24 |  | Fuetó U/UTP Cat.6A 2m LSZH blanc diametre reduit MiNo6A | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  | 1.12.2. Canalitzacions i cablatge | 0 | 0
150 | 706124 | Tub corrugat lliure d' halògens M40 | 0 | 0
15 | 977706 | Tub rígid gris endollable M25 | 0 | 0
4 | 977711 | Caixa Plexe 155X110X80 | 0 | 0
18 | 515915 | Canal blanc 40x60 | 0 | 0
8 | 977557 | Motllura sense envà blanc 16x30 | 0 | 0
960 |  | Cable U/UTP Cat.6A B2ca Systimax GigaSpeed X10D - 3091B | 0 | 0
1 |  | Petit material d'instal·lació | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  | 1.12.3. Usuaris | 0 | 0
24 | 492184 | Caixa de superfície Simón 500 1 mòdul blanca | 0 | 0
24 | 360833 | Placa Simón 500 per a 1 RJ45 universal | 0 | 0
24 | 360832 | Placa Simón 500 cega individual | 0 | 0
24 |  | Mòdul H RJ45 UTP Cat.6A Systimax | 0 | 0
24 |  | Fuetó U/UTP Cat.6A 3m LSZH blanc diametre reduit MiNo6A | 0 | 0
- |  | Desplaçaments, mà d'obra dels materials ofertats, certificació cablatge segons normativa ISO 11801 classe EA, etiquetatge, direcció tècnica, documentació i plànols de la instal•lació.
0
|  |  | 0 | 0
| SUBTOTAL 1.12. EDIFICI MANTENIMENT |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
2. SOFTWARE IMVISION
|  |  | 0 | 0
1 |  | Software System Manager ENTERPRISE 2000 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
- |  | Instal·lació de software imVision a servidor subministrat pel client incloent la documentació as-built del project a l'aplicatiu System Manager ( càrrega de plànols, alçat de racks, cablatge entre preses d'usuari i panells de cablatge i integració de l'ectrònica de xarxa instal·lada als racks
0
0
|  |  | TOTAL IVA EXCLÒS | 0