# ANNEX 2 PROPOSTA A VALORAR MITJANÇANT FÓRMULA AUTOMÀTICA MODEL D’OFERTA ECONÒMICA (SOBRE B)

# LOT 2: MATERIAL ELÈCTRIC

En/Na......................................... amb NIF núm................., en nom propi, (o en

representació de l'empresa.............., amb NIF núm. .............., domiciliada a........... Carrer ........................, núm.........., CP.........), i amb adreça electrònica a efectes de notificacions d’aquesta contractació, declara que, assabentat/da de les condicions i els requisits exigits per optar a la contractació relativa al Subministrament de  .........................................................., amb d’expedient número CONT2500068, es compromet a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats en el plec, per la quantitat segons els següents conceptes :

OFERTA ECONÒMICA

| LOT 2- MATERIAL ELÈCTRIC |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.1 OFERTA PREUS UNITARIS DE SUBMINISTRAMENT ESPECIFICATS A L’ANNEX 13 |  |  |  |  |  |  |
| PRODUCTES | Críteris generals |  |  | Proposta |  |  |
|  | PREU UNITARI (€/m) (€/unitat) | QUANTITAT ANUAL | TOTAL | PREU UNITARI (€/m) (€/unitat) | DESCOMPTE (%) | TOTAL |
| ADAPTADOR 2 MECANISMOS SIMON 27 65MM BLANCO NIEVE | 2,67 € | 1 | 2,67 € |  |  | - € |
| ADAPTADOR CON 1 CONECTOR RJ-AMP BLANCO NIEVE | 17,00 € | 1 | 17,00 € |  |  | - € |
| ANGULO EXTERIOR 50X80 BLANCO NIEVE | 15,60 € | 1 | 15,60 € |  |  | - € |
| ANGULO EXTERIOR BLANCO NIEVE 10X30 | 1,88 € | 1 | 1,88 € |  |  | - € |
| ANGULO INTERIOR 50X80 BLANCO NIEVE | 13,86 € | 1 | 13,86 € |  |  | - € |
| ANGULO INTERIOR BLANCO NIEVE 10X30 | 1,76 € | 1 | 1,76 € |  |  | - € |
| ANGULO PLANO 50X80 BLANCO NIEVE | 15,56 € | 1 | 15,56 € |  |  | - € |
| ANGULO PLANO BLANCO NIEVE 10X30 | 1,65 € | 1 | 1,65 € |  |  | - € |
| ARMARIO METALICO IP-66 CRN 400X300X200MM/ 600X400X150MM | 211,16 € | 1 | 211,16 € |  |  | - € |
| BASE EMPOTR.CETACT 2P+T 32A | 11,59 € | 3 | 34,77 € |  |  | - € |
| BASE FIJA EMPOTRAR 32A III+N+TT | 11,68 € | 3 | 35,04 € |  |  | - € |
| BASE MURAL CETACT 3P+N+T 32A | 20,20 € | 3 | 60,60 € |  |  | - € |
| BASE SCHUKO II+TT IP54 | 8,21 € | 3 | 24,63 € |  |  | - € |
| BASE SCHUKO CON TORNILLO COMPONIBLE GRIS | 13,73 € | 3 | 41,19 € |  |  | - € |
| BASE SCHUKO CON TORNILLO MONOBLOC ANTRACITA | 17,95 € | 3 | 53,85 € |  |  | - € |
| BASE SCHUKO S.500 CIMA DOBLE BL.TORNILLO C/LED | 21,23 € | 3 | 63,69 € |  |  | - € |
| BASE UNIPOLAR CMC10 1P 32A (MS-10) 10X38 | 7,00 € | 1 | 7,00 € |  |  | - € |
| BASTIDOR UNIVERSAL PLASTICO | 0,80 € | 1 | 0,80 € |  |  | - € |
| BOTONERA EMERG. (XALK174) AMARILLA-(M-D2) | 81,69 € | 1 | 81,69 € |  |  | - € |
| CABEZA PILOTO ROJO/VERDE PARA LED INT. (M-D2) | 10,02 € | 1 | 10,02 € |  |  | - € |
| CAJA 180X140X80 / 220X170X80 CONO | 9,07 € | 1 | 9,07 € |  |  | - € |
| CAJA EMPOTRAR KEB NOVA | 7,98 € | 1 | 7,98 € |  |  | - € |
| CAJA ESTANCA 100X100X55 C/CONOS LH | 2,50 € | 1 | 2,50 € |  |  | - € |
| CAJA ESTANCA 80X80X40 CONOS | 1,46 € | 1 | 1,46 € |  |  | - € |
| CAJA METALICA VACIA (M-D2) (XAPM1201) | 57,70 € | 1 | 57,70 € |  |  | - € |
| CAJA SUPERFICIE 2 MOD. BLANCO | 24,38 € | 1 | 24,38 € |  |  | - € |
| CAJA SUPERFICIE 1 O 2 ELEMENTOS BLANCO NIEVE | 7,16 € | 1 | 7,16 € |  |  | - € |
| CAJA SUPERFICIE 2 ELEMENTOS VERTICAL/HORIZONTAL GRIS | 18,52 € | 1 | 18,52 € |  |  | - € |
| CARTUCHO FUSIBLE CI-0-10A 10X38 (11950-31) | 1,22 € | 4 | 4,88 € |  |  | - € |
| CENTRAL ESTANCA 12M | 35,57 € | 1 | 35,57 € |  |  | - € |
| CENTRAL PROTECCION 8M | 21,14 € | 1 | 21,14 € |  |  | - € |
| CLAVIJA ENCHUFE NORMAL 2P TOMA TIERRA LATERAL SCHUKO | 2,53 € | 5 | 12,65 € |  |  | - € |
| CLAVIJA SCHUCKO SALIDA LATERAL | 1,38 € | 10 | 13,80 € |  |  | - € |
| CONMUT.1MOD.C/BORNES AUT.BLANCO | 11,20 € | 1 | 11,20 € |  |  | - € |
| CONMUT.2MOD.C/BORNES AUT. BLANCO | 11,94 € | 1 | 11,94 € |  |  | - € |
| CONMUTADOR COMPONIBLE GRIS | 10,40 € | 1 | 10,40 € |  |  | - € |
| CONTACTOR 32A 1A+1C TESYS BOBINA 230V-(A-P7) | 215,60 € | 2 | 431,20 € |  |  | - € |
| CONTACTOR MODULAR CT (15962) TETRA 4NA 25A IND. | 133,14 € | 2 | 266,28 € |  |  | - € |
| CONTACTOR MODULAR CT (15964) TETRA 2A+2C 25A IND. | 140,09 € | 2 | 280,18 € |  |  | - € |
| CRUZAMIENTO 1 MODULO POLAR | 13,74 € | 2 | 27,48 € |  |  | - € |
| CUADRO ESTANCO VACIO P/10 PIAS+4 CETACT IP65 | 46,17 € | 1 | 46,17 € |  |  | - € |
| CUERPO PILOTO LED 230V BLANCO (M-D2) | 34,39 € | 1 | 34,39 € |  |  | - € |
| CUERPO PULSADOR 1A (M-D2) | 14,31 € | 1 | 14,31 € |  |  | - € |
| DETECTOR MOVIMIENTO BLANCO EMPOTRAR TECHO | 117,49 € | 5 | 587,45 € |  |  | - € |
| DIFERENC.II/40/30MA REARME ILIMITADO (A9CR4240) | 460,78 € | 6 | 2.764,68 € |  |  | - € |
| ENCHUFE BASE 2 POLOS TOMA TIERRA LATERAL SCHUKO BLANCO NIEVE | 6,11 € | 1 | 6,11 € |  |  | - € |
| INT.DE NIVEL P/LIQ. (5315A)C/2 MTS.CABLE | 21,65 € | 1 | 21,65 € |  |  | - € |
| INT.DIFERENCIAL (23042) 4-40-30 380V 72MM TERC. | 581,09 € | 2 | 1.162,18 € |  |  | - € |
| INT.DIFERENCIAL (23047) 4-63-30 380V 72MM TERC. | 1.260,67 € | 1 | 1.260,67 € |  |  | - € |
| INT.DIFERENCIAL(P) (15261) 2-40-30 (NOR1) RESID. | 113,00 € | 1 | 113,00 € |  |  | - € |
| INT.MAGN.C60N PIA C (24365) IV-25A TERC. | 241,96 € | 1 | 241,96 € |  |  | - € |
| INTERRUPTOR 1 MODULO POLAR | 4,54 € | 1 | 4,54 € |  |  | - € |
| INTERRUPTOR 2 MODULOS POLAR | 4,54 € | 1 | 4,54 € |  |  | - € |
| INTERRUPTOR DIFERENCIAL ID-K 4P 40A 30MA PROFESIONAL | 523,53 € | 1 | 523,53 € |  |  | - € |
| INTERRUPTOR MAGNETICO DPN IC40F 32A | 88,87 € | 1 | 88,87 € |  |  | - € |
| INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO IK60 C IVP-16A/25A/32A/63A PROFESIONAL | 302,04 € | 1 | 302,04 € |  |  | - € |
| INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO K60N C (27911) II-6A RESID. | 90,77 € | 1 | 90,77 € |  |  | - € |
| INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO(P) K60N C (27900) I+N-16A RESID. | 33,75 € | 1 | 33,75 € |  |  | - € |
| INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO(P) K60N C (27912) II-10A/16A RESIDENCIAL | 44,20 € | 1 | 44,20 € |  |  | - € |
| INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO(P) K60N C (27899) I+N-10A RESIDENCIAL | 33,14 € | 1 | 33,14 € |  |  | - € |
| INTERRUPTOR UNIPOLAR ESTRECHO BLANCO NIEVE | 4,79 € | 15 | 71,85 € |  |  | - € |
| MARCO 1/2 ELEMENTO DECO BLANCO MATE | 3,26 € | 2 | 6,52 € |  |  | - € |
| MARCO EMPOTRAR 1 ELEMENTO GRIS | 9,79 € | 2 | 19,58 € |  |  | - € |
| MARCO EMPOTRAR 2 ELEMENTOS VERTICAL/HORIZONTAL GRIS | 17,30 € | 2 | 34,60 € |  |  | - € |
| METROS MOLDURA ADHESIVA 10X30 BLANCO | 4,83 € | 2 | 9,66 € |  |  | - € |
| MODULO CIEGO 1M (2009) | 1,73 € | 1 | 1,73 € |  |  | - € |
| MTS. CABLE MANGUERA H05VV-F 3X1.5BL | 1,93 € | 1000 | 1.930,00 € |  |  | - € |
| MTS. CANAL GRIS 42X20 | 4,55 € | 10 | 45,50 € |  |  | - € |
| MTS.CABLE FLEX. H07Z1-K (AS) 1X1.5 AM/VERDE (200m) | 58,08 € | 20 | 1.161,60 € |  |  | - € |
| MTS.CABLE FLEX. H07Z1-K (AS) 1X1.5 AZUL/GRIS/MARRON/NEGRO (200m) | 58,08 € | 10 | 580,80 € |  |  | - € |
| MTS.CABLE FLEX. H07Z1-K (AS) 1X2.5 AM/VERDE (200m) | 91,96 € | 10 | 919,60 € |  |  | - € |
| MTS.CABLE FLEX. H07Z1-K (AS) 1X2.5 AZUL/NEGRO (200m) | 91,96 € | 10 | 919,60 € |  |  | - € |
| MTS.CABLE RV-K 3G1.5/2,5/4 NEGRO ROLLO | 27,00 € | 2 | 54,00 € |  |  | - € |
| MTS.CABLE RZ1-K (AS) 5G6 | 11,57 € | 10 | 115,70 € |  |  | - € |
| MTS.CANAL 50X80 1 TAPA BLANCO NIEVE | 18,32 € | 10 | 183,20 € |  |  | - € |
| MTS.MOLDURA ADHESIVA 16X16 BLANCO NIEVE | 3,44 € | 10 | 34,40 € |  |  | - € |
| MTS.MOLDURA ADHESIVA 16X30 BLANCO | 5,97 € | 10 | 59,70 € |  |  | - € |
| PLACA 1 ELEMENTO BLANCO NIEVE | 3,05 € | 2 | 6,10 € |  |  | - € |
| PLACA 3 MÓDULOS EN COLOR BLANCO | 6,39 € | 2 | 12,78 € |  |  | - € |
| PLACA CUADRADA 2+2MOD. BLANCO | 9,46 € | 2 | 18,92 € |  |  | - € |
| PLACA MONT.AISLANTE | 70,11 € | 2 | 140,22 € |  |  | - € |
| PLACA MONTAJE METALICA | 26,65 € | 2 | 53,30 € |  |  | - € |
| PORTALAMPARA GU10 230V CABLE 15CM (50U) | 0,77 € | 2 | 1,54 € |  |  | - € |
| PULS.TEMP.TACTIL PULSATEMP 3HILOS BL | 70,24 € | 2 | 140,48 € |  |  | - € |
| PULSADOR COMPONIBLE GRIS | 12,34 € | 2 | 24,68 € |  |  | - € |
| REGLETA SPLIT LED 48W CCT 3000K-4000K-6000K 6240LM 1213X120MM | 68,60 € | 2 | 137,20 € |  |  | - € |
| RELE TERMICO D09-D38 TSY 7-10-(M-P9) | 235,84 € | 5 | 1.179,20 € |  |  | - € |
| SALIDA CABLES | 11,59 € | 2 | 23,18 € |  |  | - € |
| SALIDA CABLES MODULO ANCHO BLANCO NIEVE | 6,67 € | 2 | 13,34 € |  |  | - € |
| TAPA ENCH.2P+TTL+SEG GRAFITO | 5,78 € | 2 | 11,56 € |  |  | - € |
| TAPA SALIDA CABLE GRAFITO | 6,74 € | 2 | 13,48 € |  |  | - € |
| TECLA MECANISMO 2 MÓDULOS LIVING NOW COLOR DARK | 4,67 € | 2 | 9,34 € |  |  | - € |
| ADAPTADOR PER FIBRA OPTICA | 1,28 € | 200 | 256,00 € |  |  | - € |
| ARMARI RACK | 221,34 € | 3 | 664,02 € |  |  | - € |
| CABLE ANTENA 10MT 9636276 | 13,80 € | 3 | 41,40 € |  |  | - € |
| CABLE ANTENA 5MT 22080003 | 8,04 € | 1 | 8,04 € |  |  | - € |
| CABLE COAXIAL CAP SA DE 100M | 77,10 € | 1 | 77,10 € |  |  | - € |
| CABLE DE XARXA DATWYLER S/FTP 1M | 3,94 € | 100 | 394,00 € |  |  | - € |
| CABLE DE XARXA KOMMDATA (capsa 100m) | 155,02 € | 6 | 930,12 € |  |  | - € |
| CAIXA DE DISTRIBUCIÓ DE FIBRAOPTICA | 108,24 € | 3 | 324,72 € |  |  | - € |
| CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA | 115,00 € | 6 | 690,00 € |  |  | - € |
| CARREIG DE FIBRA OPTICA 10M | 9,16 € | 5 | 45,80 € |  |  | - € |
| CARREIG DE FIBRA OPTICA 25M | 11,34 € | 4 | 45,36 € |  |  | - € |
| CIM KFC206/14 OFIBLOCK COMPACT 6E 45X45MM GRAFIT | 26,70 € | 50 | 1.335,00 € |  |  | - € |
| CONDENSADOR 40MF-400V FA-6,3 PER MOTOR | 12,12 € | 12 | 145,44 € |  |  | - € |
| CONECTOR MODULAR SIMON SERIE 75 FEMELLA | 38,24 € | 50 | 1.912,00 € |  |  | - € |
| CONEXIÓ CABLE HDMI 10M | 16,10 € | 10 | 161,00 € |  |  | - € |
| DETECTOR DT 15 M G-2 PIR425DT | 66,00 € | 30 | 1.980,00 € |  |  | - € |
| ENDOLL ANTENA FEMELLA E50041 | 3,50 € | 1 | 3,50 € |  |  | - € |
| ENDOLL ANTENA MASCLE E50040 | 4,04 € | 1 | 4,04 € |  |  | - € |
| LLOC DE TREBALL MM CONNECTA | 88,07 € | 10 | 880,70 € |  |  | - € |
| NIE T1100.1 BL KIT CAIXA DE 4 COLUMNES COMPLETA PER EMPOTRAR | 77,35 € | 20 | 1.547,00 € |  |  | - € |
| PANELL DE DADES | 166,76 € | 3 | 500,28 € |  |  | - € |
| PANTALLA PROJECTOR | 261,50 € | 5 | 1.307,50 € |  |  | - € |
| REPETIDRO WIFI | 72,31 € | 10 | 723,10 € |  |  | - € |
| SIRENA EXTERIOR HP-PROSOUND | 157,00 € | 6 | 942,00 € |  |  | - € |
| TECLAT LCD KP432D | 106,00 € | 12 | 1.272,00 € |  |  | - € |
| APLIC SOLAR LED SENSOR 49456 HEPO | 20,00 € | 10 | 200,00 € |  |  | - € |
| AVISADOR ACUSTICO SE-707 3 SONIDOS 230V(RSE701) | 115,00 € | 10 | 1.150,00 € |  |  | - € |
| BOMBILLA COREPRO LED PLC 9W (26W) 4000K 4P G24Q-3 541173 | 12,65 € | 10 | 126,50 € |  |  | - € |
| BOMBILLA ESTANDAR LED 11W (EQ.75W) E-27 2700K 490761(490761) | 6,10 € | 10 | 61,00 € |  |  | - € |
| BOMBILLA LED ESTANDAR 10W (EQ.75W) E27 4000K 1100LM A60 ( 16151101) | 3,75 € | 10 | 37,50 € |  |  | - € |
| CAIXETI UNIVERSAL ELECTRIC | 0,36 € | 100 | 36,00 € |  |  | - € |
| CARRIL PER LUMINARIA | 34,47 € | 10 | 344,70 € |  |  | - € |
| CINTA AÏLLANT | 1,75 € | 50 | 87,50 € |  |  | - € |
| CINTA CEYS DOBLE CARA ESPECIAL LEDS | 12,00 € | 20 | 240,00 € |  |  | - € |
| DICROICA GU10 7WT CALIDA 98252 LED | 3,80 € | 5 | 19,00 € |  |  | - € |
| DOWNLIGHT ENCASTAR LED REGULABLE | 20,34 € | 5 | 101,70 € |  |  | - € |
| DOWNLIGHT LED RODÓ 4000K | 13,44 € | 20 | 268,80 € |  |  | - € |
| DOWNLIGHT SUPERFICIE BLANC 18WT LED | 16,88 € | 10 | 168,80 € |  |  | - € |
| EMERGENCIA URA21LED PLUS 100LM 1H NP | 39,83 € | 30 | 1.194,90 € |  |  | - € |
| ESPRAI NETEJADOR CONTACTES ELÈCTRICS | 13,40 € | 5 | 67,00 € |  |  | - € |
| FLORESCENT PHILIPS 6500K | 7,34 € | 50 | 367,00 € |  |  | - € |
| FLUORESCENT 865 36W 31006 | 4,44 € | 5 | 22,20 € |  |  | - € |
| FLUORESCENT LED 8WT | 8,00 € | 5 | 40,00 € |  |  | - € |
| FLUORESCENT LED 18WT | 7,00 € | 5 | 35,00 € |  |  | - € |
| FOCO LED 100WTS 26217 | 40,00 € | 5 | 200,00 € |  |  | - € |
| FOCO LED 10WTS | 12,00 € | 5 | 60,00 € |  |  | - € |
| FOCO LED 30WTS AMB SENSOR 27293 | 32,00 € | 5 | 160,00 € |  |  | - € |
| FOCO LED 50WTS | 26,00 € | 5 | 130,00 € |  |  | - € |
| FOCO LED 50WTS AMB SUPORT 22647 | 80,80 € | 5 | 404,00 € |  |  | - € |
| FOCO LED JBM POSICIONES 53974 | 31,60 € | 5 | 158,00 € |  |  | - € |
| FOCO RECARREGABLE PLEGABLE HEPO 49887 | 76,08 € | 5 | 380,40 € |  |  | - € |
| FOCO SUPERFICIE LED BRENO 18W 4000K 225X40 (233262) | 17,59 € | 5 | 87,95 € |  |  | - € |
| FOCUS DE CARRIL | 62,25 € | 15 | 933,75 € |  |  | - € |
| FOCUS LED 50W AMB SUPORT | 80,08 € | 1 | 80,08 € |  |  | - € |
| FOCUS LED EMPOTRAT 4200K 25W 1950LMDIAM.200MM | 48,63 € | 52 | 2.528,76 € |  |  | - € |
| FUSIBLE DE VIDRE (5/10/15A) | 65,33 € | 40 | 2.613,20 € |  |  | - € |
| LAMP. LED GU10 3000K 7.5W 720LM 120D | 3,97 € | 10 | 39,70 € |  |  | - € |
| LAMP. LED GU10 6500K 7.5W 720LM | 3,97 € | 10 | 39,70 € |  |  | - € |
| LAMPARA ESFERICA LED E14 CALID 98323 | 3,24 € | 10 | 32,40 € |  |  | - € |
| LAMPARA ESFERICA LED 7W E27 CALIDA 23196 | 3,26 € | 10 | 32,60 € |  |  | - € |
| LAMPARA HALOGENA LINEAL 230WT | 5,38 € | 10 | 53,80 € |  |  | - € |
| LAMPARA HALOGENA LINEAL 400WT | 5,60 € | 10 | 56,00 € |  |  | - € |
| LAMPARA STANDAR LED 10W | 2,00 € | 10 | 20,00 € |  |  | - € |
| LAMPARA STANDAR LED 10W CALI/FRED MATEL | 2,00 € | 10 | 20,00 € |  |  | - € |
| LAMPARA STANDAR LED 16W | 7,00 € | 10 | 70,00 € |  |  | - € |
| LAMPARA STANDAR LED 16W CALI MATEL | 7,00 € | 10 | 70,00 € |  |  | - € |
| LAMPARA STANDAR LED 16W FREDA MATEL | 7,00 € | 10 | 70,00 € |  |  | - € |
| LAMPARA VELA LED 7WT 98951 CALIDA | 3,50 € | 10 | 35,00 € |  |  | - € |
| LED EMBUTIR AMB ARO INCORPORAT ROD/QUA | 5,32 € | 10 | 53,20 € |  |  | - € |
| LED LINEAL | 6,80 € | 10 | 68,00 € |  |  | - € |
| LLANTERNA FRONTAL LED JBM R54004 | 23,00 € | 5 | 115,00 € |  |  | - € |
| LLANTERNA QUADRADA GROGA/NEGRE 36392 | 18,20 € | 2 | 36,40 € |  |  | - € |
| LLANTERNA TALLER 1500LM WESSER 1171100 | 65,20 € | 5 | 326,00 € |  |  | - € |
| LLUMINARIA ESTANCA BUIDA DP HOUSING 1500 P 2XLÁMPARAS IP 65 | 39,45 € | 2 | 78,90 € |  |  | - € |
| LLUMINARIA ESTANCA DP 1500 52W 840 VW IP65 | 36,40 € | 1 | 36,40 € |  |  | - € |
| LLUMS APLICS | 85,00 € | 20 | 1.700,00 € |  |  | - € |
| LLUMS D'EMERGÈNCIA | 39,44 € | 30 | 1.183,20 € |  |  | - € |
| MASCLE ENDOLL DOMÈSTIC | 1,50 € | 20 | 30,00 € |  |  | - € |
| PANELL LED 36W 6500K | 185,00 € | 10 | 1.850,00 € |  |  | - € |
| PANTALLA ESTANCA ALHAMA 136 LED-T8 PC C2 | 21,96 € | 2 | 43,92 € |  |  | - € |
| PANTALLA ESTANCA ALHAMA 258 LED-T8 PC C2 | 28,84 € | 2 | 57,68 € |  |  | - € |
| PROJECTOR FLOODLIGHT BAIXA POTÈNCIA FL PFM 20W/40000K SYM 100 NEGRE | 25,65 € | 12 | 307,80 € |  |  | - € |
| PROJECTORS LED 5000K | 323,00 € | 5 | 1.615,00 € |  |  | - € |
| PROYECTOR LEDINAIRE LED 50W BVP164 LED60/840 PSU (32975899 ) | 33,79 € | 15 | 506,85 € |  |  | - € |
| TUB LED T8 EM V 1500 18.3W 865 2200 lm | 8,60 € | 1 | 8,60 € |  |  | - € |
| TUBO LED COREPRO 1200MM 14.5W 840 + STARTER (325357) | 8,24 € | 4 | 32,96 € |  |  | - € |
| TUBO LED COREPRO 1500MM 20W 865+STARTER (325418) | 8,90 € | 2 | 17,80 € |  |  | - € |
| TUBO LED COREPRO 600MM 8W 840 + STARTER (325319) | 6,70 € | 2 | 13,40 € |  |  | - € |
| TUBO LED VALUE 1500MM 18.2W/840 + STARTER ROT 592431 | 23,72 € | 2 | 47,44 € |  |  | - € |
| VENTILADROS METAL·LICS DE PEU SANDI 50DIAM 70W | 41,00 € | 2 | 82,00 € |  |  | - € |
| ZUMBADOR Z1-C 220VCA | 42,00 € | 1 | 42,00 € |  |  | - € |
| Total |  |  | 54.546,83 € |  |  | - € |

| B.2 oferta econòmica sobre els productes del catàleg | Expressar en % de descompte sobre els preus de catàleg |
| --- | --- |
| Percentatge de descompte que oferiran els licitadors sobre la totalitat del seu catàleg de productes (Per valorar aquest criteri cal adjuntar el catàleg en pdf, o l’enllaç amb la seva publicació) |  |

| B.3 Distància de la base de subministrament a la base del magatzem municipal | Indicar les coordenades geogràfiques i l’adreça de la base de subministrament |
| --- | --- |
| Les coordenades geogràfiques i l’adreça de la base de subministrament. La distancia a valorar serà la que resulti de l’aplicació Google Maps en introduir les coordenades geogràfiques de la base de subministrament del licitador i la del magatzem municipal. Es prendrà com a referència la ruta més curta indicada per Google Maps. |  |

IMPORTANT

Per qüestions d’eficàcia en el càlcul d’un gran nombre de preus unitaris, els licitadors hauran de presentar, juntament amb la seva oferta del MODEL ANNEX 2, l’Excel omplert amb els preus unitaris del lot o dels lots que presentin oferta, el qual el trobaran publicat en el perfil del contractant i constarà en el sobre digital. En el supòsit que hi hagi diferències de preus unitaris i/o diferències en els càlculs de la baixa i dels totals entre els dos documents ( l’annex 2 i l’Excel) es tindrà com a oferta vàlida, l’Annex 2 amb els preus que hi constin, atès que l’Excel només és un document de treball per facilitar els càlculs tant al licitador com el tècnic que realitzarà l’avaluació.

*Les consultes , dubtes i aclariments en relació a la presentació de l’oferta es formulen a través del perfil del contractant https://contractaciopublica.gencat.cat

Signat digitalment pel representant legal en la data que consta en la signatura