## ANNEX EP5
Punts a atorgar:
40 |  | 3) Criteris avaluables segons judici de valor subjectiu :
Puntuació per bloc a valorar | Llindar (50%) |  | Caracteristiques ofertades, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
4 | 2 | Valoracio tècnica - Procediment de funcionament i gestió d'averies
Organigrama de procediment de funcionament davant un avís d’avaria
Organigrama de la escalabilitat del servei tècnic. Es valora el funcionament dels diferents nivells d'escalabilitat per cada especialitat a. Personal de suport de nivell provincial - àrea BCN - b. Personal de suport a nivell nacional c. Personal de suport a nivell internacional
4 | 2 | Valoracio tècnica (Llindar 50%)- Manteniment preventiu i Alertes
Protocols a seguir en el manteniment preventiu i correctiu, amb la descripció de tasques, mesures, calibratges, materials, eines dels equips subjectes al contracte
Es valorara la idoneitat de la planificació del calendari del manteniment preventiu per a cada equip amb els corresponents temps d’aturada previstos (presentar memòria i cronograma detallat indicant dies/h aturada)
Es valorarà la mínima incidència del temps d’aturada en el servei usuari segons la planificació de manteniment preventiu i el servei de que es tracti
Valoració de la metodologia de treball davant alertes sanitàries i notes de seguretat oficials, que asseguri que, en cap cas, una alerta emesa pel fabricant pugui no se comunicada a l’Hospital per part de l’adjudicatari, que les actuacions tècniques realitzades en resposta segueixen les indicacions especifiques de fabricants i s’aporta com a prova els documents que acreditin la gestió activa d'alertes dins territori nacional.
7 | 3.5 | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Mitjans materials i personals disponibles per la prestació del servei
Valoració de les capacitats dels programa de manteniment remot - millora de prestació del servei enfocat en reduir temps de resposta - manteniment predictiu - actualitzacions i patch - extracció dades de l'equip - extracció logs de manteniment i averies
Valoració de la quantitat, importància i detall dels recanvis immediats en estoc a disposició dels tècnics en la atenció de l’avaria (recanvis originals)- Cal presentar stock certificat dels materials disponibles (amb referencies ) en les dates de presentació de la oferta en els magatzems disponibles.
Valoració del llistat d'equipaments de substitució temporal que les empreses posen a disposició de l'HUVH, del mateix model, marca i categoria dels equips en propietat de l'hospital o superiors, disponibles a data de la licitació i amb l'informació requerida al plec de prescripcions tècniques.
Valoració dels equips de validació. Indicant marca, model i ús per a cada equip a validar. Com a mínm cal incloure eines de calibratge i certificació per als equips del plec
Es valorarà la dotació de tècnic especialista i certificat pel fabricant amb presencia física al centre - Indicar horari - especialització i durada de la presència del tècnic així com les seves funcions
12 | 6 | Valoracio tècnica (Llindar 50%)- Grau d'especialització del Tècnics adscrits al contracte
Valoració dels tècnics que l’empresa licitadora presenta com adscrits al contracte de manteniment
7 | 3.5 | Valoracio tècnica (Llindar 50%)- Actualitzacions i millores de software dels equips i formació de professionals
Es valorà el llistat de millores de prestacions de software o upgrades dels equips previstes en la duració del contracte. Cal especificar per cada millora: -Equips dins l'abast de la millora. -LlImpacte d'aquesta millora en l'ús de l'equip. -Altres conceptes de valor afegit.
Es valorarà el procediment de formació a l’usuari sobre les actualitzacions de software implementades segons condicions establertes en aquest plec, per personal amb formació oficial específica donada per fabricant. Es requereix adjuntar els cursos oficials vigents de tots els formadors amb el fabricant oficial conforme estan capacitat al més alt nivell.
Es valorarà el procediment de formació a l’usuari de funcionament de l'equip, per personal amb formació oficial específica donada per fabricant. Es requereix adjuntar els cursos oficials vigents de tots els formadors amb el fabricant oficial conforme estan capacitat al més alt nivell.
2 | 1 | Valoracio tècnica (Llindar 50%)- Formació al personal de l'oficina tècnica
Es valoraran programes de formació pel personal de l'oficina tècnica. Caldrà especificar si inclou: - Formació respecte manteniments preventius, correctius i tècnico-legals - Ús i maneig de mitjans tècnics a disposició del centre - Ús d'aplicatius - Oportunitats de millora, necessitats de substitució, opcions i alternatives en preses decisió compra i reparació - Activitats de formació externes - Altres no especificats
4 | 2 | Valoracio tècnica (Llindar 50%)- Prestacions addicionals al contracte
-Inclusió d'incentius en equips addicionals al plec contracte de manteniment - sense cost - Presentar llistat d'equips (excel llistat - pestanya equips addicionals) i descriure millores en les prestacions de servei, com a client referent incloent alguna d'aquests aspectes: -Préstecs d'equips -Atenció preferent -Avantatges competitives en peces de recanvi i materials -Incentius en ma d'obra i desplaçament -Altres tractaments que garanteixin una millor atenció i resolució
El llindar per a cada criteri a partir del qual s’aplicarà la fórmula, s’estableix en el 50%, aquest llindar es troba definit en les fitxes de valoració adjuntes. Per sota, si cap de les valoracions tècniques l’assoleix, no s’aplicarà la fórmula, i la puntuació a atorgar serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l’aplicació de la fórmula, de manera que s’asseguri un llindar mínim de valoració tècnica per poder rebre la màxima puntuació possible.
Existeixen dues opcions possibles respecte la funció d’aquest llindar del 50% segons si cap de les ofertes el supera (opció 1) o almenys una de les ofertes tècniques el supera (opció 2).
Opció 1 - Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclosa de la licitació.
Opció 2- Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes i cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació.
En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació.
La puntuació mínim a que cada licitador ha d’obtenir per a cada lot és del 50%. De no obtenir aquest llindar l’empresa restarà exclosa.

## Equips Addicionals
ICS | Equip | Marca | Model | N/S | Prestacions addicionals al contracte | Préstec equip | Atenció preferent | Avantatges competitives peces recanvi i materials | Descripció avantatges competitius | Incentius mà obra i desplaçament | Descipció incentius mà obra i desplaçament | Altres
1142622 | Bilirrubinometre | Drager | JM-105 | B3503474
1147889 | Bilirrubinometre | Drager | JM-105 | H3500756
1170192 | Bilirrubinometre | Drager | JM-105 | H3507240
1170191 | Bilirrubinometre | Drager | JM-105 | H3507241
1183176 | Bilirrubinometre | Drager | JM-105 | H3508559
1183175 | Bilirrubinometre | Drager | JM-105 | H3508560
1183174 | Bilirrubinometre | Drager | JM-105 | H3508561
1183173 | Bilirrubinometre | Drager | JM-105 | H3508562
1183172 | Bilirrubinometre | Drager | JM-105 | H3508563
1183171 | Bilirrubinometre | Drager | JM-105 | H3508564
1183170 | Bilirrubinometre | Drager | JM-105 | H3508565
1183169 | Bilirrubinometre | Drager | JM-105 | H3508566
1183168 | Fototerapia | Drager | Bililux | 1117979019
1183167 | Fototerapia | Drager | Bililux | 1117979007
1183166 | Fototerapia | Drager | Bililux | 1117979016
1183165 | Fototerapia | Drager | Bililux | 1117978008
1183164 | Fototerapia | Drager | Bililux | 1117978004
1183163 | Fototerapia | Drager | Bililux | 1117979009
1183161 | Fototerapia | Drager | Bililux | 1117978027
1183162 | Fototerapia | Drager | Bililux | 1117979014
1136290 | Alcoholimetre | Drager | ALCOTEST 7410 | ARKM-0370
1183793 | Alcoholimetre | Drager | ALCOTEST 7000 | ARRM-0214
1180750 | Alcoholimetre | Drager | ALCOTEST 7000 | ARRF-0600
1151295 | Alcoholimetre | Drager | ALCOTEST 6820 | ARNC-0183
1062318 | Alcoholimetre | Drager | ALCOTEST 7410 PLUS | ARW-0118
1183791 | Alcoholimetre | Drager | ALCOTEST 7000 | ARRM-0226
1107005 | Alcoholimetre | Drager | ALCOTEST 6810 | ARBB-0442
1107006 | Alcoholimetre | Drager | ALCOTEST 6810 | ARYB-0111
1062308 | Alcoholimetre | Drager | ALCOTEST 7410 PLUS | ARWM-0110
1183790 | Alcoholimetre | Drager | ALCOTEST 7000 | ARRM-0225
1183792 | Alcoholimetre | Drager | ALCOTEST 7000 | ARRM-0212
1162946 | Alcoholimetre | Drager | ALCOTEST 6820 | ARNN-0191
1151296 | Alcoholimetre | Drager | ALCOTEST 6820 | ARNB-0141
1095520 | Torreta | Drager | Agila | ASBK-0465L
1095519 | Torreta | Drager | Agila | ASBK-0466L
1093255 | Torreta | Drager | Agila | ASBK-0463L
1093254 | Torreta | Drager | Agila | ASBK-0457L
1093253 | Torreta | Drager | Agila | ASBK-0464L
1093252 | Torreta | Drager | Agila | ASBK-0471L
1093251 | Torreta | Drager | Agila | ASBK-0468L
1093250 | Torreta | Drager | Agila | ASBK-0456L
1093249 | Torreta | Drager | Agila | ASBK-0459L
1093248 | Torreta | Drager | Agila | ASBK-0455L
1093247 | Torreta | Drager | Agila | ASBK-0454L
1093246 | Torreta | Drager | Agila | ASBB-0389L
1093245 | Torreta | Drager | Agila | ASBK-0467L
1093244 | Torreta | Drager | Agila | ASBK-0469L
1093243 | Torreta | Drager | Agila | ASBK-0462L
1093242 | Torreta | Drager | Agila | ASBK-0470L
1139815 | Torreta | Drager | MOVITA HEAD | ASLB-0328
1139826 | Torreta | Drager | MOVITA HEAD | ASLB-0331
1139825 | Torreta | Drager | MOVITA HEAD | ASLB-0329
1139824 | Torreta | Drager | MOVITA HEAD | ASLB-0332
1139823 | Torreta | Drager | MOVITA HEAD | ASLB-0330
1139822 | Torreta | Drager | MOVITA HEAD | ASLB-0322
1139821 | Torreta | Drager | MOVITA HEAD | ASLB-0325
1139820 | Torreta | Drager | MOVITA HEAD | ASLB-0326
1139819 | Torreta | Drager | MOVITA HEAD | ASLB-0324
1139818 | Torreta | Drager | MOVITA HEAD | ASLB-0327
1139817 | Torreta | Drager | MOVITA HEAD | ASLB-0321
1139816 | Torreta | Drager | MOVITA HEAD | ASLB-0323
1139838 | Torreta | Drager | AGILA | ASLB-0341
1146649 | Torreta | Drager | AGILA | ASLB-0342
1139836 | Torreta | Drager | AGILA | ASLB-0338
1139835 | Torreta | Drager | AGILA | ASLB-0344
1139834 | Torreta | Drager | AGILA | ASLB-0339
1139833 | Torreta | Drager | AGILA | ASLB-0333
1139832 | Torreta | Drager | AGILA | ASLB-0335
1139831 | Torreta | Drager | AGILA | ASLB-0340
1139830 | Torreta | Drager | AGILA | ASLB-0336
1139829 | Torreta | Drager | AGILA | ASLB-0343
1139828 | Torreta | Drager | AGILA | ASLB-0337
1139827 | Torreta | Drager | AGILA | ASLB-0334
1140922 | Torreta | Drager | AGILA | ASLB-0109
1140925 | Torreta | Drager | AGILA | ASLB-0110
1140928 | Torreta | Drager | AGILA | ASLB-0112
1140930 | Torreta | Drager | AGILA | ASLB-0113
1140927 | Torreta | Drager | AGILA | ASLB-0111
1140924 | Torreta | Drager | AGILA | ASLB-0108
1082322 | Capçaleres (Nº 1 AL Nº 6) | Drager | PONTA C
1082321 | Capçaleres (Nº 7) | Drager | PONTA C
1082320 | Capçaleres (Nº 8 AL Nº 9) | Drager | PONTA C
1082319 | Capçaleres (Nº 10 AL Nº 13) | Drager | PONTA C
1082318 | Capçaleres (Nº14 AL Nº 17) | Drager | PONTA C
1113410 | Carro anestesia | Drager | PERSEUS DMS IB5402 | ASHB-0055
1113409 | Carro anestesia | Drager | PERSEUS DMS IB5405 | ASHB-0061
1113408 | Carro anestesia | Drager | PERSEUS DMS IB5403 | ASHB-0056
1113407 | Carro anestesia | Drager | PERSEUS DMS IB5400 | ASHB-0053
1113406 | Carro anestesia | Drager | PERSEUS DMS IB5401 | ASHB-0054
1113405 | Carro anestesia | Drager | PERSEUS DMS IB5404 | ASHB-0060
10945 | Capçaleres - 45 unitats | Drager | PONTA C