## ANNEX EP5
RELACIÓ DOCUMENTAL MEMÒRIA TÈCNICA
Documentació requerida en memòria tècnica | Obligatori (SI/NO) | Índex documental de la descripció (Indicar document i pàgina)
Tipus Cobertura
Manteniment integral (MI+MalUs) | SI
INCLUSIONS
- Tot | SI
EXCLUSIONS
- Cap | SI
ALTRES CONDICIONS:
En cas que hi hagi una reducció de l’activitat assistencial es posarien en reserva 20 incubadores UCI (fora de circulació, sense ús operatiu), sobre els quals no s’hauria de fer cap intervenció durant aquell any. Donada aquesta situació, es generarà una bossa l’import de la qual correspon al manteniment d’aquests 20 equips i que es farà servir per a les reparacions degudes a mal ús de la totalitat d’equips d’aquest contracte. Aquesta bossa de diners tindrà un valor de 27.417€ anuals (IVA inclòs). En cas que durant un any no es consumeixi l’import indicat, serà acumulat per als anys següents. Si la situació de reducció assistencial persisteix, el següent any, aquestes incubadores seran substituïdes per un altre paquet de 20 incubadores, afavorint la rotació i el desgast equitatiu de les incubadores. | SI
PRESTACIÓ DEL SERVEI
El contractista designarà representació amb formació de tècnic mitjà o superior com a interlocutor habitual | SI
Els treballs seguiran els procediments establerts en el Plec de Condicions Tècniques | SI
- El contractista realitzarà les operacions de manteniment correctiu a partir de l'emissió d'una notificació d'averia per part de l'HUVH | SI
- Les operacions del manteniment es realitzaran preferentment al propi hospital, i només en el cas imprescindible es canalitzaran als serveis tècnics exteriors que s'escaiguin. | SI
- Es facilitaran contenidors de transport segurs i rígids, amb les degudes proteccions interiors per assegurar que el contingut no pateix danys durant el transport. Aquest servei no tindrà cost per a l'hospital | SI
- El tècnic especialista està obligat a passar per l'oficina de Tecnologia mèdica per notificar la seva presència i finalització de la seva estada al centre | SI
- S'enviarà el full de treball o albarà un cop resolta la incidència en un màxim de 10h laborables des de la seva resolució. L'endarreriment significarà la pensalització establerta a l'apartat 9. "Penalitzacions" del Plec de Condicions Tècniques | SI
- Per a les operacions resultants que impliquin una facturació o despesa addicional, es requerirà pressupost previ acceptat per la persona autoritzada. El contractista es compromet a complir les condicions establertes al punt 10.Altres Accions del Plec de Condicions Tècniques. | SI
- Les intervencions es realitzaran en els terminis i horaris establers per l'HUVH per minimitzar les pertorbacions sobre l'activitat hospitalària. | SI
- El desenvolupament dels treballs serà responsabilitat del contractista: compliment normativa legal de caràcter tècnic, administratiu i de seguretat i salut laboral actualment vigent, així com la que es dicti durant el transcurs del contracte | SI
- El contractista seguirà les normatives que estableixi el centre per raons de funcionalitat i/o asèpsia, essent obligatòria la utilització per part del contractista dels protocols o precaucions que s’assenyalin (vestuaris, màscares, dosímetres, etc.). | SI
- El contractista actuarà de conformitat amb les característiques de l’activitat hospitalària i amb el respecte obligat al malalt. | SI
Organigrama de procediment d'una averia | SI
Organigrama d'escalabilitat | SI
REQUERIMENTS QUALITAT MANTENIMENT
Tots els manteniments es realitzaran segons els estàndars establerts pels fabricants al manual tècnic de l'equipament i la normativa que sigui d'aplicació | SI
Protocols de manteniment preventiu i correctiu, amb la descripció de tasques, mesures, calibratges, materials, eines, etc. per a la prestació dels serveis descrits en el Plec de Condicions Tècniques | SI
MANTENIMENT PREVENTIU
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran d’acord amb el Calendari i el Programa de manteniment preventiu | SI
- Primera proposta de Calendari i Programa de manteniment preventiu. En un termini màxim d'un mes des de la vigència del contracte caldrà desenvolupar la proposta definitiva, la qual serà aprovada per l’HUVH si així escau, o retornada al contractista per a l’esmena, correcció o ampliació | SI
- Inclou: control periòdic de funcionament de l'equip, canvi de peces i material fungible/degradable i tot allò inclòs en el manual tècnic i d'usuari de l'equip, amb la perioicitat que s’indiqui en el manual o si bé es troben avariades i requereixen canviar-se, independentment de si és per desgast o no | SI
- Totes les revisions de manteniment preventiu contemplaran la substitució amb recanvis originals i homologats pel propi fabricant, dels kits de manteniment
MANTENIMENT NORMATIU O TÈCNIC-LEGAL
El contractista durà a terme tots els manteniments exigits per la legislació vigent, emetent els certificats, individualitzats, corresponents per a cada equip que així ho requereixi | SI
L'adjudicatari realitzarà el suport tècnic en l’adaptació a les normatives vigents en cada moment i la comunicació a l’Hospital de les modificacions de la normativa que puguin afectar a als equips/elements objecte del contracte així com a les condicions de l’emmagatzematge d’aquest | SI
MANTENIMENT CORRECTIU
El contractista es compromet a resoldre el 100% de les averies. | SI
Les operacions de manteniment correctiu sobre l'equip es realitzaran pel contractista a partir de l'emissió d'una notificació d'avaria, la qual donarà lloc a l'exploració, diagnosi i correcció dels problemes. Abans i després que el tècnic especialista vagi al servei on es troba l’equip avariat, està obligat a passar per l’oficina Tecnologia Mèdica per notificar la seva presència i finalització de la seva estada en el centre. Un cop resolt el problema en qüestió, es donarà compte de la seva resolució mitjançant el full de treball | SI
Totes les operacions de manteniment correctiu contemplaran la substitució amb recanvis originals i homologats pel propi fabricant, dels kits de manteniment | SI
- El manteniment correctiu es farà mitjançant un tècnic presencial o en remot per tal de solucionar l'averia i deixar l'equip operatiu en el temps establert (veure Paràmetres de prestació de servei - Punt. 5.1.1 del Plec de Condicions Tècniques) | SI
PRESTACIONS ADDICIONALS AL MANTENIMENT
En cas de no poder-se complir els temps de resposta i resolució, els licitadors es comprometen a disposar d’equips de substitució temporal (préstec) , sense cost per a l’Hospital, per tal de restablir l’activitat assistencial dins els nivells mínims. Les condicions seràn les establertes al punt Punt. 5.1.2 del Plec de Condicions Tècniques) | SI
Llistat d'equips de substitució disponibles | SI
El contractista es compromet a resoldre el 100% de les averies, tot i que el contracte es basa en la prestació servei de manteniment, en el cas on només una reposició pot restaurar les condicions de funcionament de part o la totalitat de l’equip, es requereix que l’empresa adjudicatària reposi l’element segons les condicions següents: - Els equips hauran de ser nous i no s’acceptaran equips de segona mà que no hagin estats validats per fàbrica del fabricant original. - En cas de no disposar d'un equip o part d’equip de la mateixa marca i model que l’avariat, no es considerarà cap equivalència que no estigui corroborada per escrit pel fabricant de l'equip propietat de l'Hospital. - Sense cap cost per a l’HUVH segons l’abast del Plec de Condicions Tècniques. | SI
GESTIÓ D'ALERTES SANITÀRIES
Plans i protocols de gestió d'alertes sanitàries | SI
- indicar com s'assegura que l'hospital rep l'alerta sanitària | SI
- actuacions tècniques realitzades en resposta segueixen les indicacions específiques de fabricants | SI
- documents que acreditin la gestió activa d'alertes dins territori nacional. | SI
MANTENIMENT DEL MARCAT CE I EXCEL·LÈNCIA EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
Tots els manteniments (correctiu per reparació i/o substitució, manteniment preventiu, etc.) es realitzaran amb recanvis originals homologats autoritzats per fabricant de manera que es garanteixi el manteniment del marcat CE de conformitat del dispositiu mèdic esdevenint l'empresa contractista la responsable del manteniment de la declaració del marcat CE de conformitat del dispositiu mèdic | SI
Les empreses licitadores hauran de complir permanentment amb els estàndards de les empreses fabricants dels equips inclosos en el present contracte | SI
3 Certificats de bona prestació del servei | SI
DOCUMENTACIÓ
Per al seguiment per l’HUVH del servei de manteniment, el contractista presentarà sistemàticament la documentació següent en suport electrònic: | SI
- Arxiu característiques tècniques dels equips | SI
- Arxiu de manteniment. Inclou: històric de manteniment, registre modificacions i calendari de preventiu | SI
- Totes les intervencions aniran sempre vinculades al número d'averia validat per la unitat de tecnologia mèdica | SI
- Full de treball de resolució de la notificació d'avaria | SI
- Informe mensual amb les característiques detallades al plec tècnic | SI
- Informe trimestral amb les característiques detallades al plec tècnic | SI
- Informe anual amb les característiques detallades al plec tècnic | SI
MITJANS MATERIALS
Per al compliment dels paràmetres de prestació de servei es requereix a les empreses licitadores disposar d’un estoc de recanvis originals. | SI
Llistat de materials incloent: quantitat de cada referència disponible, grau de criticitat/importància del recanvi, referència original del recanvi, certificat conforme aquest estoc està disponible en les dates de licitació, ubicació geogràfica de l'estoc | SI
MITJANS HUMANS
Document signat conforme es disposa de personal suficient per a la prestació del servei | SI
Tècnics adscrits al contracte | SI
- Currículum | SI
- Cursos addicionals | SI
- Certificats conforme han estat formats pel fabricant (antiguetat no anterior a 2 anys) | SI
Proposta de tècnic especialista presencial a l’Hospital | NO. MILLORA
FORMACIÓ AL PERSONAL DE L'HOSPITAL I PLA DE MILLORA
L’empresa contractista es farà responsable de la realització del Manteniment d’usuari de tots els dispositius inclosos en el present plec (Equips i software) | SI
Pla de formació continuada. | SI
Manteniment d'usuari del personal de l’oficina tècnica Subdirecció Tecnologia mèdica | NO. MILLORA
SEGURETAT I DESINFECCIÓ
Documentació requerida en matèria de seguretat i desinfecció | SI
- Documentació refernt al sistemes de processat i desinfecció per protegir operadors, tècnics i usuaris | SI
- Procediment de recollida d'equip fins al retorn de l'equip completament reparart | SI
- Protocols de seguretat laboral | SI
- Fitxes d'entrega EPIs | SI
OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA
6.1. Seran per compte del contractista tots els recursos –humans, tècnics, instrumentals i materials– utilitzats en la prestació del servei. El contractista no podrà cedir o subcontractar les prestacions de servei del present Contracte sense autorització prèvia de l’HUVH. | SI
6.2. Per a l'execució dels treballs de manteniment, l'empresa adjudicatària emprarà personal propi, que relacionarà i identificarà davant l'HUVH, excepte quan la cobertura sigui MCOL, MCOL+PREV. En aquests dos casos, els tècnics del departament de Tecnologia Mèdica duran a terme les accions de primera intervenció (MCOL i MCOL+PREV) i preventius – en cas de MCOL+PREV-, seguint les directrius indicades en formació prèvia per part del fabricant. El personal del contractista no tindrà cap vinculació ni adquirirà cap dret de l’ICS ni de l’HUVH, assumint només dependència del contractista, qui tindrà tots els drets i deures respecte d’aquest personal segons la legislació vigent i la que en el seu cas es promulgui més endavant, sense que en cap cas resulti responsable la part contractant de les obligacions del contractista respecte del seu personal, encara que els acomiadaments o mesures que adopti siguin conseqüència directa o indirecta de compliment, interpretació o rescissió del contracte. | SI
6.3. El contractista serà responsable de la seguretat del seu personal i de terceres persones i respondrà davant dels Tribunals competents dels accidents que es puguin derivar de les activitats relacionades amb la prestació de serveis. | SI
6.4. L’HUVH podrà exigir al contractista la substitució del personal que al seu judici no presenti la deguda capacitació professional, diligència i/o correcció envers les activitats hospitalàries o els malalts, o no tingui prou cura en el compliment de la seva comesa. | SI
6.5. El contractista queda obligat a aportar tot l’instrumental, eines, equips de mesura, mitjans auxiliars i de seguretat necessaris per a la prestació del servei, així com a identificar per compte propi tot el personal que utilitzi per a l’execució dels treballs contractats. | SI
6.6. El contractista aportarà una assegurança de responsabilitat civil de com a mínim el 60% de l’import total del contracte, que haurà de presentar abans de la signatura del contracte, amb certificat de vigència i amb la inclusió de l’HUVH. Aquesta es requereix per tal de cobrir els riscos associats de les tasques de manteniment incloses dins del present contracte. | SI
6.7. El subministrament dels materials i components necessaris per al manteniment normatiu, predictiu, preventiu i correctiu dels equips descrits dins l’abast d’aquest plec, es considerarà inclòs dins de l'abast del contracte sense CAP exclusió i per tot el material inclòs en la oferta. Inclou tot el material necessari per dur a terme el manteniment preventiu indicat pel fabricant (filtres Hepa, bombetes, cablejat, òptiques, cables de llum freda, bateries, connectors, altres). Tots els materials hauran de ser originals i homologats pel propi fabricant, dels kits de manteniment. Les peces avariades que siguin substituïdes restaran propietat del contractista. | SI
6.9. El servei de manteniment integral estarà disponible tots els dies feiners, de dilluns a divendres, de 8 a 18 h. que donarà atenció en un període inferior de 3h. Fora d'aquest horari, el contractista disposarà d'un servei d'atenció ràpida, via telèfon o cercapersones, per a resoldre les incidències urgents si així s’indica a l’annex de característiques particulars. Les intervencions es realitzaran en els terminis i horaris que establirà l’HUVH, amb l’objecte de minimitzar les pertorbacions sobre l’activitat hospitalària i sempre que les maniobres siguin tècnicament possibles. | SI
6.10. El servei de manteniment preventiu estarà disponible tots els dies feiners, de dilluns a divendres, de 8 a 18 h. Els preventius es realitzaran seguint el Calendari i el Programa de manteniment preventiu pactat entre el departament de Tecnologia Mèdica, els serveis i l’empresa. | SI
QUALITAT
Certificat Norma UNE-EN ISO 27001 o equivalent | OPCIONAL