## ANNEX 1 PPT_Lot 1
EXP.: 2026-29 ANNEX 1 DEL PPT D'OFERTA TÈCNICA
| EMPRESA:…........................... | NOM I COGNOMS REPRESENTANT: | …..........................
| ADREÇA ELECTRÒNICA:…............................... | TELÉFON DE CONTACTE: | ….................................
Nº característica | Característiques mínimes obligatòries PPT: | INDICAR SI COMPLEIX AMB Si/NO | Indicar apartat de l'oferta tècnica (fitxes tècniques i/o catàg) on s'explica i acredita aquests requisit.
1 | REQUERIMENTS TÈCNICS - Lot 1. Mobiliari modular
14 | Rack per emmagatzematge clínic
15 | 1. Muntant estructural d'acer cobert amb epòxi amb jocs estabilitzadors per cada secció.
16 | 2. Guies de policarbonat, o de millor qualitat, per penjar les cistelles amb possibilitat de guia superior inclinada per facilitar accés a la cistella situada en la part més alta del bastidor.
7 | 3. Peus regulables que permetin anivellar l'estructura quan la superfície es irregular.
11 | 4. Forats suficients per encaixar les guies de policarbonat segons necessitats.
12 | 5. Secció de barres de connexió metal·litzades.
13 | 6. Peça per límit d’extracció de la cistella.
7. Mides de l'estructura (alt x ample x profund) de [195-200] cm x [45-50] cm x [62-68] cm.
8. L’orientació del rack ha de ser tant en ample com per a profund.
16 | 9. Ha de comptar amb una barra de fixació per al porta etiquetes en cada mòdul.
7 | 10. Superfícies llises, fàcils de netejar i resistents al productes estàndard de neteja.
11. L’estructura ha de comptar amb reforços superior, inferior, lateral i posterior.
17 | 12. Les cistelles han de ser de color: beige, crema o gris.
18 | 13. Joc complert de cistelles amb les que ha de venir dotat cada bastidor:
- 2 unitats de cistelles de 20 cm amb un mínim de separadors per 8 espais.
- 6 unitats de cistelles de 10 cm amb un mínim de separadors per 8 espais.
14. Porta etiquetes complert amb funda transparent a escollir en posició vertical o horitzontal.
Cistella de 20 cm interior d’armari
1. Cistelles fabricades d'ABS.
2. Mida de les cistelles d'estàndard europeu 60x40 cm amb una alçada de 20 cm.
3. Bora d'encaix per poder fixar a les guies de l'estructura.
4. Obertura mitja de les malles de la cistella de [1,5-2] cm.
5. Estructura amb obertures laterals completes, de manera que les perforacions o buits dels laterals de la cistella arribin fins a l’extrem inferior, evitant que quedin a mitja alçada i prevenint així l’acumulació de pols.
6. Separadors de les cistelles amb longitud , amplada i profunditat adaptats a la mida de la cistelles per a un mínim de 8 espais.
7. Possibilitat d'apilar les cistelles.
17 | 8. Les cistelles han de ser de color: beige, crema o gris.
18 | 9. Peça que serveixi com a límit de seguretat en la extracció de la cistella.
10. Cada cistella ha de comptar amb un mínim de separadors per 8 espais.
Cistella de 10 cm per interior d’armari
1. Cistelles fabricades d'ABS.
2. Mida de les cistelles d'estàndard europeu 60x40 cm amb una alçada de 10 cm.
3. Bora d'encaix per poder fixar a les guies de l'estructura.
4. Obertura mitja de les malles de la cistella de [1,5-2] cm.
5. Estructura amb obertures laterals completes, de manera que les perforacions o buits dels laterals de la cistella arribin fins a l’extrem inferior, evitant que quedin a mitja alçada i prevenint així l’acumulació de pols.
6. Possibilitat d'apilar les cistelles.
7. Les cistelles han de ser de color: beige, crema o gris.
8. Peça que serveixi com a límit de seguretat en la extracció de la cistella.
9. Cada cistella ha de comptar amb un mínim de separadors per 8 espais.
Cubeta de 5 cm per interior d’armari
1. Cubetes fabricades d'ABS.
2. Mida de les cubetes d'estàndard europeu 60x40 cm amb una alçada de 5 cm.
3. Bora d'encaix per poder fixar a les guies de l'estructura.
4. Estructura sense obertures per poder emmagatzemar medicació de petites dimensions.
5. Possibilitat d'apilar les cubetes.
6. La cubeta han de ser de color: beige, crema o gris.
7. Cada cubeta ha de comptar amb un mínim de separadors per 8 espais.
Panells laterals d’ABS per interior d’armari baix per introducció de cistelles/cubetes
1. Fabricat en ABS.
2. Mateix panell tant si es col·loca en el lateral esquerre com en el dret de l’interior d’armari.
3. Guies de fàcil neteja amb unió higiènica entre el panell i el cos de l’armari
4. Els panells laterals han de ser de color: beige, crema o gris.
5. Ha d’haver la possibilitat d’elecció de la orientació de l’interior d’armari, en funció de si és un armari a lo ample (60x40 cm (ample x profund)) o a lo profund (40x60 cm (ample x profund)).
6. Elements destinats a cobrir els dos laterals per a la introducció i subjecció de cistelles o cubetes dins d’un armar baix de 90 cm d’alçada, situat sota taulell.
Panells laterals d’ABS per interior d’armari alt per introducció de cistelles/cubetes
1. Fabricat en ABS.
2. Mateix panell tant si es col·loca en el lateral esquerre com en el dret de l’interior d’armari.
3. Guies de fàcil neteja amb unió higiènica entre el panell i el cos de l’armari
4. Els panells laterals han de ser de color: beige, crema o gris.
5. Ha d’haver la possibilitat d’elecció de la orientació de l’interior d’armari, en funció de si és un armari a lo ample (60x40 cm (ample x profund)) o a lo profund (40x60 cm (ample x profund)).
6. Elements destinats a cobrir els dos laterals per a la introducció i subjecció de cistelles o cubetes dins d’un armari alt de 2m d’alçada.
Guia telescòpica
1. Parell de guies completament extraïbles i amb coixinet de boles per a tancament suau.
2. Resistents per subjecció d’un pes mínim de 25 Kg.
3. Amb sistema de retenció quan la guia es tanca.
4. 2 pestanyes per penjar al riell ranurat de fàcil col·locació sense eines.
5. Ha d’haver la possibilitat d’elecció de la orientació de l’interior d’armari, en funció de si és un armari a lo ample (60x40 cm) o a lo profund (40x60 cm).