ANEXO 1

MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE

El/la Sr/a. .............................., con DNI núm........................., actuando en nombre y representación de ..................................................... (licitador)., en su condición de ................................................. y con poderes suficientes para suscribir la presente declaración responsable, enterado de la convocatoria del procedimiento de contratación para la adjudicación del Contrato ............................................................................, siendo la entidad contratante .................................. con el número de referencia del expediente .................., DECLARA RESPONSABLEMENTE:

1.- Que los datos de identificación concretos de ........... (licitador) son:

- Denominación de la sociedad: [....]

- NIF [......]

- Dirección postal: [......]

- Persona de contacto: [......]

- NIF [......]

- Teléfono: [......]

- Fax: [......]

- Correo electrónico: [......]

- Dirección internet (dirección de la página web) (si procede): [......]

- PIME: SÍ/NO

2.- Que la empresa no/si está participando en el presente procedimiento de contratación junto con otros.

(en caso de respuesta afirmativa)

(a)	indique la función del licitador dentro del grupo (responsable principal, responsable de cometidos específicos ... ): [......]

(b)	identifique a los demás operadores económicos que participan en el procedimiento de contratación conjuntamente: [......]

(c)	en su caso, nombre del grupo participante: [......]

3.- Que, a los efectos del presente procedimiento de contratación, son representantes habilitados de la empresa:

- Nombre: [......]

- Cargo/Representación en la que actúa: [......]

- Notario de la escritura de empoderamiento: [......]

- Fecha de la escritura de empoderamiento: [......]

- Dirección postal: [......]

- Teléfono: [......]

- Correo electrónico: [......]

- NIF: [......]

4.- Que la empresa que representa cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con el sector público y cumple todos y cada uno de los requisitos de aptitud, capacidad y solvencia (económica y financiera, técnica y profesional) establecidos en el Pliego que regula la presente licitación y está en disposición de poder acreditarlo en el momento que sea requerida.

Consecuentemente, se compromete en el momento que sea requerido por el CMPSB a aportar, en el plazo requerido, la documentación acreditativa de la capacidad, aptitud y solvencia exigida en el procedimiento.

5.- Que la empresa que representa y sus administradores y/o representantes no se encuentran en ninguno de los supuestos de incapacidad o prohibiciones de contratar determinados en la legislación vigente.

6.- Que la empresa está al corriente de sus obligaciones relativas al pago de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social, tanto en el país en que está establecido como en el Estado español.

7.- Que la empresa no ha incumplido sus obligaciones en los ámbitos de la legislación laboral, social ni medioambiental.

8.- Que la empresa no tiene conocimiento de ningún conflicto de interés con el CMPSB debido a su participación en el presente procedimiento de contratación.

9.- Que acepta que la documentación anexada al Pliego tiene carácter contractual.

10.- Que la empresa que representa cumple y se compromete a cumplir los principios éticos y reglas de conducta indicados por el CMPSB, asumiendo las responsabilidades de su incumplimiento.

11.- Que la empresa que representa no ha retirado indebidamente su proposición o candidatura en un procedimiento de adjudicación, ni ha imposibilitado la adjudicación de un contrato a su favor para no cumplimentar lo establecido en el artículo 150.2 de la LCSP, dentro del plazo señalado al efecto interviniendo dolo, culpa o negligencia, ni ha dejado de formalizar un contrato adjudicado a su favor por causas que le sean imputables.

12.- Que con relación a la licitación del contrato de referencia antes indicado y de acuerdo con la práctica de las notificaciones que se derivan de la misma designa como medio preferente para recibir dichas notificaciones al Sr./Sra. ............... con NIF: ............... en la dirección de correo electrónico: .........................

13.- Que la empresa tiene intención de subcontratar (en su caso).......

14.- Que los firmantes de la presente declaración declaran formalmente que la información que han facilitado en la presente licitación de ...................................... es exacto y veraz y que son conocedores de las consecuencias de una falsa declaración.

15.- Que la empresa tiene ..... personas trabajadoras en su plantilla y SÍ/NO dispone de un Plan de igualdad inscrito en el Registro de Planes de Igualdad.

16.- Que los productos ofrecidos en este contrato y originarios de la República Popular China, sujetos a la medida ICI (Instrumento de Contratación Internacional), no representan más del 50% del valor total del contrato, independientemente de si son suministrados o proporcionados directamente por el adjudicatario o por un subcontratista.

Y a los efectos oportunos, se firma la presente declaración responsable, a ............ de .................... de ............

Firma electrónica de la persona que formula la proposición.

ANEXO 2

MODELO PARA LA VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA

Exp. Núm. ___ /_____

DATOS DE LA EMPRESA/EMPRESARIO

Nombre/Razón social 					N.I.F.

Teléfono		Fax				E-mail

El/la Sr./Sra.	 con residencia en ................ en la calle .................................................. número ........................... y con NIF ....... declara que, enterado/a de las condiciones y los requisitos que se exigen para poder ser la empresa adjudicataria del contrato de .............................. con expediente número ............................ se compromete (en nombre propio /en nombre de la empresa anteriormente identificada) a ejecutarlo con estricta sujeción a los requisitos y condiciones estipulados a continuación:

1.1 Oferta económica (común para todos los lotes): Por las cantidades que se indican en la oferta presentada de acuerdo con el Anexo PE de la licitación.

1.2 Valoración mediante criterios automáticos (por cada lote): De acuerdo con los datos indicados en el Anexo VT Valoración técnica de la licitación presentado y la documentación aportada.

1.3 Criterios medioambientales del producto (común para todos los lotes):

1.3.1 Es un producto Eco diseñado (Bajo la Norma ISO 14006 anteriormente UNE 150301).

  - SÍ

  - NO

El cumplimiento de esta condición debe acreditarse, dentro del Sobre núm. 2, mediante la presentación, de una declaración responsable indicando los criterios ambientales del producto y el envasado.

1.3.2 Cumple con los criterios de alguna las etiquetas ecológicas o declaraciones ambientales (bajo las normas actualmente incluidas en la serie ISO 14020):

  - SÍ

  - NO

Indicar el tipo de Etiquetado (Etiquetado Tipo I, II o III): ........................

El cumplimiento de esta condición debe acreditarse, dentro del Sobre núm. 2, mediante la aportación de la correspondiente eco etiqueta, certificación o documento acreditativo.

Firma electrónica de la persona que formula la proposición.

ANEXO 3

MEDIOS DE ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA y TÉCNICA, y DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA OBLIGATORIA

El primer clasificado, propuesto como adjudicatario deberá acreditar la solvencia económica, financiera y técnica siguiente:

Documentación que acredite la solvencia económica y financiera:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 de la LCSP, la justificación de la solvencia económica y financiera del licitador se acreditará por el siguiente medio:

- Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por un importe igual o superior al presupuesto base de licitación del/los lote/s al/a los cual/s se presente.

En caso de que el licitador sea una persona jurídica, aportará las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del último ejercicio y el correspondiente Informe de Auditoría, depositados en el correspondiente Registro Mercantil. Tratándose de empresas extranjeras aportarán la documentación análoga requerida por la legislación de su Estado. En el caso de empresarios no obligados a presentar las cuentas en registros oficiales, podrán aportar como medio alternativo de acreditación los libros de contabilidad debidamente legalizados.

Si se trata de una empresa de nueva creación, para poder participar en esta licitación es necesario tener contratado un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales equivalente, o por cuantía superior, al valor estimado del contrato (artículo 87.1.b de la LCSP).

Documentación que acredite la solvencia técnica o profesional:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la LCSP, la justificación de la solvencia técnica del licitador se acreditará por los siguientes medios:

- Relación de los suministros principales efectuados de la misma naturaleza o similar que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo, en los tres últimos años. Los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, indicando el importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos, con presupuestos similares o superiores a los que constituyen el objeto del contrato en curso ejecutados en los últimos 3 años.

Los licitadores deberán acreditar haber ejecutado de forma acumulada un importe mínimo (sin impuestos) igual o superior al presupuesto de licitación del/los lote/s al/a los cual/s se presente.

ANEXO 4

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

En primer lugar, se comprobará el cumplimiento de los requerimientos básicos exigidos en el Pliego de prescripciones técnicas y en su Anexo 1. Cuando una proposición no cumpla estos requerimientos, quedará excluida. Las propuestas que cumplan los requisitos básicos solicitados pasarán a ser valoradas.

- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS AUTOMÁTICAS: HASTA 100 PUNTOS.

De conformidad con la Directriz 1/2020 y el artículo 146.2 de la LCSP, para la evaluación de las ofertas conforme a criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas, se utilizarán las siguientes:

  - Oferta económica: 34 puntos.

  - Evaluación de criterios cualitativos objetivos: 62 puntos.

  - Criterios medioambientales del producto: 4 puntos.

  - Oferta Económica: hasta 34 puntos (común para todos los lotes)

Se podrán obtener de 0 a 34 puntos, valorados de la forma siguiente:

- Puntos criterio económico (P)

- Importe de Licitación (IL)

- Oferta Mejor (Om)

- Valor de Ponderación (VP)

- Oferta a Valorar (Ov )

- Puntuación de la oferta a Valorar (Pv)

Justificación fórmula: Conforme la Directriz 1/2020 de aplicación de fórmulas de valoración y puntuación de las proposiciones económica y técnica, en esta licitación se utilizará la referida fórmula. Esta Directriz fue aprobada por la Dirección General de Contratación Pública de acuerdo con sus competencias, las cuales quedan recogidas en el artículo 30 del Decreto 43/2019, de 25 de febrero, de reestructuración del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda.

Se asigna un valor de ponderación asociado al peso específico del criterio precio sobre el total de puntuación de la licitación. Este peso específico supone el 34% de la puntuación total, por tanto, el VP = 1,34, con el fin de que las ofertas se ajusten más a los precios de mercado y sus puntuaciones no se distancien tanto.

### Determinación de las ofertas con bajas presuntamente anormales

La identificación de las ofertas con valores presuntamente anormales o desproporcionados se realizará según el número de ofertas admitidas a la licitación, de acuerdo con los siguientes criterios:

- Una (1) oferta: Se considerará que la oferta puede contener valores anormales o desproporcionados cuando la baja oferta supere el 25% del presupuesto base de licitación (PBL).

- Dos (2) ofertas: Se considerará que una oferta puede contener valores anormales o desproporcionados cuando la baja oferta supere el 20% del PBL.

- Tres (3) ofertas: Se considerará que una oferta puede contener valores anormales o desproporcionados cuando la baja oferta supere el 10% de la media aritmética de las ofertas evaluadas. Para el cálculo de esta media se excluirán las ofertas que superen una baja del 10% del PBL.

En todo caso, se considerarán desproporcionadas las bajas que superen el 25% del PBL.

- Cuatro (4) o más ofertas: Se considerará que una oferta puede contener valores anormales o desproporcionados cuando la baja oferta supere el 10% de la media aritmética de las ofertas evaluadas. Para el cálculo de la media se excluirán las ofertas que superen una baja del 10% del PBL.

Si, una vez hechas las exclusiones, el número de ofertas restantes es inferior a tres (3), la media se calculará a partir de las tres ofertas con el porcentaje de baja más bajo.

Cuando se presenten ofertas de empresas que pertenezcan al mismo grupo empresarial, de acuerdo con el artículo 42.1 del Código de comercio, para determinar si alguna oferta es presuntamente anormal sólo se tendrá en cuenta la oferta económicamente más baja del grupo.

Este criterio se aplicará con independencia de si las empresas presentan la oferta de manera individual o conjuntamente con otras empresas ajenas al grupo, aunque concurran mediante una unión temporal de empresas (UTE).

  - Valoración mediante criterios automáticos: hasta 62 puntos (por cada lote)

Se utilizarán criterios que han sido validados por la responsable del contrato y que se han descrito atendiendo a las diferentes características de los diferentes productos, tal y como se describe en el punto 1 "Objeto del contrato y motivación de la necesidad a cubrir".

Los criterios son los siguientes:

| LOTE 1 Catéter balón liberador de Sirolimus mediante esferas de fosfolípidos en dosis de 1,27 μg/mm² |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción |  | SI/NO |  | PUNTOS |  |
| SE VALORARÁ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se valorará un perfil de entrada de la punta de la guía de 0,016" |  | SI |  | 18,00 |  |
|  |  | NO |  | 0,00 |  |
| Se valorará que el diámetro distal del catéter sea de 2,5F |  | SI |  | 12,00 |  |
|  |  | NO |  | 0,00 |  |
| Se valorará que el diámetro proximal del catéter sea de 1,7F |  | SI |  | 12,00 |  |
|  |  | NO |  | 0,00 |  |
| Se valorará que la presión de rotura del balón (RBP) sea de 16 atm |  | SI |  | 5,00 |  |
|  |  | NO |  | 0,00 |  |
| Se valorará que la presión nominal del balón sea de 8 atm |  | SI |  | 5,00 |  |
|  |  | NO |  | 0,00 |  |
| Se valorará la disponibilidad de diámetros de balón de 1,50, 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00 mm |  | SÍ |  | 5,00 |  |
|  |  | NO |  | 0,00 |  |
| Se valorará la disponibilidad de longitudes del balón de 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm. |  | SÍ |  | 5,00 |  |
|  |  | NO |  | 0,00 |  |
| LOTE 2 Catéter balón liberador de Sirolimus en dosis de 1,00 μg/mm² encapsulado en microrreservorios |  |  |  |  |  |
| Descripción | SI/NO |  | PUNTOS |  |
| SE VALORARÁ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se valorará un perfil de entrada de la punta de la guía de 0,016" | SÍ |  | 15,00 |  |
|  | NO |  | 0,00 |  |
| Se valorará que la presión nominal del balón sea de 6 bar. | SÍ |  | 15,00 |  |
|  | NO |  | 0,00 |  |
| Se valorará que la presión de rotura del balón (RBP) sea de 12 bar. | SÍ |  | 12,00 |  |
|  | NO |  | 0,00 |  |
| Se valorará la disponibilidad de diámetros de balón de 1,50, 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,25, 3,50, 3,75, 4,00, 4,50, 5,00 mm | SÍ |  | 10,00 |  |
|  | NO |  | 0,00 |  |
| Se valorará la disponibilidad de longitudes del balón de 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm de longitud | SÍ |  | 10,00 |  |
|  | NO |  | 0,00 |  |

| LOTE 3 Catéter balón liberador de Paclitaxel y recubrimiento de BTHC* en dosis de 3 μg/mm² |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción |  | SI/NO |  | PUNTOS |  |
| SE VALORARÁ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se valorará longitud funcional del catéter de 140 cm. |  | SÍ |  | 15,00 |  |
|  |  | NO |  | 0,00 |  |
| Se valorará un diámetro proximal del catéter de 2,0F |  | SÍ |  | 10,00 |  |
|  |  | NO |  | 0,00 |  |
| Se valorará un diámetro distal del catéter de 2,5F (en diámetros de 2,0 a 3,5mm) y de 2,6F (en diámetros de 4mm) |  | SÍ |  | 10,00 |  |
|  |  | NO |  | 0,00 |  |
| Se valorará compatibilidad con catéteres guía de 0,0056" |  | SÍ |  | 6,00 |  |
|  |  | NO |  | 0,00 |  |
| Se valorará junto al balón en 3 pliegos |  | SÍ |  | 6,00 |  |
|  |  | NO |  | 0,00 |  |
| Se valorará que la presión de rotura (RBP) sea de 13 atm (en Ø de 2,0-3,5mm) y de 12 atm (en Ø de 4,0mm) |  | SÍ |  | 5,00 |  |
|  |  | NO |  | 0,00 |  |
| Se valorará la disponibilidad de diámetros de balón de 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 mm |  | SÍ |  | 5,00 |  |
|  |  | NO |  | 0,00 |  |
| Se valorará la disponibilidad de longitud del balón de 10, 15, 20, 25, 30 mm |  | SÍ |  | 5,00 |  |
|  |  | NO |  | 0,00 |  |
| *BTHC: Tri-hexil-butiril citrat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTE 4 Catéter balón liberador de Paclitaxel con excipiente de urea en dosis de 3,5 μg/mm² |  |  |  |  |  |
| Descripción | SI/NO |  | PUNTOS |  |
| SE VALORARÁ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se valorará una longitud funcional del catéter 142 cm | SÍ |  | 15,00 |  |
|  | NO |  | 0,00 |  |
| Se valorará un diámetro proximal del catéter 2,1F para diámetros de 2,00-4,00 mm (todas las medidas) | SÍ |  | 10,00 |  |
|  | NO |  | 0,00 |  |
| Se valorará un diámetro distal del catéter de 2,5F para 2,00-3,50 mm y de 2,7F para 4,00 mm | SÍ |  | 10,00 |  |
|  | NO |  | 0,00 |  |
| Se valorará compatibilidad con catéteres guía de 0,0056" | SÍ |  | 6,00 |  |
|  | NO |  | 0,00 |  |
| Se valorará que la presión de rotura (RBP) sea de 14 atm. | SÍ |  | 6,00 |  |
|  | NO |  | 0,00 |  |
| Se valorará un plegado del balón en 3 pliegos en diámetros de 2,00; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,50 mm y 5 pliegues en diámetros de 4,00 mm | SÍ |  | 5,00 |  |
|  | NO |  | 0,00 |  |
| Se valorará la disponibilidad de diámetros de balón de 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.0, 3.50 y 4.0 mm | SÍ |  | 5,00 |  |
|  | NO |  | 0,00 |  |
| Se valorará la disponibilidad de longitud del balón de 10, 15, 20, 25 y 30 mm | SÍ |  | 5,00 |  |
|  | NO |  | 0,00 |  |

| LOTE 5 Catéter balón liberador de Paclitaxel con excipiente de ATBC** en dosis de 2 μg/mm² |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | SI/NO | PUNTOS |
| SE VALORARÁ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Longitud funcional del catéter 144 cm con punta cónica | SÍ | 12,00 |
|  | NO | 0,00 |
| Se valorará sección proximal del catéter esté compuesto de un hipotubo de acero inoxidable de lumen simple y con un solo conector de salida luer para inflar/desinflar el balón | SÍ | 10,00 |
|  | NO | 0,00 |
| Se valorará que la sección distal del catéter sea coaxial y de doble lumen | SÍ | 10,00 |
|  | NO | 0,00 |
| Se valorará que la presión de rotura (RBP) sea de 14 atm. | SÍ | 10,00 |
|  | NO | 0,00 |
| Se valorará la disponibilidad de diámetros de balón de 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.50 4.00 mm | SÍ | 10,00 |
|  | NO | 0,00 |
| Se valorará la disponibilidad de longitud del balón de 12, 15, 20, 30, 40 mm | SÍ | 10,00 |
|  | NO | 0,00 |
| **ATBC: Citrat de tributilacetil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 6 Stent coronario de platino-cromo con liberación de everolimus |  |  |  |
| Descripción | SI/NO | PUNTOS |
| SE VALORARÁ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se valorará que la longitud efectiva del catéter sea de 144 cm. | SÍ | 18,00 |
|  | NO | 0,00 |
| Se valorará que el material de recubrimiento del hipotubo sea de PTFE | SÍ | 12,00 |
|  | NO | 0,00 |
| Se valorará que el sistema introductor disponga de un orificio de acceso único al lumen de inflado y un orificio de salida de la guía a unos 23 cm de la punta para guía de 0,014". | SÍ | 12,00 |
|  | NO | 0,00 |
| Se valorará que el diámetro externo del cuerpo del catéter proximal sea de 0,67mm | SÍ | 5,00 |
|  | NO | 0,00 |
| Se valorará compatibilidad del catéter guía de 2,25 a 4,00 mm ≥ 5 F (0,056"/1,42 mm) y de 4,50 a 5,00 mm ≥ 6 F (0,070"/1,78 mm) | SÍ | 5,00 |
|  | NO | 0,00 |
| Se valorará la disponibilidad de longitudes de 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 38, 48 mm | SÍ | 5,00 |
|  | NO | 0,00 |
| Se valorará la disponibilidad de diámetros de 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00, 4,50, 5,00 mm | SÍ | 5,00 |
|  | NO | 0,00 |

| LOT 7 Stent coronario de platino-cromo con liberación de everolimus para lesiones en vasos proximales de gran calibre |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | SI/NO | PUNTOS |
| SE VALORARÁ: |  |  |  |  |  |  |  |
| Se valorará que la longitud efectiva del catéter sea de 144 cm. | SÍ | 15,00 |
|  | NO | 0,00 |
| Se valorará que el material de recubrimiento del hipotubo sea de PTFE | SÍ | 10,00 |
|  | NO | 0,00 |
| Se valorará que el sistema introductor disponga de un orificio de acceso único al lumen de inflado y un orificio de salida de la guía a unos 25 cm de la punta para guía de 0,014". | SÍ | 10,00 |
|  | NO | 0,00 |
| Se valorará que el diámetro externo del cuerpo del catéter proximal sea de 0,70mm | SÍ | 6,00 |
|  | NO | 0,00 |
| Se valorará compatibilidad del catéter guía de 3,50 a 4,00 mm ≥ 5 F (0,056"/1,42 mm) y de 4,50 a 5,00 mm ≥ 6 F (0,070"/1,78 mm) | SÍ | 6,00 |
|  | NO | 0,00 |
| Se valorará una capacidad de sobreexpansión del balón hasta 6.0mm | SÍ | 5,00 |
|  | NO | 0,00 |
| Se valorará la disponibilidad de longitudes de 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 mm | SÍ | 5,00 |
|  | NO | 0,00 |
| Se valorará la disponibilidad de diámetros de 3,50, 4,00, 4,50, 5,00 mm | SÍ | 5,00 |
|  | NO | 0,00 |

| LOTE 8 Stent coronario de cromo-cobalto L605 con liberación de everolimus |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | SI/NO | PUNTOS |
| SE VALORARÁ: |  |  |  |  |  |  |  |
| Longitud efectiva del catéter de 145 cm. | SÍ | 12,00 |
|  | NO | 0,00 |
| Se valorará la capacidad de post-dilatación de hasta 3.75 mm para los diámetros de 2.0-3.25 mm y de 5.5 mm para los diámetros de 3.5-5.0 mm. | SÍ | 10,00 |
|  | NO | 0,00 |
| Se valorará que el stent de longitud de 48mm tenga un perfil de cruce de 0.041" (1,00 mm) | SÍ | 10,00 |
|  | NO | 0,00 |
| Se valorará que la punta del catéter sea conificada e integrada en la parte distal del catéter. | SÍ | 10,00 |
|  | NO | 0,00 |
| Se valorará la disponibilidad de diámetros de 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 4.00, 4.50 y 5.00 mm | SÍ | 10,00 |
|  | NO | 0,00 |
| Se valorará la disponibilidad de longitudes de 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38, 48 mm. | SÍ | 10,00 |
|  | NO | 0,00 |

| LOT 9 Stent coronario de cromo-cobalto L605 con liberación de Sirolimus en dosis de 0.70μg/mm² |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción | SI/NO |  | PUNTOS |  |  |
| SE VALORARÁ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se valorará una longitud efectiva del catéter de 144 cm | SÍ |  | 18,00 |  |  |
|  | NO |  | 0,00 |  |  |
| Se valorará un tamaño del eje proximal de mín. 0,66 mm | SÍ |  | 12,00 |  |  |
|  | NO |  | 0,00 |  |  |
| Se valorará un tamaño del eje distal de máx. 0,89 mm | SÍ |  | 12,00 |  |  |
|  | NO |  | 0,00 |  |  |
| Se valorará disponibilidad de catéter guía de diámetro mín. 0.056" | SÍ |  | 5,00 |  |  |
|  | NO |  | 0,00 |  |  |
| Se valorará la disponibilidad de longitudes de 9, 12, 15, 18, 21, 24, 28, 33, 38, 44, 50 mm | SÍ |  | 5,00 |  |  |
|  | NO |  | 0,00 |  |  |
| Se valorará la disponibilidad de diámetros de 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00, 4,50 mm | SÍ |  | 5,00 |  |  |
|  | NO |  | 0,00 |  |  |
| Se valorará que la sobreexpansión máxima del stent en los diámetros de 3,50, 4,00 y 4,50 mm pueda ser hasta 6,25 mm. | SÍ |  | 5,00 |  |  |
|  | NO |  | 0,00 |  |  |
| LOTE 10 Stent coronario de cromo-cobalto con liberación de Biolimus |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción |  | SI/NO |  | PUNTOS |  |  |  |  |
| SE VALORARÁ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se valorará que la longitud efectiva del catéter sea de 142 cm |  | SÍ |  | 12,00 |  |  |  |  |
|  |  | NO |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Se valorará un perfil de entrada de la punta del catéter de 0,016" |  | SÍ |  | 10,00 |  |  |  |  |
|  |  | NO |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Se valorará un perfil de hipotubo de 0,0274" con recubrimiento de PTFE |  | SÍ |  | 10,00 |  |  |  |  |
|  |  | NO |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Se valorará una resistencia radial del stent de >0,67 atm/500 mmHg |  | SÍ |  | 10,00 |  |  |  |  |
|  |  | NO |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Se valorará la disponibilidad de longitudes de 9, 14, 19, 24, 29, 33, 36 mm |  | SÍ |  | 10,00 |  |  |  |  |
|  |  | NO |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Se valorará la disponibilidad de diámetros de 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00 mm |  | SÍ |  | 10,00 |  |  |  |  |
|  |  | NO |  | 0,00 |  |  |  |  |

| LOTE 11 Stent Coronario de aleación de cobalto con liberación de Zotarolimus |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | SI/NO | PUNTOS |
| SE VALORARÁ: |  |  |  |  |  |  |  |
| Se valorará que la longitud efectiva del catéter sea de 140 cm. | SÍ | 12,00 |
|  | NO | 0,00 |
| Se valorará que la presión nominal del balón sea de 12 atm | SÍ | 10,00 |
|  | NO | 0,00 |
| Se valorará que la presión de rotura sea en Ø de 2.0 a 4.0mm de 18 atm y en Ø de 4.50 a 5.00mm de 16 atm. | SI | 10,00 |
|  | NO | 0,00 |
| Se valorará un perfil de cruce de 0.038" en stent 3.0 mm | SI | 10,00 |
|  | NO | 0,00 |
| Se valorará la disponibilidad de diámetros de 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00, 4,50, 5,00 mm y que pueda sobre expandirse hasta 6.00 mm. | SI | 10,00 |
|  | NO | 0,00 |
| Se valorará la disponibilidad de longitudes de 8, 12, 15, 18, 22, 26, 30, 34, 38 mm | SI | 10,00 |
|  | NO | 0,00 |

La evaluación permite comparar de manera objetiva las ofertas según el grado en que cumplen estos requisitos generales, asignando una puntuación basada en la adecuación global de los dispositivos al uso previsto.

  - Criterios medioambientales del producto: hasta 4 puntos (común para todos los lotes)

Se valorará, para todos los artículos de estos lotes, hasta 4 puntos en el caso de acreditar los dos requisitos, con 2 puntos en caso de acreditar uno y con 0 puntos en caso de no acreditar ninguno.

1.3.1 Que sea un producto Eco diseñado (bajo la Norma ISO 14006 anteriormente UNE 150301)......................................................................................................................................2 puntos

El cumplimiento de esta condición debe acreditarse, dentro del Sobre núm. 2, mediante la presentación de una declaración responsable indicando los criterios ambientales del producto y el envasado.

    - Que cumpla con los criterios de alguna de las etiquetas ecológicas o declaraciones ambientales (bajo las normas actualmente incluidas en la serie ISO 14020) que se detallan a continuación: .........................................................................................................................................2 puntos

- Etiquetado Tipo I: Ecoetiquetas según especificaciones ISO 14024 (como Nórdico Swan, Etiqueta Ecológica de la Unión Europea o equivalente). Sistemas voluntarios de calificación ambiental que certifican de forma oficial que los productos tienen un menor efecto negativo sobre el medio ambiente.

- Etiquetado Tipo II: Auto declaraciones según especificaciones ISO 14021. Mediante estas ecoetiquetas, se hace saber al posible comprador que el producto o servicio es amigable con el medio ambiente. Así, estas ecoetiquetas, proporcionan al consumidor la información necesaria sobre posibles efectos ambientales debidos al consumo o el uso de este producto.

- Etiquetado Tipo III: Declaraciones ambientales de producto según especificaciones ISO 14025 y la ISO 14040. Son cuantificaciones medioambientales sobre el análisis del ciclo de vida de los productos.

El cumplimiento de esta condición debe acreditarse, dentro del Sobre núm. 2, mediante la aportación de la correspondiente eco etiqueta, certificación o documento acreditativo.

ANEXO 5

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Las modificaciones contractuales se harán de conformidad con las previsiones establecidas en la LCSP y en la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública.

Modificaciones previstas:

De acuerdo con el artículo 204 de la LCSP, se prevén modificaciones hasta un máximo de un 20% del precio inicial del contrato, con el objetivo de cubrir posibles desviaciones en los siguientes supuestos:

- Aumento y/o disminución en el consumo estimado de los artículos objeto del expediente derivadas del incremento o reducción de la actividad asistencial del Servicio de Cardiología y de su criterio técnico, que hagan aumentar o disminuir el número de pacientes tratados.

La formalización de la modificación deberá hacerse mediante comparecencia, previo trámite de audiencia con el adjudicatario, antes de la finalización del contrato.

De acuerdo con el artículo 301.2 de la LCSP, en el contrato de suministro donde la determinación del precio se realice mediante precios unitarios se podrá incrementar el número de unidades a suministrar hasta el 10% del precio del contrato, a que se refiere el artículo 205.2 c) 3º de la LCSP, sin que sea preciso tramitar el correspondiente expediente de modificación, acreditando la correspondiente financiación al expediente.

El adjudicatario quedará obligado a seguir las prestaciones con estricta sujeción a las normas que, en consecuencia, le sean fijadas, sin derecho a reclamar indemnización alguna y sin que por motivo alguno pueda disminuir el ritmo de los servicios ni suspenderlos.

ANEXO 6

RÉGIMEN DE PENALIDADES

Incumplidos

Son incumplimientos muy graves:

- La paralización total y absoluta de la ejecución de las prestaciones objeto de este contrato imputable al contratista.

- La resistencia a los requerimientos efectuados por el CMPSB, o su inobservancia, cuando produzca un perjuicio muy grave a la ejecución del contrato.

- La utilización de sistemas de trabajo, elementos, materiales, máquinas o personal distintos de los previstos en los Pliegos y en las ofertas del contratista, en su caso, cuando produzca un perjuicio muy grave a la ejecución del contrato.

- Retrasos en el tiempo de respuesta y resolución de problemas que afecten a la calidad del ambiente y de la seguridad en el puesto de trabajo. Un retraso de 3 meses se considerará incumplimiento muy grave.

- El falseamiento de las prestaciones consignadas por el contratista en el documento de cobro.

- El incumplimiento de las prescripciones relativas a la subcontratación de prestaciones y a la cesión contractual.

- El incumplimiento del plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones.

- El incumplimiento de la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato que produzca un perjuicio muy grave.

- El incumplimiento de alguna de las obligaciones esenciales del contrato o de las condiciones especiales de ejecución previstas.

- La reincidencia en la comisión de incumplimientos graves.

- La aplicación en ofertas o facturas de precios unitarios superiores a los precios máximos aplicables de esta licitación.

- La negativa a suministrar los pedidos que reciban del CMPSB en las condiciones de precios aplicables, durante la vigencia del contrato.

Son incumplimientos graves:

- La resistencia a los requerimientos efectuados por el CMPSB, o su inobservancia, cuando no produzca un perjuicio muy grave.

- La utilización de sistemas de trabajo, elementos, materiales, máquinas o personal distintos de los previstos en el proyecto, en los pliegos y en las ofertas del contratista, en su caso, cuando no produzca un perjuicio muy grave a la ejecución del contrato.

- La inobservancia de requisitos de orden formal establecidos en el presente pliego y en las disposiciones de aplicación para la ejecución del contrato.

- Retrasos en el tiempo de respuesta y resolución de problemas que afecten a la calidad del ambiente y de la seguridad en el puesto de trabajo.

- El incumplimiento de las condiciones de calidad ambiental y la no comunicación de los cambios que puedan afectar a estas condiciones de calidad.

- La reincidencia en la comisión de incumplimientos leves.

- El incumplimiento de los plazos de entrega ofrecidos por el proveedor.

Son incumplimientos leves:

- De acuerdo con la normativa vigente, está prohibido fumar en todo el recinto de los centros del CMPSB, tanto en los espacios cerrados como al aire libre. El incumplimiento por parte de los trabajadores del adjudicatario de la prohibición de fumar dentro de los centros y recintos hospitalarios del CMPSB será considerado una falta leve.

- La inobservancia de requisitos de orden formal establecidos en el presente Pliego y en las disposiciones de aplicación para la ejecución del contrato, que no constituya incumplimiento grave.

Penalidades

Independientemente de la obligación de indemnizar por los daños y perjuicios que, en su caso, se originen, el CMPSB podrá aplicar las siguientes penalidades, graduadas en atención al grado de perjuicio, peligrosidad y/o reiteración:

- Incumplimientos muy graves: descuentos en el precio del contrato por cada comisión de este tipo de incumplimientos. El importe de cada penalidad se establecerá en función del perjuicio y podrá representar hasta un 10 por 100 del importe total del contrato.

- Incumplimientos graves: descuentos en el precio del contrato por cada comisión de este tipo de incumplimientos. El importe de cada penalidad se establecerá en función del perjuicio y podrá representar hasta un 5 por 100 del importe total del contrato.

- Incumplimientos leves: descuentos en el precio del contrato por cada comisión de este tipo de incumplimientos. El importe de cada penalidad se establecerá en función del perjuicio y podrá representar hasta un 2 por 100 del importe total del contrato.

En la tramitación del expediente, se dará audiencia al contratista para que pueda formular alegaciones, y el órgano de contratación resolverá.

Un incumplimiento leve puede llegar a ser grave, y un grave devenir muy grave en caso de falta de la debida diligencia en el cumplimiento de los requerimientos efectuados por el CMPSB al contratista. Por tanto, un mismo incumplimiento puede conllevar la aplicación de penalidades correspondientes a incumplimientos leves, graves o muy graves, según corresponda.

En el supuesto en que el contratista se convierta en mora respecto al cumplimiento de los plazos establecidos en el contrato, serán de aplicación las penalidades establecidas en el art. 193.3 de la LCSP, sin perjuicio de las que pudieran corresponder de acuerdo con lo establecido en el presente PCAP.

En aquellos contratos en que el contratista tenga la obligación de presentar un programa de trabajo, el incumplimiento de los plazos parciales establecidos en el mismo tendrá la consideración de incumplimientos muy grave y podrán conllevar la aplicación de las penalidades previstas para este tipo de incumplimientos, o bien la resolución del contrato.

De acuerdo con el artículo 192 de la LCSP estas penalidades serán proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía total no superará el 50 por 100 del presupuesto del contrato.

ANEXO 7

OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

El adjudicatario está obligado a efectuar el suministro en las mejores condiciones posibles y a cumplir con todas las obligaciones dimanantes del Pliego de Prescripciones Técnicas de la licitación.

Está obligado también a:

- Cumplimiento de las entregas sin dilación en el caso de suministros de tracto sucesivo y de acuerdo con los periodos que fijen los pedidos programados.

- Cumplimiento en la calidad y características del producto de acuerdo con la oferta presentada y de acuerdo con las prescripciones técnicas de los productos adjudicados.

- Cumplimiento del contrato sin que existas renuncias a la adjudicación de un código o de un contrato por causas imputables al proveedor no justificadas adecuadamente.

- El adjudicatario estará obligado a prestar el asesoramiento técnico y asistencial necesario para la utilización de los productos suministrados.

- El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo.

También está obligado a cumplir las disposiciones vigentes en materia de integración social de personas con discapacidad, fiscal y medioambientales.

- El adjudicatario debe emplear el catalán en sus relaciones con el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, derivadas de la ejecución del objeto del contrato. En todo caso, el contratista y, en su caso, las empresas subcontratistas, quedan sujetas en la ejecución del contrato a las obligaciones derivadas de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística y de las disposiciones que la desarrollan.

- Someterse en todo momento a las indicaciones que le dicten desde la Dirección correspondiente del CMPSB.

- Designar a una persona responsable para la buena marcha de los servicios, que hará de enlace con la Dirección correspondiente del CMPSB.

- Guardar reserva de los datos o antecedentes que no sean públicos o notorios y que estén relacionados con el objeto del contrato, de los que ha tenido conocimiento con ocasión del mismo.

- Aportar todo el personal suficiente para la realización del objeto del contrato, de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas y con plena responsabilidad, para ofrecer una ejecución a plena satisfacción del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. Todo el personal que ejecute el servicio dependerá únicamente del contratista adjudicatario, a todos los efectos sin que exista ningún vínculo de dependencia funcionarial ni laboral con el Consorcio.

- Ser responsable de todos los daños y perjuicios que se ocasionen a terceros y al Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona o al personal que de él depende.

- La ejecución del contrato es a riesgo y ventura del adjudicatario.

- No se podrá efectuar la subcontratación o cesión de contrato, sin autorización expresa del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona y de acuerdo con los art. 215 y 214 de la LCSP.

- El cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución establecidas en el Anexo 16 del PCAP.

- El contratista no podrá subcontratar más del 50% del valor total del contrato a operadores económicos originarios de la República Popular China; y garantizará que los bienes suministrados o proporcionados en la ejecución del contrato y originarios de la República Popular China, sujetos a la medida ICI, no representen más del 50% del valor total del contrato, independientemente de si son suministrados o proporcionados directamente por el adjudicatario o por un subcontratista. Dicha obligación viene impuesta por encontrarse incluida la presente contratación en un código CPV comprendido entre el 33100000-1 y el 33199000-1, según lo definido en el Reglamento (CE) 2195/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, en los términos establecidos en el Reglamento de ejecución (UE) 2025/1197 de la Comisión, de 19 de junio de 2025, por el que se establece una medida del Instrumento de Contratación Internacional (ICI) que restringe el acceso de los operadores económicos y los productos sanitarios. originarios de la República Popular China en el mercado de contratación pública de productos sanitarios de la UE de acuerdo con el Reglamento (UE) 2022/1031 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Asimismo, en caso de incumplimiento de alguna de las prestaciones objeto del contrato, reiterada repetidamente su ejecución, el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona podrá ordenar su realización, corriendo los gastos de la misma a cargo del contratista.

ANEXO 8

DISTRIBUCIÓN DE LOS LOTES, ANUALIDADES y TIPOS DE FACTURACIÓN

DISTRIBUCIÓN DE LOS LOTES:

| Lotes | Base Imponible | IVA | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Lote 1: Catéter balón liberador de Sirolimus mediante esferas de fosfolípidos en dosis de 1,27 μg/mm². | 70.000,00 € | 14.700,00 € | 84.700,00 € |
| Lote 2: Catéter balón liberador de Sirolimus en dosis de 1,00 μg/mm² encapsulado en microrreservorios. | 140.000,00 € | 29.400,00 € | 169.400,00 € |
| Lote 3: Catéter balón liberador de Paclitaxel y recubrimiento de BTHC* en dosis de 3 μg/mm². | 75.000,00 € | 15.750,00 € | 90.750,00 € |
| Lote 4: Catéter balón liberador de Paclitaxel con excipiente de urea en dosis de 3,5 μg/mm². | 57.851,00 € | 12.148,71 € | 69.999,71 € |
| Lote 5: Catéter balón liberador de Paclitaxel con excipiente de ATBC** en dosis de 2 μg/mm². | 70.000,00 € | 14.700,00 € | 84.700,00 € |
| Lote 6: Stent coronario de platino-cromo con liberación de everolimus.*** | 252.000,00 € | 25.200,00 € | 227.200,00 € |
| Lote 7: Stent coronario de platino-cromo con liberación de everolimus para lesiones en vasos proximales de gran calibre.*** | 252.000,00 € | 25.200,00 € | 227.200,00 € |
| Lote 8: Stent coronario de cromo-cobalto L605 con liberación de everolimus.*** | 528.000,00 € | 52.800,00 € | 580.800,00 € |
| Lote 9: Stent coronario de cromo-cobalto L605 con liberación de Sirolimus en dosis de 0,70μg/mm².*** | 63.000,00 € | 6.300,00 € | 69.300,00 € |
| Lote 10: Stent coronario de cromo-cobalto con liberación de Biolimus.*** | 61.800,00 € | 6.180,00 € | 67.980,00 € |
| Lote 11: Stent coronario de aleación de cobalto con liberación de Zotarolimus.*** | 504.000,00 € | 50.400,00 € | 554.400,00 € |
| *BTHC: Tri-hexil-butiril citrat **ATBC: Citrat de tributilacetil IVA 10% |  |  |  |
| Total | 2.073.651,00 € | 252.778,71 € | 2.326.429,71 € |

Nota: El presupuesto base de esta licitación está sujeto a diferentes tipos de IVA, que se aplicarán de acuerdo con la naturaleza de las prestaciones objeto del contrato. En consecuencia, se aplicarán los tipos impositivos del 21% y del 10%, de acuerdo con lo indicado en la tabla anterior.

ANUALIDADES:

| Cualquiera | Base Imponible | IVA 21% | Total (IVA incluido) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 306.313,25 € | 81.425,04 € | 387.738,29 € |
| 2027 | 918.939,73 € | 244.275,12 € | 1.163.214,85 € |
| 2028 | 612.626,49 € | 162.850,08 € | 775.476,57 € |
| Total | 1.837.879,47 € | 488.550,24 € | 2.326.429,71 € |

Las anualidades previstas han sido calculadas teniendo una previsión de inicio de contrato al 1 de septiembre de 2026. Los porcentajes asignados a cada uno de estos conceptos responden a una estimación orientativa basada en la experiencia en contratos de naturaleza similar y en referencias habituales del mercado, sin que tengan carácter limitativo ni vinculante para los licitadores, que podrán estructurar libremente su oferta económica de acuerdo con su propia organización y modelo de costes.

El resultado de esta estimación permite establecer un presupuesto base de licitación adecuado y suficiente para garantizar la viabilidad del contrato y la correcta ejecución de las prestaciones objeto del mismo.

TIPO DE FACTURACIÓN:

El pago al contratista se efectuará contra presentación de factura expedida de acuerdo con la normativa vigente sobre factura electrónica, en los plazos y condiciones establecidas en el artículo 198 de la LCSP.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público, las facturas deben firmarse con firma avanzada basada en un certificado reconocido, y deben incluir, necesariamente, el número de expediente de contratación.

El formato de la factura electrónica y firma deben ajustarse a lo dispuesto en el anexo 1 de la Orden ECO/306/2015, de 23 de septiembre, por la que se regula el procedimiento de tramitación y anotación de las facturas en el Registro contable de facturas en el ámbito de la administración de la Generalidad de Cataluña y el sector público que depende de ella.

La plataforma e.FACT es el punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración de la Generalidad de Cataluña y de su Sector Público.

Así, el adjudicatario deberá entregar sus facturas al servicio e.FACT del Consorcio de Administración Abierta de Cataluña (AOC), en su condición de Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas del Sector Público de Cataluña. Para mayor información podéis consultar este enlace:

https://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/factura-electronica/

El código DIR del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona para los tres centros gestores es el A09006561.

La generación de estas facturas se corresponderá con los suministros realizados debidamente conformadas por los Servicios Técnicos del CMPSB.

En la factura se deberá identificar el número de expediente con el que se ha licitado el contrato.

El/los pago/s del suministro se realizará de acuerdo con el contenido de la LCSP y únicamente mediante transferencia bancaria y previa recepción de la factura al departamento de Contabilidad del CMPSB, a través de los canales descritos anteriormente.

Durante la vigencia del contrato no tendrá lugar ningún incremento de precio.

Cualquier modificación sobre el IVA será motivo de revisión, no pudiendo repercutir ningún otro incremento.

La facturación deberá emitirse con redondeo a dos dígitos, conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro.

El seguimiento del estado de las facturas se podrá consultar en la web del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda en el apartado de Tesorería y Pagos (consulta del estado de facturas y pagos de documentos), a partir del día siguiente del registro de la factura.

En caso de retraso en el pago, el contratista tiene derecho a percibir, en los términos y condiciones legalmente establecidos, los intereses de demora y la indemnización correspondiente por los costes de cobro en los términos establecidos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

El contratista podrá transmitir los derechos de cobro en los términos y condiciones establecidos en el artículo 200 de la LCSP. Para la eficacia de esta transmisión de derechos frente al CMPSB, será necesario que le haya sido notificada fehacientemente, esto es, mediante documentación que permita acreditar la celebración del contrato y la capacidad de los intervinientes.

ANEXO 9

MUESTRAS

No es necesario aportar muestras del material ofrecido en el momento de la presentación de la oferta. El órgano de contratación o la mesa se reserva el derecho de requerir, a solicitud del Servicio de Cardiología, la presentación de muestras en caso de dudas no resueltas una vez consultada la información de la ficha técnica y abierto el Sobre núm. 2. La presentación de las muestras será de obligado cumplimiento. Las muestras y/o demostraciones deberán corresponder exactamente con los artículos indicados en la oferta y con los que se suministrarán en caso de adjudicación. Asimismo, deberán ser materiales no caducados y aptos para el uso previsto. Todos los gastos derivados de la entrega y recogida de las muestras serán a cargo del licitador. En caso de que sea necesario incrementar el número de muestras y/o demostraciones por discrepancias entre los diferentes profesionales, el órgano de contratación podrá solicitar muestras adicionales o demostraciones concretas de los materiales necesarios.

En el caso de que éstas sean requeridas: Las muestras deberán estar claramente referenciadas con el expediente correspondiente, el lote, el sublote (en su caso), el código de expediente CMPSB y descripción del producto correspondiente.

Para poder evaluar correctamente este producto es necesario e imprescindible la presentación de las muestras de los productos, la no presentación de estas muestras será motivo de exclusión. También será motivo de exclusión si, tras la comprobación, se constata que la muestra no coincide con la ficha técnica presentada.

Todos los productos que se ofrecen deberán estar a disposición del oportuno examen que en su caso considere necesario realizar el órgano de contratación del CMPSB inmediatamente después de realizada la apertura del Sobre núm. 2, comprometiéndose los licitadores a trasladarlos en su caso al local que se les indique.

El órgano de contratación del CMPSB se reserva el derecho de visitar las instalaciones industriales de los licitadores antes de la adjudicación y, especialmente, durante el periodo de vigencia del contrato para poder inspeccionar el cumplimiento de las condiciones de la oferta.

La calidad y características de las muestras son vinculantes para el licitador durante toda la vigencia del contrato. En consecuencia, será causa de resolución la disminución de la calidad de los productos respecto de la muestra presentada, así como la alteración de sus características.

Las muestras no serán devueltas a los licitadores, excepto que el coste de los materiales se crea suficientemente elevado como para ser devueltas al licitador.

En el caso de no poder aportar muestras por motivos técnicos o económicos, el licitador debe indicar el lugar o instalación donde el material esté disponible para su examen y análisis. Los gastos de desplazamiento serán a cargo del licitador.

Modelo de etiqueta: todas y cada una de las muestras que se presenten deberán estar obligatoriamente identificadas con una etiqueta que facilite los siguientes datos

Licitador:

Expediente:

Código CMPSB:

Descripción artículo:

Referencia licitador:

Para admitir dichas muestras, éstas deberán ir acompañadas con un único albarán de entrega, con la relación de muestras que se entregan, indicando número de cajas.

ANEXO 10

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A INCLUIR EN LOS SOBRES

La documentación que se relaciona seguidamente deberá presentarse mediante Sobre Digital 2.0 disponible a través de la Plataforma de Servicios de Contratación Pública de la Generalidad de Cataluña en los formatos de documentos electrónicos admisibles pdf y zip autenticados mediante firma electrónica.

Sobre núm. 1: Documentación general (de conformidad con lo establecido en la cláusula 5.3 de este PCAP). También habrá que incluir firmada electrónicamente la documentación siguiente:

- Documento Europeo Único de Contratación (DEUC).

- Modelo del Anexo 1 del PCAP.

- Modelo del Anexo 15 del PCAP.

Sobre núm. 2: deberá contener la documentación necesaria para la ponderación de los criterios evaluables de forma automática señalados en el Anexo 4, y debe ajustarse a las indicaciones que constan en el Anexo 2 de este PCAP, así como el resto de documentación justificativa del cumplimiento del PPT (Anexo 1 del PPT), firmada electrónicamente por el licitador o persona que lo represente. Así deberá incluir:

- Modelo del Anexo 2 del PCAP, aportando la documentación acreditativa correspondiente.

- Modelo del Anexo VT, Anexo 2 PCAP Valoración técnica (Excel y pdf firmado electrónicamente

- Modelo del Anexo PE (Excel y pdf firmat electrónicamente).

- Foto del producto y Ficha descriptiva de las características técnicas de cada uno de los productos ofrecidos, y referencias a la definición exacta de la composición, diseño, estructura y elementos constituyentes dando respuesta a los requerimientos detallados en el PPT y su Anexo 1, así como respecto a los requisitos para los criterios valorables especificados en el Anexo 2 del PCAP, en su caso.

- Certificados necesarios que acrediten los requerimientos técnicos y de calidad de los productos objeto del contrato, exigidos por la normativa nacional e internacional vigente sobre la materia y en particular el marcado CE.

- Descripción de embalaje, etiquetado y forma de presentación del producto dando respuesta a los requerimientos detallados en el apartado 4 del PPT.

- Relación detallada de los productos ofrecidos de acuerdo con el Anexo 11 de este PCAP.

- Otra documentación complementaria que el licitador estime oportuna.

ANEXO 11

MODELO DE RELACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS

De conformidad con lo establecido en el Anexo 10 de este PCAP, deberá incluirse en el Sobre núm. 2 la relación de productos ofrecidos de acuerdo con el modelo que se adjunta:

| PROVEEDOR: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NIF: |  |  |  |  |  |  |  |
| Expediente: |  |  |  |  |  |  |  |
| Lote: |  |  |  |  |  |  |  |
| Código HMar | Descripción HMar | Referencia Proveedor | Marca | Modelo | Unidades de envase | Presentación |  |

Firma electrónica de la persona que formula la proposición.

ANEXO 12

PRINCIPIOS ÉTICOS Y REGLAS DE CONDUCTA A LOS QUE LOS LICITADORES y LOS CONTRATISTAS DEBEN ADECUAR SU ACTIVIDAD

De acuerdo con el artículo 55.2 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, las administraciones y los organismos comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente ley deben incluir, en los pliegos de cláusulas contractuales y en las bases de convocatoria de subvenciones o ayudas, los principios éticos y las reglas de conducta a los que deben adecuar la actividad los contratistas y las personas beneficiarias,  y deben determinar los efectos de un eventual incumplimiento de estos principios.

En cumplimiento de esta previsión legal, se hacen públicos los principios éticos y las reglas de conducta a los que los licitadores y los contratistas deben adecuar su actividad en sus relaciones contractuales en el ámbito de la contratación pública del sector público de Cataluña.

Estos principios y reglas de conducta deben ser incluidos en todos los pliegos de cláusulas o documentos reguladores de la contratación.

Asimismo, y de conformidad con el artículo 3.5 de la Ley 19/2014, los contratos del sector público deben incluir las obligaciones de los adjudicatarios de facilitar información establecidas por esta Ley, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de transparencia.

1.- Los licitadores y los contratistas deben adoptar una conducta éticamente ejemplar, abstenerse de realizar, fomentar, proponer o promover cualquier tipo de práctica corrupta y poner en conocimiento de los órganos competentes cualquier manifestación de estas prácticas que, a su juicio, esté presente o pueda afectar al procedimiento o a la relación contractual. Particularmente se abstendrán de realizar cualquier acción que pueda vulnerar los principios de igualdad de oportunidades y de libre concurrencia.

2.- Con carácter general, los licitadores y los contratistas, en el ejercicio de su actividad, asumen las obligaciones siguientes:

- Observar los principios, normas y cánones éticos propios de las actividades, oficios y/o profesiones correspondientes a las prestaciones objeto de los contratos.

- No realizar acciones que pongan en riesgo el interés público en el ámbito del contrato o de las prestaciones a licitar.

- Denunciar las situaciones irregulares que se puedan presentar en los procesos de contratación pública o durante la ejecución de los contratos.

3.- En particular, los licitadores y los contratistas asumen las obligaciones siguientes:

- Comunicar inmediatamente al órgano de contratación las posibles situaciones de conflicto de intereses. Constituyen en todo caso situaciones de conflicto de intereses las contenidas en el artículo 24 de la Directiva 2014/24/UE.

- No solicitar, directa o indirectamente, que un cargo o empleado público influya en la adjudicación del contrato.

- No ofrecer ni facilitar a cargos o empleados públicos ventajas para ellos mismos o para terceras personas con la voluntad de incidir en un procedimiento contractual.

- Respetar los principios de libre mercado y de concurrencia competitiva y abstenerse de realizar conductas que tengan por objeto o puedan producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia, como por ejemplo los comportamientos colusorios o de competencia fraudulenta (ofertas de resguardo, eliminación de ofertas, asignación de mercados, rotación de ofertas, etc.).

- No utilizar información confidencial, conocida mediante el contrato y/o durante la licitación, para obtener, directa o indirectamente, una ventaja o beneficio.

- Colaborar con el órgano de contratación en las actuaciones que éste realice para el seguimiento y/o la evaluación del cumplimiento del contrato, particularmente facilitando la información que le sea solicitada para estos fines.

- Cumplir las obligaciones de facilitar información que la legislación de transparencia y los contratos del sector público imponen a los adjudicatarios en relación con la Administración o administraciones de referencia, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de transparencia que les correspondan de forma directa por previsión legal.

- Denunciar los actos de los que tenga conocimiento y que puedan comportar una infracción de las obligaciones contenidas en esta cláusula.

4.- El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el apartado anterior por parte de los licitadores o contratistas debe preverse como causa, de acuerdo con la legislación de contratación pública, de resolución del contrato, sin perjuicio de aquellas otras posibles consecuencias previstas en la legislación vigente.

ANEXO 13

CLÁUSULA ÉTICA

- Los altos cargos, personal directivo, cargos de mando, cargos administrativos y personal al servicio de la Administración pública y de su sector público, que intervienen, directa o indirectamente, en el procedimiento de contratación pública están sujetos al Código de principios y conductas recomendables en la contratación pública y se les aplicarán sus disposiciones de forma transversal a toda actuación que forme parte de cualquier fase del procedimiento de contratación de acuerdo con el grado. de intervención y de responsabilidad en los procedimientos contractuales.

La presentación de la oferta por parte de los licitadores supondrá su adhesión al Código de principios y conductas recomendables en la contratación pública de acuerdo con los compromisos éticos y de integridad que forman parte de la relación contractual.

2.1. Los licitadores, contratistas y subcontratistas asumen las obligaciones siguientes:

- Observar los principios, normas y cánones éticos propios de las actividades, oficios y/o profesiones correspondientes a las prestaciones objeto de los contratos.

- No realizar acciones que pongan en riesgo el interés público en el ámbito del contrato o de las prestaciones a licitar.

- Denunciar las situaciones irregulares que se puedan presentar en los procesos de contratación pública o durante la ejecución de los contratos.

- Abstenerse de realizar conductas que tengan por objeto o puedan producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia como por ejemplo los comportamientos colusorios o de competencia fraudulenta (ofertas de resguardo, eliminación de ofertas, asignación de mercados, rotación de ofertas, etc.).

- En el momento de presentar la oferta, el licitador debe declarar si tiene alguna situación de posible conflicto de interés, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 64 de la LCSP, o relación equivalente al respeto con partes interesadas en el proyecto. Si durante la ejecución del contrato se produjera una situación de estas características el contratista o subcontratista está obligado a ponerlo en conocimiento del órgano de contratación.

- Respetar los acuerdos y normas de confidencialidad.

- Además, el contratista deberá colaborar con el órgano de contratación en las actuaciones que éste realice para el seguimiento y/o la evaluación del cumplimiento del contrato, particularmente facilitando la información que le sea solicitada para estos fines y que la legislación de transparencia y la normativa de contratos del sector público imponen a los contratistas en relación con la Administración o administraciones de referencia,  sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de transparencia que les correspondan de forma directa por previsión legal.

2.2. Los licitadores, contratistas y subcontratistas, o sus empresas filiales o vinculadas, se comprometen a cumplir rigurosamente la legislación tributaria, laboral y de seguridad social y, específicamente, a no hacer operaciones financieras contrarias a la normativa tributaria en países que no tengan normas sobre control de capitales y sean considerados paraísos fiscales por la Unión Europea.

2.3. Todas estas obligaciones y compromisos tienen la consideración de condiciones especiales de ejecución del contrato.

2.4. Las consecuencias o penalidades por el incumplimiento de esta cláusula serán las siguientes:

- En caso de incumplimiento de los apartados a), b), c), f) y g) del apartado 2.1 se establece una penalidad mínima de 0,60 euros por cada 1000 euros del precio del contrato, IVA excluido, que se podrá incrementar de forma justificada y proporcional en función de la gravedad de los hechos. La gravedad de los hechos vendrá determinada por el perjuicio causado al interés público, la reiteración de los hechos o la obtención de un beneficio derivado del incumplimiento. En todo caso, la cuantía de cada una de las penalidades no podrá exceder del 10% del precio del contrato, IVA excluido, ni su total podrá superar en ningún caso el 50% del precio del contrato.

- En el caso de incumplimiento de lo previsto en la letra d) del apartado 2.1 el órgano de contratación dará conocimiento de los hechos a las autoridades competentes en materia de competencia.

- En el caso de incumplimiento de lo previsto en la letra e) del apartado 2.1 el órgano de contratación lo pondrá en conocimiento de la Comisión de Ética en la Contratación Pública de la Generalidad de Cataluña para que emita el pertinente informe, sin perjuicio de otras penalidades que puedan establecerse.

- En el caso de que la gravedad de los hechos lo requiera, el órgano de contratación los pondrá en conocimiento de la Oficina Antifraude de Cataluña o de los órganos de control y fiscalización que sean competentes por razón de la materia.

ANEXO 14

Documento Europeo Único de Contratación (DEUC)

Para obtener el documento DEUC, el licitador deberá conectar vía electrónica con el siguiente enlace:

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

Para su confección, habrá que tener en cuenta:

- En el apartado IV del DEUC: "Criterios de selección" se deberá contestar exclusivamente si los operadores económicos cumplen o no todos los criterios de selección necesarios rellenando la casilla sí o no. NO SE DEBEN CUMPLIMENTAR LOS DIFERENTES APARTADOS DE INFORMACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN.

- Se indicará la información relativa a la persona o personas habilitadas para representarlas en esta licitación, en su caso.

- En el caso de empresas que concurran a la licitación de manera conjunta, cada una debe acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, y presentar un DEUC separado en el que figure, en su caso, la información requerida en las partes II a V del formulario. Además del DEUC, estas empresas deben aportar un documento donde debe constar el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarias del contrato.

- En el caso de que la licitadora recurra a capacidades de otras empresas para acreditar la solvencia económica y/o técnica, de conformidad con lo previsto en el artículo 76 de la LCSP, debe indicar esta circunstancia en la parte II, sección C del DEUC y presentar otro DEUC separado por cada una de las empresas a cuya capacidad recurra debidamente firmado.

- En el caso de que la licitadora tenga la intención de suscribir subcontratas, debe indicar esta circunstancia en el DEUC y presentar otro DEUC separado por cada una de las empresas que tenga intención de subcontratar cumplimentando las partes II a V del DEUC debidamente firmado.

- Las empresas licitadoras que figuren inscritas en el Registro Electrónico de Empresas Licitadoras (RELI) de la Generalidad de Cataluña, o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE), sólo están obligadas a indicar en el DEUC la información que no figure inscrita en estos registros, o que no conste vigente o actualizada.

ANEXO 15

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD DE DOCUMENTOS

### Nº DE EXPEDIENTE:

El/la Sr/a. .................................................................., con domicilio en ................................., calle ............................................................................ núm. ..........., provisto de D.N.I. número ....................................................................................., en nombre y representación de la empresa ...................................................................., con domicilio en ....................................., calle ................................................, provta de N.I.F. núm. ……………………..

- A efectos de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 133 de la LCSP, declaro bajo mi responsabilidad que los documentos que a continuación se relacionan tienen carácter confidencial:

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA (Sobre núm. 1)

- Archivo: .... página: .....

- Archivo: .... página: .....

- Archivo: .... página: .....

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (Sobre núm. 2)

- Archivo: .... página: .....

- Archivo: .... página: .....

- Archivo: .... página: .....

- Ninguno de los documentos que constan en mi oferta tienen carácter confidencial.

NOTAS:

1.-En el supuesto de que no se complemente ningún campo, se entenderá que la información aportada por el licitador no tiene carácter confidencial.

2.-Aquella información que ha sido objeto de publicación en los Registros Públicos (RELI) no se considerará confidencial.

3.- Con el fin de no interferir en los principios de publicidad y transparencia de los procedimientos y libertad de acceso a las licitaciones, NO se considerará confidencial la totalidad de documentos que forman parte del Sobre núm. 2, en tanto que éste es objeto de apertura en acto público, salvo aquellos documentos concretos que el licitador señale que afecte a secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas. En este sentido, los licitadores deberán especificar y motivar las causas por las que los documentos marcados como confidenciales lo son, así como si existen secretos comerciales o técnicos susceptibles de protección, siendo el Órgano de Contratación el que en última instancia y en caso de discrepancia, emitirá una resolución motivada sobre la confidencialidad o no de los documentos marcados como tal.

Firma electrónica de la persona que formula la proposición.

ANEXO 16

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

Las condiciones especiales de ejecución de obligado cumplimiento son las siguientes:

- El adjudicatario mantendrá, durante la vigencia del contrato, las condiciones laborales y sociales de las personas trabajadoras ocupadas en la ejecución del contrato, fijadas en el momento de presentar la oferta, según el convenio que sea de aplicación. Esta condición se puede acreditar con una declaración responsable que presente el contratista, cuando sea requerido.

- De acuerdo con lo establecido en los artículos 3.5 y 55.2 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el contratista se obliga a facilitar la información establecida en la citada ley y a cumplir con el "Código de buenas prácticas profesionales y Código ético en el Parque de Salud MAR" disponible en el Portal de la Transparencia del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones podrá dar lugar a la imposición de las penalidades indicadas en el presente Pliego.

- Realizará el suministro objeto del contrato, de acuerdo con el Anexo 12 y el Anexo 13 de este Pliego relativo a los "Principios éticos y reglas de conducta a los que los licitadores y los contratistas deben adecuar su actividad" y a la "Cláusula ética" respectivamente.

- El adjudicatario tiene la obligación, de presentar la totalidad de los embalajes de los suministros objeto del contrato reciclables o reutilizables. El cumplimiento de esta condición puede acreditarse mediante la presentación de una declaración responsable indicando aquellas medidas adoptadas, cuando sea requerido, sin perjuicio de que se pueda requerir la presentación de documentación acreditativa adicional.

Estas condiciones tienen carácter de obligación esencial del contrato y su incumplimiento podrá ser objeto de penalización como falta muy grave o causa de extinción contractual.

ANEXO 17

# MODELO DE CONTRATO REGULADOR DEL ENCARGO DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

No procede.