## ANEXO PE
SUMINISTRO SUCESIVO Y CONTINUADO DE CATÉTERES BALÓN Y DE STENTS CORONARIOS LIBERADORES DE FÁRMACO, CON DESTINO AL SERVICIO DE CARDIOLOGÍA DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA
ANEXO PE
LOTE 1 Catéter balón liberador de Sirolimus mediante esferas de fosfolípidos en dosis de 1,27 µg/mm²
Código | Descripción | Consumos anuales | Precio unitario IVA excluido | Precio unitario IVA incluido | Importe anual sin IVA | IVA 21% | Importe anual con IVA | Importe 2 años sin IVA | IVA 21% 2 Años | Importe 2 años con IVA
FBH308 FBH309 FBH309 FBH310 FBH311 FBH312 FBH313 FBH314 FBH315 FBH316 FBH317 FBH318 FBH319 FBH320 FBH321 FBH322 FBH323 FBH325 FBH332 FBH337 FBH341 FBH383 FBH425 FBH426 FBH427 FBH481 FBH482 FBH539 FBH540 FBH552 FBH560 FBH586 FBH595 | Catéter balón de dilatación para angioplastia transluminal percutánea, liberador de Sirolimus en dosis 1,27 mg/mm² y de intercambio rápido. Excipiente a base de fosfolípidos. Longitud funcional del catéter 140 cm. Balón de poliamida. Compatibilidad con guía de máx. 0,014". Dos marcadores radiopacos para ayudar al posicionamiento del balón bajo fluoroscopia, situados en una longitud proximal y distal del balón entre 10.00 a 40 mm. Sin látex. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL LOT: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOTE 2 Catéter balón liberador de Sirolimus en dosis de 1,00 µg/mm² encapsulado en microrreservorios
Código | Descripción | Consumos anuales | Precio unitario IVA excluido | Precio unitario IVA incluido | Importe anual sin IVA | IVA 21% | Importe anual con IVA | Importe 2 años sin IVA | IVA 21% 2 Años | Importe 2 años con IVA
FBH561 FBH562 FBH563 FBH564 FBH565 FBH566 FBH567 FBH568 FBH608 FBH609 FBH614 FBH615 FBH616 FBH634 FBH635 FBH637 FBH642 FBH643 FBH644 FBH645 FBH648 FBH649 | Catéter balón de dilatación para angioplastia transluminal percutánea, liberador de Sirolimus en dosis de 1,00 µg/mm² y de intercambio rápido. Recubrimiento del balón formulado con microrreservorios de ácido poliláctico-co-glicólico (PLGA) bioreabsorbibles cargados con sirolimus, con liberación sostenida hasta 90 días. Longitud funcional del catéter 140 cm. Por uso de una guía de 0,014". Dos marcadores radiopacos para ayudar al posicionamiento del balón bajo fluoroscopia Sin látex. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL LOT: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOTE 3 Catéter balón liberador de Paclitaxel y recubrimiento de BTHC* en dosis de 3 µg/mm²
Código | Descripción | Consumos anuales | Precio unitario IVA excluido | Precio unitario IVA incluido | Importe anual sin IVA | IVA 21% | Importe anual con IVA | Importe 2 años sin IVA | IVA 21% 2 Años | Importe 2 años con IVA
FBH365 FBH366 FBH367 FBH368 FBH369 FBH370 FBH371 FBH372 FBH373 FBH374 FBH375 FBH376 FBH377 FBH378 FBH379 FBH380 FBH386 FBH404 FBH438 FBH441 FBH450 FBH556 | Catéter balón de dilatación para angioplastia transluminal percutánea de intercambio rápido, liberador de paclitaxel y polímero reabsorbible BTHC en dosis de 3 µg/mm². Con perfil de entrada de 0,017” y perfil de cruce de 0,047”. Compatibilidad con guía de máx. 0,014". Con dos marcas integradas radioopacas de platino-iridi. Presión nominal de 7 atm. Sin látex. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*BTHC: Citrato de tri-hexil-butirilo |  |  |  | TOTAL LOT: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOTE 4 Catéter balón liberador de Paclitaxel con excipiente de urea en dosis de 3,5 µg/mm²
Código | Descripción | Consumos anuales | Precio unitario IVA excluido | Precio unitario IVA incluido | Importe anual sin IVA | IVA 21% | Importe anual con IVA | Importe 2 años sin IVA | IVA 21% 2 Años | Importe 2 años con IVA
FBH656 | Catéter balón de dilatación para angioplastia transluminal percutánea de intercambio rápido, liberador de paclitaxel y excipiente de Urea en dosis de 3,5 µg/mm². Con perfil de cruce de 0,037". Cuerpo distal del catéter de Pebax y Nylon con recubrimiento distal hidrofílico. Cuerpo proximal del catéter de acero inoxidable de 0.69m. Compatibilidad con guía de 0,014". Con marcas integradas radioopacas. Presión nominal de 8 atm. Sin látex. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL LOT: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOTE 5 Catéter balón liberador de Paclitaxel con excipiente de ATBC** en dosis de 2 µg/mm²
Código | Descripción | Consumos anuales | Precio unitario IVA excluido | Precio unitario IVA incluido | Importe anual sin IVA | IVA 21% | Importe anual con IVA | Importe 2 años sin IVA | IVA 21% 2 Años | Importe 2 años con IVA
FBH657 | Catéter balón de dilatación para angioplastia transluminal percutánea de intercambio rápido, liberador de paclitaxel y excipiente lipofílico sin polímeros permanentes (ATBC) en dosis de 2,0 µg/mm². Con perfil de cruce de 0,0167”. Compatibilidad con guía de 0,014”. Con dos marcas integradas radioopaqcas de Platino-iridio. Presión nominal de 6 atm. Sin látex. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
**ATBC: Citrato de tributilacetilo |  |  |  | TOTAL LOT: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOTE 6 Stent coronario de platino-cromo con liberación de Everolimus
Código | Descripción | Consumos anuales | Precio unitario IVA excluido | Precio unitario IVA incluido | Importe anual sin IVA | IVA 10% | Importe anual con IVA | Importe 2 años sin IVA | IVA 21% 2 Años | Importe 2 años con IVA
GFB012 | Stent coronario de cromo-platino, liberador de Everolimus en con un revestimiento abluminal (superficie exterior del stent) de polímero bioreabsorbible con 1 μg de Everolimus por mm2 de superficie total del stent y un contenido de polímero nominal máximo de 444 μg y un contenido de fármaco de fármaco 48). Grosor del filamento del stent ultrabajo (74 micras). Recubrimiento hidrofílico en parte distal del catéter. Con marcadores radio opacos de Platino-Iridio. Libre de látex | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL LOT: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOTE 7 Stent coronario de platino-cromo con liberación de Everolimus para lesiones en vasos proximales de gran calibre
Código | Descripción | Consumos anuales | Precio unitario IVA excluido | Precio unitario IVA incluido | Importe anual sin IVA | IVA 10% | Importe anual con IVA | Importe 2 años sin IVA | IVA 21% 2 Años | Importe 2 años con IVA
GFB028 | Stent coronario de cromo-platino, liberador de Everolimus en con un revestimiento abluminal (superficie exterior del stent) de polímero bioreabsorbible con 1 μg de Everolimus por mm2 de superficie total del stent y un contenido de polímero nominal máximo de 291 μg y un contenido de fármaco de fármaco 32). Perfil de entrada de 0,017". Recubrimiento hidrofílico en parte distal del catéter. Con marcadores radio opacos de Platino-Iridio. Libre de látex | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL LOT: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOTE 8 Stent coronario de cromo-cobalto L605 con liberación de Everolimus
Código | Descripción | Consumos anuales | Precio unitario IVA excluido | Precio unitario IVA incluido | Importe anual sin IVA | IVA 10% | Importe anual con IVA | Importe 2 años sin IVA | IVA 21% 2 Años | Importe 2 años con IVA
GFB009 | Stent coronario liberador 100 μg de Everolimus por cm2 con fluoropolímero y diseño del anillo coarrugado de cromo-cobalto L-605 y 3 uniones no lineales por anillo con Struts redondeados de 0,0032" de grosor. Perfil del Stent Crimpat de 0.00. premontado y de intercambio rápido. Perfil de entrada de 0,017" Compatibilidad con guía de máx. 0,014". Con marcadores radio opacos de Platino-Iridio. Compatible con catéter de 5 y 6 Fr. Libre de látex | 240 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL LOT: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOTE 9 Stent coronario de cromo-cobalto L605 liberador de Sirolimus en dosis de 0.70μg/mm²
Código | Descripción | Consumos anuales | Precio unitario IVA excluido | Precio unitario IVA incluido | Importe anual sin IVA | IVA 10% | Importe anual con IVA | Importe 2 años sin IVA | IVA 21% 2 Años | Importe 2 años con IVA
GFB012 | Stent coronario liberador de sirolimus a baja dosis (0.70μg/mm², impregnado de una imprimación primaria biodegradable abluminal PDLLA-PCL) premontado sobre un catéter balón no cumpliendo de alta presión, de aleación cromo-cobalto con Strut de 80μm. Perfil de entrada de 0.018". Perfil de cruce de 0,044". Compatibilidad con guía de diámetro máx. 0.014". Diseño de celda abierta, con posibilidad de área de celda, superior a 40 mm² para grandes vasos. Eje distal con recubrimiento hidrofílico. Marcas radiopacas de Platino-Iridio. Libre de látex | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL LOT: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOTE 10 Stent coronario de cromo-cobalto liberador de Biolimus
Código | Descripción | Consumos anuales | Precio unitario IVA excluido | Precio unitario IVA incluido | Importe anual sin IVA | IVA 10% | Importe anual con IVA | Importe 2 años sin IVA | IVA 21% 2 Años | Importe 2 años con IVA
GFB003 | Stent intracoronario expandible de Cromo-Cobalto con recubrimiento abluminal liberador de Biolimus. Sin polímero y premontado en catéter de intercambio rápido con recubrimiento hidrofílico. Diseño de celda abierta. Diseño de strut de conectores híbridos ("S" en el cuerpo y recto en extremo). Perfil de cruce de 0,041". Compatibilidad con guía de 0,014". Sistema de liberación con 2 marcadores radio opacos de Platino-iridio. Libre de látex | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL LOT: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOTE 11 Stent Coronario de aleación de cobalto con liberación de Zotarolimus
Código | Descripción | Consumos anuales | Precio unitario IVA excluido | Precio unitario IVA incluido | Importe anual sin IVA | IVA 10% | Importe anual con IVA | Importe 2 años sin IVA | IVA 21% 2 Años | Importe 2 años con IVA
GFB033 | Prótesis endovascular coronaria de aleación de cobalto y filamento interno de platino-iridio con diseño continuo sinusoidal, premontada sobre catéter de balón de intercambio rápido, semi-distensible y recubierto de polímero con liberación de fármaco Zotarolimus. Diámetro externo del cuerpo del catéter distal de 0.0357". Compatibilidad con catéter guía de 0.056". Marcas radioopacas de Platino-Iridio. Libre de látex. | 240 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL LOT: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | IVA 21% | 0 |  | IVA 21% | 0
[5 empty] | IVA 10% | 0 |  | IVA 10% | 0
|  |  |  | TOTAL: | 0 |  | 0 | 0 |  | 0