## INDEX
|  | CS/ |  | SUBMINISTRAMENT D’INSTRUMENTAL QUIRÚRGIC PER L’AREA QUIRÚRGICA DE TRAUMATOLOGIA DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON (HUVH).
Lot | Article | Qtt | Preu unitari sense IVA | IVA | Preu unitari amb IVA | Import Total sense IVA | Import total amb IVA
LOT 1 | BASE PROTESIS TOTAL MALUC VIA ANTERIOR | 2 | 7477.94 | 21% | 9048.3074 | 14955.88 | 18096.6148
LOT 2 | BASE GRAN TRAUMATOLOGIA | 2 | 4795.1 | 21% | 5802.071 | 9590.2 | 11604.142
LOT 3 (3.1,3.2,3.3,3.4 i 3.5) | TAPA DE CONTENIDOR COLOR VERD o SIMILAR PER CONTENIDOR DE MIDES 590x275x130mm | 5 | 399.11 | 21% | 482.9231 | 1995.55 | 2414.6155
| TAPA DE CONTENIDOR COLOR BLAU o SIMILAR PER CONTENIDOR DE MIDES 590x275x130mm | 9 | 399.11 | 21% | 482.9231 | 3591.99 | 4346.3079
| TAPA DE CONTENIDOR COLOR GROC o SIMILAR PER CONTENIDOR DE MIDES 300x275x120mm | 8 | 257.76 | 21% | 311.8896 | 2062.08 | 2495.1168
| Cistella d'immersió per al transport, emmagatzematge i disposició de tot tipus d'instrumental per a esterilització. Mides aproximades de 530x250x60mm | 3 | 172.06 | 21% | 208.1926 | 516.18 | 624.5778
| Tapa per a cistella d'immersió. Mides aproximades de 528x253x18mm | 3 | 108.34 | 21% | 131.0914 | 325.02 | 393.2742
[5 empty] | TOTAL | 33036.9 | 39974.649
ANNEX 0 | CONDICIONS DE GARANTIA, REPOSICIÓ I FORMACIÓ

## LOT 1_BASE PROTESIS MALUC ANTER
LOT 1 | BASE PROTESIS TOTAL MALUC VIA ANTERIOR |  |  |  | CAL REPASSAR BÉ ELS SUMATORIS | Emplenar les caselles ombrejades amb l'explicació de la puntuació atorgada | NOMÉS cal posar 0 quan NO COMPLEIXI | Només cal emplenar QUAN NO COMPLEIXI
| Definició |  |  | Característiques específiques (Descripció breu) | #REF! |  | 1 | Motiu de l'incompliment | 1 | 1.1. Característiques constructives | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Definició
Conjunt d'instruments per dur a terme cirurgies de protesis total de maluc per via anterior.
Prestacions tècniques i funcionals
| 1.1. Característiques constructives |  |  |  | #REF! | Text característiques 1.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
Tot l’instrumental i accessoris han de tenir marcat CE.
Certificat de les normatives ISO 7153-1, ISO 7151, ISO 7741.
Certificat Directiva 93/42/CEE relativa als productes sanitaris i/o Certificats MDR per dispositius de classe IIa, IIb i Ir.
Documentació sobre instruccions de neteja i esterilització d’instrumental quirúrgic i accessoris en castellà i/o català.
Tot l'instrumental ha de ser d’acer inoxidable i tenir acabat mat.
Tot l'instrumental ha de presentar certificació d'exempció d'al·lèrgens làtex, zinc i níquel.
Tot l'instrumental haurà d'estar serigrafiat amb marca i referència de peça.
La composició de tots els materials del set han de permetre termodesinfecció en rentadora termo desinfectadora.
La composició de tots els materials del set han de tolerar esterilització en vapor d’aigua (H2O) a 134ºC.
Aportar certificat/fitxa tècnica de tots els instruments que composen el set amb descripció i fotografies de totes les peces, incloses la cistella, la base del contenidor i la tapa.
La mida de cada instrument que composa el set podrà ser +/- 5 mm de llarg.
L'instrumental s'haurà d'entregar per sets complets seguint les indicacions de l'Hospital.
Mostra: Sí
1.2 Composició dels sets
| 1.2.1 | BASE PROTESIS TOTAL MALUC VIA ANTERIOR
| 1 | TISORA METZENBAUM CORBA 23cm
| 1 | PINÇA PUNTA FINA A/D COAGULACIÓ 18cm
| 1 | PORTA AGULLES MUSCULAR 20cm
| 1 | PORTA AGULLES MUSCULAR 24cm
| 1 | PORTA AGULLES MUSCULAR PUNTA TUNGSTÈ 18cm MAYO
| 1 | PORTA AGULLES VASCULAR PUNTA TUNGSTÈ 20cm
| 1 | PINÇA PER OS 23cm VAN BUREN
| 1 | SEPARADOR AUTOESTATIC PALA LLARGA TRAUMATIC (5x5) 32cm
| 1 | SEPARADOR LANGENBECK ACANALAT HOSEL 80x30mm 25cm
| 1 | VALVA VAGINAL SIMON 115x20mm 27cm
| 1 | SEPARADOR VOLKMANN PUTTI MANEC FENESTRAT 22cm
| 1 | GUBIA ARTICULADA LEKSELL 3mm 25cm
| 1 | BROCA EXTRACCIÓ CAP FEMORAL (sacacorchos) 26cm
| 1 | CALÇADOR CAP DE FEMUR 30cm
| 1 | CULLERETA DENTADA 9mm 27cm
| 1 | CULLERETA DENTADA 15mm 27cm
| 1 | PERIOSTOTOM LAMBOTTE 20mm 21cm
| 1 | MARTELL METAL·LIC 45mm 24cm 1000gr
| 1 | IMPACTADOR QUADRAT 30cm
| 1 | ESCOPLO A/MANEC 20mm 22cm
| 1 | ELEVADOR HOHMANN Nº1 ESPECIAL PER VIA ANTERIOR
| 1 | ELEVADOR HOHMANN Nº2 ESPECIAL PER VIA ANTERIOR
| 1 | ELEVADOR HOHMANN Nº3 BIFID ESPECIAL PER VIA ANTERIOR
| 1 | ELEVADOR HOHMANN Nº4 ESPECIAL PER VIA ANTERIOR
| 1 | ELEVADOR HOHMANN Nº5 BIFID ESPECIAL PER VIA ANTERIOR
| 1 | BASE CONTENIDOR HERMETIC PER ESTERILITZAR I EMMAGATZEMAR. NO PERFORAT. En alumini anoditzat lleuger o similar. Dues nanses metàl.liques i ergonòmiques. Tancament hermètic a pressió amb sistema de llengüetes compatible amb precintes de seguretat d’un sol ús tipus cadenat. Mides aproximades de 595x275x135
| 1 | TAPA DE CONTENIDOR HERMÈTIC COLOR VERD O SIMILAR. Tapa perforada de filtres d’un sol ús o amb un sistema de filtres permanents reutilitzables. En alumini anoditzat lleuger o similar. Tancament hermètic a pressió amb sistema de llengüetes compatible amb precintes de seguretat d’un sol ús tipus cadenat. Mides aproximades 595x29x35
| 2 | Cistella d'immersió per al transport, emmagatzematge i disposició de tot tipus d'instrumental per a esterilització amb fons de cistella ondulant que protegeix de relliscar l'instrumental i amb possibilitat d'adaptació de sistemes de geolocalització. D'una sola peça encunyada, sense soldadures i amb nansa ergonòmica de 6mm de diàmetre. Mides aproximades de 530x250x60mm
| Puntuació màxima |  | 100 | Puntuació
| 1.3 CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR. FINS A 25 PUNTS. |  | 25
| Comoditat: Es valoraran aspectes relacionats amb la comoditat i manipulació: diàmetre i longitud adequats a les cirurgies. |  | 10
| Seguretat: Es valorarà lleugeresa del set complet muntat dins d'un contenidor. |  | 5
| Ergonomia: Es valorarà facilitat de manipulació del contingut i el continent del set. |  | 10
| 1.4 CRITERIS OBJECTIUS: Total 75 punts |  | 75
|  | Valoració econòmica: La puntuació d’aquest criteri serà de 60 punts. Es considera oferta desproporcionada la baixa superior al 20% i es puntuarà cada oferta segons la següent fórmula. Sent: | 60
P: Punts criteri econòmic (60)
IL: Import de licitació
OV: Import de l'oferta a valorar.
Om: Import de la millor oferta.
Pv: Punts atorgats a l'oferta
|  | Període de garantia: La puntuació d’aquest criteri serà de 3 punts. | 3
Es valorarà de la següent manera:
o Període de garantia < a 2 anys o condicions de la garantia que no suposin tot risc = EXCLÒS
o Condicions tot risc durant 2 anys = 0 punts
o Major termini de garantia tot risc* ofert pels licitadors = 3 punts.
o Es valoraran la resta de períodes en excés dels 2 anys de garantia tot risc, prorrata sobre el valor màxim.
Núm. Punts. = PG Licitat -2
------------------------ X 3
PMG- 2
Punts: Punts criteri període de garantia
PG LICITAT: Temps que oferta el licitador
PMG : Període major que oferta un licitador.
P(10):Punts màxim del criteri
|  | Manteniment: Taller de reparacions propi homologat. La puntuació d’aquest criteri serà de 3 punts. | 3
o Si compleix: 3 punts
o No compleix: 0 punts
|  | Traçabilitat única: Serigrafiat Datamatrix en cada instrument amb codi únic per cada peça d’instrumental i compatible amb el software de gestió de traçabilitat del centre. La puntuació d’aquest criteri serà de 2 punts. | 2
o Si compleix: 2 punts
o No compleix: 0 punts
|  | Marcatge peça a peça: Serigrafiat únic per cada peça d’instrumental amb codi humanament llegible (lletres i números) que facilitarà l’hospital per la gestió de traçabilitat centre peça a peça. La puntuació d’aquest criteri serà de 2 punts. | 2
o Si compleix: 2 punts
o No compleix: 0 punts
|  | Adaptació a l’equipament i l’instrumental de l’hospital: Es valorarà la correcta adaptació de l’instrumental i/o contenidors i accessoris del contenidor a l’equipament ja existent a l’hospital. La puntuació d’aquest criteri serà de 3 punts. | 3
o Si compleix: 3 punts
o No compleix: 0 punts
|  | Qualitat: Certificat d’implementació d’un Sistema de Gestió de Qualitat en compliment amb la normativa EN ISO 13485 o equivalents per a dispositius sanitaris, o ISO 9001:2008 o equivalent. La puntuació d’aquest criteri serà de 2 punts. | 2
o Si compleix: 2 punt
o No compleix: 0 punts
1.6 ANNEXOS
|  | Condicions de garantia, manteniment i formació. |  | ANNEX 0
1.7 MOSTRES
Si

## LOT 2_BASE TRAUMA GRAN
LOT 2 | BASE GRAN TRAUMATOLOGIA |  |  |  | CAL REPASSAR BÉ ELS SUMATORIS | Emplenar les caselles ombrejades amb l'explicació de la puntuació atorgada | NOMÉS cal posar 0 quan NO COMPLEIXI | Només cal emplenar QUAN NO COMPLEIXI
| Definició |  |  | Característiques específiques (Descripció breu) | #REF! |  | 1 | Motiu de l'incompliment | 1 | 1.1. Característiques constructives | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Definició
Conjunt d'intruments per dura a terme cirurgies ortopediques i traumatológiques d'os gran.
Prestacions tècniques i funcionals
| 1.1. Característiques constructives |  |  |  | #REF! | Text característiques 1.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
Tot l’instrumental i accessoris han de tenir marcat CE.
Certificat de les normatives ISO 7153-1, ISO 7151, ISO 7741.
Certificat Directiva 93/42/CEE relativa als productes sanitaris i/o Certificats MDR per dispositius de classe IIa, IIb i Ir.
Documentació sobre instruccions de neteja i esterilització d’instrumental quirúrgic i accessoris en castellà i/o català.
Tot l'instrumental ha de ser d’acer inoxidable i tenir acabat mat.
Tot l'instrumental ha de presentar certificació d'exempció d'al·lèrgens làtex, zinc i níquel.
Tot l'instrumental haurà d'estar serigrafiat amb marca i referència de peça.
La composició de tots els materials del set han de permetre termodesinfecció en rentadora termo desinfectadora.
La composició de tots els materials del set han de tolerar esterilització en vapor d’aigua (H2O) a 134ºC.
Aportar certificat/fitxa tècnica de tots els instruments que composen el set amb descripció i fotografies de totes les peces, incloses la cistella, la base del contenidor i la tapa.
La mida de cada instrument que composa el set podrà ser +/- 5 mm de llarg.
L'instrumental s'haurà d'entregar per sets complets seguint les indicacions de l'Hospital.
Mostra: Sí
1.2 Composició dels sets
| 1.2.1 | BASE GRAN TRAUMATOLOGIA
| 1 | MARTELL METAL·LIC 45mm 24cm 780gr
| 2 | SEPARADOR ISRAEL ROM 45x50 25cm
| 1 | SEPARADOR AUTOESTATIC ARTICULAT ROM (5x4) 32cm SEMIAGUDO
| 1 | SEPARADOR AUTOESTATIC ARTICULAT (7x7) 32cm BECKMAN
| 1 | SEPARADOR AUTOESTATIC ARTICULAT AGUT (4x4) 31cm
| 1 | SEPARADOR VOLKMANN PUTTI ROM MANEC FENESTRAT 22cm
| 1 | CULLERETA TALLANT 8,5mm 17cm
| 1 | CULLERETA TALLANT 6,8mm 17cm
| 1 | CULLERETA TALLANT 5,2mm 25cm
| 1 | PINÇA D´OS 19cm
| 1 | GUBIA ARTICULADA PICO PATO 8mm 24cm
| 1 | GUBIA ARTICULADA CORBA FINA 18cm
| 1 | GUBIA ARTICUALDA 8mm 24cm LEKSELL STILLE
| 2 | PERIOSTOTOM LAMBOTTE 20mm 21cm
| 2 | ELEVADOR HOHMANN 17mm 24cm
| 1 | ELEVADOR HOHMANN ROM 24mm 28cm
| 2 | ELEVADOR HOHMANN 43mm 26cm
| 2 | SEPARADOR LANGENBECK 80x16mm 22cm
| 1 | SEPARADOR VOLKMANN 4 PUNTES ROM 22cm 4-DIENTES, ROMOS 8X19mm
| 1 | SEPARADOR VOLKMANN 6 PUNTES AGUT 22cm
| 1 | TISORA MAYO HARRINGTON CORBA 23cm
| 1 | TISORA METZENBAUM CORBA 20cm
| 1 | PORTA AGULLES MUSCULAR PUNTA TUNGSTÈ 20cm HEGAR
| 1 | PORTA AGULLES MUSCULAR FORT 18cm (PUNTA GRUIXUDA)
| 1 | PORTA AGULLES MUSCULAR FI 13cm HALSEY
| 1 | KOCHER RECTE A/D 20cm
| 4 | PINÇA DISSECCIÓ S/D 18cm
| 1 | PINÇA DISSECCIÓ GILLIES A/D 18cm
| 1 | BASE CONTENIDOR HERMETIC PER ESTERILITZAR I EMMAGATZEMAR. NO PERFORAT. En alumini anoditzat lleuger o similar. Dues nanses metàl.liques i ergonòmiques. Tancament hermètic a pressió amb sistema de llengüetes compatible amb precintes de seguretat d’un sol ús tipus cadenat. Mides aproximades de 595x275x120
| 1 | TAPA DE CONTENIDOR HERMÈTIC COLOR VERD O SIMILAR. Tapa perforada de filtres d’un sol ús o amb un sistema de filtres permanents reutilitzables. En alumini anoditzat lleuger o similar. Tancament hermètic a pressió amb sistema de llengüetes compatible amb precintes de seguretat d’un sol ús tipus cadenat. Mides aproximades 595x295x35
| 1 | Cistella d'immersió per al transport, emmagatzematge i disposició de tot tipus d'instrumental per a esterilització amb fons de cistella ondulant que protegeix de relliscar l'instrumental i amb possibilitat d'adaptació de sistemes de geolocalització. D'una sola peça encunyada, sense soldadures i amb nansa ergonòmica de 6mm de diàmetre. Mides aproximades de 530x250x60mm
| Puntuació màxima |  | 100 | Puntuació
| 1.3 CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR. FINS A 25 PUNTS. |  | 25
| Comoditat: Es valoraran aspectes relacionats amb la comoditat i manipulació: diàmetre i longitud adequats a les cirurgies. |  | 10
| Seguretat: Es valorarà lleugeresa del set complet muntat dins d'un contenidor. |  | 5
| Ergonomia: Es valorarà facilitat de manipulació del contingut i el continent del set. |  | 10
| 1.4 CRITERIS OBJECTIUS: Total 75 punts |  | 75
|  | Valoració econòmica: La puntuació d’aquest criteri serà de 60 punts. Es considera oferta desproporcionada la baixa superior al 20% i es puntuarà cada oferta segons la següent fórmula. Sent: | 60
P: Punts criteri econòmic (60)
IL: Import de licitació
OV: Import de l'oferta a valorar.
Om: Import de la millor oferta.
Pv: Punts atorgats a l'oferta
|  | Període de garantia: La puntuació d’aquest criteri serà de 3 punts. | 3
Es valorarà de la següent manera:
o Període de garantia < a 2 anys o condicions de la garantia que no suposin tot risc = EXCLÒS
o Condicions tot risc durant 2 anys = 0 punts
o Major termini de garantia tot risc* ofert pels licitadors = 3 punts.
o Es valoraran la resta de períodes en excés dels 2 anys de garantia tot risc, prorrata sobre el valor màxim.
Núm. Punts. = PG Licitat -2
------------------------ X 3
PMG- 2
Punts: Punts criteri període de garantia
PG LICITAT: Temps que oferta el licitador
PMG : Període major que oferta un licitador.
P(10):Punts màxim del criteri
|  | Manteniment: Taller de reparacions propi homologat. La puntuació d’aquest criteri serà de 3 punts. | 3
o Si compleix: 3 punts
o No compleix: 0 punts
|  | Traçabilitat única: Serigrafiat Datamatrix en cada instrument amb codi únic per cada peça d’instrumental i compatible amb el software de gestió de traçabilitat del centre. La puntuació d’aquest criteri serà de 2 punts. | 2
o Si compleix: 2 punts
o No compleix: 0 punts
|  | Marcatge peça a peça: Serigrafiat únic per cada peça d’instrumental amb codi humanament llegible (lletres i números) que facilitarà l’hospital per la gestió de traçabilitat centre peça a peça. La puntuació d’aquest criteri serà de 2 punts. | 2
o Si compleix: 2 punts
o No compleix: 0 punts
|  | Adaptació a l’equipament i l’instrumental de l’hospital: Es valorarà la correcta adaptació de l’instrumental i/o contenidors i accessoris del contenidor a l’equipament ja existent a l’hospital. La puntuació d’aquest criteri serà de 3 punts. | 3
o Si compleix: 3 punts
o No compleix: 0 punts
|  | Qualitat: Certificat d’implementació d’un Sistema de Gestió de Qualitat en compliment amb la normativa EN ISO 13485 o equivalents per a dispositius sanitaris, o ISO 9001:2008 o equivalent. La puntuació d’aquest criteri serà de 2 punts. | 2
o Si compleix: 2 punt
o No compleix: 0 punts
1.6 ANNEXOS
|  | Condicions de garantia, manteniment i formació. |  | ANNEX 0
1.7 MOSTRES
Si

## LOT 3_TAPES,BASES,CISTELLES,ACC
LOT 3 | Bases, tapes, cistelles i accessoris de contenidors per esterilització
| Definició |  |  | Característiques específiques
(Descripció breu)
Definició
Conjunt de bases, tapes, cistelles i accessoris de contenidors hermètics per poder dur a terme el proces de rentat, esterilització, emmagatzematge i transport amb se guretat.
Prestacions tècniques i funcionals
1.1. Característiques constructives
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
Totes les bases, cistelles i accessoris de contenidors han de tenir marcat CE.
Certificat de les normatives ISO 7153-1, ISO 7151, ISO 7741.
Compliment de la normativa UNE-EN ISO 10993-1 Avaluació biològica de productes sanitaris.
Certificat Directiva 93/42/CEE relativa als productes sanitaris i/o Certificats MDR per dispositius de classe IIa, IIb i Ir.
Documentació sobre instruccions de neteja i esterilització de bases, tapes, cistelles i accessoris en castellà i/o català.
Totes les bases, tapes i cistelles hauràn d'estar serigrafiades amb marca i referència de peça.
La composició de tots els materials del set han de permetre termodesinfecció en rentadora termo desinfectadora.
La composició de tots els materials del set han de tolerar esterilització en vapor d’aigua (H2O) a 134ºC.
Aportar certificat/fitxa tècnica de tots els instruments que composen el set amb descripció i fotografies de totes les peces, incloses la cistella, la base del contenidor i la tapa.
La mida de cada instrument que composa el set podrà ser +/- 5 mm de llarg.
Tapes amb sistema de filtres permanents integrats a la tapa que siguin d’alta resistència a cops i canvis de temperatura a través d’embellidors d’acer inoxidable o similar.
Filtres permanents reutilitzables mínim 4998 +/-2 esterilitzacions. Fabricat en politetrafluoroetilens o similar, adjuntar certificació.
Disseny de tapes que permetin apilar sense impedir l’esterilització del contingut entre contenidors.
Tapes i cistelles que s’adaptin als contenidors en ús a l’hospital. Es valorarà mostra.
Mostra:Sí
1.2 Composició dels sets
| 1.2.1 | Bases, tapes, cistelles i accessoris de contenidors per esterilització
| 1 | TAPA DE CONTENIDOR HERMÈTIC COLOR VERD O SIMILAR. Tapa perforada de filtres d’un sol ús o amb un sistema de filtres permanents reutilitzables. En alumini anoditzat lleuger o similar. Tancament hermètic a pressió amb sistema de llengüetes compatible amb precintes de seguretat d’un sol ús tipus cadenat. Mides aproximades 595x295x35
| 1 | TAPA DE CONTENIDOR HERMÈTIC COLOR BLAU O SIMILAR. Tapa perforada de filtres d’un sol ús o amb un sistema de filtres permanents reutilitzables. En alumini anoditzat lleuger o similar. Tancament hermètic a pressió amb sistema de llengüetes compatible amb precintes de seguretat d’un sol ús tipus cadenat. Mides aproximades 595x295x35
| 1 | TAPA DE CONTENIDOR HERMÈTIC COLOR GROC O SIMILAR. Tapa perforada de filtres d’un sol ús o amb un sistema de filtres permanents reutilitzables. En alumini anoditzat lleuger o similar. Tancament hermètic a pressió amb sistema de llengüetes compatible amb precintes de seguretat d’un sol ús tipus cadenat. Mides aproximades 303x295x35
| 1 | Cistella d'immersió per al transport, emmagatzematge i disposició de tot tipus d'instrumental per a esterilització amb fons de cistella ondulant que protegeix de relliscar l'instrumental i amb possibilitat d'adaptació de sistemes de geolocalització. D'una sola peça encunyada, sense soldadures i amb nansa ergonòmica de 6mm de diàmetre. Mides aproximades de 530x250x60mm
| 1 | Tapa per a cistella d'immersió. D’una sola peça, encunyada, sense soldadures i amb sistema ergonòmic per a la subjeció de les nances de la cistella. Mides aproximades de 528x253x18 mm
| Puntuació màxima |  | 100 | Puntuació
| 1.3 CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR. FINS A 25 PUNTS. |  | 25
| Ergonomia i facilitat d’ús en l’entorn assistencial: Es valorarà la facilitat de manipulació del contenidor durant les diferents fases del circuit assistencial (preparació, esterilització, transport i ús a quiròfan), així com aquells elements de disseny que afavoreixin un ús segur, còmode i eficient per part dels professionals. |  | 10
| Adaptació al circuit de reprocesament i esterilització hospitalària: Es valorarà el grau d’adequació del sistema proposat al circuit de reprocesament hospitalari, considerant la facilitat de neteja, manteniment, manipulació i emmagatzematge, així com la seva integració amb els processos habituals d’esterilització del centre. |  | 5
| Qualitat tècnica i funcionalitat del sistema de contenidor: Es valorarà la qualitat tècnica global del contenidor, incloent el disseny, la robustesa i el sistema de tancament, així com les solucions tècniques que garanteixin la seguretat i facilitat en la manipulació de l’instrumental. |  | 10
| 1.4 CRITERIS OBJECTIUS: Total 75 punts |  | 75
|  | Valoració econòmica: La puntuació d’aquest criteri serà de 60 punts. Es considera oferta desproporcionada la baixa superior al 20% i es puntuarà cada oferta segons la següent fórmula. Sent: | 60
P: Punts criteri econòmic (60)
IL: Import de licitació
OV: Import de l'oferta a valorar.
Om: Import de la millor oferta.
Pv: Punts atorgats a l'oferta
|  | Període de garantia: La puntuació d’aquest criteri serà de 3 punts. | 3
Es valorarà de la següent manera:
o Període de garantia < a 2 anys o condicions de la garantia que no suposin tot risc = EXCLÒS
o Condicions tot risc durant 2 anys = 0 punts
o Major termini de garantia tot risc* ofert pels licitadors = 3 punts.
o Es valoraran la resta de períodes en excés dels 2 anys de garantia tot risc, prorrata sobre el valor màxim.
Núm. Punts. = PG Licitat -2
------------------------ X 3
PMG- 2
Punts: Punts criteri període de garantia
PG LICITAT: Temps que oferta el licitador
PMG : Període major que oferta un licitador.
P(10):Punts màxim del criteri
|  | Manteniment: Taller de reparacions propi homologat. La puntuació d’aquest criteri serà de 3 punts. | 3
o Si compleix: 3 punts
o No compleix: 0 punts
|  | Traçabilitat única: Serigrafiat Datamatrix en cada instrument amb codi únic per cada peça d’instrumental i compatible amb el software de gestió de traçabilitat del centre. La puntuació d’aquest criteri serà de 2 punts. | 2
o Si compleix: 2 punts
o No compleix: 0 punts
|  | Marcatge peça a peça: Serigrafiat únic per cada peça d’instrumental amb codi humanament llegible (lletres i números) que facilitarà l’hospital per la gestió de traçabilitat centre peça a peça. La puntuació d’aquest criteri serà de 2 punts. | 2
o Si compleix: 2 punts
o No compleix: 0 punts
|  | Adaptació a l’equipament i l’instrumental de l’hospital: Es valorarà la correcta adaptació de l’instrumental i/o contenidors i accessoris del contenidor a l’equipament ja existent a l’hospital. La puntuació d’aquest criteri serà de 3 punts. | 3
o Si compleix: 3 punts
o No compleix: 0 punts
|  | Qualitat: Certificat d’implementació d’un Sistema de Gestió de Qualitat en compliment amb la normativa EN ISO 13485 o equivalents per a dispositius sanitaris, o ISO 9001:2008 o equivalent. La puntuació d’aquest criteri serà de 2 punts. | 2
o Si compleix: 2 punt
o No compleix: 0 punts
1.6 ANNEXOS
|  | Condicions de garantia, manteniment i formació. |  | ANNEX 0
1.7 MOSTRES
Si

## Annex 0
Annex 0
CONDICIONS DE GARANTIA, REPOSICIÓ I FORMACIÓ.
Durant el període de garantia:
El termini de garantia de l’instrumental començarà a comptar a partir de la data de recepció de tot l’instrumental.
Durant el període de garantia aniran a càrrec de l’adjudicatari de l’equip (incloent-hi el cost del material, mà d’obra i desplaçaments):
1. La substitució de l’instrumental quan aquest presenti vicis o defectes (ja sigui dels materials o del funcionament).
2. La reparació o la substitució de les parts defectuoses.
Així mateix, cal detallar en l’oferta tècnica el Servei tècnic ofert:
o Horari d'atenció del servei tècnic en dies laborables/festius.
o Relació de la ubicació dels serveis tècnics destinats a l'instrumental adjudicat: adreça, telèfon, nombre de tècnics, etc.
Reposició:
El proveïdor ha de garantir la reposició de les diferents parts dels sets d'instrumental durant un període mínim de deu anys a comptar des de la data de recepció llevat que s’indiquin uns requeriments diferents en la fitxa tècnica corresponent.
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA
Amb el subministrament de l'equip, el proveïdor ha d'incloure la següent documentació redactada en castellà o català:
Instruccions de neteja i esterilització d’instrumental quirúrgic per a reprocessat en castellà i/o català.
Formació
o El proveïdor es compromet a formar adequadament al personal assistencial, de manteniment i d’electromedicina del Centre (tots els torns) mitjançant cursets i documentació tècnica adient, si cal.
o Les despeses corresponents van a càrrec de l’adjudicatari i la formació s'ha de fer en el propi centre sanitari. L’horari de formació el proposarà el Centre, adaptar-se als diferents torns de treball.
Condicions de lliurament i instal·lació
o L’empresa adjudicatària subministrarà els lots per sets complets (inclòs el contenidor amb tapa, cistella i alfombretes)
o L’empresa adjudicatària contactarà amb el servei de traçabilitat d’instrumental per saber els codis de marcatge peça a peça únics i irrepetibles.
o Si cal, l’empresa adjudicatària subministrarà el fungible necessari per a l'inici de l'activitat d'un mes, llevat que s'indiquin uns requeriments diferents a la fitxa tècnica corresponent.
o Pels sets o els equips que requereixin instal·lació, aquesta es farà seguint les indicacions de la Direcció de Manteniment i Obres del Centre mateix. Els costos econòmics de la integració ho assumirà el licitador.
o Si és necessària la integració de l'equip en la xarxa del Centre, es farà seguint les indicacions del Centre mateix. Els costos econòmics de la integració ho assumirà el licitador.