## LOT 1
TAULA RESUM EXPEDIENT 56 /2026 - SUBMINISTRAMENT i MANTENIMENT
| Ítem | Descripció | Quantitat | Preu unitari (€) | Subtotal (€) | Oferta Preu Unitari | OFERTA
LOT 1 - Subministrament de Fungibles i Contractació de Suport Tècnic per a l’equip de determinació analítica en línia del Mercuri
| Tubing bomba peristàltica (set 6 peces) | Tubings crítics segons manual fabricant. | 2 | 200 | 400 |  | 0
| Tubing vàlvules pinch Y2–Y4 | Set 3 peces. | 4 | 20 | 80 |  | 0
| Tubing J1 – cel·la òptica. | Set 3 tubings connexió òptica. | 1 | 200 | 200 |  | 0
| Mesclador de tefló. | Mesclador de tefló J8 amb 5 connectors per al PA-2. | 1 | 277 | 277 |  | 0
| Cassette bomba | Element bombeig | 2 | 420 | 840 |  | 0
| Set rodets bomba | Set 8 elements bombeig | 2 | 230 | 460 |  | 0
| Filtre aire 1µm amb indicador saturació | Pre-filtre (F400) 1 µm general línia entrada aire/gas | 2 | 35 | 70 |  | 0
| Filtre mostra 25 µm | Filtre de línia | 4 | 30 | 120 |  | 0
| Filtre carbó activat sulfuritzat | Filtre de línia | 1 | 320 | 320 |  | 0
| Làmpada UV EDL | Element crític sotmès a desgast substitució a >=8,5 V | 1 | 1026 | 1026 |  | 0
| Trampa d’Or | Element crític de concentració/desorció del Mercuri abans de la mesura amb bobina de calefacció | 1 | 1600 | 1600 |  | 0
| Set complet intern fabricant PA-2 | Conjunt complet de tubings FEP, incloent totes les línies, bobines de reacció i alguns accessoris del PA-2 | 1 | 1600 | 1600 |  | 0
| Set complet intern fabricant UT-3000 | Conjunt complet de tubings FEP i alguns accessoris del UT-3000 | 1 | 1600 | 1600 |  | 0
| Suport Tècnic *(15 hores/any) | Hores per a resolució de problemes, previsió prudent i tècnicament justificable | 15 | 150 | 2250 |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 10843 |  | 0

## LOT 2
Ítem | Descripció | Quantitat | Preu unitari (€) | Subtotal (€) | Oferta Preu Unitari | OFERTA
LOT 2. Subministrament de Fungibles, Contractació de Manteniment periòdic i Suport Tècnic per als equips de determinació analítica en línia de Trihalometans
Filtre aire carbó actiu | Filtre de línia | 24 | 98 | 2352 |  | 0
Filtre en línia 5 µm aire/gas | Filtre de línia | 16 | 35 | 560 |  | 0
Restrictor cabal aire | Restrictor automàtic aire | 8 | 15 | 120 |  | 0
Cartutx dessecant sistema aire | Recanvi OEM | 16 | 160 | 2560 |  | 0
Joc tubs mostra (entrada + drenatge) | Recanvi OEM | 8 | 145 | 1160 |  | 0
Set juntes i segells hidràulics | Recanvi OEM | 8 | 120 | 960 |  | 0
Suport Tècnic *(15 hores/any) | Revisió completa, substitució de fungibles ordinaris, prova de funcionament i validació sistema amb certificat. | 15 | 150 | 2250 |  | 0
|  |  | TOTAL | 9962 |  | 0

## LOT 3
Ítem | Descripció | Quantitat | Preu unitari (€) | Subtotal (€) | Oferta Preu Unitari | OFERTA
LOT 3. Subministrament de Fungibles per als equips de determinació analítica en línia de concentració de Clor Lliure i pH
Sonda clor | Sonda compatible terminal equipada cablejat amb connector | 5 | 1500 | 7500 |  | 0
Sonda pH | Sonda compatible terminal equipada cablejat amb connector | 5 | 1500 | 7500 |  | 0
Controlador-transmissor industrial | Compatibilitat sonda (pH, clor, etc.), sort. 4-20 mA. Tensió 220 V | 2 | 2000 | 4000 |  | 0
Cel·la de flux per a sondes físiques | Cel·la flux allotjament fins a 3 sondes i sensor control de cabal integrat | 2 | 40 | 80 |  | 0
Sensor de proximitat inductiu per al pas de flux | Element sensor inductiu control de cabal | 2 | 80 | 160 |  | 0
Cable de mesura digital amb connectors | Cablejat amb connectors per a connexió digital sonda – terminal | 3 | 50 | 150 |  | 0
Set consumibles manteniment | Set 2 x membrana + electròlit | 5 | 267 | 1335 |  | 0
|  |  | TOTAL | 20725 |  | 0

## LOT 4
Ítem | Descripció | Quantitat | Preu unitari (€) | Subtotal (€) | Oferta Preu Unitari | OFERTA
LOT 4. Subministrament de Fungibles i Contractació de Manteniment periòdic (anual) per als equips de determinació analítica en línia d’Absorbància (Índex UV254)
Sonda Absorbància (Índex UV254) | Sensor fotòmetre de doble feix per la mesura òptica de l’absorció de llum ultraviolada a 254nm | 1 | 9800 | 9800 |  | 0
Controlador-transmissor industrial | Compatibilitat sonda digital, sort. 4-20mA. Tensió 220 V | 1 | 2200 | 2200 |  | 0
Manteniment Preventiu Anual | Revisió completa, substitució de fungibles ordinaris, prova de funcionament i validació sistema amb certificat | 1 | 3500 | 3500 |  | 0
Manteniment Correctiu | Enviament i reparació de sondes per mal funcionament | 2 | 3000 | 6000 |  | 0
|  |  | TOTAL | 21500 |  | 0

## LOT 5
Ítem | Descripció | Quantitat | Preu unitari (€) | Subtotal (€) | Oferta Preu Unitari | OFERTA
LOT 5. Subministraments de Fungibles i Contractació de Suport Tècnic per als equips de determinació analítica en línia de Paràmetres Fisicoquímics.
Controlador-transmissor industrial | Compatibilitat sondes digitals S::CAN. Tensió 24 VDC | 1 | 3000 | 3000 |  | 0
Controlador-transmissor industrial | Compatibilitat sondes digitals S::CAN. Tensió 220 VAC | 1 | 3000 | 3000 |  | 0
Sonda Multi-paramètrica | Sonda mesura Terbolesa + TOC + UV254 + Color compatible terminal i 1 metre mínim de cablejat amb connector | 5 | 6724 | 33620 |  | 0
Sonda Conductivitat | Sonda (connector) compatible terminal i 1-2 m mínim de cablejat amb connector | 1 | 1484 | 1484 |  | 0
Sonda Conductivitat | Sonda (submergible) compatible terminal i 1-2 m mínim de cablejat amb connector | 1 | 1484 | 1484 |  | 0
Sonda pH | Sonda (connector) compatible terminal i 1-2m mínim de cablejat amb connector | 1 | 795 | 795 |  | 0
Sonda pH | Sonda (submergible) compatible terminal i 1-2m mínim de cablejat amb connector | 1 | 795 | 795 |  | 0
Sonda Clor Lliure | Sonda compatible terminal i 1-2 m mínim de cablejat amb connector | 5 | 3000 | 15000 |  | 0
Elèctrode pH | Elèctrode compatible a sonda | 3 | 336 | 1008 |  | 0
Elèctrode REDOX | Elèctrode compatible a sonda | 3 | 336 | 1008 |  | 0
Elèctrode Clor Lliure | Elèctrode compatible a sonda | 3 | 336 | 1008 |  | 0
Mecanisme de raspall automàtic (AutoBrush) | Unitat de motor per a neteja automàtica per a cel·la de flux format sonda multi i format combinat de sondes. Adaptador de muntatge inclòs | 5 | 487 | 2435 |  | 0
Recanvi capçal raspall (Autobrush) | Unitat de capçal raspall per a unitat de neteja automàtica sonda multi | 17 | 62 | 1054 |  | 0
Mecanisme de raspall automàtic (AutoBrush) | Unitat de motor per a neteja automàtica per a cel·la de flux format sonda espectre. Adaptador de muntatge inclòs. | 2 | 500 | 1000 |  | 0
Recanvi capçal raspall (AutoBrush) | Unitat de capçal raspall per a unitat de neteja automàtica sonda espectre. | 2 | 67 | 134 |  | 0
Mecanisme de raspall automàtic (AutoBrush) submergible | Unitat de neteja automàtica per a sonda submergible. Adaptador de muntatge inclòs. | 5 | 500 | 2500 |  | 0
Recanvi capçal raspall mecanisme submergible (AutoBrush) | Unitat de capçal raspall per a unitat de neteja automàtica submergible. | 11 | 63 | 693 |  | 0
Set servei compressor | Conjunt de recanvis compressor aire neteja. | 1 | 136 | 136 |  | 0
Detector de flux | Unitat detector flux. | 5 | 105 | 525 |  | 0
Filtre d’entrada (inlet strainer) | Filtre entrada flux. | 10 | 68 | 680 |  | 0
Vàlvula d’ajust de cabal d’entrada | Vàlvula ajust flux. | 10 | 108 | 1080 |  | 0
Connector entrada | Connexió entrada. | 10 | 17 | 170 |  | 0
Vàlvula d’ajust de cabal / unitat restrictora de cabal | Restrictor automàtic cabal micro. | 10 | 120 | 1200 |  | 0
Cel·la de flux per a sondes físiques (fins a 4 sondes) | Cel·la flux allotjament fins a 4 sondes. | 8 | 345 | 2760 |  | 0
Cel·la de flux per a sonda espectre | Cel·la flux allotjament sonda espectre. | 1 | 300 | 300 |  | 0
Set racoreria, connexions ràpides G ¼, accessoris hidràulics i juntes tòriques. | Set genèric amb varis recanvis típics. | 10 | 254 | 2540 |  | 0
|  |  | TOTAL | 79409 |  | 0

## LOT 6
Ítem | Descripció | Quantitat | Preu unitari (€) | Subtotal (€) | Oferta Preu Unitari | OFERTA
LOT 6 Contractació del Manteniment periòdic (anual) sobre els equips de determinació analítica en línia de Fluorescència
Manteniment preventiu extern sondes Fluorescència | Revisió completa, substitució de fungibles ordinaris, prova de funcionament i validació sistema amb certificat | 4 | 2500 | 10000 |  | 0
|  |  | TOTAL | 10000 |  | 0

## LOT 7
Ítem | Descripció | Quantitat | Preu unitari (€) | Subtotal (€) | Oferta Preu Unitari | OFERTA
LOT 7. Subministrament de Fungibles per als equips de determinació analítica en línia de Concentració d’Ozó en aigua
Sonda ozó | Sonda compatible terminal i 1-2m mínim de cablejat amb connector. | 4 | 825 | 3300 |  | 0
Set 10 membranes | Consumible habitual de recanvi, originals fabricant. ATI | 2 | 35 | 70 |  | 0
Set de peces de manteniment | Consumible habitual de recanvi (cargols-junta) originals fabricant. ATI | 2 | 35 | 70 |  | 0
Controlador-transmissor industrial | Compatibilitat sonda ampere-mètrica, sort. 4-20mA. Tensió 220V | 1 | 2000 | 2000 |  | 0
|  |  | TOTAL | 5440 |  | 0

## LOT 8
Ítem | Descripció | Quantitat | Preu unitari (€) | Subtotal (€) | Oferta Preu Unitari | OFERTA
LOT 8. Subministrament d’Equips Portàtils de Calibratge i Consumibles
Equip Multi-Paramètric portàtil | Equip multi-paramètric portàtil amb 3 elèctrodes, cables 5m i set de camp | 1 | 4800 | 4800 |  | 0
Equip colorimètric portàtil | Equip portàtil de Mesura colorimètrica | 1 | 3500 | 3500 |  | 0
Equip Turbidímetre portàtil | Equip portàtil de Mesura Terbolesa | 1 | 3500 | 3500 |  | 0
Sonda potencial Redox (ORP) compatible amb el multímetre | Sonda de Mesura potencial Redox (ORP) compatible | 1 | 400 | 400 |  | 0
Set consumible per a l’Equip multi-paramètric | Set calibratge Solucions tampó pH 4 / 7 / 10 | 1 | 65 | 65 |  | 0
| Solució calibratge conductivitat (1.413 µS/cm) | 1 | 40 | 40 |  | 0
| Solució calibratge O₂ dissolt (zero oxygen) | 1 | 45 | 45 |  | 0
| Solució manteniment pH (KCl), conservació elèctrode | 1 | 25 | 25 |  | 0
| Caps òptics LDO, recanvi sensor oxigen | 1 | 150 | 150 |  | 0
Set consumible per a l’Equip colorimètric | Reactius colorimètrics clor lliure (DPD), LCK310 o equivalent | 1 | 110 | 110 |  | 0
| Set verificació òptica (recomanat) | 1 | 400 | 400 |  | 0
Set consumible per a l’Equip Turbidímetre | Set calibratge rang baix < 0,1 / 20 / 100 / 800 NTU, ref. 2659405 | 1 | 240 | 240 |  | 0
| Estàndard verificació rang baix 1 NTU, ref. 2659842 | 1 | 60 | 60 |  | 0
|  |  | TOTAL | 13335 |  | 0