## P1 + P2
Manteniment preventiu i gestió integral
P1 Manteniment preventiu
| Revisió instal·lació | Pr unitat màxim | Preu ofertat | Amidament | Import
1 | Revisió trimestral extintor | 3.22 |  | 549 | 0
2 | Revisió anual +trimestral extintor | 5.405 |  | 183 | 0
3 | Revisió trimestral BIE | 14.5667 |  | 36 | 0
4 | Revisió anual + trimestral BIE | 19.55 |  | 12 | 0
5 | Revisió anual hidrant | 90 |  | 24 | 0
6 | Revisió trimestral sistema alarma/detecció/portes PCI edifici < 600 m2 | 40.25 |  | 6 | 0
7 | Revisió trimestral +anual sistema alarma/detecció/portes PCI edifici < 600 m2 | 115 |  | 2 | 0
8 | Revisió trimestral sistema alarma/detecció/portes PCI edifici > 600 m2 | 69 |  | 18 | 0
9 | Revisió trimestral + anualsistema alarma/detecció/portes PCI edifici > 600 m2 | 189.75 |  | 6 | 0
10 | Revisióanual Sistema anti intrusió < 600 m2 | 126.5 |  | 14 | 0
11 | Revisióanual Sistema anti intrusió > 600 m2 | 230 |  | 7 | 0
| TOTAL |  |  |  | 0
| Retimbrat extintor | Pr unitat màxim | Preu ofertat | Amidament | Import
1 | Pols ABC 2- 3kg | 37.95 |  | 2 | 0
2 | Pols ABC 6kg | 46 |  | 27 | 0
3 | Pols ABC 9kg | 59.8 |  | 1 | 0
4 | CO2 2kg | 29.9 |  | 1 | 0
5 | CO2 5kg | 33.35 |  | 7 | 0
6 | MANGUERA BIE-25/45 | 36.8 |  | 3 | 0
| TOTAL |  |  |  | 0
| Gestió | Preu unitat | Preu unitat | Amidament | Import
1 | Gestió d'incidències de les alamares, incloent quota de connexió a la Central Receptora d'Alarmes (CRA), la quota de les targetes SIM amb tecnologia GPRS, i assistència tècnica 24/7 del sistema. | 350 |  | 20 | 0
| TOTAL |  |  |  | 0
|  |  |  | P1 1ANY | 0
|  |  |  | P1 2ANYS | 0
P2 Manteniment correctiu i modificatiu
| Recàrrega extintor | Preu unitat (màxim) | Preu unitari oferta | Amidament | Import
1 | Pols ABC 3kg | 20.9 |  | 5 | 0
2 | Pols ABC 6kg | 24.2 |  | 5 | 0
3 | Pols ABC 9kg | 27.5 |  | 5 | 0
4 | Pols ABC 50kg CARRO | 81.4 |  | 1 | 0
5 | CO2 5kg | 26.4 |  | 2 | 0
6 | CO2 10kg CARRO | 48.4 |  | 1 | 0
| Extintors nous | Preu unitat (màxim) | Preu unitari oferta | Amidament
1 | Pols ABC 3kg | 30.8 |  | 1 | 0
2 | Pols ABC 9kg | 50.6 |  | 1 | 0
3 | Pols ABC 50kg carro | 253 |  | 1 | 0
4 | CO2 5kg | 81.4 |  | 1 | 0
5 | CO2 10kg carro | 133.606 |  | 1 | 0
| Altres reparacions | Preu unitat (màxim) | Preu unitari oferta | Amidament
1 | hora oficial, laborable de 08:00 h a 20:00 h | 38.5 |  | 12 | 0
2 | hora ajudant, laborables de 08:00 h a 20:00 h | 28.6 |  | 12 | 0
3 | hora Oficial, festius i nits | 57.2 |  | 4 | 0
4 | hora Ajudant, festius i nits | 47.3 |  | 4 | 0
5 | UNITAT de desplaçaments | 38.5 |  | 5 | 0
|  |  |  | P1 1ANY | 0
|  |  |  | P1 2ANYS | 0
| Cost 2 anys de contracte | sense IVA | 21% IVA | amb IVA
| P1 | 0 | 0 | 0
| P2 | 0 | 0 | 0
| PRESSUPOST BASE LICITACIÓ | 0 | 0 | 0