## LOT 1_ Fungible laparoscopia
EXPEDIENT CSI2025100
Nom del licitador
LOT 1 FUNGIBLE LAPAROSCOPIA
Codi material | Descripció material | Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada i les mostres |  | Puntuació máxima (49 punts)
7033, 7032, 39026, 3854, 3857, 13562, 7034 | Trocars laparoscopia | Facilitat d'introducció | Trocar facil d'introduir a través de la pared i sense fer força (10 punts) | 10
Trocar on s'ha de realitzar molta forcà (5 punts)
Trocar amb molta dificultat i perillositat de lesionar estructures (0 punts)
|  | Sistema fixació | Disposa d'un sistema de fixació que no s'extrueix durant el seu ús (10 punts) | 10
Disposa d'un sistema de fixació que s'extrueix durant el seu ús (5 punts)
Disposa d'un sistema de fixació que s'extrueix des de l'inici del seu us (0 punts)
|  | Fiabilitat i no trencament de la vàlvula en el moment d'introduir instruments o gasses | No hi ha escapament de gasos (8 punts) | 8
S'escapa el gas al introduir instrumental o gasses (4 punts)
S'escapa el gas fins al provocar el trencament de la válvula i s'ha de acabar canviant el trocar (0 punts)
|  | No presència de sagnat pel canal de col·locacio del trocar durant la seva introduccció o extracció | No hi ha sagnat en el canal de la col.locació del trocar durant la seva introducció i/o extració (7 punts) | 7
HI ha un sagnat ocasional en el canal de la col.locació del trocar durant la seva introducció i/o extració (3 punts)
Hi ha un sagnat constant i amb facilitat en el canal de la col.locació del trocar durant la seva introducció i/o extració (0 punts)
|  | Ergonomia de treball (adaptació a la ma) | S'adapta bé a la mà i es molt manejable (5 punts) | 5
No s'adapta bé, no resulta ergonòmic per la mà (0 punts)
|  | Ergonomia de treball (forma del trocar per a treballar correctament): | La mida i forma del trocar facilita el treball de camp (5 punts) | 5
La mida i forma del trocar no facilita el treball de camp (0 punts)
|  | Facilitat d'obertura de l'embolcall | Cap dificultat (2 punt) | 2
Alguna dificultat d'obertura o presentació dificultosa pel maneig d'obertura (0 punts)
|  | Dades i idenitificació visual producte (caducitat, lot, presentació envas, referencia visible, diferenciació dels trocars per colors) | Tot correcte (2 punt) | 2
Falta alguna dada o visió dificultosa (0 punts)
|  | Total puntuació |  | 49
Codi material | Descripció material | Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada i les mostres |  | Puntuació máxima (49 punts)
7374.3264 | Bosses de recollida d'espècimens | Facilitat de maneig del mecanisme | Es desplega bé i fàcil maneig amb una ma (12 punts) | 12
Dificultad de desplegar, mecanisme d'us més dificultós o precisa dues mans (6 punts )
Costa molt desplegar i mecanisme molt engorrós (0 punts)
|  | Sistema de autotancament | Autotancament amb nus corredís sense haver de traccionar cap fil (12 punts) | 12
S'ha de traccionar algun mecanisme per a tancar-la (6 punts)
|  | Resistència de la bossa | no es trenca (12 punts) | 12
es trenca amb la tracció (6 punts)
Poc resistent i es trenca pel fons (0 punts)
|  | Facilitat de col·locació | s'introdueix sense dificultat i té obertura i tancament automatic (8 punts) | 8
costa d'introdur al passar pel trocar (4 punts)
|  | Facilitat d'obertura de l'embolcall | s'obre sense dificultat (3 punts), | 3
obertura dificultosa que motiva risc caiguda material (0 punt)
|  | Dades i idenitificació visual producte (caducitat, lot, presentació envas, referencia visible, | tot correcte (2 punt) | 2
falta alguna dada o visió dificultosa (0 punts)
|  | Total puntuació |  | 49
Codi material | Descripció material | Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada i les mostres |  | Puntuació máxima (49 punts)
4649 | Tisora laparoscòpia corba | Resistència a la coagulació | Continua tallant bé (12 punts) | 12
talla pero amb més dificultat (6 punts)
talla amb molta dificultat (0 punts)
|  | Maneig en l'ús | fàcil maneig (tall, rotació,etc) donada la seva ergonomia (10 punts) | 10
maneig dificultós per la forma de les nanses, mecanisme de rotació o ergonomia (5 punts),
maneig molt incomode (0 punts)
|  | Ergonomia a la mà | s'adapta be a la mà (8 punts) | 8
adaptació o ergonomia dificultosa (4 punts)
no s'adapta bé i ergonomia en mà dolenta (0 punts)
|  | Qualitat de secció | tall correcte i nítid i protecció fins a les mandibules (8 punts) | 8
alguna dificultad en el tall i protecció fins a les mandibules (4 punts)
talla incorrectament o no protegida fins a les mandibules (0 punts)
|  | Resistència a la rotació de l'instrument | fàcil rotació (7 punts) | 7
rotació dificultosa per duressa excesiva o falta d'ergonomia (3 punts)
|  | Facilitat d'obertura de l'embolcall | s'obre sense dificultat (2 punts) | 2
obertura dificultosa que motiva risc caiguda material (1 punt)
|  | Dades i idenitificació visual producte (caducitat, lot, presentació envas, referencia visible, | tot correcte (2 punts) | 2
falta alguna dada o visió dificultosa (0 punts)
|  | Total puntuació |  | 49
La puntuació obtinguda serà el resultat de la suma de la puntuació de cadascun dels codis que formen el lot dividit pel número de codis.
Els licitadors que no obtinguin una puntuació de 30 punts en cadascun dels codis que composen el lot i de la totalitat del lot dins d’aquest apartat després d’aplicar la fórmula establerta a la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions de la Direcció General de Contractació Pública no passaran a la següent fase d’avaluació de l’oferta.

## LOT 2_Separadors quirurgics
EXPEDIENT CSI2025100
Nom del licitador
LOT 2 SEPARADORS QUIRURGICS
Codi material | Descripció material | Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada i les mostres |  | Puntuació máxima (49 punts)
37232 37233 37234 50806 | Separadors quirurgics petit, mitjà, gran i extragran | Rigidesa dels aros | aros amb rigidesa adequada (12 punts) | 12
aros massa rigids que dificulten la manipulació o tous que no permeten una correcta obertura (6 punts)
excés o falta de rigidessa dels aros que no permet un correcte canal de treball (0 punts)
|  | Obertura de la incisió | ergonomia d'aros i bossa que permet una obertura correcta de la incisió (12 punts) | 12
obertura reduïda que dificulta el treball (6 punts)
Obertura nula o molt reduïda que fa quasi imposible el treball ( 0 punts)
|  | Resistència en la manipulacio del plàstic | no es trenca i es manipula bé (9 punts) | 9
es trenca o bé la rigidesa dificulta la manipulació (4 punts)
|  | Fuga d'aire en cas de necessitat de tornar a fer laparoscopia | no hi ha fuga d'aire (9 punts) | 9
fuga d'aire pero es pot seguir treballant (4 punts)
hi ha fuga d'aire i no es pot seguir treballant (0 punts)
|  | Facilitat d'obertura de l'embolcall | s'obre sense dificultat (4 punts) | 4
obertura dificultosa que motiva risc caiguda material (2 punt)
|  | Dades i idenitificació visual producte (caducitat, lot, presentació envas, referencia visible | tot correcte (3 punts) | 3
falta alguna dada o visió dificultosa (1 punt)
|  | Total Puntuació |  | 49
La puntuació obtinguda serà el resultat de la suma de la puntuació de cadascun dels codis que formen el lot dividit pel número de codis.
Els licitadors que no obtinguin una puntuació de 30 punts en cadascun dels codis que composen el lot i de la totalitat del lot dins d’aquest apartat després d’aplicar la fórmula establerta a la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions de la Direcció General de Contractació Pública no passaran a la següent fase d’avaluació de l’oferta.

## LOT 3_pinces laparoscopia
EXPEDIENT CSI2025100
Nom del licitador
LOT 3. PINCES LAPAROSCOPIA
Codi material | Descripció material | Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada i les mostres |  | Puntuació máxima (39 punts)
7377 | Pinça de tracció atraumatica | Ergonomia a la mà | s'adapta be a la mà, es còmode la seva manipulació (10 punts) | 10
S’adapta bé a la mà, però es noten molèsties o cansament després del seu ús (5 punts)
no s'adapta bé a la mà (0 punts)
|  | Maneig en l'ús | fàcil maneig (tall, rotació,etc) donada la seva ergonomia (10 punts) | 10
maneig dificultós per la forma de les nanses, mecanisme de rotació o ergonomia (5 punts)
maneig molt incomode (0 punts)
|  | Qualitat de la tracció | Agafa correctament el teixit (10 punts) | 10
ocasionalment s'escapa el teixit (5 punts)
s'escapa el teixit o bé el lesiona (0 punts)
|  | Facilitat d'obertura de l'embolcall | s'obre sense dificultat (5 punts) | 5
obertura dificultosa que motiva risc caiguda material (2 punt)
|  | Dades i idenitificació visual producte (caducitat, lot, presentació envas, referencia visible | tot correcte (4 punts) | 4
falta alguna dada o visió dificultosa (2 punts)
|  | Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada |  | Puntuació máxima (10 punts) | INDICAR amb una X, la casella corresponent |  | Omplir pel licitador (indicar la pàgina de documentació i/o fitxa tecnica aportada a on es troba la informació)
[5 empty] | SI | NO
|  | Aportació de sistema de coagulació monopolar |  | SI=10 punts/NO=0 punts
|  | Total Puntuació |  | 49
Els licitadors que no obtinguin una puntuació de 30 punts en la totalitat del lot dins d’aquest apartat després d’aplicar la fórmula establerta a la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions de la Direcció General de Contractació Pública no passaran a la següent fase d’avaluació de l’oferta econòmica.

## LOT 4_Sistema autoretraccio
EXPEDIENT CSI2025100
Nom del licitador
LOT 4. SISTEMA AUTORETRACCIÓ
Codi material | Descripció material | Criteris a valorar sobre la documentació aportada |  | Puntuació máxima (49 punts)
32419 | Kit retractor amb 8 ganxos semiroms | Adaptació al camp quirúrgic del quadre | s'adapta bé i manté la forma (15 punts) | 15
s'adapta amb dificultat o perd la forma un cop col·locat (7 punts)
No s'adapta ( 0 punts)
|  | Autoextrusió del ganxo | s'aguanten bé (15 punts) | 15
Algun ganxo s'autoextrueix (7 punts)
autoextusió total (0 punts)
|  | Elasticitat goma fixadora | Goma fixadora elastica que no es trenca (10 punts) | 10
Goma fixadora elastica que es rasga o trenca (0 punts)
|  | Facilitat d'obertura de l'embolcall | s'obre sense dificultat (5 punts) | 5
obertura dificultosa que motiva risc caiguda material (0 punt)
|  | Dades i idenitificació visual producte (caducitat, lot, presentació envas, referencia visible | tot correcte(4 punts) | 4
falta alguna dada o visió dificultosa (0 punts)
|  | Total puntuació |  | 49
Els licitadors que no obtinguin una puntuació de 30 punts en la totalitat del lot dins d’aquest apartat després d’aplicar la fórmula establerta a la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions de la Direcció General de Contractació Pública no passaran a la següent fase d’avaluació de l’oferta econòmica.

## LOT 5_Sistema acces transanal
EXPEDIENT CSI2025100
Nom del licitador
LOT 5. SISTEMA ACCÉS TRANSANAL
Codi material | Descripció material | Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada i les mostres |  | Puntuació máxima (49 punts)
49464 52749 | Sistema transanal gelpoint 5,5cm i 4cm | Facilitat de treball amb els trocars (capacitat de triangulació) | es pot triangular molt bé (10 punts) | 10
costa de triangular (5 punts)
mala triangulació (0 punts)
|  | Facilitat de col·locacó i ajust canal de treball | es possa i s'ajusta fàcilment (7 punts) | 7
es col·loca amb dificultat pero s'ajusta bé (3 punts)
es col·loca amb molta dificultat (0 punts)
|  | Capacitat de mantenir neumorecte sense variacions | es manté bé i no varia (7 punts) | 7
varia dificultant la intervenció (3 putns)
no es possible fer correctament la intervenció (0 punts)
|  | Fuga aérea | no fuga (7 punts) | 7
té petites fugues durant la instrumentació (0 punts)
|  | Facilitat de col·locació i ubicació dels trocars segons localització de la lesió | és fàcil colocar-los on es vol (7 punts) | 7
col·locació dificultosa i limitada per altres estructures de l'aparell (3 punts)
|  | Facilitat de muntatge en conjunt | muntatge senzill (5 punts) | 5
certa dificultat en el muntage (2 punts)
|  | Facilitat d'obertura de l'embolcall | s'obre sense dificultat (3 punts) | 3
obertura dificultosa que motiva risc caiguda material (0 punt)
|  | Dades i idenitificació visual producte (caducitat, lot, presentació envas, referencia visible | tot correcte(3 punts) | 3
falta alguna dada o visió dificultosa (1 punts)
|  | Total Puntuació |  | 49
Els licitadors que no obtinguin una puntuació de 30 punts en la totalitat del lot dins d’aquest apartat després d’aplicar la fórmula establerta a la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions de la Direcció General de Contractació Pública no passaran a la següent fase d’avaluació de l’oferta econòmica.

## LOT 6_Sistema irrigacio
EXPEDIENT CSI2025100
Nom del licitador
LOT 6. SISTEMA D’IRRIGACIÓ/ASPIRACIÓ PER A CIRURGIA LAPAROSÒPICA
Codi material | Descripció material | Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada i les mostres |  | Puntuació máxima (41 punts)
7424 + 50845 + 7425 + 21688 + 43085 + 39977 | SISTEMA D’IRRIGACIÓ/ASPIRACIÓ PER A CIRURGIA LAPAROSCÒPICA | Ergonomia del mànec (adaptació a la ma) | S'adapta bé a la ma (8 punts) | 8
Adapatció dificultosa a la ma (4 punts)
Mala ergonomia (0 punts)
|  | Ergonomia en l'ús laparòscopic: | Angulació ergonòmica del mànec (7 punts) | 7
Angulació poc ergonòmica del mànec (3 punts)
No angulació del mànec (0 punts)
|  | Funció mecanisme aspiració/irrigació: | Diferenciat i identificat (7 punts) | 7
Diferenciat pero no identificat (3 punts)
Ni diferenciat ni identificat (0 punts)
|  | Obstrucció del mecanisme durant el seu us i facilitat de desobstrucció. | No s'obstrueix i quan passa fàcil desobstrucció (7 punts) | 7
S'obstrueix a vegades o costa desobstruir (3 punts)
S'obstrueix amb freqüència (0 punts)
|  | Goteig en situació de repos. | No goteig (6 punts) | 6
Goteig mínim (2 punts)
Goteig constant (1 punts)
|  | Facilitat obertura embolcall. | No es trenca (3 punts). | 3
Es trenca (0 punts)
|  | Visualització clara de la simbologia de l'embolcall: referència, lot, data caducitat, estèril, un sol ús, lliure de làtex | Les dades es visualitçen de manera clara a l'embolcall ( 3 punts) | 3
Les dades no es visualitçen clares ( 0 punts)
|  | Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada |  | Puntuació máxima (8 punts) | INDICAR amb una X, la casella corresponent |  | Omplir pel licitador (indicar la pàgina de documentació i/o fitxa tecnica aportada a on es troba la informació)
[5 empty] | SI | NO
|  | Tub aspiració desmostable en la part proximal del mànec (50 cm. aprox. de distància màxima) per a connectar canula yankauer en cas de reconversió a cirurgia oberta o desobstrucció |  | SI=8 punts/NO=0 punts
|  | Total puntuació |  | 49
La puntuació obtinguda serà el resultat de la suma de la puntuació de cadascun dels codis que formen el lot dividit pel número de codis.
Els licitadors que no obtinguin una puntuació de 30 punts en cadascun dels codis que composen el lot i de la totalitat del lot dins d’aquest apartat després d’aplicar la fórmula establerta a la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions de la Direcció General de Contractació Pública no passaran a la següent fase d’avaluació de l’oferta.

## LOT 7_Sistema irrigacio URO
EXPEDIENT CSI2025100
Nom del licitador
LOT 7 SISTEMA D'IRRIGACIO/ASPIRACIO PER UROLOGIA
Codi material | Descripció material | Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada i les mostres |  | Puntuació máxima ( 49 punts)
39034 | Manec irrigació-aspiració laparoscòpia per urologia | Ergonomia del mànec (adaptació a la mà) | S'adapta bé a la ma (10 punts) | 10
Adapatció dificultosa a la ma (5 punts)
Mala ergonomia (0 punts)
|  | Ergonomia en l'ús laparòscopic: | Angulació ergonòmica del mànec (8 punts) | 8
Angulació poc ergonòmica del mànec (4 punts)
No angulació del mànec (0 punts)
|  | Funció mecanisme aspiració/irrigació: | Diferenciat i identificat (8 punts) | 8
Diferenciat pero no identificat (4 punts)
Ni diferenciat ni identificat (0 punts)
|  | Obstrucció del mecanisme durant el seu ús i facilitat de desobstrucció. | No s'obstrueix i quan passa fàcil desobstrucció (8 punts) | 8
S'obstrueix a vegades o costa desobstruir (4 punts)
S'obstrueix amb freqüència (0 punts)
|  | Goteig en situació de repòs. | No goteig (7 punts) | 7
Goteig mínim (3 punts)
Goteig constant (1 punts)
|  | Facilitat obertura embolcall. | No es trenca (4 punts). | 4
Es trenca (0 punts)
|  | Visualització clara de la simbologia de l'embolcall: referència, lot, data caducitat, estèril, un sol ús, lliure de làtex | Les dades es visualitçen de manera clara a l'embolcall (4 punts) | 4
Les dades no es visualitçen clares (0 punts)
|  | Total Puntuació |  | 49
Els licitadors que no obtinguin una puntuació de 30 punts en la totalitat del lot dins d’aquest apartat després d’aplicar la fórmula establerta a la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions de la Direcció General de Contractació Pública no passaran a la següent fase d’avaluació de l’oferta econòmica.