## tren de rentat
CSI-2026-29 SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENT DE CUINA PER L'HOSPITAL DOS DE MAIG
Nom del licitador
LOT 1: TREN DE RENTAT AMB MÒDULS: D'ARROSSEGAMENT, PRERENTADA, RENTAT I TÚNEL D'ASSECAT
Requisits obligat acompliment per a totos els codis | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador
No s’admetrà cap oferta que no vagi acompanyada d'un resum gràfic de l'equipament ofert
S'haurà de fer constar amb els certificats industrials corresponents a la normativa vigent
1.1. Característiques constructives
Cubas, boilers,braços de rentada i aclarat en acer inoxidable, desmontables sense necessitat d'eines.
Els elements de la màquina amb funcions de filtratge fàcilment extraïbles sense necessitat d'eines.
Unió amb comandaments de l'exterior segellats o kit de sellat de juntes
Equip amb tapa equilibrada amb maneta antitèrmica
Provist de filtre de residus en l'interior i aixeta de buidatge amb dispositiu de seguretat per evitar obertures accidentals.
Aïllament tèrmic
Bloqueg amb Termostat de seguretat per evitar escalfament per sobretemperatures
Comandaments ergonòmics resistents al calor
Dotat amb aixeta d'emplenament d'aigua
Potes regulables en alçada.
1.2. Característiques tècniques
Dimensions de l'equip: túnel d'arrossegament passatge útil (bxh) desitjades (mm): 510x450. dimensions màx. 1600x720x1600/1900h mm
túnel d'assecat dimensions máx. externes 600/500x 720x1850 altura desde el terra. El grup començant des de la taula
Producció a velocitat min-máx: 100-150 cistelles
temporitzador de desactivació motor d'arrossegament
equipament de serie, 1 cistelle per plats, 1 per cuberts, 1 per safates, 1 de malla ampla

## planxa
CSI-2026-29 SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENT DE CUINA PER L'HOSPITAL DOS DE MAIG
Nom del licitador
LOT 2: PLANXA DE CUINA INDUSTRIAL
Requisits obligat acompliment per a totos els codis | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador
No s’admetrà cap oferta que no vagi acompanyada d'un resum gràfic de l'equipament ofert
S'haurà de fer constar amb els certificats industrials corresponents a la normativa vigent
1.1. Característiques constructives
Estructura d'acer inoxidable resistent a la corrosió i placa llisa
Disseny amb safata per recollir greixos
Gruix de la placa, minim: 4 mm
Gruix de l'acer, mínim: 0,8
Equip de sobretaula
Temperatura de treball: 250ºC
1.2. Característiques tècniques
Dimensions de l'equip desitjades: 500x500x220 mm
Cremadors d'alta potència i eficiencia energètica
Font d'energia: Electricitat
Potència mínima: 2,5 kW a 220V

## fregidora
CSI-2026-29 SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENT DE CUINA PER L'HOSPITAL DOS DE MAIG
Nom del licitador
LOT 3 - FREGIDORA ELÈCTRICA INDUSTRIAL
Requisits obligat acompliment per a totos els codis | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador
No s’admetrà cap oferta que no vagi acompanyada d'un resum gràfic de l'equipament ofert
S'haurà de fer constar amb els certificats corresponents, la composició i qualitat de l'acer
1.1. Característiques constructives
Realitzat en acer inoxidable
Cuba fabricada sense juntes ni soldadures en el seu interior.
Unió amb comandaments de l'exterior segellats o kit de sellat de juntes
Equip amb tapa equilibrada amb maneta antitèrmica
Provist de filtre de greixos en l'interior i aixeta de buidatge amb dispositiu de seguretat per evitar obertures accidentals.
Aïllament tèrmic
Bloqueg amb Termostat de seguretat per evitar escalfament per sobretemperatures
Subministrament d'una cistella per fregir, mínim
1.2. Característiques tècniques
Dimensions de l'equip desitjades (mm): 400x550x400
Potència mínima: 3.000 W
Tensió: 220-240 V
Capacitat mínima: 16 L

## congelador vertical
CSI-2026-29 SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENT DE CUINA PER L'HOSPITAL DOS DE MAIG
Nom del licitador
LOT 4 - CONGELADOR VERTICAL
Requisits obligat acompliment per a totos els codis | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador
No s’admetrà cap oferta que no vagi acompanyada d'un resum gràfic de l'equipament ofert
S'haurà de fer constar amb els certificats corresponents, la composició i qualitat de l'acer
1.1. Característiques constructives
Realitzat en acer inoxidable
Porta d'acer inoxidable, amb tancament automàtic i pany
Preparat per a recipients GN 1/1 i reixes
Equip de fàcil neteja, amb cantoandes arrodonides
Descongelació automàtica
Evaporador automàtica de condensat
Termostat inclòs
S'ha d'entregar amb 3 reixes GN 1/1 en hacer plastificat i 3 pars de riels per a reixes
Amb indicador de temperatura visible
Potes regulables en alçada.
1.2. Característiques tècniques
Dimensions de l'equip desitjades (mm):700x700x2000
Rang de temperatures: de -18ºC a -22ºC
Alimentació elèctrica
Capacitat mínima: 420 l