## Hoja1
Memòria valorada actuacions de millora del paviment del pavelló poliesportiu d'Olot. Pavelló de la Pollancreda
Pressupost
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Cantidad | CanPres | Pres | ImpPres
LOT 1 | Capítol |  | Lot 1: Paviment pista poliesportiva | [6 empty] | 1 | 168002.42 | 168002.42
101 | Capítol |  | Enderrocs | [6 empty] | 1 | 18983.66 | 18983.66
P2143-H8DF | Partida | m2 | Arrencada de parquet | [6 empty] | 1662.45 | 8.34 | 13864.83
Arrencada de parquet o tarima existent, neteja i aplec de material i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
|  | SPC-01 |  |  | 1 | 54.5 | 30.1 | 0 | 1640.45
|  | SPC-01 |  |  | 2 | 5.5 | 2 | 0 | 22
[9 empty] | Total P2143-H8DF | 1662.45 | 8.34 | 13864.83
P2R5-DT40 | Partida | m3 | Transp.residus inerts o no especials | [6 empty] | 99.09 | 33.74 | 3343.3
Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
|  | SPC-01 |  |  | 1 | 54.5 | 30.1 | 0.06 | 98.43
|  | SPC-01 |  |  | 2 | 5.5 | 2 | 0.03 | 0.66
[9 empty] | Total P2R5-DT40 | 99.09 | 33.74 | 3343.3
P2RA-EU5R | Partida | m3 | Disposició controlada centre reciclatge residus de fusta | [6 empty] | 98.43 | 17.83 | 1755.01
Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus
|  | SPC-01 |  |  | 1 | 54.5 | 30.1 | 0.06 | 98.43
[9 empty] | Total P2RA-EU5R | 98.43 | 17.83 | 1755.01
P2RA-EU5P | Partida | m3 | Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció | [6 empty] | 0.66 | 31.09 | 20.52
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus
|  | SPC-01 |  |  | 2 | 5.5 | 2 | 0.03 | 0.66
[9 empty] | Total P2RA-EU5P | 0.66 | 31.09 | 20.52
[9 empty] | Total 101 | 1 | 18983.66 | 18983.66
102 | Capítol |  | Paviments | [6 empty] | 1 | 141036.57 | 141036.57
P9Q1-H9DF | Partida | m2 | Paviment de parquet | [6 empty] | 1640.45 | 70.59 | 115799.37
Subministrament i col·locació de paviment esportiu d'alt rendiment, apta per a patinatge artístic damunt patins, de fusta multicapa amb un gruix total del paviment de 60 mm. Composat per: Parquet multicapa de fusta de FREIXA QUALITAT SELECTA de mides 2000x190mm amb 3 llistons capa noble de 4mm. El parquet ja vindrà de fàbrica totalment acabat, envernissat, llest per a instal·lar, amb 9 capes de vernís d’alta qualitat. Clavat i encolat a una sub base amortidora formada per un entarimat de 2 taulers fenòlics marins de 2500x1250x12mm fixats mecànicament i encolats entre si a 45º. El conjunt estarà suportat per una serie de sabatetes elàstiques troncocòniques de 20mm fabricades amb injecció de cautxú de gran qualitat i durabilitat col·locades matemàticament amb una modulació de 30x30cm, aconseguint així una càmera d’aire per ventilació. (incloent la anivellació en cas necessari per tal de complir UNE-EN 13036-7) El sistema estarà protegit de la solera mitjançant una làmina de polietilè galga 500 solapada i segellada entre si, actuant coma barrera anti humitat Gruix total del paviment 60mm Certifcat EN 14904 surfce for sport areas Certifcat de reacció al foc Cfl-s1 Certifcat de fusta sotenible PEFC Ce Inclou estudi de la planimetria de la solera i estudi d’humitat de la solera (Casa: Via Global Floorig, Model TARIMA SPORT FREIXE QUALITAT SELECTA, o equivalent)
|  | SPC-01 |  |  | 1 | 54.5 | 30.1 | 0 | 1640.45
[9 empty] | Total P9Q1-H9DF | 1640.45 | 70.59 | 115799.37
P9U4-H8J2 | Partida | m | Sòcol fusta | [6 empty] | 175 | 15.97 | 2794.75
Subministrament i col·locació de sòcol ventilat de fusta xapada tipus freixe de 25 mm de gruix i 100 mm d'alçada. (Casa: Via Global Floorig, Model compatible amb TARIMA SPORT, o equivalent)
|  | SPC-01 |  | Pista | 1 | 175 | 0 | 0 | 175
[9 empty] | Total P9U4-H8J2 | 175 | 15.97 | 2794.75
P89K-42YM | Partida | u | Marcatge de pistes | [6 empty] | 1 | 2529.66 | 2529.66
Marcatge de pistes amb pintura segons normativa NIDE i de la federació catalana dels següents elements: 1 Ut Pista de basquet central 3 Ut pistes de basques transversals 1 Ut pista de volei Mesures segons plànols adjunts.
|  | SPC-01 |  | 1 Ut basquet central |  |  |  |  | 0
|  | SPC-01 |  | 3 Ut basquet transversal |  |  |  |  | 0
|  | SPC-01 |  | 1 Ut Volei |  |  |  |  | 0
|  | SPC-01 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total P89K-42YM | 1 | 2529.66 | 2529.66
P9ZE-HBRT | Partida | u | Formació d'anclatges | [6 empty] | 8 | 76.12 | 608.96
Formació d'anclatges per a equipament esportiu, amb aro d'alumini i tapa de fusta.
|  | SPC-01 |  | Pista | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | Total P9ZE-HBRT | 8 | 76.12 | 608.96
P9ZE-HBRC | Partida | u | Anul·lació anclatges | [6 empty] | 4 | 164.16 | 656.64
Anul·lació d'anclatge mitjaçant el reomplert amb formigó H25
|  | SPC-01 |  | Pista | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total P9ZE-HBRC | 4 | 164.16 | 656.64
P9U4-H8J1 | Partida | m | Reforç de parquet esportiu | [6 empty] | 125 | 26.29 | 3286.25
Subministra i col·locació de reforç de parquet esportiu mitjançant tauler hidròfug de 16 mm
|  | SPC-01 |  | Pista | 1 | 125 | 0 | 0 | 125
[9 empty] | Total P9U4-H8J1 | 125 | 26.29 | 3286.25
P9ZD-H8J8 | Partida | m | Tapajunts per a canvi de paviment | [6 empty] | 27 | 49.5 | 1336.5
Subministrament i col·locació de tapajunts de paviment, per a junt de 40 mm d'amplària, amb perfil de neopre i suport d'alumini, per a solicitacions normals, col·locant previament el suport
|  | SPC-01 |  |  | 1 | 27 | 0 | 0 | 27
[9 empty] | Total P9ZD-H8J8 | 27 | 49.5 | 1336.5
P9J4-9ETD | Partida | m2 | Pelfut perfils alum.35 a 55 mm,h=22 mm,raspall,encast.pavim. | [6 empty] | 22 | 511.02 | 11242.44
Subministre i col·locació de feldut format per perfils d'alumini, de 27 mm d'amplada, units entre si mitjançant cable d'acer inoxidable, distància entre perfils 5,5 mm, acabat superficial tèxtil tipus moqueta, gruix total 22 mm, ús interior, instal·lat encastat al paviment incloent perl metàl·lic de contorn i anivellament del paviment a la cota necessària. (Marca: REXMA, Model 22 mm moqueta) o equivalent
|  | SPC-01 |  | Entrada 1 | 1 | 5.5 | 2 | 0 | 11
|  | SPC-01 |  | Entrada 2 | 1 | 5.5 | 2 | 0 | 11
[9 empty] | Total P9J4-9ETD | 22 | 511.02 | 11242.44
P0P0-02VY | Partida | u | Assaig biomecànic | [6 empty] | 1 | 2782 | 2782
Assaig biomecànic del labortaori segons EN 14904. Amortiment d'impactes EN 148080 i de la deformació EN 14809.
|  | SPC-01 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total P0P0-02VY | 1 | 2782 | 2782
[9 empty] | Total 102 | 1 | 141036.57 | 141036.57
1SS | Capítol |  | Seguretat i salut | [6 empty] | 1 | 482.19 | 482.19
P1477-65LG | Partida | u | Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,pmàxim de 400g | [6 empty] | 4 | 7.7 | 30.8
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
|  | SPC-01 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total P1477-65LG | 4 | 7.7 | 30.8
P147Z-FITH | Partida | u | Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam. | [6 empty] | 4 | 8.88 | 35.52
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
|  | SPC-01 |  | Seguretat i salut | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total P147Z-FITH | 4 | 8.88 | 35.52
P1473-EPWW | Partida | u | Protector auditiu auricular,arnès,orelleres antisoroll | [6 empty] | 4 | 16.37 | 65.48
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
|  | SPC-01 |  | Seguretat i salut | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total P1473-EPWW | 4 | 16.37 | 65.48
P147L-EQDI | Partida | u | Guants protecció c/riscs mecànics nivell 3 | [6 empty] | 2 | 9.99 | 19.98
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
|  | SPC-01 |  | Seguretat i salut | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total P147L-EQDI | 2 | 9.99 | 19.98
P147O-10MP9 | Partida | u | Mascareta autofiltrant c/part.sòl.,FFP3(NR) s/UNE-EN 149 | [6 empty] | 10 | 2.37 | 23.7
Mascareta autofiltrant contra partícules sòlides tipus FFP classe 3 no reutilitzable (NR), homologada segons UNE-EN 149
|  | SPC-01 |  | Seguretat i salut | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
[9 empty] | Total P147O-10MP9 | 10 | 2.37 | 23.7
P1480-FK75 | Partida | u | Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu. | [6 empty] | 4 | 19.23 | 76.92
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
|  | SPC-01 |  | Seguretat i salut | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total P1480-FK75 | 4 | 19.23 | 76.92
PBBD-65KP | Partida | u | Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.cantell+banda transv.desc.esq.-dreta 45° vermell,D=10cm,cartell explic | [6 empty] | 1 | 31.38 | 31.38
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
|  | SPC-01 |  | Seguretat i salut | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PBBD-65KP | 1 | 31.38 | 31.38
PBBD-65KK | Partida | u | Senyal oblig.normalitz.,pictogr.blanc s/blau forma circ.cantell blanc,D=29cm,cartell explic.rectang.,p/ser vista <=12m,fixada+de | [6 empty] | 1 | 36.85 | 36.85
Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
|  | SPC-01 |  | Seguretat i salut | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PBBD-65KK | 1 | 36.85 | 36.85
PBBA-EOJA | Partida | u | Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/vermell,forma rectang/quadr.,cost.major 29cm,p/ser vista<=12m,fix | [6 empty] | 1 | 30.76 | 30.76
Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
|  | SPC-01 |  | Seguretat i salut | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PBBA-EOJA | 1 | 30.76 | 30.76
PBCD-56H6 | Partida | m | Tanca mòbil metàl.,llarg.=2,5m,h=1m,desm. | [6 empty] | 20 | 6.54 | 130.8
Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs
|  | Actividad ACT0010 |  | Accessos | 1 | 20 | 0 | 0 | 20
[9 empty] | Total PBCD-56H6 | 20 | 6.54 | 130.8
[9 empty] | Total 1SS | 1 | 482.19 | 482.19
1CQ | Capítol |  | Control de qualitat | [6 empty] | 1 | 0 | 0
PFV1-ZPV01 | Partida | u | Control de qualitat de la instal·lació | [6 empty] | 1 | 0 | 0
A tots els efectes, el cost dels assajos i proves de control de qualitat es consideren inclosos en el pressupost de les obres que haurà d’assumir el contractista, sempre que aquest cost no superi l’1,5% del pressupost del projecte (sent el previst en el projecte inferior a aquest 1,5%)
|  | SPC-01 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PFV1-ZPV01 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total 1CQ | 1 | 0 | 0
1Altres | Capítol |  | Altres | [6 empty] | 1 | 7500 | 7500
1IMP | Partida | u | Imprevistos i despesdes de l'obra que caldrà justificar | [6 empty] | 1 | 5000 | 5000
Partida alçada per a l'absorció del cost d'imprevistos i despes de l'obra que caldrà justificar
|  | SPC-01 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 1IMP | 1 | 5000 | 5000
1AFEC | Partida | u | Serveis afectats a justificar | [6 empty] | 1 | 2500 | 2500
Partida alçada per a l'absosrció dels serveis afectats de l'obra que caldrà jsutificar
|  | SPC-01 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 1AFEC | 1 | 2500 | 2500
[9 empty] | Total 1Altres | 1 | 7500 | 7500
[9 empty] | Total LOT 1 | 1 | 168002.42 | 168002.42
LOT 2 | Capítol |  | Lot 2: Reixa exterior | [6 empty] | 1 | 27367.71 | 27367.71
201 | Capítol |  | Enderrocs | [6 empty] | 1 | 2936 | 2936
P214W-FEME | Partida | m | Tall paviment form. H>=10cm | [6 empty] | 2 | 6.31 | 12.62
Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
|  | SPC-01 |  | Vorera | 2 | 1 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total P214W-FEME | 2 | 6.31 | 12.62
P214W-FEMF | Partida | m | Tall paviment mescla bituminosa h>=10cm | [6 empty] | 10 | 4.74 | 47.4
Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
|  | SPC-01 |  | Asfalt | 2 | 5 | 0 | 0 | 10
[9 empty] | Total P214W-FEMF | 10 | 4.74 | 47.4
P2146-DJ2N | Partida | m2 | Demol.pavim. mescala bituminosa | [6 empty] | 5 | 70.7 | 353.5
Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics
|  | SPC-01 |  | Asfalt | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | Total P2146-DJ2N | 5 | 70.7 | 353.5
P2146-DJ23 | Partida | m2 | Demol.pavim. formigó vorera | [6 empty] | 1 | 70.7 | 70.7
Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics
|  | SPC-01 |  | Vorera | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total P2146-DJ23 | 1 | 70.7 | 70.7
P2149-DJ67 | Partida | m | Demol.vorada+rigola form.sob/terra,m.mec.+càrrega cam. | [6 empty] | 1 | 35.35 | 35.35
Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre terra amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
|  | SPC-01 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total P2149-DJ67 | 1 | 35.35 | 35.35
P2146-IE3E | Partida | m2 | Demol.pavim. Llamb.s/form. G fins a 10 cm,ampl.fins a 0,6 m,compressor + càrrega cam. Manuals,Entorn urba dif.mob.voreres a=3-5m | [6 empty] | 28.2 | 69.63 | 1963.57
Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1 m2
|  | SPC-01 |  | Façana sud pavelló | 1 | 47 | 0.6 | 0 | 28.2
[9 empty] | Total P2146-IE3E | 28.2 | 69.63 | 1963.57
P2R5-DT3Z | Partida | m3 | Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 2m3 | [6 empty] | 4.88 | 61.71 | 301.14
Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 2 m3 de capacitat
|  | SPC-01 |  | Asfalt | 1 | 5 | 1 | 0.1 | 0.5
|  | SPC-01 |  | Vorera | 1 | 1 | 1 | 0.15 | 0.15
|  | SPC-01 |  | Llambordes façana sud | 1 | 47 | 0.6 | 0.15 | 4.23
[9 empty] | Total P2R5-DT3Z | 4.88 | 61.71 | 301.14
P2RA-EU5P | Partida | m3 | Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció | [6 empty] | 4.88 | 31.09 | 151.72
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus
|  | SPC-01 |  | Asfalt | 1 | 5 | 1 | 0.1 | 0.5
|  | SPC-01 |  | Vorera | 1 | 1 | 1 | 0.15 | 0.15
|  | SPC-01 |  | Llambordes façana sud | 1 | 47 | 0.6 | 0.15 | 4.23
[9 empty] | Total P2RA-EU5P | 4.88 | 31.09 | 151.72
[9 empty] | Total 201 | 1 | 2936 | 2936
202 | Capítol |  | Excavació de rasa | [6 empty] | 1 | 6586.9 | 6586.9
P221E-JJ8O | Partida | m3 | Excavació de rasa en presència de serveis | [6 empty] | 48.15 | 27.08 | 1303.9
Excavació de rasa en presència de serveis fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i amb càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
|  | SPC-01 |  | Façana sud pavelló | 1 | 47 | 0.6 | 0.75 | 21.15
|  | SPC-01 |  | Connexi a pou | 1 | 30 | 0.6 | 1.5 | 27
[9 empty] | Total P221E-JJ8O | 48.15 | 27.08 | 1303.9
P2R5-DT3Z | Partida | m3 | Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 2m3 | [6 empty] | 48.15 | 61.71 | 2971.34
Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 2 m3 de capacitat
|  | SPC-01 |  | Façana sud pavelló | 1 | 47 | 0.6 | 0.75 | 21.15
|  | SPC-01 |  | Connexi a pou | 1 | 30 | 0.6 | 1.5 | 27
[9 empty] | Total P2R5-DT3Z | 48.15 | 61.71 | 2971.34
P2RA-EU5P | Partida | m3 | Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció | [6 empty] | 48.15 | 31.09 | 1496.98
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus
|  | SPC-01 |  | Façana sud pavelló | 1 | 47 | 0.6 | 0.75 | 21.15
|  | SPC-01 |  | Connexi a pou | 1 | 30 | 0.6 | 1.5 | 27
[9 empty] | Total P2RA-EU5P | 48.15 | 31.09 | 1496.98
P2255-DPIX | Partida | m3 | Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,sorres reciclat mixt,gfins a 25cm,picó vibrant de combustible | [6 empty] | 9 | 38.41 | 345.69
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible
|  | SPC-01 |  | Connexi a pou | 1 | 30 | 0.6 | 0.5 | 9
[9 empty] | Total P2255-DPIX | 9 | 38.41 | 345.69
P2A0-M95B | Partida | m3 | Subministr.Tot-u art.procedent granulats reciclats form., proc. Aport. | [6 empty] | 16.2 | 28.95 | 468.99
Subministrament de Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, procedent d'aportació
|  | SPC-01 |  | Connexi a pou | 1 | 30 | 0.6 | 0.9 | 16.2
[9 empty] | Total P2A0-M95B | 16.2 | 28.95 | 468.99
[9 empty] | Total 202 | 1 | 6586.9 | 6586.9
203 | Capítol |  | Reixa | [6 empty] | 1 | 13645.96 | 13645.96
PD33-B283 | Partida | u | Pericó prefab. PP, 400x400x400mm +reixeta,col. | [6 empty] | 1 | 279.28 | 279.28
Subministrament i col·locació de pericó prefabricat de polipropilè de 400x400x400 mm, registrable, amb tapa de reixeta de PVC reforçada, col·locat
|  | SPC-01 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PD33-B283 | 1 | 279.28 | 279.28
PD5Z-V9UJ | Partida | m | Canal d/desguàs d/vehicles_vianants, fosa dúctil, recob. D/pintura negre forja, 750x230x195mm(llarg.xampl.xfond.), fix. A/cargol | [6 empty] | 47 | 208.17 | 9783.99
Subministrament i col·locació de canal realitzada en polipropilè amb perfil galvanitzat + reixa en fosa dúctil, en grafit esferoïdal, segons ISO 1083 (Tipus 500-7) i norma EN 1563. Inclou sistema de fixació entre canal i reixa. Base arquejada permetent un millor farcit de el formigó. Nervis de reforç per a la repartició de les càrregues. Superfície metàl·lica antilliscant. Reixa revestida amb pintura negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant, col·locada sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i parets de 15 cm de gruix. (Casa: BENITO, Model: PP CPRF, o equivalent)
|  | SPC-01 |  |  | 1 | 47 | 0 | 0 | 47
[9 empty] | Total PD5Z-V9UJ | 47 | 208.17 | 9783.99
PD72-EUBP | Partida | m | Claveguera polietilè Ø 200 | [6 empty] | 30 | 73.89 | 2216.7
Realització de claveguera amb tub de paret estructurada, de polieitlè, DN200, SN 8, de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanqueitat i col·locat al fons de la rasa
|  | SPC-01 |  |  | 1 | 30 | 0 | 0 | 30
[9 empty] | Total PD72-EUBP | 30 | 73.89 | 2216.7
PD33-B284 | Partida | u | Connexió amb pou de sanejament existent | [6 empty] | 1 | 199.89 | 199.89
Connexió de la nova claveguera amb tub de polietilè de Ø 200 a pou de sanejament existent
|  | SPC-01 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PD33-B284 | 1 | 199.89 | 199.89
P9U3-6Y7V | Partida | m | Sòcol alumini anoditzat,h=20mm,col.adhesiu | [6 empty] | 115 | 10.14 | 1166.1
Sòcol d'alumini anoditzat de perfil L de 20x20 mm, col·locat amb adhesiu
|  | SPC-01 |  |  | 1 | 115 | 0 | 0 | 115
[9 empty] | Total P9U3-6Y7V | 115 | 10.14 | 1166.1
[9 empty] | Total 203 | 1 | 13645.96 | 13645.96
204 | Capítol |  | Reposicions | [6 empty] | 1 | 1599.18 | 1599.18
P968-E2Y3 | Partida | m | Vora.rect.form.rigo.,DC,35x20cm,sob/form.no estructural20 a 25 cm | [6 empty] | 1 | 36.35 | 36.35
Vorada recta de peces de formigó amb rigola, doble capa, de 35x20 cm, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter
|  | SPC-01 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total P968-E2Y3 | 1 | 36.35 | 36.35
P9HA-607U | Partida | m2 | Reposició pavim. Mesc.bit.AC 22 surf B 35/50D,granul.granític,g=10cm,est-compact.manual. | [6 empty] | 5 | 57.07 | 285.35
Reposició de paviment de Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment
|  | SPC-01 |  |  | 1 | 5 | 1 | 0 | 5
[9 empty] | Total P9HA-607U | 5 | 57.07 | 285.35
P9GH-148DT | Partida | m3 | Paviment form.vibr.HFFormigó p/paviments HF-4,5MPa,c.plàstica,camió,vibr.reglejat | [6 empty] | 1 | 160.38 | 160.38
Paviment de formigó HF de Formigó per a paviments HF-4,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, reglejat
|  | SPC-01 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
[9 empty] | Total P9GH-148DT | 1 | 160.38 | 160.38
P9F3-H8HV | Partida | m2 | Pavim.Llosa form.pavim. 40x40cm,g=4cm,forma quadr.,textura pètria,preu alt,col.morter 1:6,voreres menys 1m | [6 empty] | 18.8 | 59.42 | 1117.1
Paviment de Llosa de formigó per a paviments de 40x40 cm i 4 cm de gruix, de forma quadrat, textura pètria, preu alt, col·locada amb morter 1:6 de 5 N/mm2, en voreres de menys d'1 m d'amplària
|  | SPC-01 |  |  | 1 | 47 | 0.4 | 0 | 18.8
[9 empty] | Total P9F3-H8HV | 18.8 | 59.42 | 1117.1
[9 empty] | Total 204 | 1 | 1599.18 | 1599.18
2SS | Capítol |  | Seguretat i salut | [6 empty] | 1 | 599.67 | 599.67
P1477-65LG | Partida | u | Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,pmàxim de 400g | [6 empty] | 3 | 7.7 | 23.1
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
|  | SPC-01 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total P1477-65LG | 3 | 7.7 | 23.1
P147Z-FITH | Partida | u | Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam. | [6 empty] | 2 | 8.88 | 17.76
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
|  | SPC-01 |  | Seguretat i salut | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total P147Z-FITH | 2 | 8.88 | 17.76
P1473-EPWW | Partida | u | Protector auditiu auricular,arnès,orelleres antisoroll | [6 empty] | 3 | 16.37 | 49.11
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
|  | SPC-01 |  | Seguretat i salut | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total P1473-EPWW | 3 | 16.37 | 49.11
P147L-EQDI | Partida | u | Guants protecció c/riscs mecànics nivell 3 | [6 empty] | 2 | 9.99 | 19.98
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
|  | SPC-01 |  | Seguretat i salut | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total P147L-EQDI | 2 | 9.99 | 19.98
P147O-10MP9 | Partida | u | Mascareta autofiltrant c/part.sòl.,FFP3(NR) s/UNE-EN 149 | [6 empty] | 10 | 2.37 | 23.7
Mascareta autofiltrant contra partícules sòlides tipus FFP classe 3 no reutilitzable (NR), homologada segons UNE-EN 149
|  | SPC-01 |  | Seguretat i salut | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
[9 empty] | Total P147O-10MP9 | 10 | 2.37 | 23.7
P1474-65MY | Partida | u | Parella botesbaixes,seguretat industrial,p/treballs construcció,resist.humit.,pell rectif.,punt.metàl.+sola antillisc. | [6 empty] | 1 | 22.44 | 22.44
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
|  | SPC-01 |  | Seguretat i salut | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total P1474-65MY | 1 | 22.44 | 22.44
P1480-FK75 | Partida | u | Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu. | [6 empty] | 3 | 19.23 | 57.69
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
|  | SPC-01 |  | Seguretat i salut | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total P1480-FK75 | 3 | 19.23 | 57.69
PBBD-65KP | Partida | u | Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.cantell+banda transv.desc.esq.-dreta 45° vermell,D=10cm,cartell explic | [6 empty] | 1 | 31.38 | 31.38
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
|  | SPC-01 |  | Seguretat i salut | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PBBD-65KP | 1 | 31.38 | 31.38
PBBD-65KK | Partida | u | Senyal oblig.normalitz.,pictogr.blanc s/blau forma circ.cantell blanc,D=29cm,cartell explic.rectang.,p/ser vista <=12m,fixada+de | [6 empty] | 1 | 36.85 | 36.85
Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
|  | SPC-01 |  | Seguretat i salut | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PBBD-65KK | 1 | 36.85 | 36.85
PBBA-EOJA | Partida | u | Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/vermell,forma rectang/quadr.,cost.major 29cm,p/ser vista<=12m,fix | [6 empty] | 1 | 30.76 | 30.76
Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
|  | SPC-01 |  | Seguretat i salut | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PBBA-EOJA | 1 | 30.76 | 30.76
PBCD-56H6 | Partida | m | Tanca mòbil metàl.,llarg.=2,5m,h=1m,desm. | [6 empty] | 30 | 6.54 | 196.2
Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs
|  | Actividad ACT0010 |  | Accessos | 1 | 30 | 0 | 0 | 30
[9 empty] | Total PBCD-56H6 | 30 | 6.54 | 196.2
PBC5-I4S2 | Partida | u | Con de plàstic reflector h=50cm | [6 empty] | 10 | 9.07 | 90.7
Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària
|  | Actividad ACT0010 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
[9 empty] | Total PBC5-I4S2 | 10 | 9.07 | 90.7
[9 empty] | Total 2SS | 1 | 599.67 | 599.67
2CQ | Capítol |  | Control de qualitat | [6 empty] | 1 | 0 | 0
2Altres | Capítol |  | Altres | [6 empty] | 1 | 2000 | 2000
2IMP | Partida | u | Imprevistos i despesdes de l'obra que caldrà justificar | [6 empty] | 1 | 1500 | 1500
Partida alçada per a l'absorció del cost d'imprevistos i despes de l'obra que caldrà justificar
|  | SPC-01 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 2IMP | 1 | 1500 | 1500
2AFEC | Partida | u | Serveis afectats a justificar | [6 empty] | 1 | 500 | 500
Partida alçada per a l'absosrció dels serveis afectats de l'obra que caldrà jsutificar
|  | SPC-01 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 2AFEC | 1 | 500 | 500
[9 empty] | Total 2Altres | 1 | 2000 | 2000
[9 empty] | Total LOT 2 | 1 | 27367.71 | 27367.71
[9 empty] | Total 0 | 1 | 195370.13 | 195370.13
Note on A3: Código único que identifica el concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia" Es el primer campo que hay que rellenar para crear un concepto. Al escribir un código: • Si no existe en la obra, se crea un concepto nuevo • Si ya figura en otro lugar de la obra, se inserta también bajo el concepto superior • Si deriva de un concepto paramétrico, se inserta el concepto derivado Es sensible a la opción "Archivo: Entorno de trabajo: Generales: Aceptar códigos en minúsculas" Los conceptos de tipo subtotal calculan la suma de los importes de los conceptos anteriores y sus códigos comienzan por el carácter 'Ʃ'. Pueden incluirse varios niveles de subtotales jerárquicos. Para insertar 'Ʃ' abra el "Mapa de caracteres" de Windows y busque el símbolo "Suma". Los conceptos de tipo porcentaje calculan un porcentaje sobre los importes de los conceptos que están por encima de ellos en un análisis de precios y sus códigos contienen el símbolo '%'. Los conceptos cuyo código comienza por 'Ʃ%', 'ƩƩ%' o 'ƩƩƩ%' calculan porcentajes sobre los distintos niveles de subtotales.
Note on B3: Naturalesa del concepte o de lentitat (veure menú contextual)
Note on C3: Unitat de amidament a què fa referència el preu unitari. Les unitats de temps afecten els càlculs de durades i recursos
Note on D3: Text breu que facilita la visualització, la cerca i la impressió del concepte en lloc del text
Note on E3: Revit: "-" + Text del paràmetre "Comentaris" de l'element Si no hi és, es compon amb: Nivell + Orientació + Àrea + Zona + Tipus BIMT
Note on F3: Columna A: Número d’unitats iguals de la línia d’amidament
Note on G3: Columna B: Longitud de la línia d’amidament
Note on H3: Columna C: Amplada de la línia d’amidament
Note on I3: Columna D: Alçada de la línia d’amidament
Note on J3: Quantitat Verd: Referència a una altra partida Taronja: Fórmula de amidament Blau: Expressió Magenta: Calculat a partir de les dimensions Negre: Introduït directament
Note on K3: Rendiment o quantitat pressupostada
Note on L3: Preu unitari del concepte al pressupost Vermell: Bloquejat Gris: Anul·lat Magenta: Calculat
Note on M3: Import del pressupost Magenta: Hi ha ajustaments al producte de quantitat per preu unitari