## valoración técnica lote 1
ANEXO VT del PCAP
LOTE 1 Dispositivos oclusores de la Orejuela Auricular Izquierda con doble sellado y vainas de introducción
CRITERIOS | Indicar el número de página en documentación técnica del sobre 2 | Cumple SÍ/NO | Marcar con una "X"
SE VALORARÁ:
Se valorará compatibilidad con una amplia gama de anatomías de apéndice auricular izquierdo, incluso las de tipos irregulares y/o multilobulados. |  | SÍ
NO
Se valorará que sea totalmente recuperable y reposicionable dentro de la Orejuela |  | SÍ
NO
Se valorará que se pueda implantar a través de una vaina de 8-10F de doble curvatura (30-45º) o curva simple (45º) para ofrecer la coaxialidad adecuada entre el dispositivo y el apéndice auricular izquierdo. |  | SÍ
NO
Se valorará la posibilidad de fabricar dispositivos especiales a medida |  | SÍ
NO
Se valorará la disponibilidad de tamaños de 16 a 36 mm de diámetro en paraguas (en intervalos de 2) |  | SÍ
NO
Se valorará que se disponga de una gama estándar de medidas con 4 a 6 mm de diferencia entre disco y paraguas |  | SÍ
NO
JUSTIFICACIÓ: Las características, tamaños y composición de los materiales están diseñados, para que los dispositivos oclusores de la Orejuela Auricular Izquierda con doble sellado, puedan tratar de manera eficiente lesiones intracardíacas

## valoración técnica lote 2
ANEXO VT del PCAP
LOTE 2 Dispositivos oclusores de la Orejuela Auricular Izquierda tipo balón sin disco con recubrimiento de malla PET* y vainas de introducción
CRITERIOS | Indicar el número de página en documentación técnica del sobre 2 | Cumple SÍ/NO | Marcar con una "X"
SE VALORARÁ:
Se valorará que sea totalmente recuperable y reposicionable mediante el sistema de liberación controlada con tuerca. |  | SÍ
NO
Se valorará un amplio rango de compresión aceptada (entre el 10% y el 30%) |  | SÍ
NO
Se valorará que disponga de 2 filas con 18 anclajes alternos para fijación a la orejuela. |  | SÍ
NO
Se valorará que disponga de cinco tamaños: 20 mm, 24 mm, 27 mm, 31 mm y 35 mm. |  | SÍ
NO
Se valorará que disponga de marcador fluoroscópico distal. |  | SÍ
NO
Se valorará que el diseño de la vaina sea de Pebax** con PTFE y marcas radiopacas de platino/iridi |  | SÍ
NO
JUSTIFICACIÓN: Las características, tamaños y composición de los materiales están diseñados, para que los dispositivos oclusores de la Orejuela Auricular Izquierda tipo balón sin disco con recubrimiento de malla PET, puedan tratar de manera eficiente lesiones intracardíacas
*Tereftalato de polietileno
** Copolímero negro compuesto por segmentos de poliamida u polièster

## valoración técnica lote 3
ANEXO VT del PCAP
LOTE 3 Dispositivos oclusores de la Orejuela Auricular Izquierda sin disco con recubrimiento de tejido hemocompatible y vainas de introducción
CRITERIOS | Indicar el número de página en documentación técnica del sobre 2 | Cumple SÍ/NO | Marcar con una "X"
SE VALORARÁ:
Se valorará que sea totalmente recuperable y reposicionable mediante el sistema de liberación controlada con tuerca. |  | SÍ
NO
Se valorará un amplio rango de compresión aceptada (entre el 10% y el 30%) |  | SÍ
NO
Se valorará que disponga de 2 filas con 18 anclajes alternos para fijación a la orejuela |  | SÍ
NO
Se valorará que disponga de cinco tamaños: 20 mm, 24 mm, 27 mm, 31 mm, 35 mm y 40 mm |  | SÍ
NO
Se valorará que disponga de cuatro marcadores radioopaco: Tres en el plano de diámetro máximo y uno en el extremo distal. |  | SÍ
NO
Se valorará que les diseñe la vaina introductora sea de polímero multicapa con trenzado metálico interno y bandas marcadoras |  | SÍ
NO
JUSTIFICACIÓN: Las características, tamaños y composición de los materiales están diseñados, para que los dispositivos oclusores de la Orejuela Auricular Izquierda sin disco con recubrimiento de tejido hemocompatible, puedan tratar de manera eficiente lesiones intracardíacas

## valoración técnica lote 4
ANEXO VT del PCAP
LOTE 4 Dispositivos de cierre de defectos septales tipo FOP* y vaina de introducción
CRITERIOS | Indicar el número de página en documentación técnica del sobre 2 | Cumple SÍ/NO | Marcar con una "X"
SE VALORARÁ:
Se valorará la disponibilidad de al menos 4 tamaños de discos derechos: 18, 25, 30 y 35mm; y 2 izquierdo 18 y 25mm, unidos por una cintura de estrecha (3mm) de conexión que permite el movimiento independiente de cada disco. |  | SÍ
NO
Se valorará que aporte un recubrimiento de protección para la entrega de níquel. |  | SÍ
NO
Se valorará un diseño con cintura autocentrable que llena el defecto. |  | SÍ
NO
Se valorará que pueda implantarse por vía femoral y permita un posicionamiento flexible dentro de la anatomía cardíaca para la liberación del oclusor de cierre de FOP |  | SÍ
NO
Se valorará que pueda implantarse a través de una vaina con una longitud útil de 80 cm y un diámetro interior de 8-9 French. |  | SÍ
NO
JUSTIFICACIÓN: Las características, tamaños y composición de los materiales están diseñados, para que los dispositivos oclusores de cierre de FOP*, puedan tratar de manera eficiente lesiones intracardíacas
(*)Foramen oval permeable

## valoración técnica lote 5
ANEXO VT del PCAP
LOTE 5 Dispositivos Oclusores septales de doble disco para el cierre de comunicaciones intraauriculares (CIA)* y balón de medición
GFB021 Dispositivo oclusor septal multifenestrado
CRITERIOS | Indicar el número de página en documentación técnica del sobre 2 | Cumple SÍ/NO | Marcar con una "X"
SE VALORARÁ:
Se valorará que disponga de tamaños de diámetro de disco de 18mm, 25mm, 30mm, 35mm y 40mm |  | SÍ
NO
Se valorará mallado con poliéster entretejido (para favorecer la oclusión y endotelización del dispositivo). |  | SÍ
NO
Se valorará que sea totalmente recuperable y pueda volver a desplegarse para su óptima colocación |  | SÍ
NO
Se valorará longitud de cintura de 3 mm en todos los tamaños |  | SÍ
NO
Se valorará compatibilidad con vaina de 8, 9 y 10 Fr con curva de 45º |  | SÍ
NO
GFB035 Dispositivo oclusor septal
CRITERIOS | Indicar el número de página en documentación técnica del sobre 2 | Cumple SÍ/NO | Marcar con una "X"
SE VALORARÁ:
Se valorará que disponga de tamaños de diámetro de disco de 4 a 24mm (en intervalos de 1) y de 26 a 40mm (en intervalos de 2) |  | SÍ
NO
Se valorará mallado con poliéster entretejido (para favorecer la oclusión y endotelización del dispositivo). |  | SÍ
NO
Se valorará que sea totalmente recuperable y pueda volver a desplegarse para su óptima colocación |  | SÍ
NO
Se valorará longitud de cintura de 3 mm en tamaños de 4 a 10mm y de 4mm de 11 a 40mm |  | SÍ
NO
Se valorará compatibilidad con vaina de 6, 7, 8, 9, 10 y 12 Fr con curva de 45º |  | SÍ
NO
JUSTIFICACIÓN: Las características, tamaños y composición de los materiales están diseñados, para que los dispositivos oclusores septales para el cierre de comunicaciones intraauriculares (CIA)*, puedan tratar de manera eficiente lesiones intracardíacas
(*) Comunicación intraauricular

## valoración técnica lote 6
ANEXO VT del PCAP
LOTE 6 Dispositivos Oclusores septales de doble disco para el cierre de comunicaciones intraventriculares (CIV)* y vaina de introducción
GFB031 Dispositivo oclusor de la CIV muscular
CRITERIOS | Indicar el número de página en documentación técnica del sobre 2 | Cumple SÍ/NO | Marcar con una "X"
SE VALORARÁ:
Se valorará que disponga de tamaños de oclusores de 4 mm para defectos pequeños hasta 18 mm para defectos grandes (en intervalos de 2mm) |  | SÍ
NO
Se valorará que cintura del oclusor sea de al menos 4mm de altura para su adaptación al tabique muscular. |  | SÍ
NO
Se valorará que se pueda implantar a través de una vaina de 5 y 9 French y sistema de liberación controlada |  | SÍ
NO
Se valorará que sea totalmente recuperable hasta la completa liberación |  | SÍ
NO
Se valorará compatibilidad con guía de 0,035 pulgadas |  | SÍ
NO
GFB032 Dispositivo oclusor de la CIV muscular post infarto agudo de miocardio
CRITERIOS | Indicar el número de página en documentación técnica del sobre 2 | Cumple SÍ/NO | Marcar con una "X"
SE VALORARÁ:
Se valorará que disponga de tamaños de oclusores de 16 mm para defectos pequeños hasta 24 mm para defectos grandes (en intervalos de 2mm) |  | SÍ
NO
Se valorará que cintura del oclusor sea de al menos 10mm de altura para su adaptación al tabique muscular de los pacientes con un infarto. |  | SÍ
NO
Se valorará que se pueda implantar a través de una vaina de un diámetro interior de 9 y 10 French y sistema de liberación controlada |  | SÍ
NO
Se valorará que sea totalmente recuperable hasta la completa liberación |  | SÍ
NO
Se valorará compatibilidad con guía de 0,035 pulgadas |  | SÍ
NO
JUSTIFICACIÓN: Las características, tamaños y composición de los materiales están diseñados, para que los dispositivos oclusores septales para el cierre de comunicaciones intraventriculares (CIV)*, puedan tratar de manera eficiente lesiones intracardíacas
(*) Comunicación intraventricular

## valoración técnica lote 7
ANEXO VT del PCAP
LOTE 7 Dispositivos transcatéter para cierre percutáneo de un escape paravalvular
GFB032 Dispositivo transcatéter para cierre percutáneo de un escape paravalvular
CRITERIOS | Indicar el número de página en documentación técnica del sobre 2 | Cumple SÍ/NO | Marcar con una "X"
SE VALORARÁ:
Se valorará que el dispositivo venga precargado al cable de entrega en un dispensador de aro y con un tornillo de plástico para fijarlo al cable y facilitar la liberación del dispositivo |  | SÍ
NO
Se valorará que el dispositivo disponga de una longitud de compresión de 6,5mm. |  | SÍ
NO
Se valorarán medidas del dispositivo de 4mm de eje largo, 2mm de eje corto y 2mm de borde |  | SÍ
NO
Se valorarán medidas del sistema de liberación de ≥1,78mm (0,070") de diámetro interno y ≥6 Fr de diámetro externo y longitud de 120cm |  | SÍ
NO
JUSTIFICACIÓN: Las características, tamaños y composición de los materiales están diseñados, para que los dispositivos transcatéter para cierre percutáneo de un escape paravalvular, puedan tratar de manera eficiente lesiones intracardíacas