## Elements i Preus
*Cal omplir les caselles en verd amb l'import a ofertar, aquests han de ser SENSE IVA
Q1.1 - Quadre tipus 1 (quadre monofàsic fins a 10 kW)
Caixa Industrial Cablejada - Protecció IP65 4X2P+T 16A/230V / 2x3P+N+T 16A/400V, amb estesa de cable de 5x6 mm i/o 5x 10 mm amb connectors cetac adequats a les necessitats, fins a 15 m. de llargada. S'inclou transport, instal·lació i retirada de la totalitat dels elements de la connexió, petit material i certificat d’instal·lació elèctrica.
Q1.2 - Quadre tipus 1 (quadre monofàsic fins a 10 kW) | 0
Caixa Industrial Cablejada - Protecció IP65 4X2P+T 16A/230V 2x3P+N+T 16A/400V, amb estesa de cable de 5x6 mm i/o 5x 10 mm amb connectors cetac adequats a les necessitats, fins a 40 m. de llargada. S'inclou transport, instal·lació i retirada de la totalitat dels elements de la connexió, petit material i certificat d’instal·lació elèctrica.
Q1.3 - Quadre tipus 1 (quadre monofàsic fins a 10 kW) | 0
Caixa Industrial Cablejada - Protecció IP65 4X2P+T 16A/230V 2x3P+N+T 16A/400V, amb estesa de cable de 5x6 mm i/o 5x 10 mm amb connectors cetac adequats a les necessitats, fins a 65 m. de llargada. S'inclou transport, instal·lació i retirada de la totalitat dels elements de la connexió, petit material i certificat d’instal·lació elèctrica.
Q2.1 - Quadre tipus 2 (quadre monofàsic i/o trifàsic fins a 50 kW) | 0
Caixa Industrial Cablejada - Protecció IP65 4X2P+T 16A/230V / 2x3P+N+T 32A/400V, amb estesa de cable de 5x6 mm i/o 5x 10 mm amb connectors cetac adequats a les necessitats, fins a 15 m. de llargada. S'inclou transport, instal·lació i retirada de la totalitat dels elements de la connexió, petit material i certificat d’instal·lació elèctrica.
Q2.2 - Quadre tipus 2 (quadre monofàsic i/o trifàsic fins a 50 kW) | 0
Caixa Industrial Cablejada - Protecció IP65 4X2P+T 16A/230V / 2x3P+N+T 32A/380V, amb estesa de cable de 5x6 mm i/o 5x 10 mm amb connectors cetac adequats a les necessitats, fins a 65 m. de llargada. S'inclou transport, instal·lació i retirada de la totalitat dels elements de la connexió, petit material i certificat d’instal·lació elèctrica.
Q3 - Quadre tipus 3 (quadre monofàsic i/o trifàsic de més de 50 kW) | 0
Caixa Industrial Cablejada - Protecció IP65 4X2P+T 16A/230V, 1X3P+N+T 16A, 1X3P+N+T 32A, 1X3P+N+T 63A, 1X3P+N+T 125A, amb estesa de cable de 5x6 mm i/o 5x 10 mm amb connectors cetac adequats a les necessitats, fina a 15 m. de llargada. S'inclou transport, instal·lació i retirada de la totalitat dels elements de la connexió, petit material i certificat d’instal·lació elèctrica.
C1 - Complement 1 | 0
Rotllo o cable allargador de 25 m., proveït d’un mínim de 3 preses d'endoll 230 V.
S'inclou transport, instal·lació, petit material i retirada de la totalitat dels elements de la connexió.
C2 - Complement 2 | 0
Tram addicional de 25 m de cable de 5x6 mm/5x10 mm amb connectors cetac adequats a les necessitats.
S'inclou transport, instal·lació, petit material i retirada de la totalitat dels elements de la connexió.
C3 - Complement 3 | 0
Utilització de camió cistella per muntatge i/o desmuntatge de les instal·lacions a més de 3,5 m. d’alçada (1 jornada)
E1 - Enllumenat tipus 1 (zones backstage/carpes) | 0
Tres tubs de fluorescent led de 120 cm. T8 de 18 W + regleta de 4 preses d'endoll 230 V amb protecció de sobrevoltatges.
S'inclou transport, instal·lació, petit material i retirada de la totalitat dels elements de la connexió.
E2 - Enllumenat tipus 2 (llum de treball) | 0
Focus projector led fins a 50 W 5.000 lm IP65.
S'inclou transport, instal·lació, petit material i retirada de la totalitat dels elements de la connexió.
E3 - Enllumenat tipus 3 (il·luminació d’espais) | 0
Focus projector led fins a 200 W 24.000 lm IP65 amb temporitzador i/o comandament.
S'inclou transport, instal·lació, petit material i retirada de la totalitat dels elements de la connexió.
E4 - Enllumenat tipus 4 (garlandes) | 0
Instal·lació de garlanda de llum de bombetes led, amb una tirada de fins a 100 m. i a més de 3 m. d’alçada.
La garlanda i les bombetes són de propietat municipal.
GE1 – Grup Electrogen tipus 1 (8 kvas) | 0
Grup electrogen insonoritzat i trifàsic de 8 kvas (1 jornada).
S'inclou transport, instal·lació, petit material, retirada de la totalitat dels elements de la connexió i retorn a l’arrendador, com també càrrega complerta de combustible, servei d’assistència 24 h i assegurança.
GE1.1 – Dia de lloguer GE1 | 0
Dia de lloguer extra.
Inclou combustible i servei d’assistència 24 h i assegurança.
GE2 – Grup Electrogen tipus 2 (20 kvas) | 0
Grup electrogen insonoritzat i trifàsic de 20 kvas (1 jornada).
S'inclou transport, instal·lació, petit material, retirada de la totalitat dels elements de la connexió i retorn a l’arrendador, com també càrrega complerta de combustible, servei d’assistència 24 h i assegurança.
GE2.1 –Dia de lloguer GE2
Dia de lloguer extra.
Inclou combustible i servei d’assistència 24 h i assegurança.

## Base Preus (hidden)
Q1.1 | 0
Q1.2 | 0
Q1.3 | 0
Q2.1 | 0
Q2.2 | 0
Q3 | 0
C1 | 0
C2 | 0
C3 | 0
E1 | 0
E2 | 0
E3 | 0
E4 | 0
GE1 | 0
GE1.1 | 0
GE2 | 0
GE2.1 | 0

## PBL'26-27
CÀLCUL DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ EN BASE DELS ACTES PREVISTOS PER UN ANY
PARTIDA | PREVISIÓ ACTES / ESDEVENIMENTS | ELEMENT | UT. | PREU/UT. | TOTAL
0313-338-22799 | FESTES TRADICIONALS |  |  |  | 0
| Cap d'Any |  |  |  | 0
| Escenari plaça Nova | Q2.1 | 1 | 0 | 0
| Backstage | E1 | 1 | 0 | 0
| Barra bar | Q1.2 | 1 | 0 | 0
| Llum Extra | E2 | 2 | 0 | 0
| Carnestoltes |  |  |  | 0
| Subquadre Saló de Pedra | Q1.1 | 1 | 0 | 0
| Garnaldes plaça de Vendre | E4 | 1 | 0 | 0
| Focus escenari plaça de Vendre | E2 | 1 | 0 | 0
| Focus plaça de Vendre | E3 | 1 | 0 | 0
| Diada de la Flor |  |  |  | 0
| Subquadre escenari plaça de Vendre | Q1.1 | 1 | 0 | 0
| Sant Joan |  |  |  | 0
| Subquadre escenari plaça de Vendre | Q1.1 | 1 | 0 | 0
| Punt de llum barra plaça de Vendre | C1 | 1 | 0 | 0
| Garnaldes plaça de Vendre | E4 | 1.5 | 0 | 0
| Camió cistella per instal·lació d'elements a més de 3 m. alçada | C3 | 2 | 0 | 0
| Diada Nacional de Catalunya |  |  |  | 0
| Plaça de l'Església | Q2.1 | 1 | 0 | 0
0312-338-22799 | FESTA MAJOR DE SANT JULIÀ |  |  |  | 0
| Sant Julià (gener) |  |  |  | 0
| Plaça de l'Església | E4 | 1 | 0 | 0
|  | C1 | 1 | 0 | 0
| Lloc singular | Q1.1 | 1 | 0 | 0
0311-338-22799 | FESTA MAJOR DE SANT DOMINGO |  |  |  | 0
| Sant Domingo (02-06 d'agost): |  |  |  | 0
| Escenari plaça Nova | Q3 | 1 | 0 | 0
|  | Q1.1 | 1 | 0 | 0
|  | E2 | 1 | 0 | 0
| Backstage plaça Nova | E1 | 1 | 0 | 0
| Connexió mòdul WC's | C2 | 2 | 0 | 0
|  | E2 | 1 | 0 | 0
| Barra plaça Nova | Q1.3 | 1 | 0 | 0
| Escenari Cal Guardià | Q2.2 | 1 | 0 | 0
|  | E2 | 1 | 0 | 0
| Backstage Cal Guardià | E1 | 1 | 0 | 0
| Barra Cal Guardià | Q1.1 | 1 | 0 | 0
| Plaça de Vendre | C1 | 1 | 0 | 0
| Escola Bernat de Riudemeia | E4 | 1 | 0 | 0
0313-3345-22799 | FESTIVAL SENSEPORTES |  |  |  | 0
| Festival Senseportes (1er cap de setmana d'octubre): |  |  |  | 0
| Espai plaça Nova | Q2.2 | 1 | 0 | 0
| Espai plaça de l’Església | Q1.1 | 1 | 0 | 0
| Espai Can Doro | Q1.3 | 1 | 0 | 0
| Lloc singular | Q1.1 | 1 | 0 | 0
0603-3346-22799 | ARGILLA ARGENTONA |  |  |  | 0
| Argilla Argentona (1r cap de setmana juliol): |  |  |  | 0
| Recorregut fira | E4 | 4 | 0 | 0
| Alimentació corrent parades | C1 | 20 | 0 | 0
| Plaça de Vendre | Q1.1 | 2 | 0 | 0
|  | E3 | 2 | 0 | 0
0365-430-22799 | PROMOCIÓ ECONÒMICA |  |  |  | 0
| Fira-Mercat Producte Artesà (gener i juny): |  |  |  | 0
| Plaça Nova | Q2.2 | 2 | 0 | 0
|  | Q1.2 | 4 | 0 | 0
| Carrer Gran | C1 | 3 | 0 | 0
| Argentast (2-5 d'agost) |  |  |  | 0
| Av. Puig i Cadafalch | Q1.2 | 1 | 0 | 0
|  | Q1.3 | 1 | 0 | 0
|  | C1 | 4 | 0 | 0
|  | GE2 | 1 | 0 | 0
|  | GE2.1 | 3 | 0 | 0
0344-231-22799 | IGUALTAT |  |  |  | 0
| Punts Liles (gener i agost) |  |  |  | 0
| Llocs diversos | E1 | 4 | 0 | 0
| TOTAL IMPORT INSTAL·LACIONS PROVISIONALS ESDEVENIMENTS | 1 any |  |  | 0
| PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ - PBL | 1 any |  |  | 0
| IVA (21%) |  |  |  | 0
| PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ - PBL IVA INCLÒS | 1 any |  |  | 0