## Model oferta Econòmica
Expedient núm.
ANNEX 2. Oferta econòmica i criteris avaluables de forma automàtica
(Aquest annex s’ha de presentar al sobre C)
El Sr./La Sra.
En qualitat de (1):
Amb NIF num:
Empresa:
(1) Apoderat, representant o propietari
Assabentat/ada de les condicions exigides per optar a l’adjudicació del contracte, que té per objecte el ...., afirma que disposa la capacitat per portar a terme els subministraments en els termes fixats en la licitació.
A aquest efecte, fa constar que coneix el Plec de Clàusules Administratives Particulars i Plec de Prescripcions Tècniques que serveixen de base per a la contractació d'aquest subministrament, que accepta incondicionalment les seves clàusules, que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb l'Universitat, i es compromet a prendre al seu càrrec l'esmentat subministrament i la prestació dels serveis corresponents, amb estricta subjecció als expressats requisits i condicions en les següents condicions:
OFERTA ECONÒMICA |  |  |  |  | Fins a 50 punts
| DADES UPC |  |  |  |  | Omplir licitador | Fórmula
| Import unitari (IVA exclòs) | Estimació consum anual UNITATS | Import total (IVA exclòs) | Import IVA | Inport total amb IVA | Preu ofert UNITAT (IVA exclòs) | Estimació preu total anual
Instal·lació de nou equip CVM-C11-ITF-IN-ETH-ICT2 o similar | 1239.6694 | 10 | 12396.6942 | 2603.3058 | 15000 |  | 0
Substitució d'equip avariat CVM-C11-ITF-IN-ETH-ICT2 o similar | 826.4463 | 5 | 4132.2314 | 867.7686 | 5000 |  | 0
Instal·lació de nou equip de mesura d'electricitat (fins 250 A) CVM-C10-MC-485-ICT2 o similar | 1074.3802 | 5 | 5371.9008 | 1128.0992 | 6500 |  | 0
Transformador intensitat 150/5 nucli obert ref.74025, o similar. | 247.9339 | 1 | 247.9339 | 52.0661 | 300 |  | 0
Transformador intensitat 250/5 nucli obert ref. 74027, o similar. | 247.9339 | 1 | 247.9339 | 52.0661 | 300 |  | 0
Transformadors intensitat 400/5 nucli obert, ref.7402A, o similar. | 247.9339 | 1 | 247.9339 | 52.0661 | 300 |  | 0
Transformador intensitat eficient (mc3-63a) ref. M73121, o similar. | 82.6446 | 1 | 82.6446 | 17.3554 | 100 |  | 0
Transformador intensitat eficient (mc3-125a) ref. M73122, o similar. | 82.6446 | 1 | 82.6446 | 17.3554 | 100 |  | 0
Transformador intensitat eficient (mc3-250a) ref. M73123, o similar. | 82.6446 | 1 | 82.6446 | 17.3554 | 100 |  | 0
Concentrador de gas natural | 991.7355 | 50 | 49586.7765 | 10413.2231 | 59999.9996 |  | 0
Sensor AirWitts CO2 (temperatura, humedad y CO2) – Protocolo Sigfox | 231.405 | 200 | 46280.99 | 9719.0079 | 55999.9979 |  | 0
Bateria per a sensor AirWitts CO2, de 3,6 V – 12300 mAh (vida útil de fins a 10 anys) | 24.7934 | 50 | 1239.6694 | 260.3306 | 1500 |  | 0
Visita de programador al campus per solucionar una o diverses avaries (fora de la visita anual programada) | 578.5123 | 4 | 2314.0492 | 485.9503 | 2799.9995 |  | 0
Visita de tècnic especialista al campus per solucionar una o diverses avaries (fora de la visita anual programada) | 413.2231 | 4 | 1652.8926 | 347.1074 | 2000 |  | 0
Equips complementaris per a connexió i comunicació | 12396.6941 | 1 | 12396.6941 | 2603.3058 | 14999.9999 | 12396.6941 | 12396.6941
Total subministrament, instal·lació i programacio d'equips |  |  | 136363.6337 | 28636.3631 | 164999.9968 |  | 12396.6941
Auditoria anual de la xarxa, millora de la visualització i anàlisi de dades. Revisió i manteniment de la xarxa (inclou revisió i possibles actualitzacions del software PowerStudio) | 28925.62 | 1 | 28925.62 | 6074.3802 | 35000.0002 |  | 0
Total auditoria i manteniment anual |  |  | 28925.62 | 6074.3802 | 35000.0002 | 0 | 0
TOTAL | Pressupost licitació (IVA exclòs) |  | 165289.2537 |  | Total oferta licitador (IVA exclòs) |  | 12396.6941
Important: • Els preus unitaris de l’oferta no poden superar els preus unitaris del pressupost de la licitació. • La partida “Equips complementaris per a connexió i comunicació” és un preu tancat que no està subjecte a baixa. El preu unitari de l’arxiu excel no es pot modificar. • Totes les condicions compromeses en aquest document tenen la consideració i el caràcter d'obligació contractual essencial als efectes assenyalats en la lletra f) de l'article 211 de la LCSP, i constituiran el preu de tarifa per a tota la durada del contracte.totes les condicions compromeses en aquest document tenen la consideració i el caràcter d'obligació contractual essencial als efectes assenyalats en la lletra f) de l'article 211 de la LCSP, i consituiran el preu de tarifa per a tota la durada del contracte.
Data |  | Signatura
Nom i cognoms
Càrrec
Empresa