## T-PRES
|  |  |  | Projecte de protecció contra caiguda de roques a l'aparcament del recinte del Monestir | Projecte de protecció contra caiguda de roques a l'aparcament del recinte del Monestir | Projecte de protecció contra caiguda de roques a l'aparcament del recinte del Monestir | Projecte de protecció contra caiguda de roques a l'aparcament del recinte del Monestir
|  |  |  | de Montserrat. Sector Trinitat. FASE 1: Barreres dinàmiques al vessant | de Montserrat. Sector Trinitat. FASE 1: Barreres dinàmiques al vessant | de Montserrat. Sector Trinitat. FASE 1: Barreres dinàmiques al vessant | de Montserrat. Sector Trinitat. FASE 1: Barreres dinàmiques al vessant
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | PressupostAparcament. Sector Trinitat. FASE 1
|  | Capítol | 00 | CONCEPTES GENERALS
01.00 | 1 | PPA1OB01 | PA | Partida alçada d'abonament íntegre per a la mobilització, transport i desmobilització de maquinària i equips, instal.lació a l'obra i posada en marxa. Retirada de materials i neteja periòdica i final de l'obra. Inclou totes les operacions, de transport terrestre. Inclou l'ajust de la planificació de l'obra als condicionants en funció de les circumstàncies al llarg del curs de les obres. | 0 | 1 | 0
01.00 | 2 | PPAOBR1 | PA | Partida alçada d'abonament íntegre per al desenvolupament i aplicació del Pla de Seguretat i Salut. Seguirà el que preveu l'Estudi de Seguretat i Salut del projecte, incloent totes les adaptacions que el curs de le obres demanin per a la prevenció dels riscos laborals d'acord amb les indicacions de la direcció d'obra. FASE 1 Barreres dinamiques al vessant | 0 | 1 | 0
01.00 | 3 | XPAI0102 | PA | Partida alçada a justificar per la resolució d' imprevistos derivats de la descoberta de riscos a tractar no observables fins a la implantació d'obra, i ajustos no factibles fins al replanteig de l'obra sobre el terreny complex, a arovar per la drecció d'obra. | 0 | 1 | 0
01.00 | 4 | XPA10101 | PA | Partida alçada d'abonament íntegre per transport de materials o equips mitjançant helicòpter del tipus B3 o similar amb una càrrega màxima de 900kg en entorn de muntanya. Alternativament transport de material i muntatge de barreres amb grua autopropulsada des de la carretera a aprovar per la Direcció d'Obra. | 0 | 1 | 0
01.00 | 5 | PPA1DEST | PA | Partida alçada d'abonament íntegre per a la gestió del trànsit durant les obres. Inclou el subministrament i instal·lació de la senyalització provisional, col·locació de senyals, panells direccionals, cons i fites reflectants d'abalisament, barreres de seguretat, semàfors provisionals i tots els elemenst necessaris per a la desviació i regulació del trànsit. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostAparcament. Sector Trinitat. FASE 1
|  | Capítol | 01 | BARRERES DINÀMIQUES VESSANT
|  | Capítol (1) | 11 | Barrera 1
01.01.11 | 1 | M143DES2 | m | Conjunt de treballs previs d'adequació en terreny cobert de sòl i colonitzat per vegetació mitjana o alta, en vessants abruptes de muntanya, comptabilitzats per metre lineal de barrera instal·lada. Contempla tot tipus de tasca d'esbrossada de vegetació amb parts proporcionals de terreny obert i boscós. Inclou trituració i dipòsit dispers proper de material petit, i trossejat, lligat o ensacat de material més gran, amb transport a abocador segons Direcció d'Obra. | 0 | 80 | 0
01.01.11 | 2 | M143ATB0 | m2 | Apèndix de barrera sobre suports, per a l'ajust de la barrera al terreny. Inclou subministrament i instal·lació segons les prescripcions del model comercial proposat per l'instal·lador i aprovat per la direcció d'obra de pannells per a cobrir concavitats i espais oberts a la base o laterals de barrera, amb parts proporcionals de components d'ancoratge, eslingues de guiat de cable, d'unió, de fre o dissipació. | 0 | 5 | 0
01.01.11 | 3 | M14C8H7 | m | Barrera dinàmica de Classe 8 segons ETAG-27 amb un nivell d'energia màxima MEL de 5000 kJ i altura nominal de 7m, de categoria A, per a la protecció contra desprendiments de roques en pendents abruptes de muntanya. Inclou el subministrament de tots els materials necessaris i els mitjans auxiliars excepte l'elevació amb helicòpter. Inclou l'execució completa dels ancoratges i sistema de fonamentació en el tipus de substrat de l'emplaçament i adequats al model de barrera i aprovats per la direcció d'obra. Inclou totes les parts proporcionals de components per a tants finals de línia de barrera com demani l'ajust al terreny o tirants addicionals per girs i desnivells i folrat amb xarxa triple torsió. | 0 | 60 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostAparcament. Sector Trinitat. FASE 1
|  | Capítol | 01 | BARRERES DINÀMIQUES VESSANT
|  | Capítol (1) | 12 | Barrera 2
01.01.12 | 1 | M143DES2 | m | Conjunt de treballs previs d'adequació en terreny cobert de sòl i colonitzat per vegetació mitjana o alta, en vessants abruptes de muntanya, comptabilitzats per metre lineal de barrera instal·lada. Contempla tot tipus de tasca d'esbrossada de vegetació amb parts proporcionals de terreny obert i boscós. Inclou trituració i dipòsit dispers proper de material petit, i trossejat, lligat o ensacat de material més gran, amb transport a abocador segons Direcció d'Obra. | 0 | 80 | 0
01.01.12 | 2 | M143ATB0 | m2 | Apèndix de barrera sobre suports, per a l'ajust de la barrera al terreny. Inclou subministrament i instal·lació segons les prescripcions del model comercial proposat per l'instal·lador i aprovat per la direcció d'obra de pannells per a cobrir concavitats i espais oberts a la base o laterals de barrera, amb parts proporcionals de components d'ancoratge, eslingues de guiat de cable, d'unió, de fre o dissipació. | 0 | 3 | 0
01.01.12 | 3 | M14C8H7 | m | Barrera dinàmica de Classe 8 segons ETAG-27 amb un nivell d'energia màxima MEL de 5000 kJ i altura nominal de 7m, de categoria A, per a la protecció contra desprendiments de roques en pendents abruptes de muntanya. Inclou el subministrament de tots els materials necessaris i els mitjans auxiliars excepte l'elevació amb helicòpter. Inclou l'execució completa dels ancoratges i sistema de fonamentació en el tipus de substrat de l'emplaçament i adequats al model de barrera i aprovats per la direcció d'obra. Inclou totes les parts proporcionals de components per a tants finals de línia de barrera com demani l'ajust al terreny o tirants addicionals per girs i desnivells i folrat amb xarxa triple torsió. | 0 | 60 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostAparcament. Sector Trinitat. FASE 1
|  | Capítol | 02 | MANTENIMENT TALÚS
01.02 | 1 | M131ADE2 | m2 | Reparació de xarxa de doble trenat existent al talús, consisteix en desmuntar la barra d'acer inferior, refer les unions, aportar retalls de xarxa per completar espais descoberts i finalment reconstruir la perimetral inferior amb barra d'acer inferior al peu del talús. Mesurat per metre quadrat realment executat. | 0 | 40 | 0
01.02 | 2 | M131UI1 | m3 | Buidatge de bosses de material solt acumulat en xarxa metà·lica de doble trenat existent. Inclou el repicat manual de blocs majors i la retirada de terres i el control de caiguda, trossejat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 0 | 20 | 0
01.02 | 3 | M121P025 | m | Pern d'ancoratge passiu de barra roscada d'acer GEWI (500/550MPa) de diàmetre d=25 mm i longitud L<= 4m amb perforació de 45 mm amb martell manual i injecció de resina bicomponent o beurada de ciment. Inclou el subministrament i col·locació completa i ajust, placa, enroscat i pintat. | 0 | 40 | 0
01.02 | 4 | M123XC20 | m | Llaçades amb cable d'acer de diàmetre d=12mm, d'acer Y-1770 (límit elàstic de 1770 MPa), de composició 6 (12+6+1) +1 i ànima tèxtil, galvanitzat en calent amb una massa mínima de 60 g/m2 de Zinc, amb resistència última a tracció no inferior a 91 kN. Fixades als ancoratges de cable d'acer (eslingues) o perns (no inclosos), i tensades. Inclou el subministrament i instal·lació completa per a l'ajust de la xarxa DT sobre talús en terreny accessible i abrupte de muntanya, incloses parts proporcionals d'elements de fixació, solapaments i retalls sobrants. Mesura de la longitud útil. | 0 | 50 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  |  |  | IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST : |  |  | 0

## T-APU
Projecte de protecció contra caiguda de roques a l'aparcament del recinte del Monestir | Projecte de protecció contra caiguda de roques a l'aparcament del recinte del Monestir | Projecte de protecció contra caiguda de roques a l'aparcament del recinte del Monestir | Projecte de protecció contra caiguda de roques a l'aparcament del recinte del Monestir | Projecte de protecció contra caiguda de roques a l'aparcament del recinte del Monestir | Projecte de protecció contra caiguda de roques a l'aparcament del recinte del Monestir | Projecte de protecció contra caiguda de roques a l'aparcament del recinte del Monestir | Projecte de protecció contra caiguda de roques a l'aparcament del recinte del Monestir | Projecte de protecció contra caiguda de roques a l'aparcament del recinte del Monestir | Projecte de protecció contra caiguda de roques a l'aparcament del recinte del Monestir | Projecte de protecció contra caiguda de roques a l'aparcament del recinte del Monestir
de Montserrat. Sector Trinitat. FASE 1: Barreres dinàmiques al vessant | de Montserrat. Sector Trinitat. FASE 1: Barreres dinàmiques al vessant | de Montserrat. Sector Trinitat. FASE 1: Barreres dinàmiques al vessant | de Montserrat. Sector Trinitat. FASE 1: Barreres dinàmiques al vessant | de Montserrat. Sector Trinitat. FASE 1: Barreres dinàmiques al vessant | de Montserrat. Sector Trinitat. FASE 1: Barreres dinàmiques al vessant | de Montserrat. Sector Trinitat. FASE 1: Barreres dinàmiques al vessant | de Montserrat. Sector Trinitat. FASE 1: Barreres dinàmiques al vessant | de Montserrat. Sector Trinitat. FASE 1: Barreres dinàmiques al vessant | de Montserrat. Sector Trinitat. FASE 1: Barreres dinàmiques al vessant | de Montserrat. Sector Trinitat. FASE 1: Barreres dinàmiques al vessant
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu | Descripció curta
Element compost
| DM11PA36 | m | instal.lació ancoratge L>=5m, d=36mm, t.abrupte |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Instal.lació ancoratge L>=5m, d=36mm, t.abrupte
Mà d'obra
| A011FEPX | h | Cap de colla | 0.02 | /R | x |  | = | 0
| A012PV00 | h | Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques verticals | 0.05 | /R | x |  | = | 0
| A01400E0 | h | Manobre escalador | 0.1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0AAC510 | m | Ancoratge metàl.lic de diàmetre d=36mm, amb cargol i volandera quadrada de 200x200mm | 1 |  | x |  | = | 0
| B055ME00 | dm3 | Ancoratge de resines epoxi de curat mig | 0.5 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| DM11PP90 | m | Perforació per a ancoratge de longitud L>5m i barrinada de d=90mm. Realitzat en terreny abrupte de muntanya, amb columna de perforació pneumàtica o hidràulica. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Perforació ancoratge L>5m, d=90mm, t.abrupte
Mà d'obra
| A012PV00 | h | Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques verticals | 0.1 | /R | x |  | = | 0
| A01400E0 | h | Manobre escalador | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A011FEPX | h | Cap de colla | 0.1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C121012A | h | Equip per a ancoratge de perns de L>=4m i d>25mm, amb compressor, per a treballs en terreny abrupte i ser penjat en precipici en una cistella d'operació. | 1.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
Partida d'obra
| H15Z2011 | h | Senyaler |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Senyaler
| HB2C1000 | m | Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Barrera de seguretat rígida prefabricada
| HBB11131 | u | Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Senyal provisional, col·locat
| HBBJ0001 | u | Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i tres focus, òptica normal i lent de color normal de vehicles 13/12, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Semàfor provisional de policarbonat, col·locat
| HBC12300 | u | Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Con d'abalisament
| M143DEB1 | m2 | Tasques d'adequació del terreny de tipus matollar de forma preliminar a la instal·lació de barreres en vessants abruptes de muntanya. Inclou tasques de desbrossada, tala d'arbrustos, retirada del material major en farcells fins a abocador corresponent o dipòsit dispers i segur als voltants en cas de restes menors. |  |  |  | Rend.: | 25 |  | 0 | desbrossada per a barreres: matollar
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 1 | /R | x |  | = | 0
| A011FEPX | h | Cap de colla | 0.0015 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| CR113000 | h | Esbrossadora de capçal de serra | 1 | /R | x |  | = | 0
| CRE21000 | h | Tisores pneumàtiques | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| M143DEB2 | m2 | Tasques d'adequació del terreny de tipus bosc de forma preliminar a la instal·lació de barreres en vessants abruptes de muntanya. Inclou tasques de desbrossada, tala d'arbres, retirada del material major trocejat i lligat en farcells o ensacat fins a abocador corresponent o dipòsit dispers i segur als voltants en cas de restes menors. |  |  |  | Rend.: | 10 |  | 0 | desbrossada per a barreres: bosc
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 1 | /R | x |  | = | 0
| A011FEPX | h | Cap de colla | 0.015 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| CRE23000 | h | Motoserra | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-1 | M121P025 | m | Pern d'ancoratge passiu de barra roscada d'acer GEWI (500/550MPa) de diàmetre d=25 mm i longitud L<= 4m amb perforació de 45 mm amb martell manual i injecció de resina bicomponent o beurada de ciment. Inclou el subministrament i col·locació completa i ajust, placa, enroscat i pintat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Pern d'ancoratge, barra GEWI (d=25mm, L<=4m)
Mà d'obra
| A0F-HJYR | h | Oficial 1a especialista en treballs verticals | 0.297 | /R | x |  | = | 0
| A0G-HK22 | h | Oficial 2a especialista en treballs verticals | 0.297 | /R | x |  | = | 0
| A0I-HK23 | h | Peó especialitzat en treballs verticals | 0.297 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C152-003B | h | Camió grua | 0.074 | /R | x |  | = | 0
| C180-006P | h | Equip per a injecció de beurada | 0.297 | /R | x |  | = | 0
| C182-HK24 | h | Columna perforadora modular, sobre, cistella o patí | 0.297 | /R | x |  | = | 0
| CZ11-HJZ3 | h | Compressor portàtil entre 10 a 12 m3/min de cabal i 8 bar de pressió | 0.297 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| B0AC-07NN | m | Pern d'ancoratge amb barra corrugada roscable d'acer B500SD, de 25 mm de, amb placa de 200x200x10 mm i famella | 1 |  | x |  | = | 0
| B052-HJZS | l | Beurada de ciment per a injectar | 5.192 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-2 | M123XC20 | m | Llaçades amb cable d'acer de diàmetre d=12mm, d'acer Y-1770 (límit elàstic de 1770 MPa), de composició 6 (12+6+1) +1 i ànima tèxtil, galvanitzat en calent amb una massa mínima de 60 g/m2 de Zinc, amb resistència última a tracció no inferior a 91 kN. Fixades als ancoratges de cable d'acer (eslingues) o perns (no inclosos), i tensades. Inclou el subministrament i instal·lació completa per a l'ajust de la xarxa DT sobre talús en terreny accessible i abrupte de muntanya, incloses parts proporcionals d'elements de fixació, solapaments i retalls sobrants. Mesura de la longitud útil. |  |  |  | Rend.: | 0.9 |  | 0 | Llaçades de reforç de cable galvanitzat d=12mm
Mà d'obra
| A01400E0 | h | Manobre escalador | 0.035 | /R | x |  | = | 0
| A01200E0 | h | OFICIAL 1A ESCALADOR | 0.04 | /R | x |  | = | 0
| A0110000 | h | Cap de colla | 0.01 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0AC1012 | m | Llaçades de reforç de xarxa de contenció, amb cable d'acer de diàmetre d=16mm, d'acer Y-1770, de composició 6x19+1 i ànima tèxtil, galvanitzat en calent, amb resistència última a tracció no inferior a 91 kN. Fixades als ancoratges de cable d'acer o perns (no inclosos) i tensades. Inclou el subministre i instal·lació completa per a l'ajust sobre talús en terreny abrupte de muntanya, incloses parts proporcionals d'elements de fixació, sol·lapaments i retalls sobrants. Mesura de la longitud útil. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-3 | M131ADE2 | m2 | Reparació de xarxa de doble trenat existent al talús, consisteix en desmuntar la barra d'acer inferior, refer les unions, aportar retalls de xarxa per completar espais descoberts i finalment reconstruir la perimetral inferior amb barra d'acer inferior al peu del talús. Mesurat per metre quadrat realment executat. |  |  |  | Rend.: | 0.5 |  | 0 | Reparació de xarxa de doble trenat existent al talús
Mà d'obra
| A01400E0 | h | Manobre escalador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A0110000 | h | Cap de colla | 0.1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| CRE21000 | h | Tisores pneumàtiques | 2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| B0A2UC10 | m2 | Malla de filferro galvanitzat de triple torsió, de 50x70 mm de pas de malla i de diàmetre 2 mm | 1 |  | x |  | = | 0
| B0B2A000 | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1 |  | x |  | = | 0
| B0A14200 | kg | Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-4 | M131UI1 | m3 | Buidatge de bosses de material solt acumulat en xarxa metà·lica de doble trenat existent. Inclou el repicat manual de blocs majors i la retirada de terres i el control de caiguda, trossejat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Buidatge de bosses de material en xarxa DT existent
Mà d'obra
| A01103 | h | Ajudant | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A01200E0 | h | OFICIAL 1A ESCALADOR | 0.3 | /R | x |  | = | 0
| A0112000 | h | Cap de colla | 0.05 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-5 | M14C8H7 | m | Barrera dinàmica de Classe 8 segons ETAG-27 amb un nivell d'energia màxima MEL de 5000 kJ i altura nominal de 7m, de categoria A, per a la protecció contra desprendiments de roques en pendents abruptes de muntanya. Inclou el subministrament de tots els materials necessaris i els mitjans auxiliars excepte l'elevació amb helicòpter. Inclou l'execució completa dels ancoratges i sistema de fonamentació en el tipus de substrat de l'emplaçament i adequats al model de barrera i aprovats per la direcció d'obra. Inclou totes les parts proporcionals de components per a tants finals de línia de barrera com demani l'ajust al terreny o tirants addicionals per girs i desnivells i folrat amb xarxa triple torsió. |  |  |  | Rend.: | 0.6 |  | 0 | Barrera dinàmica Classe 8 segons ETAG-27 MEL de 5000 kJ i altura nominal 7m
Mà d'obra
| A01200E0 | h | OFICIAL 1A ESCALADOR | 1 | /R | x |  | = | 0
| A0112000 | h | Cap de colla | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A01400E0 | h | Manobre escalador | 2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B3L31G5M5 | m | Materials components de Barrera Dinàmica de classe 7, amb 4500 kJ de nivell d'energia màxima MEL, altura nominal 6m, categoria A. Inclou tots els elements de la xarxa, suports, vents, dissipadors i ancoratges al terreny, per metre lineal de pantalla. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Element compost
| DM11PP90 | m | Perforació per a ancoratge de longitud L>5m i barrinada de d=90mm. Realitzat en terreny abrupte de muntanya, amb columna de perforació pneumàtica o hidràulica. | 2 |  | x |  | = | 0
| DM11PA36 | m | instal.lació ancoratge L>=5m, d=36mm, t.abrupte | 2 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-6 | M143ATB0 | m2 | Apèndix de barrera sobre suports, per a l'ajust de la barrera al terreny. Inclou subministrament i instal·lació segons les prescripcions del model comercial proposat per l'instal·lador i aprovat per la direcció d'obra de pannells per a cobrir concavitats i espais oberts a la base o laterals de barrera, amb parts proporcionals de components d'ancoratge, eslingues de guiat de cable, d'unió, de fre o dissipació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Ajust al terreny de barrera amb faldons
P-8 | PPAOBR1 | PA | Partida alçada d'abonament íntegre per al desenvolupament i aplicació del Pla de Seguretat i Salut. Seguirà el que preveu l'Estudi de Seguretat i Salut del projecte, incloent totes les adaptacions que el curs de le obres demanin per a la prevenció dels riscos laborals d'acord amb les indicacions de la direcció d'obra. FASE 1 Barreres dinamiques al vessant |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Seguretat i salut obra. Fase 1 Barreres dinamiques
P-10 | PPA1OB01 | PA | Partida alçada d'abonament íntegre per a la mobilització, transport i desmobilització de maquinària i equips, instal.lació a l'obra i posada en marxa. Retirada de materials i neteja periòdica i final de l'obra. Inclou totes les operacions, de transport terrestre. Inclou l'ajust de la planificació de l'obra als condicionants en funció de les circumstàncies al llarg del curs de les obres. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Mobilització d'equips, instal·lació obra, posada en marxa. Retirada i neteja de l'espai d'obra
P-11 | XPA10101 | PA | Partida alçada d'abonament íntegre per transport de materials o equips mitjançant helicòpter del tipus B3 o similar amb una càrrega màxima de 900kg en entorn de muntanya. Alternativament transport de material i muntatge de barreres amb grua autopropulsada des de la carretera a aprovar per la Direcció d'Obra. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Transport helicòpter
P-12 | XPAI0102 | PA | Partida alçada a justificar per la resolució d' imprevistos derivats de la descoberta de riscos a tractar no observables fins a la implantació d'obra, i ajustos no factibles fins al replanteig de l'obra sobre el terreny complex, a arovar per la drecció d'obra. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Imprevistos per descoberta de riscos no observables
P-7 | M143DES2 | m | Conjunt de treballs previs d'adequació en terreny cobert de sòl i colonitzat per vegetació mitjana o alta, en vessants abruptes de muntanya, comptabilitzats per metre lineal de barrera instal·lada. Contempla tot tipus de tasca d'esbrossada de vegetació amb parts proporcionals de terreny obert i boscós. Inclou trituració i dipòsit dispers proper de material petit, i trossejat, lligat o ensacat de material més gran, amb transport a abocador segons Direcció d'Obra. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Desbrossada barreres terreny obert (bosc/matoll)
Partida d'obra
| M143DEB2 | m2 | Tasques d'adequació del terreny de tipus bosc de forma preliminar a la instal·lació de barreres en vessants abruptes de muntanya. Inclou tasques de desbrossada, tala d'arbres, retirada del material major trocejat i lligat en farcells o ensacat fins a abocador corresponent o dipòsit dispers i segur als voltants en cas de restes menors. | 3.5 |  | x |  | = | 0
| M143DEB1 | m2 | Tasques d'adequació del terreny de tipus matollar de forma preliminar a la instal·lació de barreres en vessants abruptes de muntanya. Inclou tasques de desbrossada, tala d'arbrustos, retirada del material major en farcells fins a abocador corresponent o dipòsit dispers i segur als voltants en cas de restes menors. | 2 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-9 | PPA1DEST | PA | Partida alçada d'abonament íntegre per a la gestió del trànsit durant les obres. Inclou el subministrament i instal·lació de la senyalització provisional, col·locació de senyals, panells direccionals, cons i fites reflectants d'abalisament, barreres de seguretat, semàfors provisionals i tots els elemenst necessaris per a la desviació i regulació del trànsit. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Desviacions del trànsit
Partida d'obra
| H15Z2011 | h | Senyaler | 2 |  | x |  | = | 0
| HB2C1000 | m | Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge | 20 |  | x |  | = | 0
| HBB11131 | u | Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 4 |  | x |  | = | 0
| HBBJ0001 | u | Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i tres focus, òptica normal i lent de color normal de vehicles 13/12, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs | 2 |  | x |  | = | 0
| HBC12300 | u | Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària | 20 |  | x |  | = | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0

## T-SMP
Projecte de protecció contra caiguda de roques a l'aparcament del recinte del Monestir | Projecte de protecció contra caiguda de roques a l'aparcament del recinte del Monestir | Projecte de protecció contra caiguda de roques a l'aparcament del recinte del Monestir | Projecte de protecció contra caiguda de roques a l'aparcament del recinte del Monestir
de Montserrat. Sector Trinitat. FASE 1: Barreres dinàmiques al vessant | de Montserrat. Sector Trinitat. FASE 1: Barreres dinàmiques al vessant | de Montserrat. Sector Trinitat. FASE 1: Barreres dinàmiques al vessant | de Montserrat. Sector Trinitat. FASE 1: Barreres dinàmiques al vessant
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu | Descripció curta | CO2eq (kg) | MJ
Mà d'obra
A01103 | h | Ajudant |  | Ajudant | 0 | 0
A0110000 | h | Cap de colla |  | Cap de colla | 0 | 0
A0112000 | h | Cap de colla |  | Cap colla | 0 | 0
A011FEPX | h | Cap de colla |  | Cap de colla | 0 | 0
A01200E0 | h | OFICIAL 1A ESCALADOR |  | Oficial 1a escalador | 0 | 0
A012PV00 | h | Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques verticals |  | Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques verticals | 0 | 0
A01400E0 | h | Manobre escalador |  | Manobre escalador | 0 | 0
A0D-0007 | h | Manobre |  | Manobre | 0 | 0
A0F-HJYR | h | Oficial 1a especialista en treballs verticals |  | Oficial 1a esp treballs verticals | 0 | 0
A0G-HK22 | h | Oficial 2a especialista en treballs verticals |  | Oficial 2a esp treballs verticals | 0 | 0
A0I-HK23 | h | Peó especialitzat en treballs verticals |  | Peó especialitzat treballs vert. | 0 | 0
Maquinària
C121012A | h | Equip per a ancoratge de perns de L>=4m i d>25mm, amb compressor, per a treballs en terreny abrupte i ser penjat en precipici en una cistella d'operació. |  | Equip ancoratges perns L>=4m d>25mm + compressor, t abrubte | 0 | 0
C152-003B | h | Camió grua |  | Camió grua | -9999999999 | -9999999999
C180-006P | h | Equip per a injecció de beurada |  | Equip p/injecció beurada | -9999999999 | -9999999999
C182-HK24 | h | Columna perforadora modular, sobre, cistella o patí |  | Columna perforadora modular | -9999999999 | -9999999999
CR113000 | h | Esbrossadora de capçal de serra |  | Esbrossadora capçal serra | 0 | 0
CRE21000 | h | Tisores pneumàtiques |  | Tisores pneumàtiques | 0 | 0
CRE23000 | h | Motoserra |  | Motoserra | 0 | 0
CZ11-HJZ3 | h | Compressor portàtil entre 10 a 12 m3/min de cabal i 8 bar de pressió |  | Compressor portàt.,10 a 12m3/min,pres=8bar | -9999999999 | -9999999999
Material
B052-HJZS | l | Beurada de ciment per a injectar |  | Beurada ciment inject. | -9999999999 | -9999999999
B055ME00 | dm3 | Ancoratge de resines epoxi de curat mig |  | Ancoratge res.epoxi curat mig | 0 | 0
B0A14200 | kg | Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm |  | Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm | 0 | 0
B0A2UC10 | m2 | Malla de filferro galvanitzat de triple torsió, de 50x70 mm de pas de malla i de diàmetre 2 mm |  | Malla galv. Triple torsió, 50x70 mm pas, 2,0 mm gruix | 0 | 0
B0AAC510 | m | Ancoratge metàl.lic de diàmetre d=36mm, amb cargol i volandera quadrada de 200x200mm |  | Ancoratge metàl.d=36mm,carg/voland.200x200mm | 0 | 0
B0AC1012 | m | Llaçades de reforç de xarxa de contenció, amb cable d'acer de diàmetre d=16mm, d'acer Y-1770, de composició 6x19+1 i ànima tèxtil, galvanitzat en calent, amb resistència última a tracció no inferior a 91 kN. Fixades als ancoratges de cable d'acer o perns (no inclosos) i tensades. Inclou el subministre i instal·lació completa per a l'ajust sobre talús en terreny abrupte de muntanya, incloses parts proporcionals d'elements de fixació, sol·lapaments i retalls sobrants. Mesura de la longitud útil. |  | Cable acer galv., d=16mm | 0 | 0
B0AC-07NN | m | Pern d'ancoratge amb barra corrugada roscable d'acer B500SD, de 25 mm de, amb placa de 200x200x10 mm i famella |  | Pern ancoratge barra corrug.rosc. B500SD,D=25mm | 30.435 | 338.124
B0B2A000 | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 |  | Acer b/corrugada B500S | 0 | 0
B3L31G5M5 | m | Materials components de Barrera Dinàmica de classe 7, amb 4500 kJ de nivell d'energia màxima MEL, altura nominal 6m, categoria A. Inclou tots els elements de la xarxa, suports, vents, dissipadors i ancoratges al terreny, per metre lineal de pantalla. |  | Barrera dinàmica, 4500kJ de capacitat d'absorció d'energía, h=6m | 0 | 0

## T-DIM
|  | Projecte de protecció contra caiguda de roques a l'aparcament del recinte del Monestir | Projecte de protecció contra caiguda de roques a l'aparcament del recinte del Monestir | Projecte de protecció contra caiguda de roques a l'aparcament del recinte del Monestir | Projecte de protecció contra caiguda de roques a l'aparcament del recinte del Monestir
|  | de Montserrat. Sector Trinitat. FASE 1: Barreres dinàmiques al vessant | de Montserrat. Sector Trinitat. FASE 1: Barreres dinàmiques al vessant | de Montserrat. Sector Trinitat. FASE 1: Barreres dinàmiques al vessant | de Montserrat. Sector Trinitat. FASE 1: Barreres dinàmiques al vessant
AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS