## CABLEJAT
CABLEJAT
REF | MARCA | PRODUCTE | UT | PREU UNITARI LICITACIÓ | PREU UNITARI OFERTAT
CA001 | CERVI | CERVIFLEX VV-F 300/500V 8G1 MM2 | 1 | 2.268
CA002 | PRYSMIAN | RETENAX CPRO RV-K 1KV 1X185 BOB | 1 | 29.736
CA003 | PRYSMIAN | RETENAX CPRO RV-K 1KV 1X240 BOB | 1 | 38.997
CA004 | PRYSMIAN | RETENAX CPRO RV-K 1KV 1X150 BOB | 1 | 24.2025
CA005 | PRYSMIAN | RETENAX CPRO RV-K 1KV 3G1.5 ROL | 1 | 0.903
CA006 | PRYSMIAN | RETENAX CPRO RV-K 1KV 3G2.5 ROL | 1 | 1.407
CA007 | PRYSMIAN | RETENAX CPRO RV-K 1KV 3G4 ROL | 1 | 2.163
CA008 | PRYSMIAN | RETENAX CPRO RV-K 1KV 3G6 BOB | 1 | 3.1605
CA009 | PRYSMIAN | RETENAX CPRO RV-K 1KV 3G10 BOB | 1 | 5.3235
CA010 | PRYSMIAN | RETENAX CPRO RV-K 1KV 3G16 BOB | 1 | 8.589
CA011 | PRYSMIAN | RETENAX CPRO RV-K 1KV 4G1.5 ROL | 1 | 1.1655
CA012 | PRYSMIAN | RETENAX CPRO RV-K 1KV 4G2.5 ROL | 1 | 1.8375
CA013 | PRYSMIAN | RETENAX CPRO RV-K 1KV 4G4 ROL | 1 | 2.856
CA014 | PRYSMIAN | RETENAX CPRO RV-K 1KV 4G6 BOB | 1 | 4.1475
CA015 | PRYSMIAN | RETENAX CPRO RV-K 1KV 4G10 BOB | 1 | 7.0875
CA016 | PRYSMIAN | RETENAX CPRO RV-K 1KV 4G16 BOB | 1 | 11.2455
CA017 | PRYSMIAN | RETENAX CPRO RV-K 1KV 5G1.5 ROL | 1 | 1.47
CA018 | PRYSMIAN | RETENAX CPRO RV-K 1KV 5G2.5 ROL | 1 | 2.2785
CA019 | PRYSMIAN | RETENAX CPRO RV-K 1KV 5G4 BOB | 1 | 3.528
CA020 | PRYSMIAN | RETENAX CPRO RV-K 1KV 5G6 BOB | 1 | 5.166
CA021 | PRYSMIAN | RETENAX CPRO RV-K 1KV 5G10 BOB | 1 | 8.862
CA022 | PRYSMIAN | RETENAX CPRO RV-K 1KV 5G16 BOB | 1 | 14.028
CA023 | PRYSMIAN | RETENAX CPRO RV-K 1KV 5G25 BOB | 1 | 21.5355
CA024 | PRYSMIAN | AFUMEX CLASS H07Z1-K AS 750 1X1.5 NE CAJ | 1 | 55.566
CA025 | PRYSMIAN | AFUMEX CLASS H07Z1-K AS 750 1X2.5 NE CAJ | 1 | 91.0035
CA026 | PRYSMIAN | AFUMEX CLASS H07Z1-K AS 750V 1X4 MA CAJ | 1 | 71.6835
CA027 | PRYSMIAN | AFUMEX CLASS H07Z1-K AS 750V 1X6 NE CAJ | 1 | 105.084
CA028 | ASCABLE | MTR. CABLE H07Z1-K CPR 10 NG (BOB) | 1 | 2.1105
CA029 | ASCABLE | MTR. CABLE H07Z1-K CPR 16 NG (BOB) | 1 | 3.318
CA030 | ASCABLE | MTR. CABLE H07Z1-K CPR 25 NG (BOB) | 1 | 4.9875
CA031 | ASCABLE | MTR. CABLE RV-K 1KV CPR 1X35 NG (BOB) | 1 | 7.2345
CA032 | VICENTE TORNS | KG. CABLE DESNUDO DE COBRE DE 35 MM. (BOBINA) | 1 | 17.64
CA033 | ASCABLE | MTR. CABLE H05VV-F CPR 2X1 NG (R100) | 1 | 0.63
CA034 | ASCABLE | MTR. CABLE H05VV-F CPR 3G1 NG (R100) | 1 | 0.8505
CA035 | ASCABLE | MTR. CABLE H05VV-F CPR 4G1 NG (R100) | 1 | 1.155
563.22

## CAIXES-MODULS
CAIXES I MODULS
REF | MARCA | PRODUCTE | UT | PREU UNITARI LICITACIÓ | PREU UNITARI OFERTAT
CM001 | BJC | CAJA UNIVERSAL CUADRADA | 1 | 0.2205
CM002 | FAMATEL | CAJA ICT 300X500X60 | 1 | 15.0045
CM003 | FAMATEL | CAJA ICT 200X300X60 | 1 | 9.1035
CM004 | FAMATEL | CAJA DE EMPALME 200X200 TO RNILLO | 1 | 4.5465
CM005 | FAMATEL | CAJA DE EMPALME 200X200 GA RRA | 1 | 4.641
CM006 | FAMATEL | CAJA DE EMPALME 200X130 GA RRA | 1 | 3.2445
CM007 | FAMATEL | CAJA DE EMPALME 160X100 GA RRA | 1 | 2.3625
CM008 | FAMATEL | CAJA DE EMPALME 100X100GAR RA | 1 | 1.7325
CM009 | FAMATEL | CAJA CON 6 SCHUKOS PRECABLEADOS LIBRE HALOGENOS 182X235X95 TAPA TORNILLO 1/4 VUELTA IP54 | 1 | 73.311
CM010 | FAMATEL | CAJA CON 4 SCHUKOS PRECABLEADOS LIBRE HALOGENOS 140X170X90 TAPA TORNILLO 1/4 VUELTA IP54 | 1 | 34.692
CM011 | GEWIS | CAJA DERIVACIÓN 44 CE CONOS IP44 D.80 | 1 | 1.7745
CM012 | GEWIS | CAJA DERIVACIÓN 44 CE CONOS IP44 D.65 | 1 | 1.47
CM013 | GEWIS | CAJA DERIV. 44CE CONOS 150X110X70 1/4V. | 1 | 7.035
CM014 | GEWIS | CAJA DERIV. 44CE CONOS 100X100X50 1/4V. | 1 | 4.1685
CM015 | GEWIS | CAJA DERIV. 44 CE CONOS IP55 380X300X120 | 1 | 54.327
CM016 | GEWIS | CAJA DERIV. 44 CE CONOS IP55 300X220X120 | 1 | 40.7505
CM017 | GEWIS | CAJA DERIV. 44 CE CONOS IP55 240X190X90 | 1 | 22.4175
CM018 | GEWIS | CAJA DERIV. 44 CE CONOS IP55 190X140X70 | 1 | 13.377
CM019 | GEWIS | CAJA DERIV. 44 CE CONOS IP44 80X80X40 | 1 | 2.289
CM020 | GEWIS | CAJA DERIV. 44CE LISA 380X300X120 GWT650 | 1 | 48.9405
CM021 | GEWIS | CAJA DERIV. 44CE LISA 300X220X120 GWT650 | 1 | 35.427
CM022 | GEWIS | CAJA DERIV. 44CE LISA 240X190X90 GWT650 | 1 | 19.656
CM023 | GEWIS | CAJA DERIV. 44CE LISA 190X140X70 GWT650 | 1 | 11.907
CM024 | GEWIS | CAJA DERIV. 44CE LISA 150X110X70 GWT650 | 1 | 6.0375
CM025 | GEWIS | CAJA DERIV. 44CE LISA 150X110X70 GWT650 | 1 | 6.0375
CM026 | GEWIS | CAJA DERIV. 44CE LISA 100X100X50 GWT650 | 1 | 4.032
CM027 | GEWIS | CONMUTADOR 1P ILUMINABLE 16AX 2M SY/WT | 1 | 8.5365
CM028 | GEWIS | BASE 2P+T 16A NORMA ESPANOLA SY/WT | 1 | 7.035
CM029 | GEWIS | CAJA MEC. SUP. SYSTEM 8M (2X4) VERT.IP40 | 1 | 7.581
CM030 | GEWIS | CAJA MEC. SUP. SYSTEM 8M (2X4) HOR IP40 | 1 | 7.581
CM031 | GEWIS | CAJA MEC. SUP. SYSTEM 6M (3X2) VERT.IP40 | 1 | 6.6885
CM032 | GEWIS | CAJA MEC. SUP. SYSTEM 6M (2X3) HOR IP40 | 1 | 6.6885
CM033 | GEWIS | CAJA MEC. SUP. SYSTEM 4M HOR IP40 | 1 | 4.2
CM034 | GEWIS | CAJA MEC. SUP. SYSTEM 4M (2X2) VERT.IP40 | 1 | 4.2
CM035 | GEWIS | CAJA MEC. SUP. SYSTEM 3M HOR IP40 | 1 | 3.5175
CM036 | GEWIS | CAJA MEC. SUP. SYSTEM 2M HOR IP40 | 1 | 2.2155
CM037 | GEWIS | CAJA MEC. SUP. SYSTEM 8M (2X4) VERT.IP55 | 1 | 21.231
CM038 | GEWIS | CAJA MEC. SUP. SYSTEM 4M HOR IP55 | 1 | 12.222
CM039 | GEWIS | CAJA MEC. SUP. SYSTEM 3M HOR IP55 | 1 | 7.2345
CM040 | GEWIS | CAJA MEC. SUP. SYSTEM 2M HOR IP55 | 1 | 4.8825
CM041 | GEWIS | CAJA MEC. SUP. SYSTEM 1M IP55 | 1 | 4.8825
CM042 | GEWIS | CAJA DISTRIBUCIÓN SUPERF. 40 CD 8M IP55 | 1 | 24.192
CM043 | GEWIS | CAJA DISTRIBUCIÓN SUPERF. 40 CD 4M IP55 | 1 | 17.367
CM044 | GEWIS | CAJA DISTRIBUCIÓN SUPERF. 40 CD 12M IP55 | 1 | 46.1055
CM045 | GEWIS | CAJA DISTR. SUPERF. 40 CD 36M(18X2) IP55 | 1 | 102.7215
CM046 | GEWIS | CAJA DISTR. SUPERF. 40 CD 24M(12X2) IP55 | 1 | 67.431
CM047 | GEWIS | CUADRO 46QP PUERTA CIEGA 405X650X200 | 1 | 246.078
CM048 | GEWIS | CUADRO 46QP PUERTA CIEGA 405X500X200 | 1 | 195.09
CM049 | GEWIS | CUADRO 46QP PUERTA CIEGA 310X425X160 | 1 | 130.2945
CM050 | GEWIS | CUADRO 46QP PUERTA CIEGA 250X300X160 | 1 | 104.0865
CM051 | GEWIS | 46 QP/M/X: PLACA FONDO AISL. P/515X650 | 1 | 61.4985
CM052 | GEWIS | 46 QP/M/X: PLACA FONDO AISL. P/405X500 | 1 | 31.6995
CM053 | GEWIS | 46 QP/M/X: PLACA FONDO AISL. P/310X425 | 1 | 21.231
CM054 | GEWIS | 46 QP/M/X: PLACA FONDO AISL. P/250X300 | 1 | 14.5425
CM055 | INELCA | CAJA SECC. TIERRA PST-C 160X115X70MM. | 1 | 10.0275
CM056 | LEGRAND | 02B-CANAL SUELO 50X12 DLPLUS | 1 | 9.975
CM057 | LEGRAND | 02B-CANAL SUELO 75X18 DLPLUS | 1 | 16.0545
CM058 | UNEX | MOLDURA SIN TABIQUE BLANCO RAL9010 10X16 U23X | 1 | 1.974
CM059 | UNEX | MOLDURA SIN TABIQUE BLANCO RAL9010 10X22 U23X | 1 | 2.079
CM060 | UNEX | MOLDURA SIN TABIQUE BLANCO RAL9010 10X30 U23X | 1 | 2.877
CM061 | UNEX | TAPA FINAL BLANCO RAL9010 10X22 U24X | 1 | 0.987
CM062 | UNEX | ÁNGULO PLANO BLANCO RAL9010 10X22 U24X | 1 | 0.9345
CM063 | UNEX | ÁNGULO INTERIOR BLANCO RAL9010 10X22 U24X | 1 | 0.9765
CM064 | UNEX | ÁNGULO EXTERIOR BLANCO RAL9010 10X22 U24X | 1 | 1.05
CM065 | UNEX | CANAL 1 TAPA BLANCO RAL9010 50X100 U23X | 1 | 24.5595
CM066 | UNEX | ADAPTADOR 1 MEC. SIMON 27 BLANCO RAL9010 80 U24X | 1 | 2.037
CM067 | UNEX | TAPA FINAL BLANCO RAL9010 50X100 U24X | 1 | 3.0975
CM068 | UNEX | ÁNGULO PLANO BLANCO RAL9010 50X100 U24X | 1 | 11.424
CM069 | UNEX | ÁNGULO INTERIOR BLANCO RAL9010 50X100 U24X | 1 | 9.807
CM070 | UNEX | ÁNGULO EXTERIOR BLANCO RAL9010 50X100 U24X | 1 | 11.466
CM071 | UNEX | 66 BANDEJA PERFORADA GRIS RAL7035 60X100 U23X | 1 | 23.8875
CM072 | UNEX | 66 TAPA GRIS RAL7035 100 U23X | 1 | 14.6055
CM073 | UNEX | 66 TAPA FINAL GRIS RAL7035 60X100 U23X | 1 | 6.7935
CM074 | UNEX | 66 BANDEJA PERFORADA GRIS RAL7035 60X150 U23X | 1 | 30.7545
CM075 | UNEX | 66 TAPA GRIS RAL7035 150 U23X | 1 | 20.6535
CM076 | UNEX | 66 TAPA FINAL GRIS RAL7035 60X150 U23X | 1 | 7.5915
CM077 | UNEX | 66 BANDEJA PERFORADA GRIS RAL7035 60X200 U23X | 1 | 36.6975
CM078 | UNEX | 66 TAPA GRIS RAL7035 200 U23X | 1 | 25.1685
CM079 | UNEX | 66 TAPA FINAL GRIS RAL7035 60X200 U23X | 1 | 9.4395
CM080 | UNEX | 66 BANDEJA PERFORADA GRIS RAL7035 60X300 U23X | 1 | 55.734
CM081 | UNEX | 66 TAPA GRIS RAL7035 300 U23X | 1 | 34.3035
CM082 | UNEX | 66 TAPA FINAL GRIS RAL7035 60X300 U23X | 1 | 12.306
CM083 | UNEX | 66 BANDEJA PERFORADA GRIS RAL7035 60X400 U23X | 1 | 80.304
CM084 | UNEX | 66 TAPA GRIS RAL7035 400 U23X | 1 | 55.2825
CM085 | UNEX | 66 TAPA FINAL GRIS RAL7035 60X400 U23X | 1 | 15.897
CM086 | UNEX | 66 BANDEJA PERFORADA GRIS RAL7035 100X200 U23X | 1 | 54.5055
CM087 | UNEX | 66 BANDEJA PERFORADA GRIS RAL7035 100X300 U23X | 1 | 77.1015
CM088 | UNEX | 66 BANDEJA PERFORADA GRIS RAL7035 100X400 U23X | 1 | 101.3355
CM089 | UNEX | 66 TAPA FINAL GRIS RAL7035 100X200 U23X | 1 | 10.4895
CM090 | UNEX | 66 TAPA FINAL GRIS RAL7035 100X300 U23X | 1 | 15.6345
CM091 | UNEX | 66 TAPA FINAL GRIS RAL7035 100X400 U23X | 1 | 25.2945
CM092 | UNEX | CANAL BLANCO RAL9010 40X60 U23X | 1 | 18.9735
CM093 | UNEX | CANAL BLANCO RAL9010 40X90 U23X | 1 | 25.7145
CM094 | UNEX | CANAL BLANCO RAL9010 60X90 U23X | 1 | 33.6945
CM095 | UNEX | CANAL BLANCO RAL9010 60X110 U23X | 1 | 41.0655
CM096 | UNEX | CANAL BLANCO RAL9010 60X130 U23X | 1 | 50.169
CM097 | UNEX | CANAL BLANCO RAL9010 60X150 U23X | 1 | 58.128
CM098 | UNEX | CANAL BLANCO RAL9010 60X190 U23X | 1 | 70.707
CM099 | UNEX | TAPA FINAL BLANCO RAL9010 40X60 U24X | 1 | 3.2235
CM100 | UNEX | TAPA FINAL BLANCO RAL9010 40X90 U24X | 1 | 3.3705
CM101 | UNEX | TAPA FINAL BLANCO RAL9010 60X90 U24X | 1 | 3.801
CM102 | UNEX | TAPA FINAL BLANCO RAL9010 60X110 U24X | 1 | 3.801
CM103 | UNEX | TAPA FINAL BLANCO RAL9010 60X130 U24X | 1 | 5.1765
CM104 | UNEX | TAPA FINAL BLANCO RAL9010 60X190 U24X | 1 | 7.476
CM105 | SIMON | CAJA SUPERFICIE PARA 1 ELEMENTO | 1 | 4.3575
CM106 | SIMON | CAJA SUPERFICIE PARA 2 ELEMENTOS | 1 | 7.728
CM107 | SIMON | CAJA SUPERFICIE PARA 3 ELEMENTOS | 1 | 9.9855
CM108 | SIMON | BASE ENCHUFE SCHUKO CON SEGURIDAD EMBORNAMIENTO TORNILLO | 1 | 3.717
CM109 | SIMON | INTERRUPTOR UNIPOLAR | 1 | 2.9505
CM110 | SIMON | CONMUTADOR | 1 | 3.423
CM111 | SIMON | TAPA INFORMÁTICA UNIVERSAL MODULO ANCHO | 1 | 4.7985
CM112 | SIMON | CONECTOR RJ45 CAT6 UTP | 1 | 7.518
CM113 | SIMON | BASE PROLONGACION SCHUKO | 1 | 1.3545
CM114 | SIMON | CLAVIJA ENCHUFE NORMAL CON T.T. SCHUKO | 1 | 1.0395
CM115 | SCHNEIDER | COFRET RESI9 MP SUPERF 1F 6M PTA BLANCA | 1 | 24.99
CM116 | SCHNEIDER | COFRET RESI9 MP SUPERF 1F 8M PTA BLANCA | 1 | 28.917
CM117 | SCHNEIDER | COFRET RESI9 MP SUPERF 1F 12M PTA BLANCA | 1 | 33.5895
2882.313

## COMAN. I CONTROL
COMANDAMENT I CONTROL
REF | MARCA | PRODUCTE | UT | PREU UNITARI LICITACIÓ | PREU UNITARI OFERTAT
CC001 | DINUY | INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL MODULAR SEMANAL 1 CANAL. PROGRAMABLE POR NFC | 1 | 78.4035
CC002 | DINUY | INTERRUPTOR HORARIO ANALOGICO 1 MODULO CON RESERVA | 1 | 60.3225
CC003 | DINUY | INTERRUPTOR HORARIO ANALOGICO 2 MODULOS DIARIO CON RESERVA | 1 | 70.7175
CC004 | GAVE ELECTRO | RELE CONTROL SECUENCIA Y FALLO FASE 1 MODULO RF 011 | 1 | 105.042
CC005 | GAVE ELECTRO | INTERRUPTOR BOYA AGUAS LIMPIAS 10 MTS.CABLE BL10C | 1 | 36.015
CC006 | GAVE ELECTRO | INTERRUPTOR BOYA AGUAS LIMPIAS 2 MTS.CABLE BL02C | 1 | 21.273
CC007 | GAVE ELECTRO | INTERRUPTOR BOYA AGUAS RESIDUALES CONTACTO CONMUTADO 6 MTS.CABLE BR06 | 1 | 79.0755
CC008 | GAVE ELECTRO | HIDRONIVEL ENCHUFABLE POZO O DEPOSITO HN1 | 1 | 104.118
CC009 | GAVE ELECTRO | HIDRONIVEL POZO O DEPOSITO HN12 | 1 | 70.896
CC010 | GAVE ELECTRO | HIDRONIVEL POZO Y DEPOSITO HN22 | 1 | 92.6835
CC011 | GAVE ELECTRO | SONDA DE NIVEL SHN | 1 | 8.421
CC012 | GEWISS | INTERRUPTOR CREPUSCULAR 2-200LUX IP65 | 1 | 51.9015
CC013 | RODMAN | RELE FOTOELECTRICO RF-10 230VCA. | 1 | 35.49
CC014 | SCHNEIDER | CUBREBORNES OPAL 8 12 PASOS | 1 | 13.755
CC015 | SCHNEIDER | CUBREBORNES OPAL 12 16 PASOS | 1 | 16.359
CC016 | SCHNEIDER | CONTACTOR MODULAR ICT 25A 2NA 230VCA | 1 | 65.9505
CC017 | SCHNEIDER | CONTACTOR MODULAR ICT 63A 4NA 230VCA | 1 | 205.779
CC018 | SCHNEIDER | CONTACTOR MODULAR ICT 40A 4NA 230VCA | 1 | 143.346
CC019 | SCHNEIDER | CONTACTOR MODULAR ICT 40A 2NA 230VCA | 1 | 97.608
CC020 | SCHNEIDER | CONTACTOR MODULAR ICT 25A 4NA 230VCA | 1 | 84.3675
CC021 | SCHNEIDER | CONTACTOR MODULAR ICT 25A 3NA 230/240VCA | 1 | 76.8285
CC022 | SCHNEIDER | CONMUTADOR ISSW 2 POS. 1NA+1NC 20A250VCA | 1 | 29.0535
CC023 | SCHNEIDER | CONMUTADOR ISSW 3 POS. 1NA 20A 250VCA | 1 | 29.715
CC024 | SCHNEIDER | INTERRUPTOR ISW CON PILOTO 1P 20A 250V | 1 | 47.943
CC025 | SCHNEIDER | INTERRUPTOR ISW 1P 20A 250V | 1 | 19.257
CC026 | SCHNEIDER | DISYUNT MAGNETOTERM 0,63-1A | 1 | 87.675
CC027 | SCHNEIDER | DISYUNT MAGNETOTERM 1-1,6A | 1 | 87.675
CC028 | SCHNEIDER | DISYUNT MAGNETOTERM 1,6-2,5A 50/60HZ | 1 | 87.675
CC029 | SCHNEIDER | DISYUNT MAGNETOTERM 2,5-4A | 1 | 87.675
CC030 | SCHNEIDER | DISYUNT MAGNETOTERM 4-6,3A | 1 | 87.675
CC031 | SCHNEIDER | DISYUNT MAGNETOTERM 6-10A | 1 | 100.905
CC032 | SCHNEIDER | DISYUNT MAGNETOTERM 9-14A | 1 | 102.879
CC033 | SCHNEIDER | DISYUNT MAGNETOTERM 13-18A | 1 | 105.084
CC034 | SCHNEIDER | DISYUNT MAGNETOTERM 20-25A | 1 | 138.3375
CC035 | SCHNEIDER | CONT AUX FRONT NA/NC | 1 | 13.713
CC036 | SCHNEIDER | CONTACTO AUXILIAR LAT 1NA+1NC P/ GV2 | 1 | 14.8365
CC037 | SCHNEIDER | CONT 9A 1NA 1NC 230V 50 60HZ | 1 | 47.964
CC038 | SCHNEIDER | CONT 9A 1NA/1NC 24V 50/60HZ | 1 | 47.964
CC039 | SCHNEIDER | CONT 9A 1NA/1NC 24V CC-AR-ANTIP | 1 | 95.655
CC040 | SCHNEIDER | CONT 12A 1NA/1NC 230V 50/60HZ | 1 | 53.256
CC041 | SCHNEIDER | CONT 12A 1NA/1NC 24V 50/60HZ | 1 | 53.256
CC042 | SCHNEIDER | CONT 18A 1NA/1NC 230V 50/60HZ | 1 | 72.5025
CC043 | SCHNEIDER | CONT 18A 1NA/1NC 24V 50/60HZ | 1 | 72.5025
CC044 | SCHNEIDER | CONT 25A 1NA 1NC 230V 50 60HZ | 1 | 99.1095
CC045 | SCHNEIDER | CONT 32A 1NA/1NC 230V 50/60HZ | 1 | 142.044
CC046 | SCHNEIDER | AUX CONT LADN22 2NA+2NC FRONT | 1 | 20.601
CC047 | SCHNEIDER | TERMOSTATO | 1 | 14.364
CC048 | SCHNEIDER | RELE MINIATURA 6A 4NANC 24VDC | 1 | 9.429
CC049 | SCHNEIDER | RELE MINIATURA 6A 4NANC 24VAC | 1 | 9.429
CC050 | SCHNEIDER | RELE MINIATURA 6A 4NANC 230VAC | 1 | 10.248
CC051 | SCHNEIDER | RELE MINIATURA 12A 2NANC 230VAC | 1 | 9.45
CC052 | SCHNEIDER | BASE RXM2 / 4, E/S MEZC, TORNILLO-ESTRIB | 1 | 4.5885
CC053 | SCHNEIDER | BASE RXM2 / 4, E/S MEZC, TORNILLO | 1 | 6.4785
CC054 | SCHNEIDER | RELE ENCHUF 2NANC 8A 24VDC | 1 | 7.6335
CC055 | SCHNEIDER | RELE ENCHUF 2NANC 8A 230VAC | 1 | 10.5735
CC056 | SCHNEIDER | RELE ENCHUF 2NANC 8A 12VDC | 1 | 7.539
CC057 | SCHNEIDER | BASE 12A 2 NANC 3.5MM | 1 | 3.9375
CC058 | SCHNEIDER | BOTONERA PARADA EMERG. TTR | 1 | 51.492
CC059 | SCHNEIDER | CUERPO COMPLETO 1NA | 1 | 9.0195
CC060 | SCHNEIDER | CUERPO COMPLETO 1NC | 1 | 9.0195
CC061 | SCHNEIDER | ELEMENTO DE CONTACTO - NA | 1 | 4.5255
CC062 | SCHNEIDER | ELEMENTO DE CONTACTO NC | 1 | 4.5255
CC063 | SCHNEIDER | CABEZA SEL.2 POS.MANETA CORTA | 1 | 11.76
CC064 | SCHNEIDER | CABEZA SEL.3 POS.MANETA CORTA | 1 | 11.655
CC065 | SCHNEIDER | PILOTO LUM. LED 230V ROJO | 1 | 27.4365
CC066 | SCHNEIDER | PILOTO LUM. LED 230V VERDE | 1 | 27.4365
CC067 | SCHNEIDER | PILOTO LUM LED 24VCA/CC ROJO | 1 | 17.7555
CC068 | SCHNEIDER | PILOTO LUM. LED 24V VERDE | 1 | 17.7555
CC069 | SCHNEIDER | TAPON OBTURADOR PLASTICO NEGRO | 1 | 5.4285
CC070 | SCHNEIDER | PORTAETIQ.C/ETIQ. O-I | 1 | 2.5725
CC071 | SCHNEIDER | APC EASY UPS 900VA, 230V, AVR, SCHUKO SO | 1 | 130.326
CC072 | SCHNEIDER | BVS 800VA, AVR, SCHUKO OUTLET, 230V | 1 | 108.822
CC073 | SCHNEIDER | BVS 650VA, AVR, SCHUKO OUTLET, 230V | 1 | 95.214
CC074 | SCHNEIDER | BVS 500VA, AVR, SCHUKO OUTLET, 230V | 1 | 83.559
CC075 | SCHNEIDER | BVS 1000VA, AVR, SCHUKO OUTLET, 230V | 1 | 124.3725
4099.6515

## ILUMINACIO
ILUMINACIÓ
REF | MARCA | PRODUCTE | UT | PREU UNITARI LICITACIÓ | PREU UNITARI OFERTAT
IL001 | AVANTLED | PANTALLA ESTANCA LPB 50W 4000K 1500MM | 1 | 35.0805
IL002 | AVANTLED | PANTALLA ESTANCA LPB 40W 4000K 1200MM | 1 | 25.1265
IL003 | AVANTLED | PANTALLA ESTANCA LPB 20W 4000K 600MM | 1 | 16.7475
IL004 | LEGRAND | URA21PLUS 70LM 1H NP | 1 | 25.032
IL005 | LEGRAND | URA21PLUS 100LM 1H NP | 1 | 30.9645
IL006 | LEGRAND | URA21PLUS 160LM 1H NP | 1 | 35.5635
IL007 | LEGRAND | URA21PLUS 200LM 1H P/NP | 1 | 42.693
IL008 | LEGRAND | URA21PLUS 350LM 1H P/NP | 1 | 57.162
IL009 | LEGRAND | MARCO EMPOTRAR URA21 PLUS | 1 | 7.3185
IL010 | LEGRAND | CAJA ESTANCA IP65 URA21 | 1 | 14.9835
IL011 | LINEAS TC | DOWNLIGHT PLN LED 18 W DIAM.225 MM. BLANCO 110-240 V. 4000ºK | 1 | 15.267
IL012 | NORMAGRUP | DOWNL HAT 2400LM. CRI: 80. 4000K. 84º. DIFUSOR: POLICARBONATO PRISMATICO OPAL. ESTANDAR. BLANCO. 230 | 1 | 27.3525
IL013 | PHILIPS | COREPRO LEDTUBE 600MM 8W 865 T8 | 1 | 5.2395
IL014 | PHILIPS | COREPRO LEDTUBE 1200MM 15.5W 865 T8 | 1 | 6.3735
IL015 | PHILIPS | COREPRO LEDTUBE 1500MM 20W 865 T8 | 1 | 6.8565
IL016 | AVANTLED | PROYECTOR LED 20W 4000K SIM | 1 | 7.2345
IL017 | AVANTLED | PROYECTOR LED 30W 4000K SIM | 1 | 9.6075
IL018 | AVANTLED | PROYECTOR LED 50W 4000K SIM | 1 | 13.4925
IL019 | AVANTLED | PROYECTOR LED 100W 4000K SIM | 1 | 25.011
IL020 | AVANTLED | PROYECTOR LED 150W 4000K SIM | 1 | 35.217
IL021 | AVANTLED | PROYECTOR LED 200W 4000K SIM | 1 | 44.688
IL022 | AVANTLED | LUMINARIA BACKLED DP1314 40W 4000K 60X60MM UGR | 1 | 32.76
IL023 | RAYTECH | CAJA CONEXIONES CON GEL 120X100X45 IP68 4 ENTRADAS Ø6-18MM. COLOR GRIS | 1 | 35.7315
IL024 | ELECTRO DH | MANGO CONEXIÓN-PRENSAESTOPA TORNIL. IP68 | 1 | 5.124
IL025 | NOVOLUX | PROYECTOR SUMERGIBLE GAMBLE 220 24V DC IP68 LED SMD 24W 2200LM 5700K 30º INOX | 1 | 281.925
IL026 | NOVOLUX | ALIMENTADOR IP67 24V DC 320W 90-305VAC 50/60HZ | 1 | 236.019
IL027 | RAYTECH | MAGIC GEL 10 BICOMPONENTE EN 2 BIDONES DE 5 LITROS (TOTAL 10 LITROS) | 1 | 502.929
IL028 | RAYTECH | BAR: MINI TORPEDO CON GEL AISLANTE, CABLE / MANGUERA 3X6MM2, BLISTER 1UD | 1 | 8.0745
1589.574

## MAT. INSTAL.
MATERIAL D'INSTAL.LACIÓ
REF | MARCA | PRODUCTE | UT | PREU UNITARI LICITACIÓ | PREU UNITARI OFERTAT
MI001 | CELLPAK | TUBO TERMORETRACTIL PARED DELGADA SIN ADHESIVO SR1F 4,8-2,4 1000MM (CAJA) | 1 | 3.213
MI002 | CELLPAK | TUBO TERMORETRACTIL PARED DELGADA SIN ADHESIVO SR1F 12,7-6,4 1000MM (CAJA) | 1 | 4.6305
MI003 | CELLPAK | TUBO PARED SIN ADHESIVO SB 4,8-2,4 VERDE/AMARILLO (CAJA) | 1 | 54.453
MI004 | CELLPAK | TUBO PARED SIN ADHESIVO SB 4,8-2,4 AZUL (CAJA) | 1 | 28.266
MI005 | CELLPAK | TUBO PARED SIN ADHESIVO SB 3,2-1,6 NEGRO (CAJA) | 1 | 28.266
MI006 | CELLPAK | TUBO PARED SIN ADHESIVO SB 25,4-12,7 NEGRO (CAJA) | 1 | 28.266
MI007 | CELLPAK | TUBO PARED SIN ADHESIVO SB 2,4-1,2 NEGRO (CAJA) | 1 | 28.266
MI008 | CELLPAK | TUBO PARED SIN ADHESIVO SB 12,7-6,4 NEGRO (CAJA) | 1 | 28.266
MI009 | CELLPAK | TUBO PARED SIN ADHESIVO SB 12,7-6,4 AZUL (CAJA) | 1 | 28.266
MI010 | CELLPAK | SRH 2 8-2/1000/V20 - TUBO TERMORRETRÁCTIL DE PARED MEDIANA CON ADHESIVO | 1 | 10.1745
MI011 | CELLPAK | SRH 2 56-16/1000/VP10 - TUBO TERMORRETRÁCTIL DE PARED MEDIANA CON ADHESIVO | 1 | 29.295
MI012 | CELLPAK | SRH 2 40-12/1000/VP10 - TUBO TERMORRETRÁCTIL DE PARED MEDIANA CON ADHESIVO | 1 | 20.9055
MI013 | CELLPAK | SRH 2 34-7/1000/V10 - TUBO TERMORRETRÁCTIL DE PARED MEDIANA CON ADHESIVO | 1 | 16.968
MI014 | CELLPAK | SRH 2 22-6/1000/VP10 - TUBO TERMORRETRÁCTIL DE PARED MEDIANA CON ADHESIVO | 1 | 13.6815
MI015 | CELLPAK | SRH 2 12-3/1000/VP20 - TUBO TERMORRETRÁCTIL DE PARED MEDIANA CON ADHESIVO | 1 | 11.1405
MI016 | CELLPAK | LUBRICANTE PARA CABLES EASY-GLIDE 1050ML | 1 | 15.036
MI017 | CELLPAK | EMPALME CONEXION M 12 1KV 4X25MM | 1 | 54.894
MI018 | CELLPAK | EMPALME CONEXION M 11 1KV 4X10MM | 1 | 35.868
MI019 | CELLPAK | CINTA AUTOVULCANIZABLE NUMERO 62 0,75MM | 1 | 10.038
MI020 | CELLPAK | CINTA AISLANTE PVC NUMERO 101 0,15MM 19X25 NEGRO | 1 | 1.764
MI021 | LEGRAND | CLAVIJA 2P+T CAUCHO NEGRO | 1 | 5.376
MI022 | LEGRAND | BASE MOVIL 2P+T CAUCHO NEGRO | 1 | 7.9695
MI023 | GAESTOPAS | REGLETAS DE POLIPROPILENO "BLANCA" 6MM2 "VDE" | 1 | 0.525
MI024 | GAESTOPAS | REGLETAS DE POLIPROPILENO "BLANCA" 4MM2 "CE" | 1 | 0.5145
MI025 | GAESTOPAS | REGLETAS DE POLIPROPILENO "BLANCA" 25MM2 "CE" | 1 | 3.465
MI026 | GAESTOPAS | REGLETAS DE POLIPROPILENO "BLANCA" 16MM2 "VDE" | 1 | 1.575
MI027 | GAESTOPAS | REGLETAS DE POLIPROPILENO "BLANCA" 10MM2 "VDE" | 1 | 0.8295
MI028 | UNEX | BRIDA PARA USO EXTERIOR NEGRO 2,5X101 U61X | 1 | 2.94
MI029 | UNEX | BRIDA PARA USO EXTERIOR NEGRO 2,5X190 U61X | 1 | 6.447
MI030 | UNEX | BRIDA PARA USO EXTERIOR NEGRO 3,6X199 U61X | 1 | 4.1685
MI031 | UNEX | BRIDA PARA USO EXTERIOR NEGRO 3,6X279 U61X | 1 | 5.9955
MI032 | UNEX | BRIDA PARA USO EXTERIOR NEGRO 4,8X188 U61X | 1 | 4.305
MI033 | UNEX | BRIDA PARA USO EXTERIOR NEGRO 4,8X287 U61X | 1 | 6.7095
MI034 | UNEX | BRIDA PARA USO EXTERIOR NEGRO 4,8X370 U61X | 1 | 9.4605
MI035 | UNEX | BRIDA PARA USO EXTERIOR NEGRO 7,6X299 U61X | 1 | 13.839
MI036 | UNEX | BRIDA PARA USO EXTERIOR NEGRO 7,6X376 U61X | 1 | 17.0625
MI037 | UNEX | BRIDA PARA USO EXTERIOR NEGRO 7,6X709 U61X | 1 | 38.8395
MI038 | UNEX | SEÑALIZADORES PRECORTADOS AMARILLO Ø5 PVC PLASTIFICADO | 1 | 1.47
MI039 | UNEX | SEÑALIZADORES PRECORTADOS AMARILLO Ø5 PVC PLASTIFICADO | 1 | 1.47
MI040 | UNEX | SEÑALIZADORES PRECORTADOS AMARILLO Ø5 PVC PLASTIFICADO | 1 | 1.47
MI041 | UNEX | SEÑALIZADORES PRECORTADOS AMARILLO Ø5 PVC PLASTIFICADO | 1 | 1.47
MI042 | UNEX | SEÑALIZADORES PRECORTADOS AMARILLO Ø5 PVC PLASTIFICADO | 1 | 1.47
MI043 | UNEX | SEÑALIZADORES PRECORTADOS AMARILLO Ø5 PVC PLASTIFICADO | 1 | 1.47
MI044 | UNEX | SEÑALIZADORES PRECORTADOS AMARILLO Ø5 PVC PLASTIFICADO | 1 | 1.47
MI045 | UNEX | SEÑALIZADORES PRECORTADOS AMARILLO Ø5 PVC PLASTIFICADO | 1 | 1.47
MI046 | UNEX | SEÑALIZADORES PRECORTADOS AMARILLO Ø5 PVC PLASTIFICADO | 1 | 1.47
MI047 | UNEX | SEÑALIZADORES PRECORTADOS AMARILLO Ø5 PVC PLASTIFICADO | 1 | 1.47
MI048 | UNEX | SEÑALIZADORES PRECORTADOS AMARILLO Ø5 PVC PLASTIFICADO | 1 | 1.47
MI049 | UNEX | SEÑALIZADORES PRECORTADOS AMARILLO Ø5 PVC PLASTIFICADO | 1 | 1.47
MI050 | UNEX | SEÑALIZADORES PRECORTADOS AMARILLO Ø5 PVC PLASTIFICADO | 1 | 1.47
MI051 | UNEX | SEÑALIZADORES PRECORTADOS AMARILLO Ø5 PVC PLASTIFICADO | 1 | 1.47
MI052 | UNEX | SEÑALIZADORES PRECORTADOS AMARILLO Ø5 PVC PLASTIFICADO | 1 | 1.47
MI053 | UNEX | 25 TACO A PRESIÓN NEGRO Ø8 U63X | 1 | 7.035
MI054 | UNEX | 26 BASE ADHESIVA NATURAL 30X30 U60X | 1 | 18.375
MI055 | PROCOEL | UK 95/1 PE, AMARILLO-VERDE | 1 | 17.934
MI056 | PROCOEL | UK 95/1 N, AZUL | 1 | 17.934
MI057 | PROCOEL | UK 95/1 A, GRIS | 1 | 17.934
MI058 | PROCOEL | UK 50/1 PE, AMARILLO-VERDE | 1 | 9.2295
MI059 | PROCOEL | UK 50/1 N, AZUL | 1 | 9.2295
MI060 | PROCOEL | UK 50/1 A, GRIS | 1 | 9.2295
MI061 | PROCOEL | UK 240/1 PE, AMARILLO-VERDE | 1 | 35.4165
MI062 | PROCOEL | UK 240/1 N, AZUL | 1 | 35.4165
MI063 | PROCOEL | UK 240/1 A, GRIS | 1 | 35.4165
MI064 | PROCOEL | UK 150/1 PE, AMARILLO-VERDE | 1 | 25.809
MI065 | PROCOEL | UK 150/1 N, AZUL | 1 | 25.809
MI066 | PROCOEL | UK 150/1 A, GRIS | 1 | 25.809
MI067 | LEGRAND | BORNA VIKING3 TIERRA 6MM2 | 1 | 5.754
MI068 | LEGRAND | BORNA VIKING3 TIERRA 35MM2 | 1 | 9.6285
MI069 | LEGRAND | BORNA VIKING3 TIERRA 16MM2 | 1 | 8.169
MI070 | LEGRAND | BORNA VIKING3 TIERRA 10MM2 | 1 | 5.901
MI071 | LEGRAND | BORNA VIKING3 NEUTRO 6MM2 | 1 | 1.848
MI072 | LEGRAND | BORNA VIKING3 NEUTRO 35MM2 | 1 | 5.4915
MI073 | LEGRAND | BORNA VIKING3 NEUTRO 2,5MM2 | 1 | 1.3125
MI074 | LEGRAND | BORNA VIKING3 NEUTRO 16MM2 | 1 | 3.8325
MI075 | LEGRAND | BORNA VIKING3 NEUTRO 10MM2 | 1 | 2.1945
MI076 | LEGRAND | BORNA VIKING3 C/FUS 5X20 4MM2 | 1 | 6.195
MI077 | LEGRAND | BORNA VIKING3 6MM2 | 1 | 1.4805
MI078 | LEGRAND | BORNA VIKING3 4MM2 | 1 | 1.218
MI079 | LEGRAND | BORNA VIKING3 35MM2 | 1 | 5.3655
MI080 | LEGRAND | BORNA VIKING3 2,5MM2 | 1 | 1.1235
MI081 | LEGRAND | BORNA VIKING3 16MM2 | 1 | 3.3075
MI082 | LEGRAND | BORNA VIKING3 10MM2 | 1 | 2.163
MI083 | LEGRAND | BOR.VIKING3 TIERRA 2,5MM2 | 1 | 4.5885
MI084 | LEGRAND | PLACA TERMINAL PASO 5-6-8-10MM | 1 | 0.7665
MI085 | LEGRAND | PLACA TERMINAL PASO 12-15MM | 1 | 0.9345
MI086 | LEGRAND | ACC. PLACA TERMINAL | 1 | 0.9555
MI087 | LEGRAND | TOPE DE FIJACION PASO 8 MM | 1 | 1.5015
MI088 | LEGRAND | TOPE DE FIJACION PASO 12 MM | 1 | 2.6145
MI089 | LEGRAND | TOPE DE FIJACION PASO 10MM | 1 | 2.8455
MI090 | LEGRAND | TOPE DE FIJACIËN AUTO PASO 6MM | 1 | 1.2705
MI091 | LEGRAND | PL-MBL SUP CONM 1P 10A GRIS | 1 | 8.9565
MI092 | LEGRAND | PL-MBL SUP PULS LUM 1P 10A GR | 1 | 15.9285
MI093 | LEGRAND | PL-MBL SUP 3X2P+T AUT HOR GR | 1 | 40.488
MI094 | LEGRAND | PL-MBL SUP 2X2P+T AUT HOR GR | 1 | 26.166
MI095 | LEGRAND | PL-MBL SUP 2P+T TOR GRIS | 1 | 11.6445
MI096 | SCHNEIDER | BORNASIGMA-CABLE 10MM2 | 1 | 3.318
MI097 | SCHNEIDER | BORNASIGMA-CABLE 16MM2 | 1 | 4.1685
MI098 | SCHNEIDER | BORNASIGMA-CABLE 35MM2 | 1 | 5.523
MI099 | SCHNEIDER | BORNASIGMA-CABLE 50MM2 | 1 | 8.9985
MI100 | SCHNEIDER | BORNASIGMA-CABLE 70MM2 | 1 | 12.117
MI101 | SCHNEIDER | BORNASIGMA-CABLE 100MM2 | 1 | 16.443
MI102 | SOFAMEL | PUNTERA HUECA DOBLE APF/D-6,00 DIN | 1 | 13.3665
MI103 | SOFAMEL | PUNTERA HUECA DOBLE APF/D-4,00 DIN | 1 | 9.5025
MI104 | SOFAMEL | PUNTERA HUECA DOBLE APF/D-2,50 DIN | 1 | 4.263
MI105 | SOFAMEL | PUNTERA HUECA DOBLE APF/D-10,00 DIN | 1 | 16.674
MI106 | SOFAMEL | PUNTERA HUECA DOBLE APF/D-1,50 DIN | 1 | 3.3285
MI107 | SOFAMEL | PUNTERA HUECA DOBLE APF/D-1,00 DIN | 1 | 2.52
MI108 | SOFAMEL | PUNTERA HUECA APF-6,00 | 1 | 3.4335
MI109 | SOFAMEL | PUNTERA HUECA APF-50,00 | 1 | 10.8465
MI110 | SOFAMEL | PUNTERA HUECA APF-4,00 | 1 | 2.4045
MI111 | SOFAMEL | PUNTERA HUECA APF-35,00 | 1 | 5.964
MI112 | SOFAMEL | PUNTERA HUECA APF-25,00 | 1 | 4.7775
MI113 | SOFAMEL | PUNTERA HUECA APF-2,50 | 1 | 1.4175
MI114 | SOFAMEL | PUNTERA HUECA APF-16,00 | 1 | 5.418
MI115 | SOFAMEL | PUNTERA HUECA APF-10,00 | 1 | 4.1685
MI116 | SOFAMEL | PUNTERA HUECA APF-1,50 | 1 | 1.239
MI117 | SOFAMEL | PUNTERA HUECA APF-1,00 | 1 | 1.1445
MI118 | SOFAMEL | PUNTERA HUECA APF-0,75 | 1 | 1.1445
MI119 | SOFAMEL | PUNTERA HUECA APF-0,50 | 1 | 1.1445
MI120 | SOFAMEL | PUNTA PREAISLADA REDONDA APL-2,5 | 1 | 5.922
MI121 | SOFAMEL | PUNTA PREAISLADA REDONDA APL-1,5 | 1 | 5.46
MI122 | SOFAMEL | PUNTA CU. PREAISLADA CPP-95 | 1 | 4.8615
MI123 | SOFAMEL | PUNTA CU. PREAISLADA CPP-70 | 1 | 3.5175
MI124 | SOFAMEL | PUNTA CU. PREAISLADA CPP-50 | 1 | 2.1945
MI125 | SOFAMEL | PUNTA CU. PREAISLADA CPP-35 | 1 | 1.6065
MI126 | SOFAMEL | PUNTA CU. PREAISLADA CPP-25 | 1 | 0.987
MI127 | SOFAMEL | PUNTA CU. PREAISLADA CPP-16 | 1 | 0.5985
MI128 | SOFAMEL | PREAISLADO REDONDO AT-6/8 | 1 | 15.666
MI129 | SOFAMEL | PREAISLADO REDONDO AT-6/6 | 1 | 12.18
MI130 | SOFAMEL | PREAISLADO REDONDO AT-6/5 | 1 | 10.143
MI131 | SOFAMEL | PREAISLADO REDONDO AT-6/4 | 1 | 9.4815
MI132 | SOFAMEL | PREAISLADO REDONDO AT-2,5/8 | 1 | 6.909
MI133 | SOFAMEL | PREAISLADO REDONDO AT-2,5/6 | 1 | 7.2555
MI134 | SOFAMEL | PREAISLADO REDONDO AT-2,5/5 | 1 | 5.46
MI135 | SOFAMEL | PREAISLADO REDONDO AT-2,5/4 | 1 | 5.0085
MI136 | SOFAMEL | PREAISLADO REDONDO AT-1,5/8 | 1 | 6.909
MI137 | SOFAMEL | PREAISLADO REDONDO AT-1,5/6 | 1 | 6.804
MI138 | SOFAMEL | PREAISLADO REDONDO AT-1,5/5 | 1 | 4.7775
MI139 | SOFAMEL | PREAISLADO REDONDO AT-1,5/4 | 1 | 4.326
MI140 | SOFAMEL | MANG. PREAISLADO AML-6 | 1 | 16.8525
MI141 | SOFAMEL | MANG. PREAISLADO AML-2,5 | 1 | 8.988
MI142 | SOFAMEL | MANG. PREAISLADO AML-1,5 | 1 | 6.972
MI143 | SOFAMEL | MANG. CU. M-95 | 1 | 1.9215
MI144 | SOFAMEL | MANG. CU. M-70 | 1 | 1.4595
MI145 | SOFAMEL | MANG. CU. M-6 | 1 | 0.2415
MI146 | SOFAMEL | MANG. CU. M-50 | 1 | 0.966
MI147 | SOFAMEL | MANG. CU. M-4 | 1 | 0.21
MI148 | SOFAMEL | MANG. CU. M-35 | 1 | 0.7455
MI149 | SOFAMEL | MANG. CU. M-25 | 1 | 0.4935
MI150 | SOFAMEL | MANG. CU. M-240 | 1 | 7.5915
MI151 | SOFAMEL | MANG. CU. M-2,5 | 1 | 0.147
MI152 | SOFAMEL | MANG. CU. M-185 | 1 | 5.6595
MI153 | SOFAMEL | MANG. CU. M-16 | 1 | 0.3675
MI154 | SOFAMEL | MANG. CU. M-150 | 1 | 4.011
MI155 | SOFAMEL | MANG. CU. M-120 | 1 | 3.1395
MI156 | GEWISS | CLAVIJA MOVIL IP44 3P+T 16A 400V 6H | 1 | 5.7015
MI157 | GEWISS | CLAVIJA MOVIL IP44 3P+N+T 16A 400V 6H | 1 | 7.203
MI158 | GEWISS | CLAVIJA MOVIL IP44 2P+T 16A 230V 6H | 1 | 4.9455
MI159 | GEWISS | BASE MÓVIL IP44 3P+T 16A 400V 6H | 1 | 8.8095
MI160 | GEWISS | BASE MÓVIL IP44 3P+N+T 16A 400V 6H | 1 | 10.1745
MI161 | GEWISS | BASE MÓVIL IP44 2P+T 16A 230V 6H | 1 | 7.476
MI162 | GEWISS | CLAVIJA MOVIL IP44 3P+T 32A 400V 6H | 1 | 10.038
MI163 | GEWISS | CLAVIJA MOVIL IP44 3P+N+T 32A 400V 6H | 1 | 11.1615
MI164 | GEWISS | CLAVIJA MOVIL IP44 2P+T 32A 230V 6H | 1 | 8.946
MI165 | GEWISS | BASE MÓVIL IP44 3P+T 32A 400V 6H | 1 | 13.104
MI166 | GEWISS | BASE MÓVIL IP44 3P+N+T 32A 400V 6H | 1 | 15.0465
MI167 | GEWISS | BASE MÓVIL IP44 2P+T 32A 230V 6H | 1 | 12.39
MI168 | SOFAMEL | TER. CU. T-6/8 | 1 | 0.2625
MI169 | SOFAMEL | TER. CU. T-6/6 | 1 | 0.2415
MI170 | SOFAMEL | TER. CU. T-10/8 | 1 | 0.294
MI171 | SOFAMEL | TER. CU. T-10/6 | 1 | 0.2835
MI172 | SOFAMEL | TER. CU. T-10/10 | 1 | 0.357
MI173 | SOFAMEL | TER. CU. T-16/8 | 1 | 0.3465
MI174 | SOFAMEL | TER. CU. T-16/6 | 1 | 0.3255
MI175 | SOFAMEL | TER. CU. T-16/10 | 1 | 0.378
MI176 | SOFAMEL | TER. CU. T-25/8 | 1 | 0.4725
MI177 | SOFAMEL | TER. CU. T-25/6 | 1 | 0.441
MI178 | SOFAMEL | TER. CU. T-25/12 | 1 | 0.588
MI179 | SOFAMEL | TER. CU. T-25/10 | 1 | 0.5145
MI180 | SOFAMEL | TER. CU. T-35/8 | 1 | 0.735
MI181 | SOFAMEL | TER. CU. T-35/12 | 1 | 0.798
MI182 | SOFAMEL | TER. CU. T-35/10 | 1 | 0.7875
MI183 | SOFAMEL | TER. CU. T-50/8 | 1 | 1.029
MI184 | SOFAMEL | TER. CU. T-50/12 | 1 | 1.1025
MI185 | SOFAMEL | TER. CU. T-50/10 | 1 | 1.0605
MI186 | SOFAMEL | TER. CU. T-70/8 | 1 | 1.4595
MI187 | SOFAMEL | TER. CU. T-70/12 | 1 | 1.533
MI188 | SOFAMEL | TER. CU. T-70/10 | 1 | 1.5435
MI189 | SOFAMEL | TER. CU. T-95/8 | 1 | 2.1525
MI190 | SOFAMEL | TER. CU. T-95/10 | 1 | 2.1735
MI191 | SOFAMEL | TER. CU. T-120/16 | 1 | 3.6015
MI192 | SOFAMEL | TER. CU. T-120/14 | 1 | 3.486
MI193 | SOFAMEL | TER. CU. T-120/12 | 1 | 3.3285
MI194 | SOFAMEL | TER. CU. T-120/10 | 1 | 3.297
MI195 | SOFAMEL | TER. CU. T-150/16 | 1 | 4.515
MI196 | SOFAMEL | TER. CU. T-150/12 | 1 | 4.515
MI197 | SOFAMEL | TER. CU. T-150/10 | 1 | 4.473
MI198 | SOFAMEL | TER. CU. T-240/16 | 1 | 7.9485
MI199 | SOFAMEL | TER. CU. T-240/12 | 1 | 7.9485
MI200 | SOFAMEL | TER. CU. T-240/10 | 1 | 7.9905
1586.088

## PROTEC. MODULRS
PROTECCIONS MODULARS
REF | MARCA | PRODUCTE | UT | PREU UNITARI LICITACIÓ | PREU UNITARI OFERTAT
PM001 | CIRCUTOR | RECMAXLPD-C4-20,RELE DIF.RECONECTADORMAGNETOTERMICOFUNCIONARTRANSFORMADOR DIF.EX.4 POLOS CURVA C | 1 | 434.889
PM002 | TOSCANO | TRANSITORIA 15KA Y PERMANENTE 400VAC, CON IGA 4X20A, RECONEXIÓN AUTOMÁTICA, SUBTENSIÓN | 1 | 470.757
PM003 | CIRCUTOR | WGC-25,TRANSFORMADOR DIFERENCIAL | 1 | 47.9325
PM004 | CIRCUTOR | REC4-2P-40-30,INTERRUPTOR DIFERENCIAL AUTORREARMABLE TIPO A | 1 | 149.9085
PM005 | CIRCUTOR | WGC-35,TRANSFORMADOR DIFERENCIAL | 1 | 67.83
PM006 | CIRCUTOR | RECMAX-CVM 2P C2-10,RELE DIF.RECONECTADORMAGNETOTERMICO,2 POLOS CURVA C Y ANALIZADOR RED.INC. | 1 | 436.17
PM007 | TOSCANO | TRANSITORIA 15KA Y PERMANENTE 240VAC CON IGA 2X25A, RECONEXIÓN AUTOMÁTICA, SUBTENSIÓN | 1 | 179.235
PM008 | CIRCUTOR | RECMAX-CVM 4P D4-20,RELE DIF.RECONECTADORMAGNETOTERMICO,4 POLOS CURVA D Y ANALIZADOR RED.INC. | 1 | 731.8815
PM009 | CIRCUTOR | RGU-10A,RELE DIFERENCIALTRANSFORMADOR WGC,TIPO A,3 MODULOS Y DISPLAY | 1 | 180.705
PM010 | ALLEN BRADLEY | SMC FLEX SMART MOTOR CONTROLLER | 1 | 2740.458
PM011 | ALLEN BRADLEY | SMC FLEX SMART MOTOR CONTROLLER | 1 | 1981.98
PM012 | ALLEN BRADLEY | SMC-50 IEC LINE OR LOAD TERMINAL COVERS | 1 | 24.759
PM013 | ALLEN BRADLEY | SMC-50 IEC LINE OR LOAD TERMINAL COVERS | 1 | 30.576
PM014 | POLYLUX | TRAFO "P" 40 VA S-12-24V | 1 | 26.6175
PM015 | POLYLUX | TRAFO "P" 315 VA S-24-48V | 1 | 64.8375
PM016 | SCHNEIDER | INT.DIF.IID K 2P 40A 30MA AC RESIDENCIAL | 1 | 50.106
PM017 | SCHNEIDER | INT. DIFERENCIAL IID 4P 40A 30MA AC | 1 | 267.0255
PM018 | SCHNEIDER | INT. DIFERENCIAL IID 4P 40A 300MA AC | 1 | 225.8025
PM019 | SCHNEIDER | INT. DIFERENCIAL IID 4P 63A 30MA AC | 1 | 579.2955
PM020 | SCHNEIDER | INT. DIFERENCIAL IID 4P 63A 300MA AC | 1 | 297.717
PM021 | SCHNEIDER | INT. MAGTERM. IK60N 1P+N 6A C 6000A | 1 | 35.5845
PM022 | SCHNEIDER | INT. MAGTERM. IK60N 1P+N 10A C 6000A | 1 | 14.7
PM023 | SCHNEIDER | INT. MAGTERM. IK60N 1P+N 16A C 6000A | 1 | 14.973
PM024 | SCHNEIDER | INT. MAGTERM. IK60N 1P+N 20A C 6000A | 1 | 15.33
PM025 | SCHNEIDER | INT. MAGTERM. IK60N 1P+N 25A C 6000A | 1 | 15.6975
PM026 | SCHNEIDER | INT. MAGTERM. IK60N 1P+N 32A C 6000A | 1 | 34.776
PM027 | SCHNEIDER | INT.MAGTER. IC60N 4P 6A C 6000A 10KA | 1 | 106.617
PM028 | SCHNEIDER | INT.MAGTER. IC60N 4P 10A C 6000A 10KA | 1 | 103.0785
PM029 | SCHNEIDER | INT.MAGTER. IC60N 4P 16A C 6000A 10KA | 1 | 104.2755
PM030 | SCHNEIDER | INT.MAGTER. IC60N 4P 20A C 6000A 10KA | 1 | 107.226
PM031 | SCHNEIDER | INT.MAGTER. IC60N 4P 25A C 6000A 10KA | 1 | 111.1845
PM032 | SCHNEIDER | INT.MAGTER. IC60N 4P 32A C 6000A 10KA | 1 | 115.962
PM033 | SCHNEIDER | INT.MAGTER. IC60N 4P 40A C 6000A 10KA | 1 | 137.6025
PM034 | SCHNEIDER | INT.MAGTER. IC60N 4P 50A C 6000A 10KA | 1 | 294.105
PM035 | SCHNEIDER | INT.MAGTER. IC60N 4P 63A C 6000A 10KA | 1 | 311.997
PM036 | SCHNEIDER | INT.MAGTERM. IC40F P+N C 6A 6000A/6KA | 1 | 39.3435
PM037 | SCHNEIDER | INT.MAGTERM. IC40F P+N C 10A 6000A/6KA | 1 | 36.561
PM038 | SCHNEIDER | INT.MAGTERM. IC40F P+N C 16A 6000A/6KA | 1 | 37.254
PM039 | SCHNEIDER | INT.MAGTERM. IC40F P+N C 20A 6000A/6KA | 1 | 38.367
PM040 | SCHNEIDER | ICV40 1P+N C 10A 30MA AC 4500A | 1 | 149.289
PM041 | SCHNEIDER | ICV40 1P+N C 16A 30MA AC 4500A | 1 | 150.7275
PM042 | SCHNEIDER | ICV40 1P+N C 20A 30MA AC 4500A | 1 | 152.25
PM043 | SCHNEIDER | APC EASY UPS 1600VA, 230V, AVR, SCHUKO S | 1 | 216.5625
PM044 | SCHNEIDER | PORTAFUSI 1P 125A 22 X 58 M | 1 | 23.205
PM045 | SCHNEIDER | INT. MAGNETOTERMICO C120N 4P 80A C 10KA | 1 | 499.3275
PM046 | SCHNEIDER | ATS01 32A 380-415V TRIFASICO 2FASES | 1 | 368.6235
PM047 | SCHNEIDER | INT. DIFERENCIAL IID 2P 63A 30MA AC | 1 | 367.6575
PM048 | GAVE ELECTRO | FUSIBLE CRISTAL 5X20 5A CLASE F | 1 | 0.189
PM049 | GAVE ELECTRO | FUSIBLE CRISTAL 5X20 3A CLASE F | 1 | 0.189
PM050 | GAVE ELECTRO | FUSIBLE CRISTAL 5X20 2A CLASE F | 1 | 0.189
PM051 | GAVE ELECTRO | FUSIBLE CRISTAL 5X20 1A CLASE F | 1 | 0.189
PM052 | GAVE ELECTRO | FUSIBLE CRISTAL 5X20 10A CLASE F | 1 | 0.189
PM053 | GAVE ELECTRO | FUSIBLE NEOZED IND.FUSIBLE D02 63A. | 1 | 1.323
PM054 | GAVE ELECTRO | FUSIBLE CILINDRICO 80A.GG T2 | 1 | 1.89
12594.918

## TUBS-FIXACIONS
TUBS I FIXACIONS
REF | MARCA | PRODUCTE | UT | PREU UNITARI LICITACIÓ | PREU UNITARI OFERTAT
TF001 | AISCAN | TUBO RIGIDO BLINDADO GRIS ROSCADO - BGR NOM.16 | 1 | 1.638
TF002 | AISCAN | TUBO RIGIDO BLINDADO GRIS ROSCADO - BGR NOM.20 | 1 | 2.184
TF003 | AISCAN | TUBO RIGIDO BLINDADO GRIS ROSCADO - BGR NOM.25 | 1 | 2.9715
TF004 | AISCAN | TUBO RIGIDO BLINDADO GRIS ROSCADO - BGR NOM.32 | 1 | 4.1685
TF005 | AISCAN | TUBO RIGIDO BLINDADO GRIS ROSCADO - BGR NOM.40 | 1 | 6.216
TF006 | GEWISS | CURVA FLEXIBLE GRIS - CFG NOM.16 | 1 | 1.2285
TF007 | GEWISS | CURVA FLEXIBLE GRIS - CFG NOM.20 | 1 | 1.365
TF008 | GEWISS | CURVA FLEXIBLE GRIS - CFG NOM.25 | 1 | 1.89
TF009 | GEWISS | CURVA FLEXIBLE GRIS - CFG NOM.32 | 1 | 3.255
TF010 | GEWISS | CURVA RKS/16MM IP40 | 1 | 0.3675
TF011 | GEWISS | CURVA RKS/20MM IP40 | 1 | 0.504
TF012 | GEWISS | CURVA RKS/25MM IP40 | 1 | 0.7875
TF013 | GEWISS | CURVA RKS/32MM IP40 | 1 | 1.491
TF014 | GAESTOPAS | TUBO"HALOFLEX"M-20 LIBRE HALOGENOS-AUTOEXTING | 1 | 27.489
TF015 | GAESTOPAS | TUBO"HALOFLEX"M-25 LIBRE HALOGENOS-AUTOEXTING | 1 | 25.7145
TF016 | GAESTOPAS | TUBO"HALOFLEX"M-32 LIBRE HALOGENOS-AUTOEXTING | 1 | 29.3685
TF017 | GAESTOPAS | TUBO"HALOFLEX"M-40 LIBRE HALOGENOS-AUTOEXTING | 1 | 20.727
TF018 | AISCAN | TUBO ENTERRADO CURVABLE DOBLE-PARED LIGERO - DP NOM.50 (50 MTR) | 1 | 56.952
TF019 | AISCAN | TUBO ENTERRADO CURVABLE DOBLE-PARED LIGERO - DP NOM.63 (50 MTR) | 1 | 83.16
TF020 | AISCAN | TUBO ENTERRADO CURVABLE DOBLE-PARED LIGERO - DP NOM.75 (100 MTR) | 1 | 201.936
TF021 | AISCAN | RACORES (BLINDADO) RA16 | 1 | 2.0055
TF022 | AISCAN | RACORES (BLINDADO) RA20 | 1 | 2.2365
TF023 | AISCAN | RACORES (BLINDADO) RA25 | 1 | 2.688
TF024 | AISCAN | RACORES (BLINDADO) RA32 | 1 | 3.6645
TF025 | CELO FIJACION | ABRAZADERA DE NYLON ABRANYL® MULTIDIÁMETRO ABM Ø 18 COLOR GRIS | 1 | 0.336
TF026 | CELO FIJACION | ABRAZADERA DE NYLON ABRANYL® MULTIDIÁMETRO ABM Ø 25 COLOR GRIS | 1 | 0.399
TF027 | CELO FIJACION | ABRAZADERA DE NYLON ABRANYL® MULTIDIÁMETRO ABM Ø 32 COLOR GRIS | 1 | 0.4935
TF028 | CELO FIJACION | ABRAZADERA DE NYLON ABRANYL® MULTIDIÁMETRO ABM Ø 42 COLOR GRIS | 1 | 0.861
TF029 | CELO FIJACION | TACO MULTIUSO CON VALONA MZK 6 | 1 | 4.914
TF030 | CELO FIJACION | TORNILLO DOBLE ROSCA TORNIGRAP Nº 35 DE 4,8X25 CABEZA ALOMADA ACERO CINCADO | 1 | 6.804
TF031 | GAESTOPAS | PRENSAS "GADI" M16X1,5 IP68 PA GRIS | 1 | 0.357
TF032 | GAESTOPAS | PRENSAS "GADI" M20X1,5 IP68 PA GRIS | 1 | 0.399
TF033 | GAESTOPAS | PRENSAS "GADI" M25X1,5 IP68 PA GRIS | 1 | 0.714
TF034 | GAESTOPAS | PRENSAS "GADI" M32X1,5 IP68 PA GRIS | 1 | 1.3755
TF035 | GAESTOPAS | PRENSAS "GADI" M40X1,5 IP68 PA GRIS | 1 | 2.898
TF036 | GAESTOPAS | CONTRATUERCAS"GADI"M16X1,5 PA GRIS(RAL7001) | 1 | 0.063
TF037 | GAESTOPAS | CONTRATUERCAS"GADI"M20X1,5 PA GRIS(RAL7001) | 1 | 0.1155
TF038 | GAESTOPAS | CONTRATUERCAS"GADI"M25X1,5 PA GRIS(RAL7001) | 1 | 0.231
TF039 | GAESTOPAS | CONTRATUERCAS"GADI"M32X1,5 PA GRIS(RAL7001) | 1 | 0.294
TF040 | GAESTOPAS | CONTRATUERCAS"GADI"M40X1,5 PA GRIS(RAL7001) | 1 | 0.4725
TF041 | CELO FIJACION | ABRAZADERA METÁLICA M6 TIPO L Ø 16 MM ACERO CINCADO | 1 | 0.2205
TF042 | CELO FIJACION | ABRAZADERA METÁLICA M6 TIPO L Ø 20 MM ACERO CINCADO | 1 | 0.231
TF043 | CELO FIJACION | ABRAZADERA METÁLICA M6 TIPO L Ø 25 MM ACERO CINCADO | 1 | 0.252
TF044 | CELO FIJACION | ABRAZADERA METÁLICA M6 TIPO L Ø 32 MM ACERO CINCADO | 1 | 0.294
TF045 | CELO FIJACION | ABRAZADERA METÁLICA M6 TIPO L Ø 40 MM ACERO CINCADO | 1 | 0.3885
TF046 | CELO FIJACION | GRAPA METÁLICA F Ø 16 MM ACERO CINCADO | 1 | 0.0945
TF047 | CELO FIJACION | GRAPA METÁLICA F Ø 20 MM ACERO CINCADO | 1 | 0.126
TF048 | CELO FIJACION | GRAPA METÁLICA F Ø 25 MM ACERO CINCADO | 1 | 0.147
TF049 | CELO FIJACION | GRAPA METÁLICA F Ø 32 MM ACERO CINCADO | 1 | 0.2625
TF050 | GAESTOPAS | TUBO"ROHRFLEX PA.6L"PG- 9 GRIS AD13,0 (DN10) | 1 | 26.4495
TF051 | GAESTOPAS | TUBO"ROHRFLEX PA.6L"PG-11 GRIS AD15,8 (DN12) | 1 | 36.351
TF052 | GAESTOPAS | TUBO"ROHRFLEX PA.6L"PG-16 GRIS AD21,2 (DN17) | 1 | 54.0225
TF053 | GAESTOPAS | TUBO"ROHRFLEX PA.6L"PG-21 GRIS AD28,5 (DN23) | 1 | 79.317
TF054 | GAESTOPAS | RACOR"RQG1-M"M16X1,5 IP66 PA GRIS/DN12-AD15,8 | 1 | 1.092
TF055 | GAESTOPAS | RACOR"RQG1-M"M20X1,5 IP66 PA GRIS/DN12-AD15,8 | 1 | 11.5605
TF056 | GAESTOPAS | RACOR"RQG1-M"M20X1,5 IP66 PA GRIS/DN17-AD21,2 | 1 | 1.2285
TF057 | GAESTOPAS | RACOR"RQG1-M"M25X1,5 IP66 PA GRIS/DN17-AD21,2 | 1 | 1.281
TF058 | GAESTOPAS | RACOR"RQG1-M"M25X1,5 IP66 PA GRIS/DN23-AD28,5 | 1 | 1.5855
TF059 | GAESTOPAS | RACOR"RQG1-M"M32X1,5 IP66 PA GRIS/DN23-AD28,5 | 1 | 1.701
TF060 | GAESTOPAS | SOPORTE"RQH" PG- 9 POLIAMIDA GRIS | 1 | 0.3255
TF061 | GAESTOPAS | SOPORTE"RQH" PG-11 POLIAMIDA GRIS | 1 | 0.336
TF062 | GAESTOPAS | SOPORTE"RQH" PG-16 POLIAMIDA GRIS | 1 | 0.4095
TF063 | GAESTOPAS | SOPORTE"RQH" PG-21 POLIAMIDA GRIS | 1 | 0.672
TF064 | GAESTOPAS | SOPORTE"RQH" PG-29 POLIAMIDA GRIS | 1 | 0.7875
TF065 | GAESTOPAS | TUBO "ELECTROFLEX-SP" PG- 9 | 1 | 30.2085
TF066 | GAESTOPAS | TUBO "ELECTROFLEX-SP" PG-11 | 1 | 37.779
TF067 | GAESTOPAS | TUBO "ELECTROFLEX-SP" PG-13 | 1 | 41.5695
TF068 | GAESTOPAS | TUBO "ELECTROFLEX-SP" PG-16 | 1 | 44.1105
TF069 | GAESTOPAS | TUBO "ELECTROFLEX-SP" PG-21 | 1 | 56.721
TF070 | GAESTOPAS | TUBO "ELECTROFLEX-SP" PG-29 | 1 | 73.7625
TF071 | GAESTOPAS | TUBO "ELECTROFLEX-SP" PG-36 | 1 | 107.772
TF072 | GAESTOPAS | TUBO "MILFLEX" PG- 9 GRIS | 1 | 42.546
TF073 | GAESTOPAS | TUBO "MILFLEX" PG-11 GRIS | 1 | 51.4605
TF074 | GAESTOPAS | TUBO "MILFLEX" PG-13 GRIS | 1 | 56.2065
TF075 | GAESTOPAS | TUBO "MILFLEX" PG-16 GRIS | 1 | 69.069
TF076 | GAESTOPAS | TUBO "MILFLEX" PG-21 GRIS | 1 | 87.8535
TF077 | GAESTOPAS | TUBO "MILFLEX" PG-29 GRIS | 1 | 119.6685
TF078 | GAESTOPAS | RACORES"TUBODIX"ROSCA M16X1,5 LATON | 1 | 1.8165
TF079 | GAESTOPAS | RACORES"TUBODIX"ROSCA M20X1,5 LATON | 1 | 2.5515
TF080 | GAESTOPAS | RACORES"TUBODIX"ROSCA M20X1,5 LATON | 1 | 2.877
TF081 | GAESTOPAS | RACORES"TUBODIX"ROSCA M25X1,5 LATON | 1 | 2.5935
TF082 | GAESTOPAS | RACORES"TUBODIX"ROSCA M32X1,5 LATON | 1 | 3.717
TF083 | GAESTOPAS | RACORES"TUBODIX"ROSCA M40X1,5 LATON | 1 | 6.405
TF084 | GAESTOPAS | REDUCCIONES M16X1,5/M12X1,5 LATON | 1 | 0.5985
TF085 | GAESTOPAS | REDUCCIONES M25X1,5/M20X1,5 LATON | 1 | 0.9135
TF086 | GAESTOPAS | REDUCCIONES M32X1,5/M25X1,5 LATON | 1 | 1.5645
TF087 | GAESTOPAS | REDUCCIONES M40X1,5/M32X1,5 LATON | 1 | 2.415
TF088 | GAESTOPAS | CONTRATUERCAS M16X1,5 LATON | 1 | 0.1785
TF089 | GAESTOPAS | CONTRATUERCAS M20X1,5 LATON | 1 | 0.252
TF090 | GAESTOPAS | CONTRATUERCAS M25X1,5 LATON | 1 | 0.3675
TF091 | GAESTOPAS | CONTRATUERCAS M32X1,5 LATON | 1 | 0.546
TF092 | GAESTOPAS | CONTRATUERCAS M40X1,5 LATON | 1 | 1.092
TF093 | SOFAMEL | PICA TIERRA 100Μ Ø14 1,5M | 1 | 12.6945
TF094 | SOFAMEL | PICA TIERRA 100Μ Ø14 2,0M | 1 | 16.8735
TF095 | SOFAMEL | GRAPA TIERRA TGT142 REFORZADA | 1 | 7.1925
TF096 | SOFAMEL | GRAPA TIERRA TGT-142 | 1 | 2.1315
1609.377

## RESUM
RESUM DE CAPITOLS
Nº | CAPÍTOL |  | PREU UNITARI LICITACIÓ | PREU UNITARI OFERTAT
1 | CABLEJAT |  | 563.22
2 | CAIXES I MODULS |  | 2882.313
3 | COMANDAMENT I CONTROL |  | 4099.6515
4 | ILUMINACIÓ |  | 1589.574
5 | MATERIAL D'INSTAL.LACIÓ |  | 1586.088
6 | PROTECCIONS MODULARS |  | 12594.918
7 | TUBS I FIXACIONS |  | 1609.377
|  | TOTAL | 24925.1415