MN. COMPLIMENT DE NORMATIVA

MN 1. NORMATIVA APLICABLE

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents.

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció.

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit europeu, estatal, autonòmic i local. També, cal tenir present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN.

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb el Reglament (UE) 2024/3110 i el Reglament (UE) 305/2011 pels quals s’estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció, i els Reglaments que els complementen.

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions municipals.

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció del seu abast i dels usos previstos.

Nota:

Color negre: legislació d’àmbit estatal

Color granate: legislació d’àmbit autonòmic

Color blau: legislació d’àmbit municipal

Normativa tècnica general d’Edificació

Aspectes generals

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions

Código Técnico de la Edificación, CTE

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat (BOE 11/03/2010) Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019) RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 15/06/2022)

Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)

Reglamento (UE) 2024/3110 (DOUE: 18/12/2024) (d’aplicació obligatòria parcialment a partir del 08/01/2026) Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions (derogat parcialment pel R. 2024/3110 a partir del 08/01/2040)

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions

Certificado final de dirección de obras

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ

Ús de l’edifici

Habitatge

Llei de l'habitatge

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) i les seves posteriors modificacions

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012) i la seva posterior modificació

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges

D 282/91 (DOGC:15/01/92)

Altres usos

Segons reglamentacions específiques

Accessibilitat

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la seva posterior modificació

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA

CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Llei d’accessibilitat

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014

D 209/2023 (DOGC 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades

Seguretat estructural

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Seguretat en cas d’incendi

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, RSCIEI

RD 164/2025, (BOE: 10/04/2025)

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions

Instruccions tècniques complementàries, SPs

Ordre INT/322/2012, INT/323/2012 i INT/324/2012 (DOGC 25/10/2012) Ordre ISP/19/2025, ISP/20/2025 i ISP/28/2025 (DOGC 24/02/2025, 03/03/2025)

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona)

Seguretat d’utilització i accessibilitat

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp

SUA-9 Accessibilitat

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Salubritat

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Salubritat, HS

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat

HS 1 Protecció enfront de la humitat

HS 2 Recollida i evacuació de residus

HS 3 Qualitat de l’aire interior

HS 4 Subministrament d’aigua

HS 5 Evacuació d’aigües HS 6 Protecció contra l’exposició al radó

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Protecció enfront del soroll

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Ley del ruido

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificació

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificació

Llei de protecció contra la contaminació acústica

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificació

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Ordenances municipals

Estalvi d’energia

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia

HE-0 Limitació del consum energètic

HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica

HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques

HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació

HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS

HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica procedent de fonts renovables HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI

Sistemes estructurals

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments

CTE DB SE A Document Bàsic Acer

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)

CE Codi Estructural

RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural i la seva correcció d’errors

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

Sistemes constructius

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó

CTE DB HR Protecció davant del soroll

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica

CTE DB SE AE Accions en l’edificació

CTE DB SE F Fàbrica i altres

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014

D 209/2023 (DOGC: 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades.

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

| Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis |  |  |
| --- | --- | --- |
| Instal·lacions d’ascensors |  |
| CTE DB SUA 9 Seguretat d’utilització i accessibilitat |  |
| RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) |  |
| Codi d’Accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014 |  |
| D 209/2023 (DOGC 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades |  |
| CTE DB SI 4 Seguretat en cas d’incendi. Instal·lacions de protecció en cas d’incendi (ascensor d’emergència) |  |
| RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) |  |
| Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores |  |
| RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) |  |
| Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias |  |
| RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) i les seves posteriors modificacions |  |
| Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1 “Ascensores”, que regula la puesta en servicio, modificación, mantenimientio e inspección de los ascensores, así como el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente |  |
| RD 355/2024 (BOE 13/04/2024) |  |
| Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines |  |
| RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) i la seva posterior modificació |  |
| Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas |  |
| Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) i la seva posterior modificació |  |
| Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso |  |
| Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) |  |
| Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes |  |
| D 192/2023 (DOGC 09.11.2023) |  |
| Instal·lacions de recollida i evacuació de residus |  |  |
| CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus |  |  |
| RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions |  |  |
| Ordenances municipals |  |  |
| Instal·lacions d’aigua |  |  |
| CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua |  |  |
| RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions |  |  |
| Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro |  |  |
| RD 3/2023, de 10 de gener (BOE 11/01/2023) i la seva correcció d’errades |  |  |
| Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis |  |  |
| RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació |  |  |
| Real Decreto 614/2024, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 487/2022 |  |  |
| Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries |  |  |
| RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) |  |  |
| Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis |  |  |
| D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009) |  |  |
| Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi |  |  |
| D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) |  |  |
| Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) |  |  |
| D 202/98 (DOGC 06/08/98) |  |  |
| Ordenances municipals |  |  |
| Instal·lacions d’aigua calenta sanitària |  |
| CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua |  |
| RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions |  |
| CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS |  |
| RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions |  |
| RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios |  |
| RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions |  |
| Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis |  |
| RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació |  |
| Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi |  |
| D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) |  |
| Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis |  |
| D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009) |  |
| Instal·lacions d’evacuació |  |  |
| CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües |  |  |
| RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions |  |  |
| Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis |  |  |
| D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009) |  |  |
| Ordenances municipals |  |  |

| Instal·lacions de protecció contra el radó |  |  |
| --- | --- | --- |
| CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). |  |  |
| Instal·lacions tèrmiques |  |  |
| CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE) |  |  |
| RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. |  |  |
| RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios |  |  |
| RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions |  |  |
| Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia |  |  |
| RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) |  |  |
| Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis |  |  |
| RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació |  |  |
| Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias |  |  |
| RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) |  |  |
| Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes |  |  |
| D 192/2023 (DOGC 09.11.2023) |  |  |
| Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi |  |  |
| D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) |  |  |
| Ordenances municipals |  |  |
| Instal·lacions de ventilació |  |  |
| CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior |  |  |
| RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. |  |  |
| RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios |  |  |
| RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors modificacions |  |  |
| CTE DB SI 3.7 Control de fums |  |  |
| RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. |  |  |
| Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, RSCIEI |  |  |
| RD 164/2025, (BOE: 10/04/2025) |  |  |
| Ordenances municipals |  |  |
| Instal·lacions de combustibles |  |  |
| Gas natural i GLP |  |
| Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos |  |
| RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) i les seves posteriors modificacions |  |
| Reglamento general del servicio público de gases combustibles |  |
| D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 |  |
| Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones |  |
| O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 |  |
| Gas-oil |  |
| Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" |  |
| RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) i la seva posterior modificació |  |
| RD 1427/1997 (BOE: 23/10/1997) i les seves posteriors modificacions |  |
| Instal·lacions d’electricitat |  |  |
| REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias |  |  |
| RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions |  |  |
| Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. |  |  |
| RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació |  |  |
| CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica |  |  |
| RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. |  |  |
| Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica |  |  |
| RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques |  |  |
| Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09 |  |  |
| RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions |  |  |
| Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación |  |  |
| RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions |  |  |
| Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación |  |  |
| Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) |  |  |
| Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia |  |  |
| RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions |  |  |
| Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica |  |  |
| D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) |  |  |
| Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç |  |  |
| Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) |  |  |
| Especificacions particulars i projectes tipus d’Endesa Distribució Eléctrica, SLU. |  |  |
| Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d’Energia i Mines (BOE: 28/12/2018) |  |  |
| Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes |  |  |
| D 192/2023 (DOGC 09.11.2023) |  |  |
| Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques |  |  |
| Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) |  |  |
| Vehicle elèctric |
| HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics |
| RD 450/2022 (BOE 15/06/2022) |
| Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. |
| RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació |

| Instal·lacions fotovoltaiques |  |
| --- | --- |
| REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias |  |
| RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions |  |
| Condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica |  |
| RD 244/2019 d’autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions |  |
| Ordenances municipals |  |
| Instal·lacions d’il·luminació |  |
| CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació |  |
| RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. |  |
| CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada |  |
| RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. |  |
| REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència |  |
| RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions |  |
| Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn |  |
| Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions |  |
| Instal·lacions de telecomunicacions |  |
| Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación |  |
| RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors modificacions |  |
| Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones |  |
| RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors modificacions |  |
| Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 |  |
| ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves posteriors modificacions |  |
| Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios |  |
| Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) |  |
| Instal·lacions de protecció contra incendis |  |
| RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios |  |
| RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions |  |
| CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi |  |
| RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. |  |
| Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, RSCIEI |  |
| RD 164/2025, (BOE: 10/04/2025) |  |
| Instal·lacions de protecció al llamp |  |
| CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp |  |
| RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. |  |

Certificació energètica dels edificis

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios

Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021)

Control de qualitat

Marc general

Código Técnico de la Edificación, CTE

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras

RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) i la seva correcció d’errors

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción

Reglamento (UE) 2024/3110 (DOUE: 18/12/2024) (d’aplicació obligatòria parcialment a partir del 08/01/2026) Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions (derogat parcialment pel R. 2024/3110 a partir del 08/01/2040)

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) i la seva posterior modificació

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

Gestió de residus de construcció i enderrocs

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20)

RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions

Residuos y suelos contaminados para una economía circular

Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022)

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron

Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017)

Relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.

RD 9/2005 (BOE: 18/01/2005)

Text refós de la Llei reguladora dels residus

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

D 89/2010, 26 juliol (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions

Utilització dels àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició

ORDRE ACC/9/2023, de 23 de gener (DOGC 26/01/2023)

Llibre de l’edifici

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions

Código Técnico de la Edificación, CTE

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Llibre de l'edifici per a edificis d’habitatge

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015)

BARCELONA, FEBRER 2026

SIGNAT

ARQUITECTE                                                                                                                                      PROPIETAT

FRANCISCO ORTEGA MONTOLIU                                               FUNDACIÓ DE RECERCA CLÍNIC BARCELONA-

INSTITUT D’INVESTIGACIONS BIOMÈDIQUES AUGUST PI I SUNYER