ANNEX 1

MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLE

El/la Sr/a. .............................., amb DNI núm........................., actuant en nom i representació de ..................................................... (licitador)., en la seva condició de ................................................. i amb poders suficients per subscriure la present declaració responsable, assabentat de la convocatòria del procediment de contractació per a l’adjudicació del Contracte ............................................................................, essent l’entitat contractant .................................. amb el número de referència de l’expedient .................., DECLARA RESPONSABLEMENT:

1.- Que les dades d’identificació concretes de ........... (licitador) són:

- Denominació de la societat: [....]

- NIF [……]

- Adreça postal: [……]

- Persona de contacte: [……]

- NIF [……]

- Telèfon: [……]

- Fax: [……]

- Correu electrònic: [……]

- Adreça internet (adreça de la pàgina web) (si escau): [……]

- PIME: SÍ/NO

2.- Que l’empresa no/si està participant en el present procediment de contractació juntament amb altres.

(en cas de resposta afirmativa)

(a)	indiqui's la funció del licitador dins del grup (responsable principal, responsable de comeses específiques ... ): [……]

(b)	identifiqui's als altres operadors econòmics que participen en el procediment de contractació conjuntament: [……]

(c)	si escau, nom del grup participant: [……]

3.- Que, als efectes del present procediment de contractació, són representants habilitats de l’empresa:

- Nom: [……]

- Càrrec/Representació en la qual actua: [……]

- Notari de l’escriptura d’apoderament: [……]

- Data de l’escriptura d’apoderament: [……]

- Adreça postal: [……]

- Telèfon: [……]

- Correu electrònic: [……]

- NIF: [……]

4.- Que l’empresa que representa compleix les condicions establertes legalment per contractar amb el sector públic i compleix tots i cadascun dels requisits d’aptitud, capacitat i solvència (econòmica i financera, tècnica i professional) establerts en el Plec que regula la present licitació i està en disposició de poder-ho acreditar en el moment que sigui requerida.

Conseqüentment, es compromet en el moment que sigui requerit pel CMPSB a aportar, en el termini requerit, la documentació acreditativa de la capacitat, aptitud i solvència exigida al procediment.

5.- Que l’empresa que representa i els seus administradors i/o representants no es troben incursos en cap dels supòsits d’incapacitat o prohibicions de contractar determinats a la legislació vigent.

6.- Que l’empresa està al corrent de les seves obligacions relatives al pagament d’impostos i cotitzacions a la Seguretat Social, tant en el país en què està establert com en l’Estat espanyol.

7.- Que l’empresa no ha incomplert les seves obligacions en els àmbits de la legislació laboral, social ni mediambiental.

8.- Que l’empresa no té coneixement de cap conflicte d’interès amb el CMPSB degut a la seva participació en el present procediment de contractació.

9.- Que accepta que la documentació annexada al Plec té caràcter contractual.

10.- Que l’empresa que representa compleix i es compromet a complir els principis ètics i regles de conducta indicats pel CMPSB, assumint-ne les responsabilitats del seu incompliment.

11.- Que l’empresa que representa no ha retirat indegudament la seva proposició o candidatura en un procediment d’adjudicació, ni ha impossibilitat l’adjudicació d’un contracte al seu favor per no complimentar allò establert a l’article 150.2 de la LCSP, dins el termini assenyalat a l’efecte intervenint dol, culpa o negligència, ni ha deixat de formalitzar un contracte adjudicat al seu favor per causes que li siguin imputables.

12.- Que amb relació a la licitació del contracte de referència abans indicat i d’acord amb la pràctica de les notificacions que es deriven de la mateixa designa com a mitjà preferent per rebre les esmentades notificacions al Sr./Sra. ............... amb NIF: ............... a l’adreça de correu electrònic: …………………….

13.- Que l’empresa té intenció de subcontractar (si s’escau).......

14.- Que els signants de la present declaració declaren formalment que la informació que han facilitat en la present licitació de ...................................... és exacte i veraç i que són coneixedors de les conseqüències d’una falsa declaració.

15.- Que l’empresa té ..... persones treballadores a la seva plantilla i SÍ/NO disposa d’un Pla d’igualtat inscrit al Registre de Plans d’Igualtat.

16.- Que els productes oferts en aquest contracte i originaris de la República Popular de la Xina, subjectes a la mesura ICI (Instrument de Contractació Internacional), no representen més del 50% del valor total del contracte, independentment de si són subministrats o proporcionats directament per l’adjudicatari o per un subcontractista.

I als efectes oportuns, se signa la present declaració responsable, a ………… de …………. de …………

Signatura electrònica de la persona que formula la proposició.

ANNEX 2

MODEL PER A LA VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA

Exp. Núm. _________________

DADES DE L’EMPRESA/EMPRESARI

Nom/Raó social 					N.I.F.

Telèfon		Fax				E-mail

El/la Sr./Sra.	 amb residència a ................ al carrer .................................................. número ........................... i amb NIF ....... declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s'exigeixen per poder ser l'empresa adjudicatària del contracte de .............................. amb expedient número ............................ es compromet (en nom propi /en nom de l’empresa anteriorment identificada) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats a continuació:

1.1 Oferta Econòmica subministrament successiu: Per les quantitats que s’indiquen a l’oferta presentada d’acord amb l’Annex PE de la licitació, pestanya “Annex PE Oferta ec SSC”.

  - Oferta servei de dipòsit: Per les quantitats que s’indiquen a l’oferta presentada d’acord amb l’Annex PE de la licitació, pestanya “Annex PE Oferta Servei Dipòsit”.

  - Valoració tècnica: D’acord amb les dades que s’indiquen a l’oferta presentada d’acord amb l’Annex VT-CM, pestanya “Valoració tècnica” i la documentació aportada.

  - Criteris mediambientals del producte: D’acord amb les dades que s’indiquen a l’oferta presentada d’acord amb l’Annex VT-CM, pestanya “Criteris ambientals producte” i la documentació aportada.

Signatura electrònica de la persona que formula la proposició.

ANNEX 3

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA ECONÒMICA, FINANCERA i TÈCNICA, i DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA OBLIGATÒRIA

El primer classificat, proposat com a adjudicatari haurà d’acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica següent:

Documentació que acrediti la solvència econòmica i financera:

De conformitat amb el que disposa l’article 87 de la LCSP, la justificació de la solvència econòmica i financera del licitador s’acreditarà pel mitjà següent:

- Volum anual de negocis en l’àmbit al qual es refereixi el contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes per un import igual o superior al pressupost base de licitació del/s lot/s al/s qual/s es presentin.

En cas que el licitador sigui una persona jurídica, aportarà els Comptes Anuals i l’Informe de Gestió del darrer exercici i el corresponent Informe d’Auditoria, dipositats en el corresponent Registre Mercantil. Tractant-se d’empreses estrangeres aportaran la documentació anàloga requerida per la legislació del seu Estat. En el cas d’empresaris no obligats a presentar els comptes en registres oficials, podran aportar com a mitjà alternatiu d’acreditació els llibres de comptabilitat degudament legalitzats.

Si es tracta d’una empresa de nova creació, per poder participar en aquesta licitació cal tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals equivalent, o per quantia superior, al valor estimat del contracte (article 87.1.b de la LCSP).

Documentació que acrediti la solvència tècnica o professional:

De conformitat amb el que disposa l’article 89 de la LCSP, la justificació de la solvència tècnica del licitador s’acreditarà pels mitjans següents:

- Relació dels subministraments principals efectuats d’igual o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim, els tres últims anys. Els subministraments efectuats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, indicant l’import, dates i destinatari públic o privat d’aquests, amb pressupostos similars o superiors als que constitueixen l’objecte del contracte en curs executats en els últims 3 anys.

Els licitadors hauran d’acreditar haver executat de forma acumulada un import mínim (sense impostos) igual o superior al pressupost de licitació del/s lot/s al/s qual/s es presentin.

ANNEX 4

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

En primer lloc, es comprovarà el compliment dels requeriments bàsics exigits al Plec de prescripcions tècniques i al seu Annex 1. Quan una proposició no acompleixi aquests requeriments quedarà exclosa. Les propostes que acompleixin els requisits bàsics sol·licitats passaran a ser valorades.

Conforme la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica, en aquesta licitació s’utilitzarà la fórmula per a la valoració de les ofertes econòmiques que es descriu a continuació. Aquesta Directriu va ser aprovada per la Direcció General de Contractació Pública d’acord amb les seves competències, les quals queden recollides a l’article 30 del Decret 43/2019, de 25 de febrer, de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.

- Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant fórmules automàtiques comuns a tots els lots: 100 punts.

De conformitat amb la Directriu 1/2020 i l’article 146.2 de la LCSP, per a l’avaluació de les ofertes conforme a criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules, s’utilitzaran les següents:

  - Oferta econòmica subministrament successiu: 24 punts.

  - Oferta servei de dipòsit: 10 punts.

  - Valoració tècnica: 62 punts.

  - Criteris mediambientals del producte: 4 punts.

  - Oferta econòmica subministrament successiu: fins a 24 punts (comú per a tots els lots)

Es podran obtenir de 0 a 24 punts, valorats de la forma següent:

On:

  - Pv: Puntuació de l’oferta a valorar

  - Ov: Oferta a valorar

  - Om: Oferta millor

  - IL: Import de Licitació Servei dipòsit

  - VP: Valor de Ponderació

  - P: Punts criteri econòmic

Justificació fórmula: Directriu 1/2020, de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica.

S’assigna un valor de ponderació associat al pes específic del criteri preu sobre el total de puntuació de la licitació. Aquest pes específic suposa el 24% de la puntuació total, per tant el VP = 1,24, a fi i efecte que les ofertes s’ajustin més als preus de mercat i les seves puntuacions no es distanciïn tant.

La identificació de les ofertes amb valors presumptament anormals o desproporcionats es realitzarà segons el nombre d’ofertes admeses a la licitació, d’acord amb els criteris següents:

- Una (1) oferta: Es considerarà que l’oferta pot contenir valors anormals o desproporcionats quan la baixa oferta superi el 25 % del pressupost base de licitació (PBL).

- Dues (2) ofertes: Es considerarà que una oferta pot contenir valors anormals o desproporcionats quan la baixa oferta superi el 20 % del PBL.

- Tres (3) ofertes: Es considerarà que una oferta pot contenir valors anormals o desproporcionats quan la baixa oferta superi el 10 % de la mitjana aritmètica de les ofertes avaluades. Per al càlcul d’aquesta mitjana s’exclouran les ofertes que superin una baixa del 10 % del PBL.

En tot cas, es consideraran desproporcionades les baixes que superin el 25 % del PBL.

- Quatre (4) o més ofertes: Es considerarà que una oferta pot contenir valors anormals o desproporcionats quan la baixa oferta superi el 10 % de la mitjana aritmètica de les ofertes avaluades. Per al càlcul de la mitjana s’exclouran les ofertes que superin una baixa del 10 % del PBL.

Si, un cop fetes les exclusions, el nombre d’ofertes restants és inferior a tres (3), la mitjana es calcularà a partir de les tres ofertes amb el percentatge de baixa més baix.

Quan es presentin ofertes d’empreses que pertanyin al mateix grup empresarial, d’acord amb l’article 42.1 del Codi de comerç, per determinar si alguna oferta és presumptament anormal només es tindrà en compte l’oferta econòmicament més baixa del grup.

Aquest criteri s’aplicarà amb independència de si les empreses presenten l’oferta de manera individual o conjuntament amb altres empreses alienes al grup, encara que concorrin mitjançant una unió temporal d’empreses (UTE).

  - Oferta servei de dipòsit: fins a 10 punts (comú per a tots els lots)

L’import ofert pel servei de dipòsit no podrà excedir d’un 2% de la base imposable de cada codi.

On:

  - Pv: Puntuació de l’oferta a valorar

  - Ov: Oferta a valorar

  - Om: Oferta millor

  - IL: Import de Licitació Servei dipòsit

  - VP: Valor de Ponderació

  - P: Punts criteri econòmic

En la fórmula, el valor de ponderació associat és 1.

En el cas de què un licitador presenti una oferta que sigui sense cost en el servei de dipòsit (0 euros), se li assignarà com a “Ov” el valor “1” per tal de poder aplicar la fórmula, corresponent-li una puntuació de 10 punts.

Justificació del criteri: Tal com s’ha indicat a la memòria justificativa de la licitació, l’import corresponent al servei de dipòsit no ha estat possible obtenir-lo a través del desglossament del cost del fungible, fet que implica que sigui un nou cost a assumir pel CMPSB. Aquesta circumstància permet intuir una duplicitat en el pagament d’aquest servei, atès que fins ara era assumit pel licitador dins del preu dels articles adjudicats. Per aquest motiu, s’opta per introduir un criteri de valoració directament relacionat amb l’objecte del contracte que ha de permetre que els licitadors ofertin a la baixa el cost d’aquest servei, amb la finalitat d’assolir el punt d’eficiència econòmica del contracte.

  - Valoració tècnica: fins a 62 punts

S’utilitzaran criteris que han estat validats per la responsable del contracte i que s’han descrit atenent a les diferents característiques dels diferents productes, tal com es descriu al punt 1 “objecte del contracte i motivació de la necessitat a cobrir”.

Els criteris són els següents:

| Lot 1 | Lent intraocular monofocal esfèrica de tres peces. Estèril. Unitari. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Codi | Descripció | SÍ/NO | Punts |
| GBA164 | Lent intraocular monofocal esfèrica de tres peces. Estèril. Unitari. |  |  |
| ES VALORARÀ: |  |  |  |
| Que disposi de rangs diòptrics de -10,0 D a +30,0 D |  | SÍ | 13,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi d'hàptics en forma C modificat de polietilmetacrilat (PMMA) de nucli blau |  | SÍ | 13,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que sigui apta per a fixació escleral amb tècnica de Yamane |  | SÍ | 8,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi d'un disseny de vora posterior quadrada i vora anterior rodona |  | SÍ | 8,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi d'un diàmetre de l’òptica de 6,0mm |  | SÍ | 4,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi d'un diàmetre total de 13,0mm |  | SÍ | 4,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi de filtre UV i sense filtre de llum blava |  | SÍ | 4,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que sigui plegable |  | SÍ | 4,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que estigui fabricat amb material acrílic hidròfob |  | SÍ | 2,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que el disseny de l’òptica sigui biconvexa |  | SÍ | 2,00 |
|  |  | NO | 0,00 |

| Lot 2 | Lent intraocular monofocal biconvexa asfèrica monobloc plegable precarregada. Estèril. Unitari. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Codi | Descripció | SÍ/NO | Punts |
| GBA080 | Lent intraocular monofocal biconvexa asfèrica monobloc plegable precarregada. Estèril. Unitari. |  |  |
| ES VALORARÀ: |  |  |  |
| Que disposi de rangs diòptrics de: -10,00D a +7,00D (amb increments d'1,00D) +8,00D a +30,00 D (amb increments d'0,50D) +31,00 D a +32,00 D (amb increments d'1,00D) |  | SÍ | 15,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi d'un diàmetre total de 12,50mm |  | SÍ | 10,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi d'un índex de refracció d'1,51 |  | SÍ | 10,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi d'una aberració esfèrica neutra |  | SÍ | 8,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que sigui injectable mitjançant una incisió ≤ 2,20mm |  | SÍ | 6,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi d'hàptics en forma C-loop sense angulació i fenestrats per a una millor estabilitat dins el sac capsular |  | SÍ | 4,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi de vores quadrades de 360º |  | SÍ | 3,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi d'un diàmetre de l’òptica de 6,00mm |  | SÍ | 2,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que estigui fabricada amb material acrílic hidròfob |  | SÍ | 2,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi de filtre UV i sense filtre de llum blava |  | SÍ | 2,00 |
|  |  | NO | 0,00 |

| Lot 3 | Lent Intraocular tornejada asfèrica precarregada. Estèril. Unitari. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Codi | Descripció | SÍ/NO | Punts |
| GBA004 | Lent Intraocular tornejada asfèrica precarregada. Estèril. Unitari. |  |  |
| ES VALORARÀ: |  |  |  |
| Que disposi d'un tractament superficial amb oxigen actiu a la cara posterior de la lent per a evitar la PCO |  | SÍ | 15,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi d'un índex de refracció d'1,548 |  | SÍ | 10,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi d’hàptics en forma C-loop modificada de superfície rugosa i una angulació de 0º |  | SÍ | 10,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi la punta de l'injector d'un diàmetre exterior frontal de màxim 1,70mm. |  | SÍ | 8,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi d'una aberració negativa de -0,18 μm |  | SÍ | 5,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi de rangs diòptrics de +6,00D a +30,0D |  | SÍ | 3,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que sigui indicat per a tècnica MICS |  | SÍ | 2,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi de filtre UV i sense filtre de llum blava |  | SÍ | 2,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que estigui fabricada amb material acrílic hidròfob |  | SÍ | 2,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que la fixació sigui monobloc |  | SÍ | 2,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi d'un diàmetre total de 13,00mm |  | SÍ | 2,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi d'un diàmetre de l’òptica de 6,00mm |  | SÍ | 1,00 |
|  |  | NO | 0,00 |

| Lot 4 | Lent intraocular monofocal refractiva amb profunditat de focus precarregada. Estèril. Unitari. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Codi | Descripció | SÍ/NO | Punts |
| GBA063 | Lent intraocular monofocal refractiva amb profunditat de focus precarregada. Estèril. Unitari. |  |  |
| ES VALORARÀ: |  |  |  |  |
| Que disposi de rangs diòptrics +5,00D a +34,00D en increments de 0,5D |  | SÍ | 13,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi d'un índex de refracció d'1,47 |  | SÍ | 13,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi de la vora quadrada posterior esmerilada contínua de 360° |  | SÍ | 10,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi d’hàptics oberts desplaçats de l’òptica en forma C-loop |  | SÍ | 8,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi de superfície anterior asfèrica d’orde superior i que el disseny de l’òptica sigui biconvexa |  | SÍ | 4,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que estigui fabricada amb material acrílic hidròfob |  | SÍ | 3,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que sigui injectable mitjançant una incisió d’entre 2,20mm a 2,40mm |  | SÍ | 3,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi de filtre UV i sense filtre de llum blava |  | SÍ | 2,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi d'un diàmetre de l’òptica de 6,00mm |  | SÍ | 2,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi d'un diàmetre total de 13,00mm |  | SÍ | 2,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que la fixació sigui monobloc |  | SÍ | 2,00 |
|  |  | NO | 0,00 |

| Lot 5 | Lent intraocular de cambra posterior monofocal asfèrica precarregada. Estèril. Unitari. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Codi | Descripció | SÍ/NO | Punts |
| GBA018 | Lent intraocular de cambra posterior monofocal asfèrica precarregada. Estèril. Unitari. |  |  |
| ES VALORARÀ: |  |  |  |
| Que el disseny de l’òptica sigui biconvexa i recoberta d’heparina |  | SÍ | 16,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi de rangs diòptrics +0,00D a +34,00D en increments de 0,5D a tot el rang diòptric |  | SÍ | 14,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi de correcció d’aberració i sigui variable del centre a la perifèria de la lent |  | SÍ | 11,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi d'un índex de refracció d'1,49 |  | SÍ | 5,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi de filtre UV i filtre de llum blava |  | SÍ | 4,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi de disseny d'hàptics en C-loop amb vores quadrades i angulació 0º |  | SÍ | 4,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que estigui fabricada amb material acrílic hidròfob |  | SÍ | 3,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que la fixació sigui monobloc |  | SÍ | 3,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi d'un diàmetre de l’òptica de 6,00mm |  | SÍ | 1,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi d'un diàmetre total de 13,00mm |  | SÍ | 1,00 |
|  |  | NO | 0,00 |

| Lot 6 | Lent intraocular tornejada de cambra posterior monofocal asfèrica precarregada. Estèril. Unitari. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Codi | Descripció | SÍ/NO | Punts |
| GBA065 | Lent intraocular tornejada de cambra posterior monofocal biconvexa asfèrica. Precarregada. Estèril. Unitari. |  |  |
| ES VALORARÀ: |  |  |  |
| Que disposi d'un diàmetre total de 11.00mm en rang diòptric de 0D a +24.5D i de 10.75mm en rang diòptric de +25D a +30D |  | SÍ | 13,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi de diàmetre de l'òptica de: 6.00mm en rang diòptric de 0D a +24.5D i de 5.75mm en rang diòptric de 25D a 30D |  | SÍ | 13,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi d'una aberració negativa de -0.11µm |  | SÍ | 10,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi d'un índex de refracció d'1,53 |  | SÍ | 8,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi de 4 hàptics tancats amb possibilitat de plegar-se |  | SÍ | 6,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi de vores quadrades en els 360º de la lent |  | SÍ | 4,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que la fixació sigui monobloc. |  | SÍ | 2,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que sigui injectable mitjançant una incisió de ≥2.2 mm |  | SÍ | 2,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi de filtre UV i filtre de llum blava |  | SÍ | 2,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que estigui fabricada amb material acrílic hidròfob |  | SÍ | 2,00 |
|  |  | NO | 0,00 |

| Lot 7 | Lent intraocular de superfície tòrica cònica transicional. Estèril. Precarregada. Unitari. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Codi | Descripció | SÍ/NO | Punts |
| GBA154 | Lent intraocular de superfície tòrica cònica transicional. Estèril. Precarregada. Unitari. |  |  |
| ES VALORARÀ: |  |  |  |
| Que disposi de rangs diòptrics +1,0D a +34,0D. Cilindre d’1 a 10D. |  | SÍ | 13,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi d'un índex de refracció d'1,46 |  | SÍ | 13,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi d'un diàmetre total de 12,5mm |  | SÍ | 10,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi d'una aberració asfèrica neutra |  | SÍ | 7,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi d'un diàmetre de l’òptica de 6,0mm |  | SÍ | 5,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi de vores quadrades en els 360º de la lent |  | SÍ | 5,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que estigui fabricada amb material de monòmers acrílics híbrids: hidròfobs i hidròfils |  | SÍ | 5,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que sigui injectable mitjançant una incisió de ≥2.2 mm |  | SÍ | 2,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi d’hàptics amb angulació 0º en forma C-loop |  | SÍ | 2,00 |
|  |  | NO | 0,00 |

| Lot 8 | Lent intraocular multifocal amb rang complert de visió. Estèril. Unitari. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Codi | Descripció | SÍ/NO | Punts |
| GBA012 | Lent intraocular multifocal amb rang complert de visió. Estèril. Unitari. |  |  |
| ES VALORARÀ: |  |  |  |
| Que disposi d’òptica multifocal refractiva amb disseny en espiral per aconseguir el menor percentatge de pèrdua de llum transmesa |  | SÍ | 15,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi de rangs diòptrics de +5D a +30D en increments de 0,5D |  | SÍ | 10,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi de tecnologia de correcció d'aberracions |  | SÍ | 8,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi de tecnologia de doble vora quadrada per evitar l'opacificació de la lent |  | SÍ | 7,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que sigui injectable mitjançant una incisió de ≥2.2 mm |  | SÍ | 5,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi d'un índex de refracció d'1,46 |  | SÍ | 4,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que estigui fabricada amb material acrílic hidròfil. |  | SÍ | 4,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi d'un diàmetre total de 12,5 mm |  | SÍ | 3,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi d'un diàmetre de l’òptica de 6 mm |  | SÍ | 2,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi de filtre UV |  | SÍ | 2,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi de 2 hàptics tancats en forma C-loop |  | SÍ | 2,00 |
|  |  | NO | 0,00 |

| Lot 9 | Lent intraocular monobloc acrílica ,hidròfoba, òptica biconvexa asfèrica de profunditat de focus estesa. Estèril. Unitari. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Codi | Descripció | SÍ/NO | Punts |
| GBA081 | Lent intraocular monobloc acrílica ,hidròfoba, òptica biconvexa asfèrica de profunditat de focus estesa. Estèril. Unitari. |  |  |
| ES VALORARÀ: |  |  |  |
| Que disposi d'un índex de refracció d'1,55 |  | SÍ | 14,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi de rangs diòptrics de: +6,00D a +30,00 D (amb increments d'0,50D) +31,00 D a +34,00 D (amb increments d'1,00D) |  | SÍ | 13,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi d'una asfericitat de -0,20µm |  | SÍ | 10,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que el disseny de l’òptica sigui per front d'onda per tal d'aconseguir una profunditat de focus constant, mantenint de manera consistent un perfil d'alteracions visuals similar al d'una lent monofocal |  | SÍ | 7,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi de la vora quadrada i polida, posterior de 360° |  | SÍ | 4,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi de 2 hàptics amb disseny de L modificada |  | SÍ | 4,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi d'un diàmetre de l’òptica de 6,0mm |  | SÍ | 3,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi d'un diàmetre total de 13mm |  | SÍ | 3,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que sigui implantable mitjançant una incisió de ≥2.2 mm |  | SÍ | 2,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi de filtre UV i filtre per llum blava |  | SÍ | 2,00 |
|  |  | NO | 0,00 |

| Lot 10 | Anell de tensió capsular precarregat. Estèril. Unitari. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Codi | Descripció | SÍ/NO | Punts |
| GBA030 | Anell de tensió capsular precarregat. Estèril. Unitari. |  |  |
| ES VALORARÀ: |  |  |  |
| Que l'injector de l'anell disposi d'una rosca dentada per a un millor control de la tècnica d'alliberament de l'anell. |  | SÍ | 15,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que l'anell sigui de secció rodona i que hi hagi la disponibilitat d'anells amb secció quadrada |  | SÍ | 15,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que l'injector de l'anell tingui la punta bisellada quadrangular per a facilitar l’entrada en la incisió. |  | SÍ | 12,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| La possibilitat de disposar de diferents anells amb diàmetres en obert de 10mm fins a 14mm amb increments d'1mm. |  | SÍ | 8,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que l'anell estigui fabricat amb material de PMMA (polietilmetacrilat) de grau mèdic |  | SÍ | 8,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi d'orificis de posicionament |  | SÍ | 4,00 |
|  |  | NO | 0,00 |

| Lot 11 | Lent intraocular hidròfoba acrílica monofocal de cambra posterior de rang molt ampli. Precarregada. Estèril. Unitari. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Codi | Descripció | SÍ/NO | Punts |
| GBA072 | Lent intraocular hidròfoba acrílica monofocal de cambra posterior de rang molt ampli. Precarregada. Estèril. Unitari. |  |  |
| ES VALORARÀ: |  |  |  |
| Que disposi de rangs diòptrics -5,00D a +40,00D (en increments de 1,00D) i per a +10,00D a +30,00D (en increments de +0,50D). |  | SÍ | 15,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi d’hàptics amb angulació 0º en forma C-loop ranurats en tota la seva extensió per a una millor subjecció de la lent |  | SÍ | 15,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi de filtre UV i filtre de llum blava |  | SÍ | 12,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que la fixació sigui monobloc |  | SÍ | 8,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi d'un diàmetre de l’òptica de 6,0mm |  | SÍ | 8,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi d'un diàmetre total de 13mm |  | SÍ | 4,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Lot 12 | Implants no reabsorbibles per a procediment d'esclerectomia profunda no perforant (EPNP). Vial individual i estèril. |  |  |
| Codi | Descripció | SÍ/NO | Punts |
| GBA029 | Implant de doble plat no reabsorbible per a procediment d'esclerectomia profunda no perforant (EPNP). Vial individual i estèril. |  |  |
| ES VALORARÀ: |  |  |  |
| Que es potenciï dues vies de drenatge: Trabecular (intraescleral i supraciliar) i uveoescleral. I que plegat incrementi el flux en aquestes vies. |  | SÍ | 11,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi de les mides 5,50mmX1,30mmX2,20mm |  | SÍ | 7,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que estigui fabricat amb material d'hidroxietil Metacrilat (HEMA) |  | SÍ | 5,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi d’osques laterals que permetin la seva fixació a la butxaca supracoroïdal sense necessitat de sutura |  | SÍ | 4,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi de 3 orificis de drenatge |  | SÍ | 4,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Codi | Descripció | SÍ/NO | Punts |
| GBA076 | Implant d'un únic plat no reabsorbible per a procediment d'esclerectomia profunda no perforant (EPNP). Vial individual i estèril. |  |  |
| ES VALORARÀ: |  |  |  |
| Que tingui forma trapezoïdal amb solcs sobre la seva superfície per facilitar el drenatge de l'humor aquós |  | SÍ | 12,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi de les mides 3,00mmX1,40mmX2,85mm |  | SÍ | 8,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que estigui fabricat amb material d'hidroxietil Metacrilat (HEMA) |  | SÍ | 6,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi de 2 orificis un més petit de localització més anterior per poder-lo suturar i un altre més allargat i de localització més posterior per afavorir el manteniment del nou espai creat |  | SÍ | 5,00 |
|  |  | NO | 0,00 |

| Lot 13 | Vàlvula glaucoma plat flexible. Estèril. Unitari. Un sol ús. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Codi | Descripció | SÍ/NO | Punts |
| GBA003 | Vàlvula glaucoma plat flexible. Estèril. Unitari. Un sol ús. |  |  |
| ES VALORARÀ: |  |  |  |
| Que disposi de 3 orificis de drenatge i 2 orificis de fixació |  | SÍ | 15,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi de les següents dimensions el plat valvular, llargada: 16mm, amplada: 13mm i gruix: 2,1mm |  | SÍ | 15,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que el sistema valvular sigui no obstructiu per a prevenir l'excés de drenatge |  | SÍ | 12,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que la dimensió de l’àrea total de la vàlvula sigui de 184,00mm² per a una fàcil inserció |  | SÍ | 8,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que el cos del plat de la vàlvula, tub drenatge i la vàlvula estiguin fabricats amb material de silicona de grau mèdic. |  | SÍ | 8,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que el disseny de la vàlvula faci que el procés per a implantar-la sigui en un sòl pas en el col·lapse de la cambra. |  | SÍ | 4,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Lot 14 | Dispositiu/Tub de microderivació per al drenatge de glaucoma. Estèril. Unitari. |  |  |
| Codi | Descripció | SÍ/NO | Punts |
| GBA068 | Dispositiu/Tub de microderivació per al drenatge de glaucoma. Estèril. Unitari. |  |  |
| ES VALORARÀ: |  |  |  |
| Que estigui fabricat amb un material inert biocompatible anomenat SIBS (polystyrene-block-isobutylene-block-styrene) |  | SÍ | 15,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que el dispositiu/tub disposi d'aletes triangulars que impedeixin la migració del tub a la cambra anterior |  | SÍ | 15,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que el diàmetre del lumen del dispositiu/tub estigui dissenyat per permetre el pas de les cèl·lules endotelials despreses, evitant així el risc de bloqueig i hipotonia, |  | SÍ | 12,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que el dispositiu/tub medeixi 8,5 mm de llargada, amb 0,35 mm de diàmetre exterior i amb un lumen de 70 μm. Dispositiu de filtració transescleral ab-extern |  | SÍ | 8,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que es disposi d'un sistema de microderivació compost per: • 1 dispositiu de microderivació / tub • 1 marcador escleral 3-20mm • 1 Agulla 25G • 1 Llapis de marcatge • 1 Cànula 23G • 1 Ganivet quirúrgic angulat 1mm |  | SÍ | 8,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que el dispositiu/tub permeti el flux aquós des de la cambra anterior fins a l'espai subconjuntival/Tenon |  | SÍ | 4,00 |
|  |  | NO | 0,00 |

| Lot 15 | Dispositiu/Tub de gel per al drenatge de glaucoma. Precarregat. Unitari. Estèril. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Codi | Descripció | SÍ/NO | Punts |
| GBA048 | Dispositiu/Tub de gel diàmetre intern 45μm per al drenatge de glaucoma. Precarregat. Unitari. Estèril. |  |  |
| ES VALORARÀ: |  |  |  |
| Que estigui fabricat amb material compost per una gelatina derivada de la dermis porcina, formada en un tub, i després reticulada amb glutaraldehid |  | SÍ | 12,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que el dispositiu/tub medeixi 6 mm de llargada, amb 150 μm de diàmetre extern. |  | SÍ | 10,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que el dispositiu/tub permeti implantar-se individualment per al procediment de drenatge del glaucoma o conjuntament amb cirurgia de cataractes |  | SÍ | 4,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que permeti reduir la pressió intraocular en pacients amb glaucoma primari d'angle obert |  | SÍ | 3,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que l'injector on va el dispositiu/tub precarregat incorpori una agulla retràctil de 27G |  | SÍ | 2,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Codi | Descripció | SÍ/NO | Punts |
| GBA071 | Dispositiu/Tub de gel diàmetre intern 63μm per al drenatge de glaucoma. Precarregat. Unitari. Estèril. |  |  |
| ES VALORARÀ: |  |  |  |
| Que estigui fabricat amb material compost per una gelatina derivada de la dermis porcina, formada en un tub, i després reticulada amb glutaraldehid. |  | SÍ | 12,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que el dispositiu/tub medeixi 6 mm de llargada, amb 150 μm de diàmetre extern. |  | SÍ | 10,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que el dispositiu/tub permeti implantar-se individualment per al procediment de drenatge del glaucoma o conjuntament amb cirurgia de cataractes |  | SÍ | 4,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que permeti reduir la pressió intraocular en pacients amb glaucoma primari d'angle obert |  | SÍ | 3,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que l'injector on va el dispositiu/tub precarregat incorpori una agulla retràctil de 27G |  | SÍ | 2,00 |
|  |  | NO | 0,00 |

| Lot 16 | Dispositiu de micro-bypass per al tractament del glaucoma. Precarregat. Estèril. Unitari. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Codi | Descripció | SÍ/NO | Punts |
| GBA070 | Dispositiu de micro-bypass per al tractament del glaucoma. Precarregat. Estèril. Unitari. |  |  |
| ES VALORARÀ: |  |  |  |
| Que el dispositiu estigui compost de 2 stents precarregats en peça de mà |  | SÍ | 15,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que els stents estiguin fabricats amb material de titani de grau mèdic i amb revestiment d'heparina |  | SÍ | 15,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que el stent disposi de 4 sortides de fluid laterals i una sortida central |  | SÍ | 10,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que la mida del diàmetre lumen intern del tub sigui de 80 μm. |  | SÍ | 10,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que el dispositiu permeti implantar tots 2 stents en un sol pas mitjançant una única incisió |  | SÍ | 6,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que permeti reduir la pressió intraocular en pacients a qui s'ha diagnosticat glaucoma primari d'angle obert, glaucoma pseudoexfoliatiu o glaucoma pigmentari. |  | SÍ | 6,00 |
|  |  | NO | 0,00 |

| Lot 17 | Implant de drenatge de flux lliure (sense vàlvula) microtub. Estèril. Unitari. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Codi | Descripció | SÍ/NO | Punts |
| GBA078 | Implant de drenatge de flux lliure (sense vàlvula) microtub. Estèril. Unitari. |  |  |
| ES VALORARÀ: |  |  |  |
| Que disposi de microtub amb un diàmetre intern de 127 μm i diàmetre extern de 467 μm. |  | SÍ | 20,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que l'implant tingui una longitud de 44,9mm i una amplada de 23mm |  | SÍ | 15,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que la mida de calibre intern petit generi una resistència d'alt flux i eviti la hipotonia temprana |  | SÍ | 10,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que l'implant estigui totalment fabricat amb material de silicona de grau mèdic |  | SÍ | 8,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que la superfície de placa extraocular sigui de 342,1mm² |  | SÍ | 5,00 |
|  |  | NO | 0,00 |
| Que disposi d'un disseny d'endoplat optimitzat que permeti més àrea disponible per a la filtració aquosa |  | SÍ | 4,00 |
|  |  | NO | 0,00 |

JUSTIFICACIÓ: Les característiques, mides i composició dels materials estan dissenyats basats en les necessitats d’adaptabilitat per a les patologies que requereixen intervencions de cataractes i/o glaucoma.
L'anatomia ocular dels pacients presenta diferències que requereixen una varietat d'implants de lent intraocular d'alta qualitat que s'adaptin a les necessitats individuals, per garantir resultats òptims en tots els pacients.
El maneig del glaucoma avançat requereix intervencions quirúrgiques especialitzades, on els diferents tipus de dispositius de drenatge són una eina essencial per reduir la pressió intraocular de manera controlada i preservar la visió.

  - Criteris mediambientals del producte: fins a 4 punts (comú per a tots els lots)

Es valorarà, per a tots els articles d’aquests lots, fins a 4 punts en el cas d’acreditar els dos requisits, amb 2 punts en cas d’acreditar-ne un i amb 0 punts en cas de no acreditar-ne cap.

- Que sigui un producte Eco dissenyat (sota la Norma ISO 14006 anteriorment UNE 150301)................................................................................................................................2 punts

El compliment d’aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant la presentació d’una declaració responsable indicant els criteris ambientals del producte i l’envasat.

- Que compleixi amb els criteris d'alguna de les etiquetes ecològiques o declaracions ambientals (sota les normes actualment incloses en la sèrie ISO 14020) que es detallen a continuació: .............................................................................................................................................2 punts

- Etiquetatge Tipus I: Ecoetiquetes segons especificacions ISO 14024 (Com Nòrdic Swan, Etiqueta Ecològica de la Unió Europea o equivalent). Sistemes voluntaris de qualificació ambiental que certifiquen de forma oficial que els productes tenen un menor efecte negatiu sobre l'ambient.

- Etiquetatge Tipus II: Autodeclaracions segons especificacions ISO 14021. Mitjançant aquestes ecoetiquetes, es fa saber al possible comprador que el producte o servei és amigable amb el medi ambient. Així, aquestes ecoetiquetes, proporcionen al consumidor la informació necessària sobre possibles efectes ambientals deguts al consum o l’ús d'aquest producte.

- Etiquetatge Tipus III: Declaracions ambientals de producte segons especificacions ISO 14025 i la ISO 14040. Són quantificacions mediambientals sobre l'anàlisi del cicle de vida dels productes.

El compliment d’aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant l'aportació de la corresponent eco etiqueta, certificació o document acreditatiu.

JUSTIFICACIÓ: Es pretén incentivar la presentació d’ofertes que tenen en compte aspectes mediambientals en la producció i/o comercialització dels productes. Tenint en compte l’elevat consum de material sanitari per part del CMPSB, es considera convenient valorar els aspectes relatius a un menor impacte mediambiental dels productes que es compren.

ANNEX 5

MODIFICACIONS DEL CONTRACTE

Les modificacions contractuals es faran de conformitat amb les previsions establertes a la LCSP i a la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública.

Modificacions previstes:

D’acord amb l’article 204 de la LCSP, es preveuen modificacions fins a un màxim d’un 20% del preu inicial del contracte, amb l’objectiu de cobrir possibles desviacions en els següents supòsits:

- Augment/disminució en el consum estimat dels articles objecte de l’expedient derivades de l’increment o reducció de l’activitat assistencial del Servei d’Oftalmologia i del seu criteri tècnic, que facin augmentar o disminuir el nombre de pacients tractats.

La formalització de la modificació haurà de fer-se mitjançant compareixença, previ tràmit d’audiència amb l’adjudicatari, abans de la finalització del contracte.

D’acord amb l’article 301.2 de la LCSP, al contracte de subministrament on la determinació del preu es realitzi mitjançant preus unitaris es podrà incrementar el nombre d’unitats a subministrar fins al 10% del preu del contracte, a què es refereix l’article 205.2 c) 3r de la LCSP, sense que sigui precís tramitar el corresponent expedient de modificació, acreditant el corresponent finançament a l’expedient.

L’adjudicatari restarà obligat a seguir les prestacions amb estricta subjecció a les normes que, en conseqüència, li siguin fixades, sense dret a reclamar cap indemnització i sense que per cap motiu pugui disminuir el ritme dels serveis ni suspendre’ls.

ANNEX 6

RÈGIM DE PENALITATS

Incompliments

Són incompliments molt greus:

- La paralització total i absoluta de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte imputable al contractista.

- La resistència als requeriments efectuats pel CMPSB, o la seva inobservança, quan produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte.

- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents dels previstos en els Plecs i en les ofertes del contractista, si escau, quan produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte.

- Retards en el temps de resposta i resolució de problemes que afectin la qualitat de l’ambient i de la seguretat en el lloc de treball. Un retard de 3 mesos es considerarà incompliment molt greu.

- El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document de cobrament.

- L’incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació de prestacions i a la cessió contractual.

- L’incompliment del termini d’inici de l’execució de les prestacions.

- L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte que produeixi un perjudici molt greu.

- L’incompliment d’alguna de les obligacions essencials del contracte o de les condicions especials d’execució previstes.

- La reincidència en la comissió d’incompliments greus.

- L’aplicació en ofertes o factures de preus unitaris superiors als preus màxims aplicables d’aquesta licitació.

- La negativa a subministrar les comandes que rebin del CMPSB en les condicions de preus aplicables, durant la vigència del contracte.

Són incompliments greus:

- La resistència als requeriments efectuats pel CMPSB, o la seva inobservança, quan no produeixi un perjudici molt greu.

- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents dels previstos en el projecte, en els plecs i en les ofertes del contractista, si escau, quan no produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte.

- La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present plec i en les disposicions d’aplicació per a l’execució del contracte.

- Retards en el temps de resposta i resolució de problemes que afectin la qualitat de l’ambient i de la seguretat en el lloc de treball.

- L’incompliment de les condicions de qualitat ambiental i la no comunicació dels canvis que puguin afectar a aquestes condicions de qualitat.

- La reincidència en la comissió d’incompliments lleus.

- L’incompliment dels terminis de lliurament oferts pel proveïdor.

Són incompliments lleus:

- D'acord amb la normativa vigent, està prohibit fumar en tot el recinte dels centres del CMPSB, tant als espais tancats com a l'aire lliure. L'incompliment per part dels treballadors de l’adjudicatari de la prohibició de fumar dins dels centres i recintes hospitalaris del CMPSB serà considerat una falta lleu.

- La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present Plec i en les disposicions d’aplicació per a l’execució del contracte, que no constitueixi incompliment greu.

Penalitats

Independentment de l’obligació d’indemnitzar pels danys i perjudicis que, si escau, s’originin, el CMPSB podrà aplicar les penalitats següents, graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:

- Incompliments molt greus: descomptes en el preu del contracte per cada comissió d’aquest tipus d’incompliments. L’import de cada penalitat s’establirà en funció del perjudici i podrà representar fins a un 10 per 100 de l’import total del contracte.

- Incompliments greus: descomptes en el preu del contracte per cada comissió d’aquest tipus d’incompliments. L’import de cada penalitat s’establirà en funció del perjudici i podrà representar fins a un 5 per 100 de l’import total del contracte.

- Incompliments lleus: descomptes en el preu del contracte per cada comissió d’aquest tipus d’incompliments. L’import de cada penalitat s’establirà en funció del perjudici i podrà representar fins a un 2 per 100 de l’import total del contracte.

En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà.

Un incompliment lleu pot esdevenir greu, i un greu esdevenir molt greu en cas de manca de la deguda diligència en el compliment dels requeriments efectuats pel CMPSB al contractista. Per tant, un mateix incompliment pot comportar l’aplicació de penalitats corresponents a incompliments lleus, greus o molt greus, segons correspongui.

En el supòsit en què el contractista esdevingui en mora respecte al compliment dels terminis establerts en el contracte, seran d’aplicació les penalitats establertes a l’art. 193.3 de la LCSP, sens perjudici de les que poguessin correspondre d’acord amb allò establert al present PCAP.

En aquells contractes en què el contractista tingui l’obligació de presentar un programa de treball, l’incompliment dels terminis parcials establerts en aquest tindran la consideració d’incompliments molt greu i podran comportar l’aplicació de les penalitats previstes per a aquests tipus d’incompliments, o bé la resolució del contracte.

D’acord amb l’article 192 de la LCSP aquestes penalitats seran proporcionals a la gravetat de l’incompliment i la seva quantia total no superarà el 50 per 100 del pressupost del contracte.

ANNEX 7

OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE

L'adjudicatari està obligat a efectuar el subministrament en les millors condicions possibles i a complir amb totes les obligacions dimanants del Plec de Prescripcions Tècniques de la licitació.

Està obligat també a:

- Compliment dels lliuraments sense dilació en el cas de subministraments de tracte successiu i d’acord amb els períodes que fixin les comandes programades.

- Compliment en la qualitat i característiques del producte d’acord amb l’oferta presentada i d’acord amb les prescripcions tècniques dels productes adjudicats.

- Compliment del contracte sense que hi hagin renúncies a l’adjudicació d’un codi o d’un contracte per causes imputables al proveïdor no justificades adequadament.

- L’adjudicatari estarà obligat a prestar l’assessorament tècnic i assistencial necessari per a la utilització dels productes subministrats.

- El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball.

També està obligat a complir les disposicions vigents en matèria d'integració social de persones amb discapacitat, fiscal i mediambientals.

- L’adjudicatari ha d’emprar el català en les seves relacions amb el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, derivades de l’execució de l’objecte del contracte. En tot cas, el contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.

- Sotmetre’s en tot moment a les indicacions que li dictin des de la Direcció corresponent del CMPSB.

- Designar una persona responsable per a la bona marxa dels serveis, que farà d’enllaç amb la Direcció corresponent del CMPSB.

- Guardar reserva de les dades o antecedents que no siguin públics o notoris i que estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels que ha tingut coneixement amb ocasió d’aquest.

- Aportar tot el personal suficient per a la realització de l’objecte del contracte, d’acord amb les condicions tècniques establertes i amb plena responsabilitat, per oferir una execució a plena satisfacció del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. Tot el personal que executi el servei dependrà únicament del contractista adjudicatari, a tots els efectes sense que existeixi cap vincle de dependència funcionarial ni laboral amb el Consorci.

- Ser responsable de tots els danys i perjudicis que se n’ocasionin a tercers i al Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona o al personal que en depèn.

- L’execució del contracte és a risc i ventura de l’adjudicatari.

- No es podrà efectuar la subcontractació o cessió de contracte, sense autorització expressa del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i d’acord amb els art. 215 i 214 de la LCSP.

- El compliment de les condicions especials d’execució establertes a l’Annex 16 del PCAP.

- El contractista no podrà subcontractar més del 50% del valor total del contracte a operadors econòmics originaris de la República Popular de la Xina; i garantirà que els béns subministrats o proporcionats en l'execució del contracte i originaris de la República Popular de la Xina, subjectes a la mesura ICI, no representin més del 50% del valor total del contracte, independentment de si són subministrats o proporcionats directament per l'adjudicatari o per un subcontractista. L’esmentada obligació ve imposada pel fet de trobar-se inclosa la present contractació en un codi CPV comprès entre el 33100000-1 i el 33199000-1, segons allò definit al Reglament (CE) 2195/2002, del Parlament Europeu i del Consell, en els termes establerts al Reglament d'execució (UE) 2025/1197 de la Comissió, de 19 de juny de 2025, pel qual s'estableix una mesura de l'Instrument de Contractació Internacional (ICI) que restringeix l’accés dels operadors econòmics i els productes sanitaris originaris de la República Popular Xina al mercat de contractació pública de productes sanitaris de la UE d'acord amb el Reglament (UE) 2022/1031 del Parlament Europeu i del Consell.

Així mateix, en cas d’incompliment d’alguna de les prestacions objecte del contracte, reiterada repetidament la seva execució, el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona podrà ordenar la seva realització, corrent les despeses de la mateixa a càrrec del contractista.

Eina Informàtica coordinació empresarial de PRL

El CMPSB ha adquirit una eina informàtica pròpia amb el propòsit que totes les empreses externes mantinguin actualitzada tota la documentació relativa a la coordinació empresarial de PRL en la seva base de dades. L'adjudicatari en cas de requerir-li, s’haurà d'adaptar obligatòriament a l'ús d'aquesta eina.

Si hi haguessin adaptacions tècniques i/o costos associats, aquests els hauran d'assumir l'adjudicatari.

La incorporació de dades dels treballadors que es tinguin previstos per treballar en les instal·lacions del CMPSB té un cost per l’adjudicatari de 49,00 €/any per treballador que haurà d'assumir l'adjudicatari abans de donar inici als treballs en qualsevol dels centres del CMPSB.

Abans de la formalització del contracte, l’empresa adjudicatària haurà de complir amb tots els requeriments indicats l’annex II de la memòria justificativa.

ANNEX 8

DISTRIBUCIÓ DELS LOTS, ANUALITATS i TIPUS DE FACTURACIÓ

DISTRIBUCIÓ DELS LOTS:

| Lots | Base Imposable Total 2 anys (IVA exclòs) | IVA Import Total 2 anys |  |  | Import Total 2 anys (IVA inclòs) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SSC+SD | IVA 21% SD | IVA 10% SSC | SSC+SD |  |
| Lot 1 - Lent intraocular monofocal esfèrica de tres peces. Estèril. Unitari. | 19.380,00 € | 79,80 € | 1.900,00 € | 21.359,80 € |  |
| Lot 2 - Lent intraocular monofocal biconvexa asfèrica monobloc plegable precarregada. Estèril. Unitari- | 112.710,00 € | 464,10 € | 11.050,00 € | 124.224,10 € |  |
| Lot 3 - Lent Intraocular tornejada asfèrica precarregada. Estèril. Unitari. | 174.420,00 € | 718,20 € | 17.100,00 € | 192.238,20 € |  |
| Lot 4 - Lent intraocular monofocal refractiva amb profunditat de focus precarregada. Estèril. Unitari. | 24.480,00 € | 100,80 € | 2.400,00 € | 26.980,80 € |  |
| Lot 5 - Lent intraocular de cambra posterior monofocal asfèrica precarregada. Estèril. Unitari. | 125.970,00 € | 518,70 € | 12.350,00 € | 138.838,70 € |  |
| Lot 6 - Lent intraocular tornejada de cambra posterior monofocal biconvexa asfèrica. Precarregada. Estèril. Unitari. | 79.560,00 € | 327,60 € | 7.800,00 € | 87.687,60 € |  |
| Lot 7 - Lent intraocular de superfície tòrica cònica transicional. Estèril. Precarregada. Unitari. | 53.040,00 € | 218,40 € | 5.200,00 € | 58.458,40 € |  |
| Lot 8 - Lent intraocular multifocal amb rang complert de visió. Estèril. Unitari. | 56.100,00 € | 231,00 € | 5.500,00 € | 61.831,00 € |  |
| Lot 9 - Lent intraocular monobloc acrílica, hidròfoba, òptica biconvexa asfèrica de profunditat de focus estesa. Estèril. Unitari. | 108.120,00 € | 445,20 € | 10.600,00 € | 119.165,20 € |  |
| Lot 10 - Anell de tensió capsular. Estèril. Unitari. | 11.628,00 € | 47,88 € | 1.140,00 € | 12.815,88 € |  |
| Lot 11 - Lent intraocular hidròfoba acrílica monofocal de cambra posterior de rang molt ampli. Precarregada. Estèril. Unitari. | 7.140,00 € | 29,40 € | 700,00 € | 7.869,40 € |  |
| Lot 12 - Implants no reabsorbibles per a procediment d'esclerectomia profunda no perforant (EPNP). Vial individual i estèril. | 17.166,60 € | 70,69 € | 1.683,00 € | 18.920,29 € |  |
| Lot 13 - Vàlvula glaucoma plat flexible. Estèril. Unitari. | 4.896,00 € | 20,16 € | 480,00 € | 5.396,16 € |  |
| Lot 14 - Dispositiu/Tub de microderivació per al drenatge de glaucoma. Estèril. Unitari. | 24.480,00 € | 100,80 € | 2.400,00 € | 26.980,80 € |  |
| Lot 15 - Dispositiu/Tub de gel per al drenatge de glaucoma. Precarregat. Unitari. Estèril. | 128.928,00 € | 530,88 € | 12.640,00 € | 142.098,88 € |  |
| Lot 16 - Dispositiu de micro-bypass per al tractament del glaucoma. Precarregat. Estèril. Unitari. | 328.440,00 € | 1.352,40 € | 32.200,00 € | 361.992,40 € |  |
| Lot 17 - Implant de drenatge de flux lliure (sense vàlvula) microtub. Estèril. Unitari. | 5.548,80 € | 22,85 € | 544,00 € | 6.115,65 € |  |
| Total | 1.282.007,40 € | 5.278,85 € | 125.687,00 € | 1.412.973,25 € |  |

ANUALITATS:

| Any | Base Imposable | IVA 21% | IVA 10% | Total (IVA inclòs) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 160.250,92 € | 659,86 € | 15.710,88 € | 176.621,66 € |
| 2027 | 641.003,70 € | 2.639,43 € | 62.843,50 € | 706.486,63 € |
| 2028 | 480.752,78 € | 1.979,56 € | 47.132,62 € | 529.864,96 € |
| Total | 1.282.007,40 € | 5.278,85 € | 125.687,00 € | 1.412.973,25 € |

Les anualitats previstes han estat calculades tenint una previsió d’inici de contracte a 01/10/2026.

La distribució  de les anualitats s’ha determinat d’acord amb els pressupost base de licitació (PBL) previstes, en funció de la data d’inicialment estimada del contracte, mitjançant la ponderació proporcional de les mensualitats corresponents a cada exercici.

Així mateix, el PBL, tant global com, si s’escau per lots i la seva distribució per anualitats tenen caràcter merament estimatiu i no constitueixen cap compromís de despesa per part del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (CMPSB), restant aquesta condicionada a les necessitats efectives i a la corresponent disponibilitat pressupostaria.

TIPUS DE FACTURACIÓ:

El pagament al contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les condicions establertes en l’article 198 de la LCSP.

D’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, les factures s’han de signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut, i han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de contractació.

El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1 de l’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de l’administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn.

La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu Sector Públic.

Així, l’adjudicatari haurà de lliurar les seves factures al servei e.FACT del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC), en la seva condició de Punt General d’Entrada de Factures Electròniques del Sector Públic de Catalunya. Per major informació podeu consultar aquest enllaç:

https://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/factura-electronica/

El codi DIR del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona pels tres centres gestors és el A09006561.

La generació d’aquestes factures es correspondrà amb els subministraments realitzats degudament conformades pels Serveis Tècnics del CMPSB.

A la factura s’haurà d’identificar el número d’expedient amb el qual s’ha licitat el contracte.

El/s pagament/s del subministrament es realitzarà d'acord amb el contingut de la LCSP i únicament mitjançant transferència bancària i prèvia recepció de la factura al departament de Comptabilitat del CMPSB, a través dels canals descrits anteriorment.

Durant la vigència del contracte no tindrà lloc cap increment de preu.

Qualsevol modificació sobre l’IVA serà motiu de revisió, no podent-ne repercutir cap altre increment.

La facturació haurà d’emetre’s amb arrodoniment a dos dígits, conforme a allò establert a l’article 11 de la Llei 46/1998, de 17 de desembre, sobre introducció de l’euro.

El seguiment de l’estat de les factures es podrà consultar al web del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda a l’apartat de Tresoreria i Pagaments (consulta de l’estat de factures i pagaments de documents), a partir de l’endemà del registre de la factura.

En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

El contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions establerts en l’article 200 de la LCSP. Per a l’eficàcia d’aquesta transmissió de drets enfront del CMPSB, caldrà que li hagi estat notificada fefaentment, això és, mitjançant documentació que permeti acreditar la celebració del contracte i la capacitat dels intervinents.

ANNEX 9

MOSTRES

D’acord amb l’establert a l‘apartat 7 del Plec de Prescripcions Tècniques de la licitació.

El CMPSB podrà requerir, a sol·licitud del Servei d’Oftalmologia, la presentació de mostres davant dubtes no resolts una vegada consultada la informació de la fitxa tècnica, un cop obert el Sobre núm. 2. La seva presentació serà d'obligat compliment. En cas d'incompliment s'exclourà a l'empresa de la licitació.

Les mostres hauran de correspondre exactament amb els articles indicats a l’oferta i amb els que es subministraran en cas d’adjudicació. Així mateix, hauran de ser materials no caducats i aptes per a l’ús previst. Totes les despeses derivades del lliurament i recollida de les mostres seran a càrrec del licitador.

En cas que sigui necessari incrementar el nombre de mostres i/o demostracions per discrepàncies entre els diferents professionals, l’òrgan de contractació podrà sol·licitar mostres addicionals o demostracions concretes dels materials necessaris.

Quan s’enviïn les mostres hauran d’estar clarament referenciades amb l’expedient corresponent, el lot, el sublot (si s’escau), el codi d’expedient CMPSB i descripció del producte corresponent.

També serà motiu d'exclusió si, després de la comprovació, es constata que la mostra no coincideix amb la fitxa tècnica presentada.

L’òrgan de contractació del CMPSB es reserva el dret de visitar les instal·lacions industrials dels licitadors abans de l’adjudicació i, especialment, durant el període de vigència del contracte per tal de poder inspeccionar el compliment de les condicions de l’oferta.

La qualitat i característiques de les mostres són vinculants per al licitador durant tota la vigència del contracte. En conseqüència, serà causa de resolució la disminució de la qualitat dels productes respecte de la mostra presentada, així com l’alteració de les seves característiques.

Les mostres no seran retornades als licitadors, excepte que el cost dels materials es cregui suficientment elevat com per a ser retornades al licitador.

En el cas de no poder aportar mostres per motius tècnics o econòmics, el licitador ha d’indicar el lloc o instal·lació on el material estigui disponible per al seu examen i anàlisi. Les despeses de desplaçament seran a càrrec del licitador.

Model d’etiqueta: totes i cada una de les mostres que es presentin hauran d’estar obligatòriament identificades amb una etiqueta que faciliti les següents dades

Licitador:

Expedient:

Codi CMPSB:

Descripció article:

Referència licitador:

Per tal d’admetre les esmentades mostres, aquestes hauran d'anar acompanyades amb un únic albarà de lliurament, amb la relació de mostres que es lliuren, indicant nombre de caixes.

ANNEX 10

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA A INCLOURE EN ELS SOBRES

La documentació que es relaciona seguidament haurà de presentar-se mitjançant Sobre Digital 2.0 disponible a través de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya en els formats de documents electrònics admissibles pdf i zip autenticats mitjançant signatura electrònica.

Sobre núm. 1: Documentació general (de conformitat amb el que s’estableix a la clàusula 5.3 d’aquest PCAP). També caldrà incloure signada electrònicament la documentació següent:

- Document Europeu Únic de Contractació (DEUC).

- Model de l’Annex 1 del PCAP.

- Model de l’Annex 15 del PCAP.

Sobre núm. 2: haurà de contenir la documentació necessària per a la ponderació dels criteris avaluables de forma automàtica assenyalats a l’Annex 4, i s’ha d’ajustar a les indicacions que consten a l’Annex 2 d’aquest PCAP, així com la resta de documentació justificativa del compliment del PPT, signada electrònicament pel licitador o persona que el representi. Així haurà d’incloure:

- Documentació justificativa del compliment del PPT i el seu Annex 1, i referida a l’Annex VT-CM:

- Foto del producte i Fitxa descriptiva de les característiques tècniques de cada un dels productes oferts, i referències a la definició exacta de la composició, disseny, estructura i elements constituents donant resposta als requeriments d’obligat compliment detallats en el PPT i el seu Annex 1; així com respecte als requisits per als criteris valorables especificats al punt 15 de la Memòria justificativa i més concretament al punt, 1.3 Valoració tècnica: fins a 62 punts, si s’escau.

- Certificats necessaris que acreditin els requeriments tècnics i de qualitat dels productes objecte del contracte, exigits per la normativa nacional i internacional vigent sobre la matèria i en particular el marcatge CE.

- Descripció d'embalatge, etiquetatge i forma de presentació del producte donant resposta als requeriments detallats a l’apartat 5 del PPT.

- Model de l’Annex 2 del PCAP, tot adjuntant:

- Model de l’Annex PE per a l’Oferta econòmica subministrament successiu (pestanya “Annex PE Oferta ec SSC”).

- Model de l’Annex PE per a l’Oferta servei de dipòsit (pestanya “Annex PE Oferta Servei Dipòsit”).

- Model de l’Annex VT-CM (pestanya “Valoració tècnica”).

- Model de l’Annex VT-CM (pestanya “Criteris ambientals producte”).

- Model de l’Annex 11 del PCAP (relació detallada dels productes oferts).

NOTA IMPORTANT:

Totes les taules es publiquen en format Excel per tal de facilitar els càlculs i/o l’escriptura pertinent. Els licitadors que utilitzin aquests arxius, ho faran sota la seva responsabilitat i els hi correspon revisar que les fórmules, càlculs i/o text aplicats són correctes.

Les taules que el licitador hagi d’adjuntar en la seva proposta, s’han de presentar en format Excel i PDF (signat electrònicament).

La documentació que s'indica s’haurà de presentar en català i/o castellà.

ANNEX 11

MODEL DE RELACIÓ DETALLADA DELS PRODUCTES OFERTS

De conformitat amb el que s’estableix a l’Annex 10 d’aquest PCAP, s’haurà d’incloure en el Sobre núm. 2 la relació de productes oferts d’acord amb el model que s’adjunta:

| PROVEÏDOR: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NIF: |  |  |  |  |  |  |  |
| Expedient: |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot: |  |  |  |  |  |  |  |
| Codi HMar | Descripció HMar | Referència Proveïdor | Marca | Model | Unitats d'envàs | Presentació |  |

Signatura electrònica de la persona que formula la proposició.

ANNEX 12

PRINCIPIS ÈTICS i REGLES DE CONDUCTA ALS QUALS ELS LICITADORS i ELS CONTRACTISTES HAN D’ADEQUAR LA SEVA ACTIVITAT

D’acord amb l’article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les administracions i els organismes compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei han d’incloure, en els plecs de clàusules contractuals i en les bases de convocatòria de subvencions o ajuts, els principis ètics i les regles de conducta als quals han d’adequar l’activitat els contractistes i les persones beneficiàries, i han de determinar els efectes d’un eventual incompliment d’aquests principis.

En compliment d’aquesta previsió legal, es fan públics els principis ètics i les regles de conducta als quals els licitadors i els contractistes han d’adequar la seva activitat en les seves relacions contractuals en l’àmbit de la contractació pública del sector públic de Catalunya.

Aquests principis i regles de conducta han d’ésser inclosos en tots els plecs de clàusules o documents reguladors de la contractació.

Així mateix, i de conformitat amb l’article 3.5 de la Llei 19/2014, els contractes del sector públic han d’incloure les obligacions dels adjudicataris de facilitar informació establertes per aquesta Llei, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència.

1.- Els licitadors i els contractistes han d’adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment o la relació contractual. Particularment s’abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.

2.- Amb caràcter general, els licitadors i els contractistes, en l’exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents:

- Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objectes dels contractes.

- No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les prestacions a licitar.

- Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació pública o durant l’execució dels contractes.

3.- En particular, els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:

- Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de conflicte d’interessos. Constitueixen en tot cas situacions de conflicte d’interessos les contingudes a l’article 24 de la Directiva 2014/24/UE.

- No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l’adjudicació del contracte.

- No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges per a ells mateixos o per a terceres persones amb la voluntat d’incidir en un procediment contractual.

- Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).

- No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte i/o durant la licitació, per obtenir, directament o indirectament, un avantatge o benefici.

- Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats.

- Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.

- Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una infracció de les obligacions contingudes en aquesta clàusula.

4.- L’incompliment de les obligacions contingudes a l’apartat anterior per part dels licitadors o contractistes s´ha de preveure com a causa, d’acord amb la legislació de contractació pública, de resolució del contracte, sens perjudici d’aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent.

ANNEX 13

CLÀUSULA ÈTICA

- Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i personal al servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que intervenen, directament o indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes al Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran les seves disposicions de forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol fase del procediment de contractació d’acord amb el grau d’intervenció i de responsabilitat en els procediments contractuals.

La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els compromisos ètics i d’integritat que formen part de la relació contractual.

2.1. Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents:

- Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

- No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les prestacions a licitar.

- Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació pública o durant l’execució dels contractes.

- Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).

- En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o relació equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant l’execució del contracte es produís una situació d’aquestes característiques el contractista o subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l’òrgan de contractació.

- Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

- A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de contractes del sector públic imposen als contractistes en relació amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.

2.2. Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i, específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en països que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unió Europea.

2.3. Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions especials d’execució del contracte.

2.4. Les conseqüències o penalitats per l’incompliment d’aquesta clàusula seran les següents:

- En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l’apartat 2.1 s’estableix una penalitat mínima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA exclòs, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la gravetat dels fets. La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o l’obtenció d’un benefici derivat de l’incompliment. En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no podrà excedir del 10% del preu del contracte, IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas el 50% del preu del contracte.

- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 2.1 l’òrgan de contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de competència.

- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de l’apartat 2.1 l’òrgan de contractació ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin establir.

- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els posarà en coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització que siguin competents per raó de la matèria.

ANNEX 14

Document Europeu Únic de Contractació (DEUC)

Per obtenir el document DEUC, el licitador haurà de connectar via electrònica amb l’enllaç següent:

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

Per a la seva confecció, caldrà tenir en compte:

- En l’apartat IV del DEUC: “Criteris de selecció” s’haurà de contestar exclusivament si els operadors econòmics compleixen o no tots els criteris de selecció necessaris emplenant la casella sí o no. NO S’HAN D’EMPLENAR ELS DIFERENTS APARTATS D’INFORMACIÓ DELS CRITERIS DE SELECCIÓ.

- S’indicarà la informació relativa a la persona o persones habilitades per representar-les en aquesta licitació, si s’escau.

- En el cas d’empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat en el qual figuri, si s’escau, la informació requerida en les parts II a V del formulari. A més del DEUC, aquestes empreses han d’aportar un document on ha de constar el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte.

- En el cas que la licitadora recorri a capacitats d’altres empreses per acreditar la solvència econòmica i/o tècnica, de conformitat amb el que preveu l’article 76 de la LCSP, ha d’indicar aquesta circumstància en la part II, secció C del DEUC i presentar un altre DEUC separat per cadascuna de les empreses a la capacitat de les quals recorri degudament signat.

- En el cas que la licitadora tingui la intenció de subscriure subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i presentar altre DEUC separat per cadascuna de les empreses que tingui intenció de subcontractar emplenant les parts II a V del DEUC degudament signat.

- Les empreses licitadores que figurin inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya, o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE), només estan obligades a indicar en el DEUC la informació que no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o actualitzada.

ANNEX 15

DECLARACIÓ DE CONFIDENCIALITAT DE DOCUMENTS

### Nº D’EXPEDIENT:

El/la Sr/a. …………....………………………………………….., amb domicili a ……………………………, carrer ......................………………………………………………núm. ……….., proveït de D.N.I. número ……………………..........................................................…, en nom i representació de l’empresa ……………………………..................................., amb domicili a ………………………………., carrer …………………………………………, proveïda de N.I.F. núm. ……………………..

 A l’efecte de complimentar el que disposa l’article 133 de la LCSP, declaro sota la meva responsabilitat que els documents que a continuació es relacionen tenen caràcter confidencial:

DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA (Sobre núm. 1)

- Arxiu: .... pàgina: .....

- Arxiu: .... pàgina: .....

- Arxiu: .... pàgina: .....

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA (Sobre núm. 2)

- Arxiu: .... pàgina: .....

- Arxiu: .... pàgina: .....

- Arxiu: .... pàgina: .....

 Cap dels documents que consten en la meva oferta tenen caràcter confidencial.

NOTES:

1.-En el supòsit que no es complementi cap camp, s’entendrà que la informació aportada pel licitador no té caràcter confidencial.

2.-Aquella informació que ha estat objecte de publicació en els Registres Públics (RELI) no es considerarà confidencial.

3.- Per tal de no interferir en els principis de publicitat i transparència dels procediments i llibertat d’accés a les licitacions, NO es considerarà confidencial la totalitat de documents que formen part del Sobre núm. 2, en tant que aquest és objecte d’obertura en acte públic, llevat d’aquells documents concrets que el licitador assenyali que afecti secrets tècnics o comercials i als aspectes confidencials de les ofertes. En aquest sentit, els licitadors hauran d’especificar i motivar les causes per les quals els documents marcats com a confidencials ho són, així com si existeixen secrets comercials o tècnics susceptibles de protecció, essent l’Òrgan de Contractació el que en última instància i en cas de discrepància, emetrà una resolució motivada sobre la confidencialitat o no dels documents marcats com a tal.

Signatura electrònica de la persona que formula la proposició.

ANNEX 16

CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ

Les condicions especials d’execució d’obligat compliment són les següents:

- L'adjudicatari mantindrà, durant la vigència del contracte, les condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l'execució del contracte, fixades en el moment de presentar l'oferta, segons el conveni que sigui d'aplicació. Aquesta condició es pot acreditar amb una declaració responsable que presenti el contractista, quan sigui requerit.

- D’acord amb l’establert als articles 3.5 i 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el contractista s’obliga a facilitar la informació establerta en l’esmentada llei i a complir amb el “Codi de bones pràctiques professionals i Codi ètic al Parc de Salut MAR” disponible al Portal de la Transparència del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. L’incompliment de qualsevol d’aquestes obligacions podrà donar lloc a la imposició de les penalitats indicades en el present Plec.

- Realitzarà el subministrament objecte del contracte, d’acord amb l’Annex 12 i l’Annex 13 d’aquest Plec relatiu als “Principis ètics i regles de conducta als quals els licitadors i els contractistes han d’adequar la seva activitat” i a la “Clàusula ètica” respectivament.

- L'adjudicatari té l’obligació de presentar la totalitat dels embalatges dels subministraments objecte del contracte reciclables o reutilitzables. El compliment d’aquesta condició es pot acreditar mitjançant la presentació d’una declaració responsable indicant aquelles mesures adoptades, quan sigui requerit, sens perjudici que es pugui requerir la presentació de documentació acreditativa addicional.

Aquestes condicions tenen caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment podrà ser objecte de penalització com a falta molt greu o causa d’extinció contractual.

ANNEX 17

# MODEL DE CONTRACTE REGULADOR DE L'ENCÀRREC DE TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

No procedeix.