## INSTRUCCIONS COMPLIMENTACIÓ (hidden)
ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PPT D'OFERTA TÈCNICA (ACO1_PPT_OT)
|  |  | TITOL DE L'EXPEDIENT: |  | DADES EXPEDIENT
NÚMERO D'EXPEDIENT:
LICITADOR I IDENTIFICACIÓ DE L'OFERTA: | [5 empty] | DADES DEL SIGNANT
EMPRESA | [5 empty] | NOM I COGNOMS |  | TERMINIS DE LLIURAMENT MÀXIMS LICITACIÓ |  | TERMINIS LLIURAMENT OFERTAT LICITADOR
MAIL | [5 empty] | CÀRREC |  | ORDINARI (dies laborables) | URGENT (Hores) | ORDINARI OFERTAT (dies laborables) (*) | URGENT OFERTAT (Hores) (*)
SIGNATURA I SEGELL
OFERTA BASE (Marcar amb X) |  |  | SI | NO | VARIANT Nº
DATA
|  | IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT |  |  |  |  | IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR
|  | LOT | ARTICLE | CODI HCB | DENOMINACIÓ ARTICLE | REQUERIMENTS TÈCNICS ESPECIFICS | DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR | REFERÈNCIA ARTICLE (***) | UNITATS EN PRESENTACIÓ (**)
Han d'emplenar les cel·les corresponents a les dades personals del licitador i a la seva oferta (oferta base o variant (EN EL CAS QUE ES PERMETIN VARIANTS) nº si cal, un full per cadascuna), les caselles buides de totes les columnes amb capçalera en blanc i no modificar les ja emplenades.
S'han de fer constar TOTES les referències que el proveidor oferti a l'article licitat i que estaran disponibles en cas de resultar adjudicatari, a les mateixes condicions de la licitació/oferta. Si es necessari es pot remitir a un document annex amb totes les referències ofertades a cada article.
PRESENTACIÓ OBLIGATORIA D'AQUEST ANNEX AL SOBRE DE L'OFERTA TÈCNICA (CRITERIS JUDICI DE VALOR), EN PAPER I FITXER EXCEL NO PROTEGIT I EN AQUEST FORMAT.

## descripcions
ANEXO DE CUMPLIMENTACIÓN OBLIGATORIA 1 PPT DE OFERTA TÉCNICA (ACO1_PPT_OT)
Cumplimente en este anexo, EN UN ÚNICO FICHERO EXCEL, LAS OFERTAS A TODOS LOS LOTES A LOS QUE SE PRESENTE. En caso de que la plataforma electrónica le requiera subir un fichero de oferta por cada lote, suba EL MISMO FICHERO TANTAS VECES COMO A LOTES OFERTE. Presentación obligatoria de este annexo en formato EXCEL no protegido.
| TITULO EXPEDIENTE: |  |  | Subministro de material para infusión, jeringas y otros accesorios con destino Hospital Clínic de Barcelona
| NUMERO EXPEDIENTE: |  |  | 2026/02
LICITADOR E IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA:
| EMPRESA | [6 empty] | FECHA
| MAIL | [6 empty] | MAIL PEDIDOS
| PERSONA DE CONTACTO (COMERCIAL) |  |  | TELÉFONO |  | DIRECCIÓN MAIL CONTACTO (No pedidos) |  | TELÉFONO PEDIDOS
FAX PEDIDOS
| IDENTIFICACIÓN ARTICULO LICITADO | [5 empty] | IDENTIFICACIÓN ARTICULO OFERTADO LICITADOR
UNT ADJUD. | LOTE | ARTÍCULO | CÓDIGO HCB | DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS | QUANTITAT | UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (UML) | DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR | DESCRIPCIÓN ARTÍCULO LICITADOR | REFERENCIA MATERIAL LICITADOR (***) | FORMATO DE PRESENTACIÓN | UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN (**) | FORMATO PRESENTACIÓN UNIDAD MÍNIMA DE PEDIDO | UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO (**) | OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS (***) | UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR (**) | NOMBRE DEL FABRICANTE | MARCA | REF. MATERIAL DEL FABRICANTE
| 1 | 1 al 3 | G569 | Jeringas de 3 piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad), capacidad 3ml, conexión luer-lock. Cuerpo cilíndrico de policarbonato de una sola pieza transparente. Graduación impresa imborrable. Diferentes colores. Estériles. Un solo uso. Sin látex. Exento de PVC y ftalatos. Émbolo uniforme en toda su longitud. | 9375 | UND
| 1 | 1 | 182109 | Jeringa de 3 piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad), capacidad 3ml, conexión luer-lock. Cuerpo cilíndrico de policarbonato de una sola pieza transparente. Graduación impresa imborrable. Color azul. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Exento de PVC y ftalatos. Émbolo uniforme en toda su longitud. | 2925 | UND
| 1 | 2 | 182110 | Jeringa de 3 piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad), capacidad 3ml, conexión luer-lock. Cuerpo cilíndrico de policarbonato de una sola pieza transparente. Graduación impresa imborrable. Color blanca. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Exento de PVC y ftalatos. Émbolo uniforme en toda su longitud. | 3600 | UND
| 1 | 3 | 182111 | Jeringa de 3 piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad), capacidad 3ml, conexión luer-lock. Cuerpo cilíndrico de policarbonato de una sola pieza transparente. Graduación impresa imborrable. Color roja. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Exento de PVC y ftalatos. Émbolo uniforme en toda su longitud. | 2850 | UND
| 2 | 2 al 8 | G1214 | Jeringas de 3 piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad), diferentes capacidades, conexión luer-lock. Cuerpo cilíndrico de polipropileno transparente. Graduación impresa imborrable. Estériles. Un solo uso. Sin látex. Libre de DEHP | 55422 | UND
| 2 | 4 | 182114 | Jeringa de 3 piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad), capacidad 10ml, conexión luer-lock. Cuerpo cilíndrico de polipropileno transparente. Graduación impresa imborrable. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Libre de DEHP | 18669 | UND
| 2 | 5 | 182121 | Jeringa de 3 piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad), capacidad 20ml, conexión luer-lock. Cuerpo cilíndrico de polipropileno transparente. Graduación impresa imborrable. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Libre de DEHP | 11565 | UND
| 2 | 6 | 189787 | Jeringa de 3 piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad), capacidad 3ml, conexión luer lock. Cuerpo cilíndrico de polipropileno transparente. Graduación impresa imborrable. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Libre de DEHP | 3300 | UND
| 2 | 7 | 182126 | Jeringa de 3 piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad), capacidad 50ml, conexión luer-lock. Cuerpo cilíndrico de polipropileno transparente. Graduación impresa imborrable. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Libre de DEHP | 14988 | UND
| 2 | 8 | 182129 | Jeringa de 3 piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad), capacidad 5ml, conexión luer-lock. Cuerpo cilíndrico de polipropileno transparente. Graduación impresa imborrable. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Libre de DEHP | 6900 | UND
| 3 | 9 al 11 | G1213 | Jeringa de 3 piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad), capacidad 10ml, conexión luer excéntrica. Cuerpo cilíndrico de polipropileno transparente. Graduación impresa imborrable. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 2336700 | UND
| 3 | 9 | 182113 | Jeringa de 3 piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad), capacidad 10ml, conexión luer excéntrica. Cuerpo cilíndrico de polipropileno transparente. Graduación impresa imborrable. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 1758900 | UND
| 3 | 10 | 182120 | Jeringa de 3 piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad), capacidad 20ml, conexión luer excéntrica. Cuerpo cilíndrico de polipropileno transparente. Graduación impresa imborrable. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 567300 | UND
| 3 | 11 | 182125 | Jeringa de 3 piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad), capacidad 50ml, conexión luer excéntrica. Cuerpo cilíndrico de polipropileno transparente. Graduación impresa imborrable. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 10500 | UND
| 4 | 12 al 14 | G1212 | Jeringas de 2 piezas, diferentes capacidades, conexión luer excéntrica. Cuerpo cilíndrico de polipropileno de una sola pieza transparente. Graduación impresa imborrable, estanca, con tope de seguridad en el émbolo. Estériles. Un solo uso. Sin látex. | 3037380 | UND
| 4 | 12 | 182132 | Jeringa de 2 piezas, capacidad 10ml, conexión luer excéntrica. Cuerpo cilíndrico de polipropileno de una sola pieza transparente. Graduación impresa imborrable, estanca, con tope de seguridad en el émbolo. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 1362300 | UND
| 4 | 13 | 182134 | Jeringa de 2 piezas, capacidad 20ml, conexión luer excéntrica. Cuerpo cilíndrico de polipropileno de una sola pieza transparente. Graduación impresa imborrable, estanca, con tope de seguridad en el émbolo. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 292080 | UND
| 4 | 14 | 182136 | Jeringa de 2 piezas, capacidad 5ml, conexión luer excéntrica. Cuerpo cilíndrico de polipropileno de una sola pieza transparente. Graduación impresa imborrable, estanca, con tope de seguridad en el émbolo. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 1383000 | UND
| 5 | 15 | 203927 | Jeringa de 2 piezas, capacidad 1ml, conexión luer-slip. Cilindro transparente. Graduación impresa imborrable. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 1800 | UND
| 6 | 16 | 182135 | Jeringa de 2 piezas, capacidad 2ml, conexión luer concéntrica. Cuerpo cilíndrico de polipropileno de una sola pieza transparente. Graduación impresa imborrable, estanca, con tope de seguridad en el émbolo. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 817800 | UND
| 7 | 17 | 203615 | Jeringa de 3 piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad), capacidad 10ml, conexión Luer, técnica de anestesia epidural, tipo LOR. Cilindro transparente de polipropileno. Graduación impresa imborrable. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Émbolo de polipropileno color no blanco ni transparente. | 225 | UND
| 8 | 18 | 200065 | Jeringa de 3 piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad), capacidad 10ml, conexión NRFit, técnica de anestesia epidural, tipo LOR. Cilindro transparente de polipropileno. Graduación impresa imborrable. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Émbolo de polipropileno color amarillo. | 300 | UND
| 9 | 19 | 196115 | Jeringa de 3 piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad), capacidad 10ml, conexión luer concéntrica. Cilindro transparente. Graduación impresa imborrable. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 5100 | UND
| 10 | 20 | 182112 | Jeringa de 3 piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad), capacidad 10ml, conexión luer lock concéntrica. Cilindro transparente. Graduación impresa imborrable. Cuerpo y émbolo de polipropileno. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 3600 | UND
| 11 | 21 al 24 |  |  | 28200
| 11 | 21 | 198910 | Jeringa de 3 piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad), capacidad 10ml, conexión NRFit slip. Cilindro transparente de polipropileno. Graduación impresa imborrable. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Émbolo de polipropileno color amarillo. | 13500 | UND
| 11 | 22 | 202730 | Jeringa de 3 piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad), capacidad 20ml, conexión NRFit slip. Cilindro transparente de polipropileno. Graduación impresa imborrable. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Émbolo de polipropileno color amarillo. | 300 | UND
| 11 | 23 | 218034 | Jeringa de 3 piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad), capacidad 3ml, conexión NRFit slip. Cilindro transparente de polipropileno. Graduación impresa imborrable. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Émbolo de polipropileno color amarillo. | 6900 | UND
| 11 | 24 | 198912 | Jeringa de 3 piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad), capacidad 5ml, conexión NRFit slip. Cilindro transparente de polipropileno. Graduación impresa imborrable. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Émbolo de polipropileno color amarillo. | 7500 | UND
| 12 | 25 | 218563 | Jeringa de 3 piezas de presión negativa, capacidad 10ml, conexión luer-lock. Cilindro transparente. Graduación impresa imborrable, 6 posiciones de fijación del émbolo para crear diferentes grados de presión de vacío. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Cuerpo de policarbonato transparente. | 150 | UND
| 13 | 26 al 27 |  |  | 0
| 13 | 26 | 204722 | Jeringa de 3 piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad), capacidad 1ml, conexión luer concéntrica. Cilindro transparente y anillo de seguridad reforzado. Graduación impresa imborrable. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 141000 | UND
| 13 | 27 | 182123 | Jeringa de 3 piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad), capacidad 2ml, conexión luer concéntrica. Cilindro transparente. Graduación impresa imborrable. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 751800 | UND
| 14 | 28 | 182118 | Jeringa de 3 piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad), capacidad 1ml, conexión luer lock. Cuerpo cilíndrico de polipropileno transparente. Graduación impresa imborrable. Estéril. Un solo uso.Sin látex. Libre de DEHP | 9600 | UND
| 15 | 29 | 194686 | Jeringa de 3 piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad), capacidad 3ml, conexión luer lock con tapón, sin aguja, con heparina de litio micronizada y balanceada con calcio. Cilindro transparente. Graduación impresa imborrable. Estéril. Sin látex. | 303555 | UND
| 16 | 30 | 190291 | Jeringa de 3 piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad), capacidad 3ml, conexión luer concéntrica. Cilindro transparente. Graduación impresa imborrable. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 42900 | UND
| 17 | 31 | 182127 | Jeringa de 3 piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad), capacidad 50ml, escala de graduación 1ml, conexión luer-lock. Cuerpo cilíndrico de polipropileno opaco. Graduación impresa imborrable. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Libre de DEHP. Protección de medicamentos fotosensibles frenando el 90% de rayos UVA. | 2160 | UND
| 18 | 32 | 182128 | Jeringa de 3 piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad), capacidad 5ml, conexión luer concéntrica. Cilindro transparente. Graduación impresa imborrable. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 1375500 | UND
| 19 | 33 | 182130 | Jeringa de 3 piezas de presión negativa, capacidad 60ml, conexión luer-lock. Cilindro transparente. Graduación impresa imborrable, 6 posiciones de fijación del émbolo para crear diferentes grados de presión de vacío. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Cuerpo de policarbonato transparente. | 900 | UND
| 20 | 34 al 35 |  |  | 585570
| 20 | 34 | 198937 | Jeringa precargada con solución de Cl Na 0,9%, de 3 piezas, capacidad 10ml, sistema de tope trasero, conexión luer lock. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 470070 | UND
| 20 | 35 | 198936 | Jeringa precargada con solución de Cl Na 0,9%, de 3 piezas, capacidad 5ml, sistema de tope trasero, conexión luer lock. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 115500 | UND
| 21 | 36 al 37 |  |  | 2151930
| 21 | 36 | 198939 | Jeringa precargada con solución de Cl Na 0,9%, de 3 piezas, capacidad 10ml, sistema de tope trasero, conexión luer lock. No estéril. Un solo uso. Sin látex. | 947070 | UND
| 21 | 37 | 198938 | Jeringa precargada con solución de Cl Na 0,9%, de 3 piezas, capacidad 5ml, sistema de tope trasero, conexión luer lock. No estéril. Un solo uso. Sin látex. | 1204860 | UND
| 22 | 38 al 41 | G571 | Alargaderas de presión, de PVC, diferentes medidas, conexiones luer-lock macho/hembra. Estériles. Un solo uso. Sin látex. Libre DEHP | 469350 | UND
| 22 | 38 | 182190 | Alargadera de presión (4 bares), de PVC, D.I. 1,5mm, D.E. 3mm, longitud aprox. 100cm, conexiones luer-lock macho/hembra. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Libre DEHP. Tolerancia aprox. +/-5% | 21300 | UND
| 22 | 39 | 182191 | Alargadera de presión (4 bares), de PVC, D.I. 1,5mm, D.E. 3mm, longitud aprox. 180cm, conexiones luer-lock macho/hembra. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Libre DEHP. Tolerancia aprox. +/-5% | 320550 | UND
| 22 | 40 | 182192 | Alargadera de presión (4 bares), de PVC, D.I. 1,5mm, D.E. 3mm, longitud aprox. 30cm, conexiones luer-lock macho/hembra. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Libre DEHP. Tolerancia aprox. +/-5% | 93900 | UND
| 22 | 41 | 182193 | Alargadera de presión (4 bares), de PVC, D.I. 1,5mm, D.E. 3mm, longitud aprox. 80cm, conexiones luer-lock macho/hembra. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Libre DEHP. Tolerancia aprox. +/-5% | 33600 | UND
| 23 | 42 | 182194 | Alargadera de alta presión (40 bares), de PVC, D.I. 1mm, D.E. 2,5mm, longitud 150cm, conexiones luer-lock macho/hembra rotatorias. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Libre DEHP | 7875 | UND
| 24 | 43 | 189805 | Adaptador para evitar retroflujo alrededor de uretoscopios flexibles y rígidos calibre 6Fr, con brazo lateral. Estéril. | 60 | UND
| 25 | 44 | 182206 | Adaptador macho/macho (8 bares), PVC transparente, conexión luer-lock, longitud aprox. 2cm, volumen muerto aprox. 1,2ml/m. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Libre DEHP. Tolerancia aprox. +/-5% | 36600 | UND
| 26 | 45 | 181336 | Alargadera de alta presión para la inyección de contraste, longitud aprox. 122cm, conexiones luer lock macho/hembra. Un solo uso. Sin látex. | 1350 | UND
| 27 | 46 | 182196 | Alargadera para bomba de jeringa (20 bares), de PVC, D.I. 1,0mm, D.E. 2,5mm, opaca, longitud aprox. 150cm, conexiones luer-lock macho/hembra. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Libre DEHP. Tolerancia aprox. +/-5% | 5286 | UND
| 28 | 47 | 182198 | Alargadera para infusión, de PVC, D.I. 3mm, D.E. 4mm, longitud entre 20-22cm, conexiones luer-lock macho/hembra, ramal en "Y". Estéril. Un solo uso. Sin látex. Libre DEHP | 507 | UND
| 29 | 48 | 182201 | Alargadera por gravedad (1 bar), de PVC, D.I. 3mm, D.E. 4mm, longitud aprox. 80cm, conexiones luer-lock macho/hembra. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Libre DEHP. Tolerancia aprox. +/-5% | 138150 | UND
| 30 | 49 | 182202 | Alargadera de presión (4 bares), de PVC, D.I. 1,5mm, D.E. 3mm, longitud 150cm, conexiones luer-lock macho/macho. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Libre DEHP | 600 | UND
| 31 | 50 | 182223 | Alargadera para regla de presión venosa central, conector luer lock macho, tapa protectora para el conector, graduado con escala, DI 1mm, DE 3mm, longitud aprox. 1m. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 0 | UND
| 32 | 51 | 182228 | Caja recubierta interiormente con espuma de poliuretano, para protección bacteriana de las conexiones del equipo de infusión. Medidas aprox. 5cm x 2cm x 2,2cm. Estéril. | 63315 | UND
| 33 | 52 | 182207 | Conector cerrado sin aguja, con válvula de seguridad para infusión, sistema de autosellado bidireccional, presión neutra, con desplazamiento neutro, conexión luer-lock. Volumen aprox.cebado 0,04ml. Compatible con RMN. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 470550 | UND
| 34 | 53 | 213085 | Conector cerrado sin aguja, sistema de sellado bidireccional, con desplazamiento neutro, volumen de purgado 0ml. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Libre de PVC y DEHP. | 600 | UND
| 35 | 54 al 56 |  |  | 139050
| 35 | 54 | 211237 | Conector-alargadera, de 1 vía, con válvula de seguridad, conexión luer-lock, sin aguja, pinza de PE, sistema de circuito cerrado adaptable a catéteres IV, jeringas y lineas de infusión. Longitud entre 15-18cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 15750 | UND
| 35 | 55 | 182203 | Conector-alargadera en Y, de 2 vías, con válvula de seguridad, conexión luer-lock, sistema de circuito cerrado adaptable a catéteres IV, jeringas y líneas de equipos de infusión. Longitud entre 10-16cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Con desplazamiento neutro. Purgado máximo 0,28ml. Sin DEHP | 79800 | UND
| 35 | 56 | 182208 | Conector-alargadera en Y, de 3 vías, con válvula de seguridad, conexión luer-lock, sistema de circuito cerrado adaptable a catéteres IV, jeringas y líneas de equipos de infusión. Longitud entre 10-16cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Con desplazamiento neutro. Purgado máximo 0,36ml. Sin DEHP | 43500 | UND
| 36 | 57 | 182218 | Filtro para infusión de 0,2µm con alargadera de PVC entre 10-12cm, luer-lock con válvula antiretorno, luer hembra con tapón de protección, filtro volumen purga máx.1,2ml y presión máx.8BAR. Compatible con citostáticos. Estéril. Un solo uso.Sin látex. Libre de DEHP | 40290 | UND
| 37 | 58 | 182219 | Filtro para infusión de 0,2µm antibacteriano, retención de partículas, baja absorción de proteinas, conexión luer lock, resistencia a la presión 5 bares. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 4050 | UND
| 38 | 59 | 207880 | Filtro para infusión de 1,2µm, Øexterno 4,1mm, Øinterno 3mm, antibacteriano, resistente a la presión 3,2 bares, con toma de aire, plano, conexiones luer-lock, longitud total entre 24-26cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Libre DEHP | 11031 | UND
| 39 | 60 | 182222 | Filtro para transfusión de 40µm, con punzón y puerto de salida para bolsa de sangre. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 180 | UND
| 40 | 61 | 182212 | Llave de paso de alta presión de 1vía, para procedimientos angiográficos/arteriográficos, que permita el control seguro del flujo y la conexión hermética entre componentes del sistema, conector luer lock hembra-macho. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 2100 | UND
| 41 | 62 | 182209 | Llave de paso de 3 vías, de policarbonato transparente, 1 terminal macho y 2 terminales hembra, resistente a soluciones hipertónicas i/o lipídicas. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 393150 | UND
| 42 | 63 | 225561 | Llave de paso de 3 vías, de policarbonato transparente, 1 terminal macho y 2 terminales hembra, resistente a soluciones hipertónicas i/o lipídicas. Incluye línea de extensión de entre 10-12cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Libre de DEHP | 750 | UND
| 43 | 64 | 182210 | Llave de paso de 3 vías, de policarbonato transparente, 1 terminal macho y 2 terminales hembra, resistente a soluciones hipertónicas i/o lipídicas. Incluye línea extensión entre 7-9cm y válvula de injección adicional. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 2100 | UND
| 44 | 65 | 212953 | Manga protectora de plástico transparente y flexible para introductor percutáneo, longitud entre 75-85cm. Estéril. Un solo uso. | 120 | UND
| 45 | 66 | 182224 | Regulador de flujo para equipos de infusión por gravedad con punto de inyección en Y. Flujo: de 5 a 250 ml/h. Escala graduada. Conexión a catéter luer lock macho y a equipo de suero luer lock hembra. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Libre DEHP | 139599 | UND
| 46 | 67 | 182213 | Tapón de obturación doble para llaves de tres vías y catéteres. Conexión luer-lock macho/hembra. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 663000 | UND
| 47 | 68 | 182214 | Tapón de obturación para llaves de tres vías y catéteres, de polietileno de alta densidad. Conexión luer-lock. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 372000 | UND
| 48 | 69 | 182215 | Tapón de obturación para llaves de tres vías y catéteres, con membrana de caucho sintético para conexión con agujas, medidas aprox. 2cm x 1cm. Conexión luer-lock. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 37200 | UND
| 49 | 70 | 181474 | Válvula antirreflujo para catéter intravenoso. Sin látex. Libre de DEHP | 1800 | UND
| 50 | 71 | 182225 | Válvula antisifón unidireccional. Volumen purgado 0,2ml. Resistente a lípidos. Estéril. Sin látex. Sin PVC, ni DEHP | 660 | UND
Este documento de oferta no se tiene que firmar dado que, en el momento de hacer el envío de la proposición a través de la herramienta de Sobre Digital, la persona o personas que tienen la debida representación de la empresa tienen que firmar el documento "resumen" de la oferta presentada que comporta la firma de todos los documentos que la integran, sin perjuicio de tener que firmar el DEUC en conformidad con el artículo 140 de la LCSP
* Encontraréis las instrucciones en la pestaña de "Instrucciones cumplimentación"

## Instrucciones cumplimentación
Ejemplo cumplimentación
|  | UML | FORMATO DE PRESENTACIÓN | UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN (**) | FORMATO PRESENTACIÓN UNIDAD MÍNIMA DE PEDIDO | UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO (**) | OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS (***) | UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR (**)
|  | TIRA | CAJA | 15X3=45 tiras | EMBALAJE | 4x45=180 tiras | BOLSA | 3 tiras
ARTICULO | PRESENTADAS EN BOLSAS DE 3 TIRAS en cajas de 15 bolsas, y en una caja mayor (embalaje) de 4 cajas pequeñas . La unidad mínima de pedido es el embalaje (3 tirasx 15 bolsasx 4 cajas= 180 tiras (UML)
Indicaciones
Presentación obligatoria de este annexo en formato EXCEL.
Formato de presentación: Se ha de indicar si es ROLLO, ENVASE, CAJA, BOLSA, BIDÓN, EMBALAJE (el más grande normalmente) ** Se debe indicar en la celda "UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN" el número de unidades que contiene la presentación ofertada en cada uno de sus formatos. Se debe indicar en la celda "UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO" el número de unidades que contiene la presentación de pedido. Se debe indicar en la celda "UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR" el número de unidades que contiene la presentación en caso que tenga un formato menor dentro de la misma, por ejemplo si la UML es Mililitro, ML, la presentación ofertada es tubo de 20 ML, y se piden en embalajes de 200 tubos, pero viene en cajas de 10 tubos. Las UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN, EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO y EN OTRO FORMATO MENOR deben estar siempre en la base a la UML. OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS y UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR sólo es necesario rellenarlo si existen. Los formatos de presentación deben cumplir los requisitos técnicos de unidades mínimas/máximas/aproximadas de presentación requeridas en la licitación si existen.
*** Se deben hacer constar TODAS las referencias que el proveedor oferte al articulo licitado y que estaran disponibles en caso de resultar adjudicatario, a las mismas condiciones de la licitación/oferta. Si es necesario, se puede remitir en un documento anexo con todas las referencias ofertadas a cada artículo, pero igualmente será obligatorio relacionarlas con la celda correspondiente de este documento.
Si se encuentra problemas de formato para rellenar en este fichero su oferta o tiene dudas de cómo rellenarlo, contacte en el email csecreta@clinic.cat o en el teléfono 932275629, para solicitar un fichero corregido o aclaraciones. Si las dudas se refieren a las condiciones de la licitación o los requerimientos técnicos de los artículos licitados, o con la plataforma E-LICITA, o cualquier otra duda sobre el expediente, contacte con el email sc@clinic.cat o con el teléfono 932275460, para solicitar aclaraciones.
Se deben rellenar las celdas correspondientes a los datos personales del licitador y a su oferta (oferta base o variante (EN EL CASO QUE SE PERMITAN VARIANTES) número de hace falta, una hoja para cada una), las celdas vacías de todas las columnas con cabecera blanca y no modificar las ya rellenas.
En el caso que existan componentes (mismo artículo con diferentes colores, tallas,etc…) en la licitación se deben rellenar los campos de los artículos, no la línea que engobla a toda la gama de componentes.