## Oferta tècnica
DADES A EMPLENAR:
NOM EMPRESA:
NIF:
CORREU ELECTRÒNIC:
Criteris tècnics objectius (Sobre 2)
| Descripció criteri | Puntuació màxima | CONTESTAR: | Resposta empresa: | INDEX DOCUMENTAL
Indicar pàgina on es troba la informació. Cal aportar documentació que acrediti el compliment de cada criteri i indicar la pàgina on es descriu informació de foma clara
1 | Mida del detector superior a 35X40 cm. Justificació: Obtenir un camp de visió més ampli en cada adquisició, de manera que es pot cobrir més anatomia sense haver de fer tantes preses ni reposicionar tant el pacient, reduint el temps d’exploració, minimitzant errors per desalineació i disminuint la dosi acumulada.També aporta més versatilitat clínica, perquè facilita estudiar pacients grans o zones anatòmiques extenses amb més comoditat i amb menys necessitat de fer muntatges complexos, fent que millori la fluïdesa de treball i permeti una exploració més homogènia i previsible. | 5 | si/no
2 | Cono de compressió motoritzat integrat en el equip. Justificació: Permet aplicar la compressió de manera més precisa, estable i repetible sense necessitat d’ajust manual constant, millorant la qualitat de la imatge, redueint moviments i repeticions, i ajudant a obtenir exploracions més homogènies amb menys variabilitat entre operadors. Al tenir la integració dins de l’equip aporta més agilitat de treball i menys manipulació per part del personal, cosa que facilita el flux assistencial i redueix el temps de preparació de cada estudi. També és un avantatge en termes d’ergonomia i seguretat, perquè l’operador té més control sobre el procediment i el pacient rep una compressió més controlada i adaptada. | 5 | si/no
3 | Altura mínima para el accés del pacient inferior a 53 cm. Justificació: Facilitar que pacients amb mobilitat reduïda, persones grans o amb dolor puguin pujar i baixar amb més seguretat i menys esforç; redueir el risc de caigudes i millorar l’accessibilitat universal de l’equip i agilitzar la col·locació del pacient per part de l'assistencial, especialment en serveis amb molt volum o amb pacients fràgils, perquè cal menys ajuda per posicionar-los. Així es fa el procediment més còmode, més ràpid i més segur tant per al pacient com per al personal. | 5 | si/no
4 | Monitor de 55" a color en la sala d´exploració amb soport movil rail al sostre (no dos petits). Justificació: Permet veure les imatges amb més detall i amb una lectura més còmoda per a l’equip clínic, especialment quan cal valorar estructures fines o comparar diverses projeccions alhora. En lloc de dividir la informació en dos monitors petits, la visualització en una sola pantalla gran facilita una millor interpretació i redueix la fatiga visual. El suport mòbil amb rail al sostre dona més flexibilitat dins la sala, podent posicionar fàcilment el monitor segons la necessitat de l’exploració o de l’equip. Es millora l’ergonomia del treball, s'evita ocupar espai al terra i ajuda a mantenir una sala més ordenada i funcional, amb una millor fluïdesa del procediment. | 2 | si/no
5 | Mida del pixel sigui inferior a 150 Micres. Justificació: Resolució espacial més alta (permet distingir millor detalls petits i contorns fins en la imatge), rellevant quan cal detectar lesions subtils, microcalcificacions o diferències molt petites entre teixits, on la nitidesa pot marcar la diferència diagnòstica. També ajuda a obtenir una imatge més precisa amb menys pèrdua de detall quan es fa zoom o quan es revisen àrees concretes. En la pràctica, millor qualitat diagnòstica i interpretació de resultats. | 5 | si/no
6 | Consola de la taula sigui desmuntable i que inclogui les funcions del control dels moviments (taula tub), i que guardi les autoposicions i ajustes del col.limador i filtres. Justificació: Guany en flexibilitat (es pot utilitzar només quan cal i alliberar espai quan no és necessària, millorant l’ergonomia i l’organització de la sala). A més, si integra el control dels moviments de la taula i del tub, el maneig és més ràpid i centralitzat, amb menys passos manuals i menys risc d’errors de posicionament. S'estandarditzen els procediments i estalvia temps en cada exploració al desar les autoposicions i els ajustos del col·limador i dels filtres; redueint la dependència de configuracions manuals repetitives, es millora la reproductibilitat dels estudis i es facilita el treball en equips amb diferents professionals. | 3 | si/no
7 | Incloure accessori de suport de cadira per estudis de defecografia. Justificació: Permet fer estudis de decúbit o posicions especials amb el pacient assegut o en una cadira adaptada, cosa que amplia molt les possibilitats d’exploració. Això és especialment útil en pacients amb mobilitat reduïda, dolor, obesitat o dificultat per fer determinades posicions en llitera. Millora la seguretat i l’estabilitat del pacient durant l’estudi, redueix el risc de caigudes o moviments involuntaris i facilita que la imatge es faci en la posició correcta. Aporta més versatilitat clínica i evita haver de derivar o repetir exploracions per limitacions de postura. | 5 | si/no
| TOTAL | 30