## TOT FINAL
89
MODEL D'OFERTA ECONÒMICA
MANGUERES BIE
Concepte | Quant | Preu/ut | TOTAL
CAP ROSES
Mànega semirígida BIE25 de 20m | 1
CAP LA JONQUERA
Mànega semirígida BIE25 de 20m | 2
CAP BESALÚ
Mànega semirígida BIE25 de 20m | 2
CAP GARROTXA
Mànega semirígida BIE25 de 20m | 3
CAP SILS
Mànega semirígida BIE25 de 20m | 2
CAP SANT FELIU DE GUÍXOLS
Mànega semirígida BIE25 de 20m | 7
CAP ARBUCIES
Mànega semirígida BIE25 de 20m | 2
CAP CADAQUÈS
Mànega semirígida BIE25 de 20m | 2
CAP SANTA CLARA
Mànega semirígida BIE25 de 20m | 3
SANT HILARI SACALM
Mànega semirígida BIE25 de 20m | 5
CAP ERNEST LLUCH (FIGUERES)
Mànega semirígida BIE25 de 20m | 5
CAP SANTA CRISTINA D'ARO
Mànega semirígida BIE25 de 20m | 2
CAP BANYOLES I ANEX
Mànega semirígida BIE25 de 20m | 3
CAP RIPOLLES
Mànega semirígida BIE25 de 20m | 6
CAP GÜELL
Mànega semirígida BIE25 de 20m | 15
TOTAL MANGUERES BIE |  |  | 0
DETECTORS I ALTRES
Concepte | Quant | Preu/ut | TOTAL
CAP ROSES
Detector òptic convencional amb base | 24
Detector tèrmc convencional amb base | 2
Llum emergència 225l led | 26
Instal·lació, connexió i proves de funcionament | 1
CAP BESALÚ
Detector iònic, subsitució per nou | 1
Reciclatge detector iònic | 1
Detector òptic convencional amb base | 2
Detector tèrmc convencional amb base | 2
Instal·lació, connexió i proves de funcionament | 1
CAP GARROTXA
Detector iònic, subsitució per nou | 14
Reciclatge detector iònic | 14
Detector òptic convencional amb base | 10
Detector tèrmc convencional amb base | 3
Instal·lació, connexió i proves de funcionament | 1
AMBIT D'ATENCIO PRIMARIA GIRONA
Llum emergència 225l led | 14
Instal·lació, connexió i proves de funcionament | 1
CAP DE SANTA COLOMA DE FARNES
Detector òptic analogic Morley amb base | 5
Instal·lació, connexió i proves de funcionament | 1
CAP ARBUCIES
Detector iònic, subsitució per nou | 38
Reciclatge detector iònic | 38
Sirena interior convencional amb flash | 3
Polsador convencional rearmable amb tapa | 3
Instal·lació, connexió i proves de funcionament | 1
CAP SARRIÀ DE TER
Detector òptic convencional amb base | 7
Detector tèrmc convencional amb base | 1
Instal·lació, connexió i proves de funcionament | 1
CAP CADAQUÉS
Detector òptic convencional amb base | 2
Instal·lació, connexió i proves de funcionament | 1
CAP SANTA CLARA
Llum emergència 225l led | 9
Instal·lació, connexió i proves de funcionament | 1
SANT HILARI SACALM
Detector optic analogic Ziton amb base | 28
Detector termic analogic Ziton amb base | 2
Instal·lació, connexió i proves de funcionament | 1
CAP BASCARA
Detector optic analogic Morley | 3
Instal·lació, connexió i proves de funcionament | 1
CAP LLANÇÀ
Detector òptic convencional amb base | 11
Detector tèrmc convencional amb base | 2
Instal·lació, connexió i proves de funcionament | 1
CAP MAÇANET DE LA SELVA
Detector òptic convencional amb base | 20
Detector tèrmc convencional amb base | 2
Instal·lació, connexió i proves de funcionament | 1
CAP VILAFANT
Detector òptic analogic Morley amb base | 28
Detector tèrmic analogic Morley amb base | 1
Llum emergència 225l led | 1
Instal·lació, connexió i proves de funcionament | 1
CAP SANT GREGORI
Detector òptic convencional amb base | 22
Detector tèrmc convencional amb base | 1
Instal·lació, connexió i proves de funcionament | 1
CAP NOU PLATJA D'ARO
Llum emergència 225l led | 40
Instal·lació, connexió i proves de funcionament | 1
CAP BANYOLES I ANEXA
Detector iònic, subsitució per nou | 3
Reciclatge detector iònic | 3
Detector òptic convencional amb base | 13
Baixar polsadora alçada de normativa | 6
Instal·lació, connexió i proves de funcionament | 1
CAP BLANES CENTRE
Detector iònic, subsitució per nou | 16
Reciclatge detector iònic | 16
Detector òptic convencional amb base | 3
Detector tèrmc convencional amb base | 2
Instal·lació, connexió i proves de funcionament | 1
CAP RIPOLLES
Detector iònic, subsitució per nou | 26
Reciclatge detector iònic | 26
Detector òptic convencional amb base | 32
Detector tèrmc convencional amb base | 6
Instal·lació, connexió i proves de funcionament | 1
CAP ERNEST LLUCH (FIGUERES)
Llum emergència 225l led | 1
Instal·lació, connexió i proves de funcionament | 1
CAP GÜELL (GIRONA)
Detector òptic analogic Apollo amb base | 108
Detector iònic, subsitució per nou | 3
Reciclatge detector iònic | 3
Instal·lació, connexió i proves de funcionament | 1
TOTAL DETECTORS I ALTRES
TOTAL MANGUERES BIE |  |  | 0
TOTAL DETECTORS I ALTRES |  |  | 0
TOTAL CORRECCIÓ |  |  | 0
IVA 21% |  |  | 0
TOTAL AMB IVA |  |  | 0
Nom de l'empresa i signatura de l'apoderat