## ecoeficiencia
V3.1.0
Decret 21/2006 - Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. Oficina Consultora Tècnica .Col·legi d'Arquitectes de Catalunya . Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya. v 2.0.5- Maig 2007 | ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS EDIFICIS. | [7 empty] | ECOEFICIÈNCIA
PROJECTE BÀSIC
(ESPECIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)
| DECRET 21/2006 | [20 empty] | TARRAGONA
| DADES DE L'EDIFICI: |  |  | GIMNÀS, ZONA D’AIGÜES I VESTIDORS DE L’EQUIPAMENT PISCINES PÚBLIQUES DE SANT PERE I SANT PAU | [9 empty] | El codi de barres no és correcte. Han d'estar activades les macros i el programa ha d'estar correctament instal.lat. Revisa la configuració de seguretat de excel: Menú Macro, Seguretat i posar Nivell de seguretat en 'Mig'.
| Situació: |  | Piscines Públiques de Sant Pere i Sant Pau
| Comarca: |  | Tarragonès |  |  | Municipi: |  | TARRAGONA
| Nova edificació |  |  | X | Reconversió d'antiga edificació |  |  |  | Gran rehabilitació | [5 empty] | 1
[7 empty] | Usuaris | [5 empty] | Usuaris | [8 empty] | 0
| USOS DE L'EDIFICI: |  | Vestuaris/dutxes col·lectives (piscines, poliesportius, gimnasos) |  |  |  | 120 | [10 empty] | En l'ús d'habitatge, el càlcul del nombre de persones es farà utilitzant com a valors mínims els que es relacionen a continuació (n nombre d'habitacions): |  |  |  | 0
0
| Habitatge |  | Unifamiliar, núm. Hab: |  |  |  | Docent (escoles infantils i centres de formació primària, secundària, universitària i professional) | [10 empty] | Un espai únic | 1 H | 2 H | 3 H | 0
|  |  | Plurifamiliar, núm. Hab: | [11 empty] | Vestuaris/dutxes col·lectives (piscines, poliesportius, gimnasos) |  |  | 1.5 | 2 | 3 | 4
| Residencial col·lectiu ( hotels, pensions, residències, albergs ) | [5 empty] | Sanitari (hospitals, clíniques, ambulatoris i centres de salut) | [7 empty] | E01 |  |  | 4 H | 5 H | 6 H | 7 H
[15 empty] | Tarragonès |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
| Administratiu (centres de l'Administració pública, bancs,oficines) | [5 empty] | Esportiu ( polisportius, piscines i gimnasos) | [5 empty] | X |  | E |  |  | >= 8 H |  |  |  | Errors total
[15 empty] | E |  |  | 1,3xn |  |  |  | 0
| PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D’OBLIGAT COMPLIMENT | [10 empty] | PROJECTE |  |  | 2400
| AIGUA tots els usos | [20 empty] | Errors
| SANEJAMENT |  |  | xarxa de sanejament separada per aigües residuals i pluvials fins arqueta fora propietat o límit més proper | [8 empty] | S | [8 empty] | 0
| AIXETES |  |  | aixetes de lavabos, bidets, aigüeres i equips de dutxa: cabal Q [ 12 l/min; Q ≥ 9 l/min a 1 bar | [8 empty] | S | [8 empty] | 0
|  |  |  | cisternes de vàters amb mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible | [8 empty] | S | [8 empty] | 0
ús docent, sanitari o esportiu: aixetes lavabos i dutxes : temporitzadors o detectors de presència
[13 empty] | S | [8 empty] | 0
ENERGIA tots els usos
| AILLAMENT TÈRMIC |  |  | parts massisses de tots els tancaments verticals exteriors, ponts tèrmics inclosos : Km [ 0,70 W/m2K (1)(2) | [8 empty] | S | [8 empty] | 0
|  |  |  | obertures de cobertes i façanes d’espais habitables amb vidres dobles o similar : Km [ 3,30 W/m2K (1)(2) | [8 empty] | S | [8 empty] | 0
| PROTECCIÓ SOLAR |  |  | obertures de cobertes i façanes orientades a sud-oest (± 900), disposen d’element o tractament a l’exterior o entre els dos vidres tal que : factor solar de la part envidrada S[ 35% | [8 empty] | S | [8 empty] | 0
| PRODUCCIÓ D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA AMB ENERGIA SOLAR |  |  | USUARIS DE L'EDIFICI |  | 120 | demanda ACS a 600 |  |  | 2400 | l/dia
|  |  |  | edificis amb demanda d’aigua calenta sanitària ≥ 50 l/dia a 600 han de disposar de sistema de producció d’ACS amb energia solar tèrmica |  |  | zona climàtica |  |  | IV |  |  |  |  | 5
[7 empty] | contribució mínima d’energia solar en producció d’ACS |  |  | 60% | % (3) |  | S
|  |  |  | no és d’aplicació quan : |  |  | l’aportació energètica solar és cobreix amb altres fonts d’energies renovables
l’edifici no compta amb suficient assolellament
|  |  |  | cal justificar-ho adequadament a la memòria |  |  | en edificis de nova planta per limitacions de la normativa urbanística que impossibilita la superfície de captació
en rehabilitació per la configuració prèvia de l’edifici o de la normativa urbanística
N
per protecció patrimoni cultural català
|  |  |  | si per la producció d’ACS s’utilitzen resistències elèctriques amb efecte Joule; a qualsevol zona climàtica: |  |  | contribució mínima d’energia solar en producció d’ACS |  |  | 70 |  |  | N
[11 empty] | % | [10 empty] | 0
[7 empty] | la zona no té servei de gas canalitzat o l’aportació energètica és cobreix amb altres fonts d’energies renovables |  |  | 60% | % (4)
0
| RENTAVAIXELLES |  |  | si es preveu la instal·lació d’aparell rentavaixelles: a l’espai previst, hi haurà una presa d’aigua freda i una d’aigua calenta | [8 empty] | N
MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos
| PRODUCTES |  |  | al menys una família de productes de la construcció de l’edifici (productes destinats al mateix ús), haurà de disposar d'un dels següents : |  |  | distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya
etiqueta ecològica de la Unió Europea
marca AENOR Medioambiente
[7 empty] | etiqueta ecològica tipus I (UNE-EN ISO 14024/2001) | [5 empty] | S | [8 empty] | 0
etiqueta ecològica tipus III (UNE 150.025/2005 IN)
RESIDUS. DOMÈSTICS tots els usos
| HABITATGES (adaptant-se a les ordenances municipals) |  |  | preveu un espai fàcilment accessible de 150 dm3 per separar les fraccions següents: |  |  | envasos lleugers, matèria orgànica, vidre, paper/cartró i rebuig
0
| ALTRES USOS (sense perjudici d’altres normatives) |  |  | les diferents unitats privatives disposen segons el seu ús un sistema d’emmagatzematge per separat dels diferents tipus de residu : |  |  | al'interior de les unitats privatives |  |  |  | N
[7 empty] | a un espai comunitari |  |  |  | S |  | S
0
Decret 21/2006 - Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. Oficina Consultora Tècnica .Col·legi d'Arquitectes de Catalunya . Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya. v 1.1- Agost 2006 | ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS EDIFICIS. | [7 empty] | ECOEFICIÈNCIA
PROJECTE BÀSIC
(ESPECIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)
DECRET 21/2006
| PARÀMETRES AMBIENTALS D’OBLIGAT COMPLIMENT | [10 empty] | PROJECTE
EDIFICIS D’HABITATGES exclusivament
| AILLAMENT ACÚSTIC |  |  | elements horitzontals i parets separadores entre propietaris o usuaris diferents: aïllament mínim a so aeri R de 48 dBA | [8 empty] | S | [8 empty] | 0
|  |  |  | entre interior d’habitatges i espais comunitaris: aïllament mínim a so aeri R de 48 dBA | [8 empty] | S | [8 empty] | 0
| PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D'OBLIGAT COMPLIMENT | [9 empty] | PROJECTE
MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos
| en la construcció de l’edifici cal obtenir un mínim de 10 punts, utilitzant algunes de les solucions constructives següents: | [9 empty] | PUNTS
| DISSENY DE L'EDIFICI |  |  | façana ventilada a orientació sud-oest (± 900)
5
coberta ventilada
5
coberta enjardinada
5
en edificis d’habitatges que el 80% d’aquests rebin a l’obertura de la sala una hora d’assolellament directe entres les 10 i les 12 hores solars, el solstici d’hivern
5
que les diferents entitats privatives de l’edifici disposin de ventilació creuada natural
6
| CONSTRUCCIÓ |  |  | sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície de l’estructura
6
sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície dels tancaments exteriors
[11 empty] | 5 |  | S |  | S
| AILLAMENT TÈRMIC |  |  | reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 10% de 0,70 W/m2K ; Km [ 0,63 W/m2K
4
reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 20% de 0,70 W/m2K ; Km [ 0,56 W/m2K
6
reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 30% de 0,70 W/m2K ; Km [ 0,49 W/m2K
[11 empty] | 8 |  | S |  | S
| AILLAMENT ACÚSTIC |  |  | en edificis d’habitatges, les obertures dels tancaments exteriors sobreexposats o exposats (NRE-AT/87), disposen de solucions de finestra, doble finestra o balconada, on el conjunt de bastiment i envidrament tenen aïllament a so aeri R de ≥ 28 dBA
4
en els edificis d’habitatges, els elements horitzontals de separació entre propietats i usuaris diferents, i també les cobertes transitables, tenen solucions constructives en les que el nivell d’impacte Ln en l’espai inferior sigui [ 74 dBA
5
| MATERIALS |  |  | utilitzar al menys un producte obtingut del reciclatge de productes (de la construcció, pneumàtics, residus d’escumes, etc)
4
en cas de demolició prèvia, reutilitzar els residus petris generats en la construcció del nou edifici
4
| INSTAL·LACIONS |  |  | disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües pluvials de l’edifici
5
disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües grises i pluvials de l’edifici
8
utilització d’energies renovables per obtenir la climatització (calefacció i/o refrigeració) de l’edifici
[11 empty] | 7 |  | S |  | S
enllumenat d’espais comunitaris o d’accés amb detectors de presència, sense que afecti negativament al sistema d’enllumenat
3
[13 empty] | 20 | [8 empty] | 0
| (1) | Per algunes zones climàtiques, els requeriments del CTE, son més restrictius que els del decret de ecoeficiència
| (2) | Per tal de no entrar en contradicció amb el Codi Tècnic de l’Edificació, a partir de la data d’aplicació obligatòria del Document Bàsic HE (29/09/2006) la Km s’assimilarà a la UMlim, és a dir, a la Transmitància límit mitjana dels murs de l’edifici (taules 2.2 del CTE)
| (3) | Contribució solar mínima d'energia solar en la producció d'ACS
| (4) | Cal fer constar el mateix percentatge de contribució solar que a (3)
El codi de barres no és correcte. Han d'estar activades les macros i el programa ha d'estar correctament instal.lat. Revisa la configuració de seguretat de excel: Menú Macro, Seguretat i posar Nivell de seguretat en 'Mig'.
[15 empty] | #NAME? | FALSE | El codi de barres no és correcte. Han d'estar activades les macros i el programa ha d'estar correctament instal.lat. Revisa la configuració de seguretat de excel: Menú Macro, Seguretat i posar Nivell de seguretat en 'Mig'.
[15 empty] | FEC2025/11/14-11:12 | #NAME?
[15 empty] | #NAME? | FALSE
Texte codi de barres:
| 0$$$$$$$$$$$$$0$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$3$$$26$$$0$$$$0$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$S$N$$$$$$$S$S$ | [12 empty] | 89
Lectura del codi de barres
Cel·les codi barres Coac
TipusEdif;UsoEdifSubTipoCodi;UsoEdifSubTipo;Usu1;UsoEdifSubTipoCodi2;UsoEdifSubTipo2;Usu2;UsoEdifSubTipoCodi3;UsoEdifSubTipo3;Usu3;UsoEdifSubTipoCodi4;UsoEdifSubTipo4;Usu4;UsuarisEdifici;ZonaClimatica;sn_ac1;sn_ac2;sn_ac3;sn_ac4;sn_ac5;sn_p1;sn_p2;sn_p3;sn_p4;sn_p5;sn_p6;sn_p7;sn_p8;sn_p9;sn_p10;sn_p11;sn_p12;sn_p13;sn_p14;sn_p15;sn_p16;sn_p17;sn_p18;PuntsTotals;Poblacion;NumHabUni;NumHabPluri;DemandaAcs;DesactivaCalcAcs;sn_ac6
Cel·les addicionals
DadesEdif;Situacio;Comarca;Tip_1;Tip_2;Tip_3;sn_san1;sn_ai1;sn_ai2;sn_ai3;sn_te1;sn_te2;sn_te3;sn_rv1;sn_pr1;sn_re1;sn_re2;sn_re3;sn_aa1;sn_aa2
| Document: |  | 26
| Versió: |  | 6
| Crea aut.: |  | S |  | S: Modifica automàticament el codi de barres al canviar els camps
| Lee aut.: |  | S |  | S: Informa automaticamente los campos al leer un codigo de barras
| Afe. add.: |  | S |  | S: Afegeix al codi de barres les cel.les addicionals
Note on H15: En el cas d'habitatges unifamiliars, informar en aquesta cel·la el nombre d'habitatges
Note on H16: En el cas d'habitatges plurifamiliars, informar en aquesta cel·la el nombre d'habitatges

## ecoeficienciapexe
V3.1.0
Decret 21/2006 - Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. Oficina Consultora Tècnica .Col·legi d'Arquitectes de Catalunya . Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya. v 2.0.5- Maig 2007 | ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS EDIFICIS. | [7 empty] | ECOEFICIÈNCIA
PROJECTE D'EXECUCIÓ
(JUSTIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)
DECRET 21/2006
| DADES DE L'EDIFICI: |  |  | GIMNÀS, ZONA D’AIGÜES I VESTIDORS DE L’EQUIPAMENT PISCINES PÚBLIQUES DE SANT PERE I SANT PAU
| Situació: |  | Piscines Públiques de Sant Pere i Sant Pau | [13 empty] | Introduir primer les dades de la fulla "ecoeficiencia"
| Comarca: |  | Tarragonès |  |  | Municipi: |  | TARRAGONA
| Nova edificació |  |  | X | Reconversió d'antiga edificació |  |  |  | Gran rehabilitació | [8 empty] | 1
[7 empty] | Usuaris | [7 empty] | Usuaris | [7 empty] | 0
| USOS DE L'EDIFICI: |  | Vestuaris/dutxes col·lectives (piscines, poliesportius, gimnasos) |  |  |  | 120 | [11 empty] | En l'ús d'habitatge, el càlcul del nombre de persones es farà utilitzant com a valors mínims els que es relacionen a continuació (n nombre d'habitacions): |  |  |  | 0
0
| Habitatge |  | Unifamiliar, núm. Hab: |  |  |  | Docent (escoles infantils i centres de formació primària, secundària, universitària i professional) | [11 empty] | Un espai únic | 1 H | 2 H | 3 H | 0
|  |  | Plurifamiliar, núm. Hab: | [15 empty] | 1.5 | 2 | 3 | 4
| Residencial col·lectiu ( hotels, pensions, residències, albergs ) | [5 empty] | Sanitari (hospitals, clíniques, ambulatoris i centres de salut) | [11 empty] | 4 H | 5 H | 6 H | 7 H
[19 empty] | 6 | 7 | 8 | 9
| Administratiu (centres de l'Administració pública, bancs,oficines) | [5 empty] | Esportiu ( polisportius, piscines i gimnasos) | [7 empty] | X |  |  |  | >= 8 H |  |  |  | Errors total
[19 empty] | 1,3xn |  |  |  | 0
| PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D’OBLIGAT COMPLIMENT | [11 empty] | PROJECTE (1)
| AIGUA tots els usos | [12 empty] | M | P | A | [6 empty] | Errors
| SANEJAMENT |  |  | xarxa de sanejament separada per aigües residuals i pluvials fins arqueta fora propietat o limit més proper | [7 empty] | S |  |  | x | [7 empty] | 0
| AIXETES |  |  | aixetes de lavabos, bidets, aigüeres i equips de dutxa: cabal Q [ 12 l/min; Q ≥ 9 l/min a 1 bar | [7 empty] | S |  |  |  | x | [6 empty] | 0
|  |  |  | cisternes de vàters amb mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible | [7 empty] | S |  |  |  | x | [6 empty] | 0
ús docent, sanitari o esportiu: aixetes lavabos i dutxes : temporitzadors o detectors de presència
[12 empty] | S |  |  |  | X | [6 empty] | 0
ENERGIA tots els usos
| AILLAMENT TÈRMIC |  |  | parts massisses de tots els tancaments verticals exteriors, ponts tèrmics inclosos: Km [ 0,70 W/m2K (2)(3) | [7 empty] | S |  | x | [8 empty] | 0
|  |  |  | obertures de cobertes i façanes d’espais habitables amb vidres dobles o similar: Km [ 3,30 W/m2K | [7 empty] | S |  | x | [8 empty] | 0
| PROTECCIÓ SOLAR |  |  | obertures de cobertes i façanes orientades a sud-oest (± 900), disposen d’element o tractament a l’exterior o entre els dos vidres tal que : factor solar de la part envidrada S[ 35% | [7 empty] | S |  |  |  | x | [6 empty] | 0
| PRODUCCIÓ D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA AMB ENERGIA SOLAR |  |  | USUARIS DE L'EDIFICI |  | 120 | demanda ACS a 600 |  |  |  | 2400 | l/dia
|  |  |  | edificis amb demanda d’aigua calenta sanitària ≥ 50 l/dia a 600 han de disposar de sistema de producció d’ACS amb energia solar tèrmica |  |  | zona climàtica |  |  |  | IV
[7 empty] | contribució mínima d’energia solar en producció d’ACS |  |  | 60% | (4) | S |  | x
|  |  |  | no és d’aplicació quan : |  |  | l’aportació energètica solar és cobreix amb altres fonts d’energies renovables
l’edifici no compta amb suficient assolellament
|  |  |  | cal justificar-ho adequadament a la memòria |  |  | en edificis de nova planta per limitacions de la normativa urbanística que impossibilita la superfície de captació
en rehabilitació per la configuració prèvia de l’edifici o de la normativa urbanística
N
per protecció patrimoni cultural català
|  |  |  | si per la producció d’ACS s’utilitzen resistències elèctriques amb efecte Joule; a qualsevol zona climàtica: |  |  | contribució mínima d’energia solar en producció d’ACS |  |  |  | 70% | N
0
[7 empty] | la zona no té servei de gas canalitzat o l’aportació energètica és cobreix amb altres fonts d’energies renovables |  |  |  | 60%
0
(5)
| RENTAVAIXELLES |  |  | si es preveu la instal·lació d’aparell rentavaixelles: a l’espai previst, hi haurà una presa d’aigua freda i una d’aigua calenta | [7 empty] | N
MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos
| PRODUCTES |  |  | al menys una família de productes de la construcció de l’edifici (productes destinats al mateix ús), haurà de disposar d'un dels següents : |  |  | distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya
etiqueta ecològica de la Unió Europea
marca AENOR Medioambiente
[7 empty] | etiqueta ecològica tipus I (UNE-EN ISO 14024/2001) |  |  |  |  | S |  |  |  | x | [6 empty] | 0
etiqueta ecològica tipus III (UNE 150.025/2005 IN)
RESIDUS. DOMÈSTICS tots els usos
| HABITATGES (adaptant-se a les ordenances municipals) |  |  | preveu un espai fàcilment accessible de 150 dm3 per separar les fraccions següents: |  |  | envasos lleugers, matèria orgànica, vidre, paper/cartró i rebuig
0
| ALTRES USOS (sense perjudici d’altres normatives) |  |  | les diferents unitats privatives disposen segons el seu ús un sistema d’emmagatzematge per separat dels diferents tipus de residu : |  |  | al'interior de les unitats privatives |  |  |  | N
[7 empty] | a un espai comunitari |  |  |  | S | S |  |  | x
0
Decret 21/2006 - Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. Oficina Consultora Tècnica .Col·legi d'Arquitectes de Catalunya . Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya. v 1.1- Agost 2006 | ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS EDIFICIS. | [7 empty] | ECOEFICIÈNCIA
PROJECTE D'EXECUCIÓ
(JUSTIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)
DECRET 21/2006
| PARÀMETRES AMBIENTALS D’OBLIGAT COMPLIMENT | [11 empty] | PROJECTE
| EDIFICIS D’HABITATGES exclusivament | [12 empty] | M | P | A
| AILLAMENT ACÚSTIC |  |  | elements horitzontals i parets separadores entre propietaris o usuaris diferents: aïllament mínim a so aeri R de 48 dBA | [7 empty] | S |  | x | [8 empty] | 0
|  |  |  | entre interior d’habitatges i espais comunitaris: aïllament mínim a so aeri R de 48 dBA | [7 empty] | S |  | x | [8 empty] | 0
| PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D'OBLIGAT COMPLIMENT | [10 empty] | PROJECTE
MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos
| en la construcció de l’edifici cal obtenir un mínim de 10 punts, utilitzant algunes de les solucions constructives següents: | [9 empty] | PUNTS
[14 empty] | M | P | A
| DISSENY DE L'EDIFICI |  |  | façana ventilada a orientació sud-oest (± 900)
5
coberta ventilada
5
coberta enjardinada
5
en edificis d’habitatges que el 80% d’aquests rebin a l’obertura de la sala una hora d’assolellament directe entres les 10 i les 12 hores solars, el solstici d’hivern
5
que les diferents entitats privatives de l’edifici disposin de ventilació creuada natural
6
| CONSTRUCCIÓ |  |  | sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície de l’estructura
6
sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície dels tancaments exteriors
[11 empty] | 5 | S |  |  |  | X
| AILLAMENT TÈRMIC |  |  | reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 10% de 0,70 W/m2K ; Km [ 0,63 W/m2K
4
reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 20% de 0,70 W/m2K ; Km [ 0,56 W/m2K
6
reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 30% de 0,70 W/m2K ; Km [ 0,49 W/m2K
[11 empty] | 8 | S |  |  | X
| AILLAMENT ACÚSTIC |  |  | en edificis d’habitatges, les obertures dels tancaments exteriors sobreexposats o exposats (NRE-AT/87), disposen de solucions de finestra, doble finestra o balconada, on el conjunt de bastiment i envidrament tenen aïllament a so aeri R de ≥ 28 dBA
4
en els edificis d’habitatges, els elements horitzontals de separació entre propietats i usuaris diferents, i també les cobertes transitables, tenen solucions constructives en les que el nivell d’impacte Ln en l’espai inferior sigui [ 74 dBA
5
| MATERIALS |  |  | utilitzar al menys un producte obtingut del reciclatge de productes (de la construcció, pneumàtics, residus d’escumes, etc)
4
en cas de demolició prèvia, reutilitzar els residus petris generats en la construcció del nou edifici
4
| INSTAL·LACIONS |  |  | disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües pluvials de l’edifici
5
disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües grises i pluvials de l’edifici
8
utilització d’energies renovables per obtenir la climatització (calefacció i/o refrigeració) de l’edifici
[11 empty] | 7 | S |  |  | X
enllumenat d’espais comunitaris o d’accés amb detectors de presència, sense que afecti negativament al sistema d’enllumenat
3
[12 empty] | 20 | [10 empty] | 0
| RESIDUS D'OBRA tots els usos | [11 empty] | PROJECTE
El projecte d'execució incorpora un pla de residus de la construcció, quantificant els residus generats per tipòlogies i fases d'obra. Defineix les operacions de destriament o recollida selectiva que es preveuen realitzar a obra, especificant la reutilització in situ i/o identificant els gestors de residus autoritzats
s
| (1) | Cal especificar a quin dels documents: memòria M, planols P o/i amidaments A es justifiquen les solucions adoptades
| (2) | Per algunes zones climàtiques, els requeriments del CTE, son més restrictius que els del decret de ecoeficiencia
| (3) | Per tal de no entrar en contradicció amb el Codi Tècnic de l’Edificació, a partir de la data d’aplicació obligatòria del Document Bàsic HE (29/09/2006) la Km s’assimilarà a la UMlim, és a dir, a la Transmitància límit mitjana dels murs de l’edifici (taule
| (4) | Contribució solar mínima d'energia solar en la producció d'ACS
| (5) | Cal fer constar el mateix percentatge de contribució solar que a (4)
El codi de barres no és correcte. Han d'estar activades les macros i el programa ha d'estar correctament instal.lat. Revisa la configuració de seguretat de excel: Menú Macro, Seguretat i posar Nivell de seguretat en 'Mig'.
Texte codi de barres:
| 0$$$$$$$$$$$$$0$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$4$$$25$$$0$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ | [15 empty] | 89
Lectura del codi de barres
Cel·les codi barres Coac
TipusEdif;UsoEdifSubTipoCodi;UsoEdifSubTipo;Usu1;UsoEdifSubTipoCodi2;UsoEdifSubTipo2;Usu2;UsoEdifSubTipoCodi3;UsoEdifSubTipo3;Usu3;UsoEdifSubTipoCodi4;UsoEdifSubTipo4;Usu4;UsuarisEdifici;ZonaClimatica;sn_ac1;sn_ac2;sn_ac3;sn_ac4;sn_ac5;sn_p1;sn_p2;sn_p3;sn_p4;sn_p5;sn_p6;sn_p7;sn_p8;sn_p9;sn_p10;sn_p11;sn_p12;sn_p13;sn_p14;sn_p15;sn_p16;sn_p17;sn_p18;PuntsTotals;Poblacion;NumHabUni;NumHabPluri;DemandaAcs;DesactivaCalcAcs;sn_ac6
Cel·les addicionals
DadesEdif;Situacio;Comarca;Tip_1;Tip_2;Tip_3;sn_san1;sn_ai1;sn_ai2;sn_ai3;sn_te1;sn_te2;sn_te3;sn_rv1;sn_pr1;sn_re1;sn_re2;sn_re3;sn_aa1;sn_aa2;R26;T26;U26;R27;T27;U27;R28;T28;U28;R30;T30;U30;R34;T34;U34;R36;T36;U36;R38;T38;U38;R44;T44;U44;R54;T54;U54;R57;T57;U57;R60;T60;U60;R62;T62;U62;R71;T71;U71;R77;T77;U77;R81;T81;U81;R94;T94;U94;R96;T96;U96;R106;T106;U106;R108;T108;U108;R110;T110;U110;R112;T112;U112;R114;T114;U114;R116;T116;U116;R118;T118;U118;R120;T120;U120;R122;T122;U122;R124;T124;U124;R127;T127;U127;R130;T130;U130;R132;T132;U132;R134;T134;U134;R136;T136;U136;R138;T138;U138;R140;T140;U140;R142;T142;U142;R151
| Document: |  | 25
| Versió: |  | 6
| Crea aut.: |  | S |  | S: Modifica automàticament el codi de barres al canviar els camps
| Lee aut.: |  | S |  | S: Informa automaticamente los campos al leer un codigo de barras
| Afe. add.: |  | S |  | S: Afegeix al codi de barres les cel.les addicionals
Note on H15: En el cas d'habitatges unifamiliars, informar en aquesta cel·la el nombre d'habitatges
Note on H16: En el cas d'habitatges plurifamiliars, informar en aquesta cel·la el nombre d'habitatges

## Criteris de demanda
Criteris de demanda | litres ACS/dia a 60°C y persona | codi
Habitatges | 28 | H01 | Habitatges | H
Hospitals, clíniques | 55 | S01 | Residencial col·lectiu | R
Ambulatoris i centres de salut | 40 | S02 | Administratiu | A
Hotels de 5 estrelles | 70 | R01 | Docent | D
Hotels de 4 estrelles | 55 | R02 | Sanitari | S
Hotels de 3 estrelles | 40 | R03 | Esportiu | E
Hotels de 1 i 2 estrelles | 35 | R04
Pensions/hostals | 28 | R05
Residències (gent gran, estudiants) | 40 | R06
Albergs | 25 | R07
Centres escolars amb dutxes | 20 | D01
Centres escolars sense dutxes | 4 | D02
Centres de l'Administració pública, bancs i oficines | 2 | A01
Vestuaris/dutxes col·lectives (piscines, poliesportius, gimnasos) | 20 | E01
X
x
S | S | S
N |  | N

## Comarques
Comarques | Classificació climàtica
Alt Camp | IV
Alt Empordà | III
Alt Penedès | IV
Alt Urgell | II
Alta Ribagorça | II
Anoia | IV
Bages | III
Baix Camp | IV
Baix Ebre | IV
Baix Empordà | III
Baix Llobregat | IV
Baix Penedès | IV
Barcelonès | III
Berguedà | III
Cerdanya | II
Conca de Barberà | IV
El Pla d'Urgell | IV
Garraf | IV
Garrigues | IV
Garrotxa | III
Gironès | III
Maresme | III
Montsià | IV
Noguera | IV
Osona | III
Pallars Jussà | II
Pallars Sobirà | II
Pla de l'Estany | III
Priorat | IV
Ribera d'Ebre | IV
Ripollès | II
Segarra | IV
Segrià | IV
Selva | III
Solsonès | III
Tarragonès | IV
Terra Alta | IV
Urgell | IV
Vall d'Aran | II
Vallès Occidental | III
Vallès Oriental | III

## ContribEnergiaSolar
Contribució mínima d'energia solar en la producció d'aigua calenta sanitària
Demanda total d'aigua calenta sanitària de l'edifici |  | Zones climàtiques (en funció de la irradiació global diària, mitjana anual) |  |  | Clas. Clim. | Columna
(litres/dia) |  | II | III | IV | II | 3
0 | 50 a 5.000 litres | 0.4 | 0.5 | 0.6 | III | 4
5001 | 5.001 a 6.000 litres | 0.4 | 0.55 | 0.65 | IV | 5
6001 | 6.001 a 7.000 litres | 0.4 | 0.65 | 0.7
7001 | 7.001 a 8.000 litres | 0.45 | 0.65 | 0.7
8001 | 8.001 a 9.000 litres | 0.55 | 0.65 | 0.7
9001 | 9.001 a 10.000 litres | 0.55 | 0.7 | 0.7
10001 | 10.001 a 12.500 litres | 0.65 | 0.7 | 0.7
12501 | > 12.500 litres | 0.7 | 0.7 | 0.7
6000 | 5.001 a 6.000 litres

## Poblacions
Població | Comarca | Provincia | Altura
Aiguamúrcia (Sts. Creus) | Alt Camp | Tarragona | 314
Alcover | Alt Camp | Tarragona | 243
Alió | Alt Camp | Tarragona | 263
Bràfim | Alt Camp | Tarragona | 236
Cabra del Camp | Alt Camp | Tarragona | 493
Figuerola del Camp | Alt Camp | Tarragona | 474
Garidells, els | Alt Camp | Tarragona | 132
Masó, la | Alt Camp | Tarragona | 115
Milà, el | Alt Camp | Tarragona | 166
Montferri | Alt Camp | Tarragona | 229
Mont-ral | Alt Camp | Tarragona | 888
Nulles | Alt Camp | Tarragona | 231
Pla de Santa Maria, el | Alt Camp | Tarragona | 381
Pont d'Armentera, el | Alt Camp | Tarragona | 349
Puigpelat | Alt Camp | Tarragona | 252
Querol | Alt Camp | Tarragona | 565
Riba, la | Alt Camp | Tarragona | 263
Rodonyà | Alt Camp | Tarragona | 312
Rourell, el | Alt Camp | Tarragona | 114
Vallmoll | Alt Camp | Tarragona | 161
Valls | Alt Camp | Tarragona | 215
Vilabella | Alt Camp | Tarragona | 254
Vila-rodona | Alt Camp | Tarragona | 259
Agullana | Alt Empordà | Girona | 166
Albanyà | Alt Empordà | Girona | 239
Armentera, l' | Alt Empordà | Girona | 7
Avinyonet de Puigventós | Alt Empordà | Girona | 70
Bàscara | Alt Empordà | Girona | 66
Biure | Alt Empordà | Girona | 81
Boadella d'Empordà | Alt Empordà | Girona | 82
Borrassà | Alt Empordà | Girona | 73
Cabanelles | Alt Empordà | Girona | 194
Cabanes | Alt Empordà | Girona | 26
Cadaqués | Alt Empordà | Girona | 23
Cantallops | Alt Empordà | Girona | 200
Capmany | Alt Empordà | Girona | 107
Castelló d'Empúries | Alt Empordà | Girona | 17
Cistella | Alt Empordà | Girona | 130
Colera | Alt Empordà | Girona | 10
Darnius | Alt Empordà | Girona | 193
Escala, l' | Alt Empordà | Girona | 14
Espolla | Alt Empordà | Girona | 124
Far d'Empordà, el | Alt Empordà | Girona | 44
Figueres | Alt Empordà | Girona | 39
Fortià | Alt Empordà | Girona | 8
Garrigàs | Alt Empordà | Girona | 101
Garriguella | Alt Empordà | Girona | 56
Jonquera, la | Alt Empordà | Girona | 110
Lladó | Alt Empordà | Girona | 197
Llançà | Alt Empordà | Girona | 4
Llers | Alt Empordà | Girona | 142
Maçanet de Cabrenys | Alt Empordà | Girona | 370
Masarac | Alt Empordà | Girona | 85
Mollet de Peralada | Alt Empordà | Girona | 59
Navata | Alt Empordà | Girona | 145
Ordis | Alt Empordà | Girona | 98
Palau de Santa Eulàlia | Alt Empordà | Girona | 86
Palau-saverdera | Alt Empordà | Girona | 78
Pau | Alt Empordà | Girona | 33
Pedret i Marzà | Alt Empordà | Girona | 22
Peralada | Alt Empordà | Girona | 32
Pont de Molins | Alt Empordà | Girona | 43
Pontós | Alt Empordà | Girona | 94
Port de la Selva, el | Alt Empordà | Girona | 12
Portbou | Alt Empordà | Girona | 28
Rabós | Alt Empordà | Girona | 106
Riumors | Alt Empordà | Girona | 7
Roses | Alt Empordà | Girona | 5
Sant Climent Sescebes | Alt Empordà | Girona | 86
Sant Llorenç de la Muga | Alt Empordà | Girona | 173
Sant Miquel de Fluvià | Alt Empordà | Girona | 28
Sant Mori | Alt Empordà | Girona | 51
Sant Pere Pescador | Alt Empordà | Girona | 5
Santa Llogaia d'Àlguema | Alt Empordà | Girona | 42
Saus | Alt Empordà | Girona | 76
Selva de Mar, la | Alt Empordà | Girona | 48
Siurana | Alt Empordà | Girona | 33
Terrades | Alt Empordà | Girona | 228
Torroella de Fluvià | Alt Empordà | Girona | 9
Vajol, la | Alt Empordà | Girona | 546
Ventalló | Alt Empordà | Girona | 28
Vilabertran | Alt Empordà | Girona | 19
Viladamat | Alt Empordà | Girona | 13
Vilafant | Alt Empordà | Girona | 54
Vilajuïga | Alt Empordà | Girona | 31
Vilamacolum | Alt Empordà | Girona | 5
Vilamalla | Alt Empordà | Girona | 45
Vilamaniscle | Alt Empordà | Girona | 169
Vilanant | Alt Empordà | Girona | 98
Vila-sacra | Alt Empordà | Girona | 16
Vilaür | Alt Empordà | Girona | 65
Avinyonet del Penedès | Alt Penedès | Barcelona | 280
Cabanyes, les | Alt Penedès | Barcelona | 252
Castellet i la Gornal | Alt Penedès | Barcelona | 137
Castellví de la Marca | Alt Penedès | Barcelona | 198
Font-rubí | Alt Penedès | Barcelona | 319
Gelida | Alt Penedès | Barcelona | 196
Granada, la | Alt Penedès | Barcelona | 272
Mediona | Alt Penedès | Barcelona | 430
Olèrdola | Alt Penedès | Barcelona | 189
Olesa de Bonesvalls | Alt Penedès | Barcelona | 265
Pacs del Penedès | Alt Penedès | Barcelona | 201
Pla del Penedès, el | Alt Penedès | Barcelona | 216
Pontons | Alt Penedès | Barcelona | 584
Puigdàlber | Alt Penedès | Barcelona | 239
Sant Cugat Sesgarrigues | Alt Penedès | Barcelona | 266
Sant Llorenç d'Hortons | Alt Penedès | Barcelona | 196
Sant Martí Sarroca | Alt Penedès | Barcelona | 291
Sant Pere de Riudebitlles | Alt Penedès | Barcelona | 246
Sant Quintí de Mediona | Alt Penedès | Barcelona | 326
Sant Sadurní d'Anoia | Alt Penedès | Barcelona | 162
Santa Fe del Penedès | Alt Penedès | Barcelona | 240
Santa Margarida i els Monjos | Alt Penedès | Barcelona | 161
Subirats | Alt Penedès | Barcelona | 243
Torrelavit | Alt Penedès | Barcelona | 202
Torrelles de Foix | Alt Penedès | Barcelona | 367
Vilafranca del Penedès | Alt Penedès | Barcelona | 223
Vilobí del Penedès | Alt Penedès | Barcelona | 286
Alàs i Cerc | Alt Urgell | Lleida | 768
Arsèguel | Alt Urgell | Lleida | 950
Bassella | Alt Urgell | Lleida | 423
Cabó | Alt Urgell | Lleida | 768
Cava (Ansovell) | Alt Urgell | Lleida | 1335
Coll de Nargó | Alt Urgell | Lleida | 573
Estamariu | Alt Urgell | Lleida | 1084
Figos i Alinyà | Alt Urgell | Lleida | 602
Josa i Tuixén | Alt Urgell | Lleida | 1206
Montferrer i Castellbó | Alt Urgell | Lleida | 732
Oliana | Alt Urgell | Lleida | 469
Organyà | Alt Urgell | Lleida | 558
Peramola | Alt Urgell | Lleida | 566
Pont de Bar, el | Alt Urgell | Lleida | 861
Ribera d'Urgellet (S. Tirs) | Alt Urgell | Lleida | 702
Seu d'Urgell, la | Alt Urgell | Lleida | 691
Valls d'Aguilar (Noves Seg.) | Alt Urgell | Lleida | 669
Valls del Valira, les | Alt Urgell | Lleida | 740
Vansa i Fórnols, la | Alt Urgell | Lleida | 989
Pont de Suert, el | Alta Ribagorça | Lleida | 838
Vall de Boí (Barruera) | Alta Ribagorça | Lleida | 1111
Vilaller | Alta Ribagorça | Lleida | 981
Argençola | Anoia | Barcelona | 716
Bellprat | Anoia | Barcelona | 653
Bruc, el | Anoia | Barcelona | 489
Cabrera d'Igualada | Anoia | Barcelona | 299
Calaf | Anoia | Barcelona | 680
Calonge de Segarra | Anoia | Barcelona | 643
Capellades | Anoia | Barcelona | 317
Carme | Anoia | Barcelona | 351
Castellfollit de Riubregós | Anoia | Barcelona | 467
Castellolí | Anoia | Barcelona | 415
Copons | Anoia | Barcelona | 432
Hostalets de Pierola, els | Anoia | Barcelona | 361
Igualada | Anoia | Barcelona | 313
Jorba | Anoia | Barcelona | 380
Llacuna, la | Anoia | Barcelona | 615
Masquefa | Anoia | Barcelona | 257
Montmaneu | Anoia | Barcelona | 709
Òdena | Anoia | Barcelona | 421
Orpí | Anoia | Barcelona | 375
Piera | Anoia | Barcelona | 324
Pobla de Claramunt, la | Anoia | Barcelona | 265
Prats de Rei, els | Anoia | Barcelona | 608
Pujalt | Anoia | Barcelona | 770
Rubió | Anoia | Barcelona | 629
Sant Martí de Tous | Anoia | Barcelona | 465
Sant Martí Sesgueioles | Anoia | Barcelona | 646
Sant Pere Sallavinera | Anoia | Barcelona | 588
Santa Margarida de Montbui | Anoia | Barcelona | 316
Santa Maria de Miralles | Anoia | Barcelona | 543
Torre de Claramunt, la | Anoia | Barcelona | 363
Vallbona d'Anoia | Anoia | Barcelona | 289
Veciana | Anoia | Barcelona | 564
Vilanova del Camí | Anoia | Barcelona | 302
Aguilar de Segarra | Bages | Barcelona | 480
Artés | Bages | Barcelona | 316
Avinyó | Bages | Barcelona | 353
Balsareny | Bages | Barcelona | 327
Calders | Bages | Barcelona | 552
Callús | Bages | Barcelona | 260
Cardona | Bages | Barcelona | 507
Castellbell i el Vilar | Bages | Barcelona | 178
Castellfollit del Boix | Bages | Barcelona | 700
Castellgalí | Bages | Barcelona | 266
Castellnou de Bages | Bages | Barcelona | 469
Estany, l' | Bages | Barcelona | 870
Fonollosa | Bages | Barcelona | 525
Gaià | Bages | Barcelona | 481
Manresa | Bages | Barcelona | 238
Marganell | Bages | Barcelona | 291
Moià | Bages | Barcelona | 717
Monistrol de Calders | Bages | Barcelona | 447
Monistrol de Montserrat | Bages | Barcelona | 161
Mura | Bages | Barcelona | 454
Navarcles | Bages | Barcelona | 269
Navàs | Bages | Barcelona | 370
Pont de Vilomara i Rocafort, el | Bages | Barcelona | 202
Rajadell | Bages | Barcelona | 361
Sallent | Bages | Barcelona | 278
Sant Feliu Sasserra | Bages | Barcelona | 617
Sant Fruitós de Bages | Bages | Barcelona | 247
Sant Joan de Vilatorrada | Bages | Barcelona | 277
Sant Mateu de Bages | Bages | Barcelona | 569
Sant Salvador de Guardiola | Bages | Barcelona | 334
Sant Vicenç de Castellet | Bages | Barcelona | 176
Santa Maria d'Oló | Bages | Barcelona | 542
Santpedor | Bages | Barcelona | 336
Súria | Bages | Barcelona | 326
Talamanca | Bages | Barcelona | 552
Aleixar, l' | Baix Camp | Tarragona | 262
Alforja | Baix Camp | Tarragona | 374
Almoster | Baix Camp | Tarragona | 290
Arbolí | Baix Camp | Tarragona | 714
Argentera, l' | Baix Camp | Tarragona | 344
Borges del Camp, les | Baix Camp | Tarragona | 238
Botarell | Baix Camp | Tarragona | 196
Cambrils | Baix Camp | Tarragona | 24
Capafonts | Baix Camp | Tarragona | 751
Castellvell del Camp | Baix Camp | Tarragona | 219
Colldejou | Baix Camp | Tarragona | 431
Duesaigües | Baix Camp | Tarragona | 268
Febró, la | Baix Camp | Tarragona | 754
L'Albiol | Baix Camp | Tarragona | 823
Maspujols | Baix Camp | Tarragona | 214
Montbrió del Camp | Baix Camp | Tarragona | 132
Mont-roig del Camp | Baix Camp | Tarragona | 120
Prades | Baix Camp | Tarragona | 950
Pratdip | Baix Camp | Tarragona | 245
Reus | Baix Camp | Tarragona | 117
Riudecanyes | Baix Camp | Tarragona | 195
Riudecols | Baix Camp | Tarragona | 299
Riudoms | Baix Camp | Tarragona | 125
Selva del Camp, la | Baix Camp | Tarragona | 246
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infan | Baix Camp | Tarragona | 281
Vilanova d'Escornalbou | Baix Camp | Tarragona | 226
Vilaplana | Baix Camp | Tarragona | 366
Vinyols i els Arcs | Baix Camp | Tarragona | 95
Aldea, l' | Baix Ebre | Tarragona | 9
Aldover | Baix Ebre | Tarragona | 14
Alfara de Carles | Baix Ebre | Tarragona | 334
Ametlla de Mar, l' | Baix Ebre | Tarragona | 19
Ampolla, l' | Baix Ebre | Tarragona | 8
Benifallet | Baix Ebre | Tarragona | 19
Camarles | Baix Ebre | Tarragona | 13
Deltebre | Baix Ebre | Tarragona | 6
Paüls | Baix Ebre | Tarragona | 378
Perelló, el | Baix Ebre | Tarragona | 142
Roquetes | Baix Ebre | Tarragona | 14
Tivenys | Baix Ebre | Tarragona | 13
Tortosa | Baix Ebre | Tarragona | 12
Xerta | Baix Ebre | Tarragona | 12
Albons | Baix Empordà | Girona | 25
Begur | Baix Empordà | Girona | 200
Bellcaire d'Empordà | Baix Empordà | Girona | 35
Bisbal d'Empordà, la | Baix Empordà | Girona | 39
Calonge | Baix Empordà | Girona | 22
Castell-Platja d'Aro | Baix Empordà | Girona | 5
Colomers | Baix Empordà | Girona | 41
Corçà | Baix Empordà | Girona | 43
Cruïlles, Monells i S. Sad. | Baix Empordà | Girona | 110
Foixà | Baix Empordà | Girona | 85
Fontanilles | Baix Empordà | Girona | 29
Forallac (Vulpellac) | Baix Empordà | Girona | 51
Garrigoles | Baix Empordà | Girona | 92
Gualta | Baix Empordà | Girona | 15
Jafre | Baix Empordà | Girona | 44
Mont-ras | Baix Empordà | Girona | 88
Palafrugell | Baix Empordà | Girona | 64
Palamós | Baix Empordà | Girona | 12
Palau-sator | Baix Empordà | Girona | 20
Pals | Baix Empordà | Girona | 55
Parlavà | Baix Empordà | Girona | 40
Pera, la | Baix Empordà | Girona | 93
Regencós | Baix Empordà | Girona | 78
Rupià | Baix Empordà | Girona | 66
Sant Feliu de Guíxols | Baix Empordà | Girona | 4
Santa Cristina d'Aro | Baix Empordà | Girona | 30
Serra de Daró | Baix Empordà | Girona | 15
Tallada d'Empordà, la | Baix Empordà | Girona | 20
Torrent | Baix Empordà | Girona | 44
Torroella de Montgrí | Baix Empordà | Girona | 31
Ullà | Baix Empordà | Girona | 21
Ullastret | Baix Empordà | Girona | 49
Ultramort | Baix Empordà | Girona | 30
Vall-llobrega | Baix Empordà | Girona | 49
Verges | Baix Empordà | Girona | 23
Vilopriu | Baix Empordà | Girona | 82
Abrera | Baix Llobregat | Barcelona | 105
Begues | Baix Llobregat | Barcelona | 399
Castelldefels | Baix Llobregat | Barcelona | 3
Castellví de Rosanes | Baix Llobregat | Barcelona | 178
Cervelló | Baix Llobregat | Barcelona | 122
Collbató | Baix Llobregat | Barcelona | 388
Corbera de Llobregat | Baix Llobregat | Barcelona | 342
Cornellà de Llobregat | Baix Llobregat | Barcelona | 27
Esparreguera | Baix Llobregat | Barcelona | 187
Esplugues de Llobregat | Baix Llobregat | Barcelona | 110
Gavà | Baix Llobregat | Barcelona | 9
Martorell | Baix Llobregat | Barcelona | 56
Molins de Rei | Baix Llobregat | Barcelona | 37
Olesa de Montserrat | Baix Llobregat | Barcelona | 124
Pallejà | Baix Llobregat | Barcelona | 41
Palma de Cervelló, la | Baix Llobregat | Barcelona | 100
Papiol, el | Baix Llobregat | Barcelona | 135
Prat de Llobregat, el | Baix Llobregat | Barcelona | 8
Sant Andreu de la Barca | Baix Llobregat | Barcelona | 42
Sant Boi de Llobregat | Baix Llobregat | Barcelona | 30
Sant Climent de Llobregat | Baix Llobregat | Barcelona | 87
Sant Esteve Sesrovires | Baix Llobregat | Barcelona | 183
Sant Feliu de Llobregat | Baix Llobregat | Barcelona | 25
Sant Joan Despí | Baix Llobregat | Barcelona | 10
Sant Just Desvern | Baix Llobregat | Barcelona | 122
Sant Vicenç dels Horts | Baix Llobregat | Barcelona | 22
Santa Coloma de Cervelló | Baix Llobregat | Barcelona | 73
Torrelles de Llobregat | Baix Llobregat | Barcelona | 126
Vallirana | Baix Llobregat | Barcelona | 177
Viladecans | Baix Llobregat | Barcelona | 18
Albinyana | Baix Penedès | Tarragona | 198
Arboç, l' | Baix Penedès | Tarragona | 166
Banyeres del Penedès | Baix Penedès | Tarragona | 173
Bellvei | Baix Penedès | Tarragona | 108
Bisbal del Penedès, la | Baix Penedès | Tarragona | 189
Bonastre | Baix Penedès | Tarragona | 177
Calafell | Baix Penedès | Tarragona | 67
Cunit | Baix Penedès | Tarragona | 10
Llorenç del Penedès | Baix Penedès | Tarragona | 162
Masllorenç | Baix Penedès | Tarragona | 304
Montmell,el (Juncosa) | Baix Penedès | Tarragona | 429
Sant Jaume dels Domenys | Baix Penedès | Tarragona | 213
Santa Oliva | Baix Penedès | Tarragona | 101
Vendrell, el | Baix Penedès | Tarragona | 49
Badalona | Barcelonès | Barcelona | 6
Barcelona | Barcelonès | Barcelona
Hospitalet de Llobregat, l' | Barcelonès | Barcelona | 8
Sant Adrià de Besòs | Barcelonès | Barcelona | 14
Santa Coloma de Gramenet | Barcelonès | Barcelona | 56
Gósol | Berguedà | Lleida | 1423
Avià | Berguedà | Barcelona | 677
Bagà | Berguedà | Barcelona | 785
Berga | Berguedà | Barcelona | 704
Borredà | Berguedà | Barcelona | 854
Capolat | Berguedà | Barcelona | 1279
Casserres | Berguedà | Barcelona | 611
Castell de l'Areny | Berguedà | Barcelona | 954
Castellar de N'Hug | Berguedà | Barcelona | 1395
Castellar del Riu | Berguedà | Barcelona | 920
Cercs | Berguedà | Barcelona | 650
Espunyola, l' | Berguedà | Barcelona | 803
Fígols | Berguedà | Barcelona | 1154
Gironella | Berguedà | Barcelona | 469
Gisclareny | Berguedà | Barcelona | 1340
Guardiola de Berguedà | Berguedà | Barcelona | 720
Montclar | Berguedà | Barcelona | 728
Montmajor | Berguedà | Barcelona | 756
Nou de Berguedà, la | Berguedà | Barcelona | 876
Olvan | Berguedà | Barcelona | 553
Pobla de Lillet, la | Berguedà | Barcelona | 843
Puig-reig | Berguedà | Barcelona | 455
Quar, la | Berguedà | Barcelona | 885
Sagàs | Berguedà | Barcelona | 738
Saldes | Berguedà | Barcelona | 1215
Sant Jaume de Frontanyà | Berguedà | Barcelona | 1072
Sant Julià de Cerdanyola | Berguedà | Barcelona | 954
Santa Maria de Merlès | Berguedà | Barcelona | 532
Vallcebre | Berguedà | Barcelona | 1123
Vilada | Berguedà | Barcelona | 757
Viver i Serrateix | Berguedà | Barcelona | 729
Alp | Cerdanya | Girona | 1158
Bellver de Cerdanya | Cerdanya | Lleida | 1061
Bolvir | Cerdanya | Girona | 1145
Das | Cerdanya | Girona | 1219
Fontanals de Cerdanya | Cerdanya | Girona | 1180
Ger | Cerdanya | Girona | 1135
Guils de Cerdanya | Cerdanya | Girona | 1385
Isòvol (All) | Cerdanya | Girona | 1088
Lles de Cerdanya | Cerdanya | Lleida | 1471
Llívia | Cerdanya | Girona | 1224
Meranges | Cerdanya | Girona | 1539
Montellà i Martinet | Cerdanya | Lleida | 967
Prats i Sansor | Cerdanya | Lleida | 1124
Prullans | Cerdanya | Lleida | 1096
Puigcerdà | Cerdanya | Girona | 1202
Riu de Cerdanya | Cerdanya | Girona | 1173
Urús | Cerdanya | Girona | 1263
Barberà de la Conca | Conca Barberà | Tarragona | 475
Blancafort | Conca Barberà | Tarragona | 428
Conesa | Conca Barberà | Tarragona | 705
Espluga de Francolí, l' | Conca Barberà | Tarragona | 411
Forès | Conca Barberà | Tarragona | 866
Llorac | Conca Barberà | Tarragona | 648
Montblanc | Conca Barberà | Tarragona | 350
Passanant | Conca Barberà | Tarragona | 714
Piles, les | Conca Barberà | Tarragona | 676
Pira | Conca Barberà | Tarragona | 385
Pontils | Conca Barberà | Tarragona | 551
Rocafort de Queralt | Conca Barberà | Tarragona | 566
Santa Coloma de Queralt | Conca Barberà | Tarragona | 674
Sarral | Conca Barberà | Tarragona | 467
Savallà del Comtat | Conca Barberà | Tarragona | 825
Senan | Conca Barberà | Tarragona | 652
Solivella | Conca Barberà | Tarragona | 489
Vallclara | Conca Barberà | Tarragona | 625
Vallfogona de Riucorb | Conca Barberà | Tarragona | 573
Vilanova de Prades | Conca Barberà | Tarragona | 893
Vilaverd | Conca Barberà | Tarragona | 269
Vimbodí | Conca Barberà | Tarragona | 496
Barbens | El Pla d'Urgell | Lleida | 283
Bell-lloc d'Urgell | El Pla d'Urgell | Lleida | 196
Bellvís | El Pla d'Urgell | Lleida | 207
Castellnou de Seana | El Pla d'Urgell | Lleida | 269
Fondarella | El Pla d'Urgell | Lleida | 243
Golmés | El Pla d'Urgell | Lleida | 275
Ivars d'Urgell | El Pla d'Urgell | Lleida | 265
Linyola | El Pla d'Urgell | Lleida | 248
Miralcamp | El Pla d'Urgell | Lleida | 287
Mollerussa | El Pla d'Urgell | Lleida | 250
Palau d'Anglesola, el | El Pla d'Urgell | Lleida | 250
Poal, el | El Pla d'Urgell | Lleida | 216
Sidamon | El Pla d'Urgell | Lleida | 232
Torregrossa | El Pla d'Urgell | Lleida | 232
Vilanova de Bellpuig | El Pla d'Urgell | Lleida | 290
Vila-sana | El Pla d'Urgell | Lleida | 249
Canyelles | Garraf | Barcelona | 142
Cubelles | Garraf | Barcelona | 12
Olivella | Garraf | Barcelona | 211
Sant Pere de Ribes | Garraf | Barcelona | 44
Sitges | Garraf | Barcelona | 10
Vilanova i la Geltrú | Garraf | Barcelona | 22
Albagés, l' | Garrigues | Lleida | 372
Albi, l' | Garrigues | Lleida | 526
Arbeca | Garrigues | Lleida | 332
Bellaguarda | Garrigues | Lleida | 640
Borges Blanques, les | Garrigues | Lleida | 304
Bovera | Garrigues | Lleida | 297
Castelldans | Garrigues | Lleida | 353
Cervià de les Garrigues | Garrigues | Lleida | 444
Cogul, el | Garrigues | Lleida | 279
Espluga Calba, l' | Garrigues | Lleida | 434
Floresta, la | Garrigues | Lleida | 316
Fulleda | Garrigues | Lleida | 581
Granadella, la | Garrigues | Lleida | 528
Granyena de les Garrigues | Garrigues | Lleida | 366
Juncosa | Garrigues | Lleida | 575
Juneda | Garrigues | Lleida | 264
Omellons, els | Garrigues | Lleida | 385
Pobla de Cérvoles, la | Garrigues | Lleida | 663
Puiggròs | Garrigues | Lleida | 334
Soleràs, el | Garrigues | Lleida | 381
Tarrés | Garrigues | Lleida | 578
Torms, els | Garrigues | Lleida | 476
Vilosell, el | Garrigues | Lleida | 665
Vinaixa | Garrigues | Lleida | 479
Argelaguer | Garrotxa | Girona | 183
Besalú | Garrotxa | Girona | 151
Beuda | Garrotxa | Girona | 338
Castellfollit de la Roca | Garrotxa | Girona | 296
Maià de Montcal | Garrotxa | Girona | 241
Mieres | Garrotxa | Girona | 286
Montagut | Garrotxa | Girona | 276
Olot | Garrotxa | Girona | 443
Planes d'Hostoles, les | Garrotxa | Girona | 370
Preses, les | Garrotxa | Girona | 474
Riudaura | Garrotxa | Girona | 572
Sales de Llierca | Garrotxa | Girona | 260
Sant Aniol de Finestres | Garrotxa | Girona | 289
Sant Feliu de Pallerols | Garrotxa | Girona | 473
Sant Ferriol | Garrotxa | Girona | 366
Sant Jaume de Llierca | Garrotxa | Girona | 203
Sant Joan les Fonts | Garrotxa | Girona | 342
Santa Pau | Garrotxa | Girona | 496
Tortellà | Garrotxa | Girona | 276
Vall de Bianya, la | Garrotxa | Girona | 367
Vall d'en Bas, la | Garrotxa | Girona | 510
Aiguaviva | Gironès | Girona | 169
Bescanó | Gironès | Girona | 102
Bordils | Gironès | Girona | 42
Campllong | Gironès | Girona | 113
Canet d'Adri | Gironès | Girona | 217
Cassà de la Selva | Gironès | Girona | 137
Celrà | Gironès | Girona | 71
Cervià de Ter | Gironès | Girona | 45
Flaçà | Gironès | Girona | 34
Fornells de la Selva | Gironès | Girona | 102
Girona | Gironès | Girona
Juià | Gironès | Girona | 94
Llagostera | Gironès | Girona | 160
Llambilles | Gironès | Girona | 143
Madremanya | Gironès | Girona | 177
Quart | Gironès | Girona | 91
Salt | Gironès | Girona | 83
Sant Andreu Salou | Gironès | Girona | 132
Sant Gregori | Gironès | Girona | 112
Sant Joan de Mollet | Gironès | Girona | 54
Sant Jordi Desvalls | Gironès | Girona | 57
Sant Julià de Ramis | Gironès | Girona | 128
Sant Martí de Llémena | Gironès | Girona | 256
Sant Martí Vell | Gironès | Girona | 65
Sarrià de Ter | Gironès | Girona | 70
Vilablareix | Gironès | Girona | 99
Viladasens | Gironès | Girona | 96
Alella | Maresme | Barcelona | 90
Arenys de Mar | Maresme | Barcelona | 10
Arenys de Munt | Maresme | Barcelona | 121
Argentona | Maresme | Barcelona | 88
Cabrera de Mar | Maresme | Barcelona | 104
Cabrils | Maresme | Barcelona | 147
Caldes d'Estrac | Maresme | Barcelona | 33
Calella | Maresme | Barcelona | 5
Canet de Mar | Maresme | Barcelona | 15
Dosrius | Maresme | Barcelona | 147
Malgrat de Mar | Maresme | Barcelona | 4
Masnou, el | Maresme | Barcelona | 27
Mataró | Maresme | Barcelona | 28
Montgat | Maresme | Barcelona | 20
Òrrius | Maresme | Barcelona | 259
Palafolls | Maresme | Barcelona | 16
Pineda de Mar | Maresme | Barcelona | 10
Premià de Dalt | Maresme | Barcelona | 142
Premià de Mar | Maresme | Barcelona | 8
Sant Andreu de Llavaneres | Maresme | Barcelona | 114
Sant Cebrià de Vallalta | Maresme | Barcelona | 71
Sant Iscle de Vallalta | Maresme | Barcelona | 129
Sant Pol de Mar | Maresme | Barcelona | 15
Sant Vicenç de Montalt | Maresme | Barcelona | 143
Santa Susanna | Maresme | Barcelona | 10
Teià | Maresme | Barcelona | 128
Tiana | Maresme | Barcelona | 136
Tordera | Maresme | Barcelona | 34
Vilassar de Dalt | Maresme | Barcelona | 142
Vilassar de Mar | Maresme | Barcelona | 10
Alcanar | Montsià | Tarragona | 72
Amposta | Montsià | Tarragona | 8
Freginals | Montsià | Tarragona | 126
Galera, la | Montsià | Tarragona | 112
Godall | Montsià | Tarragona | 168
Mas de Barberans | Montsià | Tarragona | 348
Masdenverge | Montsià | Tarragona | 54
Sant Carles de la Ràpita | Montsià | Tarragona | 11
Sant Jaume d'Enveja | Montsià | Tarragona | 7
Santa Bàrbara | Montsià | Tarragona | 79
Sènia, la | Montsià | Tarragona | 369
Ulldecona | Montsià | Tarragona | 133
Àger | Noguera | Lleida | 642
Albesa | Noguera | Lleida | 237
Algerri | Noguera | Lleida | 345
Alòs de Balaguer | Noguera | Lleida | 297
Artesa de Segre | Noguera | Lleida | 318
Avellanes i Santa Linya, les | Noguera | Lleida | 567
Balaguer | Noguera | Lleida | 233
Baronia de Rialb, la | Noguera | Lleida | 388
Bellcaire d'Urgell | Noguera | Lleida | 267
Bellmunt d'Urgell | Noguera | Lleida | 379
Cabanabona | Noguera | Lleida | 421
Camarasa | Noguera | Lleida | 321
Castelló de Farfanya | Noguera | Lleida | 358
Cubells | Noguera | Lleida | 499
Foradada | Noguera | Lleida | 455
Ivars de Noguera | Noguera | Lleida | 314
Menàrguens | Noguera | Lleida | 205
Montgai | Noguera | Lleida | 286
Oliola | Noguera | Lleida | 452
Os de Balaguer | Noguera | Lleida | 463
Penelles | Noguera | Lleida | 276
Ponts | Noguera | Lleida | 363
Preixens | Noguera | Lleida | 315
Sentiu de Sió, la | Noguera | Lleida | 281
Térmens | Noguera | Lleida | 208
Tiurana | Noguera | Lleida | 387
Torrelameu | Noguera | Lleida | 201
Vallfogona de Balaguer | Noguera | Lleida | 235
Vilanova de l'Aguda | Noguera | Lleida | 409
Vilanova de Meià | Noguera | Lleida | 533
Alpens | Osona | Barcelona | 855
Brull, el | Osona | Barcelona | 843
Calldetenes | Osona | Barcelona | 489
Centelles | Osona | Barcelona | 496
Collsuspina | Osona | Barcelona | 901
Espinelves | Osona | Girona | 752
Folgueroles | Osona | Barcelona | 552
Gurb | Osona | Barcelona | 516
Hostalets de Balenyà, els | Osona | Barcelona | 587
Lluçà | Osona | Barcelona | 745
Malla | Osona | Barcelona | 580
Manlleu | Osona | Barcelona | 461
Masies de Roda, les | Osona | Barcelona | 468
Masies de Voltregà, les | Osona | Barcelona | 533
Montesquiu | Osona | Barcelona | 577
Muntanyola | Osona | Barcelona | 807
Olost | Osona | Barcelona | 572
Orís | Osona | Barcelona | 576
Oristà | Osona | Barcelona | 468
Perafita | Osona | Barcelona | 754
Prats de Lluçanès | Osona | Barcelona | 707
Roda de Ter | Osona | Barcelona | 443
Rupit i Pruit | Osona | Barcelona | 822
Sant Agustí de Lluçanès | Osona | Barcelona | 816
Sant Bartomeu del Grau | Osona | Barcelona | 868
Sant Boi de Lluçanès | Osona | Barcelona | 813
Sant Hipòlit de Voltregà | Osona | Barcelona | 536
Sant Julià de Vilatorta | Osona | Barcelona | 600
Sant Martí d'Albars | Osona | Barcelona | 629
Sant Martí de Centelles | Osona | Barcelona | 406
Sant Pere de Torelló | Osona | Barcelona | 621
Sant Quirze de Besora | Osona | Barcelona | 587
Sant Sadurní d'Osormort | Osona | Barcelona | 531
Sant Vicenç de Torelló | Osona | Barcelona | 555
Santa Cecília de Voltregà | Osona | Barcelona | 519
Santa Eugènia de Berga | Osona | Barcelona | 538
Santa Eulàlia de Riuprimer | Osona | Barcelona | 568
Santa Maria de Besora | Osona | Barcelona | 866
Santa Maria de Corcó | Osona | Barcelona | 693
Seva | Osona | Barcelona | 663
Sobremunt | Osona | Barcelona | 881
Sora | Osona | Barcelona | 716
Taradell | Osona | Barcelona | 623
Tavèrnoles | Osona | Barcelona | 637
Tavertet | Osona | Barcelona | 869
Tona | Osona | Barcelona | 596
Torelló | Osona | Barcelona | 508
Vic | Osona | Barcelona | 484
Vidrà | Osona | Girona | 982
Viladrau | Osona | Girona | 821
Vilanova de Sau | Osona | Barcelona | 558
Abella de la Conca | Pallars Jussà | Lleida | 956
Castell de Mur | Pallars Jussà | Lleida | 532
Conca de Dalt | Pallars Jussà | Lleida | 507
Gavet de la Conca | Pallars Jussà | Lleida | 421
Isona i Conca Dellà | Pallars Jussà | Lleida | 659
Llimiana | Pallars Jussà | Lleida | 790
Pobla de Segur, la | Pallars Jussà | Lleida | 524
Salàs de Pallars | Pallars Jussà | Lleida | 573
Sant Esteve de la Sarga | Pallars Jussà | Lleida | 875
Sarroca de Bellera | Pallars Jussà | Lleida | 1002
Senterada | Pallars Jussà | Lleida | 729
Talarn | Pallars Jussà | Lleida | 572
Torre de Cabdella, la | Pallars Jussà | Lleida | 1075
Tremp | Pallars Jussà | Lleida | 468
Alins | Pallars Sobirà | Lleida | 1048
Alt Àneu (Valencia d'Àneu) | Pallars Sobirà | Lleida | 1076
Baix Pallars | Pallars Sobirà | Lleida | 591
Espot | Pallars Sobirà | Lleida | 1318
Esterri d'Àneu | Pallars Sobirà | Lleida | 957
Esterri de Cardós | Pallars Sobirà | Lleida | 1212
Farrera (Burc) | Pallars Sobirà | Lleida | 1294
Guingueta d'Aneu, la | Pallars Sobirà | Lleida | 919
Lladorre | Pallars Sobirà | Lleida | 1052
Llavorsí | Pallars Sobirà | Lleida | 811
Rialp | Pallars Sobirà | Lleida | 725
Soriguera | Pallars Sobirà | Lleida | 1192
Sort | Pallars Sobirà | Lleida | 692
Tírvia | Pallars Sobirà | Lleida | 991
Vall de Cardós (Ribera de) | Pallars Sobirà | Lleida | 898
Banyoles | Pla de l'Estany | Girona | 171
Camós | Pla de l'Estany | Girona | 168
Cornellà del Terri | Pla de l'Estany | Girona | 96
Crespià | Pla de l'Estany | Girona | 138
Esponellà | Pla de l'Estany | Girona | 142
Fontcoberta | Pla de l'Estany | Girona | 207
Palol de Revardit | Pla de l'Estany | Girona | 152
Porqueres | Pla de l'Estany | Girona | 148
Sant Miquel de Campmajor | Pla de l'Estany | Girona | 217
Serinyà | Pla de l'Estany | Girona | 188
Vilademuls | Pla de l'Estany | Girona | 120
Bellmunt del Priorat | Priorat | Tarragona | 261
Bisbal de Falset, la | Priorat | Tarragona | 372
Cabacés | Priorat | Tarragona | 358
Capçanes | Priorat | Tarragona | 223
Cornudella de Montsant | Priorat | Tarragona | 533
Falset | Priorat | Tarragona | 364
Figuera, la | Priorat | Tarragona | 576
Gratallops | Priorat | Tarragona | 321
Guiamets, els | Priorat | Tarragona | 226
Lloar, el | Priorat | Tarragona | 219
Marçà | Priorat | Tarragona | 315
Masroig, el | Priorat | Tarragona | 192
Molar, el | Priorat | Tarragona | 228
Morera de Montsant, la | Priorat | Tarragona | 743
Poboleda | Priorat | Tarragona | 343
Porrera | Priorat | Tarragona | 316
Pradell de la Teixeta | Priorat | Tarragona | 463
Torre de Fontaubella, la | Priorat | Tarragona | 369
Torroja del Priorat | Priorat | Tarragona | 332
Ulldemolins | Priorat | Tarragona | 650
Vilella Alta, la | Priorat | Tarragona | 327
Vilella Baixa, la | Priorat | Tarragona | 218
Margalef | Priorat | Tarragona | 379
Ascó | Ribera d'Ebre | Tarragona | 70
Benissanet | Ribera d'Ebre | Tarragona | 26
Flix | Ribera d'Ebre | Tarragona | 47
Garcia | Ribera d'Ebre | Tarragona | 73
Ginestar | Ribera d'Ebre | Tarragona | 26
Miravet | Ribera d'Ebre | Tarragona | 43
Móra d'Ebre | Ribera d'Ebre | Tarragona | 38
Móra la Nova | Ribera d'Ebre | Tarragona | 31
Palma d'Ebre, la | Ribera d'Ebre | Tarragona | 335
Rasquera | Ribera d'Ebre | Tarragona | 174
Riba-roja d'Ebre | Ribera d'Ebre | Tarragona | 76
Tivissa | Ribera d'Ebre | Tarragona | 309
Torre de l'Espanyol, la | Ribera d'Ebre | Tarragona | 164
Vinebre | Ribera d'Ebre | Tarragona | 34
Campdevànol | Ripollès | Girona | 738
Campelles | Ripollès | Girona | 1303
Camprodon | Ripollès | Girona | 947
Gombrèn | Ripollès | Girona | 919
Llanars | Ripollès | Girona | 983
Llosses, les | Ripollès | Girona | 1000
Molló | Ripollès | Girona | 1182
Ogassa | Ripollès | Girona | 951
Pardines | Ripollès | Girona | 1226
Planoles | Ripollès | Girona | 1136
Queralbs | Ripollès | Girona | 1236
Ribes de Freser | Ripollès | Girona | 912
Ripoll | Ripollès | Girona | 691
Sant Joan de les Abadesses | Ripollès | Girona | 773
Sant Pau de Seguries | Ripollès | Girona | 867
Setcases | Ripollès | Girona | 1265
Toses | Ripollès | Girona | 1444
Vallfogona de Ripollès | Ripollès | Girona | 956
Vilallonga de Ter | Ripollès | Girona | 1067
Biosca | Segarra | Lleida | 455
Cervera | Segarra | Lleida | 548
Estaràs | Segarra | Lleida | 596
Granyanella (Curullada) | Segarra | Lleida | 508
Granyena de Segarra | Segarra | Lleida | 636
Guissona | Segarra | Lleida | 484
Ivorra | Segarra | Lleida | 567
Massoteres | Segarra | Lleida | 502
Montoliu de Segarra | Segarra | Lleida | 689
Montornès de Segarra | Segarra | Lleida | 605
Oluges, les | Segarra | Lleida | 528
Plans de Sió (Pallargues) | Segarra | Lleida | 412
Ribera d'Ondara | Segarra | Lleida | 570
Sanaüja | Segarra | Lleida | 409
Sant Guim de Freixenet | Segarra | Lleida | 738
Sant Guim de la Plana | Segarra | Lleida | 556
Sant Ramon | Segarra | Lleida | 641
Talavera | Segarra | Lleida | 791
Tarroja de Segarra | Segarra | Lleida | 460
Torà | Segarra | Lleida | 448
Torrefeta i Florejacs | Segarra | Lleida | 475
Aitona | Segrià | Lleida | 110
Alamús, els | Segrià | Lleida | 212
Albatàrrec | Segrià | Lleida | 147
Alcanó | Segrià | Lleida | 214
Alcarràs | Segrià | Lleida | 137
Alcoletge | Segrià | Lleida | 213
Alfarràs | Segrià | Lleida | 281
Alfés | Segrià | Lleida | 236
Alguaire | Segrià | Lleida | 304
Almacelles | Segrià | Lleida | 247
Almatret | Segrià | Lleida | 462
Almenar | Segrià | Lleida | 329
Alpicat | Segrià | Lleida | 264
Artesa de Lleida | Segrià | Lleida | 202
Aspa | Segrià | Lleida | 256
Benavent de Segrià | Segrià | Lleida | 234
Corbins | Segrià | Lleida | 211
Gimenells i Pla de la Font | Segrià | Lleida | 258
Granja d'Escarp, la | Segrià | Lleida | 78
Llardecans | Segrià | Lleida | 397
Lleida | Segrià | Lleida
Maials | Segrià | Lleida | 395
Massalcoreig | Segrià | Lleida | 94
Montoliu de Lleida | Segrià | Lleida | 166
Portella, la | Segrià | Lleida | 259
Puigverd de Lleida | Segrià | Lleida | 219
Rosselló | Segrià | Lleida | 252
Sarroca de Lleida | Segrià | Lleida | 201
Soses | Segrià | Lleida | 118
Sudanell | Segrià | Lleida | 152
Sunyer | Segrià | Lleida | 211
Torrebesses | Segrià | Lleida | 287
Torrefarrera | Segrià | Lleida | 214
Torres de Segre | Segrià | Lleida | 119
Torre-serona | Segrià | Lleida | 197
Vilanova de la Barca | Segrià | Lleida | 195
Vilanova de Segrià | Segrià | Lleida | 255
Amer | Selva | Girona | 186
Anglès | Selva | Girona | 181
Arbúcies | Selva | Girona | 291
Blanes | Selva | Girona | 13
Breda | Selva | Girona | 169
Brunyola | Selva | Girona | 247
Caldes de Malavella | Selva | Girona | 84
Cellera de Ter, la | Selva | Girona | 166
Fogars de la Selva | Selva | Girona | 45
Fogars de Tordera | Selva | Barcelona | 45
Hostalric | Selva | Girona | 189
Lloret de Mar | Selva | Girona | 5
Maçanet de la Selva | Selva | Girona | 100
Massanes | Selva | Girona | 164
Osor | Selva | Girona | 340
Riells i Viabrea | Selva | Girona | 96
Riudarenes | Selva | Girona | 84
Riudellots de la Selva | Selva | Girona | 98
Sant Feliu de Buixalleu | Selva | Girona | 402
Sant Hilari Sacalm | Selva | Girona | 803
Sant Julià de Llor | Selva | Girona | 160
Santa Coloma de Farners | Selva | Girona | 142
Sils | Selva | Girona | 76
Susqueda | Selva | Girona | 816
Tossa de Mar | Selva | Girona | 5
Vidreres | Selva | Girona | 93
Vilobí d'Onyar | Selva | Girona | 122
Castellar de la Ribera | Solsonès | Lleida | 657
Clariana de Cardener | Solsonès | Lleida | 500
Coma i la Pedra, la | Solsonès | Lleida | 1004
Guixers | Solsonès | Lleida | 840
Lladurs | Solsonès | Lleida | 834
Llobera | Solsonès | Lleida | 855
Molsosa, la | Solsonès | Lleida | 667
Navès | Solsonès | Lleida | 610
Odèn | Solsonès | Lleida | 1130
Olius (Pi de Sant Just) | Solsonès | Lleida | 742
Pinell de Solsonès | Solsonès | Lleida | 800
Pinós | Solsonès | Lleida | 823
Riner | Solsonès | Lleida | 611
Sant Llorenç de Morunys | Solsonès | Lleida | 925
Solsona | Solsonès | Lleida | 664
Altafulla | Tarragonès | Tarragona | 52
Catllar, el | Tarragonès | Tarragona | 59
Constantí | Tarragonès | Tarragona | 81
Creixell | Tarragonès | Tarragona | 48
Morell, el | Tarragonès | Tarragona | 104
Nou de Gaià, la | Tarragonès | Tarragona | 93
Pallaresos, els | Tarragonès | Tarragona | 120
Perafort | Tarragonès | Tarragona | 125
Pobla de Mafumet, la | Tarragonès | Tarragona | 98
Pobla de Montornès, la | Tarragonès | Tarragona | 56
Renau | Tarragonès | Tarragona | 175
Riera de Gaià, la | Tarragonès | Tarragona | 28
Roda de Barà | Tarragonès | Tarragona | 57
Salomó | Tarragonès | Tarragona | 165
Salou | Tarragonès | Tarragona | 2
Secuita, la | Tarragonès | Tarragona | 169
Tarragona | Tarragonès | Tarragona
Torredembarra | Tarragonès | Tarragona | 15
Vespella de Gaià | Tarragonès | Tarragona | 191
Vilallonga del Camp | Tarragonès | Tarragona | 124
Vila-seca | Tarragonès | Tarragona | 45
Arnes | Terra Alta | Tarragona | 506
Batea | Terra Alta | Tarragona | 376
Bot | Terra Alta | Tarragona | 286
Caseres | Terra Alta | Tarragona | 324
Corbera d'Ebre | Terra Alta | Tarragona | 337
Fatarella, la | Terra Alta | Tarragona | 487
Gandesa | Terra Alta | Tarragona | 363
Horta de Sant Joan | Terra Alta | Tarragona | 542
Pinell de Brai, el | Terra Alta | Tarragona | 189
Pobla de Massaluca, la | Terra Alta | Tarragona | 357
Prat de Comte | Terra Alta | Tarragona | 363
Vilalba dels Arcs | Terra Alta | Tarragona | 450
Agramunt | Urgell | Lleida | 337
Anglesola | Urgell | Lleida | 335
Belianes | Urgell | Lleida | 373
Bellpuig | Urgell | Lleida | 308
Castellserà | Urgell | Lleida | 267
Ciutadilla | Urgell | Lleida | 519
Fuliola, la | Urgell | Lleida | 275
Guimerà | Urgell | Lleida | 555
Maldà | Urgell | Lleida | 428
Nalec | Urgell | Lleida | 487
Omells de Na Gaia, els | Urgell | Lleida | 560
Ossó de Sió | Urgell | Lleida | 391
Preixana | Urgell | Lleida | 328
Puigverd d'Agramunt | Urgell | Lleida | 366
Sant Martí de Riucorb | Urgell | Lleida | 409
Tàrrega | Urgell | Lleida | 373
Tornabous | Urgell | Lleida | 289
Vallbona de les Monges | Urgell | Lleida | 481
Verdú | Urgell | Lleida | 434
Vilagrassa | Urgell | Lleida | 355
Arres (de Jos) | Val d'Aran | Lleida | 1224
Bausen | Val d'Aran | Lleida | 931
Bòrdes, es | Val d'Aran | Lleida | 852
Bossòst | Val d'Aran | Lleida | 710
Canejan | Val d'Aran | Lleida | 906
Les | Val d'Aran | Lleida | 634
Naut Aran (Salardú) | Val d'Aran | Lleida | 1267
Vielha e Mijaran | Val d'Aran | Lleida | 974
Vilamòs | Val d'Aran | Lleida | 1255
Badia del Vallès | Vallès Occidental | Barcelona | 120
Barberà del Vallès | Vallès Occidental | Barcelona | 146
Castellar del Vallès | Vallès Occidental | Barcelona | 331
Castellbisbal | Vallès Occidental | Barcelona | 132
Cerdanyola del Vallès | Vallès Occidental | Barcelona | 82
Gallifa | Vallès Occidental | Barcelona | 502
Matadepera | Vallès Occidental | Barcelona | 423
Montcada i Reixac | Vallès Occidental | Barcelona | 36
Palau de Plegamans | Vallès Occidental | Barcelona | 130
Polinyà | Vallès Occidental | Barcelona | 123
Rellinars | Vallès Occidental | Barcelona | 322
Ripollet | Vallès Occidental | Barcelona | 79
Rubí | Vallès Occidental | Barcelona | 123
Sabadell | Vallès Occidental | Barcelona | 190
Sant Cugat del Vallès | Vallès Occidental | Barcelona | 124
Sant Llorenç Savall | Vallès Occidental | Barcelona | 466
Sant Quirze del Vallès | Vallès Occidental | Barcelona | 188
Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 74
Sentmenat | Vallès Occidental | Barcelona | 207
Terrassa | Vallès Occidental | Barcelona | 277
Ullastrell | Vallès Occidental | Barcelona | 342
Vacarisses | Vallès Occidental | Barcelona | 382
Viladecavalls | Vallès Occidental | Barcelona | 274
Aiguafreda | Vallès Oriental | Barcelona | 404
Ametlla del Vallès, l' | Vallès Oriental | Barcelona | 281
Bigues i Riells | Vallès Oriental | Barcelona | 307
Caldes de Montbui | Vallès Oriental | Barcelona | 203
Campins | Vallès Oriental | Barcelona | 321
Canovelles | Vallès Oriental | Barcelona | 175
Cànoves i Samalús | Vallès Oriental | Barcelona | 346
Cardedeu | Vallès Oriental | Barcelona | 193
Castellcir | Vallès Oriental | Barcelona | 773
Castellterçol | Vallès Oriental | Barcelona | 726
Figaró-Montmany | Vallès Oriental | Barcelona | 330
Fogars de Montclús | Vallès Oriental | Barcelona | 386
Franqueses del Vallès les | Vallès Oriental | Barcelona | 181
Garriga, la | Vallès Oriental | Barcelona | 252
Granera | Vallès Oriental | Barcelona | 782
Granollers | Vallès Oriental | Barcelona | 145
Gualba | Vallès Oriental | Barcelona | 177
Llagosta, la | Vallès Oriental | Barcelona | 45
Lliçà d'Amunt | Vallès Oriental | Barcelona | 145
Lliçà de Vall | Vallès Oriental | Barcelona | 125
Llinars del Vallès | Vallès Oriental | Barcelona | 198
Martorelles | Vallès Oriental | Barcelona | 96
Mollet del Vallès | Vallès Oriental | Barcelona | 65
Montmeló | Vallès Oriental | Barcelona | 72
Montornès del Vallès | Vallès Oriental | Barcelona | 116
Montseny | Vallès Oriental | Barcelona | 528
Parets del Vallès | Vallès Oriental | Barcelona | 98
Roca del Vallès, la | Vallès Oriental | Barcelona | 123
Sant Antoni de Vilamajor | Vallès Oriental | Barcelona | 258
Sant Celoni | Vallès Oriental | Barcelona | 152
Sant Esteve de Palautordera | Vallès Oriental | Barcelona | 231
Sant Feliu de Codines | Vallès Oriental | Barcelona | 480
Sant Fost de Campsentelles | Vallès Oriental | Barcelona | 112
Sant Pere de Vilamajor | Vallès Oriental | Barcelona | 305
Sant Quirze Safaja | Vallès Oriental | Barcelona | 627
Santa Eulàlia de Ronçana | Vallès Oriental | Barcelona | 162
Santa Maria de Martorelles | Vallès Oriental | Barcelona | 181
Santa Maria de Palautordera | Vallès Oriental | Barcelona | 208
Tagamanent | Vallès Oriental | Barcelona | 354
Vallgorguina | Vallès Oriental | Barcelona | 222
Vallromanes | Vallès Oriental | Barcelona | 153
Vilalba Sasserra | Vallès Oriental | Barcelona | 200
Vilanova del Vallès | Vallès Oriental | Barcelona | 91