## ELE01
Proveïdor:
Annex I 26SM8264P Materials elèctrics i ventilació
LOT ELE01 MATERIAL ELÈCTRIC DIVERS 1
Del total del pressupost del LOT ELE01, un màxim del 10% es podrà destinar a materials corresponents a la mateixa família, no inclosos a la següent llista.
** En els productes on s'indica "Sí", la fitxa tècnica s'haurà d'entregar obligatòriament i conjuntament amb tota la documentació requerida en el termini previst per a presentació d'ofertes. En cas que s'indiqui "No" aquesta fitxa podrà ser sol·licitada en el procés d'avaluació tècnica si es considera necessària per a la seva correcta valoració i identificació.
Nº Lin. | Descripció | Quantitat | Preu unitari | Total | fitxa tècnica ** | embalatge mínim | referència proveïdor | Marca i model proposat
1 | TERMOMETRE D.63 HORITZONTAL 1/2" 0...+120 50MM | 16 | 5.39 | 86.24 | NO
2 | TISORES ELECTRICISTA RATIO 6552 | 34 | 17.6 | 598.4 | NO
3 | CANAL SALVACABLES 3 COMPARTIMENTS 18X75X2000MM | 24 | 10.69 | 256.56 | NO
4 | DETECTOR DE MOVIMENTS 10A REGUL. DM-10 RODMAN | 1 | 41.9 | 41.9 | NO
5 | CONNECTOR RJ-45 (INFORMATICA) | 300 | 0.38 | 114 | NO
6 | CONTACTOR BENEDIKT K3-18NK10 | 1 | 99.75 | 99.75 | NO
7 | CONTACTOR ICT 25A 2 NA 230/240V CA | 1 | 81.88 | 81.88 | NO
8 | CONTACTOR LC1D09P7 SCHNEIDER | 2 | 79.12 | 158.24 | NO
9 | CLAU ARMARIS ELÈCTRICS UKC4 CEMBRE | 10 | 41.54 | 415.4 | NO
10 | CONTACTOR LC1D80P7 SCHNEIDER | 2 | 290.241 | 580.482 | NO
11 | PANELL LED PL COMP 600V 33W 840 U19 DALI | 16 | 66.3705 | 1061.928 | NO
12 | CONTACTOR 60kVAR 230V 50-60Hz LC1DWK12P7 | 11 | 363.3 | 3996.3 | SI
13 | CRIMPADORA PER A CONNECTOES RJ45 KNIPEX 97 51 13 | 5 | 70.11 | 350.55 | NO
14 | GUIA PASSACABLES 10 MTRS. NILÓ 4MM | 4 | 7.6125 | 30.45 | NO
15 | GUIA PASSACABLES 15 MTRS. NILÓ 4MM | 4 | 10.143 | 40.572 | NO
16 | MTS.TUB CORRUGAT M-20 LLIURE HAL.AMB GUIA | 400 | 0.38299 | 153.195 | NO
17 | FIL TELEFON 2X2X0.5 ICT401/2003 AS CABLE | 250 | 0.22058 | 55.146 | NO
18 | MTS.CABLE MANEGA ELÈCTRIC FLEXIBLE 3X1(NEGRE) | 400 | 0.55 | 220 | NO
19 | MTS.CABLE MANEGA ELÈCTRIC FLEXIBLE 3X1.5 LLIURE HAL, | 500 | 0.9345 | 467.25 | NO
20 | MTS.CABLE MANEGA ELÈCTRIC FLEXIBLE 3X2.5 LLIURE HAL. | 2000 | 1.3335 | 2667 | SI
21 | MTS.CABLE PARAL·LEL MEGAFONIA R/N 2X1. | 100 | 0.34 | 34 | NO
22 | CABLE COAXIAL ANTENA TV 75OHMS K-8 | 100 | 0.35 | 35 | NO
23 | LAMPADA REFLALED R90 12W E27 3000K 240V. | 10 | 6.56 | 65.6 | NO
24 | REGLETA NILO 4MM CONNEXIO | 20 | 1.22 | 24.4 | NO
25 | REGLETA NILO 6MM CONNEXIO | 40 | 1.302 | 52.08 | NO
26 | REGLETA NILO 10MM CONNEXIO | 120 | 1.65 | 198 | NO
27 | REGLETA NILO 16MM CONNEXIO | 200 | 2.772 | 554.4 | NO
28 | REGLETA NILO 25MM CONNEXIO | 90 | 6.66 | 599.4 | NO
29 | BASE AÈRIA INDUSTRIAL GRIS 2P 16AMP. CABLE 3X2,5MM² | 40 | 1.911 | 76.44 | NO
30 | CLAVILLA NORMAL 10A 250VREF. 6118 SOLERA | 20 | 1.05 | 21 | NO
31 | BASE AEREA NORMAL 10A 250V REF.119 | 10 | 1.3335 | 13.335 | NO
32 | POLSADOR EXTRAPLA SIMON 73150-50 | 15 | 6.804 | 102.06 | NO
33 | COMMUTADOR SUPERFICIE SIMON 73201-50 | 10 | 5.03 | 50.3 | NO
34 | FUSIBLE NIESSEN 500MA 5X20MM | 30 | 0.2415 | 7.245 | NO
35 | HALOGENA 24V150W OSRAM BIPIN REF.64465 | 2 | 4.284 | 8.568 | NO
36 | BOMBETA HALOGENA 15V150W 6423 DICROICA PHILIPS | 3 | 12.94 | 38.82 | NO
37 | BOMBETA HALOGENA 12V100W 6834 FO PHILIPS | 6 | 16.36 | 98.16 | NO
38 | BOMBETA E-14 240-260V 15W TUBULAR E-5352 | 10 | 3.6015 | 36.015 | NO
39 | HALOGENA FOCUS 12V-50W EN GX5.3 | 20 | 1.5225 | 30.45 | NO
40 | CAIXA EMPOTRAR UNIV.1 ELEM.SIMON 32713 | 20 | 0.33 | 6.6 | NO
41 | CARTUTX FUSIBLE 4A GI 500V 10'3X38 | 10 | 0.5145 | 5.145 | NO
42 | CINTA AILLANT NEGRA 19MMX20MTR 3M TEMFLEX | 150 | 1.05 | 157.5 | NO
43 | CAIXA CONNEXIÓ ESTANCA 80X80X405MM POLIESTIRÈ AMB TAPS | 60 | 0.861 | 51.66 | NO
44 | BOMBETA E-10 24V 3W ECA | 10 | 1.02 | 10.2 | NO
45 | CAIXA ESTANCA 105X105MM LEGRAND 921 36 | 70 | 1.81 | 126.7 | NO
46 | BOMBETA HALOGENA DICROICA 24V 250W PHILIPS 409751 | 30 | 12.012 | 360.36 | NO
47 | CAIXA VISTA ESTANCA LEGRAND 921 66 | 40 | 3.08 | 123.2 | NO
48 | PORTALAMPADES HALOGENA BIPIN PORCELLANA | 10 | 1.302 | 13.02 | NO
49 | MECANISME POLSADOR 10 AX/2520V. JUNG 531U | 26 | 4.6305 | 120.393 | NO
50 | LAMPADA OSRAM HBO 100W/2 | 3 | 176.4 | 529.2 | NO
51 | COD.73090B MECANISME ANUL.PRES.ACKERMANN | 10 | 27.1425 | 271.425 | NO
52 | ACKERMANN 88881H3N TAPA POLSADOR | 4 | 5.67 | 22.68 | NO
53 | PLACA INCLINADA 1MOD. K80-9 | 60 | 2.7825 | 166.95 | NO
54 | MARC+BASTIDOR INDIV.KR245-9 | 45 | 3.8535 | 173.4075 | NO
55 | CAIXA INDIV.DE DADES R250-9 SIMON | 60 | 4.12 | 247.2 | NO
56 | CONNECTOR AMP RJ45CAT6 13750552 | 360 | 5.61 | 2019.6 | SI
57 | TERMOST. AMB.TD-1200 DIG.ROCA FRED-CALOR | 3 | 34.65 | 103.95 | NO
58 | REF.1375014-2 PANELL 24 PORTS UTP CAT.6 | 4 | 41.4015 | 165.606 | NO
59 | CONECTOR MODULAR H. 13750755-7 COLOR VERMELL | 15 | 7.88 | 118.2 | NO
60 | CONEX.RIZ.2,2M.TELEF.4P4C MAR1277/2,2-MF | 10 | 1.32 | 13.2 | NO
61 | LAMP. LED PARATHOM CL 10W/840 E27 | 20 | 3.05 | 61 | NO
62 | MARC 1 ELEM.REF.31611-31 MARFIL SIMON | 20 | 2.68 | 53.6 | NO
63 | PORTALAMPADES DICROICA GU10 PORCELANA | 40 | 0.56 | 22.4 | NO
64 | CLAVILLA ACODADA REF. 6566 SOLERA | 30 | 1.68 | 50.4 | NO
65 | TIRADOR SANITARI PER A BANY 70045A3 ACKERMANN | 20 | 37.8 | 756 | NO
66 | LAMPADA HAL.24V 150WP0242HLX 64640 OSRAM | 8 | 4.284 | 34.272 | NO
67 | INTERRUPTOR PASAFIL COMA9300 N | 4 | 4.6 | 18.4 | NO
68 | LAMPADA HAL. BIP 6V 30W REF.5761 410849 | 5 | 10.19 | 50.95 | NO
69 | TERMOMETRE DIG.OSAKACO 31 661 OI10/TX | 23 | 12.08 | 277.84 | NO
70 | LAMPADA LYNX-S G23 9W 840/2P0025602 | 10 | 5.5125 | 55.125 | NO
71 | CONMUTADOR CRUCE 31251-30SIMON | 16 | 14.82 | 237.12 | NO
72 | LAMPADA INFRARED PAR38150W 220V 12887415 | 6 | 15.53 | 93.18 | NO
73 | CINTA VOLCANITZADA SCOTCH 3M | 3 | 5.25 | 15.75 | NO
74 | PROLONG.6 BASES+ INT.MANG.3X1,5 R.6066 E | 94 | 10.03 | 942.82 | NO
75 | 73091B MECANISMO LLAMADATOMA ACKERMANN | 140 | 70.04 | 9805.6 | SI
76 | BASE SCHUKO GUIA DIN 250V 16A.GE 666499 | 5 | 10.164 | 50.82 | NO
77 | POLSADOR LEGRAND 78362 MANDOS LLITS URG. | 32 | 26.7645 | 856.464 | NO
78 | ORGANITZADOR DE CABLES PER A RACK 19" | 14 | 31.164 | 436.296 | NO
79 | TERMOST. ECOLUXFAN COMFORT 4T 0407614 | 4 | 77.3325 | 309.33 | NO
80 | COD.00022 CABLE ACKERMANN3 MTS. | 40 | 20.13 | 805.2 | NO
81 | MANG.SUMFLEX CONTROL FIRE VERMELL 2X1,5 L/H | 200 | 0.6825 | 136.5 | NO
82 | REF.79CM307 SYSTEVO TEUCH IP VERSIO 7" | 4 | 595.35 | 2381.4 | NO
83 | RELE FINDER 10A250V 24V 26.01.8.024.0000 | 30 | 11.49 | 344.7 | NO
84 | MOTOR TN-TD10.24V (C-022705)MUNDOCONTROL | 12 | 112.224 | 1346.688 | NO
85 | INTER. PROXIMIDAD DICROMAT+CR ORBIS | 6 | 52.92 | 317.52 | NO
86 | 88894 CL VERD LAMPADA ACKERMANN | 10 | 28.05 | 280.5 | NO
87 | 88894 CL VERD LAMPADA ACKERMANN | 10 | 28.05 | 280.5 | NO
88 | LLUMINARIA LED 5700K 50W NG.EXT.4125025085 | 16 | 26.4 | 422.4 | NO
89 | 4L8.4.61M TANCA INV.MOTORIZ. | 6 | 69.741 | 418.446 | NO
90 | 4R8.4.61M TANCA INV. MOTORIZ. | 3 | 69.741 | 209.223 | NO
91 | EF300CTC-N VENTOSA KLESCO | 3 | 167.06 | 501.18 | NO
92 | BASE RECTANG.TRIPLE TT LAT BL.REF.2503 | 8 | 8.1 | 64.8 | NO
93 | CARRILLO SENSE CABLES DD-3RODMANS C/PILAS | 67 | 27.3 | 1829.1 | NO
94 | REF.080291 MARC MOSAIC-IIP/PANEL 2M | 20 | 7.74 | 154.8 | NO
95 | POLSADOR SIMON 73150-39 | 10 | 3.08 | 30.8 | NO
96 | LAMPADA LED 9W 5000K E-27STANDARD PRILUX | 40 | 2.07 | 82.8 | NO
97 | TANCA OP&CL S34.1.00. E INVER. 12V DC | 8 | 48.111 | 384.888 | NO
98 | BASE ENX. JUNG LS1521 KIWW BLANCA NENS | 20 | 6.85 | 137 | NO
99 | MARC 1 ELEM. JUNG LS981WW BLANC ALPINO | 10 | 1.89 | 18.9 | NO
100 | MARC 2 ELEM.JUNG LS982WW BLANC ALPINO | 20 | 2.93 | 58.6 | NO
101 | CERRADURA ELEC.BASIC INV.EMP.OC870 O&C | 4 | 148.3125 | 593.25 | NO
102 | REF.ES2983 MARCO TRIPLE JUNG SERIE ACERO | 6 | 25.0005 | 150.003 | NO
103 | ES2993 TECLA JUNG GRAN SUPERF. ACERO | 6 | 23.22 | 139.32 | NO
104 | CINTA ADHES.D/CARA 9MM LEG7L 636380 | 464 | 0.83 | 385.12 | NO
105 | BASE ENCHUFE BIP.73 LOFT BL.REF.73431-50 SIMON | 10 | 5.082 | 50.82 | NO
106 | EQUIPO EMERGENCIA F-200L NORMALUX | 30 | 38.37 | 1151.1 | SI
107 | DOWNL.LUM. SQ20W840 AC180-250W BL QUADRAT | 40 | 27.783 | 1111.32 | NO
108 | DOWNL.LUM. 20W 840 225MM AC180-250V BL RODÓ | 70 | 14.43 | 1010.1 | NO
109 | CAIXA SUPERF.BAIXA 31750-30 BLANCA SIMON | 11 | 7.93 | 87.23 | NO
110 | MARC EMP. S.EXTRAPLANA BL F-ME NORMALUX | 5 | 4.77 | 23.85 | NO
111 | ALIMENTADOR ELECTRONIC AC/DC 2250 mA 27W | 12 | 23.4045 | 280.854 | NO
112 | LLUMINARIA EMERGENCIA VIA VSE | 86 | 40.48 | 3481.28 | SI
113 | PLACA FRONTAL REF.88885B3 ACKERMANN | 45 | 6.41 | 288.45 | NO
114 | DOWNLIGHT LED STILL C 20W 4000K d.230x25mm BLANC | 15 | 14.3115 | 214.6725 | NO
115 | CINTA AILLANT BLANC 19MMX20MTR | 60 | 1.05 | 63 | NO
116 | CINTA AILLANT BLAVA 19MMX20MTR | 50 | 1.05 | 52.5 | NO
117 | CINTA AILLANT GROGA 19MMX20MTR | 50 | 1.05 | 52.5 | NO
118 | CINTA AILLANT MARRO 19MMX20MTR | 20 | 1.05 | 21 | NO
119 | CINTA AILLANT VERDA 19MMX20MTR | 20 | 1.05 | 21 | NO
120 | CINTA AILLANT VERMELLA 19MMX20MTR | 50 | 1.05 | 52.5 | NO
121 | BOMBETA OSRAM LED PARATHOM 9W | 40 | 4.851 | 194.04 | NO
122 | PINÇA AMPERIMETRICA HT 9012 | 9 | 176.4 | 1587.6 | NO
123 | DRIVER 42W 350-1050MA 0-100V DALI2,0 MEANWELL | 13 | 40.73 | 529.49 | NO
124 | TUB LED T8 EM VALUE 1200 15W 840 1800lm | 10 | 5.0337 | 50.337 | NO
125 | TUB LED T8 EM VALUE 600 6,6W 840 800lm | 10 | 3.9 | 39 | NO
126 | BALASTRE ELECTRONIC REG 1-10V 2X55W | 5 | 65.04 | 325.2 | NO
127 | TUB LED T8 EM VALUE 1500 18,2W 840 2200LM | 10 | 6.1425 | 61.425 | NO
128 | PLAFÓ CIRCULAR LED SURFACE 350 18W/4K IP44 1440LM | 30 | 25.694 | 770.8207 | NO
129 | REGULADOR GIRATORI POWER-DALI TW | 7 | 122.913 | 860.391 | NO
130 | BLOQUEJADOR DE MAGNETOTERMICS A9A26970 | 10 | 15.52 | 155.2 | NO
131 | BORNE SIGMA CABLE 16mm² | 15 | 3.99 | 59.85 | NO
132 | CABLE FLEX. RZ1-K (AS) 3G16MM VD. | 25 | 9.44 | 236 | NO
133 | CABLE RZ1-K 0,6/1Kv (AS) 4x35 CPR VERD | 100 | 18.88 | 1888 | SI
134 | CABLE SUMCAB INTERCOM LS2L 2X075X4X0,22 | 100 | 0.57 | 57 | NO
135 | POTENCIOMETRE 240-10 JUNG | 6 | 40.173 | 241.038 | NO
136 | CAJA ESTANCA 310X240X125 C/CONOS | 5 | 43.01 | 215.05 | NO
137 | CLAVIJA AEREA CETAC 3P+N+T 16A | 4 | 7.97 | 31.88 | NO
138 | CONDENSADOR ARRANQUE COMPRESSOR 14MF | 6 | 13.4505 | 80.703 | NO
139 | CONMUTADOR ESTANCO DE SUP.MUREVA STYL | 18 | 9.43 | 169.74 | NO
140 | CONTACTO AUX. UA-4 3A1B LS ELECTRIC | 10 | 7.94 | 79.4 | NO
141 | CONTACTO AUX.UA-4 4A LS ELECTRIC | 20 | 9.21 | 184.2 | NO
142 | COD.88882 A3N PLACA FRONT.1 VERMELL 1 VERD ACKERMANN | 5 | 9.14 | 45.7 | NO
143 | CONDENSADOR ARRANCADA 400V 4mF | 3 | 24.57 | 73.71 | NO
144 | CONTACTOR MC-32A CA 230V 50/60Hz 2A2B 3P | 12 | 57.45 | 689.4 | NO
145 | CONTACTOR MODULAR ACTI9 ICT 25A 2 P 2 NA | 2 | 89.79 | 179.58 | NO
146 | ABRAÇADORA NYLON ABRANYL 18-20 GRIS | 100 | 0.39249 | 39.249 | NO
147 | DISJUNTOR MAGNETOTERMIC 6-10A | 1 | 75.8 | 75.8 | NO
148 | INTERFACE PER A DOS LECTORS ADD5110 | 3 | 678.762 | 2036.286 | NO
149 | INTERRUPTOR HORARI ANALOGIC OB400132 | 2 | 65.28 | 130.56 | NO
150 | LECTOR DE PROXIMITAT VR20M-MF | 3 | 313.51 | 940.53 | NO
151 | BASE ENDOLL AMB DOBLE CARREGADOR USB 23526-USB BJC | 1 | 30.5235 | 30.5235 | NO
152 | CAIXA SUPERFÍCIE 23460 BJC | 1 | 3.11 | 3.11 | NO
153 | MARC 1 ELEMENT 23001 BJC | 1 | 0.77 | 0.77 | NO
154 | BASE MULTIPLE 6 ENDOLLS AMB INTERRUPTOR I CABLE 5 MTS.BLANC | 1 | 14.7 | 14.7 | NO
155 | MINI-RELÉ INDUSTRIAL CX.FST.187,46,1 | 20 | 6.28 | 125.6 | NO
156 | BASE SCHUKO ANTIVANDÀLIC MTN2400-7060 SCHNEIDER | 1 | 29.043 | 29.043 | NO
157 | CONDENSADOR TRIFASICO CV-44/30 R2014J CIRCUTOR | 14 | 409.752 | 5736.528 | SI
158 | CONDENSADOR CFB-46/100 100KVAR 440V R2415R CIRCUTOR | 4 | 1399.15 | 5596.6 | NO
159 | CONDENSADOR 12,5 KVAR 400V 50HZ VISHAY | 2 | 186.3015 | 372.603 | NO
160 | CONDENSADOR 25,0 KVAR 400V 50HZ VISHAY | 5 | 330.6135 | 1653.0675 | NO
161 | CONDENSADOR TRIFASIC 50Kvar 460V CSB-46/50 R2325K | 10 | 777.19 | 7771.9 | NO
162 | MTS.CABLE PAR HF Z1OZ1-K/AS 500V 2X1,5MM | 1500 | 0.53 | 795 | NO
163 | MTS.CABLE MANEGA ELÈCTRIC FLEXIBLE 3X1.5 NEGRE | 100 | 0.77 | 77 | NO
164 | MTS.CABLE MANEGA ELÈCTRIC FLEXIBLE 3X2.5 NEGRE | 100 | 1.18 | 118 | NO
165 | MTS.CABLE MANEGA ELÈCTRIC FLEXIBLE 5X6 LLIURE HALÒGENS | 10 | 17.85 | 178.5 | NO
166 | MTS.CABLE FLEX. RZ1-K 0,6/1kV(AS) 5G6 CP | 200 | 4.1 | 820 | NO
167 | CONDENSADOR TRIFASIC 25Kvar 460V CSB-46/25 R2325G | 1 | 537.97 | 537.97 | NO
168 | MTS.CABLE MÀNEGA FLEXIBLE RZ1-K 0,6/1Kv (AS) 5G10 CPR VERD | 15 | 8.26 | 123.9 | NO
169 | POLSADOR DOBLE SERIE IRIS 18511-L | 8 | 17.472 | 139.776 | NO
170 | REGULADOR EQUIPS 1-10V CAIXA REG.POLSADOR | 5 | 59.0835 | 295.4175 | NO
171 | RELE FINDER 3PDT 15A 230V AC COIL | 20 | 18.9 | 378 | NO
172 | CAIXA EST.CON. A/CONS IP55 100X100X55MM | 6 | 1.81 | 10.86 | NO
173 | RELE INTERFACE ESTANDAR 1C 24VCC | 5 | 7.45 | 37.25 | NO
174 | RESISTENCIA DE DESCARREGA R3Z230 | 15 | 11.06 | 165.9 | NO
175 | CANAL 2 TAPES 50x150 U23X BLANC UNEX 93 | 1 | 21.75 | 21.75 | NO
176 | CANAL PISOCANAL PC 25-100 SCHNEIDER | 1 | 16.96 | 16.96 | NO
177 | PANY ELECTRIC PER A ANTIPANIC 4A0H61B86K OPENER&CLOSERS | 1 | 86.3415 | 86.3415 | NO
178 | CERVIFLEX ENCODER PE/PUR-C 4x(2x0.25) | 100 | 5.8 | 580 | NO
179 | SENSOR FOTOELECTRIC DIFUS SS2/LN-0E | 3 | 61.69 | 185.07 | NO
180 | TECLA GRAN SUPERFÍCIE 70x212,4mm ACER | 25 | 24.49 | 612.25 | NO
181 | MTS.CABLE MÀNEGA FLEXIBLE RZ1-K 0,6/1Kv (AS) 5G4 CPR VERD | 75 | 3.3508 | 251.307 | NO
182 | MTS.CABLE FLEX.RZ1-K 0,6/1Kv (AS) 3G4 CP | 200 | 1.79 | 358 | NO
183 | INTERRUPTOR ACTI9 IC60N RCBO 4P 25A 30MA 6KA AC A9D57425 SCHNEIDER | 1 | 284.991 | 284.991 | NO
184 | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC DIFERENCIAL DP60 20A30MA AC 6KA 608664 | 1 | 97.55 | 97.55 | NO
185 | TEMPORITZADOR MULTIFUNCIO RE17RMMU | 2 | 65.72 | 131.44 | NO
186 | LLUMINÀRIA SUPERFÍCIE LED IP44 27,5W | 10 | 31.5 | 315 | NO
187 | TOMA CORRENT SCHUKO 941952502 | 10 | 9.14 | 91.4 | NO
188 | INT.DIF. IID 2P 40A 30mA CLASE-AC | 3 | 28.48 | 85.44 | NO
189 | INT.AUT.MAGN. iK60N 2P 10A CORBA-C | 1 | 10.374 | 10.374 | NO
190 | INT.AUT.MAGN. iK60N 2P 16A CORBA-C | 1 | 10.542 | 10.542 | NO
191 | INT.AUT. MAG. IDPN BIPOLAR 10A.A9P53610 | 4 | 22.0815 | 88.326 | NO
192 | RELÉ FOTOELÈCTRIC RF-10 10A OR. 230VCA | 3 | 35.301 | 105.903 | NO
193 | CANAL UNEX 93020-2 50x80 BLANC | 12 | 10.9646 | 131.5755 | NO
194 | SORTIDA DE CABLES 2 MÒDULS POLAR NU386218 SCHNEIDER | 1 | 3.7905 | 3.7905 | NO
195 | ADAPTADOR 1 MECANISME MOSAIC 65 BLANC 93608-2 UNEX | 1 | 1.46 | 1.46 | NO
196 | BASE ENDOLL AMB PRESA TERRA JUNG 1521EINS | 1 | 3.56 | 3.56 | NO
197 | BASE ENDOLL PROTECCIÓ INFANTIL LS1520KIPLWW JUNG | 1 | 3.822 | 3.822 | NO
198 | PLACA MOD. 1 ENDOLL LS1969-1WEWW BLANC | 60 | 9.45 | 567 | NO
199 | TUB COARRUGAT 40 MM AMB GUIA LH | 50 | 1.2002 | 60.0075 | NO
200 | TUB COARRUGAT DOBLE CAPA 50MM NEGRE | 25 | 1.43 | 35.75 | NO
201 | DRIVER REGULABLE PCD-40-1050B MEANWELL | 1 | 89.25 | 89.25 | NO
202 | DRIVER LED 500-1400MA 60,3W 2-90V DALI2 LCM-60DA2 MEANWELL | 1 | 41.56 | 41.56 | NO
203 | DRIVER REGULABLE DC MAXI JOLLY US DALI 127413 TCI | 1 | 58.96 | 58.96 | NO
204 | FONT ALIMENTACIÓ 50W 12V LRS-50-12 | 5 | 10.88 | 54.4 | NO
205 | INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC 16A. 4P. | 1 | 56.133 | 56.133 | NO
206 | INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC 20A 4P. | 1 | 66.29 | 66.29 | NO
207 | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC DIFERENCIAL DP60C16/030 | 1 | 88.851 | 88.851 | NO
208 | SISTEMA COMUNICACIÓ PACIENT-INFERMERIA INTERCALL IPLT62 L752ES | 1 | 301.09 | 301.09 | NO
209 | UNIDAD PRECARGA CA 50 3P PARA GMC-50/85 | 17 | 18.5245 | 314.916 | NO
210 | DRIVER ELT DLCM 46/650..1100-2E-C2-M4D | 3 | 30.98 | 92.94 | NO
211 | MARC 3 ELEMENTS ANTIVANDALIC MTN480360 SCHNEIDER | 1 | 47.1345 | 47.1345 | NO
212 | MARC REIXETA NX7101/A 1P GOLMAR E | 1 | 358.05 | 358.05 | NO
213 | MARC TRIPLE SERIE ACER ES 2983 JUNG LS990 | 1 | 25.38 | 25.38 | NO
214 | MONITOR IP 4,3" ART 4TH/G+ HANDICAPPED H 12310400 GOLMAR | 1 | 190.743 | 190.743 | NO
215 | PANELL GUIA CABLES HORITZONTAL 5526 OPENETICS | 1 | 16.17 | 16.17 | NO
216 | PASSACABLES 7MM BLINDAT ANTIVANDÀLIC 10312 KLESCO | 1 | 64.89 | 64.89 | NO
217 | PLACA CENTRAL AMB BOTÓ GIRATORI SERIE LS990 JUNG | 1 | 19.49 | 19.49 | NO
218 | PORTALÀMPADES FLUORESCENT G13 SENSE PORTACEBADOR PER A TUBS T8 | 1 | 0.97 | 0.97 | NO
219 | POLSADOR EMERGENCIA 221123NGCT KLESCO | 1 | 69.2 | 69.2 | NO
220 | REGLETA SCHUKO RACKS 16A 8 ENDOLLS AMB INTERRUPTOR 2397 OPENETICS | 1 | 33.5 | 33.5 | NO
221 | REGULADOR SIMON 75 PER A LED | 1 | 51.051 | 51.051 | NO
222 | RELE FINDER 55.34.9.012.0040 O SIMILAR | 10 | 9.471 | 94.71 | NO
223 | RELE INTERFACE ESTANDAR 1C 24VCA | 1 | 6.1425 | 6.1425 | NO
224 | RELE INTERFACE ESTANDAR C10-A10X 230V AC | 1 | 7.1505 | 7.1505 | NO
225 | RELE MODELO CA 220VCA 6A RALUX | 1 | 37.57 | 37.57 | NO
226 | MTS. CABLE DETECCIÓ INCENDIS RTAP 2X1.5MM2 VERMELL R.100 | 1 | 0.7245 | 0.7245 | NO
227 | BASE SCHUKO NU303718 BLANCA SCHNEIDER | 1 | 3.1605 | 3.1605 | NO
228 | SUPORT PER A CONDUCTOR CARGOL ROSCA FEMELLA 776110072 CIRPROTEC | 1 | 7.581 | 7.581 | NO
229 | SUPORT SOBRETAULA SOB-UNI GOLMAR | 5 | 67.053 | 335.265 | SI
230 | REGULADOR AUTOMATIC COMPUTER SMART III 12 R13862 | 1 | 459.144 | 459.144 | NO
231 | RESISTENCIA DE DESCARREGA RAPIDA RD-60 R3Z220 | 15 | 8.3 | 124.5 | NO
232 | SWITCH 8 PORTS SW-108 8POE+2xUPLINK | 1 | 97 | 97 | NO
233 | TEMPORITZADOR MULTITENSIÓ 80.01.0.240.0000 FINDER | 1 | 55.62 | 55.62 | NO
234 | MTS.TUB CORRUGAT LLIURE HALOGENS M32 | 100 | 0.57 | 57 | NO
235 | MTS.TUB CORRUGAT LLIURE HALOGENS M20 | 600 | 0.273 | 163.8 | NO
236 | MTS.TUB CORRUGAT LLIURE HALOGENS M25 | 525 | 0.33 | 173.25 | NO
237 | VENTILADOR 3615EL-05W-B40-EQ NMB TECHNOLOGIES | 1 | 53.88 | 53.88 | NO
238 | ABRAÇADORA ABRANYL 20-25 | 200 | 0.37191 | 74.382 | NO
239 | CABLE EXZHELLENT-XXI RZ1-K(AS) 1kV 5G2,5 | 500 | 1.9 | 950 | NO
240 | ALLARGO ELÈCTRIC DE 25 METRES 3X1,5MM | 1 | 59.9235 | 59.9235 | NO
241 | PROLONGADOR CABLE H05VV-F 3X1,5MM 5MTS BLANC 16A 250V | 1 | 8.694 | 8.694 | NO
242 | BASE MÚLTIPLE DE 5 ENDOLLS 3X1,5MM² 16A BLANCA AMB INT. CABLE 1,5MTS | 1 | 9.6705 | 9.6705 | NO
243 | MECANISME TRUCADA PRESA 73075A ACKERMANN | 1 | 67.31 | 67.31 | NO
244 | TECLA GRAN SUPERF. BLANC ALPÍ ES2993 JUNG | 6 | 29.16 | 174.96 | NO
245 | CONDENSADOR 15KVAR 440V R2014E | 1 | 216.87 | 216.87 | NO
246 | MARC TRIPLE LS BLANC ES2983WW | 5 | 30.2547 | 151.2735 | NO
247 | COMANDAMENT 3P. CLAVIJA 7P (3M) - NA 74166B1 ACKERMANN | 1 | 49.3605 | 49.3605 | NO
248 | ALIMENTADOR 5V 1MT.1A CABLE USB C BLANC | 1 | 9.38 | 9.38 | NO
249 | INJECTOR POE 60W HIKVISION | 1 | 80.64 | 80.64 | NO
250 | CABLE DADES HDMI 4K 15 MTS. M/M | 2 | 26.7645 | 53.529 | NO
251 | CABLE DADES HDMI 4K 10 MTS. MASCLE/MASCLE | 1 | 15.91 | 15.91 | NO
252 | CABLE ADAPTADOR DADES HDMI-DVI 1,8 MTS | 1 | 20.48 | 20.48 | NO
253 | CABLE PROLONGADOR DADES USB MASCLE/FEMELLA 10MTS | 1 | 22.7325 | 22.7325 | NO
254 | LLUMINÀRIA ENCASTABLE 18W/1600LM 4.000K Ø225MM BLANC | 1 | 7.4025 | 7.4025 | NO
255 | METRES DE CABLE DADES UTP - CAT.6 BLANC | 3660 | 0.8715 | 3189.69 | SI
256 | COMM.DOBLE 31397-31 SIMON O SIMILAR | 10 | 19.31 | 193.1 | NO
257 | DETECTOR MOVIMENT LC-CLICK-N 140 | 7 | 51.45 | 360.15 | NO
258 | MARC TRIPLE LS ACERO ES 2983 | 10 | 25.0005 | 250.005 | NO
259 | MARC 4 EL. MARFIL 31641-31 SIMON | 9 | 9.7545 | 87.7905 | NO
260 | POTENCIOMETRE Ø22-10K XB5AD912R10K SCHNEIDER | 1 | 59.59 | 59.59 | NO
261 | POLSADOR CAMPANA MARFIL-SIMON 31 | 1 | 10.92 | 10.92 | NO
262 | CABLE ALIMENTACIÓ MINIM 2,5MTS A IEC320-C13 FEMELLA A MASCLE SCHUKO | 1 | 30.56 | 30.56 | NO
263 | ADAPTADOR D-SUB 9 VIES MASCLE A RJ45 FEMELLA NEGRE | 1 | 4.83 | 4.83 | NO
264 | ADAPTADOR D-SUB 9 VIES MASCLE A RJ45 FEMELLA BLAU | 1 | 11.66 | 11.66 | NO
265 | ADAPTADOR D-SUB 9 VIES MASCLE A RJ45 FEMELLA VERD | 1 | 11.66 | 11.66 | NO
266 | ADAPTADOR D-SUB 9 VIES MASCLE A RJ45 FEMELLA GROC | 1 | 11.66 | 11.66 | NO
267 | ADAPTADOR D-SUB 9 VIES MASCLE A RJ45 FEMELLA VERMELL | 1 | 11.66 | 11.66 | NO
268 | ADAPTADOR D-SUB 9 VIES MASCLE A RJ45 FEMELLA GRIS METÀL·LIC | 1 | 8.484 | 8.484 | NO
269 | ORGANITZADOR CABLES EN ESPIRALL NEGRE ØMAXIM 34MM LONG.1MT | 1 | 21.55 | 21.55 | NO
270 | ROTLLE ORGANITZADOR CABLE NEGRE ØMAXIM 15MM LONG.5MT | 1 | 66.36 | 66.36 | SI
271 | DOWNLIGTS EMPOTRABLE SOSTRE 24W 4000K 979C-L3324A-01 | 10 | 30.87 | 308.7 | NO
272 | MÀNEC ACKERMANN 74160B1 MANDO DE MÀ | 20 | 42.42 | 848.4 | NO
273 | MTS.CABLE FLEX.RZ1-K (AS) 3G2,5 CPR VERD | 1500 | 1.1445 | 1716.75 | NO
TOTAL PRESSUPOST LOT ELE01: |  |  |  | 105962.2063
Parc del Taulí, 1 08208 Sabadell, Barcelona 93 723 10 10 www.tauli.cat

## VENT1
Proveïdor:
Annex I 26SM8264P Materials elèctrics i ventilació
LOT VENT1 MOTORS ELÈCTRICS DE VENTILACIÓ I ELS SEUS FILTRES RELACIONATS
Del total del pressupost del LOT VENT1, un màxim del 10% es podrà destinar a materials corresponents a la mateixa família, no inclosos a la següent llista.
** En els productes on s'indica "Sí", la fitxa tècnica s'haurà d'entregar obligatòriament i conjuntament amb tota la documentació requerida en el termini previst per a presentació d'ofertes. En cas que s'indiqui "No" aquesta fitxa podrà ser sol·licitada en el procés d'avaluació tècnica si es considera necessària per a la seva correcta valoració i identificació.
Nº Lin. | Descripció | Quantitat | Preu unitari | Total | fitxa tècnica ** | embalatge mínim | referència proveïdor | Marca i model proposat
1 | VALVULA ZONA FANCOIL 3 VIAS3/4 REF.4313134 | 4 | 29.2005 | 116.802 | SI
2 | VENTILADOR TLZ-225-R TECNIFAN | 4 | 428.484 | 1713.936 | SI
3 | TURBINA ALUMINI TBA 206/274 | 6 | 63 | 378 | NO
4 | FILTRE FANCOIL 800X180X6 MARC MET. | 20 | 9.6 | 192 | NO
5 | TREN VENT. MERFA 001.10V3 (1 VENTILADOR) | 18 | 430.5 | 7749 | SI
6 | TREN VENT. MERFA 001.11(2 VENTILADORES) | 2 | 477.75 | 955.5 | NO
7 | FILTRE FANCOIL 1100X190X10MM MARC METÀL·LIC | 1 | 22.05 | 22.05 | NO
8 | FILTRE FANCOIL G3 725X205X5MM MARC METÀL·LIC | 1 | 14.553 | 14.553 | NO
9 | FILTRE FANCOIL G3 850X205X5MM MARC METÀL·LIC | 40 | 12.16 | 486.4 | SI
10 | FILTRE FANCOIL 795X180X6MM MARC METÀL·LIC | 20 | 12.71 | 254.2 | NO
11 | FILTRE FANCOIL 900X180X6MM MARC METÀL·LIC | 20 | 11.96 | 239.2 | NO
12 | FILTRE FANCOIL 1060X215X5MM G3 MARC METÀL·LIC | 1 | 16.87 | 16.87 | NO
13 | FILTRE FANCOIL 490X220X5MM G3 MARC METÀL·LIC | 1 | 13.671 | 13.671 | NO
14 | FILTRE FANCOIL 1090X215X03MM MARC METÀL·LIC | 1 | 16.54 | 16.54 | NO
15 | FILTRE FANCOIL 1230X215X10MM MARC METÀL·LIC | 1 | 16.54 | 16.54 | NO
16 | FILTRE FANCOIL 775X170X5MM MARC METÀL·LIC | 1 | 16.54 | 16.54 | NO
17 | FILTRE FANCOIL 1190X350X20MM MARC METÀL·LIC | 1 | 23.1525 | 23.1525 | NO
18 | UNITAT VENTILACIÓ FANCOIL MOTOVENTILADOR FCZI 700 | 5 | 782.25 | 3911.25 | NO
19 | FILTRE FANCOIL 940X180X6MM | 20 | 11.96 | 239.2 | NO
20 | FILTRE FANCOIL 1100X180X6MM | 40 | 14.322 | 572.88 | NO
21 | FILTRE FANCOIL 1190X180X6MM | 40 | 14.322 | 572.88 | NO
22 | C20000042A MOTOR ELCO 230VAC 50-60HZ CL. | 3 | 193.6515 | 580.9545 | NO
23 | CONTROL NIVELL B/ CONDEN.LEVEL P/CASSETTE CPR0013E | 2 | 141.75 | 283.5 | NO
24 | FILTRE FANCOIL 215X1066X5 | 20 | 8.9702 | 179.403 | NO
25 | FILTRE HITECSA FCW 63 ECM/FCW 73 ECM | 6 | 30.45 | 182.7 | NO
26 | FILTRE HITECSA FCW 33 ECM/FCW 43 ECM | 150 | 25.73 | 3859.5 | NO
27 | MOTOR 1FG 385-69-5V NA C/CONDENS-S/SOPOR | 1 | 472.5 | 472.5 | SI
28 | TREN VENTILACIO MERFA001.13 (3FGB-COD-1 | 4 | 759.68 | 3038.72 | SI
29 | FILTRO VARIADOR DE FRECUENCIA 312333 MITSUBISHI | 1 | 82.04 | 82.04 | NO
30 | FILTRO VARIADOR DE FRECUENCIA 312356 MITSUBISHI | 1 | 131.61 | 131.61 | NO
31 | VARIADOR DE FRECUENCIA 247605 MITSUBISHI | 1 | 747.925 | 747.925 | NO
32 | VARIADOR DE FRECUENCIA 247606 MITSUBISHI | 1 | 869.211 | 869.211 | NO
33 | FILTRE DE SOROLL PER A FR-D740 FF-RMSH-170-30A-SF1 | 1 | 117.94 | 117.94 | NO
34 | FILTRE FANCOIL 400X500X98MM MARC METÀL·LIC | 1 | 22.8217 | 22.8217 | NO
35 | FILTRE FANCOIL 835X200X6MM MARC METÀL·LIC | 1 | 14.3325 | 14.3325 | NO
36 | FILTRE FANCOIL 1080X205X3MM MARC METÀL·LIC | 1 | 16.54 | 16.54 | NO
37 | FILTRE FANCOIL 1080X185X3MM MARC METÀL·LIC | 1 | 16.54 | 16.54 | NO
38 | FILTRE FANCOIL 850X205X5MM MARC METÀL·LIC | 1 | 14.3325 | 14.3325 | NO
39 | FILTRE FANCOIL 1390X260X4MM M/M | 3 | 18.1545 | 54.4635 | NO
40 | FILTRE FANCOIL 520X230X10MM MARC METÀL·LIC | 1 | 12.79 | 12.79 | NO
41 | FILTRE FANCOIL 690X390X21MM MARC METÀL·LIC | 1 | 17.64 | 17.64 | NO
42 | FILTRE FANCOIL 860X195X12MM MARC METÀL·LIC | 1 | 9.78 | 9.78 | NO
43 | FILTRE FANCOIL 945X215X3MM MARC METÀL·LIC | 1 | 16.87 | 16.87 | NO
44 | TURBINA TDA-09/07-L | 1 | 178.542 | 178.542 | SI
45 | VENTILADOR ZIEHL GR31I-ZID.DC.CR 116890/A01 | 2 | 1559.25 | 3118.5 | SI
46 | MOTOR FAN. RECANVI 1BT 50-40-3V NA | 2 | 108.15 | 216.3 | SI
47 | BOMBA CONDEN.PUMP P/CASSETTE CWS02 4P PMP0139E | 2 | 246.75 | 493.5 | SI
48 | FILTRE FANCOIL 210X1390X4MM | 3 | 27.04 | 81.12 | NO
49 | FILTRE FANCOIL 180X590X6MM | 20 | 8.4105 | 168.21 | NO
50 | FILTRE FANCOIL 205X670X5MM | 20 | 10.7625 | 215.25 | NO
51 | FILTRE FANCOIL 777X180X6MM | 40 | 9.6 | 384 | NO
TOTAL PRESSUPOST LOT VENT1: |  |  |  | 33118.7002
Parc del Taulí, 1 08208 Sabadell, Barcelona 93 723 10 10 www.tauli.cat