## Especificacions
Annex V – Especificacions Tècniques Obligatòries
Títol de l'Expedient: |  | Subministrament de tracte successiu de reactius, material fungible i necessàriament
complementari, controls de qualitat i cessió d’equips, incloent el seu manteniment,
així com la cessió de l’ús de sistemes d’informació associats, per dur a terme les
determinacions del tipus "a prop del pacient" o Point Of Care Testing (POCT) a la xarxa del
Laboratori de Referència de Catalunya, SA.
Número d' Expedient: |  | LRC 6/2026-PH
Lot | Agrupació | Prova Diagnòstica | Requisits del Reactiu | Requisits de l 'Autoanalitzador
Lot 1 – POCT Oncologia-hematologia (Hospital de Dia, Hospital del Mar – CBPSM) | HEMOGRAMA | Hemograma | 1. Hemograma (3 poblacions ; (neutròfils, limfòcits, i unió de basòfils, eosinòfils i monòcits). 2. Incloure els controls de qualitat interns, a triar per LRC. | 1. Analitzador de sobretaula capaç de realitzar la lectura de les tres series cel·lulars: - Sèrie blanca: comptatge de leucòcits, on es vegi disgregat limfòcits, neutròfils, i unió de basòfils, eosinòfils i monòcits. - Sèrie vermella: comptatge d’hematies total i paràmetres dels mateixos (hemoglobina, hematòcrit, VCM, HCM, CHCM, RDW-SD, RDW-CV. - Sèrie plaquetària: comptatge de plaquetes total i paràmetres relacionats amb aquestes (PDW, MPV i P-LCR). 2. Nombre d’equips: 1 3.Connexió amb el SIL i el middleware 4. Temps fins el primer resultat, inferior a 5 minuts. 5. Lector de codi de barres 6. Impressora integrada 7. Reactiu tipus “plug and use” 8. Identificador d’operador 9. Capacitat de poder passar control intern 10. Circuit ràpid de resolució d’incidències en els dies laborables marcats.
| BIOQUIMICA | Glucosa Urea Creatinina IONS (Na/K) Bilirrubina Total AST ALT | 1. Incloure els controls de qualitat interns, a triar per LRC | 1. Nombre d’equips: 1 2. Lector de codi de barres 3. Connexió amb el SIL i el middleware 4. Carga continua de tubs, que pugui començar a treballar una segona mostra sense que hagi necessàriament acabat la mesura de la mostra prèvia. 5. Tipus de mostra: sang total (heparina liti) 6. Manipulació mínima de la mostra per part de l’usuari 7. Impressora integrada 8. Identificador d’operador 9. Capacitat de poder passar control intern 10. Circuit ràpid de resolució d’incidències en els dies laborables marcats.
Lot 2 – Proteïna C Reactiva (PCR) per als centres de Calella, Blanes i Aran Salut | BIOQUIMICA | PROTEÏNA C REACTIVA | 1. Incloure els controls de qualitat interns, a triar per LRC. | 1. Analitzador de sobretaula que permet fer la lectura de Proteïna C Reactiva (PCR). 2. Nombre d'equips: 3 (un per a cada centre) 3. Connexió amb el SIL i el middleware 4. Temps de resposta: Resultats disponibles en màxim 3 minuts. 5. Mesura en sang total 6. Mínim lectura 0,5 mg/dL 7. Anàlisi de la mostra sense necessitat de centrifugació prèvia. 8. Lector de codi de barres incorporat en l'equip, que permeti identificació de l'operador i del pacient. 9. Identificador d’operador.
Lot 3 – Troponina d’alta sensibilitat (CUAP Cambrils) | BIOQUIMICA | TROPONINA HS | 1. Incloure el control de qualitat intern, a triar per LRC. | 1. Analitzador de immunoquímica portàtil que permet realitzar la determinació de la Troponina I. 2. Nombre d'equips: 1 3. Connexió amb el SIL i el middleware 4. Temps de resposta: Resultats disponibles en màxim 20 minuts. 5. Mesura en sang total 6. Anàlisi de la mostra sense necessitat de centrifugació prèvia. 7. Lector de codi de barres incorporat en l'equip. Permeti identificació de l'operador i del pacient. 8. Identificador d’operador 9. Capacitat de poder passar control intern