## Lot 1
ANNEX DE CUMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA D'OFERTA TÈCNICA (El licitador ha d'omplir les caselles en blanc)
EXPEDIENT: ACM 26/0239 SUBMINISTRAMENT DE GUANTS DE NITRIL PER LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU
Instruccions: * En cas d'incongruència entre la documentació tècnica i l'establert en el contingut de l'Annex, prevaldrà la documentació tècnica i, per tant, només es tindrà en compte el contingut d'aquesta. * La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol.licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. Aquest fet serà motiu d'exclusió de la oferta. * La desviació respecte a les mides de longitud i el material que consten en el plec només poden ser acceptables si són poc significatives i sempre que les proposades, diferents a les del plec, no interfereixin en el correcte funcionament per al qual és necessari, per la qual cosa serà valorada, en cada cas, pels tècnics corresponents.
DADES EMPRESA LICITADORA
EMPRESA | [10 empty] | NOM I COGNOMS DEL SIGNANT
SIGNATURA I SEGELL | [10 empty] | EMAIL
DATA
LOT 1 |  | GUANTS D'EXAMEN DE NITRIL DIVERSES TALLES
CODI HSP |  | Descripció | [5 empty] | REFERÈNCIA ARTICLE LICITADOR | [5 empty] | DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR
2020982 |  | Guants d'examen de nitril T/P
2020984 |  | Guants d'examen de nitril T/M
2020985 |  | Guants d'examen de nitril T/G
2022197 |  | Guants d'examen de nitril T/XL
2026799 |  | Guants d'examen de nitril T/XS
Codi : |  |  | 2020982 (TP) |  |  | 2020984 (TM) |  |  |  | 2020985 (TG) |  |  | 2022197 (TXL) |  |  | 2026799 (TXS)
Requisits d'obligat acompliment |  |  | Compleix (SÍ/NO) | Indicar a quin document concret es troba especificada la informació sol.licitada | Dades específiques del producte ofert pel licitador | Compleix (SÍ/NO) | Indicar a quin document concret es troba especificada la informació sol.licitada |  | Dades específiques del producte ofert pel licitador | Compleix (SÍ/NO) | Indicar a quin document concret es troba especificada la informació sol.licitada | Dades específiques del producte ofert pel licitador | Compleix (SÍ/NO) | Indicar a quin document concret es troba especificada la informació sol.licitada | Dades específiques del producte ofert pel licitador | Compleix (SÍ/NO) | Indicar a quin document concret es troba especificada la informació sol.licitada | Dades específiques del producte ofert pel licitador
Guants 100% nitril
Ambidextres
Puny amb vorell
No estèril
Superfície microtexturada en dits
Valors mitjans Gruix dits ≥ 0,09mm; Gruix palmell ≥0,07mm; Gruix puny ≥0,05mm
Longitud del guant ≥240mm; Amplada mitja del guant ≥ 80mm
Guants d'un sol ús
Lliure de pols
Lliure de làtex
Codi : |  |  | 2020982 (TP) |  |  | 2020984 (TM) |  |  |  | 2020985 (TG) |  |  | 2022197 (TXL) |  |  | 2026799 (TXS)
Normativa : |  |  | Compleix (SÍ/NO) | Indicar a quin document concret es troba especificada la informació sol.licitada | Dades específiques del producte ofert pel licitador | Compleix (SÍ/NO) | Indicar a quin document concret es troba especificada la informació sol.licitada |  | Dades específiques del producte ofert pel licitador | Compleix (SÍ/NO) | Indicar a quin document concret es troba especificada la informació sol.licitada | Dades específiques del producte ofert pel licitador | Compleix (SÍ/NO) | Indicar a quin document concret es troba especificada la informació sol.licitada | Dades específiques del producte ofert pel licitador | Compleix (SÍ/NO) | Indicar a quin document concret es troba especificada la informació sol.licitada | Dades específiques del producte ofert pel licitador
Producte sanitari | 93/42/CEE
Classificat com a producte de Classe I (Reglament EU 745/2017)
RD 1591/2009 que regula els productes sanitaris
Producte EPI | Tots els guants han de tenir Categoria EPI III certificat per una Entitat Certificadora de EPI (Reglament EU Norma 2016/425)
Marcat CE | Marcat CE, acompanyat del Nombre d’Identificació de l’Organisme de Control
EN 455 | EN 455-1 Requisits i assaigs per determinar l’absència de forats. AQL ≤ 1,5
EN 455-2 Requisits i assaigs per determinar les propietats físiques: resistència en el punt de trencament.
EN 455-3 Requisits i assaigs per a l’avaluació biològica: concentració de proteïnes en µg/g
EN 455-4 Requisits i assaigs per la determinació de la vida útil.
EN 374 | EN374-1 Protecció contra productes químics i microorganismes: terminologia i requisits de prestacions per risc químic. Ha d’indicar el tipus de protecció química:
Guant de tipus B amb un nivell mínim de 4 per a permeació davant formaldehid 37%
EN374-2 Protecció contra el risc químic i els microorganismes. Determinació de la resistència de penetració
EN374-4 Protecció contra el risc químic i microorganismes . Determinació de la resistència a la degradació per productes químics.
EN 374-5: 2016 Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes perillosos. Part 5: Terminologia i requisits de prestacions per riscos per microorganismes. Protecció davant bactèries, fongs i virus
EN 16523-1 | Determinació a la resistència dels materials a la permeabilitat dels productes químics.
EN ISO 21420:2000 | Guants de protecció, requisits generals i mètodes d’assaig.
ASTM F1671 | Protecció contra els virus o contra la penetració viral. Mètode de prova estàndard per a la resistència dels materials utilitzats en el vestits de protecció a la penetració de patògens transmesos per la sang utilitzant la penetració de bacteriòfags Phi-X174 com a sistema de prova.
ASTM 6978-05 | Guants manipulació citostàtics