## Lot 1
Llista-resum dels criteris obligat compliment (2.3 PPT)
CS/CC00/1101468337/26/AMUP
Subministrament agregat de reactius, material complementari i equipaments per a la tinció automatizada per a bacteriologia.
Identificació de l'empresa
Nom
NIF
|  | Lot | 1
Sistema de tinció automatitzada per immersió
|  |  |  | Compliment del criteri (SI / NO) | Presentar informació al sobre 2 (indicar carpeta, document i pàgina on està la informació: fitxa tècnica, product data, manual d'usuari...)
2.3 Requisits tècnics obligatoris |  | Els reactius o els materials consumits per avaria i/o mal funcionament dels equips seran subministrats sense càrrec per l’adjudicatari.
Formació continuada i assessorament als professionals sanitaris usuaris dels equips. (veure punt 4.2)
S’ha d’assegurar el subministrament de qualsevol material en un termini màxim de 48 hores.
Aportació de millores, actualitzacions, novetats i ampliacions de mètodes diagnòstics i d’equips durant la vigència del contracte.
Suport a la implementació de l’acreditació ISO 15189 de Qualitat i Competència en Laboratoris Clínics, en cas que el laboratori vulgui acreditar alguna de les proves incloses en el pla de necessitats. Inclou la compra de material de referència, controls de qualitat i cessió de reactius per a la verificació i validació del mètode abans de la seva implementació en el laboratori, a més de garantir el compliment de la qualitat dels resultats al llarg de la durada del present expedient.
Compliment de les normatives legals mediambientals vigents.
Possibilitat de dissenyar més d’un protocol de tinció, en funció de les necessitats dels usuaris.
Absència de risc de contaminació creuada entre mostres.
Sistema de gestió i eliminació de residus amb capacitat d’adaptar-se als sistemes d’eliminació de residus dels usuaris.
Lot 1 |  | Tècnica per immersió.
L’oferta presentada haurà de donar solució per realitzar els tipus de tinció: Gram i Ziehl-Neelsen.
Possibilitat de càrrega continua i lots.

## Lot 2
Llista-resum dels criteris obligat compliment (2.3 PPT)
CS/CC00/1101468337/26/AMUP
Subministrament agregat de reactius, material complementari i equipaments per a la tinció automatizada per a bacteriologia.
Identificació de l'empresa
Nom
NIF
|  | Lot | 2
Sistema de tinció automatitzada per polvorització
|  |  |  | Compliment del criteri (SI / NO) | Presentar informació al sobre 2 (indicar carpeta, document i pàgina on està la informació: fitxa tècnica, product data, manual d'usuari...)
2.3 Requisits tècnics obligatoris |  | Els reactius o els materials consumits per avaria i/o mal funcionament dels equips seran subministrats sense càrrec per l’adjudicatari.
Formació continuada i assessorament als professionals sanitaris usuaris dels equips. (veure punt 4.2)
S’ha d’assegurar el subministrament de qualsevol material en un termini màxim de 48 hores.
Aportació de millores, actualitzacions, novetats i ampliacions de mètodes diagnòstics i d’equips durant la vigència del contracte.
Suport a la implementació de l’acreditació ISO 15189 de Qualitat i Competència en Laboratoris Clínics, en cas que el laboratori vulgui acreditar alguna de les proves incloses en el pla de necessitats. Inclou la compra de material de referència, controls de qualitat i cessió de reactius per a la verificació i validació del mètode abans de la seva implementació en el laboratori, a més de garantir el compliment de la qualitat dels resultats al llarg de la durada del present expedient.
Compliment de les normatives legals mediambientals vigents.
Possibilitat de dissenyar més d’un protocol de tinció, en funció de les necessitats dels usuaris.
Absència de risc de contaminació creuada entre mostres.
Sistema de gestió i eliminació de residus amb capacitat d’adaptar-se als sistemes d’eliminació de residus dels usuaris.
Lot 2 |  | Tècnica per polvorització.
L’oferta presentada haurà de donar solució per realitzar els tres tipus de tinció: Gram, Auramina i Ziehl-Neelsen.