## LOT UNIC
Subministrament d’equips de ventilació mecànica no invasiva pel Consorci Sanitari Integral
NOM DEL LICITADOR | [7 empty] | CORREU ELECTRÒNIC
TELÈFON CONTACTE
| Descripció tècnica del material | Quantitat licitació | Preu màxim unitari s/iva | Preu màxim licitació s/iva | Marca | Model | EAN unitat | Preu unitari ofert s/IVA | % IVA | Oferta licitador s/iva | Oferta licitador amb IVA
| Equip de ventilació mecànica no invasiva (sense capnografia) | 14 | 13350 | 186900 | [5 empty] | 0 | 0
| Equip de ventilació mecànica no invasiva (amb capnografia) | 1 | 16000 | 16000 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Oferta licitador s/iva | [5 empty] | 0
[5 empty] | Pressupost màxim s/iva | [5 empty] | 202900
[5 empty] | Diferència (import s/iva) | [5 empty] | 202900
[5 empty] | Oferta licitador a/iva | [5 empty] | 0
[5 empty] | Pressupost màxim a/iva | [5 empty] | 245509
[5 empty] | Diferència (import a/iva) | [5 empty] | 245509
|  | CRITERI OBJECTIU |  | PUNTUACIÓ | ESPECIFICAR | Indicar pàgina fitxa tècnica
| RESPIRADORS PER A TERÀPIA VENTILATÒRIA NO INVASIVA I TERÀPIA D'ALT FLUX | Inclou mecanisme detector i compensador de fuites amb manòmetre en temps real i visualització a la pantalla de l'equip |  | SI: 5 punts NO: 0 punts
|  | Compatible amb accessoris de la monitorització existent (SpO2) |  | SI: 5 punts NO: 0 punts
|  | Monitorització de la PEEPi (PEEP intrinseca)en temps real i sense accessoris |  | SI: 5 punts NO: 0 punts
|  | Disposar de Mode Alt Flux amb oxigenoteràpia: visionat a la pantalla del ventilador de l'índex ROX, SpO2 i fspn/min (freqüència espontània per minut) durant el tractament amb ajustament dels límits de ROX per personalitzar-lo per pacient |  | SI: 5 punts NO: 0 punts
|  | Mode S/T amb possibilitat mode d'ajust independent del mode S i T |  | SI: 5 punts NO: 0 punts
|  | Capacitat de connectar-se a la central existent a la UCI de forma directa (sense cap mena de passarel·la ni a través dels monitors). És compatible amb la central de monitorització vigent a l'Hospital (MINDRAY BENEVISION CMSII) |  | SI: 10 punts NO: 0 punts