## IMPORTS UNITARIS
EXPEDIENT PO SU 0262 2026
Lot 4 Bàscules | [5 empty] | EMPRESA (INDICAR EL NOM DE L'EMPRESA)
CENTRE | TALLER | DESCRIPCIÓ | UNITATS | IMPORT UNITARI | TOTAL SENSE IVA | PREU OF. | TOTAL
Diversos centres | Tallers | Balança compta peces amb acumulació de totals, plat d’acer inoxidable, protecció de sobre càrregues. (compta peces, alimentació de corrent, bateries, protecció IP44). Capacitat de 15 kg. Precisió de 0,5 gr. Resolució de 30.000 divisions internes. Carcassa en ABS. Plat acer inoxidable. Dimensions del plat 290 x 230 mm. Protecció IP44. Pantalla LED retro alimentada. 5 dígits de 24 mm. Pantalles individuals de 5 dígits per al pes total, però unitari i nombre de peces. 8 símbols d’indicació de funcions. 20 tecles. Protecció per a sobre càrregues. Nivell bombolla. Peus regulables en alçada. Bateria interna recarregable. Alimentació 230V. Temperatura de funcionament de 0ºC a + 40ºC. | 4 | 250 | 1000 |  | 0
|  |  | TOTAL LOT 4 |  | 1000 | TOTAL LOT 4 | 0