## Lot 1
Lot 1 | Només introduïr dades a les cel·les de les columnes marcades amb el sìmbol #
Concepte
Experiència professional en l’activitat de calibratge sota acreditació, del personal adscrit al contracte, indiqueu la del més expert, una. | Puntuació màxima | # Marqueu només una X en la cassella de l'experiència del personal adscrit | Puntuació obtinguda
15
- més de 10 anys d'experiència (15 punts). |  |  | 0
- entre 7 i 10 anys d'experiència (10 punts). |  |  | 0
- entre 5 i 7 anys d'experiència (5 punts) |  |  | 0
- entre 3 i 5 anys d’experiència (0 punts). |  |  | 0
Tipologia d'aparell | Codis | Criteris d'acceptació a proveïdor (incertesa màxima admissible en la indicació) | Punts a calibrar | # Criteri del licitador (Incertesa màxima d'acord Annex tècnic) "in situ"
ESTUFA INCUBADORA | APL0329 | 0,5ºC | una temperatura entre 22 i 46 ºC
APL0421
APL0422
APL0495
APL0502
APL0503
APL0517

## Lot 2
Lot 2 | Només introduïr dades a les cel·les de les columnes marcades amb el sìmbol #
Concepte
Experiència professional en l’activitat de calibratge sota acreditació, del personal adscrit al contracte, indiqueu la del més expert, una. | Puntuació màxima | # Marqueu només una X en la cassella de l'experiència del personal adscrit | Puntuació obtinguda
15
- més de 10 anys d'experiència (15 punts). |  |  | 0
- entre 7 i 10 anys d'experiència (10 punts). |  |  | 0
- entre 5 i 7 anys d'experiència (5 punts) |  |  | 0
- entre 3 i 5 anys d’experiència (0 punts). |  |  | 0
Tipologia d'aparell | Codi | Criteris d'acceptació a proveïdor (incertesa màxima admissible) | Punt a calibrar | # Criteri del licitador (Incertesa màxima d'acord Annex tècnic) "in situ"
ESTUFA INCUBADORA | APL0535 | 0,26 ºC INDICACIÓ, 0,015 ºc ESTABILITAT, 0,22 ºC UNIFORMITAT | a 44ºC | Indicació:
Estabilitat:
Uniformitat:

## Lot 3
Lot 3 | Només introduïr dades en les cel·les de les columnes marcades amb el sìmbol #
Concepte
Experiència professional en l’activitat de calibratge sota acreditació, del personal adscrit al contracte, indiqueu la del més expert, una. | Puntuació màxima | # Marqueu només una X en la cassella de l'experiència del personal adscrit | Puntuació obtinguda
15
- més de 10 anys d'experiència (15 punts). |  |  | 0
- entre 7 i 10 anys d'experiència (10 punts). |  |  | 0
- entre 5 i 7 anys d'experiència (5 punts) |  |  | 0
- entre 3 i 5 anys d’experiència (0 punts). |  |  | 0
Tipologia d'aparell | Codis | Criteris d'acceptació a proveïdor (incertesa màxima admissible en la INDICACIÓ) | Punt a calibrar | # Criteri del licitador (Incertesa màxima d'acord Annex tècnic) "in situ" en la indicació
BANY TERMOSTÀTIC | APL0355 | 0,3ºC | una temperatura entre 45ºC i 46 ºC
APL0489
APL0542

## Lot 4
Lot 4 | Només introduïr dades a les cel·les de les columnes marcades amb el sìmbol #
Concepte
Experiència professional en l’activitat de calibratge sota acreditació, del personal adscrit al contracte, indiqueu la del més expert, una. | Puntuació màxima | # Marqueu només una X en la cassella de l'experiència del personal adscrit | Puntuació obtinguda
15
- més de 10 anys d'experiència (15 punts). |  |  | 0
- entre 7 i 10 anys d'experiència (10 punts). |  |  | 0
- entre 5 i 7 anys d'experiència (5 punts) |  |  | 0
- entre 3 i 5 anys d’experiència (0 punts). |  |  | 0
Tipología d'aparell | Codis | tipus de massa | Tara de la masa / punt a calibrar | Criteris d'acceptació a proveïdor (incertesa màxima admissible) | # Criteri del licitador (Incertesa màxima d'acord Annex tècnic) lab permanent
MASSES | APL0267 | Tipus E2 (de 1 a 100 g) | 1 g | 0,010 mg
| APL0268 |  | 5 g | 0,016 mg
| APL0269 |  | 10 g | 0,020 mg
| APL0270 |  | 50 g | 0,030 mg
| APL0271 |  | 100 g | 0,050 mg
| APL0272 | Tipus F1 1000 g | 1000 g | 1,6 mg
MASSES | APL0482 | Tipus E2 (de 1 a 100 g) | 1 g | 0,010 mg
| APL0470 |  | 5 g | 0,016 mg
| APL0471 |  | 10 g | 0,020 mg
| APL0472 |  | 50 g | 0,030 mg
| APL0473 |  | 100 g | 0,050 mg
| APL0474 | Tipus F1 1000 g | 1000 g | 1,6 mg

## Lot 5
Lot 5 | Només introduïr dades a les cel·les de les columnes marcades amb el sìmbol #
Concepte
Experiència professional en l’activitat de calibratge sota acreditació, del personal adscrit al contracte, indiqueu la del més expert, una. | Puntuació màxima | # Marqueu només una X en la cassella de l'experiència del personal adscrit | Puntuació obtinguda
15
- més de 10 anys d'experiència (15 punts). |  |  | 0
- entre 7 i 10 anys d'experiència (10 punts). |  |  | 0
- entre 5 i 7 anys d'experiència (5 punts) |  |  | 0
- entre 3 i 5 anys d’experiència (0 punts). |  |  | 0
Tipología d'aparell | Codis | tipus de massa | Tara de la masa / punt a calibrar | Any que s'ha de calibrar | Criteris d'acceptació a proveïdor (incertesa màxima admissible) | # Criteri del licitador (Incertesa màxima d'acord Annex tècnic) lab permanent
MASSES | E-5843 | Tipus E2 (de 50 mg a 200 g) | 50 mg | 2027 | 0,004 mg
| E-5844 |  | 100 mg |  | 0,005 mg
| E-5845 |  | 1 g |  | 0,010 mg
| E-5846 |  | 10 g |  | 0,020 mg
| E-5847 |  | 200 g |  | 0,1 mg
| E-5848 | Tipus F1 2000 g | 2000 g |  | 3,0 mg

## Lot 6
Lot 6 | Només introduïr dades a les cel·les de les columnes marcades amb el sìmbol #
Concepte
Experiència professional en l’activitat de calibratge sota acreditació, del personal adscrit al contracte, indiqueu la del més expert, una. | Puntuació màxima | # Marqueu només una X en la cassella de l'experiència del personal adscrit | Puntuació obtinguda
15
- més de 10 anys d'experiència (15 punts). |  |  | 0
- entre 7 i 10 anys d'experiència (10 punts). |  |  | 0
- entre 5 i 7 anys d'experiència (5 punts) |  |  | 0
- entre 3 i 5 anys d’experiència (0 punts). |  |  | 0
Tipologia d'aparell | Codis | Criteris d'acceptació a proveïdor (incertesa màxima admissible) | Punt a calibrar | # Criteri del licitador (Incertesa màxima d'acord Annex tècnic) "in situ" en la indicació
ULTRACONGELADOR | APL0435 | Màxima de 0,8ºC en la Tª indicació. | -70ºC
APL0573

## Lot 7
Lot 7 | Només introduïr dades a les cel·les de les columnes marcades amb el sìmbol #
Concepte
Experiència professional en l’activitat de calibratge sota acreditació, del personal adscrit al contracte, indiqueu la del més expert, una. | Puntuació màxima | # Marqueu només una X en la cassella de l'experiència del personal adscrit | Puntuació obtinguda
15
- més de 10 anys d'experiència (15 punts). |  |  | 0
- entre 7 i 10 anys d'experiència (10 punts). |  |  | 0
- entre 5 i 7 anys d'experiència (5 punts) |  |  | 0
- entre 3 i 5 anys d’experiència (0 punts). |  |  | 0
Tipología d'aparell | Codis | Criteris d'acceptació a proveïdor (incertesa màxima admissible) | Punt a calibrar | # CRITERIS ACCEPTACIÓ PROVEÏDOR (Incertesa màxima d'acord Annex tècnic) Lab permanent
Sonda de temperatura Pt 100 (Termòmetre de lectura directa amb sensor de resistència termomètrica (#) | E-1084 | com a màxim 0,08ºC, en tot el rang dels punts a calibrar | - 25, 5, 22, 25, 35, 36, 44, 45,105 i150ºC
E-1086
Sonda termopar tipo K (NiCr-Ni) (Termòmetre de lectura directa amb sensor de termopar de metalls comuns (#)) | E-1099 | com a màxim 0,5ºC, fins a 300ºC i fins a 2ºC des de 300ºC fins a 500ºC | 140, 280, 400, 500ºC

## Lot 8
Lot 8 | Només introduïr dades a les cel·les de les columnes marcades amb el sìmbol #
Concepte
Experiència professional en l’activitat de calibratge sota acreditació, del personal adscrit al contracte, indiqueu la del més expert, una. | Puntuació màxima | # Marqueu només una X en la cassella de l'experiència del personal adscrit | Puntuació obtinguda
15
- més de 10 anys d'experiència (15 punts). |  |  | 0
- entre 7 i 10 anys d'experiència (10 punts). |  |  | 0
- entre 5 i 7 anys d'experiència (5 punts) |  |  | 0
- entre 3 i 5 anys d’experiència (0 punts). |  |  | 0
Descripció | Codi intern | Rang equip | Resolució/g | Punts a Calibrar (g) | Criteris d'acceptació a proveïdor (incertesa màxima admissible) | # Criteri del licitador (Incertesa màxima d'acord Annex tècnic) "in situ"
Balança granataria | E-1136 | 0.01 g - 3200 g | 0.01 | 0,05/ 20/50/100 /300/1500/3200 | En la massa de 100 g el laboratori ha de tenir una incertesa màxima de 0.15 mg, per calibracions in situ (I)
E-1137
| E-1149 | 0.01 g - 4200 g |  | 0,05/ 20/50/100 /500/2000/4200
Balança analítica 120/220 g | E-1122 | 0.00001-120 g | 1e-05 | 0,005/ 0,2/5/10 /50/100
E-1134
|  | 121-220 g | 0.0001 | 150/ 200/220
E-1135
Balança analítica 80/220 | E-1148 | 0.00001-80 g | 1e-05 | 0,005/ 0,2/5/20/80
|  | 81-220 g | 0.0001 | 100/150/200/220

## Lot 9
Lot 9 | Només introduïr dades a les cel·les de les columnes marcades amb el sìmbol #
Concepte
Experiència professional en l’activitat de calibratge sota acreditació, del personal adscrit al contracte, indiqueu la del més expert, una. | Puntuació màxima | # Marqueu només una X en la cassella de l'experiència del personal adscrit | Puntuació obtinguda
15
- més de 10 anys d'experiència (15 punts). |  |  | 0
- entre 7 i 10 anys d'experiència (10 punts). |  |  | 0
- entre 5 i 7 anys d'experiència (5 punts) |  |  | 0
- entre 3 i 5 anys d’experiència (0 punts). |  |  | 0
Descripció | Codi intern | Rang equip | Resolució/g | Punts a Calibrar (g) | Criteris d'acceptació a proveïdor (incertesa màxima admissible) | # Criteri del licitador (Incertesa màxima d'acord Annex tècnic) "in situ"
Balança granataria | APL0405 | 0.01 g - 2200 g | 0.01 | 0,05/ 20/50/100 /300/1500/2200 | En la massa de 100 g el laboratori ha de tenir una incertesa màxima de 0.15 mg, per calibracions in situ (I)
| APL0540 | 0.01 g - 3200 g |  | 0,05/ 20/50/100 /500/2000/3200
Balança analítica 120/220 g | APL0414 | 0.00001-120 g | 1e-05 | 0,005/ 0,2/5/10 /50/100 | En la massa de 100 g el laboratori ha de tenir una incertesa màxima de 0.05 mg, per calibracions in situ (I)
|  | 121-220 g | 0.0001 | 150/ 200/220

## Lot 10
Lot10 | Només introduïr dades a les cel·les de les columnes marcades amb el sìmbol #
Concepte
Experiència professional en l’activitat de calibratge sota acreditació, del personal adscrit al contracte, indiqueu la del més expert, una. | Puntuació màxima | # Marqueu només una X en la cassella de l'experiència del personal adscrit | Puntuació obtinguda
15
- més de 10 anys d'experiència (15 punts). |  |  | 0
- entre 7 i 10 anys d'experiència (10 punts). |  |  | 0
- entre 5 i 7 anys d'experiència (5 punts) |  |  | 0
- entre 3 i 5 anys d’experiència (0 punts). |  |  | 0
Nombre d'aparells | Tipología d'aparell | Codis |  | Criteris d'acceptació a proveïdor (incertesa màxima admissible) | Punt a calibrar | # Criteri del licitador (Incertesa màxima d'acord Annex tècnic) "in situ"
11 | CRONÒMETRE | APL0446 | APL0493 | 1seg | 60 seg 1800 seg 3600 seg
|  | APL0447 | APL0526
APL0527
|  | APL0486 | APL0528
|  | APL0491 | APL0529
|  | APL0492 | APL0530

## Lot 11
Lot 11 | Només introduïr dades a les cel·les de les columnes marcades amb el sìmbol #
Concepte
Experiència professional en l’activitat de calibratge sota acreditació, del personal adscrit al contracte, indiqueu la del més expert, una. | Puntuació màxima | # Marqueu només una X en la cassella de l'experiència del personal adscrit | Puntuació obtinguda
15
- més de 10 anys d'experiència (15 punts). |  |  | 0
- entre 7 i 10 anys d'experiència (10 punts). |  |  | 0
- entre 5 i 7 anys d'experiència (5 punts) |  |  | 0
- entre 3 i 5 anys d’experiència (0 punts). |  |  | 0
Tipología d'aparell | Codis | Criteris d'acceptació a proveïdor (incertesa màxima admissible) | Punt a calibrar | # CRITERIS ACCEPTACIÓ PROVEÏDOR (Incertesa màxima d'acord Annex tècnic) Lab permanent
Termòmetre de columna líquida | APL0340 | 0,5ºC | -10ºC, 5ºC, 20ºC, 35ºC i 49ºC
APL0341
| APL0367 | 1ºC | 5ºC, 121ºC I 134ºC
APL0377

## Lot 12
Lot 12 | Només introduïr dades a les cel·les de les columnes marcades amb el sìmbol #
Concepte
Experiència professional en l’activitat de calibratge sota acreditació, del personal adscrit al contracte, indiqueu la del més expert, una. | Puntuació màxima | # Marqueu només una X en la cassella de l'experiència del personal adscrit | Puntuació obtinguda
15
- més de 10 anys d'experiència (15 punts). |  |  | 0
- entre 7 i 10 anys d'experiència (10 punts). |  |  | 0
- entre 5 i 7 anys d'experiència (5 punts) |  |  | 0
- entre 3 i 5 anys d’experiència (0 punts). |  |  | 0
Tipología d'aparell | Codis | Criteris d'acceptació a proveïdor (incertesa màxima admissible) | Punt a calibrar | # Criteri del licitador (Incertesa màxima d'acord Annex tècnic) lab permanent
SENSOR 416042 | APL0448 | 1ºc | -55ºc, -60ºc, -75ºc

## Lot 13
Lot 13 | Només introduïr dades a les cel·les de les columnes marcades amb el sìmbol #
Concepte
Experiència professional en l’activitat de calibratge sota acreditació, del personal adscrit al contracte, indiqueu la del més expert, una. | Puntuació màxima | # Marqueu només una X en la cassella de l'experiència del personal adscrit | Puntuació obtinguda
15
- més de 10 anys d'experiència (15 punts). |  |  | 0
- entre 7 i 10 anys d'experiència (10 punts). |  |  | 0
- entre 5 i 7 anys d'experiència (5 punts) |  |  | 0
- entre 3 i 5 anys d’experiència (0 punts). |  |  | 0
Tipología d'aparell | Codis | Criteris d'acceptació a proveïdor (incertesa màxima admissible) | Punt a calibrar | # Criteri del licitador (Incertesa màxima d'acord Annex tècnic) "in situ" en la indicació
AUTOCLAU | APL0522 | Màxima de 0,6ºC en la Tª indicació. | 121 ºC 15'
APL0523
APL_pendent

## Lot 14
Lot 14 | Només introduïr dades a les cel·les de les columnes marcades amb el sìmbol #
Concepte
Experiència professional en l’activitat de calibratge sota acreditació, del personal adscrit al contracte, indiqueu la del més expert, una. | Puntuació màxima | # Marqueu només una X en la cassella de l'experiència del personal adscrit | Puntuació obtinguda
15
- més de 10 anys d'experiència (15 punts). |  |  | 0
- entre 7 i 10 anys d'experiència (10 punts). |  |  | 0
- entre 5 i 7 anys d'experiència (5 punts) |  |  | 0
- entre 3 i 5 anys d’experiència (0 punts). |  |  | 0
Tipología d'aparell | Codis | Criteris d'acceptació a proveïdor (incertesa màxima admissible) | Punt a calibrar | # Criteri del licitador (Incertesa màxima d'acord Annex tècnic) "in situ"
- Sonda Pt 1000 en electrode | APL0436-A$ | 0,5ºC | 3 temperatures a escollir entre 5 i 35ºC
APL0436-B$
- Sonda Pt 1000 | APL0207-$ | 0.3ºC | 3 temperatures a escollir entre 5 i 35ºC
APL0233-$
APL0261-$
APL0434-$
SENSOR 416042/PT100 | APL0448 | 0.3ºC | 3 temperatures a escollir entre -30 i 50ºC
APL0449
APL0450
APL0451
APL0452
APL0453
APL0454
APL0455
APL0456
APL0458
APL0459
APL0460
APL0461
APL0463
APL0464
APL0465
APL0466
SONDA TESTO | APL0532 | 0.3ºC | 3 temperatures a escollir entre -30 i 50ºC
APL0545
APL0568
APL0569
APL0570
APL0571
APL0572
APL0574
APL0575
APL0576

## Lot 15
Lot 15 | Només introduïr dades a les cel·les de les columnes marcades amb el sìmbol #
Concepte
Experiència professional en l’activitat de calibratge sota acreditació, del personal adscrit al contracte, indiqueu la del més expert, una. | Puntuació màxima | # Marqueu només una X en la cassella de l'experiència del personal adscrit | Puntuació obtinguda
15
- més de 10 anys d'experiència (15 punts). |  |  | 0
- entre 7 i 10 anys d'experiència (10 punts). |  |  | 0
- entre 5 i 7 anys d'experiència (5 punts) |  |  | 0
- entre 3 i 5 anys d’experiència (0 punts). |  |  | 0
Tipología d'aparell | Codis | Criteris d'acceptació a proveïdor (incertesa màxima admissible) | Punt a calibrar | # Criteri del licitador (Incertesa màxima d'acord Annex tècnic) "in situ"
TERMÒMETRE DIGITAL | APL0387 | 0.65ºC | 0ºC, 5ºC, 20ºC, 40ºC
APL0504
APL0508
APL0531
APL0534
APL0551
APL0562
APL0563

## Lot 16
Lot 16 | Només introduïr dades a les cel·les de les columnes marcades amb el sìmbol #
Concepte
Experiència professional en l’activitat de calibratge sota acreditació, del personal adscrit al contracte, indiqueu la del més expert, una. | Puntuació màxima | # Marqueu només una X en la cassella de l'experiència del personal adscrit | Puntuació obtinguda
15
- més de 10 anys d'experiència (15 punts). |  |  | 0
- entre 7 i 10 anys d'experiència (10 punts). |  |  | 0
- entre 5 i 7 anys d'experiència (5 punts) |  |  | 0
- entre 3 i 5 anys d’experiència (0 punts). |  |  | 0
Tipología d'aparell | Codis | Criteris d'acceptació a proveïdor (incertesa màxima admissible) | Punt a calibrar | # CRITERIS ACCEPTACIÓ PROVEÏDOR (Incertesa màxima d'acord Annex tècnic) "in situ"
3 Sondes Ambientals | E-5313 | 0.3 ºC | 15,20,25ºC
E-5314
E-5315
7 Sondes a Neveres | E-1108 | 0.3 ºC | 2,5,8ºC
E-1110
E-1111
E-1112
E-1113
E-1114
E-1151
3 Sondes a Incubadors | E-1109 | 0.3 ºC | 18, 20, 22ºC
E-1146
E-1150
4 Sondes a Congeladors | E-1115 | 0.3 ºC | -30,-25 i -18ºC
E-1116
E-1117
E-1147
2 Sondes a Estufes | E-1118 | 0.3 ºC | 104, 105, 106ºC
E-1119
Sonda a mufla | E-1120 | 3.0ºC | 140,280,400,500ºC

## Lot 17
Lot 17 | Només introduïr dades a les cel·les de les columnes marcades amb el sìmbol #
Concepte
Experiència professional en l’activitat de calibratge sota acreditació, del personal adscrit al contracte, indiqueu la del més expert, una. | Puntuació màxima | # Marqueu només una X en la cassella de l'experiència del personal adscrit | Puntuació obtinguda
15
- més de 10 anys d'experiència (15 punts). |  |  | 0
- entre 7 i 10 anys d'experiència (10 punts). |  |  | 0
- entre 5 i 7 anys d'experiència (5 punts) |  |  | 0
- entre 3 i 5 anys d’experiència (0 punts). |  |  | 0
Tipologia d'aparell | Codis | Mínim de Posicions a verificar per bloc | Criteris d'acceptació a proveïdor (incertesa màxima admissible) | Temperatura calibratge | # Criteri del licitador (Incertesa màxima d'acord Annex tècnic) "in situ"
Blocs digestors 25 posicions | E-5244 | 5 | 0,8 ºC INDICACIÓ 0,25 ºC ESTABILITAT 0,40 ºC UNIFORMITAT | 150ºC | Indicació:
E-5380
Blocs digestors 48 posicions | E-1105A | 5 |  | 120ºC,150ºC
| E-1105B |  |  |  | Estabilitat:
Bloc digestor de 20 posicions | E-5247 | 5 |  | 180ºC
Cambres frigorífiques | E-5290 | mapeig |  | 5ºC
| E-5343 |  |  |  | Uniformitat:
Congelador | E-5344 | mapeig |  | -23ºC
E-5345
Incubadors | E-5390 | mapeig | 0,5 ºC INDICACIÓ 0,20 ºC ESTABILITAT 0,30 ºC UNIFORMITAT | 20ºC | Indicació:
E-5402
| E-5420 |  |  |  | Estabilitat:
Estufes | E-5385 | mapeig |  | 105ºC
| E-5275 |  |  |  | Uniformitat:

## Lot 18
Lot 18 | Només introduïr dades a les cel·les de les columnes marcades amb el sìmbol #
Concepte
Experiència professional en l’activitat de calibratge sota acreditació, del personal adscrit al contracte, indiqueu la del més expert, una. | Puntuació màxima | # Marqueu només una X en la cassella de l'experiència del personal adscrit | Puntuació obtinguda
15
- més de 10 anys d'experiència (15 punts). |  |  | 0
- entre 7 i 10 anys d'experiència (10 punts). |  |  | 0
- entre 5 i 7 anys d'experiència (5 punts) |  |  | 0
- entre 3 i 5 anys d’experiència (0 punts). |  |  | 0
Descripció | Nombre d'equips | Rang de l'equip | Volums a calibrar | Criteris d'acceptació a proveïdor (incertesa màxima admissible) | # Criteri del licitador (Incertesa màxima d'acord Annex tècnic) "in situ"
Dispensette vol.variable 0.2-2 mL | 3 | 0.5-2 mL | 0.5 / 1 / 1.5 /2 ml | 0.0028*V
Dispensette vol.variable 0.5-5 ml | 2 | 0.5-5 ml | 0.5 / 2.5 / 5 ml
Dispensette vol.variable 1-10 ml | 2 | 1-10 ml | 1 / 5 / 10 ml
Dispensette vol.variable 5-50 ml | 1 | 5-50 ml | 5 / 25 / 50 ml
Dispensette vol.variable 10-100 ml | 1 | 10-100 ml | 10 / 50 / 100 ml
Dispensette vol.fixe 5 ml | 1 | 5 ml | 5 ml | 0.0028*V
Pipeta pneum. Rainin 10-100 µl | 4 | 10-100 µl | 10 / 50 / 100 µl | 0.3 µl
Pipeta pneum. Rainin 100-1000 µl | 6 | 100-1000 µl | 100 / 500 / 1000 µl | 0.0028*V
Pipeta pneum. Rainin 0.5-5 ml | 6 | 0.5-5 ml | 0.5 / 2.5 / 5 ml
Pipeta pneum. Rainin 1-10 ml | 5 | 1-10 ml | 1/ 5 / 10 ml
Pipeta pneum. Rainin 2-20 ml | 3 | 2-20 ml | 2 / 10 / 20 ml
Pipeta Eppendorf 100-1000 µL | 1 | 10-1000 µL | 100 / 500 / 1000 µL
Pipeta automàtica vol.fixe 1 ml | 1 | 1 ml | 1 ml | 0.0028*V
Xeringa del dilutor 5000 µl | 1 | 50-500 µL | 50 /200 / 500 µL | 0.0028*V
|  | 500-5000 µl | 500 / 2500 / 5000 µL
Microxeringa de eVol | 1 | 2-50 µl | 5 multi / 10 multi | 0.1 µl
|  | 20-500 µl | 50 multi / 100 multi | 0.3 µl
| 1 | 2-50 µl | 5 multi / 10 multi | 0.1 µl
|  | 20-500 µl | 50 multi / 100 multi | 0.3 µl
| 1 | 100-1000 µl | 100 multi | 0.0028*V

## Lot 19
LOT 19 | Només introduïr dades a les cel·les de les columnes marcades amb el sìmbol #
Concepte
Experiència professional en l’activitat de calibratge sota acreditació, del personal adscrit al contracte, indiqueu la del més expert, una. | Puntuació màxima | # Marqueu només una X en la cassella de l'experiència del personal adscrit | Puntuació obtinguda
15
- més de 10 anys d'experiència (15 punts). |  |  | 0
- entre 7 i 10 anys d'experiència (10 punts). |  |  | 0
- entre 5 i 7 anys d'experiència (5 punts) |  |  | 0
- entre 3 i 5 anys d’experiència (0 punts). |  |  | 0
Descripció | Nombre d'equips | Rang de l'equip | Volums a calibrar | Criteris d'acceptació a proveïdor (incertesa màxima admissible) | # Criteri del licitador (Incertesa màxima d'acord Annex tècnic) "in situ"
Pipeta transferpette 10-100 µl | 4 | 10-100 µl | 10 / 50 / 100 µl | 0.3 µl
Pipeta eppendorf 20-200 µl | 4 | 20-200 µl | 20 / 100 / 200 µl | Si V<100 µl aleshores 0.3 µl Si V>100µl aleshores 0.0028*V
Pipeta transferpette 100-1000 µl | 6 | 10-1000 µL | 100 / 500 / 1000 µL
Pipeta Research 100-1000 µl | 2 | 10-1000 µL | 100 / 500 / 1000 µL
Pipeta transferpette 0.5-5 ml | 5 | 0.5-5 ml | 0.5 / 2.5 / 5 ml
Pipeta transferpette 1-10 ml | 5 | 1-10 ml | 1/ 5 / 10 ml